Образовательная  программа «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» (далее – ОП-П) по специальности среднего профессионального образования разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденного приказом Минпросвещения России от 12 декабря 2022 г. № 1094 (далее – ФГОС СПО) «Об утверждении федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».

ОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ОП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технико-экономический колледж»

Организации–работодатели:

ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» Федорченко Галина Анатольевна, директор по персоналу

ООО «АВТОСВЕТ» Дёшина Стелла Павловна, начальник отдела управления персоналом

Содержание

Раздел 1. Общие положения	2

Раздел 2.  Основные характеристики образовательной программы	5

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	7

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:	7

3.2. Профессиональные стандарты	7

3.3. Осваиваемые виды деятельности	7

Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы	9

4.1. Общие компетенции	9

4.2. Профессиональные компетенции	13

4.3. Матрица компетенций выпускника	29

16.086  Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования	29

Раздел 5. Структура и содержание образовательной программы	36

5.1. Учебный план 	36

5.2. Обоснование распределения вариативной части образовательной программы	41

5.3. План обучения в форме практической подготовки на предприятии (на рабочем месте)	43

5.5. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	48

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы	48

5.7. Практическая подготовка	48

5.8. Государственная итоговая аттестация	49

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы	49

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	49

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	50

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	50

6.4. Расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	51

Перечень приложений к ОП-П:

Приложение 1. Рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Материально-техническое оснащение

Приложение 4. Программа государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Рабочая программа воспитания

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ОП-П по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденного Минпросвещения России от 12 декабря 2022 г. № 1094 «Об утверждении федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ОП-П:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 12 декабря 2022 г. № 1094 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»;

- Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2019 года № 412н «Об утверждении профессионального стандарта 16.089 «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 года № 266н «Об утверждении профессионального стандарта 16.029 «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2020 года № 810н «Об утверждении профессионального стандарта «16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2019 года № 537н «Об утверждении профессионального стандарта «16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий».

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322).

Со стороны образовательной организации:

Распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 «Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования";

Письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования»);

Устав областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Димитровградский технико-экономический  колледж», утвержденный распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 08.02.2021 № 170-р

Нормативно-правовые акты ОГБПОУ ДиТЭК.

Со стороны работодателя:

Локальные акты (направленные на обучение, практику, результат освоения образовательной программы, должностные инструкции по профилю обучения).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ОП-П –основная образовательная программа«Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

КК – корпоративные компетенции;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДПБ – дополнительный профессиональный блок;

ОПБ – обязательный профессиональный блок;

КОД- комплект оценочной документации;

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена

# Раздел 2.  Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасль, для которой разработана образовательная программа | 08.00.00 Техника и технологии строительства |  |
| Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии) | Профстандарт 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2019 года № 412н) |  |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований). |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Минпросвещения России от 12.12.2022 N 1094 об утверждении ФГОС СПО |  |
| Квалификация (-и) выпускника | Техник |  |
| в т.ч. дополнительные квалификации | 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования |  |
| Направленности (при наличии) |  |  |
| Нормативный срок реализации на базе ООО или на базе СОО | 2 года 10 месяцев |  |
| Нормативный объем образовательной программына базе ООО | 4428 |  |
| Согласованный с работодателем срок реализации образовательной программы | 2 года 10 месяцев |  |
| Согласованный с работодателем объем образовательной программы | 4428 |  |
| Форма обучения | очная |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 4428 | 1217 |
| общеобразовательный цикл | 1476 | 0 |
| социально-гуманитарный цикл | 462 | 296 |
| общепрофессиональный цикл | 468 | 169 |
| профессиональный цикл | 1662 | 752 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 576 216 360 | 576 216 360 |
| Вариативная часть образовательной программы | 828 | 400 |
| в т.ч. запрос конкретного работодателя кластера и (или) отрасли (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль: | 661 | 390 |
| СГ.06 Психология общения | 34 | 16 |
| ОП.05 Основы предпринимательства | 78 | 30 |
| ОП.06 Основы строительного производства | 94 | 20 |
| ОП.07 Основы бережливого производства | 32 | 10 |
| ОП.08 Цифровая экономика | 72 | 20 |
| ПМ.06 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения гражданских зданий | 207 | 150 |
| Производственная практика \по профилю специальности/) | 144 | 144 |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта | 216 |  |
| Всего | 4428 | 4045 |

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профстандарт 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2019 года N 412н | А Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | А/01.2 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков А/02.2 Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков в соответствии с проектом производства работ А/03.2 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности (общие) |  |
| ВД 1 Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий; | ПМ.01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий |
| ВД 2 Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | ПМ.02 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
| ВД 3 Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий; | ПМ.03 Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
| ВД 4 Организация технической эксплуатации инженерных систем гражданских зданий | ПМ.04 Организация технической эксплуатации гражданских зданий |
| Виды деятельности по освоению одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих |  |
| ВД 5 Профессиональная подготовка по профессии Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | ПМ.05 Выполнение работ профессии рабочих, должностям служащих ОКПР 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
| ВД 6 Профессиональная подготовка по профессии 16.086 "Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования" | ПМ.06 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения гражданских зданий |

# Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | составлять план действия |
|  |  | определять необходимые ресурсы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | реализовывать составленный план |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | структуру плана для решения задач |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации |
|  |  | определять необходимые источники информации |
|  |  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |
|  |  | презентовать бизнес-идею |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности основы финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки бизнес-планов |
|  |  | порядок выстраивания презентации |
|  |  | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | описывать значимость своей специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
|  |  | осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий | ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | приемки, транспортировки и хранения санитарно-технического оборудования |
|  |  | в демонтаже санитарно-технических систем в выборе инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем в укрупнительной сборке отдельных узлов санитарно-технических систем |
|  |  | Умения: |
|  |  | использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. |
|  |  | Читать чертежи при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. |
|  |  | Применять правила такелажных работ. |
|  |  | Выполнять соединения санитарно-технических систем |
|  |  | Производить демонтаж санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Знания: |
|  |  | Видов, назначения и принципа действия санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Правил строповки, перемещения и складирования грузов согласно маркировке |
|  |  | Назначения и правил применения инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Монтажных чертежей внутренних санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Назначения и правил использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  | ПК 1.2. Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | выполнения слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков монтажа санитарно-технических систем и оборудования. |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выполнять работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Использовать проектную и нормативную техническую документацию в области монтажа систем отопления. |
|  |  | Читать монтажные чертежи систем отопления |
|  |  | Проводить испытания санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Использовать графические компьютерные программы и комплексы при монтаже систем отопления |
|  |  | Знания: |
|  |  | Монтажных чертежей внутренних санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требований охраны труда при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Нормативных технических документов и технологической последовательности выполнения монтажных работ |
|  | ПК 1.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | проведения испытаний и сдаче в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в составлении актов выполненных работ по испытанию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Умения: |
|  |  | Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Применять технологическую документацию при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Выполнять работы по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил проведения испытаний инженерно- технических систем гражданских зданий |
|  |  | Правил оформления технической документации |
|  |  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требования охраны труда при проведении испытаний инженерно- технических систем гражданских зданий |
|  | ПК 1.4. Устранять неисправности систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков при испытаниях | Навыки: |
|  |  | устранения обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании |
|  |  | Умения: |
|  |  | Устранять неисправности на смонтированномсанитарно-техническом оборудовании, выявленных при испытаниях |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил устранения неисправностей санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  |  | Видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  |  | Требований охраны труда |
| Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин в машиностроительном производстве | ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | приемки, транспортировки и хранения оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха демонтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха выбора инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха укрупнительной сборки отдельных узлов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Умения: |
|  |  | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  |  | Читать чертежи при выполнении подготовительных работ по монтажу оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Применять правила такелажных работ. |
|  |  | Выполнять соединения оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Производить демонтаж оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Знания: |
|  |  | Видов, назначения и принципа действия оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Правил строповки, перемещения и складирования грузов согласно маркировке |
|  |  | Назначения и правил применения инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при монтаже оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Монтажных чертежей оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Назначения и правил использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | ПК 2.2.Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | выполнения слесарных операций при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выполнять работы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Использовать проектную и нормативную техническую документацию в области монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  |  | Читать монтажные чертежи систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Проводить испытания систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Использовать графические компьютерные программы и комплексы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха отопления |
|  |  | Знания: |
|  |  | Монтажных чертежей систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Требований охраны труда при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Нормативных технических документов и технологической последовательности выполнения монтажных работ |
|  | ПК 2.3.Проводить и обрабатывать результаты испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха. | Навыки: |
|  |  | проведения испытаний и сдаче в эксплуатацию систем вентиляции, кондиционирования воздуха. составления актов выполненных работ по испытанию систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  |  | Умения: |
|  |  | Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Применять правила проведения испытаний смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил проведения испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  |  | Правил оформления технической документации |
|  |  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  |  | Требований охраны труда при проведении испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | ПК 2.4 Регулировать смонтированные системы вентиляции, кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик | Навыки: |
|  |  | сравнения результатов испытаний с установленными в нормативной документации параметрами составления акта освидетельствования скрытых работ |
|  |  | составления актов гидростатического или манометрического испытания систем теплоснабжения и холодоснабжения на герметичность |
|  |  | замеров аэродинамических характеристик (расхода воздуха и развиваемого давления) систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | регулирования работы смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Умения: |
|  |  | Разбираться в проектной и нормативной документации |
|  |  | Обрабатывать результаты испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Определять аэродинамические характеристики воздухораспределителей, воздушных фильтров, дроссель-клапанов или многостворчатых воздушных клапанов в воздуховодах |
|  |  | Производить регулирование аэродинамических характеристик вентиляционных сетей с помощью воздухораспределителей, дроссель-клапанов или многостворчатых клапанов в воздуховодах |
|  |  | Оформлять техническую документацию по результатам испытаний |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил опробования, сборки и разборки, обкатки, пуска, регулирования и комплексного испытания смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Принципов работы смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Методики проведения регулирования смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Методики проведения регулирования отдельных элементов систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
| Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | ПК 3.1. Выполнять подготовительные и сопутствующие работы при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. | Навыки: |
|  |  | составления задания при выполнении подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. |
|  |  | проведения подготовительных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. |
|  |  | информирования работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Определять методы устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании оборудования и механизмов |
|  |  | Подбирать инструменты и приспособления, необходимые для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов |
|  |  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для устранения неисправности оборудования и механизмов |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и назначение приборов, оборудования, материалов и предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту |
|  |  | Способы устранения неисправностей в работе механизмов и пневматического оборудования |
|  |  | Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требования охраны труда при выполнении простых монтажных и ремонтных работ |
|  | ПК 3.2. Выполнять периодическое техническое обслуживание, проводить текущие ремонтные работы инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Навыки: |
|  |  | составления технического задания при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. |
|  |  | проведения работ по техническом обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. |
|  |  | информирования работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Определять состояние и выявлять неисправности в работе инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
|  |  | Выявлять поверхностные дефекты на инженерных системах отопления, водоснабжения, водоотведения и системах вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
|  |  | Знания: |
|  |  | Номенклатуры материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Методов оценки технического состояния систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Внешних проявлений поверхностных дефектов на системах отопления, водоснабжения, водоотведения и системах вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Требований охраны труда при ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
| Организация технической эксплуатации гражданских зданий | ПК 4.1. Организовать устранение аварийных ситуаций инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Навыки: |
|  |  | приема заявок от диспетчерской службы на устранение аварий |
|  |  | взаимодействия с рабочим персоналом организации при установлении масштаба аварийной ситуации, необходимых отключений, определения технологии локализации аварии и мер по предотвращению распространения последствий аварии |
|  |  | проведения мероприятий по локализации аварий |
|  |  | разработки регламента действий диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ |
|  |  | Умения: |
|  |  | Организовывать работу рабочих специалистов в условиях аварийных и восстановительных работ |
|  |  | Обеспечивать безопасные условия производства аварийных работ |
|  |  | Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда |
|  |  | Оценивать масштабы и последствия аварийных ситуаций в гражданских зданиях |
|  |  | Определять порядок действий в аварийных ситуациях с целью локализации и предотвращения ущерба имуществу физических и юридических лиц |
|  |  | Подготавливать документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные записки), относящиеся к проведению аварийного обслуживания |
|  |  | Применять программное обеспечение и современные информационные технологии с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  |  | Знания: |
|  |  | Технологии обработки информации с использованием средств вычислительной техники, современных коммуникаций и связи |
|  |  | Специализированных программных приложений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для осуществления коммуникаций в организации, аварийными и диспетчерскими службами |
|  |  | Нормативных правовых актов, регламентирующих проведение диспетчерского и аварийного обслуживания гражданских зданий |
|  |  | Технологий и организаций работ при проведении аварийного обслуживания гражданских зданий |
|  |  | Требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии при проведении аварийного обслуживания гражданских зданий |
|  |  | Требования к составлению отчетности |
|  |  | Типология зданий и инженерных систем |
|  |  | Типичные аварийные ситуации и отказы инженерных систем и оборудования гражданских зданий |
|  |  | Принципы функционирования инженерных систем гражданских зданий |
|  | ПК 4.2.Организовать работы по технической эксплуатации и содержанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Навыки: |
|  |  | проведения осмотров инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий организации устранения мелких неисправностей инженерных систем, обнаруженных в ходе осмотров документирования результатов осмотров и проверок, выдаче предписаний собственникам по выявленным нарушениям взаимодействия с рабочим персоналом организации. |
|  |  | подготовки (согласовании) технических заданий на выполнение работ по содержанию и ремонту подрядным организациям и (или) рабочему персоналу организации координации работы подрядных организаций и (или) рабочего персонала организации по содержанию и текущему ремонту инженерных систем гражданских зданий ведения технической и иной документации по содержанию и ремонту инженерных систем и конструктивных элементов, подготовке многоквартирных домов к сезонной эксплуатации внесения информации по вопросам содержания инженерных систем и конструктивных элементов в программы и базы данных |
|  |  | Умения: |
|  |  | Применять инструментальные методы контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования зданий |
|  |  | Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов зданий |
|  |  | Определять характер, объемы, технологию ремонта, необходимые материалы и оборудование для устранения дефектов и неисправностей зданий |
|  |  | Использовать специализированные программные приложения и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" для осуществления коммуникаций в организации |
|  |  | Применять программное обеспечение и современные информационные технологии, используемые организацией |
|  |  | Обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда |
|  |  | Знания: |
|  |  | Порядка организации и выполнения работ по техническому обследованию жилых зданий |
|  |  | Нормативных правовых актов, регламентирующих проведение технических осмотров зданий и сооружений и подготовку их к сезонной эксплуатации |
|  |  | Дефектов инженерных систем и технологии их устранения |
|  |  | Методов визуального и инструментального обследования |
|  |  | Правил эксплуатации инженерного оборудования зданий |
|  |  | Специализированных программных приложений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для осуществления коммуникаций в организации |
|  |  | Технологии ограничения пользования коммунальными ресурсами |
|  |  | Основы психологии и конфликтологии |
|  |  | Основы документоведения |
|  |  | Основы формирования взаимодействия в трудовом коллективе |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Выполнение работ профессии рабочих, должностям служащих ОКПР 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | ПК 5.1 Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения | Навыки: |
|  |  | проведения работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения |
|  |  | Умения: |
|  |  | Нарезать резьбу на стальных трубах вручную Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения Комплектовать трубы в фасонные части стояков Выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Сверлить, пробивать и штрабить отверстия в конструкциях Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Выполнять укрупненную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем; Выполнять установку и крепление санитарно-технического оборудования и трубопроводов; Выполнять слесарные операции при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; Разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков; Соблюдать требования охраны труда, пожарной экологической безопасности при выполнении работ; Проводить ревизию и испытания санитарно-технической арматуры; Проводить испытания смонтированных санитарно-технических систем; |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и назначение основной проектной и технической документации для производства монтажных работ; Правила выполнения слесарных работ при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; Назначение, устройство и принцип действия систем отопления, водоснабжения, водоотведения; Технология и последовательность подготовительных и монтажных работ наружных сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения; Технология, последовательность подготовительных работ и особенности монтажа оборудования и трубопроводов внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения; Правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов; Правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования; Санитарные нормы и правила проведения монтажных работ; Требования охраны труда. |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения гражданских зданий | ПК 6.1 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | Навыки |
|  |  | Распаковка санитарно-технического оборудования Контрольный осмотр трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений Выбраковка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем Заготовка уплотнительных прокладок по размеру труб Пригонка резьбы на болтах и гайках Заготовка бирок для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов Подготовка вспомогательных материалов: герметизирующей ленты из фторопластового уплотнительного материала (ленты ФУМ), льняной пряди, сантехнических нитей, анаэробного герметика Установка уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического оборудования Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах санитарно-технического оборудования Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов Составление спецификации санитарно-технического оборудования Демонтаж и сортировка по типу оборудования для утилизации санитарно-технических систем |
|  |  | Умения |
|  |  | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования Использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем для выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Применять правила производства работ по строповке, перемещению, складированию деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Знания |
|  |  | Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления Способы измерения диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при ремонте и монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  | ПК 6.2 Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ | Навыки |
|  |  | Проверка оборудования и фасонных частей на соответствие документам и монтажной схеме Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых для монтажа санитарно-технических систем и оборудования Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов Свертывание и сборка простых узлов санитарно-технического оборудования Комплектование труб и фасонных частей стояков Установка ручного пресса для опрессовки систем Отсоединение чугунных и стальных котлов от трубопроводов |
|  |  | Умения |
|  |  | Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Нарезать резьбу на стальных трубах вручную Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения Комплектовать трубы в фасонные части стояков Выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к реальному помещению Сверлить, пробивать и штрабить отверстия в конструкциях Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Производить демонтаж санитарно-технических систем и оборудования Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Знания |
|  |  | Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования Назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Способы сверления, пробивки и штрабления отверстий Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, правила их транспортировки Правила безопасной эксплуатации оборудования Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования Правила применения средств индивидуальной защиты Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов Санитарные нормы и правила проведения работ Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Виды первой помощи и принципы ее оказания Виды и предназначение общестроительных работ Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |
|  | ПК 6.3 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки |
|  |  | Свертывание и сборка простых узлов Сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки и сгонного соединения Соединение полимерных труб Разборка отдельных узлов трубопроводов (при монтаже) Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы Сверление, пробивка и штрабление отверстий в конструкциях Заделка раструбов чугунных трубопроводов Нарезка резьбы на стальных трубах вручную Комплектование труб и фасонных частей стояков Установка ручного пресса для опрессовки систем Отсоединение чугунных и стальных котлов от трубопроводов Обрубка кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки Очистка секций чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой Срубка и выбивание заклепок жаротрубного котла Смена манжет унитаза, сливной или наливной арматуры Зачистка сварных швов шлифмашиной Прокачка канализационных стояков и отводов Смена прокладок смесительных кранов, вентилей |
|  |  | Умения |
|  |  | Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Нарезать резьбу на стальных трубах вручную, выполнять соединение полимерных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к помещению Выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Знания |
|  |  | Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования Способы сверления, пробивки и штрабления отверстий Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, правила их транспортировки Правила безопасной эксплуатации оборудования Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Правила рациональной организации труда на рабочем месте Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента, применяемого при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Виды первой помощи и принципы ее оказания Виды и предназначение общестроительных работ Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО, видам деятельности по запросу работодателя видам профессиональной деятельности по профессиональным стандартам, квалификационным справочникам с учетом отраслевой специфики

| Часть ОПОП-П обязательная /вариативная | Наименование вида деятельности | Код и наименование профессиональной компетенции | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД по запросу работодателя | ВД 6 Профессиональная подготовка по профессии 16.086 "Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования" | ПК 6.1 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков ПК 6.2 Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ ПК 6.3 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | ### 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования | А Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | А/01.2 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков А/02.2 Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков в соответствии с проектом производства работ А/03.2 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков |

4.3.2. Матрица трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами

| Трудовые функции в соответствии с профессиональными стандартами (или иными нормативными документами) |  | Виды деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий | Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Организация технической эксплуатации инженерных систем гражданских зданий |
| 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
| ОТФ A Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ТФ A/01.2 | ПК 1.1 |  | ПК 3.1 |  |
|  | ТФ A/03.2 | ПК 1.2 |  |  |  |

4.3.2. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОП-П по специальности:

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООД.00 | Общеобразовательные дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.01 | Русский язык |  |  |  | О | О |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.02 | Литература | О | О | О | О | О | О |  |  | О |  |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.03 | История | О | О |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
| ОД.04 | Обществознание | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
| ОД.05 | География | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.06 | Иностранный язык | О | О |  | О |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.07 | Математика | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.08 | Информатика | О | О |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.09 | Физическая культура | О |  |  | О |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.10 | Основы безопасности и защиты Родины | О | О | О | О |  | О | О | О |  |  |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.11 | Физика | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.12 | Химия | О | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.13 | Биология | О | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.14 | Индивидуальный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  | О |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура |  |  |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы финансовой грамотности | О |  |  |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.06 | Психология общения | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Экономические и правовые основы профессиональной деятельности |  |  | О |  |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Основы электротехники и электроники |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики |  | О |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Основы предпринимательства | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Основы строительного производства | О | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП. 07 | Основы бережливого производства | О | О | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 08 | Цифровая экономика | О |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 01 | Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий | О |  |  | О |  |  | О |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Разработка технологических процессов изготовления деталей машин с применением систем автоматизированного проектирования | О |  |  | О |  |  | О |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 01 | Учебная практика | О |  |  | О |  |  | О |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика | О |  |  | О |  |  | О |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |  | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 | Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |  | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха |  | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 02 | Учебная практика |  | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 02 | Производственная практика |  | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | О |  |  |  |  |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения и водоотведения | О |  |  |  |  |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |
| УП. 03 | Учебная практика | О |  |  |  |  |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 03 | Производственная практика | О |  |  |  |  |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 | Организация технической эксплуатации гражданских зданий | О |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| МДК.04.01 | Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских зданий | О |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| УП. 04 | Учебная практика | О |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| ПП. 04 | Производственная практика | О |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| ПМ 05 | Выполнение работ профессии рабочих, должностям служащих ОКПР 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
| МДК.05.01 | Профессиональная подготовка по профессии Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
| УП. 05 | Учебная практика | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
| ПП. 05 | Производственная практика | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
| ПМ. 06 | Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения гражданских зданий | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |
| МДК 06.01. | Профессиональная подготовка по профессии 16.086 "Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования" | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |
| УП.06 | Учебная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |
| ПП.06 | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |

# Раздел 5. Структура и содержание образовательной программы

5.1. Учебный план

| Индекс | Наименование | Форма промежуточной аттестации(зачет, диф.зачет, экзамен и др.) | Всего | в т.ч. В форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Обязательная часть образовательной программы, в ч | вариативная часть образовательной программы в ч. | Объем образовательной программы, распределенной по курсам и семестрам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  | 1 курс |  | 2 курс |  | 3курс |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр |
| ООД.00 | Общеобразовательные дисциплины |  | 1476 | 0 | 970 | 458 | 0 | 0 | 48 | 1412 | 0 | 612 | 832 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| ОД.01 | Русский язык | Э | 72 |  | 36 | 30 |  |  | 6 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |
| ОД.02 | Литература | -/ДЗ | 108 |  | 66 | 40 |  |  | 2 | 108 |  | 38 | 70 |  |  |  |  |
| ОД.03 | История | -/Э | 136 |  | 84 | 46 |  |  | 6 | 72 |  | 50 | 86 |  |  |  |  |
| ОД.04 | Обществознание | ДЗ | 72 |  | 48 | 22 |  |  | 2 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |
| ОД.05 | География | ДЗ | 72 |  | 50 | 20 |  |  | 2 | 72 |  | 72 | 0 |  |  |  |  |
| ОД.06 | Иностранный язык | -/ДЗ | 72 |  | 20 | 50 |  |  | 2 | 72 |  | 30 | 42 |  |  |  |  |
| ОД.07 | Математика | Эп/Эу/- | 340 |  | 272 | 58 |  |  | 10 | 340 |  | 130 | 194 | 16 |  |  |  |
| ОД.08 | Информатика | -/ДЗ | 108 |  | 66 | 40 |  |  | 2 | 108 |  | 30 | 78 |  |  |  |  |
| ОД.09 | Физическая культура | -/ДЗ | 72 |  | 28 | 42 |  |  | 2 | 72 |  | 30 | 42 |  |  |  |  |
| ОД.10 | Основы безопасности и защиты Родины | ДЗ | 68 |  | 30 | 36 |  |  | 2 | 68 |  | 0 | 68 |  |  |  |  |
| ОД.11 | Физика | -/Э/- | 180 |  | 164 | 10 |  |  | 6 | 180 |  | 58 | 106 | 16 |  |  |  |
| ОД.12 | Химия | -/ДЗ | 72 |  | 36 | 34 |  |  | 2 | 72 |  | 30 | 42 |  |  |  |  |
| ОД.13 | Биология | ДЗ | 72 |  | 50 | 20 |  |  | 2 | 72 |  | 0 | 72 |  |  |  |  |
| ОД.14 | Индивидуальный проект | ДЗ | 32 |  | 20 | 10 |  |  | 2 | 32 |  | 0 | 32 |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  | 462 | 296 | 136 | 296 | 0 | 12 | 18 | 396 | 66 | 0 | 0 | 140 | 154 | 138 | 30 |
| СГ.01 | История России | ДЗ | 42 | 13 | 21 | 13 |  | 2 | 6 | 42 | 0 |  |  | 42 |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | -/-/-/ДЗ | 122 | 118 | 0 | 118 |  | 2 | 2 | 122 | 0 |  |  | 32 | 43 | 32 | 15 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | 68 | 20 | 44 | 20 |  | 2 | 2 | 68 | 0 |  |  |  | 68 |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура | -/ДЗ/-/ДЗ | 122 | 116 | 0 | 116 |  | 2 | 4 | 122 | 0 |  |  | 32 | 43 | 32 | 15 |
| СГ.05 | Основы финансовой грамотности | ДЗ1 | 74 | 13 | 57 | 13 |  | 2 | 2 | 42 | 32 |  |  |  |  | 74 |  |
| СГ.06 | Психология общения | ДЗ | 34 | 16 | 14 | 16 |  | 2 | 2 | 0 | 34 |  |  | 34 |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  | 2130 | 921 | 1598 | 393 | 20 | 49 | 70 | 1512 | 618 | 0 | 32 | 440 | 710 | 474 | 474 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  | 468 | 169 | 253 | 169 | 0 | 14 | 32 | 180 | 288 | 0 | 32 | 96 | 262 | 78 | 0 |
| ОП.01 | Экономические и правовые основы профессиональной деятельности | ДЗ | 42 | 13 | 25 | 13 |  | 2 | 2 | 42 | 0 |  |  |  | 42 |  |  |
| ОП.02 | Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности | ДЗ | 54 | 50 | 0 | 50 |  | 2 | 2 | 54 | 0 |  |  |  | 54 |  |  |
| ОП.03 | Основы электротехники и электроники | Э1 | 48 | 13 | 28 | 13 |  | 1 | 6 | 42 | 6 |  | 16 | 32 |  |  |  |
| ОП.04 | Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики | Э1 | 48 | 13 | 27 | 13 |  | 2 | 6 | 42 | 6 |  | 16 | 32 |  |  |  |
| ОП.05 | Основы предпринимательства | ДЗ1 | 78 | 30 | 44 | 30 |  | 2 | 2 | 0 | 78 |  |  |  |  | 78 |  |
| ОП.06 | Основы строительного производства | Э | 94 | 20 | 66 | 20 |  | 2 | 6 | 0 | 94 |  |  |  | 94 |  |  |
| ОП. 07 | Основы бережливого производства | ДЗ | 32 | 10 | 19 | 10 |  | 1 | 2 | 0 | 32 |  |  | 32 |  |  |  |
| ОП 08 | Цифровая экономика | Э | 72 | 20 | 44 | 20 |  | 2 | 6 | 0 | 72 |  |  |  | 72 |  |  |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл |  | 1662 | 752 | 1345 | 224 | 20 | 35 | 38 | 1332 | 330 | 0 | 0 | 344 | 448 | 396 | 474 |
| ПМ. 01 | Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий | Кв.эк. | 298 | 138 | 220 | 66 | 0 | 6 | 6 | 292 | 6 | 0 | 0 | 32 | 266 | 0 | 0 |
| МДК.01.01 | Разработка технологических процессов изготовления деталей машин с применением систем автоматизированного проектирования | ДЗ | 220 | 66 | 150 | 66 |  | 2 | 2 | 220 | 0 |  |  | 32 | 188 |  |  |
| УП. 01 | Учебная практика | ДЗ | 36 | 36 | 32 |  |  | 2 | 2 | 36 | 0 |  |  |  | 36 |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика | ДЗ | 36 | 36 | 32 |  |  | 2 | 2 | 36 | 0 |  |  |  | 36 |  |  |
| КВ.Э. | Квалификационый экзамен |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |
| ПМ.02 | Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Кв.эк. | 278 | 126 | 188 | 54 | 20 | 8 | 8 | 272 | 6 | 0 | 0 | 96 | 182 | 0 | 0 |
| МДК 02.01 | Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | КП | 96 | 27 | 45 | 27 | 20 | 2 | 2 | 96 | 0 |  |  | 96 |  |  |  |
| МДК.02.02 | Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 68 | 27 | 37 | 27 |  | 2 | 2 | 68 | 0 |  |  |  | 68 |  |  |
| УП. 02 | Учебная практика | ДЗ2 | 36 | 36 | 32 |  |  | 2 | 2 | 36 | 0 |  |  |  | 36 |  |  |
| ПП. 02 | Производственная практика | ДЗ | 72 | 36 | 68 |  |  | 2 | 2 | 72 | 0 |  |  |  | 72 |  |  |
| КВ.Э. | Квалификационый экзамен |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |
| ПМ.03 | Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Кв.эк. | 357 | 99 | 312 | 33 | 0 | 6 | 6 | 288 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 |
| МДК.03.01 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения и водоотведения | ДЗ | 243 | 27 | 212 | 27 |  | 2 | 2 | 180 | 63 |  |  |  |  | 243 |  |
| УП. 03 | Учебная практика | ДЗ2 | 36 | 36 | 32 |  |  | 2 | 2 | 36 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |
| ПП. 03 | Производственная практика | ДЗ | 72 | 36 | 68 |  |  | 2 | 2 | 72 | 0 |  |  |  |  | 72 |  |
| КВ.Э. | Квалификационый экзамен |  | 6 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |
| ПМ.04 | Организация технической эксплуатации гражданских зданий | Кв.эк. | 306 | 101 | 266 | 29 | 0 | 5 | 6 | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 267 |
| МДК.04.01 | Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских зданий | ДЗ3 | 192 | 29 | 160 | 29 |  | 1 | 2 | 192 | 0 |  |  |  |  | 39 | 153 |
| УП. 04 | Учебная практика | ДЗ4 | 36 | 36 | 32 |  |  | 2 | 2 | 36 | 0 |  |  |  |  |  | 36 |
| ПП. 04 | Производственная практика | ДЗ | 72 | 36 | 68 |  |  | 2 | 2 | 72 | 0 |  |  |  |  |  | 72 |
| КВ.Э. | Квалификационый экзамен |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| ПМ 05 | Выполнение работ профессии рабочих, должностям служащих ОКПР 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Кв.эк. | 216 | 138 | 205 | 0 | 0 | 5 | 6 | 180 | 36 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| МДК.05.01 | Профессиональная подготовка по профессии Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | ДЗ | 30 | 30 | 27 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| УП. 05 | Учебная практика | ДЗ | 72 | 36 | 68 |  |  | 2 | 2 | 72 | 0 |  |  | 72 |  |  |  |
| ПП. 05 | Производственная практика | ДЗ | 108 | 72 | 104 |  |  | 2 | 2 | 108 | 0 |  |  | 108 |  |  |  |
| КВ.Э. | Квалификационый экзамен |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| ПМ. 06 | Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения гражданских зданий |  | 207 | 150 | 154 | 42 | 0 | 5 | 6 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| МДК 06.01. | Профессиональная подготовка по профессии 16.086 "Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования" | ДЗ3 | 93 | 42 | 48 | 42 |  | 1 | 2 |  | 93 |  |  |  |  |  | 93 |
| УП.06 | Учебная практика | ДЗ4 | 36 | 36 | 32 |  |  | 2 | 2 |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
| ПП.06 | Производственная практика | ДЗ | 72 | 72 | 68 |  |  | 2 | 2 |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
| ПМ.06 (Кв.Э) | Квалификационный экзамен |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| ПДП.00 | Преддипломная практика |  | 144 |  | 144 |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация, включающая демонстрационный экзамен |  | 216 |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Защита дипломного проекта (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонстрационный экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
|  | Объем образовательной программы |  | 4428 | 1217 | 2920 | 1147 | 20 | 61 | 136 | 3320 | 828 | 612 | 864 | 612 | 864 | 612 | 504 |
| 1. Государственная итоговая аттетсация |  |  |  |  |  |  | Дисциплин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Демонстрационный экзамен |  |  |  |  |  |  | и МДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Учебной практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Производстенная практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Практика по профилю специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Экзаменов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дифф. зачетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | курсовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зачетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Обоснование распределения вариативной части образовательной программы

| № п/п | Код и наименование учебной дисциплины/профессионального модуля | Количество часов | Категория 1. ПОП-П/работодатель 2. ЦОМ/проект | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СГ.05 Основы финансовой грамотности | 32 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
|  | СГ.06 Психология общения | 34 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
|  | ОП.03 Основы электротехники и электроники | 6 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
|  | ОП.04 Основы гидравлики, теплотехник и аэродинамики | 6 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
|  | ОП.05 Основы предпринимательства | 78 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
|  | ОП.06 Основы строительного производства | 94 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
|  | ОП.07 Основы бережливого производства | 32 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
|  | ОП.08 Цифровая экономика | 72 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
|  | ПМ.01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий | 6 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
|  | ПМ.02 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | 6 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
|  | ПМ.03 Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | 69 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
|  | ПМ.04 Организация технической эксплуатации гражданских зданий | 6 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
|  | ПМ.05 Выполнение работ профессии рабочих, должностям служащих ОКПР 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 36 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
|  | ПМ.06 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения гражданских зданий | 207 | работодатель | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |
| Итого |  | 828 |  |  |

5.3. План обучения в форме практической подготовки на предприятии (на рабочем месте)

План обучения на предприятии заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы исходя из наличия помещений для организации образовательного процесса на базе предприятия-партнера. Работодатель снабжает необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

| № п/п | Вид учебного занятия. Тема / Виды работ практик | Код и наименование МДК, практики | Длительность обучения (в ак. часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка/структурного подразделения | Ответственный от предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебная практика | ПМ.01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий | 36 |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» | Начальник участка |
| 2 | Производственная практика | ПМ.01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий | 36 |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» | Начальник участка |
| 3 | Учебная практика | ПМ.02 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | 36 |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» | Начальник участка |
| 4 | Производственная практика | ПМ.02 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | 72 |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» | Начальник участка |
| 5 | Учебная практика | ПМ.03 Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | 36 |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» | Начальник участка |
| 6 | Производственная практика | ПМ.03 Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | 72 |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» | Начальник участка |
| 7 | Учебная практика | ПМ.04 Организация технической эксплуатации гражданских зданий | 36 |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» | Начальник участка |
| 8 | Производственная практика | ПМ.04 Организация технической эксплуатации гражданских зданий | 72 |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» | Начальник участка |
| 9 | Учебная практика | ПМ.05 Выполнение работ профессии рабочих, должностям служащих ОКПР 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 72 |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» | Начальник участка |
| 10 | Производственная практика | ПМ.05 Выполнение работ профессии рабочих, должностям служащих ОКПР 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 108 |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» | Начальник участка |
| 11 | Учебная практика | ПМ.06 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения гражданских зданий | 36 |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» | Начальник участка |
| 12 | Производственная практика | ПМ.06 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения гражданских зданий | 72 |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» | Начальник участка |

5.4. Календарный учебный график

| Курс | Сентябрь |  |  |  | ПН | Октябрь |  |  | ПН | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | ПН |  | Январь |  |  | ПН | Февраль |  |  | ПН | Март |  |  |  | ПН | Апрель |  |  | ПН | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | ПН | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Всего, ак.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | к | к | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 1476 |
| 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | П | П | П | П | П |  | к | к | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | П | П | П | П | П | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 1476 |
| 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | П | П | П |  | к | к | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1512 |

Сводные данные по бюджету времени

| Курс | Обучение по модулям и дисциплинам |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  | ГИА |  | Каникулы | Всего, ак.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  | Всего |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  | Всего |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  | Всего |  | нед. |  |
|  | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. |  |  |
| 1 курс | 41 | 1476 | 17 | 612 | 24 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1476 |
| 2 курс | 31 | 1116 | 12 | 432 | 19 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 5 | 180 | 5 | 180 | 0 | 0 | 11 | 1476 |
| 3 курс | 22 | 792 | 14 | 504 | 8 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 468 | 3 | 108 | 10 | 360 | 6 | 216 | 2 | 1476 |
| Всего | 94 | 3384 | 43 | 1548 | 51 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 828 | 8 | 288 | 15 | 540 | 6 | 216 | 24 | 4428 |

5.5. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Рабочие программы профессиональных модулей и дисциплин, включая профессиональные модули и дисциплины по запросу работодателя, приведены в Приложениях 1, 2 к ОП-П.

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы по специальности являются частью программы воспитания образовательной организации и представлены в Приложении 5.

5.7. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю образовательной программы путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование реальных условий или смоделированных производственных процессов, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочих местах ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», при проведении практическихи лабораторныхзанятий, выполнении курсового проектирования (для специальности), всех видов практики и иных видов учебной деятельности (перечислить при наличии);

- включает в себя отдельные лекционного типа, семинары, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки осуществляется на 2-4 курсах обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (на рабочих местах) ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» на основании договора о практической подготовке обучающихся.

5.8. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта

Программа ГИА включает общие сведения; примерные требования к проведению демонстрационного экзамена; описание организации и проведения защиты дипломного проекта. Программа ГИА представлена в приложении 4.

# Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в Приложении 3 и рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

- Кабинеты:

- Русского языка и литературы

- Социально – гуманитарных дисциплин

- Физики и астрономии

- Истории

- Иностранного языка

- Математики

- Безопасности жизнедеятельности

- Охраны труда.

Лаборатории:

- Материаловедения;

- Инженерной графики;

- 3 д моделирования;

- Стандартизации;

- Электротехники.

Мастерские:

- Промышленная механика и монтаж (со сварочным, слесарным и токарным участками)

Спортивный комплекс:

- Спортивный зал;

- Спортивная площадка;

- Стадион;

- Тренажерный зал.

Залы:

- Библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

- Актовый зал.

6.1.3. Перечень материально-технического обеспечения и перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (в рамках всех дисциплин общеобразовательного, социально-гуманитарного, естественнонаучного и профессионального цикла, а также профессиональных модулей).

Не допускается реализация образовательной программы 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, осваивают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки на ООО «ДААЗ», а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, составляет25 % .

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях

| № п/п | ФИО (при наличии) специалиста-практика | Наименование организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, в которой работает специалист-практик по основному месту работы или на условиях внешнего совместительства | Занимаемая специалистом-практиком должность | Общий трудовой стаж работы специалиста-практика в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федорченко Галина Анатольевна | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» | директор по персоналу |  |
| 2 | Дёшина Стелла Павловна | ООО «АВТОСВЕТ» | начальник отдела управления персоналом |  |

6.4. Расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Расчетная величина стоимости обучения из расчета на одного обучающегося в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов составляет (дописать величину в рублях и при необходимости представить обоснование в табличной форме.

При отсутствии профессионального стандарта заполняется таблица с перечнем квалификационных справочников (ЕТКС, ЕКС, ЕКСД и др.).

Матрица соответствия видов деятельности заполняется в соответствии с таблицами п.3.2.

Перечисляются ВД сформированные в том числе с учетом отраслевых потребностей ПОП-П

Общеобразовательный цикл в учебном плане указывается при реализации ОПОП-П на базе основного общего образования

Образовательная организация распределяет часы в учебном плане в зависимости от срока реализации и объема ОПОП-П, согласованных с работодателем, с учетом примерного распределения объема в ПОП-П.

Оснащение указывается в соответствии с Приложением 3

Заполняется в соответствии с КУГ. Вид КУГ выбирается образовательной организацией самостоятельно

Таблица может быть дополнена информацией на усмотрение образовательной организации