Основная профессиональная образовательная программа «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» (программа подготовки специалистов среднего звена) областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Димитровградский технико-экономический колледж» по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)»  (далее - ОПОП-П)  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 491 от 23.06.2022 года об утверждении ФГОС СПО.

ОПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)», планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ОПОП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технико-экономический колледж»

Организации–работодатели:

ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» Федорченко Галина Анатольевна, директор по персоналу

ООО «АВТОСВЕТ» Дёшина Стелла Павловна, начальник отдела управления персоналом

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие положения	2

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы	2

1.2. Нормативные документы	2

1.3. Перечень сокращений	3

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	4

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	5

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:	5

3.2. Профессиональные стандарты	5

3.3. Осваиваемые виды деятельности	5

Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы	7

4.1. Общие компетенции	7

4.2. Профессиональные компетенции	12

4.3. Матрица компетенций выпускника	14

Раздел 5. Структура и содержание образовательной программы	17

5.1. Учебный план 	17

5.2. Обоснование распределения вариативной части образовательной программы	19

5.3. План обучения в форме практической подготовки на предприятии (на рабочем месте)	20

5.4. Календарный учебный график	20

5.5. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	22

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы	22

5.7. Практическая подготовка	22

5.8. Государственная итоговая аттестация	23

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы	23

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	23

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	23

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	24

6.4. Расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	25

Перечень приложений к ОПОП-П:

Приложение 1. Рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Материально-техническое оснащение

Приложение 4. Программа государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Рабочая программа воспитания

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы

Настоящая основная профессиональная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ОПОП-П) по 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 491 от 23.06.2022 года и зарегистрирован Министерством юстиции № 69376 от 25.07.2022 г.  (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ОПОП-П определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)», требования к результатам освоения образовательной программы, условия реализации образовательной программы.

ОПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разработана образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 491 от 23.06.2022 года и зарегистрирован Министерством юстиции № 69376 от 25.07.2022 г.;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 г. № 762;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800) (далее – Порядок);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 N 932);

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 
«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования»;

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 октября 2020 года N 755н об утверждении профстандарта «Слесарь ремонтник промышленного оборудования»;

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322).

Со стороны образовательной организации:

Распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 «Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования";

Письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования»);

Устав областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Димитровградский технико-экономический  колледж», утвержденный распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 08.02.2021 № 170-р

Нормативно-правовые акты ОГБПОУ ДиТЭК.

Со стороны работодателя:

Локальные акты (направленные на обучение, практику, результат освоения образовательной программы, должностные инструкции по профилю обучения).

1.3. Перечень сокращений

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ООД – общеобразовательные дисциплины;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПМн – профессиональный модуль по направленности;

ОПОП-П – основная профессиональная образовательная программа «Профессионалитет»;

П– профессиональный цикл;

ПП- производственная практика;

ПС – профессиональный стандарт;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

УП – учебная практика;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

# Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасль, для которой разработана образовательная программа | 15.00.00 Машиностроение |  |
| Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии) | Профстандарт 40.077 Слесарь ремонтник промышленного оборудования (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 года N 755н) |  |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований). |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 491 от 23.06.2022 года и зарегистрирован Министерством юстиции № 69376 от 25.07.2022 г. |  |
| Квалификация (-и) выпускника | Техник |  |
| в т.ч. дополнительные квалификации | Слесарь-ремонтник |  |
|  | Механик по холодильной и вентиляционной технике |  |
| Направленности | Техник по холодильно-вентиляционной технике и системам кондиционирования воздуха |  |
| Нормативный срок реализации на базе ООО или на базе СОО | 3 года 10 месяцев |  |
| Нормативный объем образовательной программы на базе ООО или на базе СОО | 5940 |  |
| Согласованный с работодателем срок реализации образовательной программы | 3 года 10 месяцев |  |
| Согласованный с работодателем объем образовательной программы | 5940 |  |
| Форма обучения | очная |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 5940 | 2868 |
| социально-гуманитарный цикл | 522 | 44 |
| общепрофессиональный цикл | 948 | 422 |
| профессиональный цикл | 2778 | 2558 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 1188 540 648 | 1188 540 648 |
| Вариативная часть образовательной программы | 1296 | 900 |
| в т.ч. запрос конкретного работодателя кластера и (или) отрасли (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль: | 816 | 816 |
| Цифровая экономика (ООО "Димитровградский автоагрегатный завод") | 108 | 108 |
| Освоение профессии рабочих 18559 Слесарь ремонтник (ООО "Димитровградский автоагрегатный завод") | 472 | 442 |
| Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих «Механик по холодильной и вентиляционной технике» (ООО "Димитровградский автоагрегатный завод") | 296 | 230 |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена + указывается из ФГОС | 216 |  |
| Всего | 5940 | 3024 |

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака, 24 Атомная промышленность, 26 Химическое, химико-технологическое производство, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ОПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профстандарт 40.077 Слесарь ремонтник промышленного оборудования | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 года N 755н | А Ремонт отдельных деталей и узлов, входящих в состав оборудования | А/01.2 Монтаж и демонтаж деталей и узлов, входящих в состав оборудования А/02.2 Дефектация деталей и узлов, входящих в состав оборудования А/03.2 Слесарная обработка узлов и деталей, входящих в состав оборудования |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

Наименование направленности Техник по холодильно-вентиляционной технике и системам кондиционирования воздуха

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности (общие) |  |
| ВД1. Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования | ПМ.01. Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования |
| ВД2. Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | ПМ.02. Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования |
| ВД3. Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ | ПМ.03. Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ |
| ВДн4. Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | ПМн.04. Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) |
| Виды деятельности по освоению одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих |  |
| ВД 5 Освоение профессии рабочих Слесарь-ремонтник | ПМ.05 Освоение профессии рабочих Слесарь-ремонтник |
| ВД 6. Ведение процессов по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок с хладагентами низкого уровня токсичности | ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих «Механик по холодильной и вентиляционной технике» |

# Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)» |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)» |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)» |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)» |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)» |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования | ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | эксплуатации холодильного оборудования; |
|  |  | осуществления операции по технической эксплуатации холодильного оборудования; |
|  |  | осуществления операций по обслуживанию холодильного оборудования; |
|  |  | выбора температурного режима работы холодильной установки; |
|  |  | проведения безопасной утилизации хладагентов естественного происхождения (например, аммиак); |
|  |  | осуществления операции по обслуживанию холодильного оборудования; |
|  |  | выбора технологического режима переработки и хранения продукции; |
|  |  | выполнения заправки системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы (без утечки хладагента в окружающую среду); |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования; |
|  |  | выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие герметичность установки; |
|  |  | участия в планировании работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | участия в организации и выполнении работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | соблюдения и поддержания режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика; |
|  |  | обеспечения безаварийной работы холодильного оборудования под руководством механика; |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство холодильно-компрессорных машин и установок; |
|  |  | принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; |
|  |  | свойства хладагентов и хладоносителей; |
|  |  | технологические процессы организации холодильной обработки продуктов; |
|  |  | виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям; |
|  |  | задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; |
|  |  | технику безопасности относительно обращения с хладагентами; |
|  |  | решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки; |
|  | ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | Навыки: |
|  |  | выполнения осмотра системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений; |
|  |  | оценивания правильности работы системы; |
|  |  | оценивания правильности работы электрических компонентов систем; |
|  |  | определения износа холодильного оборудования и назначении мер по его устранению; |
|  |  | определения, проверке и использовании различных типов газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ; |
|  |  | использования инструментов и оборудования с целью нагнетания давления в рамках проверки прочности холодильной системы; |
|  |  | использования инструментов и оборудования с целью нагнетания давления в рамках проверки герметичности холодильной системы или ее частей; |
|  |  | Умения: |
|  |  | обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; |
|  |  | безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; |
|  |  | понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем; |
|  |  | безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; |
|  |  | общения на рабочей площадке в устной и письменной форме, используя стандартные форматы, обеспечивая ясность, эффективность и продуктивность; |
|  |  | реагировать, прямо и косвенно, на законодательные требования и потребности заказчика по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | проверять и тестировать электрооборудование; |
|  |  | Знания: |
|  |  | электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ; |
|  |  | требования к проверке и тестированию электрического оборудования; |
|  |  | прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования; |
|  |  | основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; |
|  | ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | участия в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; |
|  |  | Умения: |
|  |  | анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования; |
|  |  | проверять и тестировать электрооборудование; |
|  |  | проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования; |
|  |  | оценивать правильность работы системы автоматизации холодильного оборудования; |
|  |  | оценивать правильность работы электрических компонентов систем; |
|  |  | участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; |
|  |  | основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования; |
|  |  | настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; |
|  | ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования. | Навыки: |
|  |  | замены неисправных компонентов холодильной установки; |
|  |  | участия в организации и осуществлении операции по ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | обеспечения безопасности работ при ремонте холодильного оборудования; |
|  |  | участия в организации и проведения разборки и сборки основного и вспомогательного холодильного оборудования; |
|  |  | Умения: |
|  |  | участвовать в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования; |
|  |  | участвовать в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | заменять неисправные компоненты холодильной установки; |
|  |  | участвовать в организации и выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования; |
|  |  | применять приспособления и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | использовать средства поиска для получения конкретной и общей информации, технических условий и инструкций по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем; |
|  |  | безопасно работать с газовым нагревательным оборудованием; |
|  |  | участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | составлять перечень требуемых инструментов, компонентов и материалов для установки; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; |
|  |  | знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |
| Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | подготовки оборудования и систем к монтажу; |
|  |  | планирования и организации работы по проведению монтажа; |
|  |  | подготовки рабочего места к проведению монтажа; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить приемку, проверку и подготовку деталей, узлов и агрегатов холодильного оборудования к монтажу согласно проектной документации; |
|  |  | планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу систем холодильного оборудования; |
|  |  | проводить подготовку рабочего места, инструмента, материалов, вспомогательного оборудования для проведения монтажных работ; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технологию монтажа холодильного оборудования, правила работы с рабочей и проектной документацией; |
|  |  | условные обозначения, используемые в монтажных проектах; |
|  |  | типы хладагентов, свойства хладагентов и хладоносителей, их экологическую безопасность; |
|  |  | специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; |
|  |  | требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности; |
|  |  | приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе по монтажу; |
|  |  | устройство фундаментов и креплений; |
|  |  | технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов; |
|  |  | назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими; |
|  | ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | монтажа фундаментов, строповки, перемещении и фиксации оборудования; |
|  |  | монтаже трубопроводов; |
|  |  | заправки холодильных систем техническими жидкостями; |
|  |  | монтажа проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить монтаж фундаментов для оборудования; |
|  |  | выполнять строповку, перемещение и фиксацию оборудования; |
|  |  | проводить проверку качества фиксации оборудования; |
|  |  | осуществлять монтаж трубопроводов; |
|  |  | осуществлять операции вакуумирования, опрессовки и заправки систем; |
|  |  | осуществлять монтаж проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики; |
|  |  | Знания: |
|  |  | способы определения количества хладагента для заправки; |
|  |  | приемы и порядок выполнения слесарных и электромонтажных работ; |
|  |  | правила строповки, подъема и перемещения грузов; |
|  |  | технологию монтажа холодильных установок и систем кондиционирования воздуха; |
|  |  | технологию трассировки, крепления, соединения, теплоизоляции и испытания холодильных и дренажных трубопроводов; |
|  |  | технология операций вакуумирования, опрессовки и заправки системы в целом; |
|  |  | основы пайки твёрдыми припоями меди и других металлов (бронза, латунь, нержавеющая сталь), используемых в холодильных машинах и установках; |
|  |  | виды неисправностей и поверхностных дефектов оборудования и сварных соединений; |
|  |  | виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям, требования экологической безопасности; |
|  |  | способы определения количества хладагента для заправки; |
|  |  | правила работы на высоте; |
|  |  | требования, предъявляемые к качеству выполнения работ; |
|  | ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | настройки и регулировании параметров систем автоматики; |
|  |  | контроля показателей работы отдельных узлов и систем в целом; |
|  |  | проведения анализа работы систем холодоснабжения; |
|  |  | Умения: |
|  |  | контролировать показатели работы оборудования; |
|  |  | настраивать параметры работы систем автоматики и отдельных узлов; |
|  |  | регулировать параметры исходя из результатов проверок и измерений; |
|  |  | анализировать степень отклонения рабочих параметров от допустимых значений, определять причины и выбирать методы коррекции; |
|  |  | Знания: |
|  |  | способы регулирования компрессоров и детандеров; |
|  |  | способы регулирования температуры в объектах охлаждения; |
|  |  | способы регулирования уровня заполнения сосудов и аппаратов; |
|  |  | порядок вакуумирования и заправки холодильного контура; |
|  |  | конструкцию и принцип действия приборов автоматики; |
|  |  | порядок вакуумирования и заправки холодильного контура; |
|  | ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | определения логики программного управления режимами работы оборудования исходя из требований заказчика; |
|  |  | программирования работы холодильного оборудования; |
|  |  | контроля правильности и эффективности работы программ управления; |
|  |  | Умения: |
|  |  | составлять логические схемы и алгоритмы работы оборудования исходя из требований заказчика; |
|  |  | составлять программы управления оборудованием с помощью имеющихся аппаратных средств; |
|  |  | проверять корректность работы программ, определять ошибки и ситуации выхода из рабочих режимов; |
|  |  | Знания: |
|  |  | способы защиты установок от опасных режимов работы; |
|  |  | правила опробования агрегатов и машин при вводе их в эксплуатацию; |
|  |  | устройство контроллеров, контрольно-измерительных приборов и других узлов автоматики холодильных систем; |
|  |  | алгоритмы работы контроллеров и систем автоматизации; |
|  |  | интерфейс панелей оператора, методы программирования систем автоматики; |
|  | ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | подготовки оборудования и систем к проведению испытаний; |
|  |  | проведения испытаний систем различного типа; |
|  |  | оформления отчетной документации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | готовить оборудование и системы к проведению испытаний; |
|  |  | проводить испытания холодильных систем, фиксировать и обрабатывать результаты испытаний; |
|  |  | корректировать параметры работы холодильных систем, заполнять отчетную документацию; |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила опробования агрегатов и машин при вводе их в эксплуатацию; |
|  |  | перечень необходимой документации, правила и требования к ее оформлению.; |
|  |  | порядок действий при отклонении технических параметров от требуемых значений; |
|  |  | правила ведения документации при проведении испытаний; |
| Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ | ПК 3.1. Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения | Навыки: |
|  |  | сбора и подготовки исходных данных для разработки рабочей документации; |
|  |  | оформления рабочей документации, чертежей, схем, спецификаций, планов-графиков проведения работ, регламентов обслуживания и ремонт, журналов учета, требований к охране труда, безопасности, техническим параметрам холодильных систем; |
|  |  | проверки и согласования рабочей документации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять состав рабочей документации; |
|  |  | производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать компоненты систем холодоснабжения, инструменты, комплектующие; |
|  |  | оформлять рабочую документацию по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту систем холодоснабжения согласно требованиям ГОСТ и отраслевых стандартов; |
|  |  | согласовывать рабочую документацию с заказчиком, проверяющими органами и смежными подразделениями; |
|  |  | составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе холодильной установки; |
|  |  | вести учет расхода основных запасных частей; |
|  |  | использовать стандартный набор коммуникационных технологий; |
|  |  | обеспечивать выполнение производственных заданий; |
|  |  | организовывать работу персонала; |
|  |  | читать, понимать и находить необходимые технические данные и указания в руководствах и другой документации; |
|  |  | осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на производственном участке; |
|  |  | анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда; |
|  |  | Знания: |
|  |  | структура и содержание рабочей документации систем холодоснабжения; |
|  |  | требования к оформлению рабочей документации; |
|  |  | порядок разработки, оформления и согласования рабочей документации; |
|  |  | содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; |
|  |  | систему технологической подготовки производства холода; |
|  |  | личности и рабочие функции членов строительной бригады и области инженерных систем; |
|  |  | как передавать технические понятия, принятые в конкретной компетенции, другим работникам в области инженерных систем; |
|  |  | правила оформления технической и технологической документации; |
|  |  | ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи; |
|  |  | спектр и назначение документации, включая текстовую, графическую, печатную и электронную; |
|  |  | основы теории принятия управленческих решений; |
|  |  | ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи; |
|  | ПК 3.2. Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения | Навыки: |
|  |  | сбора информации для разработки технических заданий проектов холодоснабжения, согласовании требований заказчика, планировании этапов разработки проектной документации; |
|  |  | проведения расчетов технико-экономического обоснования, выборе проектного решения, оформлении проектной документации; |
|  |  | проверки и согласования проектной документации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять состав рабочей документации; |
|  |  | производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать виды и типы систем холодоснабжения, определять их структуру, технические параметры, состав оборудования; |
|  |  | оформлять проектную документацию: пояснительные записки, архитектурные и планировочные решения, систему электроснабжения, холодоснабжения, технологические решения, проекты организации строительства и монтажа; |
|  |  | Знания: |
|  |  | структура и содержание проектной документации систем холодоснабжения; |
|  |  | требования к оформлению проектной документации; |
|  |  | порядок и типовые алгоритмы разработки, оформления и согласования проектной документации; |
|  | ПК 3.3. Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода | Навыки: |
|  |  | проведения подготовки исследований параметров работы холодильного оборудования и свойств хладагентов; |
|  |  | проведения исследований параметров холодильного оборудования, свойств и поведения хладагентов, оценки и оформления результатов наблюдений; |
|  |  | проектирования новых холодильных установок; |
|  |  | Умения: |
|  |  | готовить холодильное оборудование и хладагенты к проведению испытаний; |
|  |  | проводить исследования параметров холодильного оборудованяи и поведения хладагентов; |
|  |  | конструировать детали и узлы холодильных машин, предлагать новые проектные решения; |
|  |  | Знания: |
|  |  | физические явления и процессы, протекающие при производстве холода; |
|  |  | взаимосвязь состава и химического строения компонентов современных хладагентов с их техническими характеристиками; |
|  |  | методы расчета параметров работы холодильных машин; |
|  | ПК 3.4. Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности | Навыки: |
|  |  | оформления конструкторской документации и научных отчетов; |
|  |  | использования прикладных программ; |
|  |  | публикации, обсуждения результатов и планирования исследовательской деятельности; |
|  |  | Умения: |
|  |  | оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности; |
|  |  | пользоваться пакетами прикладных программ для моделирования и расчета параметров процессов производства холода; |
|  |  | вести обсуждение, защиту и развитие результатов исследовательской и конструкторской деятельности; |
|  |  | Знания: |
|  |  | состав, структуру, требования к оформелению конструкторской документации и результатов исследовательской деятельности; |
|  |  | интерфейс и алгоритмы работы в пакетах профессиональных прикладных программ моделирования, расчета и статистического анализа процессов производства холода; |
|  |  | принципы публикации и обсуждения научных отчетов, планирования исследований на основании полученных резульатов и конструктивной критики научного сообщества; |
| Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | планирования работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | организации и выполнения работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы; |
|  |  | выбирать технологический режим работы систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство и принцип действия систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; |
|  | ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | Навыки: |
|  |  | выполнения осмотра наружного и внутреннего контура систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | оценивания правильности работы системы, степень износа оборудования и назначать меры по его устранению; |
|  |  | Умения: |
|  |  | обнаруживать неисправную работу установок, наружного и внутреннего контура систем вентиляции и кондиционирования и определять причины неисправностей; |
|  |  | проверять и тестировать электрооборудование, безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; |
|  |  | Знания: |
|  |  | электрические стандарты, применимые в сфере систем вентиляции и кондиционирования, требования к проверке и тестированию; |
|  |  | прогнозирование отказов в работе и методы обнаружения дефектов холодильного оборудования; |
|  |  | основные методы диагностирования и контроля технического состояния систем вентиляции и кондиционирования; |
|  | ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | анализа и оценивания режимов работы систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | проведения настройки и регулирования работы систем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить анализ и оценку качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | проводить различные виды испытаний систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; |
|  |  | основные пути и средства повышения долговечности систем вентиляции и кондиционирования; |
|  | ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | участия в организации и выполнения работ по ремонту систем вентиляции и кондиционирования, применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту; |
|  |  | Умения: |
|  |  | заменять неисправные систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | обеспечивать безопасность работ при ремонте; |
|  |  | участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного оборудования систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технологические процессы ремонта деталей и узлов систем вентиляции и кондиционирования, виды и характеристики инструмента, оборудования, расходных материалов; |
|  |  | основы и последовательность выполнения ремонтно-диагностических работ; |
|  | ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | подготовки рабочего места к проведению монтажа; |
|  |  | планирования и организации работы по проведению монтажа; |
|  |  | Умения: |
|  |  | готовить оборудование, инструменты, рабочее место, рабочие материалы и техническую документацию к проведению монтажа систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | выполнять операции по монтажу внешнего и внутреннего контура систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | контролировать качество работ по монтажу, определять дефекты и неисправности; |
|  |  | планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | принцип действия и устройство установок, систем внутреннего и внешнего контура; |
|  |  | условные обозначения, используемые в монтажных проектах и документации; |
|  |  | специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; |
|  |  | требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности; |
|  |  | назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими; |
|  |  | приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе; |
|  |  | технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов, правила монтажа; |
|  | ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | подготовки, планирования и организации работ по пусконаладке систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | настройки датчиков и режимов работы систем вентиляции и кондиционирования и систем; |
|  |  | Умения: |
|  |  | подключать и настраивать работу контрольно-измерительных приборов и автоматики на заданные режимы; |
|  |  | определять и устранять неисправности в работе систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | способы регулирования систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | конструкцию и принцип действия приборов автоматики; |
|  |  | порядок вакуумирования и заправки внутреннего и внешнего контура; |
|  | ПК 5.1. Проводить монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов | Навыки: - Изучение конструкторской и технологической документации на дефектуемые механизмы оборудования средней сложности - Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для дефектации механизмов оборудования средней сложности - Выявление дефектов механизмов оборудования средней сложности Заполнение ведомости дефектации механизмов оборудования средней сложности Умения: Выбирать оборудование, инструменты и приспособления для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности - Использовать контрольно- измерительный инструмент для оценки степени износа механизмов оборудования средней сложности - Производить визуальную оценку наличия дефектов и степени износа механизмов оборудования средней сложности - Принимать решения о ремонте или замене узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности - Заполнять документы по результатам дефектации механизмов оборудования средней сложности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним Знания: - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности - Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности - Технические требования, предъявляемые к механизмам оборудования средней сложности - Методы дефектации механизмов оборудования средней сложности - Виды износа механизмов оборудования средней сложности - Браковочные признаки механизмов оборудования средней сложности Порядок заполнения документов по результатам дефектации механизмов оборудования средней сложности |
|  | ПК.5.2 Выполнять слесарную обработку узлов и деталей, входящих в состав оборудования | Навыки: - Изучение конструкторской и технологической документации на собираемые и разбираемые механизмы оборудования средней сложности - Выбор инструмента и приспособлений для демонтажа, монтажа, сборки и разборки механизмов оборудования средней сложности - Демонтаж механизмов оборудования средней сложности - Монтаж механизмов оборудования средней сложности - Сборка механизмов оборудования средней сложности - Выполнение смазочных работ - Разборка механизмов оборудования средней сложности Контроль взаимного расположения узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности после сборки и монтажа Умения: - Выбирать инструмент для производства работ по сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности - Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей механизмов оборудования средней сложности - Печатать чертежи механизмов оборудования средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации - Выполнять подготовку механизмов оборудования средней сложности к сборке - Производить сборку механизмов оборудования средней сложности в соответствии с технической документацией - Выбирать смазочные материалы, применяемые для данного оборудования - Производить разборку механизмов оборудования средней сложности в соответствии с технической документацией - Производить измерения деталей и узлов механизмов оборудования средней сложности при помощи контрольно-измерительных инструментов - Изготавливать приспособления для разборки и сборки механизмов оборудования средней сложности Контролировать взаимное расположение узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности после сборки и монтажа Знания: - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности - Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности - Последовательность монтажа механизмов оборудования средней сложности - Последовательность демонтажа механизмов оборудования средней сложности - Последовательность сборки механизмов оборудования средней сложности - Последовательность разборки механизмов оборудования средней сложности - Наименования, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок Методы и способы контроля качества разборки и сборки механизмов оборудования средней сложности |
| ВД 6. Ведение процессов по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок с хладагентами низкого уровня токсичности | ПК.6.1 Осуществлять эксплуатацию и регулирование систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | Навыки: |
|  |  | Анализ разделов руководства по эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, относящихся к их пуску, регулированию, остановке, консервации и расконсервации, и нормативно-технической документации по холодильной и вентиляционной технике. Проверка комплектности и подготовка контрольно-измерительных приборов для измерения параметров контролируемых сред и электрических характеристик оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Проверка комплектности набора слесарных инструментов, необходимых при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Пуск, остановка, консервация и расконсервация систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, в том числе их экстренная остановка при возникновении аварийных ситуаций. Измерение параметров работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности или их дистанционный контроль при наличии системы локальной или удаленной диспетчеризации. Настройка устройств автоматического регулирования и защиты систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности для поддержания оптимальных и безопасных режимов эксплуатации под руководством механика более высокого разряда. Ведение журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде. |
|  |  | Умения: |
|  |  | Работать с технической и справочной документацией по системам кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Подбирать слесарные инструменты, необходимые при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Применять методы консервации и расконсервации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Применять принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Выбирать, подготавливать и применять приборы для контроля параметров работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Определять производительность и потребляемую мощность систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Визуально оценивать безопасность функционирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности для поддержания оптимальных и безопасных режимов эксплуатации под руководством механика более высокого разряда. Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций. Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и экологической безопасности при эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварийной ситуации или нарушения техники безопасности, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде. |
|  |  | Знания: |
|  |  | Нормативно-технические документы и профессиональные термины, относящиеся к эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации. Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах и формулы для расчета производительности и потребляемой мощности систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Порядок пуска, остановки, консервации и расконсервации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, в том числе их экстренной остановки при возникновении аварийных ситуаций. Правила расчета требуемых и учета использованных расходных материалов и запасных частей для систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок. Назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и слесарных инструментов, необходимых при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и предельные значения параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха. Правила охраны труда и основы экологической безопасности, необходимые при эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварии или нарушения техники безопасности, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. Стандартные компьютерные офисные приложения; браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по холодильной и вентиляционной технике информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде. |
|  | ПК.6.2 Проводить техническое обслуживание и контроль состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | Навыки: |
|  |  | Анализ разделов руководства по эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, относящихся к их техническому обслуживанию, и нормативно-технической документации по холодильной и вентиляционной технике. Формирование графика технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. Проверка комплектности и подготовка слесарных инструментов и оборудования для технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Проверка комплектности и подготовка контрольно-измерительных приборов для измерения параметров контролируемых сред и электрических характеристик оборудования, необходимых для контроля состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Подготовка расходных материалов для технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Визуальный осмотр оборудования для выявления дефектов, устраняемых во время технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Пуск и остановка систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Инструментальный контроль состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. Выполнение регулировочно-настроечных операций, указанных в руководстве по эксплуатации, под руководством механика более высокого разряда. Проверка герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. Отбор проб, дозаправка или замена масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. Чистка теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, чистка или замена воздушных фильтров, устранение очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Выполнение санитарной обработки систем кондиционирования воздуха среднего уровня сложности, имеющих гигиеническое исполнение. Выполнение отдельных операций по ремонту оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. Занесение результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде. |
|  |  | Умения: |
|  |  | Работать с технической и справочной документацией по системам кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Применять принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Формировать график технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. Выбирать, подготавливать и применять слесарный инструмент, приборы, приспособления, материалы и оборудование, необходимые для технического обслуживания и контроля состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Выполнять пуск и остановку систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Применять способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек, правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Выполнять регулировочно-настроечные операции систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. Выполнять требования техники безопасности, охраны труда и экологической безопасности при техническом обслуживании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. Вести журнал технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде. |
|  |  | Знания: |
|  |  | Нормативно-технические документы и профессиональные термины, относящиеся к техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации. Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Назначение, принцип работы и устройство оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Назначение, принцип работы слесарного инструмента, приборов, приспособлений и материалов, необходимых для технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Порядок пуска и остановки систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Правила расчета требуемых и учета использованных расходных материалов и запасных частей для систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок. Правила визуального осмотра систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха. Правила охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварии или нарушения техники безопасности, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по холодильной и вентиляционной технике информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Методы правильной организации труда при выполнении операций технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде. |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО, видам деятельности по запросу работодателя видам профессиональной деятельности по профессиональным стандартам, квалификационным справочникам с учетом отраслевой специфики

При наличии ПС

| Часть ОПОП-П обязательная /вариативная | Наименование вида деятельности | Код и наименование профессиональной компетенции | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД по ФГОС СПО | ВД 01 Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования | ПК 1.1 Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования. | 40.195 | ОТФ А Выполнение подготовительных работ при монтаже оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок | ТФ А/01.3 Выполнение подготовительных работ при монтаже оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций ТФ А/02.3 Выполнение подготовительных работ при монтаже автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
|  |  | ПК 1.2 Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | 40.195 | ОТФ В Выполнение предмонтажных работ при монтаже оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок | ТФ В/01.3 Выполнение предмонтажных работ при монтаже оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций ТФ В/01.3 Выполнение предмонтажных работ при монтаже автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
|  |  | ПК 1.3 Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования. | 40.195 | ОТФ С Укрупнительная сборка и монтаж оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления | ТФ С/01.4 Укрупнительная сборка и монтаж оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций ТФ С/02.4 Прокладка и монтаж технологических трубопроводов холодильных установок ТФ С/03.4 Монтаж трубных и электрических проводок ТФ С/04.4 Монтаж автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
|  |  | ПК 1.4 Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования. | 40.195 | ОТФ D Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками, испытание и пусконаладочные работы | D/01.4 Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками D/02.4 Испытание холодильных систем и их заправка хладагентом и теплоносителем D/03.4 Выполнение пусконаладочных работ и сдача оборудования холодильных установок в эксплуатацию |
|  | ВД 02 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | ПК 2.1 Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и пусконаладке, элементов систем автоматизации холодильного оборудования | 40.195 | ОТФ А Выполнение подготовительных работ при монтаже оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок | ТФ А/01.3 Выполнение подготовительных работ при монтаже оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций ТФ А/02.3 Выполнение подготовительных работ при монтаже автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
|  |  | ПК 2.2 Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования | 40.195 | ОТФ В Выполнение предмонтажных работ при монтаже оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок | ТФ В/01.3 Выполнение предмонтажных работ при монтаже оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций ТФ В/01.3 Выполнение предмонтажных работ при монтаже автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
|  |  | ПК 2.3 Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования | 40.195 | ОТФ С Укрупнительная сборка и монтаж оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления | ТФ С/01.4 Укрупнительная сборка и монтаж оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций ТФ С/02.4 Прокладка и монтаж технологических трубопроводов холодильных установок ТФ С/03.4 Монтаж трубных и электрических проводок ТФ С/04.4 Монтаж автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
|  |  | ПК 2.4 Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования. | 40.195 | ОТФ D Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками, испытание и пусконаладочные работы | D/01.4 Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками D/02.4 Испытание холодильных систем и их заправка хладагентом и теплоносителем D/03.4 Выполнение пусконаладочных работ и сдача оборудования холодильных установок в эксплуатацию |
|  |  | ПК 2.5 Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования. | 40.195 | ОТФ D Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками, испытание и пусконаладочные работы | D/01.4 Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками D/02.4 Испытание холодильных систем и их заправка хладагентом и теплоносителем D/03.4 Выполнение пусконаладочных работ и сдача оборудования холодильных установок в эксплуатацию |
|  | ВД 03 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ | ПК 3.1 Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения. | 40.195 | ОТФ А Выполнение подготовительных работ при монтаже оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок | ТФ А/01.3 Выполнение подготовительных работ при монтаже оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций ТФ А/02.3 Выполнение подготовительных работ при монтаже автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
|  |  | ПК 3.2 Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения | 40.195 | ОТФ В Выполнение предмонтажных работ при монтаже оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок | ТФ В/01.3 Выполнение предмонтажных работ при монтаже оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций ТФ В/01.3 Выполнение предмонтажных работ при монтаже автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
|  |  | ПК 3.3 Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода | 40.195 | ОТФ С Укрупнительная сборка и монтаж оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления | ТФ С/01.4 Укрупнительная сборка и монтаж оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций ТФ С/02.4 Прокладка и монтаж технологических трубопроводов холодильных установок ТФ С/03.4 Монтаж трубных и электрических проводок ТФ С/04.4 Монтаж автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
|  |  | ПК 3.4 Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности | 40.195 | ОТФ D Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками, испытание и пусконаладочные работы | D/01.4 Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками D/02.4 Испытание холодильных систем и их заправка хладагентом и теплоносителем D/03.4 Выполнение пусконаладочных работ и сдача оборудования холодильных установок в эксплуатацию |
|  | ВД 04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | ПК 4.1 Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | 40.195 | ОТФ А Выполнение подготовительных работ при монтаже оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок | ТФ А/01.3 Выполнение подготовительных работ при монтаже оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций ТФ А/02.3 Выполнение подготовительных работ при монтаже автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
|  |  | ПК 4.2 Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | 40.195 | ОТФ В Выполнение предмонтажных работ при монтаже оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок | ТФ В/01.3 Выполнение предмонтажных работ при монтаже оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций ТФ В/01.3 Выполнение предмонтажных работ при монтаже автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
|  |  | ПК 4.3 Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | 40.195 | ОТФ С Укрупнительная сборка и монтаж оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления | ТФ С/01.4 Укрупнительная сборка и монтаж оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций ТФ С/02.4 Прокладка и монтаж технологических трубопроводов холодильных установок ТФ С/03.4 Монтаж трубных и электрических проводок ТФ С/04.4 Монтаж автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
|  |  | ПК 4.4 Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | 40.195 | ОТФ D Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками, испытание и пусконаладочные работы | D/01.4 Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками D/02.4 Испытание холодильных систем и их заправка хладагентом и теплоносителем D/03.4 Выполнение пусконаладочных работ и сдача оборудования холодильных установок в эксплуатацию |
|  |  | ПК 4.5 Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. | 40.195 | ОТФ D Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками, испытание и пусконаладочные работы | D/01.4 Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками D/02.4 Испытание холодильных систем и их заправка хладагентом и теплоносителем D/03.4 Выполнение пусконаладочных работ и сдача оборудования холодильных установок в эксплуатацию |
|  |  | ПК 4.6 Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | 40.195 | ОТФ D Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками, испытание и пусконаладочные работы | D/01.4 Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками D/02.4 Испытание холодильных систем и их заправка хладагентом и теплоносителем D/03.4 Выполнение пусконаладочных работ и сдача оборудования холодильных установок в эксплуатацию |
| ВД по запросу работодателя | ВД 5 Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПК 5.1. Проводить монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов ПК.5.2 Выполнять слесарную обработку узлов и деталей, входящих в состав оборудования | 40.077 | ОТФ А Ремонт отдельных деталей и узлов, входящих в состав оборудования | A/01.2 Монтаж и демонтаж деталей и узлов, входящих в состав оборудования А/03.2 Слесарная обработка узлов и деталей, входящих в состав оборудования |
| ВД по запросу работодателя | ВД 6. Ведение процессов по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок с хладагентами низкого уровня токсичности | ПК.6.1 Осуществлять эксплуатацию и регулирование систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности ПК.6.2 Проводить техническое обслуживание и контроль состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 40.120 | ОТФ А Эксплуатация и техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности (местные и центральные однозональные системы кондиционирования воздуха и вентиляции для поддержания температуры воздуха, теплонасосные и холодильные установки с одноступенчатыми паровыми компрессионными холодильными машинами с ротационными, поршневыми или спиральными компрессорами) | A/01.2 Эксплуатация и регулирование систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности A/02.2 Техническое обслуживание и контроль состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности |

4.3.2. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП-П по профессии/специальности:

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.01 | Русский язык |  |  |  | О | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.02 | Литература | О | О | О | О | О | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.03 | История | О | О |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.04 | Обществознание | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.05 | География | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.06 | Иностранный язык | О | О |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.07 | Математика | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.08 | Информатика | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.09 | Физическая культура | О |  |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.10 | Основы безопасности и защиты Родины | О | О | О | О |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.11 | Физика | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.12 | Химия | О | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.13 | Биология | О | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД.14 | Индивидуальный проект | О | О | О | О | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | О | О | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | О |  | О | О |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура | О |  | О | О | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | О | О | О | О |  |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Техническая механика | О | О | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Материаловедение | О | О | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия | О | О | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Термодинамика, теплотехника и гидравлика | О | О | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Охрана труда | О | О | О | О | О |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.07 | Электротехника и электроника | О | О | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.08 | Электрооборудование холодильных машин и установок | О | О | О | О | О |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.09 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | О | О | О | О | О |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Управление технической эксплуатацией и обслуживанием холодильного оборудования | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 | Управление ремонтом холодильного оборудования | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Управление монтажом холодильного оборудования | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Программирование и испытания холодильного оборудования | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.02 | Учебная практика | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.03 | Учебная практика | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.03 | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМн. 04 | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования (по выбору) | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |
| УП.04 | Учебная практика | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |
| ПП.04 | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |
| ПМ.05 | Освоение профессии рабочих 18559 Слесарь ремонтник (ООО "Димитровградский автоагрегатный завод") | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |
| МДК.05.01 | Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |
| МДК.05.02 | Слесарная обработка простых деталей | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |
| УП. 05 | Учебная практика | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |
| ПП. 05 | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |
| ПМ.06 | Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих «Механик по холодильной и вентиляционной технике» | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |
| МДК.06.01 | Осуществление эксплуатации и регулирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |
| МДК.06.02 | Проведение технического обслуживания и контроля состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |
| УП. 06 | Учебная практика | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |
| ПП. 06 | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |

# Раздел 5. Структура и содержание образовательной программы

5.1. Учебный план

| Индекс | Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации | всего | в т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Обязательная часть образовательной программы, ак.ч. | Вариативная часть образовательной программы, ак.ч. | Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I курс |  | II курс |  | III курс |  | IV курс |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сем. | 2 сем. | 3 сем. | 4 сем. | 5 сем. | 6 сем. | 7 сем. | 8 сем. |
|  |  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовый проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 25 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ОД.00 | Общеобразовательный учебный цикл |  | 1476 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 612 | 800 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОД.01 | Русский язык | -/Э | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 6 |  |  | 30 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| ОД.02 | Литература | -/ДЗ | 108 | 0 | 108 |  |  |  | 2 |  |  | 44 | 64 |  |  |  |  |  |  |
| ОД.03 | История | -/Э | 136 | 0 | 136 |  |  |  | 6 |  |  | 56 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| ОД.04 | Обществознание | -/ДЗ | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| ОД.05 | География | ДЗ | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 2 |  |  | 72 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОД.06 | Иностранный язык | -/ДЗ | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| ОД.07 | Математика | Эп/-/Эу | 340 | 0 | 340 |  |  |  | 10 |  |  | 118 | 190 | 32 |  |  |  |  |  |
| ОД.08 | Информатика | -/ДЗ | 108 | 0 | 108 |  |  |  | 2 |  |  | 44 | 64 |  |  |  |  |  |  |
| ОД.09 | Физическая культура | -/ДЗ | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| ОД.10 | Основы безопасности и защиты Родины | -/ДЗ | 68 | 0 | 68 |  |  |  | 2 |  |  | 28 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| ОД.11 | Физика | -/-/Э | 180 | 0 | 180 |  |  |  | 6 |  |  | 58 | 90 | 32 |  |  |  |  |  |
| ОД.12 | Химия | -/ДЗ | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| ОД.13 | Биология | ДЗ | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 2 |  |  | 72 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОД.14 | Индивидуальный проект | ДЗ | 32 | 0 | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  | 522 | 44 | 522 | 0 | 0 | 12 | 14 | 522 | 0 | 0 | 0 | 138 | 128 | 48 | 123 | 62 | 23 |
| СГ.01 | История России | Э | 54 | 12 | 54 |  |  | 2 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | -/-, -/ДЗ, - /ДЗ | 144 | 0 | 144 |  |  | 2 | 4 | 144 |  |  |  | 16 | 46 | 16 | 24 | 30 | 12 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | 72 | 0 | 72 |  |  | 2 | 2 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура/Адаптивная физическая культура | -/ДЗ, -/ДЗ, - /ДЗ | 180 | 0 | 180 |  |  | 2 | 6 | 180 |  |  |  | 32 | 46 | 32 | 27 | 32 | 11 |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | Э | 36 | 16 | 36 |  |  | 2 |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | ДЗ | 36 | 16 | 36 |  |  | 2 | 2 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  | 948 | 422 | 898 | 0 | 0 | 24 | 26 | 544 | 404 | 0 | 64 | 206 | 128 | 93 | 82 | 76 | 299 |
| ОП.01 | Инженерная графика | -/ДЗ | 72 | 36 | 68 |  |  | 2 | 2 | 72 |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |
| ОП.02 | Техническая механика | -/ДЗ | 72 | 36 | 68 |  |  | 2 | 2 | 72 |  |  | 16 | 26 | 30 |  |  |  |  |
| ОП.03 | Материаловедение | -/ДЗ | 54 | 14 | 50 |  |  | 2 | 2 | 54 |  |  |  |  |  | 26 | 28 |  |  |
| ОП.04 | Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия | Э | 62 | 16 | 58 |  |  | 2 | 2 | 54 | 8 |  |  |  | 62 |  |  |  |  |
| ОП.05 | Термодинамика, теплотехника и гидравлика | -/ДЗ | 54 | 22 | 50 |  |  | 2 | 2 | 54 |  |  | 12 | 42 |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Охрана труда | Э | 54 | 14 | 50 |  |  | 2 | 2 | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| ОП.07 | Электротехника и электроника | -/ДЗ | 62 | 22 | 60 |  |  | 2 |  | 54 | 8 |  | 12 | 50 |  |  |  |  |  |
| ОП.08 | Электрооборудование холодильных машин и установок | -/Э | 76 | 36 | 74 |  |  | 2 |  | 76 |  |  | 24 | 52 |  |  |  |  |  |
| ОП.09 | Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | -/Э | 67 | 34 | 60 |  |  | 1 | 6 | 54 | 13 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |
| ОП.10ц | Цифровая экономика (ООО "Димитровградский автоагрегатный завод") | Э | 108 | 108 | 104 |  |  | 2 | 2 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| ОП.11 | Основы предпринимательства | Э | 76 | 24 | 72 |  |  | 2 | 2 |  | 76 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |
| ОП.12 | Экономика организации | ДЗ | 90 | 30 | 86 |  |  | 2 | 2 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
| ОП.13 | Основы проектирования | ДЗ | 101 | 30 | 98 |  |  | 1 | 2 |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  | 101 |
| П.00 | Профессиональный цикл |  | 2778 | 2558 | 1364 | 1188 | 70 | 18 | 92 | 1886 | 892 | 0 | 0 | 204 | 608 | 471 | 695 | 474 | 326 |
| ПМ. 01 | Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования |  | 618 | 570 | 306 | 252 | 40 | 4 | 16 | 570 | 48 | 0 | 0 | 204 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МДК.01.01 | Управление технической эксплуатацией и обслуживанием холодильного оборудования | ДЗ | 204 | 168 | 176 |  | 24 | 2 | 2 | 168 | 36 |  |  | 204 |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 | Управление ремонтом холодильного оборудования | ДЗ | 150 | 150 | 130 |  | 16 | 2 | 2 | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика | ДЗ | 108 | 108 | 0 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | ДЗ | 144 | 144 | 0 | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
| Кв.экз. | Квалификационный экзамен | Кв.Э | 12 |  | 0 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| ПМ. 02 | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования |  | 592 | 556 | 356 | 216 | 0 | 4 | 16 | 556 | 36 | 0 | 0 | 0 | 194 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| МДК.02.01 | Управление монтажом холодильного оборудования | ДЗ | 194 | 170 | 190 |  |  | 2 | 2 | 170 | 24 |  |  |  | 194 |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Программирование и испытания холодильного оборудования | ДЗ1 | 170 | 170 | 166 |  |  | 2 | 2 | 170 |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |
| УП.02 | Учебная практика | ДЗ1 | 72 | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| ПП. 02 | Производственная практика | ДЗ | 144 | 144 | 0 | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |
| Кв.экз. | Квалификационный экзамен | Кв.Э | 12 |  | 0 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| ПМ. 03 | Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ |  | 392 | 380 | 166 | 180 | 30 | 2 | 14 | 380 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 |
| МДК.03.01 | Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения | ДЗ | 200 | 200 | 166 |  | 30 | 2 | 2 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| УП.03 | Учебная практика | ДЗ | 72 | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| ПП. 03 | Производственная практика | ДЗ | 108 | 108 | 0 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
| Кв.экз. | Квалификационный экзамен | Кв.Э | 12 |  | 0 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| ПМн.04 | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) |  | 408 | 380 | 212 | 180 | 0 | 2 | 14 | 380 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 326 |
| МДКн.04.01 | Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | ДЗ | 216 | 200 | 212 |  |  | 2 | 2 | 200 | 16 |  |  |  |  |  |  | 82 | 134 |
| УПн. 04 | Учебная практика | ДЗ | 72 | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ПП. 04 | Производственная практика | ДЗ | 108 | 108 | 0 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| Кв.экз. | Квалификационный экзамен | Кв.Э | 12 |  | 0 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| ПМ.05 | Освоение профессии рабочих 18559 Слесарь ремонтник (ООО "Димитровградский автоагрегатный завод") |  | 472 | 442 | 274 | 180 | 0 | 2 | 16 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 399 | 0 | 0 |
| МДК.05.01 | Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов | -/ДЗ2 | 141 | 132 | 138 |  |  | 1 | 2 |  | 141 |  |  |  |  | 73 | 68 |  |  |
| МДК.05.02 | Слесарная обработка простых деталей | ДЗ2 | 139 | 130 | 136 |  |  | 1 | 2 |  | 139 |  |  |  |  |  | 139 |  |  |
| УП. 05 | Учебная практика | ДЗ2 | 108 | 108 | 0 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
| ПП. 05 | Производственная практика | ДЗ | 72 | 72 | 0 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| Кв.экз. | Квалификационный экзамен | Кв.Э | 12 |  | 0 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| ПМ.06 | Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих «Механик по холодильной и вентиляционной технике» |  | 296 | 230 | 50 | 180 | 0 | 4 | 16 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 |
| МДК.06.01 | Осуществление эксплуатации и регулирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок | ДЗ3 | 52 | 25 | 25 |  |  | 2 | 2 |  | 52 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |
| МДК.06.02 | Проведение технического обслуживания и контроля состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок | ДЗ3 | 52 | 25 | 25 |  |  | 2 | 2 |  | 52 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |
| УП. 06 | Учебная практика | ДЗ3 | 108 | 108 | 0 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
| ПП. 06 | Производственная практика | ДЗ | 72 | 72 | 0 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| Кв.экз. | Квалификационный экзамен | Кв.Э | 12 |  | 0 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |  | 216 |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 5940 | 3024 | 4476 | 1188 | 70 | 54 | 180 | 3168 | 1296 | 612 | 864 | 612 | 864 | 612 | 900 | 612 | 648 |

5.2. Обоснование распределения вариативной части образовательной программы

| № п/п | Код и наименование учебной дисциплины/профессионального модуля |  |  | Количество часов |  | Категория 1. ПОП-П/работодатель 2. ЦОМ/проект |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОП.04 | Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия | 8 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | ОП.07 | Электротехника и электроника | 8 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | ОП.09 | Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 13 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | ОП.10ц | Цифровая экономика (ООО "Димитровградский автоагрегатный завод") | 108 |  | ЦОМ/проект |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | ОП.11 | Основы предпринимательства | 76 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | ОП.12 | Экономика организации | 90 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | ОП.13 | Основы проектирования | 101 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | МДК.01.01 | Управление технической эксплуатацией и обслуживанием холодильного оборудования | 36 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | Кв.экз.ПМ.01 | Квалификационный экзамен | 12 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | МДК.02.01 | Управление монтажом холодильного оборудования | 24 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | Кв.экз.ПМ.02 | Квалификационный экзамен | 12 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | Кв.экз.ПМ.03 | Квалификационный экзамен | 12 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | МДКн.04.01 | Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | 16 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | Кв.экз.ПМ.04 | Квалификационный экзамен | 12 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | МДК.05.01 | Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов | 141 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | МДК.05.02 | Слесарная обработка простых деталей | 139 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | УП. 05 | Учебная практика | 108 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | ПП. 05 | Производственная практика | 72 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | Кв.экз. | Квалификационный экзамен | 12 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | МДК.06.01 | Осуществление эксплуатации и регулирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок | 52 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | МДК.06.02 | Проведение технического обслуживания и контроля состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок | 52 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | УП. 06 | Учебная практика | 108 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | ПП. 06 | Производственная практика | 72 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
|  | Кв.экз. | Квалификационный экзамен | 12 |  | ПОП-П/работодатель |  | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+» |  |
| Итого |  |  |  | 1296 |  |  |  |  |

5.3. План обучения в форме практической подготовки на предприятии (на рабочем месте)

План обучения на предприятии заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы исходя из наличия помещений для организации образовательного процесса на базе предприятия-партнера. Работодатель снабжает необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

| № п/п | Вид учебного занятия. Тема / Виды работ практик | Код и наименование МДК, практики | Длительность обучения (в ак. часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка/структурного подразделения | Ответственный от предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования | Производственная практика | 144 | 4 | ООО «КРЕО+» | В.А. Павельев |
| 2 | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | Производственная практика | 144 | 5 | ООО «КРЕО+» | В.А. Павельев |
| 3 | Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ | Производственная практика | 108 | 7 | ООО «КРЕО+» | В.А. Павельев |
| 4 | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | Производственная практика | 108 | 8 | ООО «КРЕО+» | В.А. Павельев |
| 5 | Освоение профессии рабочих 18559 Слесарь ремонтник (ООО "Димитровградский автоагрегатный завод") | Производственная практика | 72 | 6 | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ» | Г.А. Федорченко, С.П. Дёшина |
| 6 | Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих «Механик по холодильной и вентиляционной технике» | Производственная практика | 72 | 6 | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ» | Г.А. Федорченко, С.П. Дёшина |

5.4. Календарный учебный график

| Курс | Сентябрь |  |  |  | ПН | Октябрь |  |  | ПН | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | ПН | Январь |  |  | ПН | Февраль |  |  | ПН | Март |  |  |  | ПН | Апрель |  |  | ПН | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | ПН | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Всего, ак.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | к | к | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 1476 |
| 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | к | к | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | П | П | П | П | П | П | П | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 1512 |
| 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | П | П | П | П | П | П | к | к | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | к | к | к | к | к | к | к | к | 1476 |
| 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | П | П | П | П | П | к | к | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | П | П | П | П | П | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1476 |

Сводные данные по бюджету времени

| Курс | Обучение по модулям и дисциплинам |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  | ГИА |  | Каникулы | Всего, ак.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  | Всего |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  | Всего |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  | Всего |  | нед. |  |
|  | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. | нед. | ак.ч. |  |  |
| 1 курс | 41 | 1476 | 17 | 612 | 24 | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 2 курс | 34 | 1224 | 17 | 612 | 17 | 612 |  |  |  |  |  |  | 7 | 252 |  |  | 7 | 252 |  |  | 11 |  |
| 3 курс | 26 | 936 | 11 | 396 | 15 | 540 |  |  |  |  |  |  | 16 | 576 | 6 | 216 | 10 | 360 |  |  | 10 |  |
| 4 курс | 25 | 900 | 12 | 432 | 13 | 468 |  |  |  |  |  |  | 10 | 360 | 5 | 180 | 5 | 180 |  |  | 2 |  |
| Всего | 126 | 4536 | 57 | 2052 | 69 | 2484 |  |  |  |  |  |  | 33 | 1188 | 11 | 396 | 22 | 792 | 6 | 216 | 34 |  |

Обозначения и сокращения:

– обучение по модулям и дисциплинам;  – промежуточная аттестация (ПА) (36 ак.ч. в неделю);  – практики (36 ак.ч. в неделю);

– каникулы;  – государственная итоговая аттестация (ГИА) (36 ак.ч. в неделю).

5.5. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Рабочие программы профессиональных модулей и дисциплин, включая профессиональные модули и дисциплины по запросу работодателя, приведены в Приложениях 1, 2 к ОПОП-П.

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)» являются частью программы воспитания образовательной организации и представлены в Приложении 5.

5.7. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю образовательной программы путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование реальных условий или смоделированных производственных процессов, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочих местах ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО +» при проведении производственной  практики;

- включает в себя отдельные лекционного типа, семинары, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки осуществляется на 2-4 курсах обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (на рабочих местах) ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+»  на основании договора о практической подготовке обучающихся.

5.8. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта (работы).

Программа ГИА включает общие сведения; требования к проведению демонстрационного экзамена; описание организации и проведения защиты дипломного проекта (работы). Программа ГИА представлена в приложении 4.

# Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в Приложении 3 и рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

| 1 | Безопасность жизнедеятельности; |
| --- | --- |
| 2 | Инженерная графика; |
| 3 | Материаловедение; |
| 4 | Иностранного языка в профессиональной деятельности; |
| 5 | Кабинет Бережливое производство; |
| 6 | Метрология, стандартизация и сертификация; |
| 7 | Охрана труда; |
| 8 | Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха; |
| 9 | Промышленное холодильное и морозильное оборудование; |
| 10 | Социально-гуманитарных и математических дисциплин; |
| 11 | Термодинамика, теплопередача и гидравлики; |
| 12 | Теплонасосное оборудование и системы; |
| 13 | Техническая механика; |
| 14 | Электротехника и основы электроники; |
| 15 | Промышленное холодильное и морозильное оборудование |

Лаборатории:

| 1 | Автоматизация холодильных установок; |
| --- | --- |
| 2 | Электроника и электрооборудование холодильных машин и установок; |
| 3 | Холодильно-компрессорные машины; |
| 4 | Технология холодильной обработки продукции; |
| 5 | Системы вентиляции и кондиционирования; |
| 6 | Метрология, стандартизация и сертификация |

Мастерские и зоны по видам работ:

| 1 | «Слесарно-механический участок» |
| --- | --- |
| 2 | «Сварочный участок» |

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3. Перечень материально-технического обеспечения и перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (перечислить наименование дисциплин, МДК или ПМ).

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: указывается из ФГОС СПО, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы осваивают  дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «АВТОСВЕТ», ООО «КРЕО+», а также в других областях профессиональной деятельности и  сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 % (указывается из ФГОС СПО).

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях

| № п/п | ФИО (при наличии) специалиста-практика | Наименование организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, в которой работает специалист-практик по основному месту работы или на условиях внешнего совместительства | Занимаемая специалистом-практиком должность | Общий трудовой стаж работы специалиста-практика в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г.А. Федорченко | ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» |  |  |
| 2 | С.П. Дёшина | ООО «АВТОСВЕТ» |  |  |

6.4. Расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Расчетная величина стоимости обучения из расчета на одного обучающегося в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов составляет (дописать величину в рублях и при необходимости представить обоснование в табличной форме.

Матрица соответствия видов деятельности заполняется в соответствии с таблицами п.3.2.

Перечисляются ВД сформированные в том числе с учетом отраслевых потребностей ПОП-П

Перечисляются ВД сформированные в том числе с учетом отраслевых потребностей ПОП-П

Образовательная организация распределяет часы в учебном плане в зависимости от срока реализации и объема ОПОП-П, согласованных с работодателем, с учетом примерного распределения объема в ПОП-П.

5Оснащение указывается в соответствии с Приложением 3

Заполняется в соответствии с КУГ. Вид КУГ выбирается образовательной организацией самостоятельно

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

Таблица может быть дополнена информацией на усмотрение образовательной организации