ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ОПОП-П по специальности 
15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)»

- РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»	2

«ПМ.02 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»	41

«ПМ.03 ВЕДЕНИЕ РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСТРУКТОРСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ»	74

«ПМ.04 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ПО ВЫБОРУ)»	110

«ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ»	133

«ПМ.06 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ «МЕХАНИК ПО ХОЛОДИЛЬНОЙ И ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ»»	153

2024 г.

Приложение 1.1

к ОПОП-П по специальности 
15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)»

Рабочая программа профессионального модуля

# «ПМ.01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	4

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля	4

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	4

2. Структура и содержание профессионального модуля	4

2.1. Трудоемкость освоения модуля	4

2.2. Структура профессионального модуля	5

2.3. Содержание профессионального модуля	6

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)	7

…	7

3. Условия реализации профессионального модуля	8

3.1. Материально-техническое обеспечение	8

3.2. Учебно-методическое обеспечение	8

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	8

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

код и наименование модуля

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования».

Профессиональный модуль включен в профессиональный цикл образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части. - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы. - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте. - методы работы в профессиональной и смежных сферах. - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации. - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска. - оценивать практическую значимость результатов поиска. - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности. - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. - приемы структурирования информации. - формат оформления результатов поиска информации. - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и. - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства. | - |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. - применять современную научную профессиональную терминологию. - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования. - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. - определять источники достоверной правовой информации. - составлять различные правовые документы. - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать. - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации. - современная научная и профессиональная терминология. - возможные траектории профессионального развития и самообразования. - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности. правила разработки презентации. - основные этапы разработки и реализации проекта. | - |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды. - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива. - психологические особенности личности. | - |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке. - проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - правила оформления документов. - правила построения устных сообщений. - особенности социального и культурного контекста. |  |
| ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявлять гражданско-патриотическую позицию. - демонстрировать осознанное поведение. - описывать значимость своей специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции. - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. - значимость профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности. - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства. - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности. - пути обеспечения ресурсосбережения. - принципы бережливого производства. - основные направления изменения климатических условий региона. - правила поведения в чрезвычайных ситуациях. | - |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы. - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые). - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. - особенности произношения. - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК.1.1 Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования | - осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования;. - выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие герметичность установки;. - участия в планировании работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования;. - участия в организации и выполнении работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования;. - соблюдения и поддержания режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика;. - обеспечения безаварийной работы холодильного оборудования под руководством механика;. | - устройство холодильно-компрессорных машин и установок;. - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок;. - свойства хладагентов и хладоносителей;. - технологические процессы организации холодильной обработки продуктов;. - виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям;. - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки;. - технику безопасности относительно обращения с хладагентами;. - решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки;. | - эксплуатации холодильного оборудования;. - осуществления операции по технической эксплуатации холодильного оборудования;. - осуществления операций по обслуживанию холодильного оборудования;. - выбора температурного режима работы холодильной установки;. - проведения безопасной утилизации хладагентов естественного происхождения (например, аммиак);. - осуществления операции по обслуживанию холодильного оборудования;. - выбора технологического режима переработки и хранения продукции;. - выполнения заправки системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы (без утечки хладагента в окружающую среду);. |
| ПК.1.2 Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | - обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий;. - безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы;. - понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем;. - безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы;. - общения на рабочей площадке в устной и письменной форме, используя стандартные форматы, обеспечивая ясность, эффективность и продуктивность;. - реагировать, прямо и косвенно, на законодательные требования и потребности заказчика по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования;. проверять и тестировать электрооборудование;. | - электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ;. - требования к проверке и тестированию электрического оборудования;. - прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования;. - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования;. | - выполнения осмотра системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений;. - оценивания правильности работы системы;. - оценивания правильности работы электрических компонентов систем;. - определения износа холодильного оборудования и назначении мер по его устранению;. - определения, проверке и использовании различных типов газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ;. - использования инструментов и оборудования с целью нагнетания давления в рамках проверки прочности холодильной системы;. - использования инструментов и оборудования с целью нагнетания давления в рамках проверки герметичности холодильной системы или ее частей;. |
| ПК.1.3 Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования | - анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования;. - проверять и тестировать электрооборудование;. - проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования;. - оценивать правильность работы системы автоматизации холодильного оборудования;. - оценивать правильность работы электрических компонентов систем;. - участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования;. | - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы;. - основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования;. - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы;. | - участия в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; |
| ПК.1.4 Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования. | - участвовать в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования;. - участвовать в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;. - заменять неисправные компоненты холодильной установки;. - участвовать в организации и выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования;. - применять приспособления и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;. - использовать средства поиска для получения конкретной и общей информации, технических условий и инструкций по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования;. - понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем;. - безопасно работать с газовым нагревательным оборудованием;. - участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;. - составлять перечень требуемых инструментов, компонентов и материалов для установки;. | - технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки;. - знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять;. | - замены неисправных компонентов холодильной установки;. - участия в организации и осуществлении операции по ремонту холодильного оборудования;. - обеспечения безопасности работ при ремонте холодильного оборудования;. - участия в организации и проведения разборки и сборки основного и вспомогательного холодильного оборудования;. |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 306 | 318 |
| Курсовая работа (проект) | 40 | - |
| Самостоятельная работа | 4 | - |
| Практика, в т.ч.: | 252 | 252 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 01.01 в форме диф.зачета МДК 01.02 в форме диф.зачета УП 01 ПП 01 Кв.экз. | 2 2 12 | - |
| Всего | 618 | 570 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. Осуществление диагностирования состояния промышленного холодильного и морозильного оборудования, дефектация его узлов и элементов. | 5+9+10 | Х | 6+7+8 | х | х | - |  |  |
|  | Раздел 2. Проведение работ по техническому обслуживанию промышленного холодильного и морозильного оборудования в соответствии с документацией завода изготовителя | 5+9+10 | Х | 6+7+8 | х | х | - |  |  |
|  | Раздел 3. Проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного холодильного и морозильного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | Х | Х |  | Х | Х | Х | 108 | 144 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовая работа (проект) |  | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| Раздел 1. Осуществление диагностирования состояния промышленного холодильного и морозильного оборудования, дефектация его узлов и элементов. |  |  | 88/40 |  |
| МДК 01.01 Управление технической эксплуатацией и обслуживанием холодильного оборудования |  |  | 176/60 |  |
| Тема 1.1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | В результате изучения темы студент должен уметь: - эксплуатировать холодильное оборудование; - выполнять схемы монтажных узлов; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; знать: - устройство холодильно-компрессорных машин и установок; - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; - свойства хладагентов и хладоносителей; - электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 1.1.1 Профессиональные программы и программное обеспечение | Занятие №1 | 1. Виды, классификация профессиональных программ. Поиск программ в сети Интернет. Преимущества, недостатки программного обеспечения. | 2 |  |
| Тема 1.1.2 Определение параметров точек в диаграмме «I | Занятие №2 | 1. Определение параметров точек в диаграмме «I | 2 |  |
| Тема 1.1.3 Построение цикла холодильной машины | Занятие №3 | 2. Построение цикла холодильной машины одноступенчатого сжатия в диаграмме «I | 2 |  |
| Тема 1.1.4 Определение параметров точек цикла холодильной машины | Занятие №4 | 3. Определение параметров точек цикла холодильной машины одноступенчатого сжатия в диаграмме «I | 2 |  |
| Тема 1.1.5 Построение цикла холодильной машины двухступенчатого сжатия | Занятие №5 | 4. Построение цикла холодильной машины двухступенчатого сжатия в диаграмме «I | 2 |  |
| Тема 1.1.6 Определение параметров точек цикла холодильной машины двухступенчатого сжатия | Занятие №6 | 5. Определение параметров точек цикла холодильной машины двухступенчатого сжатия в диаграмме «I | 2 |  |
|  | Занятие №7 | Практические занятия: ПЗ №1 в форме практической подготовки. Подбор компрессорного агрегата по программе «Данфосс». | 2 |  |
|  | Занятие №8 | ПЗ №2 в форме практической подготовки. Подбор компрессорного агрегата по программе «Битцер». | 2 |  |
|  | Занятие №9 | ПЗ №3 в форме практической подготовки. Подбор конденсаторов по программе «Данфосс». | 2 |  |
|  | Занятие №10 | ПЗ №4 в форме практической подготовки. Подбор конденсаторов с использованием профессиональных программ. | 2 |  |
|  | Занятие №11 | ПЗ №5 в форме практической подготовки. Подбор испарительной системы с использованием профессиональных программ. | 2 |  |
|  | Занятие №12 | ПЗ №6 в форме практической подготовки. Подбор терморегулирующих вентилей с использованием профессиональных программ. | 2 |  |
|  | Занятие №13 | ПЗ №7 в форме практической подготовки. Расчет диаметра трубопроводов с использованием профессиональных программ. | 2 |  |
|  | Занятие №14 | ПЗ №8 в форме практической подготовки. Расчет регулирующей и запорной арматуры с использованием профессиональных программ. | 2 |  |
|  | Занятие №15 | ПЗ №9 в форме практической подготовки. Создание рекламной презентации по специальности. | 2 |  |
| Тема 1.2. Профилактика неисправностей в холодильных установках | В результате изучения темы студент должен уметь: - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - эксплуатировать холодильное оборудование; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; знать: - устройство холодильно-компрессорных машин и установок; - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; - свойства хладагентов и хладоносителей; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 1.2.1 Причины выхода оборудования из строя | Занятие №16 | 1. Основные причины выхода из строя оборудования. | 2 |  |
| Тема 1.2.2 Влияние соотношения температуры и давления на работу системы | Занятие №17 | 2. Определение соотношения давлений, влияние значений температуры на работу системы, профилактика частых запусков. | 2 |  |
| Тема 1.2.3 Уровень масла и наличие влаги в контуре | Занятие №18 | 3. Проверка уровня масла, профилактика наличия влаги и загрязнений в контуре, профилактика утечек хладагента. | 2 |  |
|  | Занятие №19 | Практические занятия: ПЗ №10 в форме практической подготовки. Профилактика наличия влаги, загрязнений в контуре, утечек хладагента. | 2 |  |
|  | Занятие №20 | ПЗ №11 в форме практической подготовки. Профилактика неисправностей, вызванных неполадками в системе электропитания. | 2 |  |
| Тема 1.3. Диагностирование состояния холодильного оборудования | В результате изучения темы студент должен уметь: - осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного оборудования; - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - эксплуатировать холодильное оборудование; знать: - устройство холодильно-компрессорных машин и установок; - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; - свойства хладагентов и хладоносителей; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 1.3.1 Неисправности и их диагностика в компрессорных агрегатах | Занятие №21 | 1. Диагностика неисправностей в работе компрессорных агрегатов. Снижение эффективности работы компрессора. | 2 |  |
| Тема 1.3.2 Стуки в деталях, повышенный нагрев трущихся частей | Занятие №22 | 2. Стуки в деталях, повышенный нагрев трущихся частей, неправильная сборка, утечка холодильного агента. | 2 |  |
| Тема 1.3.3 Устранения и предупреждения отказов и аварий компрессора | Занятие №23 | 3. Принятие мер для устранения и предупреждения отказов и аварий компрессора. | 2 |  |
| Тема 1.3.4 Неисправности теплообменного оборудования | Занятие №24 | 4. Диагностика неисправностей в работе теплообменного оборудования. | 2 |  |
| Тема 1.3.5 Загрязнение теплопередающей поверхности | Занятие №25 | 5. Загрязнение теплопередающей поверхности теплообменных аппаратов, излишняя снеговая шуба на приборах охлаждения. | 2 |  |
| Тема 1.3.6 Неконденсирующие газы в контуре | Занятие №26 | 6. Наличие воздуха и других неконденсирующихся газов. | 2 |  |
| Тема 1.3.7 Недостаток или избыток хладагента в системе | Занятие №27 | 7. Недостаток или избыток хладагента в системе, засорение фильтров, снижение производительности насоса. | 2 |  |
| Тема 1.3.8 . Диагностика неисправностей в работе регулирующих устройств | Занятие №28 | 8. Диагностика неисправностей в работе регулирующих устройств, вспомогательного оборудования и приборов автоматики. | 2 |  |
| Тема 1.3.9 . Принятие мер для устранения и предупреждения отказов и аварий приборов автоматики | Занятие №29 | 9. Принятие мер для устранения и предупреждения отказов и аварий приборов автоматики. | 2 |  |
|  | Занятие №30 | Практические занятия: ПЗ №12 в форме практической подготовки. Диагностика работы поршневых компрессоров. | 2 |  |
|  | Занятие №31 | ПЗ №13 в форме практической подготовки. Диагностика работы винтовых компрессоров. | 2 |  |
|  | Занятие №32 | ПЗ №14 в форме практической подготовки. Диагностика работы спиральных и ротационных компрессоров. | 2 |  |
|  | Занятие №33 | ПЗ №15 в форме практической подготовки. Диагностика работы приборов автоматики холодильных машин. | 2 |  |
|  | Занятие №34 | ПЗ №16 в форме практической подготовки. Диагностика работы теплообменных аппаратов холодильных машин. | 2 |  |
| Тема 1.4. Диагностика работы холодильной установки | В результате изучения темы студент должен уметь: - обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем; - анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования; знать: - эксплуатировать холодильное оборудование; - осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного оборудования; - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 1.4.1 Режимы работы холодильного оборудования | Занятие №35 | 1. Анализ и оценка режимов работы холодильного оборудования. | 2 |  |
| Тема 1.4.2 Регулировка параметров | Занятие №36 | 2. Основные параметры, подлежащие регулированию. | 2 |  |
| Тема 1.4.3 Оптимальный режим работы холодильной установки | Занятие №37 | 3. Оптимальный режим работы холодильной установки: оптимальная температура конденсации, температура кипения хладагента, перегрев пара, температура пара на нагнетательной стороне компрессора. | 2 |  |
| Тема 1.4.4 Температура переохлаждения | Занятие №38 | 4. Температура переохлаждения жидкого хладагента. | 2 |  |
| Тема 1.4.5 Отклонения от оптимального режима | Занятие №39 | 5. Отклонения от оптимального режима, причины отклонений и меры, принимаемые для установления нормальной работы холодильной установки. | 2 |  |
| Тема 1.4.6 Опасные режимы работы установки | Занятие №40 | 6. Опасные режимы работы установки. Мероприятия, обеспечивающие безопасную работу холодильных установок. | 2 |  |
|  | Занятие №41 | Практические занятия: ПЗ №17 в форме практической подготовки. Анализ и оценка режимов работы холодильной машины. | 2 |  |
|  | Занятие №42 | ПЗ №18 в форме практической подготовки. Отклонения от оптимального режима работы холодильной машины. Повышенное или пониженное давление конденсации. | 2 |  |
|  | Занятие №43 | ПЗ №19 в форме практической подготовки. Отклонения от оптимального режима работы холодильной машины. Повышенная температура нагнетания. | 2 |  |
|  | Занятие №44 | ПЗ №20 в форме практической подготовки. Отклонения от оптимального режима работы холодильной машины. Повышенное или пониженное давление кипения. | 2 |  |
| Раздел 2. Проведение работ по техническому обслуживанию промышленного холодильного и морозильного оборудования в соответствии с документацией завода изготовителя. |  |  | 86/10 |  |
| МДК 01.01 Управление технической эксплуатацией и обслуживанием холодильного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Гарантийное обслуживание оборудования, условия гарантии. | В результате изучения темы студент должен уметь: - эксплуатировать холодильное оборудование; - выполнять схемы монтажных узлов; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; знать: - виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - технику безопасности относительно обращения с хладагентами; - решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки; - электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 2.1.1 Техника безопасности | Занятие №45 | 1. Техника безопасности при обслуживании холодильных установок | 2 |  |
| Тема 2.1.2 Требования к рабочему месту | Занятие №46 | 2. Требования к рабочему месту обслуживающего персонала, основные требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу. | 2 |  |
| Тема 2.1.3 Уровни мероприятий технического обслуживания | Занятие №47 | 3. Основные уровни мероприятий технического обслуживания. | 2 |  |
| Тема 2.1.4 Цели технического обслуживания | Занятие №48 | 4. Цели технического обслуживания. | 2 |  |
| Тема 2.1.5 Срок эксплуатации оборудования | Занятие №49 | 5. Срок эксплуатации оборудования. | 2 |  |
| Тема 2.1.6 Гарантии на поставленное оборудование | Занятие №50 | 6. Общие положения о гарантии на поставленное оборудование. | 2 |  |
| Тема 2.1.7 Перечень работ гарантийного технического обслуживания | Занятие №51 | 7. Перечень работ гарантийного технического обслуживания. | 2 |  |
| Тема 2.1.8 Причины нераспространения гарантии на техническое обслуживание | Занятие №52 | 8.Причины нераспространения гарантии на техническое обслуживание. | 2 |  |
|  | Занятие №53 | Практические занятия: ПЗ №21 в форме практической подготовки. Проверка внешних электрических соединений. | 2 |  |
|  | Занятие №54 | ПЗ №22 в форме практической подготовки. Проверка работы электрических нагревателей воздухоохладителей. | 2 |  |
|  | Занятие №55 | ПЗ №23 в форме практической подготовки. Проверка работы нагревателей трубопроводов для отвода талой воды. | 2 |  |
|  | Занятие №56 | ПЗ №24 в форме практической подготовки. Проверка состояния трубопроводов для отвода талой воды. | 2 |  |
|  | Занятие №57 | ПЗ №25 в форме практической подготовки. Проверка работы компрессоров и вентиляторов на отсутствие посторонних шумов и вибраций. | 2 |  |
| Тема 2.2. Техническое обслуживание холодильного оборудования. | В результате изучения темы студент должен уметь: - эксплуатировать холодильное оборудование; - выполнять схемы монтажных узлов; - заменять неисправные компоненты холодильной установки; - проводить безопасную утилизацию хладагентов естественного происхождения (например, аммиак); - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы (без утечки хладагента в окружающую среду); знать: - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - технику безопасности относительно обращения с хладагентами; - решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 2.2.1 Операции при обслуживании | Занятие №58 | 1. Выполнение операций при обслуживании холодильной установки. | 2 |  |
| Тема 2.2.2 Выявление и устранение утечек холодильного агента | Занятие №59 | 2. Выявление и устранение утечек холодильного агента. Признаки работы установки при недостатке хладагента в системе. | 2 |  |
| Тема 2.2.3 Прием цистерн с холодильным агентом | Занятие №60 | 3. Прием цистерн с холодильным агентом. Добавление рабочего тела в систему из баллонов и цистерн. | 2 |  |
| Тема 2.2.4 Техника безопасности при работе с хладагентами | Занятие №61 | 4. Техника безопасности при работе с хладагентами. | 2 |  |
| Тема 2.2.5 Добавление масла в систему | Занятие №62 | 5. Добавление масла в систему. Обслуживание различных типов маслоотделителей и маслосборников. | 2 |  |
| Тема 2.2.6 Способы периодического удаления масла | Занятие №63 | 6. Способы периодического удаления масла из испарительной системы. | 2 |  |
| Тема 2.2.7 Удаление неконденсирующихся газов | Занятие №64 | 7. Удаление неконденсирующихся газов из системы. | 2 |  |
| Тема 2.2.8 Обслуживание воздухоотделителей | Занятие №65 | 8. Обслуживание воздухоотделителей. Меры безопасности. | 2 |  |
| Тема 2.2.9 . Оттаивание батарей и воздухоохладителей | Занятие №66 | 9. Оттаивание батарей и воздухоохладителей. | 2 |  |
| Тема 2.2.10 Чистка теплообменников, фильтров | Занятие №67 | 10. Чистка теплообменников, фильтров. | 2 |  |
| Тема 2.2.11 Обслуживание приборов контроля | Занятие №68 | 11. Обслуживание приборов контроля, автоматического управления и защиты. | 2 |  |
| Тема 2.2.12 Осмотр, проводимый с целью выявления внешних механических повреждений устройства | Занятие №69 | 12. Осмотр, проводимый с целью выявления внешних механических повреждений устройства. | 2 |  |
| Тема 2.2.13 Осмотр, проводимый с целью выявления повреждений электрического контура холодильной машины | Занятие №70 | 13. Осмотр, проводимый с целью выявления повреждений электрического контура холодильной машины. | 2 |  |
|  | Занятие №71 | Практические занятия: ПЗ №26 в форме практической подготовки. Проверка на наличие утечек фреона. | 2 |  |
|  | Занятие №72 | ПЗ №27 в форме практической подготовки. Контроль функционирования картерного нагревателя. | 2 |  |
|  | Занятие №73 | ПЗ №28 в форме практической подготовки. Очистка воздушного конденсатора. | 2 |  |
|  | Занятие №74 | ПЗ №29 в форме практической подготовки. Обслуживание воздухоотделителей. Меры безопасности. | 2 |  |
|  | Занятие №75 | ПЗ №30 в форме практической подготовки. Оттаивание батарей и воздухоохладителей. | 2 |  |
|  | Курсовой проект |  | 24 |  |
|  | Занятие №76 | Введение | 2 |  |
|  | Занятие №77 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №78 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №79 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №80 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №81 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №82 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №83 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №84 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №85 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №86 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №87 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №88 | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Раздел 3. Проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного холодильного и морозильного оборудования. |  |  | 100/50 |  |
| МДК 01.02 Управление ремонтом холодильного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Метрологическое обеспечение производства. | В результате изучения темы студент должен уметь: - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; знать: - технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 3.1.1 Основные цели и задачи метрологии | Занятие №89 | 1. Основные цели и задачи метрологии. Объекты и субъекты метрологии. Основные термины и определения. | 2 |  |
| Тема 3.1.2 Организационно правовые основы законодательной метрологии | Занятие №90 | 2. Организационно правовые основы законодательной метрологии. Международные организации по метрологии. | 2 |  |
| Тема 3.1.3 Физические величины и их измерение | Занятие №91 | 3. Физические величины и их измерение. Системы физических величин. Основные и производные величины. Размерность физических величин. | 2 |  |
| Тема 3.1.4 Системы единиц физических величин | Занятие №92 | 4. Системы единиц физических величин. Международная система единиц (СИ). Наименования и обозначения единиц. | 2 |  |
| Тема 3.1.5 Определение числовых коэффициентов | Занятие №93 | 5. Определение числовых коэффициентов при переходе к системе СИ. | 2 |  |
| Тема 3.1.6 Понятие об измерении | Занятие №94 | 6. Понятие об измерении. Методы измерений и их классификация. Виды измерений. | 2 |  |
|  | Занятие №95 | Практические занятия: ПЗ №31 в форме практической подготовки. Вычисление абсолютной, относительной и приведенной погрешностей. Изучение их влияния на достоверность результатов. | 2 |  |
|  | Занятие №96 | ПЗ №32 в форме практической подготовки. Определение класса точности прибора. | 2 |  |
|  | Занятие №97 | ПЗ №33 в форме практической подготовки. Составление карт метрологического обеспечения производства различных видов мясной продукции. | 2 |  |
|  | Занятие №98 | ПЗ №34 в форме практической подготовки. Определение числовых коэффициентов при переходе к системе СИ. | 2 |  |
| Тема 3.2. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. | В результате изучения темы студент должен уметь: - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; знать: - технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 3.2.1 Термины, определения и обозначения по допускам гладких элементов | Занятие №99 | 1. Основные термины, определения и обозначения по допускам гладких элементов деталей. | 2 |  |
| Тема 3.2.2. Графическое изображение полей допусков деталей | Занятие №100 | 2. Графическое изображение полей допусков деталей. Годность деталей. | 2 |  |
| Тема 3.2.3 Единая система допусков и посадок | Занятие №101 | 4. ЕСДП. Термины, определения. Основные отклонения. Основные и парные детали. Квалитеты. Система отверстия и вала. | 2 |  |
| Тема 3.2.4 Поверхности прилегающие и реальные | Занятие №102 | 7. Поверхности прилегающие и реальные. Точность формы и расположения поверхностей. Термины, классификация. | 2 |  |
| Тема 3.2.5 Условные обозначения допусков формы | Занятие №103 | 8. Условные обозначения допусков формы и расположения поверхностей. База. Зависимый и независимый допуск. | 2 |  |
|  | Занятие №104 | Практические занятия: ПЗ №35 в форме практической подготовки. Расчет размерных цепей на максимум-минимум. | 2 |  |
|  | Занятие №105 | ПЗ №36 в форме практической подготовки. Расчет размерных цепей. | 2 |  |
|  | Занятие №106 | ПЗ №37 в форме практической подготовки. Подбор деталей ЦПГ по размерным группам. | 2 |  |
|  | Занятие №107 | ПЗ №38 в форме практической подготовки. Указание полей допусков, действительных размеров и заполнение таблицы годности. | 2 |  |
| Тема 3.3. Выполнение работ по подготовке к ремонту холодильного оборудования. | В результате изучения темы студент должен уметь: - оценивать правильность работы системы; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; - участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования; - безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; - заменять неисправные компоненты холодильной установки; знать: - заменять неисправные компоненты холодильной установки; - проводить безопасную утилизацию хладагентов естественного происхождения (например, аммиак); - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - выбирать технологический режим переработки и хранения продукции; - выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы (без утечки хладагента в окружающую среду); - выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 3.3.1 Диагностирование работы холодильного оборудования | Занятие №108 | 1. Диагностирование работы холодильного оборудования. | 2 |  |
| Тема 3.3.2 Условия проверки параметров работы | Занятие №109 | 2. Условия проверки параметров работы, показатели нормальной работы холодильного оборудования. | 2 |  |
| Тема 3.3.3 Обнаружение дефектов холодильного оборудования | Занятие №110 | 3. Обнаружение дефектов холодильного оборудования. | 2 |  |
| Тема 3.3.4 Определение износа оборудования | Занятие №111 | 4. Определение износа оборудования. | 2 |  |
| Тема 3.3.5 Механический износ аппаратов и трубопроводов | Занятие №112 | 7. Механический износ. Износ схватыванием. Коррозионномеханический износ. Износ аппаратов и трубопроводов. Защита аппаратов и систем трубопроводов от коррозии. Факторы, влияющие на износ оборудования. | 2 |  |
| Тема 3.3.6 Определение износа методом наружного осмотра | Занятие №113 | 9. Определение износа методом наружного осмотра и обмером изношенных деталей. Определения износа дефектоскопией. | 2 |  |
|  | Занятие №114 | Практические занятия: ПЗ №39 в форме практической подготовки. Определение износа теплообменных аппаратов холодильного оборудования и назначение мер по его устранению. | 2 |  |
|  | Занятие №115 | ПЗ №40 в форме практической подготовки. Определение износа вспомогательного холодильного оборудования и назначение мер по его устранению. | 2 |  |
|  | Занятие №116 | ПЗ №41 в форме практической подготовки. Определение износа трубопроводов холодильного оборудования и назначение мер по его устранению. | 2 |  |
|  | Занятие №117 | ПЗ №42 в форме практической подготовки. Восстановление изношенных деталей и узлов. |  |  |
| Тема 3.4. Ремонт компрессоров и вспомогательных механизмов. | В результате изучения темы студент должен уметь: - определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; - участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; - определять, проверять и использовать различные типы газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ; знать: - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; - основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования; - прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 3.4.1 Требования техники безопасности при ремонтных работах | Занятие №118 | 1. Требования техники безопасности при ремонтных работах холодильного оборудования. | 2 |  |
| Тема 3.4.2 Общие технические требования, правила проведения работ. | Занятие №119 | 2. Общие технические требования, правила проведения работ. | 2 |  |
| Тема 3.4.3 . Система планово-предупредительного ремонта | Занятие №120 | 3. Система планово-предупредительного ремонта. | 2 |  |
| Тема 3.4.4 Технология ремонта поршневого компрессора | Занятие №121 | 4. Технология ремонта поршневого компрессора. | 2 |  |
|  | Занятие №122 | Практические занятия: ПЗ №43 в форме практической подготовки. Ремонт сальников. | 2 |  |
|  | Занятие №123 | ПЗ №44 в форме практической подготовки. Ремонт клапанов. | 2 |  |
|  | Занятие №124 | ПЗ №45 в форме практической подготовки. Ремонт цилиндров. | 2 |  |
|  | Занятие №125 | ПЗ №46 в форме практической подготовки. Ремонт поршней. | 2 |  |
|  | Занятие №126 | ПЗ №47 в форме практической подготовки. Ремонт поршневых колец. | 2 |  |
|  | Занятие №127 | ПЗ №48 в форме практической подготовки. Ремонт шатунов. | 2 |  |
|  | Занятие №128 | ПЗ №49 в форме практической подготовки. Ремонт коленчатых валов. | 2 |  |
|  | Занятие №129 | ПЗ №50 в форме практической подготовки. Ремонт подшипников. | 2 |  |
|  | Занятие №130 | ПЗ №51 в форме практической подготовки. Ремонт маслонасоса. | 2 |  |
|  | Занятие №131 | ПЗ №52 в форме практической подготовки. Ремонт деталей и узлов винтовых компрессоров. | 2 |  |
| Тема 3.5. Ремонт аппаратов и запорной арматуры. | В результате изучения темы студент должен уметь: - определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; - участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; - определять, проверять и использовать различные типы газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ; знать: - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; - основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования; - прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 3.5.1 Объемы и содержание ремонтных работ | Занятие №132 | 1. Объемы и содержание ремонтных работ аппаратов холодильных установок. | 2 |  |
| Тема 3.5.2 Очистка поверхности аппаратов от загрязнений | Занятие №133 | 2. Очистка поверхности аппаратов от загрязнений. | 2 |  |
| Тема 3.5.3 . Ремонт аппаратов и запорной арматуры | Занятие №134 | 3. Ремонт аппаратов и запорной арматуры. | 2 |  |
| Тема 3.5.4 Ремонт насосов и вентиляторов | Занятие №135 | 4. Ремонт насосов и вентиляторов. | 2 |  |
| Тема 3.5.5 Механизмы, инструменты и приспособления для ремонтных работ | Занятие №136 | 5. Механизмы, инструменты и приспособления для ремонтных работ. | 2 |  |
|  | Занятие №137 | Практические занятия: ПЗ №53 в форме практической подготовки. Ремонт сплит-систем. | 2 |  |
|  | Занятие №138 | ПЗ №54 в форме практической подготовки. Ремонт инверторных сплит-систем. | 2 |  |
|  | Занятие №139 | ПЗ №55 в форме практической подготовки. Пуско-наладка сплит-систем после выполнения ремонтных работ. | 2 |  |
| Раздел 4. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  |  | 16/10 |  |
| МДК 01.02 Управление ремонтом холодильного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Пуско-наладочные работы холодильных систем. | В результате изучения темы студент должен уметь: - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования; - участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; - определять, проверять и использовать различные типы газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ; знать: - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 4.1.1 Техника безопасности при пуско-наладочных работах | Занятие №140 | 1. Техника безопасности при пуско-наладочных работах. | 2 |  |
| Тема 4.1.2 Пуск в работу холодильной установки по проектной схеме | Занятие №141 | 2. Пуск в работу холодильной установки по проектной схеме на режимах первоначального охлаждения. | 2 |  |
| Тема 4.1.3 Особенности запуска холодильных агрегатов в летний период | Занятие №142 | 3. Особенности запуска холодильных агрегатов в летний период. | 2 |  |
| Тема 4.1.4 Запуск холодильных агрегатов в зимний период | Занятие №143 | 4. Запуск холодильных агрегатов в зимний период. | 2 |  |
|  | Занятие №144 | Практические занятия: ПЗ №56 в форме практической подготовки. Запуск холодильных компрессоров в летний период. | 2 |  |
|  | Занятие №145 | ПЗ №57 в форме практической подготовки. Запуск герметичных холодильных компрессоров в зимний период. | 2 |  |
| Тема 4.2. Регулировочные работы холодильных систем. | В результате изучения темы студент должен уметь: - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования; - участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; - определять, проверять и использовать различные типы газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ знать: - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 4.2.1 Регулировки работы холодильных компрессоров | Занятие №146 | 1. Особенности регулировки работы холодильных компрессоров. | 2 |  |
| Тема 4.2.2 Регулировки работы приборов автоматики | Занятие №147 | 2. Особенности регулировки работы приборов автоматики. | 2 |  |
| Тема 4.2.3 Выявление и анализ недостатков в работе холодильной установки | Занятие №148 | 3. Выявление и анализ недостатков в работе холодильной установки. | 2 |  |
|  | Занятие №149 | Практические занятия: ПЗ №58 в форме практической подготовки. Регулирование приборов автоматики реле давления. | 2 |  |
| Тема 4.3. Ремонт и пуско-наладочные работы промышленных систем кондиционирования воздуха. | В результате изучения темы студент должен уметь: - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования; - участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; - определять, проверять и использовать различные типы газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ; знать: - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 4.3.1 Основные виды, методы и способы осуществления ремонтных и пуско-наладочных работ | Занятие №150 | 1. Основные виды, методы и способы осуществления ремонтных и пуско-наладочных работ промышленных систем кондиционирования воздуха. | 2 |  |
|  | Занятие №151 | Практические занятия: ПЗ №59 в форме практической подготовки. Ремонт сплит-систем. | 2 |  |
|  | Занятие №152 | ПЗ №60 в форме практической подготовки. Пуско-наладка сплит-систем после выполнения ремонтных работ. | 2 |  |
|  | Курсовой проект: |  |  |  |
|  | Занятие №153 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №154 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №155 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №156 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №157 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №158 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №159 | Заключение | 2 |  |
|  | Занятие №160 | Список использованных источников информации | 2 |  |
|  | Занятие №161 | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Курсовой проект | Тематика курсовых проектов: 1. Техническое обслуживание холодильных систем продовольственного склада. 2. Техническое обслуживание холодильных систем фабрики мороженного. 3. Техническое обслуживание холодильных систем на химическом производстве. 4. Диагностика и ремонт компрессоров холодильных установок отечественного производства. 5. Диагностика и ремонт холодильных установок иностранного производства. 6. Диагностика и ремонт контуров холодообеспечения и хладагента холодильных установок отечественного производства. 7. Диагностика и ремонт электрических кабелей и электронной аппаратуры холодильных установок. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
| Учебная практика | Виды работ: 1. Изучение правил техники безопасности при ремонте и техническому обслуживанию холодильного оборудования. 2. Изучение технической документации на подлежащее ремонту и техническое обслуживание оборудование. 3. Составление графика выполнения работ, согласовав его с другими службами. 4. Проверка наличия необходимого оборудования, приспособлений и инструмента для ведения 5. Ознакомление с ремонтом холодильных агрегатов. 6. Ознакомление с техническим обслуживанием холодильных агрегатов. 7. Сборка и разборка компрессоров. 8. Техническое обслуживание основного и вспомогательного холодильного оборудования. 9. Определение и устранение неисправностей несложных механизмов запорной арматуры. 10. Соблюдение и поддержание режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными. 11. Заправка холодильной системы хладагентом, маслом. 12. Участие в ремонте холодильных установок. 13. Участие в диагностике холодильных установок. 14. Проверка состояния двигателей, крепления оборудования и трубопроводов |  | 108 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
| Производственная практика | Виды работ: 1. Выполнение слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности холодильного оборудования в составе ремонтных бригад. 2. Производить сборку и разборку холодильного оборудования. 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад. 4. Производить ремонт компрессоров, аппаратов, запорной арматуры. 5. Выявлять дефекты механизмов и отдельных деталей. 6. Проверять основные виды оборудования после ремонта. 7. Составление графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование. 8. Участие в диагностировании холодильного оборудования и дефектации его элементов. 9. Проводить испытания холодильной установки. 10. Проверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. 11. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  | 144 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 464 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Промышленное холодильное и морозильное оборудование), оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Лаборатория(и) «Холодильно-компрессорные машины», оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Мастерская(ие) и зоны по видам работ «Слесарно-механический участок», «Сварочный участок», оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

Трухачев В.И., Атанов И.В., Капустин И.В. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2022. – 192 с.

Дополнительные печатные и электронные издания

- Будасова, С. А. Технологии использования холода. Физико-технические основы холодильной обработки пищевых продуктов : учебное пособие / С. А. Будасова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-7782-4086-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99359 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Дерюгин, В. В. Тепломассообмен : учебное пособие для спо / В. В. Дерюгин, В. Ф. Васильев, У. В. М.. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-6648-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151202  (дата обращения: 09.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Зеленцов, Д. В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение помещения : учебное пособие для СПО / Д. В. Зеленцов, В. Б. Жильников. — Саратов : Профобразование, 2022. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-1378-8. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116263 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Ильина, Т. Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение : учебное пособие для СПО / Т. Н. Ильина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 161 c. — ISBN 978-5-4488-0562-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87914 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Серегин, И. Г. Производственный ветеринарно-санитарный контроль на продовольственных холодильниках : учебное пособие / И. Г. Серегин, Г. П. Дюльгер, Н. И. Кульмакова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург :Квадро, 2021. — 224 c. — ISBN 978-5-906371-93-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/103133 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК / В. И. Трухачев, И. В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45063-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/256499  (дата обращения: 09.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Данзанов В.Д., Основы хладотехники. Электронный учебник М, Профессия, 2012.

2. Полевой А. А., Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха М, Профессия, 2013.

3.Буянов, О. Н. Холодильное технологическое оборудование : учебное пособие / О. Н. Буянов, Н. Н. Воробьёва, А. В. Усов. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. — 200 c. — ISBN 978-5-89289-542-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/14401 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. Кудинов, В. А.  Техническая термодинамика и теплопередача : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12196-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495923 (дата обращения: 14.06.2022).

5. Моделирование систем и процессов. Практикум : учебное пособие для вузов / В. Н. Волкова [и др.] ; под редакцией В. Н. Волковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01442-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490226 (дата обращения: 14.06.2022).

6. Филиппов В.И., Кременевская М. И., Куцакова В. Е., Технологические основы холодильной технологии пищевых продуктов М, Профессия, 2014.

7. Царегородцева, Е. В.  Физико-химические и биохимические процессы в мясе и мясных продуктах : учебник и практикум для вузов / Е. В. Царегородцева. — Москва :Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13301-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497417 (дата обращения: 14.06.2022).

8. Шиляев, М. И.  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Примеры расчета систем : учебное пособие для вузов / М. И. Шиляев, Е. М. Хромова, Ю. Н. Дорошенко ; под редакцией М. И. Шиляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09295-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494469 (дата обращения: 14.06.2022).

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализирует и выделяет её составные части. - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализовывает составленный план, определяет необходимые ресурсы. - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. - владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации, планирует процесс поиска, выбирает необходимые источники информации. - выделяет наиболее значимое в перечне информации, структурирует получаемую информацию, оформляет результаты поиска. - оценивает практическую значимость результатов поиска. - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач. - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности. - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. - применяет современную научную профессиональную терминологию. - определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования. выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи. - определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявляет источники финансирования. - презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. - определяет источники достоверной правовой информации. - составляет различные правовые документы. - находит интересные проектные идеи, грамотно их формулирует и документирует. - оценивает жизнеспособность проектной идеи, составляет план проекта. |  |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывает работу коллектива и команды. - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |  |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке. - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявляет гражданско-патриотическую позицию. - демонстрирует осознанное поведение. - описывает значимость своей специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - применяет стандарты антикоррупционного поведения. |  |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности. - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства. - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. - эффективно действует в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы. - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. - строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. - кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые). - пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |
| ПК.1.1 Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования | - осуществляет обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования;. - выбирает компоненты и способы соединения, обеспечивающие герметичность установки;. - участвует в планировании работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования;. - участвует в организации и выполнении работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования;. - соблюдает и поддерживает режимы работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика;. - обеспечивает безаварийной работы холодильного оборудования под руководством механика;. |  |
| ПК.1.2 Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | - обнаруживает неисправную работу холодильного оборудования и принимает меры для устранения и предупреждения отказов и аварий;. - безопасно диагностирует и устраняет неисправности электрического оборудования и компонентов системы;. - понимает схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем;. - безопасно диагностирует и устраняет неисправности электрического оборудования и компонентов системы;. - общается на рабочей площадке в устной и письменной форме, используя стандартные форматы, обеспечивает ясность, эффективность и продуктивность;. - реагирует, прямо и косвенно, на законодательные требования и потребности заказчика по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования;. проверяет и тестирует электрооборудование;. |  |
| ПК.1.3 Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования | - анализирует и оценивает режимы работы холодильного оборудования;. - проверяет и тестирует электрооборудование;. - проводит настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования;. - оценивает правильность работы системы автоматизации холодильного оборудования;. - оценивает правильность работы электрических компонентов систем;. - участвует в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования;. |  |
| ПК.1.4 Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования. | - участвует в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования;. - участвует в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;. - заменяет неисправные компоненты холодильной установки;. - участвует в организации и выполнении различных видов испытаний холодильного оборудования;. - применяет приспособления и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;. - использует средства поиска для получения конкретной и общей информации, технических условий и инструкций по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования;. - понимает схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем;. - безопасно работает с газовым нагревательным оборудованием;. - участвует в организации и выполнении работ по ремонту холодильного оборудования;. - составляет перечень требуемых инструментов, компонентов и материалов для установки;. |  |

Приложение 1.2

к ОПОП-П по специальности 
15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)»

Рабочая программа профессионального модуля

# «ПМ.02 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	4

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля	4

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	4

2. Структура и содержание профессионального модуля	4

2.1. Трудоемкость освоения модуля	4

2.2. Структура профессионального модуля	5

2.3. Содержание профессионального модуля	6

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)	7

…	7

3. Условия реализации профессионального модуля	8

3.1. Материально-техническое обеспечение	8

3.2. Учебно-методическое обеспечение	8

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	8

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

код и наименование модуля

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования».

Профессиональный модуль включен в профессиональный цикл образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части. - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы. - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте. - методы работы в профессиональной и смежных сферах. - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации. - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска. - оценивать практическую значимость результатов поиска. - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности. - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. - приемы структурирования информации. - формат оформления результатов поиска информации. - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и. - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства. | - |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. - применять современную научную профессиональную терминологию. - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования. - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. - определять источники достоверной правовой информации. - составлять различные правовые документы. - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать. - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации. - современная научная и профессиональная терминология. - возможные траектории профессионального развития и самообразования. - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности. правила разработки презентации. - основные этапы разработки и реализации проекта. | - |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды. - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива. - психологические особенности личности. | - |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке. - проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - правила оформления документов. - правила построения устных сообщений. - особенности социального и культурного контекста. |  |
| ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявлять гражданско-патриотическую позицию. - демонстрировать осознанное поведение. - описывать значимость своей специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции. - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. - значимость профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности. - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства. - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности. - пути обеспечения ресурсосбережения. - принципы бережливого производства. - основные направления изменения климатических условий региона. - правила поведения в чрезвычайных ситуациях. | - |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы. - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые). - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. - особенности произношения. - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК.2.1 Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования | - проводить приемку, проверку и подготовку деталей, узлов и агрегатов холодильного оборудования к монтажу согласно проектной документации;. - планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу систем холодильного оборудования;. - проводить подготовку рабочего места, инструмента, материалов, вспомогательного оборудования для проведения монтажных работ;. | - технологию монтажа холодильного оборудования, правила работы с рабочей и проектной документацией;. - условные обозначения, используемые в монтажных проектах;. - типы хладагентов, свойства хладагентов и хладоносителей, их экологическую безопасность;. специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа;. - требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности;. - приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе по монтажу;. - устройство фундаментов и креплений;. - технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов;. - назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими;. | - подготовки оборудования и систем к монтажу;. - планирования и организации работы по проведению монтажа;. - подготовки рабочего места к проведению монтажа;. |
| ПК 2.2 Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования | - проводить монтаж фундаментов для оборудования;. - выполнять строповку, перемещение и фиксацию оборудования;. - проводить проверку качества фиксации оборудования;. - осуществлять монтаж трубопроводов;. - осуществлять операции вакуумирования, опрессовки и заправки систем;. - осуществлять монтаж проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики;. | - способы определения количества хладагента для заправки;. - приемы и порядок выполнения слесарных и электромонтажных работ;. - правила строповки, подъема и перемещения грузов;. - технологию монтажа холодильных установок и систем кондиционирования воздуха;. - технологию трассировки, крепления, соединения, теплоизоляции и испытания холодильных и дренажных трубопроводов;. - технология операций вакуумирования, опрессовки и заправки системы в целом;. - основы пайки твёрдыми припоями меди и других металлов (бронза, латунь, нержавеющая сталь), используемых в холодильных машинах и установках;. - виды неисправностей и поверхностных дефектов оборудования и сварных соединений;. - виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям, требования экологической безопасности;. - способы определения количества хладагента для заправки;. - правила работы на высоте;. - требования, предъявляемые к качеству выполнения работ;. | - монтажа фундаментов, строповки, перемещении и фиксации оборудования;. - монтаже трубопроводов;. - заправки холодильных систем техническими жидкостями;. - монтажа проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики;. |
| ПК 2.3 Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования | - контролировать показатели работы оборудования;. - настраивать параметры работы систем автоматики и отдельных узлов;. - регулировать параметры исходя из результатов проверок и измерений;. - анализировать степень отклонения рабочих параметров от допустимых значений, определять причины и выбирать методы коррекции;. | - способы регулирования компрессоров и детандеров;. - способы регулирования температуры в объектах охлаждения;. - способы регулирования уровня заполнения сосудов и аппаратов;. - порядок вакуумирования и заправки холодильного контура;. - конструкцию и принцип действия приборов автоматики;. - порядок вакуумирования и заправки холодильного контура;. | - настройки и регулировании параметров систем автоматики;. - контроля показателей работы отдельных узлов и систем в целом;. - проведения анализа работы систем холодоснабжения;. |
| ПК 2.4 Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования | - составлять логические схемы и алгоритмы работы оборудования исходя из требований заказчика;. - составлять программы управления оборудованием с помощью имеющихся аппаратных средств;. - проверять корректность работы программ, определять ошибки и ситуации выхода из рабочих режимов;. | - способы защиты установок от опасных режимов работы;. - правила опробования агрегатов и машин при вводе их в эксплуатацию;. - устройство контроллеров, контрольно-измерительных приборов и других узлов автоматики холодильных систем;. - алгоритмы работы контроллеров и систем автоматизации;. - интерфейс панелей оператора, методы программирования систем автоматики;. | - определения логики программного управления режимами работы оборудования исходя из требований заказчика;. - программирования работы холодильного оборудования;. - контроля правильности и эффективности работы программ управления;. |
| ПК 2.5 Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования | - готовить оборудование и системы к проведению испытаний;. - проводить испытания холодильных систем, фиксировать и обрабатывать результаты испытаний;. - корректировать параметры работы холодильных систем, заполнять отчетную документацию;. | - правила опробования агрегатов и машин при вводе их в эксплуатацию;. - перечень необходимой документации, правила и требования к ее оформлению.;. - порядок действий при отклонении технических параметров от требуемых значений;. - правила ведения документации при проведении испытаний;. | - подготовки оборудования и систем к проведению испытаний;. - проведения испытаний систем различного типа;. - оформления отчетной документации;. |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 356 | 340 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | 4 | - |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 02.01 в форме диф.зачета МДК 02.02 в форме диф.зачета УП 02 ПП 02 Кв.экз. | 2 2 12 | - |
| Всего | 592 | 556 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. Организация работ по подготовке промышленного холодильного и морозильного оборудования к монтажу | 5+9+10 | Х | 6+7+8 | х | х | - |  |  |
|  | Раздел 2. Осуществление монтажа промышленного холодильного и морозильного оборудования | 5+9+10 | Х | 6+7+8 | х | х | - |  |  |
|  | Раздел 3. Осуществление пусконаладочных работ и испытаний промышленного холодильного и морозильного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Организация работ по подготовке промышленного холодильного и морозильного оборудования к монтажу. |  |  |  |
| МДК.02.01 Управление монтажом холодильного оборудования |  |  |  |
| Тема 1.1. Подготовка к монтажу холодильного оборудования | Содержание: 1. Организационно-техническая подготовка. Проектно-сметная и техническая документация. 2. Требования строительной готовности. Производственно-техническая комплектация. Организация монтажных работ. 3. Оборудование и инструменты для производства монтажа. 4. Строительные опорные конструкции. Современные методы монтажа оборудования. Необходимые мероприятия для ускоренного выполнения монтажных работ. 5. Прием, хранение поступающего оборудования и подготовка к его монтажу. 6. Монтажные материалы. 7. Основные мероприятия по технике безопасности и противопожарные мероприятия. |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.09 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Организация рабочего места при подготовке к монтажу холодильного оборудования 2. Решение ситуационнык задач по подбору специального инструмента, необходимого для выполнения монтажных работ 3. Отработка умений безопасной эксплуатации ручного инструмента общего назначения 4. Отработка умений безопасной эксплуатации инструмента с электроприводом 5. Отработка умений безопасной эксплуатации оборудования для пайки 6. Отработка умений безопасной эксплуатации специального инструмента 7. Отработкаумений безопасной эксплуатации электромонтажного инструмента 8. Решение ситуационных задач по подготовке к монтажу холодильного оборудования |  |  |
| Тема 1.2. Холодильные агенты и хладоносители | Содержание: 1. Характеристика, достоинства и недостатки, область применения хладагентов и хладоносителей. 2. Применение хладагентов и хладоносителей нового поколения. 3. Современные масла для холодильных систем. 4. Современные адсорбенты для хладагентов в холодильных системах. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий 1. Сравнительный анализ холодильных масел. 2. Сравнительный анализ хладагентов. 3. Сравнительный анализ хладоносителей. 4. Решение ситуационных задач по подбору хладагента и холодильного масла. |  |  |
| Тема 1.3. Грузоподъемные машины и механизмы | Содержание: 1. Полиспасты, барабаны, блоки, звездочки, назначение, конструкции, область применения. 2. Определение основных размеров, основы расчета элементов на прочность. 3. Остановы и тормоза, классификация, основные требования, принцип действия, методика расчета. 4. Пуск и торможение механизма поворота. 5. Типы приводов грузоподъёмных машин. Устройства, обеспечивающие безопасность работы. 6. Крюки и петли, специальные захваты; выбор материалов, методы изготовления. 7. Ковши, бадьи, грейферы; конструкция, принцип действия, применение грузоподъемных приспособлений." 8. Основные элементы конвейеров, их геометрические характеристики и выбор при проектировании. 9. Общая характеристика, назначение и область применения гравитационных устройств, пневматических, гидравлических, винтовых конвейеров. 10. Схема и принцип действия, основные элементы конструкций и вспомогательных устройств. 11. 0бщая характеристика тележечного напольного транспорта и область его применения. 12. Особенности конструкции тележек, штабелёров, электротележек, элекгротягачей и электропогрузчиков. 13. Основы расчета напольного транспорта. Современные виды напольного транспорта. 14. Механизация транспортирования и хранения мяса по подвесным путям. 15. Механизация погрузочно-разгрузочных работ с мороженным и охлажденным продуктами. Механизация грузовых работ с тарными грузами. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Гибкие тяговые элементы: канаты, сварные и пластинчатые цепи. 2. Механизм передвижения, назначение, область применения. 3. Схемы механизмов, их разновидности, конструкция, принцип действия, силовой и кинематический расчет. 4. Лебедки, домкраты, лифты, краны: классификация, назначение, принцип действия и область применения. Типы, технические характеристики и основные параметры грузоподъемных устройств. " 5. Виды грузов. Характеристика транспортирующих машин. Характеристика и основные свойства грузов. 6. Решение ситуационных задач по подбору грузозахватных приспособлений. 7. Решение ситуационных задач по подбору грузоподъемных устройств. 8. Решение ситуационных задач по подбору механизации грузовых работ с тарными грузами. 9. Решение ситуационных задач по подбору транспортирующих машин с тяговым элементом. 10. Решение ситуационных задач по подбору транспортирующих машин без тягового органа. 11. Решение ситуационных задач по подбору напольного транспорта. 12. Решение ситуационных задач по подбору механизации работ для хранения мяса на подвесных путях. 13. Решение ситуационных задач по выбору вида и типа транспортирующих машин. 14. Решение ситуационных задач по подбору механизации погрузочно-разгрузочных работ с мороженным и охлажденным продуктами. |  |  |
| Раздел 2. Осуществление монтажа промышленного холодильного и морозильного оборудования. |  |  | ПК 2.2 |
| МДК.02.01 Управление монтажом холодильного оборудования |  |  |  |
| Тема 2.1. Монтаж холодильного оборудования | Содержание: 1. Техника безопасности при монтаже холодильного оборудования. 2. Определение мест расположения оборудования. 3. Монтаж поршневых компрессоров на фундаментах. 4. Проектирование и изготовление фундамента, проверка фундамента. Разновидности фундаментных болтов. 5. Способы транспортировки, подъема и установки аппаратов на фундаменты. Крепление аппаратов. 6. Основные приемы монтажа компрессоров и аппаратов холодильной установки 7. Проверка по главным осям компрессоров, аппаратов и другого оборудования. 8. Подъем и перемещение тяжелого оборудования. 9. Выверка и регулировка положения устанавливаемого оборудования и центровка валов на соосность. 10. Монтаж компрессоров. Операции по установке компрессоров в вертикальном и горизонтальном положениях. 11. Подливка фундамента. Ревизия компрессора. Обкатка компрессора на холостом ходу и под нагрузкой. 12. Монтаж холодильных агрегатов. Установка отдельных узлов агрегатов, монтаж маслянной системы. 13. Особенности монтажа компрессоров других типов: оппозитных, ротационных, винтовых, турбокомпрессоров. 14. Особенности монтажа испарителей, конденсаторов, воздухоохладителей, льдогенераторов в зависимости от их конструкции. 15. Монтаж ресивера, маслоотделителей, отделителей жидкости, распределительных коллекторов, манометровых станций и других аппаратов холодильных установок. 16. Изготовление и монтаж местных приборов охлаждения. 17. Сортамент труб и ленты. Изготовление гладких и оребренных батарей непосредственного охлаждения. 18. Способы оребрения батарей. Изготовление рассольных батарей. 19. Монтаж пристенных, потолочных, стеллажных и панельных батарей. 20. Монтаж воздухоохладителей. Продувка батарей. |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.09 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Монтаж компрессоров. 2. Монтаж теплообменного холодильного оборудования. 3. Монтаж емкостного холодильного оборудования. 4. Монтаж насосов для хладагента и теплоносителя. 5. Монтаж конденсаторов. 6. Монтаж испарительной системы. 7. Чтение фрагментов монтажных чертежей (разрез). 8. Чтение фрагментов монтажных чертежей (план). 9. Чтение монтажных чертежей холодильных установок. 10. Составление схемы монтажного узла поршневого компрессора. 11. Составление схемы монтажного узла винтового компрессора. 12. Составление схемы монтажного узла конденсаторно-ресиверной группы. 13. Составление схемы монтажного узла батарей непосредственного охлаждения. 14. Составление схемы монтажного узла воздухоохладителя. 15. Составление схемы монтажного узла насосов. |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж трубопроводов холодильной системы | Содержание: 1. Последовательность монтажа трубопроводов. 2. Назначение и особенности трубопроводов холодильной установки. Классификация трубопроводов. 3. Изготовление узлов трубопроводов. Способы гнутья труб. Соединение труб. 4. Монтаж всасывающих и нагнетательных трубопроводов при верхней и нижней разводке. 5. Крепление трубопроводов и воздуховодов. 6. Монтаж запорной и регулирующей арматуры. Установка запорной и регулирующей арматуры. 7. Установка регулирующих вентилей, реле давления и температуры, реле уровня жидкости и реле контроля смазки. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Монтаж паровых трубопроводов холодильной машины. 2. Монтаж жидкостных трубопроводов холодильной машины. 3. Монтаж трубопроводов для теплоносителей. 4. Монтаж запорной арматуры. 5. Монтаж регулирующей арматуры. 6. Монтаж приборов КИПиА. 7. Монтаж тепловой изоляции. 8. Монтаж трубопроводов по индивидуальному заданию. |  |  |
| Тема 2.3. Электромонтаж холодильного оборудования | Содержание: 1. Назначение электрооборудования. Стабилизаторы напряжений. Однофазные и трехфазные электрические сети. 2. Электродвигатели компрессоров. Проходные электрические контакты. 3. Электронные блоки управления. Контроллеры холодильного оборудования. 4. Электрические схемы однокамерных, двухкамерных холодильников. 5. Электрические схемы торгового холодильного оборудования. 6. Электрические схемы холодильно¬компрессорных централей. 7. Схемы включения однофазных, трехфазных электродвигателей. 8. Последовательность технологических операций при проверке ЭД. 9. Пусковые конденсаторы. Пусковые реле. Наиболее часто встречающиеся схемы пусковых устройств. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Электрические нагреватели. Терморегуляторы. Пускозащитные реле. Магнитные пускатели. 2. Контроль изоляции ЭД компрессора. 3. Проверка работоспособности нагревателя. 4. Исследование работы терморегулятора. 5. Исследование работы пускозащитного реле. 6. Использование омметра при ремонте холодильного оборудования. 7. Определение неисправностей в электронной схеме с помощью осциллографа. 8. Запуск асинхронного электродвигателя с коротко замкнутым ротором. 9. Проверка работоспособности холодильного оборудования. 10. Подключение однофазного электродвигателя. 11. Сборка схемы электроснабжения простейшей холодильной машины. 12. Изучение электроснабжения двухкамерной холодильной машины. 13. Подключение контроллера в электрическую цепь. 14. Сборка схемы электроснабжения холодильной витрины (выносной холод). 15. Изучение электроснабжения промышленных систем кондиционирования воздуха. 16. Сборка схемы электроснабжения системы «чиллер - фанкойл». 17. Изучение электроснабжения холодильной централи. 18. Изучение чертежа разводки трубопроводов холодильной установки. 19. Изучение чертежа электромонтажного холодильного оборудования. |  |  |
| Раздел 3. Осуществление пусконаладочных работ и испытаний промышленного холодильного и морозильного оборудования. |  |  | ПК 2.3 – ПК 2.5 |
| МДК.02.02 Программирование и испытания холодильного оборудования |  |  |  |
| Тема 3.1. Технология холодильной обработки пищевой продукции | Содержание: 1. Характеристика пищевых продуктов и охлаждающих сред. Физико-химические свойства пищевых продуктов. 2. Теплофизические свойства продуктов. Причины и виды порчи пищевых продуктов. 3. Виды охлаждающих сред. Охлаждение пищевых продуктов. Охлаждение продуктов растительного происхождения. 4. Способы и режимы охлаждение мяса. Способы охлаждения птицы и яиц. 5. Способы охлаждения молока. Использование холода при производстве кисломолочных продуктов, сыров, сливочного масла. Способы охлаждения рыбы и нерыбных морепродуктов. 6. Замораживание пищевых продуктов. Подмораживание. Сущность процесса замораживания. 7. Способы замораживания продуктов растительного происхождения. Замораживание мяса и мясных продуктов. Замораживание птицы и продуктов из яиц. 8. Быстрозамороженные продукты. Замораживание полуфабрикатов, молочных продуктов, рыбы и морепродуктов. Сублимационная сушка продуктов. 9. Характеристика скороморозильных аппаратов. 10. Холодильное хранение продуктов питания. Характеристика холодильного хранения. 11. Санитарно-гигиенические условия содержания холодильных камер. 12. Размещение, укладка продуктов при холодильном хранении. 13. Изменения состава и свойств плодов и овощей при хранении. 14. Хранение овощей и фруктов в регулируемой газовой среде. Модифицированные газовые среды. 15. Режимы хранения охлажденных и замороженных продуктов животного и растительного происхождения. Транспортирование охлажденных и замороженных пищевых продуктов. 16. Отепление и размораживание. Сущность процессов, способы и режимы отепления и размораживания продуктов. 17. Устройства для размораживания. Изменения, происходящие в продуктах при размораживании. |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.09 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Составление и описание схемы охлаждения мяса. 2. Составление и описание схемы охлаждения туши птицы в ванне с водой. 3. Определение продолжительности охлаждения молока и количество отводимой теплоты. 4. Выбор технологического режима переработки продукции. 5. Выбор режимов хранения охлажденных и замороженных продуктов. 6. Расчет параметров модифицированной газовой среды. 7. Определение технологии обработки различных видов продуктов. |  |  |
| Тема 3.2. Схемы холодильных установок | Содержание: 1. Понятие о схемах. Виды схем по роду циркулирующего вещества. 2. Требования, предъявляемые к схемам холодильных установок. 3. Требования техники безопасности к составлению проектов холодильных установок. 4. Схемы узлов машинного отделения. 5. Включение в схему одноступенчатых поршневых компрессоров, работающих на одну температуру кипения, на нескольких температурах кипения. 6. Схемы узлов конденсатора и линейного ресивера. Схемы многоступенчатых холодильных машин. 7. Схемы каскадной холодильной установки. 8. Заполнение системы хладагентом. Предохранительные устройства. 9. Особенности схем установок с центробежными и винтовыми компрессорами. 10. Схемы аварийного выпуска рабочего тела из системы холодильной установки. 11. Схемы узла подачи хладагента в испарительную систему и предъявляемые к ним требования. 12. Способы подачи рабочего тела к охлаждающим приборам. 13. Безнасосные и насосные схемы. 14. Компаундные схемы холодильных установок. Их преимущества, недостатки, области применения. 15. Регулирование температуры в камере. 16. Способы снятия снеговой шубы с охлаждающих приборов (батареи и воздухоохладители). 17. Удаление жидкости из дренажного ресивера. 18. Системы автоматического и полуавтоматического оттаивания батарей и воздухоохладителей. 19. Схемы включения универсальных камер. 20. Анализ схем с позиций правил устройства и безопасности эксплуатации аммиачных холодильных установок. 21. Схемы трубопроводов для хладоносителей. Свойства хладоносителей. 22. Типы схем в зависимости от применения открытых и закрытых испарителей, охлаждающих приборов, их особенности, недостатки и преимущества. 23. Схемы удаления инея с поверхности охлаждающих приборов. 24. Солеконцентраты и схемы их включения. 25. Схемы с применением легкокипящих хладоносителей. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Выбор системы охлаждения камеры для заданных технологических условий. 2. Составление схем отдельных узлов холодильной установки. 3. Составление схем отдельных узлов холодильной установки. 4. Составление схем агрегатированных холодильных машин. 5. составление схем непосредственного охлаждения холодильной установки по заданному варианту. 6. Составление схем холодильной установки с промежуточным хладоносителем по заданию преподавателя. 7. Определение параметров схем непосредственного охлаждения холодильной установки. 8. Определение параметров схем непосредственного охлаждения холодильной установки. 9. Определение параметров схем холодильной установки с промежуточным хладоносителем. 10. Определение параметров схем холодильной установки с промежуточным хладоносителем. 11. Изучение схемы холодильной установки - централь. 12. Определение параметров работы холодильной установки - централь. 13. Изучение схемы холодильной установки (лаборатория 501). 14. Определение параметров работы холодильной установки (лаборатория 501). 15. Изучение схемы холодильной установки (лаборатория 502). 16. Определение параметров работы холодильной установки (лаборатория 502). 17. Изучение схемы холодильной установки (лаборатория 504). 18. Определение параметров работы холодильной установки (лаборатория 504). 19. Изучение схемы холодильной установки (лаборатория 510). 20. Определение параметров работы холодильной установки (лаборатория 510). |  |  |
| Тема 3.3. Пусконаладочные работы | Содержание: 1. Требования техники безопасности при пусконаладочных работах холодильного оборудования. 2. Общие технические требования, правила проведения работ. Испытания холодильной установки на прочность и плотность. 3. Заправка системы холодильным агентом (фреон, аммиак), маслом. 4. Заправка системы хладоносителем. 5. Проверка правильности подключения силовых и сигнальных кабелей. 6. Программирование контроллеров. 7. Центровка муфт. 8. Настройка приборов автоматики. 9. Пусконаладочные работы, вывод установки на режим, снятие параметров, заполнение карты контрольных замеров. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Испытания холодильной установки на плотность. 2. Заправка системы холодильным агентом. 3. Заправка системы маслом. 4. Заправка системы хладоносителем. 5. Проверка правильности подключения силовых и сигнальных кабелей. 6. Подключение контроллеров различного назначения. 7. Программирование контроллеров. 8. Настройка приборов автоматики. 9. Подготовка к пуску компрессоров. 10. Пуск и остановка компрессоров одноступенчатого сжатия. 11. Подготовка к пуску теплообменных аппаратов и вспомогательных систем. 12. Осуществление контроля за уровнем жидкого хладагента и температурой сред в теплообменных аппаратах. 13. Сбор холодильного агента из агрегата холодильной установки. 14. Анализ и оценка режимов работы холодильного оборудования. 15. Анализ работы холодильной установки по технической документации. 16. Решение производственно ситуационных задач по технической эксплуатации холодильной установки. |  |  |
| Тема 3.4. Испытания холодильного оборудования | Содержание: 1. Требования техники безопасности при испытании холодильного оборудования. 2. Общие технические требования, правила проведения испытательных работ. 3. Испытания аммиачной холодильной установки на прочность и плотность. 4. Испытания фреоновой холодильной установки на плотность. 5. Испытания трубопроводов хладоносителя холодильной установки на прочность и плотность. 6. Испытание компрессоров. Подготовка к испытанию, технология к испытанию, давление испытания, время испытания, испытание и контроль за ним. 7. Испытание аппаратов и вспомогательного оборудования. 8. Испытание циркуляционного ресивера, линейного, дренажного, запасного, защитного. 9. Испытание насосов и вентиляторов. 10. Испытание всей системы холодильной установки в целом на плотность и прочность. 11. Гидравлические испытания водяных и рассольных трубопроводов. 12. Комплексные испытания холодильной установки перед ее сдачей в эксплуатацию. 13. Цель испытания, этапы испытания, продолжительность испытания, контроль за испытанием. 14. Испытание оборудования после капитального ремонта. Испытание оборудования после среднего и малого ремонта. 15. Оформление технической документации по результатам испытания. 16. Виды документации, сопоставление результатов испытания с нормативными результатами. Анализ результатов испытания. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Изучение инструкций по охране труда, рекомендаций по безопасной работе при испытаниях холодильного оборудования. 2. Проведение анализа технологий испытания на прочность и плотность аппаратов холодильной установки и оценка методов контроля испытания. 3. Проведение анализа технологий испытания на прочность и плотность сосудов холодильной установки и описание методов контроля испытания. 4. Составление таблицы поэтапного гидравлического испытания трубопроводов по участкам. 5. Составление схемы общей технологии проведения испытаний холодильной установки в целом. 6. Испытание системы холодильной установки на плотность и прочность. 7. Испытание всей системы холодильной установки в целом на плотность и прочность. 8. Гидравлические испытания водяных и рассольных трубопроводов. |  |  |
| Тема 3.5. Автоматическое регулирование холодильных систем | Содержание: 1. Основные принципы и правила построения ФСА. Изображение технологического оборудования и трубопроводов на схемах автоматизации. 2. Условные обозначения приборов и средств автоматизации на ФСА. Чтение и анализ ФСА технологических процессов. 3. Схемы автоматической защиты холодильных установок. Выбор параметров, подлежащих автоматической защите, по давлению нагнетания, по давлению всасывания, по высокому уровню хладагента. 4. Схема автоматизации узлов циркуляционного ресивера и насоса, камерных приборов охлаждения, конденсаторной группы, технологического холодильного оборудования. 5. Особенности автоматизации малых хладоновых установок. Схемы автоматизации компрессионных бытовых холодильников. 6. Микропроцессорные устройства автоматики. Автоматизация холодильных установок малой, средней, крупной производительности. 7. Терморегулирующий вентиль (ТРВ) с внутренним и внешним отбором давления. Особенности конструкций и принцип действия. 8. Электрический ТРВ непрямого действия. Регулирование перегрева пара, выходящего из испарителя за счет поддержания уровня жидкого хладагента в испарителе. 9. Регуляторы уровня непрямого действия, схема подключения. 10. Приборы регулирования температуры воздуха в охлаждаемых объектах, их устройство и назначение. 11. Способы регулирования температуры воздуха в одном или нескольких охлаждаемых объектах. 12. Основные принципы регулирования холодопроизводительности компрессоров. Плавное и ступенчатое регулирование. 13. Автоматическая разгрузка компрессоров в период пуска, основные схемы разгрузки, их достоинства и недостатки. 14. Основные способы регулирования температуры конденсации. Водорегулирующий вентиль, его назначение, устройство, принцип действия. 15. Основные принципы и правила построения ФСА. Изображение технологического оборудования и трубопроводов на схемах автоматизации. 16. Условные обозначения приборов и средств автоматизации на ФСА. Чтение и анализ ФСА технологических процессов. 17. Схемы автоматической защиты холодильных установок. Выбор параметров, подлежащих автоматической защите, по давлению нагнетания, по давлению всасывания, по высокому уровню хладагента. 18. Схема автоматизации узлов циркуляционного ресивера и насоса, камерных приборов охлаждения, конденсаторной группы, технологического холодильного оборудования. 19. Особенности автоматизации малых хладоновых установок. Схемы автоматизации компрессионных бытовых холодильников. 20. Микропроцессорные устройства автоматики. Автоматизация холодильных установок малой, средней, крупной производительности. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Принципы ручного и автоматического управления электродвигателями. 2. Аппаратура непосредственного управления электродвигателями. 3. Аппаратура защиты: предохранители; автоматические выключатели; реле максимального тока, тепловые реле. 4. Методика расчета и выбора защитной аппаратуры (предохранителей, тепловых реле, автоматических выключателей) для электродвигателей. 5. Схемы управления асинхронными двигателями: пуск, реверсирование и торможение. Двухскоростные асинхронные электродвигатели. 6. Принцип осуществления управления из нескольких мест. 7. Принцип осуществления управления из нескольких мест. 8. Схема с автоматическим включением резервного двигателя, включение электродвигателей в определенной последовательности. 9. Особенности схем сигнализации пуска и остановки двигателя. 10. Изучение принципиальных электрических схем управления асинхронным двигателем с фазным ротором. 11. Исследование способов управления холодильными установками малой производительности. 12. Исследование способов управления холодильными установками средней производительности. 13. ПЭС управления холодильных установок с реле давления и реле температуры малой производительности. 14. ПЭС управления холодильных установок с реле давления и реле температуры средней производительности. 15. Управление холодильными установками с помощью микроконтроллеров. 16. Управление бытовыми холодильниками компрессионного типа с однофазными и двухфазными двигателями. 17. Функциональная схема автоматизации (ФСА) и принципиальная электрическая схема (ПЭС) двухступенчатого мотор компрессорного агрегата. 18. Функциональная схема автоматизации (ФСА) установки с несколькими объектами охлаждения. |  |  |
| Учебная практика | Виды работ: 1. Изучение правил техники безопасности при монтаже, пусконаладочных работах и испытаниях холодильного оборудования. 2. Изучение технической документации на подлежащее монтажу оборудование. 3. Составление графика выполнения работ, согласование его с другими службами. 4. Проверка наличия необходимого оборудования, приспособлений и инструмента для ведения монтажных и пуско-наладочных работ. 5. Ознакомление с монтажом холодильных агрегатов. 6. Подготовка компрессоров к пуску под нагрузку. 7. Эксплуатация основного и вспомогательного холодильного оборудования. 8. Определение и устранение неисправностей несложных механизмов запорной арматуры. 9. Соблюдение и поддержание режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными. 10. Заправка холодильной системы хладагентом, маслом. 11. Участие в монтаже холодильных установок. 12. Участие в пусконаладке холодильных установок 13. Проверка состояния двигателей, крепления оборудования и трубопроводов. |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.09 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 |
| Производственная практика | Виды работ: 1. Изучение инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности. 2. Изучение рабочей схемы холодильной установки. 3. Изучение узлов основного и вспомогательного оборудования. 4. Участие в процессе монтажа отдельных узлов холодильного оборудования. 5. Выполнение схемы монтажных узлов. 6. Осуществление операций по монтажу холодильного оборудования. 7. Проведение работ по пусконаладке холодильного оборудования. 8. Участвовать в проведении работ, связанных с применением грузоподъемных машин и механизмов при монтаже и ремонте холодильного оборудования. 9. Контроль работ по монтажу холодильного оборудования с использованием контрольно-измерительных инструментов. 10. Анализ и оценка режима работы холодильного оборудования. 11. Осуществление выбора технологического режима переработки и хранения продукции. 12. Программирование автоматизированных систем холодильного оборудования с учетом специфики технологических процессов. Проведение работ по испытаниям холодильных систем. |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.09 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 |
| Промежуточная аттестация | Квалификационный экзамен |  |  |
| Всего |  | 592 |  |

- 3. Условия реализации профессионального модуля

- 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Промышленное холодильное и морозильное оборудование), оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Лаборатория(и) «Холодильно-компрессорные машины», оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Мастерская(ие) и зоны по видам работ «Слесарно-механический участок», «Сварочный участок», оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

Трухачев В.И., Атанов И.В., Капустин И.В. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2022. – 192 с.

Дополнительные печатные и электронные издания

- Будасова, С. А. Технологии использования холода. Физико-технические основы холодильной обработки пищевых продуктов : учебное пособие / С. А. Будасова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-7782-4086-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99359 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Дерюгин, В. В. Тепломассообмен : учебное пособие для спо / В. В. Дерюгин, В. Ф. Васильев, У. В. М.. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-6648-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151202  (дата обращения: 09.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Зеленцов, Д. В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение помещения : учебное пособие для СПО / Д. В. Зеленцов, В. Б. Жильников. — Саратов : Профобразование, 2022. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-1378-8. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116263 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Ильина, Т. Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение : учебное пособие для СПО / Т. Н. Ильина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 161 c. — ISBN 978-5-4488-0562-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87914 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Серегин, И. Г. Производственный ветеринарно-санитарный контроль на продовольственных холодильниках : учебное пособие / И. Г. Серегин, Г. П. Дюльгер, Н. И. Кульмакова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург :Квадро, 2021. — 224 c. — ISBN 978-5-906371-93-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/103133 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК / В. И. Трухачев, И. В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45063-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/256499  (дата обращения: 09.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Данзанов В.Д., Основы хладотехники. Электронный учебник М, Профессия, 2012.

2. Полевой А. А., Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха М, Профессия, 2013.

3.Буянов, О. Н. Холодильное технологическое оборудование : учебное пособие / О. Н. Буянов, Н. Н. Воробьёва, А. В. Усов. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. — 200 c. — ISBN 978-5-89289-542-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/14401 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. Кудинов, В. А.  Техническая термодинамика и теплопередача : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12196-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495923 (дата обращения: 14.06.2022).

5. Моделирование систем и процессов. Практикум : учебное пособие для вузов / В. Н. Волкова [и др.] ; под редакцией В. Н. Волковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01442-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490226 (дата обращения: 14.06.2022).

6. Филиппов В.И., Кременевская М. И., Куцакова В. Е., Технологические основы холодильной технологии пищевых продуктов М, Профессия, 2014.

7. Царегородцева, Е. В.  Физико-химические и биохимические процессы в мясе и мясных продуктах : учебник и практикум для вузов / Е. В. Царегородцева. — Москва :Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13301-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497417 (дата обращения: 14.06.2022).

8. Шиляев, М. И.  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Примеры расчета систем : учебное пособие для вузов / М. И. Шиляев, Е. М. Хромова, Ю. Н. Дорошенко ; под редакцией М. И. Шиляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09295-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494469 (дата обращения: 14.06.2022).

- 4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализирует и выделяет её составные части. - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализовывает составленный план, определяет необходимые ресурсы. - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. - владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации, планирует процесс поиска, выбирает необходимые источники информации. - выделяет наиболее значимое в перечне информации, структурирует получаемую информацию, оформляет результаты поиска. - оценивает практическую значимость результатов поиска. - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач. - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности. - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. - применяет современную научную профессиональную терминологию. - определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования. выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи. - определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявляет источники финансирования. - презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. - определяет источники достоверной правовой информации. - составляет различные правовые документы. - находит интересные проектные идеи, грамотно их формулирует и документирует. - оценивает жизнеспособность проектной идеи, составляет план проекта. |  |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывает работу коллектива и команды. - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |  |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке. - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявляет гражданско-патриотическую позицию. - демонстрирует осознанное поведение. - описывает значимость своей специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - применяет стандарты антикоррупционного поведения. |  |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности. - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства. - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. - эффективно действует в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы. - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. - строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. - кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые). - пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |
| ПК.2.1 Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования | - проводит приемку, проверку и подготовку деталей, узлов и агрегатов холодильного оборудования к монтажу согласно проектной документации;. - планирует и организовывает работу структурного подразделения по монтажу систем холодильного оборудования;. - проводит подготовку рабочего места, инструмента, материалов, вспомогательного оборудования для проведения монтажных работ;. |  |
| ПК 2.2 Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования | - проводит монтаж фундаментов для оборудования;. - выполняет строповку, перемещение и фиксацию оборудования;. - проводит проверку качества фиксации оборудования;. - осуществляет монтаж трубопроводов;. - осуществляет операции вакуумирования, опрессовки и заправки систем;. - осуществляет монтаж проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики;. |  |
| ПК 2.3 Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования | - контролирует показатели работы оборудования;. - настраивает параметры работы систем автоматики и отдельных узлов;. - регулирует параметры исходя из результатов проверок и измерений;. - анализирует степень отклонения рабочих параметров от допустимых значений, определяет причины и выбирает методы коррекции;. |  |
| ПК 2.4 Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования | - составляет логические схемы и алгоритмы работы оборудования исходя из требований заказчика;. - составляет программы управления оборудованием с помощью имеющихся аппаратных средств;. - проверяет корректность работы программ, определяет ошибки и ситуации выхода из рабочих режимов;. |  |
| ПК 2.5 Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования | - готовит оборудование и системы к проведению испытаний;. - проводит испытания холодильных систем, фиксирует и обрабатывает результаты испытаний;. - корректирует параметры работы холодильных систем, заполняет отчетную документацию;. |  |

Приложение 1.3

к ОПОП-П по специальности 
15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)»

Рабочая программа профессионального модуля

# «ПМ.03 ВЕДЕНИЕ РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСТРУКТОРСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	4

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля	4

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	4

2. Структура и содержание профессионального модуля	4

2.1. Трудоемкость освоения модуля	4

2.2. Структура профессионального модуля	5

2.3. Содержание профессионального модуля	6

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)	7

…	7

3. Условия реализации профессионального модуля	8

3.1. Материально-техническое обеспечение	8

3.2. Учебно-методическое обеспечение	8

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	8

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 ВЕДЕНИЕ РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСТРУКТОРСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ»

код и наименование модуля

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ».

Профессиональный модуль включен в профессиональный цикл образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части. - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы. - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте. - методы работы в профессиональной и смежных сферах. - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации. - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска. - оценивать практическую значимость результатов поиска. - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности. - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. - приемы структурирования информации. - формат оформления результатов поиска информации. - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и. - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства. | - |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. - применять современную научную профессиональную терминологию. - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования. - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. - определять источники достоверной правовой информации. - составлять различные правовые документы. - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать. - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации. - современная научная и профессиональная терминология. - возможные траектории профессионального развития и самообразования. - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности. правила разработки презентации. - основные этапы разработки и реализации проекта. | - |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды. - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива. - психологические особенности личности. | - |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке. - проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - правила оформления документов. - правила построения устных сообщений. - особенности социального и культурного контекста. |  |
| ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявлять гражданско-патриотическую позицию. - демонстрировать осознанное поведение. - описывать значимость своей специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции. - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. - значимость профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности. - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства. - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности. - пути обеспечения ресурсосбережения. - принципы бережливого производства. - основные направления изменения климатических условий региона. - правила поведения в чрезвычайных ситуациях. | - |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы. - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые). - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. - особенности произношения. - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК 3.1 Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения | - определять состав рабочей документации;. - производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать компоненты систем холодоснабжения, инструменты, комплектующие;. - оформлять рабочую документацию по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту систем холодоснабжения согласно требованиям ГОСТ и отраслевых стандартов;. - согласовывать рабочую документацию с заказчиком, проверяющими органами и смежными подразделениями;. - составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе холодильной установки;. - вести учет расхода основных запасных частей;. - использовать стандартный набор коммуникационных технологий;. - обеспечивать выполнение производственных заданий;. - организовывать работу персонала;. - читать, понимать и находить необходимые технические данные и указания в руководствах и другой документации;. - осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на производственном участке;. - анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда;. | - структура и содержание рабочей документации систем холодоснабжения;. - требования к оформлению рабочей документации;. - порядок разработки, оформления и согласования рабочей документации;. - содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки;. - систему технологической подготовки производства холода;. - личности и рабочие функции членов строительной бригады и области инженерных систем;. - как передавать технические понятия, принятые в конкретной компетенции, другим работникам в области инженерных систем;. - правила оформления технической и технологической документации;. - ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи;. - спектр и назначение документации, включая текстовую, графическую, печатную и электронную;. - основы теории принятия управленческих решений;. - ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи;. | - сбора и подготовки исходных данных для разработки рабочей документации;. - оформления рабочей документации, чертежей, схем, спецификаций, планов-графиков проведения работ, регламентов обслуживания и ремонт, журналов учета, требований к охране труда, безопасности, техническим параметрам холодильных систем;. - проверки и согласования рабочей документации;. |
| ПК 3.2 Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения | - определять состав рабочей документации;. - производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать виды и типы систем холодоснабжения, определять их структуру, технические параметры, состав оборудования;. - оформлять проектную документацию: пояснительные записки, архитектурные и планировочные решения, систему электроснабжения, холодоснабжения, технологические решения, проекты организации строительства и монтажа;. | - структура и содержание проектной документации систем холодоснабжения;. - требования к оформлению проектной документации;. - порядок и типовые алгоритмы разработки, оформления и согласования проектной документации;. | - сбора информации для разработки технических заданий проектов холодоснабжения, согласовании требований заказчика, планировании этапов разработки проектной документации;. - проведения расчетов технико-экономического обоснования, выборе проектного решения, оформлении проектной документации;. - проверки и согласования проектной документации;. |
| ПК 3.3 Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода | - готовить холодильное оборудование и хладагенты к проведению испытаний;. - проводить исследования параметров холодильного оборудованяи и поведения хладагентов;. - конструировать детали и узлы холодильных машин, предлагать новые проектные решения;. | - физические явления и процессы, протекающие при производстве холода;. - взаимосвязь состава и химического строения компонентов современных хладагентов с их техническими характеристиками;. - методы расчета параметров работы холодильных машин;. | - проведения подготовки исследований параметров работы холодильного оборудования и свойств хладагентов;. - проведения исследований параметров холодильного оборудования, свойств и поведения хладагентов, оценки и оформления результатов наблюдений;. - проектирования новых холодильных установок;. |
| ПК 3.4 Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности | - оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности;. - пользоваться пакетами прикладных программ для моделирования и расчета параметров процессов производства холода;. - вести обсуждение, защиту и развитие результатов исследовательской и конструкторской деятельности;. | - состав, структуру, требования к оформелению конструкторской документации и результатов исследовательской деятельности;. - интерфейс и алгоритмы работы в пакетах профессиональных прикладных программ моделирования, расчета и статистического анализа процессов производства холода;. - принципы публикации и обсуждения научных отчетов, планирования исследований на основании полученных резульатов и конструктивной критики научного сообщества;. | - оформления конструкторской документации и научных отчетов;. - использования прикладных программ;. - публикации, обсуждения результатов и планирования исследовательской деятельности;. |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 166 | 200 |
| Курсовая работа (проект) | 30 | - |
| Самостоятельная работа | 2 | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 03.01 в форме диф.зачета УП 03 ПП 03 Кв.экз. | 2 12 | - |
| Всего | 204 | 380 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. Проверка и разработка рабочей документации | 5+9+10 | Х | 6+7+8 | х | х | - |  |  |
|  | Раздел 2. Проверка и разработка проектной документации | 5+9+10 | Х | 6+7+8 | х | х | - |  |  |
|  | Раздел 3. Новые технологии и технологические процессы при производстве холода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Оформление результатов конструкторской и исследовательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | Х |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 | Х |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 14 |  |  |  |  |  |  |  |

| Название разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| Раздел 1. Проверка и разработка рабочей документации. |  |  | 68/16 |  |
| МДК 03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения |  |  | 68/16 |  |
| Тема 1.1. Требования к разработке, подготовке, нормоконтролю и комплектованию рабочей документации | В результате изучения темы студент должен уметь: - определять состав рабочей документации; - производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать компоненты систем холодоснабжения, инструменты, комплектующие; - оформлять рабочую документацию по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту систем холодоснабжения согласно требованиям ГОСТ и отраслевых стандартов; знать: - структура и содержание рабочей документации систем холодоснабжения; - требования к оформлению рабочей документации; - порядок разработки, оформления и согласования рабочей документации; - содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 1.1.1 Требования охраны труда и техники безопасности | Занятие №1 | 1. Требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда | 2 |  |
| Тема 1.1.2 Требования нормативных правовых актов к разработке текстовой и графической частей рабочей документации | Занятие №2 | 2. Требования нормативных правовых актов к разработке текстовой и графической частей рабочей документации системы холодоснабжения | 2 |  |
| Тема 1.1.3 Требования к подготовке рабочей документации | Занятие №3 | 3. Требования нормативных правовых актов к разработке эскизных и габаритных чертежей нетиповых изделий и оборудования элементов системы холодоснабжения | 2 |  |
| Тема 1.1.4 Требования нормативных правовых актов к разработке чертежей вспомогательных строительных конструкций | Занятие №4 | 4. Требования нормативных правовых актов к разработке чертежей вспомогательных строительных конструкций для установки оборудования и элементов системы холодоснабжения | 2 |  |
| Тема 1.1.5 Требования к нормоконтролю рабочей документации | Занятие №5 | 5. Разработка чертежей вспомогательных строительных конструкций, предназначенных для установки, крепления и фиксации элементов системы холодоснабжения | 2 |  |
| Тема 1.1.6 Разработка основного комплекта рабочих чертежей | Занятие №6 | 6. Разработка основного комплекта рабочих чертежей элементов системы холодоснабжения | 2 |  |
| Тема 1.1.7 Требования к комплектованию рабочей документации | Занятие №7 | 7. Порядок и правила осуществления нормоконтроля комплекта рабочей документации системы холодоснабжения | 2 |  |
| Тема 1.1.8 Системы менеджмента качества, принятые в организации | Занятие №8 | 8. Требования локальных нормативных правовых актов и процедуры системы менеджмента качества, принятые в организации | 2 |  |
|  | Занятие №9 | Практические занятия: ПЗ №1 в форме практической подготовки. Выбор алгоритма подготовки к нормоконтролю рабочей документации системы холодоснабжения | 2 |  |
|  | Занятие №10 | ПЗ №2 в форме практической подготовки. Комплектование рабочей документации системы холодоснабжения | 2 |  |
| Тема 1.2. Разработка графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей. | В результате изучения темы студент должен уметь: - согласовывать рабочую документацию с заказчиком, проверяющими органами и смежными подразделениями; - составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе холодильной установки ; - вести учет расхода основных запасных частей. знать: - содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - систему технологической подготовки производства холода; - личности и рабочие функции членов строительной бригады и области инженерных систем. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 1.2.1 Разработка графических документов рабочей документации | Занятие №11 | 1. ГОСТ Р 21.1101-2009. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 2 |  |
| Тема 1.2.2 Принципиальные схемы систем охлаждения | Занятие №12 | 2. Принципиальные схемы систем охлаждения. Виды и классификация. | 2 |  |
| Тема 1.2.3 Разработка планов | Занятие №13 | 3. Условные обозначения на принципиальных схемах охлаждения. | 2 |  |
| Тема 1.2.4 Разработка планов помещений | Занятие №14 | 4. Разработка планов помещений: требования, особенности | 2 |  |
| Тема 1.2.5 Разработка схем | Занятие №15 | 5. Разработка строительной документации для проведения фундаментных работ. | 2 |  |
| Тема 1.2.6 Разработка строительной документации для монтажа стен и потолков | Занятие №16 | 6. Разработка строительной документации для монтажа стен и потолков. | 2 |  |
| Тема 1.2.7 Разработка эскизов и чертежей | Занятие №17 | 7. Эскизы нетиповых изделий | 2 |  |
| Тема 1.2.8 Разработка локальных смет на основе спецификации | Занятие №18 | 8. Разработка локальных смет на основе спецификации оборудования, изделий и материалов для системы холодоснабжения | 2 |  |
|  | Занятие №19 | Практические занятия: ПЗ №3 в форме практической подготовки. Проверка и разработка рабочей документации для монтажа холодильных систем | 2 |  |
| Тема 1.3. Производство строительных и монтажных работ | В результате изучения темы студент должен уметь: - использовать стандартный набор коммуникационных технологий; - обеспечивать выполнение производственных заданий; - организовывать работу персонала; - читать, понимать и находить необходимые технические данные и указания в руководствах и другой документации; знать: - как передавать технические понятия, принятые в конкретной компетенции, другим работникам в области инженерных систем; - правила оформления технической и технологической документации; - ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи ; - спектр и назначение документации, включая текстовую, графическую, печатную и электронную. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 1.3.1 Производство строительных работ | Занятие №20 | 1. Конструирование узловых соединений, стыков и соединений элементов системы холодоснабжения | 2 |  |
| Тема 1.3.2 Составление и оформление ведомости монтажных работ | Занятие №21 | 2. Составление и оформление ведомости монтажных работ при различных схемах системы холодоснабжения, составе оборудования и применяемых материалах | 2 |  |
| Тема 1.3.3 Производство монтажных работ | Занятие №22 | 3. Правила работы в САПР для оформления чертежей элементов системы холодоснабжения | 2 |  |
| Тема 1.3.4 Требования нормативных правовых актов в сфере технического регулирования и стандартизации | Занятие №23 | 4. Требования нормативных правовых актов в сфере технического регулирования и стандартизации к изготовлению и монтажу системы холодоснабжения | 2 |  |
| Тема 1.3.5 Разработка информационных моделей | Занятие №24 | 5. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей | 2 |  |
| Тема 1.3.6 Функциональные возможности программного обеспечения для информационного моделирования | Занятие №25 | 6. Функциональные возможности программного обеспечения для информационного моделирования. | 2 |  |
|  | Занятие №26 | Практические занятия: ПЗ №4 в форме практической подготовки. Просмотр и извлчение данных информационных моделей, созданных смежными разработчиками и другими специалистами | 2 |  |
|  | Занятие №27 | ПЗ №5 в форме практической подготовки. Создание элементов системы холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели объекта | 2 |  |
| Тема 1.4. Спецификация материалов, инструмента, оборудования. | В результате изучения темы студент должен уметь: - оформлять проектную документацию: пояснительные записки, архитектурные и планировочные решения, систему электроснабжения, холодоснабжения, технологические решения, проекты организации строительства и монтажа; знать: - требования к оформлению проектной документации; - порядок и типовые алгоритмы разработки, оформления и согласования проектной документации. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 1.4.1 Спецификации материалов | Занятие №28 | 1. ГОСТ 21.110 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов. 2. Единицы измерений в спецификации. | 2 |  |
| Тема 1.4.2 Спецификации инструментов и оборудования | Занятие №29 | 3. Порядок записи спецификации инструментов и оборудования. | 2 |  |
| Тема 1.4.3 Спецификации арматуры, закладных конструкций, трубопроводов | Занятие №30 | 4. Порядок записи в спецификации арматуры, закладных конструкций, трубопроводов. | 2 |  |
| Тема 1.4.4 Спецификации различных проектов систем холодоснабжения | Занятие №31 | 5. Примеры спецификаций различных проектов систем холодоснабжения. | 2 |  |
|  | Занятие №32 | Практические занятия: ПЗ №6 в форме практической подготовки. Ознакомление с типовыми спецификациями. | 2 |  |
|  | Занятие №33 | ПЗ №7 в форме практической подготовки. Проверка спецификаций на соответствие графическим документам рабочего проекта. | 2 |  |
|  | Занятие №34 | ПЗ №8 в форме практической подготовки. Разработка и оформление спецификации на основании проектной документации. | 2 |  |
| Раздел 2. Проверка и разработка проектной документации |  |  | 84/24 |  |
| МДК 03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения |  |  | 84/24 |  |
| Тема 2.1. Типовые проекты холодильного оборудования для складов, производства и промышленности. | В результате изучения темы студент должен уметь: - конструировать детали и узлы холодильных машин, предлагать новые проектные решения; - оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности. знать: - структура и содержание проектной документации систем холодоснабжения; - требования к оформлению проектной документации; - порядок и типовые алгоритмы разработки, оформления и согласования проектной документации. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 2.1.1Типовые проекты холодильного оборудования | Занятие №35 | 1. Классификация проектов систем холодообеспечения по различным параметрам: температурный режим, мощность, специфика требований заказчика. | 2 |  |
| Тема 2.1.2 Проекты систем холодообеспечения для мясокомбинатов | Занятие №36 | 2. Проекты систем холодообеспечения для мясокомбинатов. Производственные и распределительные склады, камеры краткосрочного хранения. | 2 |  |
| Тема 2.1.3 Проекты холодильного оборудования для машиностроительных предприятий | Занятие №37 | 3. Проекты камер испытания холодом для машиностроительных предприятий. | 2 |  |
| Тема 2.1.4 Проекты систем холодообеспечения для рыбоперерабатывающей промышленности и овощехранилищ. | Занятие №38 | 4. Проекты систем холодообеспечения для рыбоперерабатывающей промышленности и овощехранилищ. | 2 |  |
| Тема 2.1.5 Проекты систем холодообеспечения для химической промышленности | Занятие №39 | 5. Проекты систем холодообеспечения для химической промышленности. | 2 |  |
|  | Занятие №40 | Практические занятия: ПЗ №9 в форме практической подготовки. Изучение проектной документации типовых систем холодообеспечения. | 2 |  |
|  | Занятие №41 | ПЗ №10 в форме практической подготовки. Сравнение характеристик различных проектов (по индивидуальномузаданию). | 2 |  |
| Тема 2.2. Исходные данные и расчеты для проектирования систем | В результате изучения темы студент должен уметь: - проводить исследования параметров холодильного оборудованяи и поведения хладагентов; знать: - физические явления и процессы, протекающие при производстве холода; - взаимосвязь состава и химического строения компонентов современных хладагентов с их техническими характеристиками; - методы расчета параметров работы холодильных машин. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 2.2.1 Исходные данные и расчеты для проектирования систем | Занятие №42 | 1. Постановка технического задания на проектирование систем. Исходные данные. 2. Температурный режим в холодильной системе. 3. Параметры окружающей среды. | 2 |  |
| Тема 2.2.2 Требования к мощности холодильной системы | Занятие №43 | 4. Требования к мощности холодильной системы. Объем помещения | 2 |  |
| Тема 2.2.3 Факторы, влияющие на проектирование систем | Занятие №44 | 5. Факторы, влияющие на выбор холодильной техники. | 2 |  |
| Тема 2.2.4 Факторы, влияющие на выбор хладагента | Занятие №45 | 6. Факторы, влияющие на выбор хладагента. | 2 |  |
| Тема 2.2.5Факторы, влияющие на выбор систем автоматики и электрообеспечения | Занятие №46 | 7. Факторы, влияющие на выбор систем автоматики и электрообеспечения. | 2 |  |
|  | Занятие №47 | Практические занятия: ПЗ №11 в форме практической подготовки. Формулирование технического задание на проектирование холодильной системы (по индивидуальному заданию). | 2 |  |
|  | Занятие №48 | ПЗ №12 в форме практической подготовки. Проверка технического задания, поиск несоответствий. | 2 |  |
|  | Занятие №49 | ПЗ №13 в форме практической подготовки. Подбор типовых проектов-аналогов (по индивидуальному заданию). | 2 |  |
| Тема 2.3. Порядок разработки проектной документации | В результате изучения темы студент должен уметь: - производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать виды и типы систем холодоснабжения, определять их структуру, технические параметры, состав оборудования. знать: - методы расчета параметров работы холодильных машин; - состав, структуру, требования к оформлению конструкторской документации и результатов исследовательской деятельности. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 2.3.1 Технико-экономическое обоснование проекта холодильной системы | Занятие №50 | 1. Технико-экономическое обоснование проекта холодильной системы. | 2 |  |
| Тема 2.3.2 Изучение местных условий для получения исходных данных для проектирования | Занятие №51 | 2. Проведение технических изысканий, изучение местных условий для получения исходных данных для проектирования | 2 |  |
| Тема 2.3.3 Выбор мощности холодильной системы | Занятие №52 | 3. Выбор мощности холодильной системы. 4. Сравнение с типовыми проектами. | 2 |  |
| Тема 2.3.4 Выбор площадки строительства и необходимых ресурсов | Занятие №53 | 5.Выбор площадки строительства. Учет гидрогеологической характеристики грунта.. | 2 |  |
| Тема 2.3.5 Влияния источников водоснабждения, энергоснабжения, мест сброса сточных вод | Занятие №54 | 6. Учет влияния источников водоснабждения, энергоснабжения, мест сброса сточных вод. | 2 |  |
| Тема 2.3.6 Определение емкости и этажности помещений | Занятие №55 | 7. Определение емкости и этажности помещений. | 2 |  |
| Тема 2.3.7 Определение параметров грузооборота | Занятие №56 | 8. Определение параметров грузооборота | 2 |  |
| Тема 2.3.8 Проектирование распределительных холодильников | Занятие №57 | 9. Проектирование распределительных холодильников. Порядок расчетов и разработки документации. | 2 |  |
| Тема 2.3.9 Проектирование производственных холодильников. | Занятие №58 | 10. Проектирование производственных холодильников. Порядок расчетов и разработки документации. | 2 |  |
| Тема 2.3.10 Определение тепловых нагрузок на холодильное оборудование | Занятие №59 | 11. Определение тепловых нагрузок на холодильное оборудование. | 2 |  |
| Тема 2.3.11 Расчет составляющих притока тепла от различных источников | Занятие №60 | 12. Расчет составляющих притока тепла от различных источников. | 2 |  |
| Тема 2.3.12Расчет параметров оборудования холодильных камер | Занятие №61 | 13. Расчет параметров оборудования холодильных камер. | 2 |  |
| Тема 2.3.13 Расчет и подбор приборов охлаждения. Подбор батарей и воздухоохладителей | Занятие №62 | 14. Расчет и подбор приборов охлаждения. Подбор батарей и воздухоохладителей. | 2 |  |
| Тема 2.3.14 Расчет и подбор увлажнительных устройств | Занятие №63 | 15. Расчет и подбор увлажнительных устройств. | 2 |  |
|  | Занятие №64 | Практические занятия: ПЗ №14 в форме практической подготовки. Анализ технического задания на проектирование холодильной системы. Разработка технико-экономического обоснования. | 2 |  |
|  | Занятие №65 | ПЗ №15 в форме практической подготовки. Проведение технических изысканий, определение местных условий (по индивидуальному заданию). | 2 |  |
|  | Занятие №66 | ПЗ №16 в форме практической подготовки. Расчет тепловых нагрузок на оборудование, подбор оборудования, приборов охлаждения и увлажнительных устройств. | 2 |  |
| Тема 2.4. Оформление проектной документации | В результате изучения темы студент должен уметь: - оформлять проектную документацию: пояснительные записки, архитектурные и планировочные решения, систему электроснабжения, холодоснабжения, технологические решения, проекты организации строительства и монтажа. знать: - состав, структуру, требования к оформлению конструкторской документации и результатов исследовательской деятельности. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 2.4.1 Требования к оформлению теплотехнических расчетов проектной документации | Занятие №67 | 1. Требования к оформлению теплотехнических расчетов проектной документации. | 2 |  |
| Тема 2.4.2 Система контроля и автоматизации холодильных установок | Занятие №68 | 2. Система контроля и автоматизации холодильных установок. | 2 |  |
| Тема 2.4.3 Спецификация оборудования и материалов | Занятие №69 | 3. Спецификация оборудования и материалов. | 2 |  |
| Тема 2.4.4 Графические документы проекта. | Занятие №70 | 4. Графические документы проекта. План размещения холодильного оборудования, план системы холодоснабжения. | 2 |  |
| Тема 2.4.5 Планы смежных инженерных сетей (электроснабжения, канализации, вентиляции холодоснабжения). | Занятие №71 | 5. Планы смежных инженерных сетей (электроснабжения, канализации, вентиляции холодоснабжения). | 2 |  |
| Тема 2.4.6 Строительная документация. | Занятие №72 | 6. Строительная документация. | 2 |  |
|  | Занятие №73 | Практические занятия: ПЗ №17 в форме практической подготовки. Оформление текстовой части проекта (по индивидуальному заданию). | 2 |  |
|  | Занятие №74 | ПЗ №18 в форме практической подготовки. Оформление планов размещения холодильного оборудования и системы холодоснабжения. | 2 |  |
|  | Занятие №75 | ПЗ №19 в форме практической подготовки. Оформление планов инженерных сетей. | 2 |  |
|  | Занятие №76 | ПЗ №20 в форме практической подготовки. Проверка строительной документации. | 2 |  |
| Раздел 3. Новые технологии и технологические процессы при производстве холода. |  |  | 30/0 |  |
| МДК 03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения |  |  | 30/0 |  |
| Тема 3.1. Современные холодильные агенты и хладоносители | В результате изучения темы студент должен уметь: - готовить холодильное оборудование и хладагенты к проведению испытаний; - проводить исследования параметров холодильного оборудованяи и поведения хладагентов. знать: - физические явления и процессы, протекающие при производстве холода; - взаимосвязь состава и химического строения компонентов современных хладагентов с их техническими характеристиками. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 3.1.1 Использование природных хладагентов | Занятие №77 | 1. Использование природных хладагентов: воздух, вода, углеводороды, диоксид углерода и аммиак. | 2 |  |
| Тема 3.1.2 Использование двухфазных хладоносителей | Занятие №78 | 2. Использование двухфазных хладоносителей. | 2 |  |
| Тема 3.1.3 Использование синтетических хладагентов | Занятие №79 | 3. Использование синтетических хладагентов. | 2 |  |
| Тема 3.1.4 Устранение озоноразрушающих и парниковых газов из пользования в системах холодонабжения | Занятие №80 | 4. Требования Монреальского протокола по устранению озоноразрушающих и парниковых газов. Влияние на современные хладагенты. | 2 |  |
| Тема 3.1.5 Особенности применения наиболее распространенных хладагентов | Занятие №81 | 5. Особенности применения наиболее распространенных хладагентов. R600a, R134A, R507, R407C, R404A, R410A. | 2 |  |
| Тема 3.1.6 Хладоносители на основе органических солей. | Занятие №82 | 6. Хладоносители на основе органических солей: формиаты и ацетаты. | 2 |  |
| Тема 3.1.7 Энергосберегающие хладоносители | Занятие №83 | 7. Энергосберегающие хладоносители, сверхнизковязкие хладоносители с нижним пределом замерзания в -60ºС. | 2 |  |
| Тема 3.2. Современные технологии, используемые в холодильных машинах | В результате изучения темы студент должен уметь: - готовить холодильное оборудование и хладагенты к проведению испытаний; - проводить исследования параметров холодильного оборудованяи и поведения хладагентов. знать: - физические явления и процессы, протекающие при производстве холода; - взаимосвязь состава и химического строения компонентов современных хладагентов с их техническими характеристиками. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 3.2.1 Конструктивные особенности современных высокоэффективных компрессоров | Занятие №84 | 1. Технологии повышения надежности, долговечности и безопасности холодильного оборудования. 2. Конструктивные особенности современных высокоэффективных компрессоров. | 2 |  |
| Тема 3.2.2 Частотные регуляторы скорости вращения электродвигателей холодильного оборудования | Занятие №85 | 3. Частотные регуляторы скорости вращения электродвигателей холодильного оборудования. Перспективы использования. | 2 |  |
| Тема 3.2.3 Современные теплообменные аппараты | Занятие №86 | 4. Современные теплообменные аппараты. Микроканальные теплообменники. | 2 |  |
| Тема 3.2.4 Алгоритм непрерывного регулирования холодопроизводительности | Занятие №87 | 5. Алгоритм непрерывного регулирования холодопроизводительности. | 2 |  |
| Тема 3.2.5 Снижение пусковых токов для чиллерного оборудования | Занятие №88 | 6. Снижение пусковых токов для чиллерного оборудования. | 2 |  |
| Тема 3.2.6 Использование магнитных подшипников | Занятие №89 | 7. Использование магнитных подшипников. | 2 |  |
| Тема 3.2.7 Новые принципы получения промышленного холода | Занятие №90 | 8. Возможность интеграции холодильного оборудования в системы удаленного мониторинга объектов. | 2 |  |
| Тема 3.2.8 Новые принципы получения промышленного холода | Занятие №91 | 9. Новые принципы получения промышленного холода. Использование в холодильных установках эффекта Пельтье, получение холода с помощью звука, пароэжекторные холодильные машины | 2 |  |
| Раздел 4. Оформление результатов конструкторской и исследовательской деятельности. |  |  | 36/10 |  |
| МДК 03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения |  |  | 36/10 |  |
| Тема 4.1. Проектирование запасных частей холодильной установки | В результате изучения темы студент должен уметь: - вести учет расхода основных запасных частей; - использовать стандартный набор коммуникационных технологий; - обеспечивать выполнение производственных заданий. знать: - ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 4.1.1 Проектирование комплектов прокладок компрессора. | Занятие №92 | 1. Проектирование комплектов прокладок компрессора: порядок, содержание, требования. | 2 |  |
| Тема 4.1.2 Проектирование поршневой группы. | Занятие №93 | 2. Проектирование поршневой группы: порядок, содержание, требования. | 2 |  |
| Тема 4.1.3 Проектирование вентелей на всасывание и нагнетание. | Занятие №94 | 3. Проектирование вентелей на всасывание и нагнетание: порядок, содержание, требования. | 2 |  |
| Тема 4.1.4 Проектирование клапанной доски. | Занятие №95 | 4. Проектирование клапанной доски: порядок, содержание, требования. | 2 |  |
|  | Занятие №96 | Практические занятия: ПЗ №21 в форме практической подготовки. Разработка и оформление рабочих чертежей деталей компрессоров. | 2 |  |
| Тема 4.2. Проектирование холодильной установки | В результате изучения темы студент должен уметь: - оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности; - вести обсуждение, защиту и развитие результатов исследовательской и конструкторской деятельности знать: - состав, структуру, требования к оформлению конструкторской документации и результатов исследовательской деятельности. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 4.2.1 Основные этапы конструирования холодильного агрегата | Занятие №97 | 1. Основные этапы конструирования холодильного агрегата. | 2 |  |
| Тема 4.2.2 Предварительная расстановка основных элементов системы. | Занятие №98 | 2. Предварительная расстановка основных элементов системы. Компрессор, ресивер, маслоотделитель, отделитель жидкости. | 2 |  |
| Тема 4.2.3 Обвязка основных элементов системы трубопроводами | Занятие №99 | 3. Обвязка основных элементов системы трубопроводами с учетом норм и правил их прокладки. Добавление линейных компонентов (вентиля, клапана, фильтра и т п.). | 2 |  |
| Тема 4.2.4 Разработка опорной конструкции (рамы) | Занятие №100 | 4. Разработка опорной конструкции (рамы) – нижняя и верхняя обвязки, стойки. | 2 |  |
| Тема 4.2.5 Учет мест для крепления силового электрического щита, клеммных коробок, прессостатов. | Занятие №101 | 5. Учет мест для крепления силового электрического щита, клеммных коробок, прессостатов. | 2 |  |
| Тема 4.2.6 Подготовка комплекта чертежей для сварочного участка | Занятие №102 | 6. Подготовка комплекта чертежей для сварочного участка, комплекта для участка сборки. | 2 |  |
|  | Занятие №103 | Практические занятия: ПЗ №22 в форме практической подготовки. Проектирование холодильной установки на основе заданной спецификации основных элементов. | 2 |  |
|  | Занятие №104 | ПЗ №23 в форме практической подготовки. Подготовка комплекта чертежей для сварочного участка, комплекта для участка сборки. | 2 |  |
| Тема 4.3. Исследование хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения. | В результате изучения темы студент должен уметь: - пользоваться пакетами прикладных программ для моделирования и расчета параметов процессов производства холода; - вести обсуждение, защиту и развитие результатов исследовательской и констукторской деятельности знать: - интерфейс и алгоритмы работы в пакетах профессиональных прикладных программ моделирования, расчета и статистического анализа процессов производства холода; - принципы публикации и обсуждения научных отчетов, планирования исследований на основании полученных результатов и конструктивной критики научного сообщества. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
|  | Содержание занятий: |  |  |  |
| Тема 4.3.1Термодинамические диаграммы хладагентов | Занятие №105 | 1. Термодинамические диаграммы хладагентов. | 2 |  |
| Тема 4.3.2 Расчет термодинамических и теплофизических свойств хладагентов с помощью пакетов прикладных программ. | Занятие №106 | 2. Расчет термодинамических и теплофизических свойств хладагентов с помощью пакетов прикладных программ. | 2 |  |
| Тема 4.3.3 Расчета циклов паро-компрессорных холодильных машин с помощью пакетов прикладных программ. | Занятие №107 | 3. Расчета циклов паро-компрессорных холодильных машин с помощью пакетов прикладных программ. | 2 |  |
|  | Занятие №108 | Практические занятия: ПЗ №24 в форме практической подготовки. Математическое моделирование процессов холодильных систем. | 2 |  |
|  | Занятие №109 | ПЗ №25 в форме практической подготовки. Математическое моделирование работы системы холодообеспечения с помощью пакетов прикладных программ. | 2 |  |
|  | Курсовой проект |  |  |  |
|  | Занятие №110 | Введение | 2 |  |
|  | Занятие №111 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №112 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №113 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №114 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №115 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №116 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №117 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №118 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №119 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №120 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №121 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №122 | Основная часть | 2 |  |
|  | Занятие №123 | Заключение | 2 |  |
|  | Занятие №124 | Список использованных источников информации | 2 |  |
|  | Занятие №125 | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Курсовой проект | Тематика курсовых проектов (работ): 1. Конструирование узловых соединений, стыков и соединений элементов системы холодоснабжения 2. Математическое моделирование процессов холодильных систем. 3. Новые принципы получения промышленного холода 4. Особенности применения наиболее распространенных хладагентов. R600a, R134A, R507, R407C, R404A, R410A 5. Оформление планов инженерных сетей 6. Оформление планов размещения холодильного оборудования и системы холодоснабжения 7. Подготовка комплекта чертежей для сварочного участка, комплекта для участка сборк 8. Проектирование вентелей на всасывание и нагнетание 9. Проектирование комплектов прокладок и поршневой группы компрессора 10. Проектирование производственных холодильников. 11. Проектирование распределительных холодильников. 12. Разработка опорной конструкции (рамы) – нижняя и верхняя обвязки, стойки 13. Разработка строительной документации для монтажа стен и потолков 14. Разработка строительной документации для проведения фундаментных работ 15. Расчет тепловых нагрузок на оборудование 16. Расчет термодинамических и теплофизических свойств хладагентов с помощью пакетов прикладных программ |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Учебная практика | Виды работ: 1. Требования к разработке, подготовке, нормоконтролю и комплектованию рабочей документации 2. Разработка графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей 3. Производство строительных и монтажных работ 4. Спецификация материалов, инструмента, оборудования 5. Типовые проекты холодильного оборудования для складов, производства и промышленности 6. Исходные данные и расчеты для проектирования систем 7. Порядок разработки проектной документации 8. Оформление проектной документации 9. Современные холодильные агенты и хладоносители 10. Современные технологии, используемые в холодильных машинах 11. Проектирование запасных частей холодильной установки 12. Проектирование холодильной установки 13. Исследование хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения |  | 72 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Производственная практика | Виды работ: 1. Требования к разработке, подготовке, нормоконтролю и комплектованию рабочей документации 2. Разработка графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей 3. Производство строительных и монтажных работ 4. Спецификация материалов, инструмента, оборудования 5. Типовые проекты холодильного оборудования для складов, производства и промышленности 6. Исходные данные и расчеты для проектирования систем 7. Порядок разработки проектной документации 8. Оформление проектной документации 9. Современные холодильные агенты и хладоносители 10. Современные технологии, используемые в холодильных машинах 11. Проектирование запасных частей холодильной установки 12. Проектирование холодильной установки 13. Исследование хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения |  | 108 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 |

| Всего | 430 |
| --- | --- |

- 3. Условия реализации профессионального модуля

- 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Промышленное холодильное и морозильное оборудование), оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Лаборатория(и) «Холодильно-компрессорные машины», оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Мастерская(ие) и зоны по видам работ «Слесарно-механический участок», «Сварочный участок», оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П

- 3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные издания.

Трухачев В.И., Атанов И.В., Капустин И.В. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2022. – 192 с.

1. Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, 1-е изд. / Федоров В. В., Латыпова Л. М..– Академия, 2021. - 256 с.

2. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей, 1-е изд. / Бычков А. В., Савватеев А. С., Бычкова О. М..– Академия, 2021. - 272 с.

3. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей, 1-е изд. / Бычков А. В., Бычкова О. М. – Академия, 2021. - 192 с.

4. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, 4-е изд. / Сидорова Л. Г. – Академия, 2021. - 320 с.

5. Технология электромонтажных работ, 16-е изд. / Нестеренко В.М., МысьяновА.М..– Академия, 2022. - 592 с.

3.2.2. Основные электронные издания.

1. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие для СПО / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4488-0692-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92179 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники.

1. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы, 2-е изд., стер. / Синельников А.Ф.. - Академия2022. - 352 с.

2. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного оборудования / Игнатьев В.Г., Самойлов А.И.. - Агропромиздат1986. - 232 с.

3. Организация рабочей среды (гигиена, безопасность, законы) для компетенции «Электромонтаж»: ПУМ / Бычков А. В., Шашкова И. В., Савватеев А. С., Бычкова О. М.. - Академия2021. -  с.

4. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: В 2 ч. Часть 1, 4-е изд., стер. / Феофанов А.Н., Схиртладзе А. Г., Гришина Т. Г. . - Академия2021. - 240 с.

5. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: В 2 ч. Часть 2, 4-е изд., стер. / Феофанов А.Н., Схиртладзе А. Г., Гришина Т. Г. . - Академия2021. - 256 с.

6. Фещенко, В. Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлении и ремонте машин. Книга 1 : учебное пособие / В. Н. Фещенко. — Москва : Инфра-Инженерия, 2013. — 464 c. — ISBN 978-5-9729-0053-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13546 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- 4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализирует и выделяет её составные части. - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализовывает составленный план, определяет необходимые ресурсы. - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. - владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации, планирует процесс поиска, выбирает необходимые источники информации. - выделяет наиболее значимое в перечне информации, структурирует получаемую информацию, оформляет результаты поиска. - оценивает практическую значимость результатов поиска. - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач. - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности. - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. - применяет современную научную профессиональную терминологию. - определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования. выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи. - определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявляет источники финансирования. - презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. - определяет источники достоверной правовой информации. - составляет различные правовые документы. - находит интересные проектные идеи, грамотно их формулирует и документирует. - оценивает жизнеспособность проектной идеи, составляет план проекта. |  |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывает работу коллектива и команды. - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |  |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке. - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявляет гражданско-патриотическую позицию. - демонстрирует осознанное поведение. - описывает значимость своей специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - применяет стандарты антикоррупционного поведения. |  |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности. - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства. - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. - эффективно действует в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы. - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. - строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. - кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые). - пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |
| ПК 3.1 Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения | - определяет состав рабочей документации;. - производит требуемые расчеты, обоснованно подбирает компоненты систем холодоснабжения, инструменты, комплектующие;. - оформляет рабочую документацию по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту систем холодоснабжения согласно требованиям ГОСТ и отраслевых стандартов;. - согласовывает рабочую документацию с заказчиком, проверяющими органами и смежными подразделениями;. - составляет и оформляет техническую и отчетную документацию о работе холодильной установки;. - ведет учет расхода основных запасных частей;. - использует стандартный набор коммуникационных технологий;. - обеспечивает выполнение производственных заданий;. - организовывает работу персонала;. - читает, понимает и находит необходимые технические данные и указания в руководствах и другой документации;. - осуществляет контроль за соблюдением выполнения всех работ на производственном участке;. - анализирует влияние инновационных мероприятий на организацию труда;. |  |
| ПК 3.2 Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения | - определяет состав рабочей документации;. - производит требуемые расчеты, обоснованно подбирает виды и типы систем холодоснабжения, определяет их структуру, технические параметры, состав оборудования;. - оформляет проектную документацию: пояснительные записки, архитектурные и планировочные решения, систему электроснабжения, холодоснабжения, технологические решения, проекты организации строительства и монтажа;. |  |
| ПК 3.3 Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода | - готовит холодильное оборудование и хладагенты к проведению испытаний;. - проводит исследования параметров холодильного оборудования и поведения хладагентов;. - конструирует детали и узлы холодильных машин, предлагает новые проектные решения;. |  |
| ПК 3.4 Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности | - оформляет результаты конструкторской и исследовательской деятельности;. - пользуется пакетами прикладных программ для моделирования и расчета параметров процессов производства холода;. - ведет обсуждение, защиту и развитие результатов исследовательской и конструкторской деятельности;. |  |

Приложение 1.4

к ОПОП-П по специальности 
15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)»

Рабочая программа профессионального модуля

# «ПМ.04 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ПО ВЫБОРУ)»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	4

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля	4

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	4

2. Структура и содержание профессионального модуля	4

2.1. Трудоемкость освоения модуля	4

2.2. Структура профессионального модуля	5

2.3. Содержание профессионального модуля	6

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)	7

…	7

3. Условия реализации профессионального модуля	8

3.1. Материально-техническое обеспечение	8

3.2. Учебно-методическое обеспечение	8

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	8

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ПО ВЫБОРУ)»

код и наименование модуля

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору)».

Профессиональный модуль включен в профессиональный цикл образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части. - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы. - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте. - методы работы в профессиональной и смежных сферах. - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации. - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска. - оценивать практическую значимость результатов поиска. - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности. - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. - приемы структурирования информации. - формат оформления результатов поиска информации. - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и. - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства. | - |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. - применять современную научную профессиональную терминологию. - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования. - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. - определять источники достоверной правовой информации. - составлять различные правовые документы. - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать. - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации. - современная научная и профессиональная терминология. - возможные траектории профессионального развития и самообразования. - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности. правила разработки презентации. - основные этапы разработки и реализации проекта. | - |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды. - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива. - психологические особенности личности. | - |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке. - проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - правила оформления документов. - правила построения устных сообщений. - особенности социального и культурного контекста. |  |
| ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявлять гражданско-патриотическую позицию. - демонстрировать осознанное поведение. - описывать значимость своей специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции. - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. - значимость профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности. - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства. - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности. - пути обеспечения ресурсосбережения. - принципы бережливого производства. - основные направления изменения климатических условий региона. - правила поведения в чрезвычайных ситуациях. | - |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы. - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые). - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. - особенности произношения. - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК 4.1 Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | - осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования;. - выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы;. - выбирать технологический режим работы систем вентиляции и кондиционирования;. | - устройство и принцип действия систем вентиляции и кондиционирования;. - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования;. | - планирования работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования;. - организации и выполнения работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования;. |
| ПК 4.2 Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | - обнаруживать неисправную работу установок, наружного и внутреннего контура систем вентиляции и кондиционирования и определять причины неисправностей;. - проверять и тестировать электрооборудование, безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы;. | - электрические стандарты, применимые в сфере систем вентиляции и кондиционирования, требования к проверке и тестированию;. - прогнозирование отказов в работе и методы обнаружения дефектов холодильного оборудования;. - основные методы диагностирования и контроля технического состояния систем вентиляции и кондиционирования;. | - выполнения осмотра наружного и внутреннего контура систем вентиляции и кондиционирования;. - оценивания правильности работы системы, степень износа оборудования и назначать меры по его устранению;. |
| ПК 4.3 Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | - проводить анализ и оценку качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;. - проводить различные виды испытаний систем вентиляции и кондиционирования;. | - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы;. - основные пути и средства повышения долговечности систем вентиляции и кондиционирования;. | - анализа и оценивания режимов работы систем вентиляции и кондиционирования;. - проведения настройки и регулирования работы систем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования;. |
| ПК 4.4 Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | - заменять неисправные систем вентиляции и кондиционирования;. - обеспечивать безопасность работ при ремонте;. - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного оборудования систем вентиляции и кондиционирования;. | - технологические процессы ремонта деталей и узлов систем вентиляции и кондиционирования, виды и характеристики инструмента, оборудования, расходных материалов;. - основы и последовательность выполнения ремонтно-диагностических работ;. | - участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту систем вентиляции и кондиционирования;. - участия в организации и выполнения работ по ремонту систем вентиляции и кондиционирования, применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту;. |
| ПК 4.5 Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | - готовить оборудование, инструменты, рабочее место, рабочие материалы и техническую документацию к проведению монтажа систем вентиляции и кондиционирования;. - выполнять операции по монтажу внешнего и внутреннего контура систем вентиляции и кондиционирования;. - контролировать качество работ по монтажу, определять дефекты и неисправности;. - планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу систем вентиляции и кондиционирования;. | - принцип действия и устройство установок, систем внутреннего и внешнего контура;. - условные обозначения, используемые в монтажных проектах и документации;. - специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа;. - требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности;. - назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими;. - приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе;. - технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов, правила монтажа;. | - подготовки рабочего места к проведению монтажа;. - планирования и организации работы по проведению монтажа;. |
| ПК 4.6 Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | - подключать и настраивать работу контрольно-измерительных приборов и автоматики на заданные режимы;. - определять и устранять неисправности в работе систем вентиляции и кондиционирования;. | - способы регулирования систем вентиляции и кондиционирования;. - конструкцию и принцип действия приборов автоматики;. - порядок вакуумирования и заправки внутреннего и внешнего контура;. | - подготовки, планирования и организации работ по пусконаладке систем вентиляции и кондиционирования;. - настройки датчиков и режимов работы систем вентиляции и кондиционирования и систем;. |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 212 | 200 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | 2 | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 04.01 в форме диф.зачета УП 04 ПП 04 Кв.экз. | 2 12 | - |
| Всего | 408 | 380 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования. | 5+9+10 | Х | 6+7+8 | х | х | - |  |  |
|  | Раздел 2. Монтаж и пусконаладка систем вентиляции и кондиционирования | 5+9+10 | Х | 6+7+8 | х | х | - |  |  |
|  | Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 14 |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |
| Раздел 1. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |  |
| МДКн 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Общие принципы разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования. |  | Содержание: 1. Исходные данные для проектирования систем вентиляции. 2. Процессы изменения состояния воздуха, температура, влагосодержание. Требование к газовому составу и чистоте воздуха. 3. Порядок разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования. Состав технической документации, требования отраслевых стандартов, этапы разработки и согласования. |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.4.1 ПК.4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Составление технического задания на разработку проекта системы вентиляции (по вариантам). 2. Разработка технико-экономического обоснования проекта и выбора типа вентиляционной системы. |  |  |
| Тема 1.2. Проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади. |  | Содержание: 1. Типовые проекты систем вентиляции жилых квартир. 2. Типовые проекты систем вентиляции загородных домов. 3. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади (магазинов, офисов). |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Разработка проекта вентиляции загородного дома (по вариантам). 2. Разработка рабочей документации для монтажа системы вентиляции и кондиционирования. |  |  |
| Тема 1.3. Проекты систем вентиляции и кондиционирования общественных зданий и коммерческих объектов. |  | Содержание: 1. Типовые проекты систем вентиляции образовательных учреждений. 2. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений розничной торговли. 3. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования административных зданий. |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Разработка проекта вентиляции образовательного учреждения (по вариантам). 2. Разработка рабочей документации для монтажа системы вентиляции и кондиционирования. |  |  |
| Тема 1.4. Проекты систем вентиляции и кондиционирования промышленных зданий и объектов специального назначения. |  | Содержание: 1. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования производственных цехов машиностроительных предприятий. 2. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования складских помещений машиностроительных предприятий. 3. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования объектов специального назначения (нефтяной, химической, фармацевтической промышленности). |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Разработка проекта вентиляции производственного предприятия (по вариантам). 2. Разработка рабочей документации для монтажа системы вентиляции и кондиционирования. |  |  |
| Раздел 2. Монтаж и пусконаладка систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |  |
| МДКн 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Технология монтажа сетей воздуховодов. |  | Содержание: 1. Классификация и конструкционные особенности воздуховодов. Металлические и неметаллические воздуховоды. Схемы крепления воздуховодов. 2. Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже сетей воздуховодов. Подготовка рабочего места и организация работы. 3. Порядок монтажа сетей воздуховодов. Обеспечение качества, производительности и безопасности проведения работ. |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.4.1 ПК.4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Практические занятия по монтажу элементов сетей воздуховодов. 2. Практические занятия по монтажу элементов сетей воздуховодов. |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж вентиляторов. |  | Содержание: 1. Классификация и конструкционные особенности вентиляторов. Технические характеристики вентиляторов:давление, мощность, производительность, КПД, характеристики воздуха, энергопотребление и др. Рекомендации по выбору вентиляторов. 2. Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже вентиляторов. Подготовка рабочего места и организация работы. Порядок монтажа вентиляторов. 3. Проверка комплектности и сохранности, сборка, особенности установки вентиляторов различных типов. Проверка качества фиксации и подключения к сети воздуховодов. |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Практические занятия по монтажу вентиляторов малой мощности. 2. Практические занятия по монтажу вентиляторов высокой мощности. |  |  |
| Тема 2.3. Пусконаладка и автоматизация работы систем вентиляции и кондиционирования. |  | Содержание: 1. Порядок проведения пусконаладки систем вентиляции и кондиционирования. Внешний осмотр, проверка параметров и характеристик отдельных элементов, настройка параметров работы, проверка работы оборудования под нагрузкой, обеспечение устойчивости работы, документирование. 2. Проверка правильности выполнения схем коммутации. Регулировка автоматики. Опробование схем управления, защиты и сигнализации в рабочих режимах. 3. Порядок оформления оформление отчетной и приемо-сдаточной документации. |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Практические занятия по настройке параметров элементов систем вентиляции и кондиционирования. 2. Проверка работоспособности систем, снятие характеристик, оформление приемо-сдаточной документации. |  |  |
| Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |  |
| МДКн 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Техническое обслуживание сетей воздуховодов. |  | Содержание: 1. Проверка работы элементов сети воздуховодов. Внешний осмотр. Наиболее распространенные неисправности. Методы диагностики и восстановления нормальной работы. 2. Проверка показателей циркуляции воздуха. Проверка работы увлажнителей, осущителей, нагревателей, фильтров. 3. Проверка работы систем автоматики. |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.4.1 ПК.4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Отработка навыков диагностики состояния сети воздуховодов. 2. Отработка навыков технического обслуживания сети воздуховодов. |  |  |
| Тема 3.2. Техническое обслуживание вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. |  | Содержание: 1. Порядок проверки вентиляторов. Проверка правильности направления вращения рабочего колеса вентилятора, отсутствия ненормальных шумов, вибраций и подсосов. Плановые осмотры для оборудования, порядок и периодичность проведения. 2. Контроль состояния и смазки подшипников, шкивов, ременной передачи, креплений вентиляторов. Контроль исправности виброгасящих устройств. Осмотр кожуха вентилятора, наблюдение за состоянием лопаток рабочего колеса. Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий. 3. Очистка поверхностей и деталей внутреннего и наружного блока кондиционеров. Дезинфекция систем внутреннего блока. Чистка/замена фильтров. Проверка фреоновой трассы, контроль на отсутствие утечки хладагента, дозаправка фреоном при необходимости. Проверка работы системы дренажа. Проверка температуры воздуха на выходе из испарителя. Замер температуры воздуха, выходящего из внутреннего блока. Подтягивание резьбовых соединений. Проверка контактов электрического соединения. |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий: 1. Отработка навыков по замене технических жидкостей кондиционеров. 2. Отрабокта навыков диагностики состояния отдельных элементов вентиляторов и кондиционеров. |  |  |
| Тема 3.3. Ремонт вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. |  | Содержание: 1. Замена запасных частей в основных узлах вентиляторов и кондиционеров. 2. Интерфейс управляющей системы. Диагностика, коды ошибок и регламент действий по ремонту. 3. Промывка теплообменников. Устранение утечек хладагента. |  |  |
| УПн.04 Учебная практика |  | Виды работ: 1. Общие принципы разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования. 2. Проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади. 3. Проекты систем вентиляции и кондиционирования общественных зданий и коммерческих объектов. 4. Проекты систем вентиляции и кондиционирования промышленных зданий и объектов специального назначения. 5. Технология монтажа сетей воздуховодов. 6. Монтаж вентиляторов. 7. Монтаж устройств кондиционирования воздуха. 8. Пусконаладка и автоматизация работы систем вентиляции и кондиционирования. 9. Техническое обслуживание сетей воздуховодов. 10. Техническое обслуживание вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. 11. Ремонт вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.4.1 ПК.4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 |
| ППн.04 Производственная практика | Виды работ: 1. Выполнение слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования в составе ремонтных бригад. 2. Производить сборку и разборку оборудования. 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад. 4. Производить ремонт компрессоров 5. Выявлять дефекты механизмов и отдельных деталей. 6. Проверять основные виды оборудования после ремонта. 7. Составление графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование. 8. Участие в диагностировании оборудования и дефектации его элементов. 9. Проверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. 10. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.4.1 ПК.4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 |
| Всего |  |  | 408 |  |

- 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет(ы) «Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха», оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Лаборатория(и) «Системы вентиляции и кондиционирования», оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Мастерская(ие) и зоны по видам работ «Слесарно-механический участок», «Сварочный участок», оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания.

Краснов, В. И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие / В.И. Краснов. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Бодров, М. В. Проектирование систем кондиционирования воздуха / М. В. Бодров, В. Ю. Кузин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-9910-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/238655  (дата обращения: 09.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Володин, Г. И. Монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования : учебное пособие для спо / Г. И. Володин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 212 с. — ISBN 978-5-507-44503-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/233276  (дата обращения: 09.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Иванова, Е. Е.  Технология морепродуктов : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Иванова, Г. И. Касьянов, С. П. Запорожская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09389-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492647 (дата обращения: 14.06.2022).

- Ларкин, Д. К.  Тепломассообменное оборудование предприятий : учебное пособие для вузов / Д. К. Ларкин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12032-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495297 (дата обращения: 14.06.2022).

- Царегородцева, Е. В.  Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и мясопродуктов : учебное пособие для вузов / Е. В. Царегородцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13259-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497415 (дата обращения: 14.06.2022).

3.2.2. Дополнительные источники.

1. Кашкинбаев, И. З. Технология и организация контроля качества строительно-монтажных работ : учебник / И. З. Кашкинбаев, Т. И. Кашкинбаев. — Алматы : Нур-Принт, 2016. — 279 c. — ISBN 978-601-7390-99-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67157 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

2. Кожухов, В. А. Ремонт технологического оборудования : учебное пособие / В. А. Кожухов, Н. Ю. Кожухова, Ю. Д. Алашкевич. — Красноярск : Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018. — 114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94904 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

3. Олейник, П. П. Проектирование организации строительства и производства строительно-монтажных работ : учебное пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 40 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13197 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. Сабанчиев, З. М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ / З. М. Сабанчиев, А. Л. Маилян ; под редакцией Л. Р. Маилян. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 248 c. — ISBN 978-5-222-19733-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/59016 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

5. Щукина, Т. В. Монтажное проектирование и технология сборки систем кондиционирования микроклимата зданий и сооружений : учебное пособие для СПО / Т. В. Щукина ; под редакцией И. И. Полосина. — Саратов : Профобразование, 2019. — 180 c. — ISBN 978-5-4488-0370-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87272 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

6. Холодильное оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие / Г. Г. Лутошкина. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 64 с. — (Повар, кондитер).

7. Малеткин, И. В. Внутренние электромонтажные работы / И. В. Малеткин. — Москва : Инфра-Инженерия, 2013. — 288 c. — ISBN 978-5-9729-0050-3. — Текст :электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13534 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

8. Широкий, Г. Т. Материаловедение для монтажников технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций : учебное пособие / Г. Т. Широкий, П. И. Юхневский, М. Г. Бортницкая. — Минск :Вышэйшая школа, 2012. — 301 c. — ISBN 978-985-06-2102-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/20224 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

9. Гидравлика, пневматика и термодинамика / Филин В.М. . - ИНФРА-М, 2018. - 318 с.

10. Холодильная техника. Энцикл. справ. Книга 2 / КобулашвилиШ.Н.. – Госторгиздат, 1961. - 574 с.

11. Холодильная техника. Энцикл. справ. Книга 3 / КобулашвилиШ.Н.. – Госторгиздат, 1961. - 488 с.

12. Холодильные компрессоры. Справочник / Быков А.В.. - Легкая и пищевая промышленность, 1981. - 280 с.

13. Эксплуатационная и ремонтная документация. Сборник ГОСТов. / . - Издательство стандартов, 2006. -  с.

14. Гидравлика / Ухин Б.В., Гусев А.А.. - ИНФРА-М, 2010. - 432 с.

15. Основы гидравлики и теплотехники / Замалеев З.Х., Посохин В.Н., ЧефановВ.М.. - Лань2020. - 352 с.

16. Гидравлика и гидравлические машины / К.Н. Спасский, Е.Н.Лелеева. - Изд-во МГОУ2009. -  с.

17. Гидравлические машины: Турбины и насосы / Кривченко Г.Е.. - Энергия1978. - 320 с.

18. Основы технической термодинамики / Овчинников Ю. В. . - НГТУ2010. - 292 с.

19. Учебник по холодильной технике / В. Мааке, Г.Ю. Эккерт, Ж. Кошпен. - Ордена ""Знак Почета"" издательство Московского университета1998. - 1142 с.

20. Холодильная техника. Энцикл. справ. Книга 1 / КобулашвилиШ.Н.. - Госторгиздат1960. - 544 с.

- Глобин, А. Н. Монтаж и эксплуатация технологического оборудования для переработки продукции животноводства : учебное пособие / А. Н. Глобин, А. И. Удовкин. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 257 c. — ISBN 978-5-906172-15-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/61089 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- 4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализирует и выделяет её составные части. - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализовывает составленный план, определяет необходимые ресурсы. - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. - владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации, планирует процесс поиска, выбирает необходимые источники информации. - выделяет наиболее значимое в перечне информации, структурирует получаемую информацию, оформляет результаты поиска. - оценивает практическую значимость результатов поиска. - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач. - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности. - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. - применяет современную научную профессиональную терминологию. - определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования. выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи. - определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявляет источники финансирования. - презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. - определяет источники достоверной правовой информации. - составляет различные правовые документы. - находит интересные проектные идеи, грамотно их формулирует и документирует. - оценивает жизнеспособность проектной идеи, составляет план проекта. |  |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывает работу коллектива и команды. - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |  |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке. - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявляет гражданско-патриотическую позицию. - демонстрирует осознанное поведение. - описывает значимость своей специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - применяет стандарты антикоррупционного поведения. |  |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности. - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства. - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. - эффективно действует в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы. - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. - строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. - кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые). - пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |
| ПК 4.1 Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | - осуществляет техническую эксплуатацию и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования;. - выполняет заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы;. - выбирает технологический режим работы систем вентиляции и кондиционирования;. |  |
| ПК 4.2 Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | - обнаруживает неисправную работу установок, наружного и внутреннего контура систем вентиляции и кондиционирования и определять причины неисправностей;. - проверяет и тестирует электрооборудование, безопасно диагностирует и устраняет неисправности электрического оборудования и компонентов системы;. |  |
| ПК 4.3 Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | - проводит анализ и оценку качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;. - проводит различные виды испытаний систем вентиляции и кондиционирования;. |  |
| ПК 4.4 Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | - заменяет неисправные систем вентиляции и кондиционирования;. - обеспечивает безопасность работ при ремонте;. - участвует в организации и проводит разборку и сборку основного и вспомогательного оборудования систем вентиляции и кондиционирования;. |  |
| ПК 4.5 Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | - готовит оборудование, инструменты, рабочее место, рабочие материалы и техническую документацию к проведению монтажа систем вентиляции и кондиционирования;. - выполняет операции по монтажу внешнего и внутреннего контура систем вентиляции и кондиционирования;. - контролирует качество работ по монтажу, определяет дефекты и неисправности;. - планирует и организовывает работу структурного подразделения по монтажу систем вентиляции и кондиционирования;. |  |
| ПК 4.6 Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | - подключает и настраивает работу контрольно-измерительных приборов и автоматики на заданные режимы;. - определяет и устраняет неисправности в работе систем вентиляции и кондиционирования;. |  |

Приложение 1.6

к ОПОП-П по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)»

Рабочая программа профессионального модуля

# «ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……………………………………………………………………………….…4

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	4

1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	11

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	12

2.1. Трудоемкость освоения модуля	12

2.2. Структура профессионального модуля	12

2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)	13

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)	20

…	20

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	21

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:	21

3.2. Учебно-методическое обеспечение	21

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	23

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ РОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник»

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник».

Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части. - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы. - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте. - методы работы в профессиональной и смежных сферах. - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации. - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска. - оценивать практическую значимость результатов поиска. - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности. - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. - приемы структурирования информации. - формат оформления результатов поиска информации. - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и. - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства. | - |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. - применять современную научную профессиональную терминологию. - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования. - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. - определять источники достоверной правовой информации. - составлять различные правовые документы. - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать. - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации. - современная научная и профессиональная терминология. - возможные траектории профессионального развития и самообразования. - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности. правила разработки презентации. - основные этапы разработки и реализации проекта. | - |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды. - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива. - психологические особенности личности. | - |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке. - проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - правила оформления документов. - правила построения устных сообщений. - особенности социального и культурного контекста. |  |
| ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявлять гражданско-патриотическую позицию. - демонстрировать осознанное поведение. - описывать значимость своей специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции. - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. - значимость профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности. - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства. - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности. - пути обеспечения ресурсосбережения. - принципы бережливого производства. - основные направления изменения климатических условий региона. - правила поведения в чрезвычайных ситуациях. | - |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы. - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые). - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. - особенности произношения. - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК 5.1 Проводить монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов | - Выбирать оборудование, инструменты и приспособления для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности - Использовать контрольно- измерительный инструмент для оценки степени износа механизмов оборудования средней сложности - Производить визуальную оценку наличия дефектов и степени износа механизмов оборудования средней сложности - Принимать решения о ремонте или замене узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности Заполнять документы по результатам дефектации механизмов оборудования средней сложности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним | - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности - Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности - Технические требования, предъявляемые к механизмам оборудования средней сложности - Методы дефектации механизмов оборудования средней сложности - Виды износа механизмов оборудования средней сложности - Браковочные признаки механизмов оборудования средней сложности Порядок заполнения документов по результатам дефектации механизмов оборудования средней сложности | - Изучение конструкторской и технологической документации на дефектуемые механизмы оборудования средней сложности - Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для дефектации механизмов оборудования средней сложности - Выявление дефектов механизмов оборудования средней сложности Заполнение ведомости дефектации механизмов оборудования средней сложности |
| ПК 5.2 Выполнять слесарную обработку узлов и деталей, входящих в состав оборудования | - Выбирать инструмент для производства работ по сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности - Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей механизмов оборудования средней сложности - Печатать чертежи механизмов оборудования средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации - Выполнять подготовку механизмов оборудования средней сложности к сборке - Производить сборку механизмов оборудования средней сложности в соответствии с технической документацией - Выбирать смазочные материалы, применяемые для данного оборудования - Производить разборку механизмов оборудования средней сложности в соответствии с технической документацией - Производить измерения деталей и узлов механизмов оборудования средней сложности при помощи контрольно-измерительных инструментов - Изготавливать приспособления для разборки и сборки механизмов оборудования средней сложности Контролировать взаимное расположение узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности после сборки и монтажа | - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности - Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности - Последовательность монтажа механизмов оборудования средней сложности - Последовательность демонтажа механизмов оборудования средней сложности - Последовательность сборки механизмов оборудования средней сложности - Последовательность разборки механизмов оборудования средней сложности - Наименования, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок Методы и способы контроля качества разборки и сборки механизмов оборудования средней сложности | - Изучение конструкторской и технологической документации на собираемые и разбираемые механизмы оборудования средней сложности - Выбор инструмента и приспособлений для демонтажа, монтажа, сборки и разборки механизмов оборудования средней сложности - Демонтаж механизмов оборудования средней сложности - Монтаж механизмов оборудования средней сложности - Сборка механизмов оборудования средней сложности - Выполнение смазочных работ - Разборка механизмов оборудования средней сложности Контроль взаимного расположения узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности после сборки и монтажа |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 274 | 262 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | 2 | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 01.01 в форме диф.зачета МДК 01.02 в форме диф.зачета УП 01 ПП 01 Кв.экз. | 2 2 12 | - |
| Всего | 472 | 442 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. Дефектация, разборка и сборка механизмов оборудования средней сложности | 5+9+10 | Х | 6+7+8 | х | х | - |  |  |
|  | Раздел 2. Ремонт и регулировка механизмов оборудования средней сложности | 5+9+10 | Х | 6+7+8 | х | х | - |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |

2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 06.01 Текущий ремонт оборудования средней сложности, капитальный ремонт простого оборудования |  |  | 34 |  |
| Раздел 1 Дефектация, разборка и сборка механизмов оборудования средней сложности |  |  | 14 |  |
| Тема 1.1 Дефектация механизмов оборудования средней сложности. | Содержание |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.5.1 ПК.5.2 |
|  | 1. | Планировка и оснащение рабочего места слесаря-ремонтника. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при дефектации механизмов | 2 |  |
|  | 2. | Инструменты и приспособления для производства работ по дефектации. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности. Технические требования, предъявляемые к механизмам оборудования средней сложности | 2 |  |
|  | 3. | Виды износа и методы дефектации. Методы дефектации механизмов оборудования средней сложности. Виды износа механизмов оборудования средней сложности. Факторы, влияющие на интенсивность износа механизмов оборудования средней сложности. Допустимые нормы износа механизмов оборудования средней сложности. Браковочные признаки механизмов оборудования средней сложности. Виды документов, заполняемых по результатам дефектации механизмов оборудования средней сложности | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1. | Выполнение геометрических построений при плоскостной разметке. | 2 |  |
|  | 2. | Проведение визуальной оценки наличия дефектов и степени износа механизмов оборудования средней сложности | 2 |  |
|  | 3. | Кейс на принятие решения о ремонте или замене узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности | 2 |  |
|  | 4. | Заполнение документы по результатам дефектации механизмов оборудования средней сложности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним | 2 |  |
| Тема 1.2 Разборка и сборка механизмов оборудования средней сложности | Содержание |  | 20 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.5.1 ПК.5.2 |
|  | 1. | Последовательность монтажных и демонтажных работ. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности. Последовательность монтажа механизмов оборудования средней сложности. Последовательность демонтажа механизмов оборудования средней сложности. | 2 |  |
|  | 2. | Последовательность сборки и разборки механизмов оборудования средней сложности: Сборка неподвижных разъемных соединений. Сборка резьбовых соединений. Инструмент для сборки. Механизация сборки резьбовых соединений. Возможные дефекты и меры их предупреждения. Контроль качества сборки. Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении сборочных работ. | 2 |  |
|  | 3. | Разборка оборудования. Подготовка к разборке. Составление схемы разборки. Нанесение на нерабочие торцевые поверхности деталей цифровых меток. Оборудование, инструменты и приспособления для разборки оборудования. Меры предосторожности при снятии с ремонтируемого оборудования деталей и узлов. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1. | Монтаж и демонтаж механизмов оборудования средней сложности. | 2 |  |
|  | 2. | Изучение технологических карт разборки и сборки простых узлов и механизмов. | 2 |  |
|  | 3. | Сборка шпоночных и шлицевых соединений. | 2 |  |
|  | 4. | Соединение деталей с гарантированным натягом. | 2 |  |
|  | 5. | Сборка неразъемных соединений. | 2 |  |
|  | 6. | Сборка механизмов передачи вращательного движения. | 2 |  |
|  | 7. | Разборка оборудования средней сложности | 2 |  |
| Раздел 2. Ремонт и регулировка механизмов оборудования средней сложности |  |  | 44 |  |
| Тема 2.1 Ремонт механизмов оборудования средней сложности | Содержание |  | 22 |  |
|  | 1. | Назначение обслуживания и ремонта механизмов. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования, инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту механизмов оборудования средней сложности. Виды ремонта и обслуживания механизмов Ремонт и обслуживание механизмов. Классификация видов изнашивания механизмов. Методы дефектации деталей. Классификация способов восстановления деталей. Способы восстановления различных групп деталей. | 2 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.5.1 ПК.5.2 |
|  | 2. | Ремонт резьб. Резьбовые соединения; причины износа и типичные дефекты. Виды износов и повреждение шпинделей и валов. Ремонт валов и шпинделей. Конструкция сборочных единиц с подшипниками качения. Дефекты подшипников качения | 2 |  |
|  | 3. | Ремонт шкивов и муфт. Основные виды износа и дефекты шкивов плоскоременных и клиноременных передач. Балансировка шкива. Требования к шкивам быстроходных передач. Основные виды постоянных соединительных муфт: втулочные, жесткие, компенсирующие, упругие компенсирующие и демпфирующие Основные виды дефектов и износов; способы ремонта и восстановления работоспособности муфт. Способы выверки соосности валов. Регулирование управляемых муфт. | 2 |  |
|  | 4. | Ремонт деталей и сборочных единиц пневмо- и гидроаппаратуры. Характерные дефекты в работе пневматических и гидравлических устройств и их причины. Приспособления и инструменты, применяемые при разборке, ремонте и восстановлении деталей. | 2 |  |
|  | 5. | Система планово-предупредительного ремонта оборудования. Виды ППР. Целесообразность применения узлового или агрегатного методов ремонта. | 2 |  |
|  | 6. | Компрессоры низкого и высокого давления (осевые). Вентили всех диаметров - притирка клапанов. Вентиляторы - ремонт и установка. Вкладыши - пригонка и опиливание по параллелям. Газопроводы - уплотнение мест подсоса диабазовой замазкой и нефтебитумом. | 2 |  |
|  | 7. | Коробки скоростей и подач в металлообрабатывающих станках средней сложности - сборка и регулировка. Лопасти, валы, оси – правка и ремонт. Насосы центробежные - ремонт, установка. Теплообменники - ремонт, сборка. Трубопроводы - разборка. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1. | Обслуживание компрессоров | 2 |  |
|  | 2. | Изучение типовых механизмов, коробок скоростей и подач металлорежущих станков | 2 |  |
|  | 3. | Изучение процесса регулирования в АСР регуляторами прямого действия | 2 |  |
|  | 4. | Определение вида повреждений и износа деталей. Восстановление изношенных деталей методом ремонтных размеров | 2 |  |
| Тема 2.2. Регулировку механизмов оборудования средней сложности | Содержание |  | 16 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.5.1 ПК.5.2 |
|  | 1. | Оборудование и инструмент, используемые для регулировки. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности. | 2 |  |
|  | 2. | Устройство и принцип действия механизмов оборудования средней сложности. Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин | 2 |  |
|  | 3. | Технологическая последовательность операций при выполнении регулировочных работ. Способы выполнения регулировки механизмов оборудования средней сложности | 2 |  |
|  | 4. | Методы контроля качества регулировки. Методы контроля качества при выполнении работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности. Порядок предъявления и сдачи механизмов оборудования средней сложности после регулировочных работ | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1. | Регулировка механизмов оборудования средней сложности в правильной технологической последовательности | 2 |  |
|  | 2. | Использование контрольно- измерительных инструментов для контроля качества выполняемых работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности | 2 |  |
|  | 3. | Предъявление механизмов оборудования средней сложности после проведения регулировочных работ | 2 |  |
|  | 4. | Оформление документов по результатам регулировки механизмов оборудования средней сложности | 2 |  |
| Тема 2.3 Профилактическое обслуживание. | Содержание |  | 6 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.5.1 ПК.5.2 |
|  | 1. | Понятие о техническом обслуживании. Состав работ по профилактическому обслуживанию узлов и механизмов. Ежесменное и периодическое техническое обслуживание. | 2 |  |
|  | 2. | Очистка, промывка и смазка деталей. Назначение смазки. Виды смазочных материалов, их марки и наименования, правила применения. Способы смазки. Смазочные устройства. Меры безопасности при выполнении смазочных работ. Очистка и промывка деталей. Способы промывки. Моющие составы. Порядок выполнения работ. Меры безопасности при промывке деталей. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1. | Составление карты смазки машин (механизма) | 2 |  |
| Всего |  |  | 78 |  |
| Учебная практика Виды работ Разборка и сборка простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин: сборка разъемных соединений при помощи винтов, болтов, гаек, шпилек, шпонок и муфт; фиксирование деталей болтами и винтами; затяжка болтов и гаек в групповом соединении; сборка шпоночных и шлицевых соединений; подбор, пригонка по пазу и запрессовка неподвижных шпонок; напрессовка подшипников; разборка простых узлов и механизмов оборудования. Выполнение смазочных работ. |  |  | 72 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.5.1 ПК.5.2 |
| Производственная практика Виды работ - Изучение конструкторской и технологической документации на дефектуемые механизмы оборудования средней сложности - Подготовка рабочего места при дефектации механизмов оборудования средней сложности - Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для дефектации механизмов оборудования средней сложности - Выявление дефектов механизмов оборудования средней сложности - Заполнение ведомости дефектации механизмов оборудования средней сложности - Изучение конструкторской и технологической документации на собираемые и разбираемые механизмы оборудования средней сложности - Подготовка рабочего места при сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности - Выбор инструмента и приспособлений для демонтажа, монтажа, сборки и разборки механизмов оборудования средней сложности - Демонтаж механизмов оборудования средней сложности - Монтаж механизмов оборудования средней сложности - Сборка механизмов оборудования средней сложности - Выполнение смазочных работ - Разборка механизмов оборудования средней сложности Контроль взаимного расположения узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности после сборки и монтажа - Изучение конструкторской и технологической документации на ремонтируемые механизмы оборудования средней сложности - Подготовка рабочего места при ремонте механизмов оборудования средней сложности - Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для ремонта механизмов оборудования средней сложности - Слесарная обработка деталей и узлов механизмов оборудования средней сложности с точностью до 7-го квалитета - Изучение конструкторской и технологической документации на регулируемые механизмы оборудования средней сложности - Подготовка рабочего места при регулировке механизмов оборудования средней сложности - Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для регулировки механизмов оборудования средней сложности - Выполнение работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности - Контроль качества работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности Сдача механизмов оборудования средней сложности после регулировки |  |  | 108 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.5.1 ПК.5.2 |
| Итого |  |  | 180 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Зона под вид работ Лаборатория технологий машиностроения, оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Мастерская «	Промышленная механика и монтаж (со сварочным, слесарным и токарным участками)», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

База производственной практики на площадке ООО «Димитровградский автоагрегатный завод», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Дополнительные источники:

- Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела: учебное пособие – Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2019 – 400с

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для студентов учреждений   среднего профессионального образования – М.: Издательский центр «Академия», 2019.- 352с

3.2.2. Дополнительные источники

- Макиенко Н.И., Общий курс слесарного дела: учебник для профессиональных учебных заведений – 6-е издание, стереотип – М.: Высшая школа, 2003. – 334с

- Новиков В.Ю. Слесарь-ремонтник: учебник для начального профессионального образования – М.: М.: Издательский центр «Академия», 2009.- 304с.

- Покровский Б.С.: Справочник слесаря: учебное пособие для начального профессионального образования – 2-е издание, стереотип, М.: Издательский центр

- «Академия», 2006.- 384с.

- Покровский Б.С., скакун В.А., Сборник заданий по специальной технологии для слесарей: учебное пособие для начального профессионального образования – М.: Издательский центр «Академия», 2005.- 176с.

- Электронные издания (электронные ресурсы):

- Вереина Л.И. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник для НПО. – М.: ИЦ

«Академия», 2015. Режим доступа: http://padaread.com/?book=221660&pg=1

- Лукьянов А.М. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник для студ. СПО. - М.: ФГБУ УМЦ ЖДТ, 2014. Режим доступа: https://e.lanbook.com/

- Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и текстовых заданий [Электронный ресурс]. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. Режим доступа: http://bookre.org/reader?file=651802

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Техническая механика. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.bibliofond.ru

- Министерство образования Российской Федерации. - Форма доступа: http://www.ed.gov.ru;

- Национальный	портал	"Российский	общеобразовательный	портал».	-	Форма	доступа:    http://www.school.edu.ru;

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализирует и выделяет её составные части. - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализовывает составленный план, определяет необходимые ресурсы. - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. - владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации, планирует процесс поиска, выбирает необходимые источники информации. - выделяет наиболее значимое в перечне информации, структурирует получаемую информацию, оформляет результаты поиска. - оценивает практическую значимость результатов поиска. - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач. - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности. - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. - применяет современную научную профессиональную терминологию. - определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования. выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи. - определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявляет источники финансирования. - презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. - определяет источники достоверной правовой информации. - составляет различные правовые документы. - находит интересные проектные идеи, грамотно их формулирует и документирует. - оценивает жизнеспособность проектной идеи, составляет план проекта. |  |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывает работу коллектива и команды. - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |  |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке. - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявляет гражданско-патриотическую позицию. - демонстрирует осознанное поведение. - описывает значимость своей специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - применяет стандарты антикоррупционного поведения. |  |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности. - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства. - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. - эффективно действует в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы. - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. - строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. - кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые). - пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |
| ПК 5.1 Проводить монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов | - Выбирает оборудование, инструменты и приспособления для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности - Использует контрольно- измерительный инструмент для оценки степени износа механизмов оборудования средней сложности - Производит визуальную оценку наличия дефектов и степени износа механизмов оборудования средней сложности - Принимает решения о ремонте или замене узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности - Заполняет документы по результатам дефектации механизмов оборудования средней сложности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним |  |
| ПК 5.2 Выполнять слесарную обработку узлов и деталей, входящих в состав оборудования | - Выбирает инструмент для производства работ по сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности - Использует персональную вычислительную технику для просмотра чертежей механизмов оборудования средней сложности - Печатает чертежи механизмов оборудования средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации - Выполняет подготовку механизмов оборудования средней сложности к сборке - Производит сборку механизмов оборудования средней сложности в соответствии с технической документацией - Выбирает смазочные материалы, применяемые для данного оборудования - Производит разборку механизмов оборудования средней сложности в соответствии с технической документацией - Производит измерения деталей и узлов механизмов оборудования средней сложности при помощи контрольно-измерительных инструментов - Изготавливает приспособления для разборки и сборки механизмов оборудования средней сложности - Контролирует взаимное расположение узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности после сборки и монтажа |  |

Приложение 1.6

к ОПОП-П по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)»

Рабочая программа профессионального модуля

# «ПМ.06 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ «МЕХАНИК ПО ХОЛОДИЛЬНОЙ И ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ»»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……………………………………………………………………………….…4

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	4

1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	11

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	12

2.1. Трудоемкость освоения модуля	12

2.2. Структура профессионального модуля	12

2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)	13

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)	20

…	20

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	21

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:	21

3.2. Учебно-методическое обеспечение	21

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	23

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ РОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.06 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ «МЕХАНИК ПО ХОЛОДИЛЬНОЙ И ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих «механик по холодильной и вентиляционной технике».

Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части. - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы. - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте. - методы работы в профессиональной и смежных сферах. - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации. - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска. - оценивать практическую значимость результатов поиска. - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности. - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. - приемы структурирования информации. - формат оформления результатов поиска информации. - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и. - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства. | - |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. - применять современную научную профессиональную терминологию. - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования. - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. - определять источники достоверной правовой информации. - составлять различные правовые документы. - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать. - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации. - современная научная и профессиональная терминология. - возможные траектории профессионального развития и самообразования. - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности. правила разработки презентации. - основные этапы разработки и реализации проекта. | - |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды. - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива. - психологические особенности личности. | - |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке. - проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - правила оформления документов. - правила построения устных сообщений. - особенности социального и культурного контекста. |  |
| ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявлять гражданско-патриотическую позицию. - демонстрировать осознанное поведение. - описывать значимость своей специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции. - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. - значимость профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности. - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства. - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности. - пути обеспечения ресурсосбережения. - принципы бережливого производства. - основные направления изменения климатических условий региона. - правила поведения в чрезвычайных ситуациях. | - |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы. - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые). - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. - особенности произношения. - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК.6.1 Осуществлять эксплуатацию и регулирование систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | - Работать с технической и справочной документацией по системам кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Подбирать слесарные инструменты, необходимые при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Применять методы консервации и расконсервации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Применять принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Выбирать, подготавливать и применять приборы для контроля параметров работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Определять производительность и потребляемую мощность систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Визуально оценивать безопасность функционирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности для поддержания оптимальных и безопасных режимов эксплуатации под руководством механика более высокого разряда. - Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций. - Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и экологической безопасности при эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварийной ситуации или нарушения техники безопасности, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. - Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". - Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде. | - Нормативно-технические документы и профессиональные термины, относящиеся к эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации. - Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах и формулы для расчета производительности и потребляемой мощности систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Порядок пуска, остановки, консервации и расконсервации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, в том числе их экстренной остановки при возникновении аварийных ситуаций. - Правила расчета требуемых и учета использованных расходных материалов и запасных частей для систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок. - Назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и слесарных инструментов, необходимых при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и предельные значения параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха. - Правила охраны труда и основы экологической безопасности, необходимые при эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварии или нарушения техники безопасности, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. - Стандартные компьютерные офисные приложения; браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по холодильной и вентиляционной технике информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". - Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде. | - Анализ разделов руководства по эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, относящихся к их пуску, регулированию, остановке, консервации и расконсервации, и нормативно-технической документации по холодильной и вентиляционной технике. - Проверка комплектности и подготовка контрольно-измерительных приборов для измерения параметров контролируемых сред и электрических характеристик оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Проверка комплектности набора слесарных инструментов, необходимых при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Пуск, остановка, консервация и расконсервация систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, в том числе их экстренная остановка при возникновении аварийных ситуаций. - Измерение параметров работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности или их дистанционный контроль при наличии системы локальной или удаленной диспетчеризации. - Настройка устройств автоматического регулирования и защиты систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности для поддержания оптимальных и безопасных режимов эксплуатации под руководством механика более высокого разряда. - Ведение журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде. |
| ПК.6.2 Проводить техническое обслуживание и контроль состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | - Работать с технической и справочной документацией по системам кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Применять принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Формировать график технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. - Выбирать, подготавливать и применять слесарный инструмент, приборы, приспособления, материалы и оборудование, необходимые для технического обслуживания и контроля состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Выполнять пуск и остановку систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Применять способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек, правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Выполнять регулировочно-настроечные операции систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. - Выполнять требования техники безопасности, охраны труда и экологической безопасности при техническом обслуживании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". - Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. - Вести журнал технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде. | - Нормативно-технические документы и профессиональные термины, относящиеся к техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации. - Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Назначение, принцип работы и устройство оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Назначение, принцип работы слесарного инструмента, приборов, приспособлений и материалов, необходимых для технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Порядок пуска и остановки систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Правила расчета требуемых и учета использованных расходных материалов и запасных частей для систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок. - Правила визуального осмотра систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха. - Правила охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварии или нарушения техники безопасности, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. - Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по холодильной и вентиляционной технике информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". - Методы правильной организации труда при выполнении операций технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде. | - Анализ разделов руководства по эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, относящихся к их техническому обслуживанию, и нормативно-технической документации по холодильной и вентиляционной технике. - Формирование графика технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. - Проверка комплектности и подготовка слесарных инструментов и оборудования для технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Проверка комплектности и подготовка контрольно-измерительных приборов для измерения параметров контролируемых сред и электрических характеристик оборудования, необходимых для контроля состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Подготовка расходных материалов для технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Визуальный осмотр оборудования для выявления дефектов, устраняемых во время технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. Пуск и остановка систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Инструментальный контроль состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. - Выполнение регулировочно-настроечных операций, указанных в руководстве по эксплуатации, под руководством механика более высокого разряда. - Проверка герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. - Отбор проб, дозаправка или замена масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. - Чистка теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, чистка или замена воздушных фильтров, устранение очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Выполнение санитарной обработки систем кондиционирования воздуха среднего уровня сложности, имеющих гигиеническое исполнение. - Выполнение отдельных операций по ремонту оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. - Занесение результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде.. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 274 | 262 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | 2 | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 01.01 в форме диф.зачета МДК 01.02 в форме диф.зачета УП 01 ПП 01 Кв.экз. | 2 2 12 | - |
| Всего | 472 | 442 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. Дефектация, разборка и сборка механизмов оборудования средней сложности | 5+9+10 | Х | 6+7+8 | х | х | - |  |  |
|  | Раздел 2. Ремонт и регулировка механизмов оборудования средней сложности | 5+9+10 | Х | 6+7+8 | х | х | - |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |

иии

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов |  |  |  | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.04.01. Профессиональная подготовка по профессии Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 110 |  |
| Тема 1.1. Эксплуатация и регулирование систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде - Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварийной ситуации или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз - Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности при эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций - Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности для поддержания оптимальных и безопасных режимов эксплуатации под руководством механика более высокого разряда - Работать с технической и справочной документацией по системам кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности знать: - Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации - Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах и формулы для расчета производительности и потребляемой мощности систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Порядок пуска, остановки, консервации и расконсервации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, в том числе их экстренной остановки при возникновении аварийных ситуаций - Назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и слесарных инструментов Коды формируемых компетенций и личностных результатов: ПК. 4.1.-4.2, ОК 01-11, , ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 23, ЛР 33, ЛР 43, ЛР 46 |  |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.6.1 ПК.6.2 |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  | 40 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.6.1 ПК.6.2 |
| Тема 1.1.1 Документы при эксплуатации холодильной техники |  | Занятие №1 |  | Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.1.2.Принцып работы холодильной техники |  | Занятие №2 |  | Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации | 2 |  |
| Тема 1.1.3 Условные обозначение и принцип расчета |  | Занятие №3 |  | Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах и формулы для расчета производительности и потребляемой мощности систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.1.4 Регулирование во время эксплуатации холодильных установок |  | Занятие №4 |  | Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.1.5 Безопасные способы пуска холодильных установок |  | Занятие №5 |  | Порядок пуска, остановки, консервации и расконсервации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, в том числе их экстренной остановки при возникновении аварийных ситуаций | 2 |  |
| Тема 1.1.6 Измерительные приборы и инструменты |  | Занятие №6 |  | Назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и слесарных инструментов, необходимых при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.1.7 Параметры холодильных установок |  | Занятие №7 |  | Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и предельные значения параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.1.8 Защитные устройства и их регулировка |  | Занятие №8 |  | Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.1.9 Виды хладагентов и их безопасность |  | Занятие №9 |  | Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха | 2 |  |
| Тема 1.1.10 Охрана труда при эксплуатации |  | Занятие №10 |  | Требования охраны труда и основы экологической безопасности, необходимые при эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.1.11 Индивидуальные средства защиты при работе |  | Занятие №11 |  | Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварии или нарушения требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз | 2 |  |
| Тема 1.1.12 Электронные профессиональные |  | Занятие №12 |  | Стандартные компьютерные офисные приложения; браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по холодильной и вентиляционной технике, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2 |  |
| Тема 1.1.13 Техническое обслуживание и заполнение журнала |  | Занятие №13 |  | Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде | 2 |  |
|  |  | Практические занятия: |  |  | 14 |  |
|  |  | Занятие №14 |  | ПЗ№1 Изучить разделы руководства по эксплуатации систем кондиционирования воздуха | 2 |  |
|  |  | Занятие №15 |  | ПЗ№2 в форме практической подготовки Проверка комплектности и подготовка контрольно-измерительных приборов для измерения параметров | 2 |  |
|  |  | Занятие №16 |  | ПЗ№3 в форме практической подготовки Проверка комплектности набора слесарных инструментов, необходимых при эксплуатации и регулировании систем | 2 |  |
|  |  | Занятие №17* |  | ПЗ№4 в форме практической подготовки Пуск, остановка, консервация и расконсервация систем кондиционирования воздуха, вентиляционных установок | 2 |  |
|  |  | Занятие №18* |  | ПЗ№5 в форме практической подготовки Измерение параметров работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных | 2 |  |
|  |  | Занятие №19* |  | ПЗ№6 в форме практической подготовки Настройка устройств автоматического регулирования и защиты | 2 |  |
|  |  | Занятие №20 |  | ПЗ№7 Ведение журнала эксплуатации и технического обслуживания | 2 |  |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание и контроль состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - Работать с технической и справочной документацией по системам кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем - Формировать график технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда - Выбирать, подготавливать и применять слесарный инструмент, приборы, приспособления, материалы и оборудование, необходимые для технического обслуживания и контроля состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Выполнять регулировочно-настроечные операции систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности знать: - Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации - Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Назначение, принцип работы и устройство оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Назначение, принцип работы слесарного инструмента, приборов, приспособлений и материалов, необходимых для технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Правила визуального осмотра систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха - Требования охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности - Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз - Стандартные компьютерные офисные приложения; браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по холодильной и вентиляционной технике, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде Коды формируемых компетенций и личностных результатов: ПК. 4.1.-4.2, ОК 01-11, , ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 23, ЛР 33, ЛР 43, ЛР 46 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  | 68 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.6.1 ПК.6.2 |
| Тема 1.2.1 Документы при обслуживании холодильных установок |  | Занятие №21 |  | Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.2.2 Законы при техническом обслуживании |  | Занятие №22 |  | Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации | 2 |  |
| Тема 1.2.3 Обозначения при обслуживании холодильных установок |  | Занятие №23 |  | Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.2.4 Устройства оборудования при техническом обслуживании |  | Занятие №24 |  | Назначение, принцип работы и устройство оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.2.5 Порядок пуска при техническом обслуживании |  | Занятие №25 |  | Порядок пуска и остановки систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.2.6 Визуальный осмотр систем холодильных установок |  | Занятие №26 |  | Правила визуального осмотра систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.2.7 Правила заправки и замены рабочих веществ системы |  | Занятие №27 |  | Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.2.8 Контроль параметров при техническом обслуживании |  | Занятие №28 |  | Способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.2.9 Настройка систем на оптимальный режим работы |  | Занятие №29 |  | Правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | 2 |  |
| Тема 1.2.10 Свойства хладагентов и правильное эксплуатирование |  | Занятие №30 |  | Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха | 2 |  |
|  |  | Практические занятия: |  |  | 46 |  |
|  |  | Занятие №31 |  | ПЗ№8 Изучить принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем | 2 |  |
|  |  | Занятие №32 |  | ПЗ№9 Формирование графика технического обслуживания систем | 2 |  |
|  |  | Занятие №33 |  | ПЗ№10 Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим | 2 |  |
|  |  | Занятие №34 |  | ПЗ№11 Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, и профессиональными ресурсами сети "Интернет" | 2 |  |
|  |  | Занятие №35 |  | ПЗ№12 в форме практической подготовки Подготовка расходных материалов для технического обслуживания систем | 2 |  |
|  |  | Занятие №36 |  | ПЗ№13 в форме практической подготовки Визуальный осмотр оборудования для выявления дефектов, устраняемых во время технического обслуживания | 2 |  |
|  |  | Занятие №37,38,39 |  | ПЗ№14 в форме практической подготовки Пуск и остановка систем кондиционирования воздуха, вентиляционных установок | 6 |  |
|  |  | Занятие №40 |  | ПЗ№15 Инструментальный контроль состояния систем | 2 |  |
|  |  | Занятие №41,42,43 |  | ПЗ№16 в форме практической подготовки Выполнение регулировочно-настроечных операций, указанных в руководстве по эксплуатации | 6 |  |
|  |  | Занятие №44,45,46 |  | ПЗ№17 в форме практической подготовки Проверка герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей | 6 |  |
|  |  | Занятие №47 |  | ПЗ№18 в форме практической подготовки Отбор проб, дозаправка или замена масла, хладагента и теплоносителя | 2 |  |
|  |  | Занятие №48,49 |  | ПЗ№19 в форме практической подготовки Чистка теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента | 4 |  |
|  |  | Занятие №50 |  | ПЗ№20 Выполнение санитарной обработки систем кондиционирования воздуха | 2 |  |
|  |  | Занятие №51,52 |  | ПЗ№21 в форме практической подготовки Выполнение отдельных операций по ремонту оборудования систем | 4 |  |
|  |  | Занятие №53 |  | ПЗ№22 Занесение результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха. | 2 |  |
|  |  | Занятие №54 | Самостоятельная работа: Подготовка к ДЗ |  | 2 |  |
|  |  | Занятие №55 |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |  |
| Учебная практика по профессиональному модулю Виды работ: 1.Изучение работы автоматических регуляторов, построение их характеристик, подбор регуляторов. 2.Построение функциональных схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования, подборка комплекта оборудования для автоматизации систем вентиляции и кондиционирования в зависимости от заданной температуры воздуха в помещении. 3.Построение функциональных схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 4. Изучение современных методов, технологии планирования и организации производства проектных, заготовительных и монтажных работ; 5.Изучение и выполнение функциональных обязанностей по занимаемой должности, 6. Изучение хода выполнения ремонтных работ. |  |  |  |  | 36 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.6.1 ПК.6.2 |
| Производственная практика по профессиональному модулю Виды работ 1.Распределение по предприятиям. Вводный инструктаж. Структура предприятия. Знакомство с рабочим местом. 2.Обязанности дублера мастера. Знакомство и оформление эксплуатационно-технической документации. Обход систем вентиляции и кондиционирования. 3.Участие в проведении пуско-наладочных работ. Участие в проведении ремонтных работ. 4.Работа с приборами 5.Изучение структуры организаций, эксплуатирующих системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 6.Определение неисправностей в работе систем и оборудования; 7.Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем вентиляции и кондиционирования. 8. Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей; 9. Заполнение актов по оценке состояния систем; 10.Разработка плана мероприятий по устранению дефектов; 11. Составление графиков проведения осмотров и ремонтов. |  |  |  |  | 72 | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.09 ПК.6.1 ПК.6.2 |
| Всего: |  |  |  |  | 218 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

1. Кабинет «Энергосберегающие технологии систем вентиляции и кондиционирования», оснащенный

оборудованием:

-посадочные места по количеству студентов;

-рабочее место преподавателя;

-стенды кабинета;

-комплекс учебно-наглядных пособий;

- лабораторный стенд «Энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ»;

техническими средствами:

- компьютеры;

- мультимедийный проектор;

-технические устройства для аудиовизуального отображения информации (интерактивная доска, микрофон, web-камера).

2. Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт систем вентиляций и кондиционирования воздуха», оснащенный

оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству студентов;

- стенды: «Виды слесарных инструментов для работы в профессии», «Виды фальцевых соединений», «Способы крепления воздуховодов»; «Образцы материалов для изготовления воздуховодов»;

- стенды тренажеры: «Работа приточно-вытяжной вентиляционной установки», «Функционирование системы кондиционирования»,

- оригиналы вентиляторов (радиального, осевого), бытового кондиционера;

- детали вентиляционных систем;

- плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания.

техническими средствами:

- диапроекторы;

- телевизионный комплекс (видеодвойка);

- компьютеры;

- сканер;

- мультимедийный проектор;

- лицензионное программное обеспечение.

Лаборатории «Сварка и резка материалов», «Сварочный участок»:«Монтаж, техническое обслуживание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»,, оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по специальности.

Мастерские «Слесарно-механическая и заготовительная мастерская», Монтажная мастерская, оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

-

Электронные издания (электронный ресурсы)

- Системы и оборудование для создания микроклимата помещений: Учебник / Кокорин О.Я. - 2-е изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 218 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализирует и выделяет её составные части. - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализовывает составленный план, определяет необходимые ресурсы. - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. - владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации, планирует процесс поиска, выбирает необходимые источники информации. - выделяет наиболее значимое в перечне информации, структурирует получаемую информацию, оформляет результаты поиска. - оценивает практическую значимость результатов поиска. - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач. - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности. - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. - применяет современную научную профессиональную терминологию. - определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования. выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи. - определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявляет источники финансирования. - презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. - определяет источники достоверной правовой информации. - составляет различные правовые документы. - находит интересные проектные идеи, грамотно их формулирует и документирует. - оценивает жизнеспособность проектной идеи, составляет план проекта. |  |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывает работу коллектива и команды. - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |  |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке. - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявляет гражданско-патриотическую позицию. - демонстрирует осознанное поведение. - описывает значимость своей специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - применяет стандарты антикоррупционного поведения. |  |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности. - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)». - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства. - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. - эффективно действует в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы. - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. - строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. - кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые). - пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |
| ПК.6.1 Осуществлять эксплуатацию и регулирование систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | - Работает с технической и справочной документацией по системам кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Подбирает слесарные инструменты, необходимые при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Применяет методы консервации и расконсервации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Применяет принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Выбирает, подготавливает и применяет приборы для контроля параметров работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Пользуется слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Определяет производительность и потребляемую мощность систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Визуально оценивает безопасность функционирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Настраивает устройства автоматической защиты и регулирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности для поддержания оптимальных и безопасных режимов эксплуатации под руководством механика более высокого разряда. - Выполняет пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций. - Соблюдает правила техники безопасности, охраны труда и экологической безопасности при эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Применяет средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварийной ситуации или нарушения техники безопасности, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. - Пользуется стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". - Ведет журнал эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде. |  |
| ПК.6.2 Проводить техническое обслуживание и контроль состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | - Работает с технической и справочной документацией по системам кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Применяет принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Формирует график технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. - Выбирает, подготавливает и применяет слесарный инструмент, приборы, приспособления, материалы и оборудование, необходимые для технического обслуживания и контроля состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Выполняет пуск и остановку систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Выполняет контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Применяет способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек, правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Выполняет регулировочно-настроечные операции систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Применяет средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. - Выполняет требования техники безопасности, охраны труда и экологической безопасности при техническом обслуживании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. - Пользуется стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". - Выполняет отдельные операции по ремонту оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности под руководством механика более высокого разряда. - Ведет журнал технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде. |  |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Учебные занятия на усмотрение образовательной организации могут быть разделены на теоретические занятия, лабораторные и практические занятия

Если в таблице 2.1. предусмотрено разделение учебных занятий на теоретические, практические и лабораторные работы, то в таблицу 2.2. должны быть добавлены соответствующие столбцы

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Учебные занятия на усмотрение образовательной организации могут быть разделены на теоретические занятия, лабораторные и практические занятия

Если в таблице 2.1. предусмотрено разделение учебных занятий на теоретические, практические и лабораторные работы, то в таблицу 2.2. должны быть добавлены соответствующие столбцы

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Учебные занятия на усмотрение образовательной организации могут быть разделены на теоретические занятия, лабораторные и практические занятия

Если в таблице 2.1. предусмотрено разделение учебных занятий на теоретические, практические и лабораторные работы, то в таблицу 2.2. должны быть добавлены соответствующие столбцы

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Учебные занятия на усмотрение образовательной организации могут быть разделены на теоретические занятия, лабораторные и практические занятия

Если в таблице 2.1. предусмотрено разделение учебных занятий на теоретические, практические и лабораторные работы, то в таблицу 2.2. должны быть добавлены соответствующие столбцы

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Если в таблице 2.1. предусмотрено разделение учебных занятий на теоретические, практические и лабораторные работы, то в таблицу 2.2. должны быть добавлены соответствующие столбцы

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Если в таблице 2.1. предусмотрено разделение учебных занятий на теоретические, практические и лабораторные работы, то в таблицу 2.2. должны быть добавлены соответствующие столбцы

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.