МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Димитровградский механико-технологический техникум

молочной промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины 	ОП 06. Теоретические основы теплотехники и гидравлики

(индекс, наименование)

Специальность 13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

(код, наименование)

Димитровград 2020

| # СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Теоретические основы теплотехники И ГИДРАВЛИКИ» | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Теоретические основы теплотехники ГИДРАВЛИКИ» | 8 |
| # условия реализации учебной дисциплины «Теоретические основы теплотехники И ГИДРАВЛИКИ» | 28 |
| # 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины «Теоретические основы теплотехники И ГИДРАВЛИКИ» | 29 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Теоретические основы теплотехники и гидравлики

1.1. Область применения примерной программы

1.1. Область применения  программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью   образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС  СПО по специальности (профессии)  Рабочая программа учебной дисциплины «Теоретические основы теплотехники и гидравлики» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальностям среднего профессионального образования 13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) с целью обновления умений, знаний в рамках специальности.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина «Теоретические основы теплотехники и гидравлика» по специальности среднего профессионального образования 13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен

уметь:

- выполнять теплотехнические расчёты: термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок;

- расходов топлива, теплоты и пара на выработку энергии;

- коэффициентов полезного действия термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок;

- потерь теплоты через ограждающие конструкции зданий, изоляцию трубопроводов и теплотехнического оборудования;

- тепловых и материальных балансов, площади поверхности нагрева теплообменных аппаратов;

- определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;

- строить характеристики насосов и вентиляторов;

знать:

- параметры состояния термодинамической системы, единицы измерения и соотношения между ними;

- основные законы термодинамики, процессы изменения состояния идеальных газов, водяного пара и воды;

- циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок;

-  основные законы теплопередачи; физические свойства жидкостей и газов; - законы гидростатики и гидродинамики;

- основные задачи и порядок гидравлического расчёта трубопроводов;

-  виды, устройство и характеристики насосов и вентиляторов

1.4 Содержание дисциплины направлено на формирование элементов следующих компетенций:

Общие компетенции (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Профессиональные компетенции (ПК):

| ПК 1.1. | Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| --- | --- |
| ПК 1.2. | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 1.3. | Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 3.1 | Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |

1.5 Использование часов вариативной части ОПОП

| № п\п | Дополнительные знания, умения | Номер, наименование темы | Количество часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умения: - выполнять теплотехнические расчёты: термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок; расходов топлива, теплоты и пара на выработку энергии; коэффициентов полезного действия термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок; потерь теплоты через ограждающие конструкции зданий, изоляцию трубопроводов и теплотехнического оборудования; тепловых и материальных, балансов, площади поверхности нагрева теплообменных аппаратов; определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; строить характеристики насосов и вентиляторов | Тема 1.1. Основные положения технической термодинамики Тема 1.4. Водяной пар. Тема 1.5. Истечение и дросселирование газов и паров Тема 1.6. Идеальные циклы тепловых двигателей и энергетических установок Тема 2.4. Сложный теплообмен. 2.5 Теплообменные аппараты Тема 3.1. Двигатели внутреннего сгорания. Тема 3.2. Паровые турбины. Тема 3.3. Газотурбинные установки. Тема 4.7. Трубопроводы и их гидравлический расчёт. Тема 5.5. Насосы и вентиляторы энергетических предприятий. | 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 8 | Внесение изменений в РП дисциплины с целью расширении практического опыта, обеспечивающего их освоение; ПС «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара» Приказ Минтруда России от 24.12.2015г.№ 1129н РН 569 код 40.106 |

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 часов,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 	143 часа;

самостоятельной работы студента 72 час.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 215 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 143 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 28 |
| практические занятия | 26 |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 72 |
| в том числе: |  |
| - индивидуальное проектное задание | 4 |
| - оформление индивидуальных заданий в ручной и машинной графике | 4 |
| - самостоятельная работа по решению практических заданий | 12 |
| Промежуточная аттестация: экзамен |  |

# 2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Теоретические основы теплотехники и гидравлики

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы теплотехники |  |  | 60/40/22/8/10 |  |
| Тема 1.1. Основные положения технической термодинамики. | Уметь: - решать задачи на газовые законы; - решать задачи на определение молекулярной массы; - решать задачи на определение средней, истинной теплоёмкости; - решать задачи на определение количества теплоты знать: - параметры состояния термодинамической системы, единицы измерения и соотношения между ними; Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9 ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 15/10 |  |
| Тема 1.1. 1. Понятия и определения технической термодинамики | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №1 | Общие понятия и определения технической термодинамики Основные параметры состояния газа Единицы измерения параметров состояния газа. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: «Техническая термодинамика» -древо понятия; |  | 1 |  |
| Тема 1.1.2. Газовые законы. Газовые смеси | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №2 | Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа. Газовые смеси. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Газовые законы - решение задач |  | 2 |  |
| Тема 1.1.3. Теплоёмкость. Теплота | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №3 | Газовые смеси. Теплоемкость Количество теплоты |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Проработка учебного материала |  | 1 |  |
|  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  | Занятие №4 | ПЗ № 1. Решение задач на газовые законы. | 2 |  |
|  | Занятие №5 | ПЗ № 2. Построение графиков зависимости теплоёмкости от температуры | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: ПЗ №1,ПЗ№2-оформить отчёт ПЗ №1,ПЗ№2- защита отчёта. |  | 1 |  |
| Тема 1.2. Первый закон термодинамики. Основные законы идеального газа | Уметь: - выполнять теплотехнические расчёты - строить термодинамические процессы в Р-V диаграмме знать: - параметры состояния термодинамической системы, единицы измерения и соотношения между ними; Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, |  | 4 |  |
| Тема 1.2. 1. Термодинамические процессы | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №6 | Понятие о термодинамических процессах. Внутренняя энергия. Работа сжатия и расширения рабочего тела. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Построение термодинамических процессов в Р-V диаграмме- решение задач; |  | 1 |  |
| Тема 1.2.2.Первый закон термодинамики. | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №7 | Первый закон термодинамики. Энтальпия газа. Процессы изменения состояния идеального газа. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Первый закон термодинамики- тесты |  | 1 |  |
| Тема 1.3. Второй закон термодинамики. Циклы. | Уметь: - выполнять теплотехнические расчёты двигателей и теплосиловых установок; -пользоваться Т-s диаграммой. знать: - основные законы термодинамики, процессы изменения состояния идеальных газов, водяного пара и воды; Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3 |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №8 | Круговые процессы. Цикл Карно Энтропия газа. Т-s диаграмма. Сущность второго закона термодинамики. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: «Расчёт и построение цикла с использованием Т-s диаграммы- расчётная работа |  | 1 |  |
| Тема 1.4. Водяной пар. | Уметь: - выполнять теплотехнические расчёты - пользоваться Р-V, h-s диаграммами. знать: - основные законы термодинамики, процессы изменения состояния идеальных газов, водяного пара и воды; Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 21/14 |  |
| Тема 1.4.1. Уравнение состояния для реальных газов. | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №9 | Уравнение состояния для реальных газов. Процессы парообразования в Р-V и Т-s, h-s диаграммах. Определение параметров по таблицам термодинамических свойств воды и пара. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Решение задач |  | 2 |  |
| Тема 1.4.2. Исследование термодинамических процессов | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №10 | Изобарный, изохорный, процессы изменения состояния водяного пара Их исследование |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Исследование термодинамических процессов водяного пара- сообщение |  | 1 |  |
| Тема 1.4.3. Исследование термодинамических процессов | Содержание учебного материала |  | 2 | 3 |
|  | Занятие №11 | Изотермический и адиабатный процессы изменения состояния водяного пара. Их исследование |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Исследование термодинамических процессов водяного пара- сообщение |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  | Занятие №12 | ПЗ № 3. Определение зависимости между давлением и температурой насыщенного пара. | 2 |  |
|  | Занятие №13 | ПЗ № 4. Определение степени сухости и энтальпии влажного насыщенного пара. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: ПЗ №3,ПЗ№4-оформить отчёт |  | 1 |  |
|  | Лабораторные работы: |  | 4 |  |
|  | Занятие №14* | ЛР № 1. Исследование теплоты парообразования | 2 |  |
|  | Занятие №15 | ЛР № 2. Исследование термодинамических процессов водяного пара. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: ЛР №1,ЛР №2- оформление вывода в отчётах. |  | 1 |  |
| Тема 1.5. Истечение и дросселирование газов и паров | Уметь: - выполнять теплотехнические расчёты -пользоваться Р-V, h-s диаграммами знать: - основные законы термодинамики, процессы изменения состояния идеальных газов, водяного пара и воды; Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9 ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 9/6 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
| Тема 1.5.1 Истечение и дросселирование газов и паров | Занятие №16 | Истечение идеальных газов из сопла. Сопло Лаваля Кинетическая энергия струи и работа проталкивания. Дросселирование газов и паров. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Истечение и дросселирование газов и паров – мультимедийная презентация |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: |  | 4 |  |
|  | Занятие №17* | ЛР № 3. Исследование процесса истечения водяного пара из сопла | 2 |  |
|  | Занятие №18* | ЛР № 4. Исследование процесса дросселирование водяного пара | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: ЛР №3,ЛР №4- оформление вывода в отчётах |  | 1 |  |
| Тема 1.6. Идеальные циклы тепловых двигателей и энергетических установок | Уметь: - выполнять теплотехнические расчёты - решать задачи на циклы газовых турбин; - решать задачи расчёту циклов Д.В.С., циклу Ренкина. знать: - основные законы термодинамики, процессы изменения состояния идеальных газов, водяного пара и воды; Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9 ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №19 | Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания Цикл паротурбинной установки Термический к.п.д. паротурбинной установки. Основы теплофикации |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Поршневые двигатели внутреннего сгорания- эссе Циклы газовых турбин- решение задач |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: Поршневые двигатели внутреннего сгорания- эссе |  | 2 |  |
|  | Занятие №20 | ПЗ № 5. Построение цикла паротурбинной установки | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: ПЗ №5 - оформление и защита отчёта |  | 1 |  |
| Раздел 2. Основы теплопередачи |  |  | 42/28/14/8/6 |  |
| Тема 2.1. Теплообмен теплопроводностью. | Уметь: - решать задачи на теплообмен теплопроводностью Знать: -Механизм теплообмена теплопроводностью Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 9/6 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №21 | Способы передачи теплоты. Передача теплоты теплопроводностью через одно- и многослойную стенку |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Теплообмен теплопроводностью- решение задач |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  | Занятие №22 | ПЗ № 6. Определение коэффициента теплопроводности изоляционного материала | 4 |  |
|  | Занятие №23 | ПЗ №7. Определение передачи теплоты теплопроводностью |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: ПЗ №6, ПЗ №7 - оформление отчётов и подготовка к их защите |  | 1 |  |
| Тема 2.2. Конвективный теплообмен. | Уметь: - решать задачи на конвективный теплообмен. Знать: - основные законы конвективной теплопередачи Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 18/12 |  |
| Тема 2.2.1. Конвективный теплообмен | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №24 | Коэффициент теплоотдачи. Его определение. .Теплоотдача при кипении жидкости и конденсации пара. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Конвективный теплообмен - решение задач |  | 2 |  |
| Тема 2.2.2Теплообмен при вынужденном движении жидкости | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №25 | Теплоотдача при продольном обтекании гладких труб в турбулентном режиме |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Проработка учебного материала -конспект занятия; |  | 1 |  |
| Тема 2.2.3Теплообмен при кипении жидкости | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №26 | Процесс теплоотдачи при поперечном обтекании труб. Процесс кипения жидкостей в ограниченном объёме (в трубе) |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Теплообмен при кипении жидкости-эссе |  | 1 |  |
|  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие №27 | ПЗ № 8. Определение коэффициента теплоотдачи при свободном движении воздуха. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: ПЗ № 8- оформление отчёта и подготовка к их защиту |  | 1 |  |
|  | Лабораторные работы: |  | 4 |  |
|  | Занятие №28 | ЛР № 5. Исследование зависимости коэффициента теплоотдачи | 2 |  |
|  | Занятие №29 | ЛР № 6. Исследование процесса кипения жидкости и конденсации пара. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: ЛР №5, ЛР №6 - оформление и защита отчётов |  | 1 |  |
| Тема 2.3. Лучистый теплообмен. | Уметь: - решение задач на лучистый теплообмен; Знать: - основные законы теплопередачи лучистым теплообменом Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9 ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №30 | Свойства теплового излучения. Взаимное облучение тел Экраны .Излучение газов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: «Практическое использование различных способов передачи теплоты на практике»- доклад |  | 1 |  |
| Тема 2.4. Сложный теплообмен. | Уметь: - решение задач на сложный теплообмен; Знать: - основные законы сложного теплообмена Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №31 | Теплопередача через плоскую стенку.Теплопередача через цилиндрическую стенку. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Теплообмен излучением- решение задач Теплообмен излучением -сообщение |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: |  | 2 |  |
|  | Занятие №32* | ЛР № 7. Исследование процессов теплообмена в котельных установках | 2 |  |
| Тема 2.5. Теплообменные аппараты. | Уметь: - решать задачи на теплообменные аппараты. Знать: -циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок; - основные законы теплопередачи Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 6/4 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №33 | Типы теплообменников. Характеристика теплоносителей. Схемы движения теплоносителей. Уравнение теплового баланса теплообменника и теплопередачи. Средний температурный напор при различных схемах движения теплоносителей |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Определение среднего температурного напора- решение задач схематичным изображением |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие №34 | ПЗ № 9. Расчёт теплообменного аппарата конвективного типа. | 2 |  |
| Раздел 3. Тепловые двигатели и тепловые электрические станции. |  |  | 12/8/6/0/2 |  |
| Тема 3.1. Двигатели внутреннего сгорания. | Уметь: - применять коэффициенты полезного действия термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок Знать: - циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок; Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9 ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 3/2 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №35 | Виды двигателей внутреннего сгорания Основные характеристики д.в.с. мощность двигателей, расход топлива. Тепловой баланс д.в.с. Регулирование мощности. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Двигатели внутреннего сгорания- разработка тестов |  | 1 |  |
| Тема 3.2. Паровые турбины. | Уметь: - применять коэффициенты полезного действия термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок Знать: - циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок; Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 6/4 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №36 | Понятие паровой турбины.Классификация паровых турбин. Принцип действия паровых турбин Расход пара в паровой турбине. Регулирование мощности паровых турбин. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Алгоритм построения цикла паротурбинной установки- опорный конспект |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие №37 | ПЗ № 10. Построение цикла паротурбинной установки. | 2 |  |
| Тема 3.3. Газотурбинные установки. | Уметь: - применять коэффициенты полезного действия термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок Знать: - циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок; Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 3/2 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №38 | Характеристика газотурбинных установок. Схемы работы ГТУ Конструктивные элементы ГТУ. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Паротурбинные установки и их характеристики презентация |  | 1 |  |
| Раздел 4. Основы гидравлики. |  |  | 66/44/30/4/10 |  |
| Тема 4.1. Общие сведения о жидкостях. | Уметь: - определять параметры при гидравлическом расчете - применять физические свойства жидкостей и газов; Знать: - физические свойства жидкостей и газов; Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №39 | Понятие жидкости. Виды жидкости. Механические характеристики жидкости .Единицы измерения Силы действующие на жидкость. Понятие о многофазных системах. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Виды жидкостей- эссе |  | 1 |  |
|  | Лабораторные работы: |  | 2 |  |
|  | Занятие №40* | ЛР № 8.Исследование физических свойств различных жидкостей. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: ЛР № 8- оформление и защита отчёта |  | 2 |  |
| Тема 4.2. Основы гидростатики. | Уметь: - определять параметры при гидравлическом расчете - решать задачи по гидростатике. Знать: - физические свойства жидкостей и газов; - основы гидростатики. Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9 ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 21/14 |  |
| Тема 4.2.1. Гидростатическое давление | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №41 | Понятие о гидростатическом давлении. Его свойства Общее уравнение равновесия жидкости |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: «Гидравлика», «Гидростатика»»Гидродинамика»- древа понятия |  | 2 |  |
| Тема 4.2.2. Основное уравнение гидростатики | Занятие №42 | Уравнение Эйлера.Основное уравнение гидростатики. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов: Решение задач |  | 2 |  |
| Тема 4.2.3 Измерение давления. Закон Паскаля | Занятие №43 | Измерение давления. Виды давления.Закон Паскаля Абсолютное ,избыточное давления. Вакуум Приборы для измерения давления жидкостей и газов.Решение задач | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов: Давление жидкости на плоскую стенку Давление жидкости на цилиндрическую поверхность Закон Архимеда. Плавание тел.Условия плавучести тел |  | 1 |  |
| Тема 4.2.4 Давление жидкости на различные поверхности. | Занятие №44 | Давление жидкости на плоскую стенку Давление жидкости на цилиндрическую поверхность Закон Архимеда. Плавание тел.Условия плавучести тел | 2 | 2 |
| Тема 4.2.5.Гидростатические машины. | Занятие №45 | Гидравлический пресс .Принцип работы Гидравлические аккумуляторы. Принцип работы Гидравлический домкрат. Принцип работы | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов: «Практическое применение гидростатических машин»- мультимедийная презентация |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: |  | 4 |  |
|  | Занятие №46* | ЛР № 9. Определение гидростатического давления | 2 |  |
|  | Занятие №47* | ЛР № 10. Исследование работы приборов для измерения давления жидкостей и газов. | 2 |  |
| Тема 4.3. Основные понятия гидродинамики жидкости. | Уметь: - определять параметры при гидравлическом расчете Знать: - физические свойства жидкостей и газов; - основные понятия гидродинамики Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9 ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 3/2 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №48 | Виды движения жидкостей.Гидравлические параметры движущейся жидкости. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Виды движения жидкостей-сообщение |  | 1 |  |
| Тема 4.4. Режимы движения жидкостей. | Уметь: - определять параметры при гидравлическом расчете - решать задачи по теме режимам движения жидкостей. Знать: - законы гидростатики и гидродинамики; - режимы движения жидкостей. Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 6/4 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №49 | Режимы движения жидкостей. Их характеристика Опыты Рейнольдса. Число Рейнольдса. Его определение. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: решение задач по теме |  | 1 |  |
|  | Лабораторные работы: |  | 2 |  |
|  | Занятие №50* | ЛР № 11. Определение числа Рейнольдса при различных режимах движения жидкости. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: ЛР №11- вывод по работе, защита отчёта |  | 1 |  |
| Тема 4.5. Уравнение Бернулли. | Уметь: - определять параметры при гидравлическом расчете - применять уравнение Бернулли для жидкости Знать: - законы гидростатики и гидродинамики; - смысл уравнения Бернулли. Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 9/6 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №51 | Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. Энергетический и геометрический смысл уравнения Бернулли Уравнение Бернулли для реальной жидкости. Применение уравнения Бернулли в технике. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: «Д.И.Бернулли- его вклад в развитие гидродинамики»- доклад |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие №52 | ПЗ № 11.Решение задач | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: |  | 2 |  |
|  | Занятие №53* | ЛР № 12. Снятия энергетических линий для трубопровода переменного сечения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: |  | 1 |  |
|  | ПЗ №11,ЛР№12-оформление отчётов и их защита |  |  |  |
| Тема 4.6. Гидравлические сопротивления. | Уметь: - определять параметры при гидравлическом расчете Знать: - законы гидростатики и гидродинамики; -принцип гидравлического сопротивления. Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9 ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 6/4 |  |
| Тема 4.6.1.Линейные потери напора | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №54 | Понятие о гидравлических сопротивлениях. и потерях напора .Их виды Потери напора линейные.Коэффициент гидравлического сопротивления. Его определение для различных режимов течения жидкости. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Линейные потери напора- - решение задач; |  | 1 |  |
| Тема 4.6.2.Местные потери напора | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №55 | Местные потер напора. Их определение. Эквивалентная длина. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Местные потери напора- решение задач; |  | 1 |  |
| Тема 4.7. Трубопроводы и их гидравлический расчёт. | Уметь: - определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, Знать: - основные задачи и порядок гидравлического расчёта трубопроводов; Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 9/6 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
| Тема 4.7.1 Трубопроводы и их гидравлический расчёт | Занятие №56 | Классификация трубопроводов. Основное расчётное уравнение простого трубопровода. Модуль расхода Основные расчётные задачи. Основы расчёта газопроводов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Классификация трубопроводов- разработка тестов; |  | 1 |  |
| Тема 4.7.2. Кавитация. Гидравлический удар | Занятие №57 | Кавитация. Сущность. Причины возникновения. Способы устранения.Гидравлический удар. Причины возникновения. Способы устранения.Формула Жуковского. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов: Гидравлический удар в тепловых сетях-сообщение |  | 1 |  |
|  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие №58 | ПЗ №12. Решение задач по расчету сложного трубопровода | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: ПЗ №12- оформление отчёта. |  | 1 |  |
| Тема 4.8. Истечение жидкостей и газов через отверстия и насадки. | Уметь: - определять параметры при гидравлическом расчете жидкостей и газов истекающих через отверстия и насадки Знать: - основные задачи и порядок гидравлического расчёта трубопроводов; - Истечение жидкости через отверстие в стенке - коэффициенты скорости, расхода и сжатия Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 6/4 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
| Тема 4.8.1.Истечение жидкости из отверстий | Занятие №59 | Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке. Истечение жидкости через отверстие в толстой стенке Коэффициенты скорости, расхода и сжатия. Примеры решения задач |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Определение расхода жидкости при истечении жидкости через отверстия.. решение задач |  | 1 |  |
| Тема 4.8.2.Истечение жидкости из насадок | Занятие №60 | Определение расхода жидкости при истечении жидкости через отверстия. Насадки. Виды. Истечение жидкости через насадки. Примеры решения задач | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов: Определение расхода жидкости при истечении жидкости из насадок решение задач |  | 1 |  |
| Раздел 5. Насосы и вентиляторы. |  |  | 33/22/16/2/4 |  |
| Тема 5.1. Общие сведения о нагнетателях. Классификация насосов. | Уметь: - строить характеристики насосов и вентиляторов; Знать: - виды, устройство и характеристики насосов и вентиляторов Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 3/2 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
| Тема 5.1.1.Насосы. Классификация. Технические характеристики | Занятие №61 | Классификация гидравлических машин Технические показатели работы гидравлических машин. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Классификация гидравлических машин - презентация |  | 1 |  |
| Тема 5.2. Поршневые гидравлические машины. | Уметь: - строить характеристики насосов и вентиляторов; Знать: - виды, устройство и характеристики насосов и вентиляторов Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 3/2 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
| Тема 5.2.1.Поршневые насосы | Занятие №62 | Виды поршневых насосов. Технические показатели работы поршневых машин. Графики подачи Индикаторная диаграмма поршневых насосов. Характеристики насосов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Устройство, принцип работы поршневых насосов – опорный конспект |  | 1 |  |
| Тема 5.3. Центробежные насосы | Уметь: - строить характеристики центробежных насосов - строить универсальную характеристику насоса и гидравлической сети. -определять рабочую точку насоса Знать: - виды, устройство центробежных насосов - характеристики насосов. Их виды Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9 ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 15/10 |  |
| Тема 5.3.1.Основы теории центробежных насосов | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №63 | Классификация центробежных насосов. Треугольники скоростей. Уравнение Эйлера. Устройство центробежных насосов. Принцип работы Технические показатели работы центробежных насосов. Характеристики насосов. Их виды. Закон подобия |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Конструкция центробежного насоса-эскиз |  | 1 |  |
| Тема 5.3.2.Осевая сила. Кавитационная характеристика.Устойчивость работы | Занятие №64 | Характеристики насосов. Осевая сила .Кавитационная характеристика. Регулирование подачи. Способы. Устойчивость работы насоса и системы. Параллельная работа насосов Последовательная работа насосов. Подбор насосов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов: Схемы подключения насосов- доклад |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие №65 | ПЗ №13.Построение универсальной характеристики насоса и гидравлической сети. Определение рабочей точки насоса. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: ПЗ №13- оформление отчётов и их защита |  | 1 |  |
|  | Лабораторные работы: |  | 4 |  |
|  | Занятие №66* | ЛР № 13.Снятие универсальной характеристики центробежного насоса. | 2 |  |
|  | Занятие №67* | ЛР № 14. Исследование работы насосов при параллельном и последовательном включении | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: ЛР №13,ЛР№14-оформление отчётов и их защита |  | 1 |  |
| Тема 5.4. Вентиляторы. | Уметь: - строить характеристики насосов и вентиляторов; Знать: - виды, устройство и характеристики насосов и вентиляторов - технические показатели работы вентиляторов Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9 ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 4 |  |
| Тема 5.4.1.Вентиляторы.Типы.Назначение | Содержание учебного материала: |  | 3/2 | 2 |
|  | Занятие №68 | Классификация вентиляторов. Радиальные вентиляторы Устройство. Принцип работы. Осевые вентиляторы. Устройство .Принцип работы. |  |  |
| Тема 5.4.2 Технические показатели работы вентиляторов. Регулирование | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №69 | Технические показатели работы вентиляторов.Характеристики вентиляторов. Способы регулирования подачи Подбор вентиляторов. Мощность электродвигателя Примеры решения задач |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: |  | 1 |  |
|  | Устройство и принцип работы вентиляторов- презентация |  |  |  |
| Тема 5.5. Насосы и вентиляторы энергетических предприятий. | Уметь: - строить характеристики насосов и вентиляторов предприятий; Знать: - виды, устройство и характеристики насосов и вентиляторов - насосное и вентиляционное оборудование энергетического предприятия. Коды формируемых компетенций: ОК 1-5, 9 ПК 1.1 – 1.3, ПК 3.1 |  | 6/4 |  |
| Тема 5.5.1.Конструкции и применение насосов различных видов | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №70 | Питательные насосы энергетических предприятий. Сетевые, циркуляционные, конденсатные, ХВО насосы. Параметры. Особенности Насосы атомных электрических станций. Насосы специального назначения. Их характеристики |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Применение сетевых и циркуляционных насосов в котельных- доклад |  | 1 |  |
| Тема 5.5.2.Конструкции и применение насосов и тягодутьевых машин | Содержание учебного материала: |  | 2 | 2 |
|  | Занятие №71 | Вакуумные насосы. Применение. Характеристики. Схематичное изображение. Струйные насосы Применение. Характеристики. Схематичное изображение. Тягодутьевые машины энергетических предприятий. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: |  | 1 |  |
|  | Насосы специального назначения- доклад |  |  |  |
| Подведение итогов | Занятие №72 | Контрольно-учётное занятие | 1 | 3 |
| Всего |  |  | 215/143/89/54 |  |

| Занятие №17* | ЛР № 3. Исследование процесса истечения водяного пара из сопла |
| --- | --- |
| Занятие №18* | ЛР № 4. Исследование процесса дросселирование водяного пара |
| Занятие №32* | ЛР № 7. Исследование процессов теплообмена в котельных установках |
| Занятие №40* | ЛР № 8.Исследование физических свойств различных жидкостей. |
| Занятие №46* | ЛР № 9. Определение гидростатического давления |
| Занятие №47* | ЛР № 10. Исследование работы приборов для измерения давления жидкостей и газов. |
| Занятие №50* | ЛР № 11. Определение числа Рейнольдса при различных режимах движения жидкости. |
| Занятие №53* | ЛР № 12. Снятия энергетических линий для трубопровода переменного сечения. |
| Занятие №66* | ЛР № 13.Снятие универсальной характеристики центробежного насоса. |
| Занятие №67* | ЛР № 14. Исследование работы насосов при параллельном и последовательном включении |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теоретические основы теплотехники и гидравлики»

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

-комплект учебно-наглядных пособий;

- нормативно-справочные документы

- инструкционно-технологические карты для выполнения лабораторных и практических работ и занятий;

- рабочие тетради;

- справочная литература;

- лабораторный стенд «Капелька»

- натурные макеты насосов: центробежного, винтового, шестерённого, поршневого;

- натурные макеты вентиляторов: центробежного, осевого.

- плакаты;

- раздаточный материал.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

3.2.1. Основные источники:

- Основы гидравлики  и теплотехники :учебник для студентов сред.проф.образования /О.Н. Брюханов, В.И. Коробко, A.T. Мелик-Аракелян. – М.: Издательский центр «Академия»,2017.-240с.

- Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Учебник/ О.Н. Брюханов, ---В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. –М.: ИНФРА-М,2017.-254с  (Среднее профессиональное. образование)

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Образовательный портал.Режим доступа: http://window.edu.ru/.

- Образовательный портал. Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=76480.

- Образовательный портал. Режим доступа:http://www.techgidravlika.ru/.

- Образовательный портал. Режим доступа:http://helpeng.ru/programs/heating/gidravlika.php.

- http://lib-tec.com/?cat=24

- http://kaftgv.vstu.edu.ru/files/rtischeva-a.s.-teoreticheskie-osnovy-gidravliki-i-teplotehniki-(2007).pdf

- http://bi-knigi.ru/2012/09/30/osnovy-gidravliki-teplotexniki-i-aerodinamiki-2.html

3.2.3. Дополнительная:

- Техническая термодинамика с основами теплопередачи и гидравлики /Учебное пособие для студентов сре.проф.образования., Лашутина Н.Г. и др.С-П.: Машиностроение,2010.-336с

- Гидравлика и насосы .Жабо В.В., Уваров В.В. - М.: Энергоиздат, 2012.

- Насосы, вентиляторы, компрессоры Черкасский В.М.. - М.: Энергоатомиздат, 2014.

- Насосы и насосные станции Лобачёв П.В. –М.: Издательство литературы по строительству.; 2012.

- Сборник лекций по дисциплине «Теоретические основы теплотехники и гидравлики»., Ворогушина И.А., ОГБПОУ ДМТТМП,2018.

- Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по разделу «Гидравлика с использованием  портативного лабораторного стенда «Капелька».,Ворогушина И.А ,  ОГБПОУ ДМТТМП,2018.

- ГОСТ Р 52743-2007 Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ Москва Стандартинформ 2008

- ГОСТ 17398-82. Насосы. Термины и определения.

- ГОСТ 9725-76. Вентиляторы центробежные.

3.3 Реализация учебной дисциплины.

Учебная дисциплина  ОП. 06 Теоретические основы  теплотехники  гидравлики, реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация учебной дисциплины ОП. 06 Теоретические основы  теплотехники  гидравлики с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 86%

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами  индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: - выполнять теплотехнические расчёты: термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок; | - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ № и практических занятий№3,№5,№6, №10 Экспертная оценка демонстрации презентации и индивидуальных заданий по теме. - зачёт по диаграммам; - тестирование; - письменные опросы; - защита задач; - ответы на вопросы самоконтроля; |
| - расходов топлива, теплоты и пара на выработку энергии; | - Экспертная оценка выполнения практических занятий№5,; Экспертная оценка демонстрации презентации и защиты творческих работ. - письменная самостоятельная работа; - фронтальный опрос по вопросам темы; Защита творческих работ. |
| - коэффициентов полезного действия термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок; | - тестирование; - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ № и практических занятий№6, №10; Экспертная оценка демонстрации презентации - письменная самостоятельная работа. |
| - потерь теплоты через ограждающие конструкции зданий, изоляцию трубопроводов и теплотехнического оборудования; | Экспертная оценка выполнения лабораторных работ №5,№6,№7 и практических занятий№6, №10; - письменная самостоятельная работа; - защита творческих работ; - тестирование. |
| - тепловых и материальных балансов, площади поверхности нагрева теплообменных аппаратов; | - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ №5-7 и практических занятий№6-8; - письменная самостоятельная работа; - тестирование; |
| -определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; | - ответы на вопросы самоконтроля; - тестирование; - Экспертная оценка практических занятий№12 - устный опрос. |
| - строить характеристики насосов и вентиляторов; | - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ №№13-14 и практических занятий№13; - тестирование; - защита графических работ; |
| знать: -параметры состояния термодинамической системы, единицы измерения и соотношения между ними; | - Экспертная оценка выполнения практических занятий№3,№4; проверочная письменная работа; - тестирование; -устный опрос. |
| - основные законы термодинамики, процессы изменения состояния идеальных газов, водяного пара и воды; | - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ №1-4 и практических занятий№3 №4; - письменная самостоятельная работа; - тестирование. |
| - циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок; | - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ № и практических занятий№3, №5; - письменная самостоятельная работа; - устный опрос; |
| - основные законы теплопередачи; | Экспертная оценка выполнения лабораторных работ №5-7 и практических занятий№6, №7,№8; - устный опрос; - письменная самостоятельная работа; - тестирование. |
| - физические свойства жидкостей и газов; | Экспертная оценка выполнения лабораторных работ №8 и практических занятий№2; - письменная самостоятельная работа; - защита творческих работ; - тестирование. |
| -законы гидростатики и гидродинамики; | Экспертная оценка выполнения лабораторных работ №9-12 и практических занятий№4; - защита творческих работ; -устный опрос. |
| -основные задачи и порядок гидравлического расчёта трубопроводов; | Экспертная оценка выполнения лабораторных работ №3-4 - письменная самостоятельная работа; Фронтальный опрос |
| -виды, устройство и характеристики насосов и вентиляторов | - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ №13,№14 и практических занятий№13; Экспертная оценка демонстрации презентации - письменная самостоятельная работа; |
| Промежуточная аттестация | Экзамен |