**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

**«Димитровградский механико-технологический техникум**

**молочной промышленности»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**учебной дисциплины** ОП.В.12 Современные способы обработки воды

*(индекс, наименование)*

**Специальность** 13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

*(код, наименование)*

**Димитровград 2020**



# **СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **стр.** |
| **1** | **ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ** | **4** |
| **2** | **СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ** | **9** |
| **3** | **УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ** | **16** |
| **4** | **КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ** | **17** |

**1 паспорт РАБОЧЕЙ Программы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**1.1 Область применения программы**

 Программа подготовки специалистов среднего звена учебной дисциплины является вариативной составляющей ППССЗ выполненной в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.02. «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».

 Программа подготовки специалистов среднего звена учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих.

**1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:**

 Учебная дисциплина «Современные способы обработки воды» по специальности среднего профессионального образования 13.02.02. «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» входит в общепрофессиональный цикл.

**1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:**

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:

**уметь:**

* проводить различные виды анализов состояния воды и водяного пара;
* выполнять расчеты водоподготовительных установок;
* определять способ обработки воды;
* использовать полученные знания при выполнении проектных работ;
* использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.

**знать:**

- значение водно-химического режима, обеспечивающего надежную и безопасную работу теплотехнического оборудования;

- методы и способы обработки воды;

- способы определения основных показателей качества воды;

- схемы и оборудования водоподготовительных установок.

Содержание дисциплины направлено на формирование элементов следующих компетенций:

**Общие компетенции (ОК):**

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

**Профессиональные компетенции (ПК):**

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

**Использование часов вариативной части ОПОП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дополнительные****знания, умения** | **Номер,****наименование****темы** | **Количество****часов** | **Обоснование****включения****в рабочую программу** |
|  |  | Введение | 2 | ПС «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара» Приказ Минтруда России от 24.12.2015 г. № 1129н РН 569 код 40.106. |
| 1 | **Умения:**- собирать и анализировать исходные данные для проектирования технологических схем водоподготовки энергообъектов;- классификация природных вод;- молекулярная структура и физико-химические свойства чистой воды;- выполнять исследования воды на жесткость, щелочность, кислотность.**Знания:** - показатели качества воды; - основные этапы и процессы подготовки воды; - типовые методики расчета технологических схем водоподготовитель-ных установок; - режимы работы и особенности эксплуатации технологического оборудования водоподготовки. | Тема 1 Качество природных вод | 12 |
| 2 | **Умения:** - выбрать способ очистки воды;- производить расчет натрий-катионитового фильтра;- исследовать воды на содержание кислорода.**Знания:**- принципы работы оборудования водоподготовитель-ных установок энергообъектов;- основные технические характеристики и конструктивные особенности водоподготовитель-ных установок; - общая характеристика примесей природных вод, их влияние на работу теплоэнергетического оборудования;- пути поступления примесей в воду;- способы удаления примесей из воды;- методы очистки воды;- методы осветления воды;- назначение коагуляции. | Тема 2 Удаление из воды грубодисперсных и коллоидных примесей | 12 |
| 3 | **Умения:** - производить расчет расходов бытовых и производственных сточных вод;- исследовать работу современных методов очистки воды.**Знания:**- методы обработки воды: - устройство и принцип работы методов обработки воды. | Тема 3 Современные способы обработки воды  | 12 |  |
| 4 | **Умения:** - определять качество пара и конденсата;- разработать способы обработки пара и конденсата.**Знания:**- методы обработки пара и конденсата;- методы получения чистого пара;- схемы установок для обесмасливания и обезжелезивания;- анализировать методы получения пара и конденсата. | Тема 4 Обработка пара и конденсата | 14 |
| 5 | **Умения:** - проводить очистку основного и вспомогательного оборудования котельной;- предотвращать отложения.**Знания:**- возможности воздействия на процесс отложения;- методы предотвращения отложений;- способы очистки котла;- причины образования отложений. | Тема 5 Отложения в котлоагрегатах, теплообменниках и их предотвращение и удаление | 6 |
| 6 | **Умения:** - разработать схемы проектирования;- внедрения методов очистки воды в практику;- рассчитать водоподготовитель-ные установки;- подбор водоподготовитель-ных устройств по справочнику.**Знания:**- методы очистки воды. | Тема 6 Основы проектирования водоподготовитель-ных установок | 8 |

**1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:**

максимальной учебной нагрузки студента 99 часов,

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 66 часов,

самостоятельной работы студента 33 часа.

**2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид учебной работы** | **Объем часов** |
| **Максимальная учебная нагрузка (всего):** | **99** |
| **Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):** | **66** |
| в том числе: |  |
| - лабораторные занятия | **10** |
| - практические занятия | **6** |
| - контрольные работы | не предусмотрены |
| - курсовая работа (проект)  | не предусмотрен |
| **Самостоятельная работа студента (всего):** | **33** |
| в том числе: |  |
| - тематика внеаудиторной самостоятельной работы:- выполнение рефератов- разработка тестов- составление типовых задач- разработка древа понятия- составление глоссария по дисциплине |  |
| **Промежуточная аттестация в форме** дифференцированного зачета |

# **2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов и тем** | **Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект)** (если предусмотрены) | **Объем часов** | **Уровень освоения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Введение** | Занятие №1 | Введение: цели и задачи дисциплины. Ее связь с другими дисциплинами. Значение водно-химического режима, обеспечивающего надежную и безопасную работу теплотехнического оборудования. Перспективы развития водно-химических служб котельных в современных условиях. | **2** | 2 |
| **Самостоятельная работа студентов:**- проработка конспекта занятия | **1** |  |
| **Тема 1 Качество природных вод** | **Студент должен знать:**- показатели качества воды и пара- примеси, находящиеся в воде**Студент должен уметь:**- выполнять исследования воды на жесткость, щелочность, кислотность **Формируемые компетенции:** ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5 | ***18 (12)*** |
| **Содержание учебного материала:** | **6** |
| Тема 1.1 Показатели качества воды и водяного пара | Занятие №2 | Основные показатели качества воды и водяного пара. Достоинства и недостатки. Применение теплоносителей. | 2 | 2 |
| Тема 1.2 Классификация воды | Занятие №3 | Природная вода и ее классификация. | 2 | 2 |
| Тема 1.3 Вещества, загрязняющие природную воду | Занятие №4 | Свойства, состав веществ, загрязняющих воду, их свойства. Свойства водных растворов. | 2 | 2 |
|  | **Лабораторные работы:** | **6** |  |
| Занятие №5 | **ЛР №1** Исследование воды на жесткость. | 2 |
|  | Занятие №6 | **ЛР №2** Исследование воды на щелочность. | 2 |  |
| Занятие №7 | **ЛР №3** Исследование воды на кислотность. | 2 |
| **Самостоятельная работа студентов:**- проработка конспекта занятия- выполнить сравнительную характеристику показателей качества воды и пара- разработка тестов по теме- подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций- оформление лабораторного занятия, подготовка его к защите | **6** |
| **Тема 2 Удаление из воды грубодисперсных и коллоидных примесей** | **Студент должен знать:**- методы осветления воды- назначение коагуляции- устройство и принцип работы осветлителя**Студент должен уметь:**- производить расчет натрий-катионитового фильтра- исследовать воды на содержание кислорода**Формируемые компетенции:** ПК 1.1; ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5 | ***18 (12)*** |
| **Содержание учебного материала:** | **8** |
| Тема 2.1 Методы осветления воды | Занятие №8 | Общая характеристика примесей природных вод. Их влияние на работу теплоэнергетического оборудования. Пути поступления примесей в воду. | 2 | 2 |
| Тема 2.2 Процесс коагуляции воды | Занятие №9 | Коагуляция. Сущность процесса коагуляции. Устройство и принцип работы коагуляционной установки. Механизм протекания процесса коагуляции. | 2 | 2 |
| Тема 2.3 Катионитовый фильтр | Занятие №10 | Устройство и принцип работы катионитового фильтра. Процесс фильтрования. | 2 | 2 |
| Тема 2.4 Осветлитель | Занятие №11 | Устройство и принцип работы осветлителя. Процесс осветления. | 2 | 2 |
|  | **Лабораторные работы:** | **2** |  |
| Занятие №12 | **ЛР №4** Исследование содержания растворенного в воде кислорода. | 2 |
|  | **Практические занятия:** | **2** |  |
| Занятие №13 | **ПЗ №1** Расчет катионитового фильтра. | 2 |
|  | **Самостоятельная работа студентов:**- проработка конспекта занятия- выполнить доклад на тему: «Лучший метод очистки воды»- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций- оформление практического занятия, подготовка к защите | **6** |
| **Тема 3 Современные способы обработки воды** | **Студент должен знать:**- методы обработки воды: ультрафильтрация, обратно - осмотический, ионообменный- устройство и принцип работы комплексного ингибитора накипеобразования и коррозии**Студент должен уметь:**- производить расчет расходов бытовых и производственных сточных вод- исследовать работу комплексного ингибитора накипеобразования и коррозии**Формируемые компетенции:** ПК 1.1; ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5; ОК 9 | ***18 (12)*** |
| **Содержание учебного материала:** | **8** |
| Тема 3.1 Ультрафильтрация | Занятие №14 | Сущность процесса. Устройство и принцип работы ультрафильтрационной установки. | 2 | 3 |
| Тема 3.2 Обратно - осмотическая фильтрация | Занятие №15 | Сущность процесса. Устройство и принцип работы обратно - осмотической фильтрации. | 2 | 3 |
| Тема 3.3 Ионнообменный фильтр | Занятие №16 | Сущность процесса. Устройство и принцип работы ионообменного фильтра. | 2 | 3 |
| Тема 3.4 Комплексный ингибитор накипеобразования и коррозии | Занятие №17 | Сущность процесса. Устройство и принцип работы комплексного ингибитора накипеобразования и коррозии. | 2 | 3 |
|  | **Лабораторные работы:** | **2** |  |
| Занятие №18 | **ЛР №5** Исследование работы комплексного ингибитора накипеобразования и коррозии. | 2 |
|  | **Практические занятия:** | **2** |
| Занятие №19 | **ПЗ №2** Определение расчетных расходов бытовых и производственных сточных вод. | 2 |  |
|  | **Самостоятельная работа студентов:**- проработка конспекта занятия- разработка реферата: «Современные способы обработки воды» | **6** |
| **Тема 4 Обработка пара и конденсата** | **Студент должен знать:**- методы очистки пара и конденсата- методы получения чистого пара- схемы установок для обесмасливания и обезжелезивания**Студент должен уметь:**- определить «явление набухания воды»**Формируемые компетенции:** ПК 1.1; ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5; ОК 9 | ***21 (14)*** |
| **Содержание учебного материала:** | **14** |
| Тема 4.1 Причины загрязнения пара и конденсата | Занятие №20 | Методы устранения загрязнений пара и конденсата. | 2 | 2 |
| Тема 4.2 Требованиям к качеству воды и пара | Занятие №21 | Требованиям, предъявляемые к качеству воды и пара. | 2 |  |
| Тема 4.3 Капельный и избирательный унос | Занятие №22 | Сущность методов. Применение. причины возникновения капельного и избирательного уноса.  | 2 | 2 |
| Тема 4.4 Явление набухания воды | Занятие №23 | Причины и способы устранения явления набухания воды. | 2 | 2 |
| Тема 4.5 Методы получения чистого пара | Занятие №24 | Методы получения чистого пара: сепарация, продувка, ступенчатое испарение воды. Сепарационные устройства. Продувка котла с естественной циркуляцией. Ступенчатое испарение. Паропромывочные устройства. Нормы качества воды, пара, конденсата. Химический контроль водного режима. | 2 | 2 |
| Тема 4.6 Установки для обезмасливания пара и конденсата | Занятие №25 | Схемы установок для обезмасливания пара и конденсата. | 2 | 2 |
| Тема 4.7 Установки для обезжелезивания пара и конденсата | Занятие №26 | Схемы установок для обезжелезивания пара и конденсата. | 2 | 2 |
|  | **Самостоятельная работа студентов:**- подготовка к самостоятельной письменной работе- подготовка к дискуссионному занятию на тему: «Методы получения чистого пара»- выполнение реферата: «Характеристика загрязнений пара и конденсата» | **7** |  |
| **Тема 5 Отложения в котлоагрегатах, теплообменниках и их предотвращение и удаление** | **Студент должен знать:**- методы консервации котла- методы предотвращения отложений- способы очистки котла**Студент должен уметь:**- проводить очистку котла по наглядному пособию**Формируемые компетенции:** ПК 1.1; ОК 1; ОК 4; ОК 5; ОК 9 | ***9 (6)*** |
| **Содержание учебного материала:** | **6** |
| Тема 5.1 Методы предотвращения отложений, накипи | Занятие №27 | Процесс образования отложений, виды накипей. | 2 | 2 |
| Тема 5.2 Очистка котла, методы консервации котла | Занятие №28 | Предпусковая и эксплуатационная очистка котла, методы консервации котла. Удаление образовавшихся отложений. | 2 | 2 |
| Тема 5.3 Циркуляционный метод очистки отложений | Занятие №29 | Сущность метода. Устройство и принцип работы циркуляционного метода. | 2 | 2 |
|  | **Самостоятельная работа студентов:**- проработка конспекта занятия- составить ДП на тему: «Методы очистки котла» | **3** |  |
| **Тема 6 Основы проектирования водоподготовительных установок** | **Студент должен знать:**- требования, предъявляемые к качеству воды и пара- пути совершенствования систем водоподготовки**Студент должен уметь:** | ***12 (8)*** |  |
|  | - производить расчет водоподготовительных установок- производить подбор оборудования водоподготовительных установок**Формируемые компетенции:** ПК 1.1; ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5; ОК 9 |  |  |
|  | **Содержание учебного материала:** | **4** |  |
| Тема 6.1 Совершенствование систем водоподготовки - исключение реагентов и стоков | Занятие №30 | Схемы и компоновки ВПУ котельных. Безреагентные методы обработки воды.  | 2 | 3 |
| Тема 6.2 Проектирование водоподготовительной установки | Занятие №31 | Выбор схемы водоподготовительных установок по заданному источнику воды. Разработать схему индивидуального источника воды. | 2 | 3 |
|  | **Практические занятия:** | **2** |  |
| Занятие №32 | **ПЗ №3** Расчет водоподготовительных установок. | 2 |
|  | **Самостоятельная работа студентов:**- проработка конспекта занятия- решение задач по теме | **4** |
|  | Занятие №33 | **Промежуточная аттестация студентов в форме дифференцированного зачета** | **2** |
| **Всего** | **99 (66)** |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# **3 условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины**

**3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению**

Для реализации учебной дисциплины «Современные способы обработки воды» в ОГБПОУ ДМТТМП требуется учебный кабинет.

**Оборудование учебного кабинета:**

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Современное оборудование химводоподготовки»;

- нормативно-справочные документы;

- инструкционно-технологические карты для выполнения лабораторных и практических работ и занятий;

- рабочие тетради;

- справочная литература;

- учебный полигон с оборудованием водоподготовки;

- плакаты;

- раздаточный материал.

**Технические средства обучения:**

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

# **3.2 Информационное обеспечение обучения**

**Основные источники:**

1. **Кожинов В.Ф. Очистка питьевой и технической воды, учебное пособие, 2017 г.**
2. Новые технологии и оборудование в водоснабжении и водоотведении. Сборник материалов. Сост.: Л.П. Алексеева, В.Л. Драгинский, Г.В. Дружинина и др. М.: ГУП «ВИМИ», 2016 г.

**Дополнительные источники:**

1. АКВАТЕРМ Водоподготовка. Справочник. Компьютерная программа, - М.: Аква-Терм, 2018 г.
2. **Технический справочник по обработке воды.**А.С. Копылов, В.Ф. Очков, Ю.В. Чудова, - М.: МЭИ, 2016 г.

**Средства обучения:**

1. Плакаты; комплект таблиц технических характеристик оборудования; схемы, рисунки изучаемого оборудования.
2. Инструкционно - технологические карты.

**Интернет ресурсы:**

И-Р 1 [WWW.TELENIR.NET](http://WWW.TELENIR.NET).

**3.3 Реализация учебной дисциплины**

Учебная дисциплина ОП.В.12 «Современные способы обработки воды» реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация учебной дисциплины ОП.В.12 «Современные способы обработки воды» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 100%, в полном объеме.

# **4 Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины**

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

|  |  |
| --- | --- |
| **Результаты обучения****(освоенные умения, усвоенные знания)** | **Формы и методы контроля и оценки результатов обучения** |
| **Уметь:**- проводить различные виды анализов состояния воды и водяного пара | - экспертная оценка выполнения лабораторных работ №1,2,3,4,5 |
| - выполнять расчеты водоподготовительных установок | - письменная работа- проверка ответов по принципиальным схемам водоподготовительных установок- экспертная оценка выполнения практических работ №1,2,3 |
| - определять способ обработки воды | - экспертная оценка выполнения доклада на тему: «Лучший метод очистки воды» |
| **Знать:**- значение водно-химического режима, обеспечивающего надежную и безопасную работу теплотехнического оборудования | - письменная самостоятельная работа- фронтальный опрос по вопросам темы- защита творческих работ |
| - методы и способы обработки воды | - тестирование по теме 3- письменные опросы- ответы на вопросы самоконтроля- экспертная оценка разработки реферата «Современные способы обработки воды» |
| - способы определения основных показателей качества воды | - тестирование- фронтальный опрос по дискуссионному занятию на тему: «Методы получения чистого пара»- проверка выполнения реферата «Характеристика загрязнений пара и конденсата» |
| - схемы и оборудования водоподготовительных установок | - тестирование- письменная самостоятельная работа- проверка составления ДП на тему: «Методы очистки котла» |