МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Димитровградский механико-технологический техникум

молочной промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

профессионального модуля ПМ02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

Специальность 13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

(код, наименование)

Димитровград, 2020 г.

Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального  государственного образовательного стандарта  по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 823 от 28.07.2014 г., зарегистрирован Министерством Юстиции №33824 от 25.08.2014 г.)

Разработчик:

Сидорова Ирина Юрьевна -  преподаватель профессионального цикла, преподаватель высшей категории

| 1 | # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики.................................................................................................... | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | # ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.................................................... | 6 |
| 3 | # Условия реализации ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики.. | 9 |
| 4 | Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики...................... | 11 |

СОДЕРЖАНИЕ

1 паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02. «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» в части освоения квалификации: техник - теплотехник и вида деятельности: ВД Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

1.2 Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения производственной практики:

| Наименование ПМ | Наименование результата практики |
| --- | --- |
| ПМ02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Студент должен иметь практический опыт: ремонта: - поверхностей нагрева и барабанов котлов; - обмуровки и изоляции; - арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - вращающихся механизмов; - применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. Содержание производственной практики направлено на формирование элементов следующих компетенций: Содержание учебной практики направлено на формирование элементов следующих компетенций: ПК2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. ПК2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. ПК2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ. ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

1.3 Количество часов на освоение производственной практики: в рамках освоения ПМ02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения  -  72 часа.

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Наименование ПМ и видов работ УП | ПК | Наименование темы учебной практики | Содержание темы | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Виды работ: Вводный инструктаж по технике безопасности; Собрать сведения о предприятии; Изучить структуру предприятия; Выявить основные опасные и вредные производственных факторов, основные причины несчастных случаев, профессиональных заболеваний; Изучить инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. | ПК2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ | Общие организационные положения. Методические и нормативные документы. | Содержание материалов прохождения производственной практики. Содержание вводного инструктажа по охране труда; Общие сведения о предприятии; Структура предприятия; Основные опасные и вредные производственные факторы, основные причины несчастных случаев, профессиональных заболеваний; Инструкции, методические материалы по порядку проведения ремонтных работ. | 6 |
| 2. Виды работ: Проверка соответствия монтажа технологического оборудования проекту котельной. Выявление дефектов в работе котельного оборудования, обеспечение их устранения. Участие в приемке оборудования после ремонта, выполненных монтажной организацией. | ПК2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ | Установка соответствия технических характеристик ремонтного оборудования и монтажных работ, технической и проектной документации. | Устройство и принцип работы смонтированного оборудования и их технические характеристики. Виды монтажных работ. Содержание и структура технической и проектной документации. Виды и способы обнаружения дефектов. Причины разрегулировки режимов отпуска тепла. | 6 |
| 3. Виды работ: Разработать схему установки средств измерения для ремонта котельного агрегата, работающего на газообразном топливе. | ПК2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ | Подключение приборов, регистрация необходимых характеристик и параметров. | Приборы контроля применяемые при режимно-наладочных испытаниях. Требования к установке приборов. Контрольные точки установки приборов. Снятие параметров. | 6 |
| 4. Виды работ: Поагрегатная приёмка и ремонт насосных групп, горелок, арматуры, вентиляторов и дымососов, имеющего подвижные части с электроприводом, все проведённые работы оформляются актами. | ПК2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ | Комплексный ремонт котельной установки. | Устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования. Схемы расстановки КИП. Последовательность проведения ремонтных работ. Формы актов ремонта оборудования. | 6 |
| 5. Виды работ: Составление ремонтных смет котельных установок в соответствии с режимной картой котла. | ПК2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ | Сметы ремонтных работ котельного и теплопотребляющего оборудовния. | Методику расчётов Правила обработки результатов. | 8 |
| 6. Виды работ: Участие в работе по определению работоспособности теплотехнического оборудования. | ПК2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ | Контроль над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии. | Методика определения коэффициента избытка воздуха. Технология проведения замеров. | 8 |
| 7. Виды работ: Оформление акта комплексного ремонта. | ПК2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ | Осмотр и приемка котельного оборудования после ремонта. | Устройство и принцип работы тягодутьевых машин. Схемы расстановки КИП. Последовательность проведения испытаний. Формы актов комплексного ремонта оборудования. | 8 |
| 8. Виды работ: Участие в составлении календарных графиков и программ выполнения ремонтных работ котельного оборудования, оборудования систем топливоснабжения. | ПК2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ | Программа пуконаладочных работ теплотехнического оборудования и систем топливоснабжения. | Программа ремонта. Правила составления календарных графиков. Правила составления календарных графиков ремонта ГРП, (ГРУ). | 8 |
| 9. Виды работ: Участие по проведению ремонтных работ фильтра для умягчения сырой воды. | ПК2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ | Наладка оборудования систем водоподготовки котельной. | Устройство и принцип работы водоподготовительного оборудования. Схемы технологических трубопроводов. | 8 |
| 10. Виды работ: Оформление отчёта по практике. | ПК2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ПК2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ | Обобщение материалов практики. | Требования по оформлению текстовых и графических материалов в соответствии с требованиями ЕСКД. Структура дневника по производственной практике. | 8 |
| ИТОГО |  |  |  | 72 |

# 3 условия реализации учебной практики

# 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Производственная практика профессионального модуля  ПМ02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения должна проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов, то есть структурные подразделения теплоэнергетических предприятий

Характеристика рабочих мест: на предприятиях, где планируется осуществлять прохождение производственной практики студентами на рабочих местах должны быть следующие нормативные документации в действующем исполнении:

- правила безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

- правила внутреннего трудового распорядка

- правила организации труда на рабочем месте

- действующие санитарные нормы и правила

- инструкция по технике безопасности

- требования к специальным знаниям рабочего

- алгоритмы пусконаладочных  работ, испытаний, режимно-наладочных работ по основным видам теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

Студент при прохождении производственной практики обязан:

- полностью выполнять задания, руководителей производственной практики;

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

- заполнять дневник практики;  изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.

По окончании производственной практики студент должен оформить и сдать:

- дневник по практике;

- отчет по практике;

принести и сдать:

- индивидуальное задание;

- аттестационный лист;

- характеристику по итогам практики.

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики, с включением необходимых схем, эскизов, графиков и других материалов.

3.2 Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

- Боровков В.М. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей. -М,: Издательский центр «Академия», 2016-208с.

- Краснов В.И. Реконструкция трубопроводов инженерных сетей и сооружений: Учеб. пособие.-М.: ИНФРА-М, 2015-238с.

- Сотникова О.А., Мелькумов В.Н Ремонт теплотехнического оборудования. Учебное пособие., С-П: Изд. Лань .2015. -296с.

Дополнительные источники:

- Директивные  и  руководящие технические  материалы,  технические  условия  на ремонт,  типовые  инструкции  по  ремонту  котлов  и теплотехнического оборудования.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, Энергоремонт, 2016 г.

Интернет-ресурсы (И-Р):

# http://energoatlas.ru/.

- https://gisee.ru/.

- http://portal-energo.ru/.

- http://energy.academyit.ru/.

- http://engineertechnolog.jimdo.com

- http://rosprod.ru/soveti_tehnologa/80

3.3 Общие требования к организации учебной практики

Производственная практика профессионального модуля  ПМ02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения должна проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов, то есть теплоэнергетической отрасли.

Условия проведения занятий на производстве максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. Производственная практика производится на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и молокоперерабатывающими предприятиями. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением. Учебное заведение согласовывает программу практики с организациями, предоставляющие рабочие места практикантам. Теплоэнергетическое предприятие участвует в организации и оценке результатов освоения профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики. Организации, участвующие в проведении практики предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от предприятия, определяют наставников, а также обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям  охраны труда.

# 4 Контроль и оценка результатов освоения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики

# Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-производственных заданий.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студентов в процессе выполнения заданий по практике |
| ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение способов и методов решения профессиональных задач - оценка качества и эффективности выполнения поставленных задач |  |
| ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - решение стандартных и нестандартных ситуаций и задач в области эксплуатации теплотехнического оборудования |  |
| ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации - использование различных источников для расширения самообразования |  |
| ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - эксплуатировать теплотехническое оборудование, оснащённое компьютерным управлением |  |
| ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - осуществлять взаимодействие с преподавателями, мастерами в процессе обучения |  |
| ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция результатов личной профессиональной деятельности |  |
| ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий, внедряемых технических устройств в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области внедрения энергосберегающих технологий в процессе производства, транспортировки и использовании тепловой энергии |  |
| Результаты освоения | Показатели сформированности результатов производственной практики | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| Иметь практический опыт: ремонта: - поверхностей нагрева и барабанов котлов - обмуровки и изоляции - арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения - вращающихся механизмов | Правильность и последовательность подготовки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения к испытаниям и наладке | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период ПП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| - применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Правильный выбор такелажных схем и их установка при проведении ремонтных работ в соответствии с требованиями ГОСТ |  |
| - проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Точность и быстрота определения параметров теплоносителей после выполнения гидравлических испытаний | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период ПП, оценка деятельности |
| - оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Точность обработки результатов ремонта в соответствии с методиками и программами испытаний | Экспертная оценка продукта деятельности |
| - составлять техническую документацию ремонтных работ | Правильность и последовательность составления документации. | Экспертная оценка качества выполненной работы |