МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля ПМ 03. Наладка и испытания   теплотехнического  оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

(индекс, наименование)

Специальность13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

(код, наименование)

Димитровград 2022

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального  государственного образовательного стандарта  по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (утвержден приказом Министерства просвещения  Российской  Федерации № 600 от 25.08.2021 г.., зарегистрирован Министерством Юстиции № 65209 от 30.09.2021 г№ 65209 от 30.09.2021 г)

| РАССМОТРЕНА Методической цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей теплоэнергетической отрасли (Протокол от ___ 2022 г. № ___) Председатель И.Ю.Сидорова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР ОГБПОУ ДиТЭК ______________ Н.В. Дергунова ___ _______________ 2022 года |
| --- | --- |

Авторы-разработчики:

Ворогушина Ираида Антоновна -   преподаватель профессионального учебного цикла высшей категории

| СОГЛАСОВАНО ________________________ (должность, наименование организации) ________________________ ________________________ (подпись, инициалы, фамилия) «__»________20___г. |  |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……………………………………………….. | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2. СТРУКТУРА содержание профессионального модуля…………………………………………………………………………………… | 7 |
| # 3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…….……………………………………………………………………………... | 21 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ……………………………………………….. | 24 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  Рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Наладка и испытания   теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

1.1.  Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности  4.4.3 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения и соответствующие ему профессиональные компетенции;

ПК 3.1. Проводить наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения.

и элементы общих компетенций

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Личностные результаты

| ЛР 13. | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| --- | --- |
| ЛР 14. | Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. |
| ЛР 15. | Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. |
| ЛР 16. | Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |
| ЛР 17 | Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. |
| ЛР 18 | .Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение. |
| ЛР 19 | .Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования, |
| ЛР 20 | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |
| ЛР 21 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР 32 | Способный к сотрудничеству в разных социальных ситуациях |
| ЛР 33 | Способный ориентироваться в технико-экономических показателях в отрасли |
| ЛР 34 | Способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, конструктивно разрешать конфликты |
| ЛР 35 | Способность самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях |
| ЛР 36 | Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире |
| ЛР 37 | Способный к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников |
| ЛР 38 | Способный к самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |

    - В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | в: подготовке к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; контроле над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; обработке результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; проведении испытаний и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; составлении отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения |
| --- | --- |
| уметь | выполнять наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; работу по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими, техническими и другими материалами по организации пусконаладочных работ; вести техническую документацию во время проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
| знать | характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; нормативные правовые акты, методические материалы по организации пусконаладочных работ; порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |

1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля:

Всего часов – 310 часов

Из них на освоение МДК  -    160 часов

В том числе самостоятельная работа -     2 часа

Дифференцированный зачёт -2 часа

На практики, в том числе учебную -    36 часов

производственную -    144 час

- Структура и содержание профессионального модуля 2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | В т.ч.в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента |  |  | Самостоятельная работа студента |  | Учеб ная часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  |  | Всего часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1;ПК 3.2 | Раздел 1. Выполнение наладки и проведение испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 160 | 80 | 128 | 36 | - | 2 | - | 36 | 144 |
|  | Производственная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Всего: | 310 |  | 128 | 36 | - | 2 | - | 36 | 144 |

*Учебная и производственная практика проводятся концентрированно

2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля

ПМ 03: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа cтудента |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Выполнение наладки и проведение испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  | 130(94/36) |  |
| МДК 03.01. Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  | 130(94/36) |  |
| Тема 1. Подготовка теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения к пуско-наладке и испытаниям |  |  |  | 46(26/10) |  |
| Тема 1.1. Задачи и виды наладочных работ | Студент должен уметь: - Использовать требования нормативно-технических документов при участии в пусковой наладке, выполнение режимной наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения Студент должен знать: - Задачи и виды наладочных работ - Общие требования при пусковой и режимной наладке теплотехнического оборудования. Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ПК 3.1;ОК.1-11; ЛР № 13-21,32-35,36-38 |  |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |
|  | Занятие №1 | Задачи и виды наладочных работ. Пусковая и режимная наладка теплотехнического оборудования. |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студента: |  |  | - |  |
| Тема 1.2. Структура пусконаладочных организаций | Студент должен знать: - Права и обязанности работников наладочных организаций - Права и обязанности работников строительно-монтажных организаций - Права и обязанности работников эксплуатирующих организаций Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР ПК 3.1 ПК 3.2; ;ОК.1-11; ЛР № 13-21,32-35,36-38 |  |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |
|  | Занятие №2 |  | Структура пусконаладочных организаций. Права и обязанности работников наладочных организаций, строительно-монтажной организации, заказчика. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студента: |  |  | - |  |
| Тема 1.3. Контрольно-измерительные приборы, применяемые при режимно-наладочных испытаниях. | Студент должен уметь: - Выполнять схемы расстановки приборов на эксплуатируемом оборудовании; Студент должен знать: - Приборы контроля применяемые при режимно-наладочных испытаниях Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР ПК 3.1 ПК 3.2; ;ОК.1-11; ЛР № 13-21,32-35,36-38 |  |  | 12 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 12 |  |
| Тема 1.3.1 Приборы для измерения температуры. | Занятие №3 | Приборы для измерения температуры. Установка приборов при режимно- наладочных испытаниях. |  | 2 | 2 |
| Тема 1.3.2 Приборы для измерения давления | Занятие №4 | Приборы для измерения давления и разряжения: образцовые, контрольные Требования к установке приборов. |  | 2 | 2 |
| Тема 1.3.3 Установка приборов на котлах работающих на газообразном топливе | Занятие №5 | В форме практической подготовки Схемы расстановки приборов при наладочных испытаниях котлов работающих на газообразном топливе |  | 2 | 2 |
| Тема 1.3.4 Установка приборов котлах работающих на твердом топливе. | Занятие №6 | В форме практической подготовки Схемы расстановки приборов при наладочных испытаниях котлов работающих на твердом топливе Требования к установке |  | 2 | 2 |
| Тема 1.3.5 Установка приборов на теплоиспользующем оборудовании. | Занятие №7 | В форме практической подготовки Схемы расстановки приборов при наладочных испытаниях теплоиспользующего оборудования Требования к установке |  | 2 | 2 |
| Тема 1.3.6 Установка приборов на тепловых сетях. | Занятие №8 | В форме практической подготовки Схемы расстановки приборов при наладочных испытаниях тепловых сетей Требования к установке |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студента: |  |  | - |  |
| Тема 1.4. Программа наладки и испытания теплотехнического оборудования | Студент должен уметь: - Разрабатывать программу испытаний и пусковой наладки теплотехнического оборудования и согласовывать с компетентными лицами Студент должен знать: - Порядок разработки и согласования программы проведения наладки и испытания ТТО; Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР ПК 3.1 ; ;ОК.1-11; ЛР № 13-21,32-35,36-38 |  |  | 8 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 6 |  |
| Тема 1.4.1 Программа наладки и испытаний | Занятие № 9 | Разработка и согласование программы пусковой наладки теплотехнического оборудования. Основные разделы, их содержание. |  | 2 | 2 |
| Тема 1.4.2 Порядок разработки программы испытаний | Занятие № 10 | Разработка и согласование программы испытаний теплотехнического оборудования. Последовательность разработки программы испытаний. |  | 2 | 2 |
| Тема 1.4.3 Проведение опытов. | Занятие №11 | Процедура проведения опытов Продолжительность и количество опытов при проведении испытаний. |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: |  |  | 2 |  |
|  | Занятие №12 | В форме практической подготовки ПЗ №1.Разработка программы испытаний и наладки парового котла. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: |  |  | - |  |
| Тема 1.5. Тепловые балансы котлоагрегатов и их составление | Студент должен уметь: - Составлять тепловые балансы котлов. - Выполнять обработку результатов испытаний тепловых балансов, - Оформлять технические отчёты. Студент должен знать: - Тепловые балансы котлоагрегатов, тепло потребляющего оборудования и их составление Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР ПК 3.1 ПК 3.2; ;ОК.1-11; ЛР № 13-21,32-35,36-38 |  |  | 22 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 16 |  |
| Тема 1.5.1 Тепловые балансы котлоагрегатов. | Занятие №13 | Тепловые балансы котло агрегатов и их составление. |  | 2 | 2 |
| Тема 1.5.2 Анализ потерь теплоты | Занятие №14 | Потери теплоты с уходящими газами, от механической и химической неполноты горения Причины увеличения Их определение |  | 2 | 2 |
| Тема 1.5.3 Анализ потерь теплоты | Занятие №15 | Потери теплоты в окружающую среду. Причины увеличения. Их , определение |  | 2 | 2 |
| Тема 1.5.4 Методика обработки результатов испытаний | Занятие №16 | В форме практической подготовки Методика обработки результатов испытаний тепловых балансов паровых и водогрейных котлов. |  | 2 | 2 |
| Тема 1.5.6 Технический отчет | Занятие №17 | Объем, содержание технического отчета по результатам испытаний паровых и водогрейных котлов |  | 2 | 2 |
| Тема 1.5.7 Тепловые балансы | Занятие №18 | Тепловые балансы тепло потребляющего оборудования, их составление |  | 2 | 2 |
| Тема 1.5.8 Методика обработки результатов испытаний | Занятие №19 | В форме практической подготовки Методика обработки результатов испытаний тепловых балансов тепло потребляющих установок |  | 2 | 2 |
| Тема 1.5.9 Технический отчёт тепло потребляющих установок | Занятие №20 | Объем и содержание технического отчета по результатам испытаний тепло потребляющих установок |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: |  |  | 6 |  |
|  | Занятие № 21 | ПЗ № 2. Составление теплового баланса котлов по методике Я.Л.Пеккера |  | 2 |  |
|  | Занятие №22 | ПЗ № 3. Составление теплового баланса котлов по методике М.Б. Равича. |  | 2 |  |
|  | Занятие № 23 | ПЗ № 4. Составленного технического отчета по результатам испытаний парового котла. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: |  |  | - |  |
| Тема 2. Выполнение пуско-наладочных работ теплотехнического оборудования, систем тепло- и топливоснабжения. |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Пусковая наладка оборудования котельных установок | Студент должен уметь: - Составлять временную режимную карту. - Составлять отчет по пусковой наладке оборудования котельных Студент должен знать: - Методику проведения пусковой наладки оборудования котельной. Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР ПК 3.1 ПК 3.2; ;ОК.1-11; ЛР № 13-21,32-35,36-38 |  |  | 12 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 8 |  |
| Тема 2.1. 1 Пусковая наладка котельных установок | Занятие № 24 |  | В форме практической подготовки Ознакомление с проектом, выявление дефектов монтажа или ремонта оборудования. | 2 | 2 |
| Тема 2.1. 2 Подготовительные работы к пусковой наладке котла | Занятие № 25 |  | В форме практической подготовки Комплексное опробование котло агрегата. Опробование и обкатка вспомогательного оборудования котельной. | 2 | 2 |
| Тема 2.1. 3 Временная режимная карта. | Занятие № 26 |  | Составление временной режимной карты. | 2 | 2 |
| Тема 2.1. 4 Отчет о наладке | Занятие № 27 |  | Составление отчета о наладке.Содержание.Объём.Пояснительная записка. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: |  |  | 4 |  |
|  | Занятие № 28 |  | П.З № 5. В форме практической подготовки Разработка технологии щелочения парового котла | 2 |  |
|  | Занятие № 29 |  | П.З № 6. Составление технического отчета и временной режимной карты. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: |  |  | - |  |
| Тема 2.2. Режимная наладка и испытания оборудования котельных агрегатов | Студент должен уметь: - Выполнять подготовку и участвовать в проведение режимно-наладочных работ котлов. - Участвовать в проведение балансовых испытаний котлов. - Обрабатывать результаты испытаний и составлять технический отчёт. Студент должен знать: - Порядок подготовки котла к режимной наладке. - Порядок проведения режимно-наладочных работ котельных агрегатов. Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР ПК 3.1 ПК 3.2; ;ОК.1-11; ЛР № 13-21,32-35,36-38 |  |  | 32 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 24 |  |
| Тема 2.2.1 Классификация испытаний паровых котлов | Занятие № 30 | Понятия об испытаниях. Виды. Категории испытаний Установка средств измерения при испытании котло агрегатов. |  | 2 | 3 |
| Тема 2.2.2 Организация подготовительных работ на котлах | Занятие № 31 | Обязанности руководителя испытания, членов наладочных бригад, эксплуатационного персонала при проведении испытаний котлов, работающих на твёрдом топливе. Содержание: организация подготовительных работ, схема установки средств измерения при испытании котло агрегатов, работающих на твёрдом топливе. |  | 2 | 3 |
| Тема 2.2.3 Организация подготовительных работ | Занятие № 32 | Обязанности руководителя испытания, членов наладочных бригад, эксплуатационного персонала. при проведении испытаний котлов, работающих на газообразном топливе Содержание: организация подготовительных работ, схема установки средств измерения при испытании котлоагрегатов, работающих на газообразном топливе. |  | 2 | 2 |
| Тема 2.2.4 Проведение режимно-наладочных работ. | Занятие № 33 | В форме практической подготовки Режимно-наладочные работы. Содержание: проведение режимно-наладочных работ: расстановка наблюдателей по рабочим местам и их обучение. |  | 2 | 2 |
| Тема 2.2.5 Потери первичного и вторичного воздуха | Занятие № 34 | Содержание: определение потерь и соотношений первичного и вторичного воздуха. |  | 2 | 2 |
| Тема 2.2.6 Определение присосов воздуха. | Занятие № 35 | Присосы воздуха. Методика определения присосов воздуха в топочную камеру и конвективную шахту. |  | 2 | 2 |
| Тема 2.2. 7 Обеспечение тягой и дутьём | Занятие № 36 | В форме практической подготовки Тяга и дутьё. Организация процесса горения. Определение минимального давления газа (мазута) для устойчивого горения Определение обеспеченности котла тягой и дутьем. |  | 2 | 2 |
| Тема 2.2.8 Режимно-наладочные работы котлов | Занятие № 37 | Режимно-наладочные работы котлов с механическими и пылеугольными топками. |  | 2 | 2 |
| Тема 2.2. 9 Проведение прикидочных опытов. | Занятие № 38 | Прикидочные опыты. Цель и порядок их проведения. Установка и поддержание заданного режима работы, снятие параметров работы котла |  | 2 | 3 |
| Тема 2.2.10 Проведение балансовых испытаний котла. | Занятие № 39 | Проведение балансовых испытаний котла Установка и поддержание заданного режима работы, снятие параметров работы котла |  | 2 | 3 |
| Тема 2.2.11 Отчет. Анализ проб топлива | Занятие № 40 | Отчет и анализ проб твердого и жидкого топлива |  | 2 | 2 |
| Тема 2.2.12 Обработка результатов испытаний. | Занятие № 41 | Обработка результатов испытаний и составление технического отчета по режимно-наладочным испытаниям. котлоагрегата |  | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 4 |  |
|  | Занятие № 42 | ЛР №1.В форме практической подготовки Определение присосов воздуха в топочную камеру, обеспеченности котла тягой и дутьём |  | 2 |  |
|  | Занятие № 43 | ЛР № 2 .Балансовые испытания паровых котлов. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  |  | 4 |  |
|  | Занятие № 44 | В форме практической подготовки ПЗ №7. Составление режимной карты котла по результатам балансовых испытаний |  | 2 |  |
|  | Занятие № 45 | ПЗ №8. Составление технического отчета по результатам режимно-наладочных испытаний |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: |  |  | - |  |
| Тема 2.3. Пусковая наладка теплопотребляющих установок | Студент должен уметь: - Выполнять пусковую наладку систем отопления и теплоснабжения. Студент должен знать: - Порядок пусковой наладки систем отопления и теплоснабжения. Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР ПК 3.1; ;ОК.1-11; ЛР № 13-21,32-35,36-38 |  |  | 10 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 6 |  |
| Тема 2.3.1. Пусковая наладка систем. | Занятие № 46 | Нормативная документация..Пусковая наладка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Безопасность проведения. |  | 2 | 2 |
| Тема 2.3.2.Пусковая наладка водяных тепловых сетей. | Занятие № 47 | Нормативная документация. Виды испытаний тепловых сетей. Программа испытаний. Пусковая наладка водяных тепловых сетей. Порядок оформления актов. безопасность проведения |  | 2 | 2 |
| Тема 2.3.3.Пусковая наладка паровых тепловых сетей. | Занятие № 48 | Нормативная документация. Виды испытаний тепловых сетей. Программа испытаний. Пусковая наладка паровых тепловых сетей. Порядок оформления актов. Безопасность проведения |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: |  |  | 4 |  |
|  | Занятие № 49 | В форме практической подготовки ПЗ № 9. Испытание тепловых сетей на расчетное давление и температуру. |  | 2 |  |
|  | Занятие № 50 | ПЗ № 10.В форме практической подготовки Выполнение пусковой наладки системы отопления. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: |  |  | 5- |  |
| Тема 2.4. Испытания и режимная наладка теплопотребляющих установок | Студент должен уметь: - Выполнять подготовку к испытаниям и режимной наладке теплопотребляющих установок. - Проводить испытания и режимную наладку систем отопления, тепловых сетей и теплообменных аппаратов Студент должен знать: - Методику испытания и режимную наладку систем отопления, тепловых сетей и теплообменных аппаратов Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР ПК 3.1;ПК 3.2, ;ОК.1-11; ЛР № 13-21,32-35,36-38 |  |  | 14 |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 6 |  |
| Тема 2.4.1.Режимная наладка системы отопления. | Занятие № 51 | Режимная наладка системы отопления. |  | 2 | 2 |
| Тема 2.4.1Испытания и режимная наладка тепловой сети | Занятие № 52 | Виды испытаний тепловой сети. Подготовка тепловой сети к испытаниям и режимной наладке. Методика и порядок испытания и наладки водяной тепловой сети. |  | 2 | 2 |
| Тема 2.4.2 Испытания и режимная наладка теплообменных аппаратов. | Занятие № 53 | В форме практической подготовки Виды испытаний. Порядок проведения испытании Режимная наладка теплообменных аппаратов. |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: |  |  | 8 |  |
|  | Занятие № 54 | ПЗ № 11. Наладка режима работы тепловой сети для закрытой системы теплоснабжения. |  | 2 |  |
|  | Занятие № 55 | ПЗ № 12. Режимная наладка тепловой сети для открытой системы теплоснабжения. |  | 2 |  |
|  | Занятие № 56 | ПЗ № 13. Выполнение балансовых испытаний теплообменных аппаратов |  | 2 |  |
|  | Занятие № 57 | ПЗ № 14. Выполнение балансовых испытаний теплопотребляющих установок. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: |  |  | = |  |
| Тема 2.5. Пусковая наладка систем топливоснабжения. | Студент должен уметь: - Поводить испытания и приёмку в работу газопроводов, ГРП (ГРУ). - Настраивать ПЗК, ПСК, регуляторы давления газа. - Оформлять режимную карту ГРУ. Студент должен знать: - Порядок испытания и приёмку в работу газопроводов, ГРУ Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР ПК 3.1;ПК 3.2, ;ОК.1-11 ; ЛР № 13-21,32-35,36-38 |  |  | 16 |  |
| Тема 2.5.1 Испытания наружных газопроводов | Содержание учебного материала: |  |  | 10 |  |
|  | Занятие № 58 | В форме практической подготовки Испытания наружных и внутренних газопроводов перед пуском. |  | 2 | 3 |
| Тема 2.5.2 Испытания внутренних газопроводов | Занятие № 59 | В форме практической подготовки Испытания внутренних газопроводов перед пуском. |  |  |  |
| Тема 2.5.3 Приемка в работу газопроводов. Документация. | Занятие № 60 | В форме практической подготовки Приемка в работу газопроводов, необходимая документация. |  | 2 | 3 |
| Тема 2.5.4 Испытания ГРП | Занятие № 61 | Испытания ГРП (ГРУ) на прочность и плотность. Настройка ПЗК, ПСК, регулятора давления газа. |  | 2 | 2 |
| Тема 2.5.4 Испытания ГРП | Занятие № 62 | Испытания ГРП (ГРУ) на прочность и плотность. |  | 2 | 3 |
|  | Практические занятия: |  |  | 4 |  |
|  | Занятие № 63 | ПЗ № 15.В форме практической подготовки Выполнение настройки на необходимое давление ПЗК и ПСК. |  | 2 |  |
|  | Занятие № 64 | ПЗ № 16. Выполнение опрессовки внутренних газопроводов в пределах котельной. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: Выполнить схему газопроводов котла и описать порядок его продувки |  |  | 2 |  |
| Контрольно-учётное занятие | Занятие № 65 | Дифференцированный зачёт |  | 2 |  |
| Учебная практика Виды работ Выполнение работ по определению задач и видов пуско-наладочных работ в соответствии с имеющимся оборудованием учебного полигона(по вариантам). Подготовка средств измерений и аппаратуры к пусковой и режимной наладке Установка приборов для измерения температуры при проведении пусковых и режимно - наладочных испытаний парового котла ДКВР 10*13. Установка приборов для измерения давления и разряжения при проведении пусковых и режимно- наладочных испытаний парового котла ДКВР 10*13. Разработка схемы измерений термометров, манометров на котлах марки ДКВР 10*13. Определение состава технической документации при организации ПНР Организация приемочных, режимно-наладочных и контрольно балансовых испытаний в форме деловой игры и(или) производственной ситуации Заполнение акта об окончании пусконаладочных работ, акта индивидуального испытания оборудования, акта испытания оборудования на плотность и прочность(по вариантам) Анализ соответствия требований к установке приборов по заданным схемам Разработка программы испытаний парового котла (на примере котла ДКВР 10*13) Ознакомление с проектом(на примере натурного макета котла ДКВР 10*13) , выявление дефектов монтажа или ремонта оборудования. Опробование и обкатка вспомогательного оборудования котельной (на примере дутьевого вентилятора, дымососа марки ДН). Выполнение работ по заполнению журнала наблюдений Выполнение работ по обработке результатов испытаний парового котла ДКВР 10*13. Заполнение акта проверки и настройки предохранительных клапанов котлов к работе Составление временной режимной карты парового котла ДКВР 10*13 Составление технического отчета по наладке парового котла ДКВР 10*13 Заполнение актов: о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, об испытании водяной тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя, гидравлического испытания системы теплопотребления (по вариантам) Последовательность проведения испытания ГРП (ГРУ) на прочность и плотность(на примере ШРП). Выполнение настройки ПЗК, ПСК, регулятора давления газа (натурные макеты). Оформление режимной карты ГРП при трёх нагрузках. |  |  |  | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ Проверка технического состояния оборудования: источника теплоты, систем тепло- и газоснабжения. Обследование работы источника теплоты: изучение паспорта установленного котла; наблюдение за работой котельной установки, процессом горения, параметрами работы и их соответствием режимной карте. Подготовка и опытная проверка работы приборов и программных средств, используемых при наладке. Изучение схемы установки КИП в котельной. Анализ состояния и работы тягодутьевого тракта: тип и технические характеристики дымососа вентилятора. Состояние тяго - дутьевых установок, регулирование подачи воздуха в топку и разряжения в топке; наличие присосов воздуха в тяговый тракт, топочную камеру; выполнение схемы тяго - дутьевого тракта. Определение состояния и работы насосов: тип и технические характеристики. Состояние насосных установок: схемы включения насосов в работу. Паспортные характеристики. Определение состояния работы трубопроводов и арматуры: обследование работы трубопроводов и арматуры; выполнение схем, установки трубопроводов и арматуры. Оборудование ГРУ и газопроводы котельной: изучение параметров настройки оборудования ГРУ, внешнее состояние оборудования;, состояние внутри котельных газопроводов; выполнение схем ГРУ и газопроводов. Участие в качестве наблюдателя при установке средств измерения при испытании котлоагрегатов Участие в работе по проведению испытаний действующего оборудования, после капитального ремонта, после консервации, нового вновь устанавливаемого оборудования (по состоянию на момент практики). Участие в опробовании и обкатке вспомогательного оборудования котельной (на примере дутьевого вентилятора, дымососа маркиДН). Участите в разработка программы испытаний котла марки ______(указать по месту практики) Определение степени готовности котлов к проведению балансовых испытаний. Проведение балансовых испытаний котла: расстановка наблюдателей; одновременное снятие показаний по установленным приборам; обработка полученных результатов; Составление и заполнение отчётной документации по результатам наладки и испытаний основного и вспомогательного оборудования котельной Составление и заполнение отчётной документации по результатам наладки и испытаний оборудования газорегуляторного узла Составление и заполнение отчётной документации по результатам наладки и испытаний тепловых сетей предприятия |  |  |  | 144 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 130(94/36)310 |  |

# 3.условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

кабинет-лаборатория: «Эксплуатация, наладка и испытания теплотехнического оборудования»

| № п/п | Материально-техническое обеспечение занятий |
| --- | --- |
|  | Оборудование учебного кабинета: |
|  | посадочные места по количеству обучающихся; |
|  | компьютеры 2 шт. |
|  | рабочее место преподавателя; |
|  | комплект плакатов; |
|  | автоматизированное рабочее место преподавателя, автоматизированные рабочие места студентов. |
|  | Программное обеспечение профессионального назначения |
|  | Оборудование учебной лаборатории: |
|  | Контрольно-измерительные приборы |
|  | Насосное оборудование |
|  | Тягодутьевые машины |
|  | Запорная, регулирующая, предохранительная арматура |
|  | Спускные и воздушные краны |
|  | Газоанализаторы |
|  | Переносные инструменты |
|  | Приборы учета тепла |
|  | Набор слесарных инструментов |
|  | Оборудование учебного полигона: |
|  | Котлы |
|  | Теплообменное оборудование |
|  | Шкафной газорегуляторный узел |
|  | Оборудование водоподготовки |

# Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1 Печатные издания

- - Брюханов, О. Н. Газифицированные котельные агрегаты: Учебник / Брюханов О. Н., Кузнецов В. А. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 392 с.:- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102569-7. - Текст: электронный.

- Эстеркин Р.И. «Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического оборудования» - СПБ: Энергоатомиздат, 2018г. – 304 с.: ил

- Быстрицкий Г.Ф., Киреева Э.А. Общая энергетика: энергетическое оборудование в 2 ч. Часть 2.2-е изд., испр. И доп. Справочник для академического бакалавриата: Научная школа: Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (г.Москва).2019г/Гриф УМО ВО

    - Электронные издания (электронные ресурсы)

- Ворогушина И.А., Сборник лекций, /И.А.Ворогушина.Димитровград.-ОГБПОУ ДМТТМП,2017. -89 с.

- http://www.twirpx.com/file/1219832/

- http://experttrub.ru/zadvizhki/tehnologija-remonta.html

- http://msd.com.ua/remont-parovyx-kotlov/remont-armatury/

- http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2620 http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_14411.htm

- www.03-TS.Ru Тепловые электрические станции; Котельные установки ТЭС;

- Теплоэнергетическое оборудование (Электронный ресурс).- Режим

доступа: http://www.oborudka.ruc регистрацией. - Заглавие с экрана. Дата обращения:25.03.2011.

- Теплоэнергетика (Электронный ресурс). – Режим доступа:

http://www.teploenergetika.info. c регистрацией. - Заглавие с экрана. Дата обращения 18.04.2011

- http://controlengrussia.com/–современныйинжиниринг и управление.

НПО «МИР». Энергосбережение, автоматизация энергосбережения, энергоаудит.

- www.izmerenie.ru/– информационный портал для производителей и

потребителей энергоресурсов, рассказывающий о современных разработках,

создании и эксплуатации автоматизированных систем учѐта электроэнергии

и других энергоресурсов.

- http://www.kipis.ru/upload/kipis_articles/article_ahp_func.pdf/ – Современная измерительная техника

- www. minentrgo. gov. ru/– портал Министерства энергетики Российской Федерации.

- http://www.energeff.ru/– электронная версия журнала «Энергоэффективность и энергосбережение».

- .http://portal-energo.ru/– электронный портал Портал-энерго. Эффективность и энергосбережение.

- .http:/www. ecotoc/ru/ – портал «Экоток. Экологические технологии.Альтернативная энергетика».

- www.combienergy.ru («Тригенерация.Ру) тематический портал по

комбинированной выработке тепловой, электрической энергии и централизованному хладоснабжению.

- www. rosteplo.ruВсе о теплоснабжении в интернете.

- www.vpu.ru. (ВПУ-водоподготовительная установка).

3.2.3 Дополнительные источники:

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Издательство «Лань». С-Петербург. 2018 г.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды: М, ПИО ОБТ, 2018г.

- Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей: М, Энергоатомиздат,

- Янкелевич В. И. «Наладка  газомазутных промышленных котльных. М. Энергоатомиздат.

- РД-153-34. 1-35. 418-2016 г. «Методические указания по наладке системы регулирования процесса горения газомазутных котлов.»

- Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта РД 153-34.1-26.303-98

- Методика проведения теплотехнических расчетов. Определение кпд теплогенератора производилось по прямому и обратному балансу. расчет тепловых потерь проводился по упрощенной методике профессора м.б.равича (м.б.равич «топливо и эффективность его использования, м – 2014 г.».

- РНОСТРОЙ 2.15.4-2011 инженерные сети зданий и сооружений внутренние. рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения.Разработаны закрытым акционерным обществом "Исзс-консалт"Представлены на утверждение комитетом по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений национального объединения строителей, протокол от 18.11.2011 n 10, утверждены и введены в действие решением совета национального объединения строителей 5.12.2011 n 22

- Строительные нормы и правила Российской Федерации Газораспределительные системы СНиП 42-01-2002 Государственныйкомитет Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
(ГОССТРОЙ  России) Москва

- Р 035 НОСТРОЙ 2.15.4-2012. Инженерные сети зданий и сооружений внутренних. Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения., М; 2012

- Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя разработано открытым акционерным обществом "фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей оргрэс"исполнители р.м. соколов, е.м. Шмырев, Г.И. Третилевич, Л.Ю.Юхина. Уутверждено департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 21.03.2001 г.взамен му 34-70-150-86

3.3 Реализация учебной дисциплины.

Профессиональный модуль ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения  реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация профессионального модуля ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на  81%

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Профессиональные компетенции ПК

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Правильность проведения подготовительных работ при выполнении пуско-наладочных работ, испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с нормативно-технической документацией и соблюдением требований техники безопасности и охраны труда Правильность установки и применения средств измерений при выполнении пуско-наладочных работ, испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии со схемами измерений и техническим регламентом Участие в проведении испытаний и режимной наладки систем тепло-и топливоснабжения в соответствии требованиям нормативно-технических документов Своевременное проведение контроля параметров процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии в соответствии с режимом работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Экспертное наблюдение за процессом деятельности при фронтальном опросе Экспертная оценка письменных работ по эталону Экспертная оценка выполнения практических работ (ПЗ №№ 9.№10 Экспертная оценка выполнения лабораторной работы (ЛР №2 Экспертное наблюдение за процессом деятельности на теоретических занятиях Экспертная оценка выполнения практических работ в ходе УП Экспертная оценка результатов деятельности в ходе ПП Экспертное наблюдение за процессом деятельности на теоретических занятиях Экспертная оценка письменных работ по эталону |
| ПК 3.2.Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Правильность, логичность разработки программ по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения Правильность, логичность составления тепловых балансов и режимных карт по результатам испытаний Качественное оформление технических отчётов, актов, графиков в соответствии с требованиями нормативно- технических документов | Экспертная оценка качества составления тепловых балансов и режимных карт по результатам испытаний Экспертная оценка правильности заполнения отчётной технической документации Экспертная оценка выполнения практических работ № 1 Экспертная оценка выполнения практических работ №№ 2-4 ЛР №1 Экспертная оценка выполнения практических работ №№ 5-8 Экспертная оценка результатов деятельности в ходе УП и ПП |

Общие  компетенции ОК

| Результаты (освоенные общие компетенции) СПО | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | демонстрация интереса к будущей профессии; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студентов в процессе освоения образовательной программы; Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студентов в процессе индивидуальных бесед |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Осознание выбора и применение способов и методов решения профессиональных задач; Способность оценивать качество и эффективность выполнения поставленных задач; |  |
| ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Способность принимать решения стандартных и нестандартных ситуаций и задач в области эксплуатации теплотехнического оборудования. |  |
| ОК4 .Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Способность эффективного поиска необходимой информации; |  |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Правильное применение требований нормативно-технических документов при использовании коммуникационных технологий. |  |
| ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Способность строить профессиональные взаимоотношения в коллективе на основе для выполнения качественных работ |  |
| ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Способность самоанализа и коррекции результатов личной профессиональной деятельности |  |
| ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Чёткость организации самостоятельности при изучении профессионального модуля |  |
| ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий, внедряемых технических устройств в профессиональной деятельности. | Способность анализировать инновационные технологии, энергосберегающие технологии в процессе производства, транспортировки и использовании тепловой энергии |  |

*