МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Специальность	15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

(код, наименование)

Димитровград 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ……………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| - II ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ……………. | 7 |
| III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ………………………………… | 16 |
| IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ…. | 19 |

I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Область применения программы

- Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям).

  - Цели и задачи учебной практики

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности (профессии) студент   в ходе освоения программы  учебной практики  должен:

- в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

приобрести  практический опыт:

- осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования;

- выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие герметичность установки

- обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий;

- безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы;

- понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем;

- анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования;

- проверять и тестировать электрооборудование;

- проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования;

- оценивать правильность работы системы;

- оценивать правильность работы электрических компонентов систем;

- участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования;

- безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы;

- участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;

- заменять неисправные компоненты холодильной установки;

- участия в организации и выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования;

- применении приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования.

- в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

приобрести  практический опыт:

- подготовке оборудования и систем к монтажу;

- планировании и организации работы по проведению монтажа;

- подготовке рабочего места к проведению монтажа;

- монтаже фундаментов, строповки, перемещении и фиксации оборудования;

- монтаже трубопроводов;

- заправке холодильных систем техническими жидкостями;

- монтаже проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики;

- настройке и регулировании параметров систем автоматики;

- контроле показателей работы отдельных узлов и систем в целом;

- проведении анализа работы систем холодоснабжения;

- определении логики программного управления режимами работы оборудования исходя из требований заказчика;

- программировании работы холодильного оборудования;

- контроля правильности и эффективности работы программ управления;

- подготовке оборудования и систем к проведению испытаний;

- проведении испытаний систем различного типа;

- оформлении отчетной документации.

- в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 «РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ»;

приобрести  практический опыт:

- сборе и подготовке исходных данных для разработки рабочей документации;

- оформлении рабочей документации, чертежей, схем, спецификаций, планов-графиков проведения работ, регламентов обслуживания и ремонт, журналов учета, требований к охране труда, безопасности, техническим параметрам холодильных систем;

- проверки и согласования рабочей документации;

- сборе информации для разработки технических заданий проектов холодоснабжения, согласовании требований заказчика, планировании этапов разработки проектной документации;

- проведении расчетов технико-экономического обоснования, выборе проектного решения, оформлении проектной документации;

- проверки и согласования проектной документации;

- проведения подготовки исследований параметров работы холодильного оборудования и свойств хладагентов;

- проведения исследований параметров холодильного оборудования, свойств и поведения хладагентов, оценки и оформления результатов наблюдений;

- проектирования новых холодильных установок;

- оформлении конструкторской документации и научных отчетов;

- использовании прикладных программ.

- публикации, обсуждении результатов и планировании исследовательской деятельности - в рамках освоения профессионального модуля ПМн.04 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ПО ВЫБОРУ)

приобрести  практический опыт:

- планировании работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем;
- организации и выполнении работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем;
- выполнять осмотр наружного и внутреннего контура вентиляционных систем;
- оценивать правильность работы системы, степень износа оборудования и назначать меры по его устранению;
- анализировать и оценивать режимы работы оборудования;
- проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации оборудования;
- участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту вентиляционных установок и систем;
- участия в организации и выполнения работ по ремонту вентиляционных установок и систем, применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту;
- подготовки рабочего места к проведению монтажа;
- планировании и организации работы по проведению монтажа;
- подготовки, планирования и организации работ по пусконаладке оборудования;
- настройки датчиков и режимов работы оборудования и систем.

Задачи учебной практики:

- Формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках изучения модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности для освоения специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

1.3 Количество часов на освоение  учебной практики:

- в рамках освоения ПМ 01 «ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» - 108 часов

- в рамках освоения ПМ 02 «ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» - 72 часа

- в рамках освоения ПМ 03 «РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ» - 72 часа

- в рамках освоения ПМн.04 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ПО ВЫБОРУ)  - 72 часа.

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

| Наименование профессионального модуля, тем | Содержание учебного материала |  | Объём часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ.01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |
| Тема 1.1 Инструктаж по правилам техники безопасности при ремонте и техническом обслуживании холодильного оборудования. | Студент должен иметь практический опыт: - безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы. |  |  |
|  | Личная защита Правила ТБ при проверке системы на утечку хладагента, испытания системы давлением Правила ТБ при обслуживании поршневых компрессоров Правила ТБ при обслуживании оборудования для обработки воздуха Правила ТБ при эксплуатации холодильного оборудование и установки кондиционирования воздуха | 6 |  |
| Тема 1.2 Работа с технической документации на подлежащее ремонту и техническое обслуживание оборудования. | Студент должен иметь практический опыт: - понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем. |  |  |
|  | Транспортировка и хранение оборудования Требования к размещению агрегатов Работа агрегата в составе типовой холодильной установки Эксплуатация холодильной установки Техническое обслуживание Средства измерения, инструмент и принадлежности при эксплуатации холодильной установки | 6 |  |
| Тема 1.3 Составление графика выполнения работ, согласовав его с другими службами | Студент должен иметь практический опыт: - осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования; - составлять график выполнения работ. |  |  |
|  | Календарное планирование, сетевое планирование. Бригадная форма организации труда. | 6 |  |
| Тема 1.4 Проверка наличия необходимого оборудования, приспособлений и инструмента для ведения технической эксплуатации, обслуживания и ремонта | Студент должен иметь практический опыт: - применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования. |  |  |
|  | Оборудование, приспособления и инструменты для ведения технической эксплуатации, обслуживания и ремонта. | 6 |  |
| Тема 1.5 Выполнение ремонта холодильных агрегатов | Студент должен иметь практический опыт: - участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования; - заменять неисправные компоненты холодильной установки; - участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования. |  |  |
|  | Ремонт холодильных агрегатов | 12 |  |
| Тема 1.6 Выполнение технического обслуживания холодильных агрегатов | Студент должен иметь практический опыт: - обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; - анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования; - проверять и тестировать электрооборудование; - оценивать правильность работы системы; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем. |  |  |
|  | Техническое обслуживание холодильных агрегатов | 12 |  |
| Тема 1.7 Сборка и разборка компрессоров. | Студент должен иметь практический опыт: - выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие герметичность установки; - участия в организации и выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования. |  |  |
|  | Сборка и разборка компрессоров. | 12 |  |
| Тема 1.8 Техническое обслуживание основного и вспомогательного холодильного оборудования | Студент должен иметь практический опыт: - обнаруживать неисправную работу вспомогательного холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; - анализировать и оценивать режимы работы вспомогательного холодильного оборудования. |  |  |
|  | Техническое обслуживание основного и вспомогательного холодильного оборудования | 12 |  |
| Тема 1.9 Определение и устранение неисправностей несложных механизмов запорной арматуры. | Студент должен иметь практический опыт: - диагностировать и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. |  |  |
|  | Определение и устранение неисправностей несложных механизмов запорной арматуры. | 6 |  |
| Тема 1.10 Соблюдение и поддержание режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными. | Студент должен иметь практический опыт: - проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования. |  |  |
|  | Соблюдение и поддержание режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными. | 6 |  |
| Тема 1.11 Заправка холодильной системы хладагентом, маслом. | Студент должен иметь практический опыт: - заправлять холодильную систему хладагентом, маслом. |  |  |
|  | Заправка холодильной системы хладагентом, маслом. | 6 |  |
| Тема 1.12 Участие в ремонте холодильных установок. | Студент должен иметь практический опыт: - выполнять ремонт холодильных установок. |  |  |
|  | Участие в ремонте холодильных установок. | 6 |  |
| Тема 1.13 Участие в диагностике холодильных установок. | Студент должен иметь практический опыт: - выполнять диагностику холодильных установок. |  |  |
|  | Участие в диагностике холодильных установок. | 6 |  |
| Тема 1.14 Проверка состояния двигателей, крепления оборудования и трубопроводов | Студент должен иметь практический опыт: - проверять состояние двигателей, крепления оборудования и трубопроводов |  |  |
|  | Проверка состояния двигателей, крепления оборудования и трубопроводов | 6 |  |
|  | Всего часов: |  | 108 |
| ПМ.02 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |
| Тема 2.1. Инструктаж по правилам техники безопасности при монтаже, пусконаладочных работах и испытаниях холодильного оборудования | Студент должен иметь практический опыт: - безопасно выполнять работы по монтажу, пусконаладочных работах и испытаниях холодильного оборудования |  |  |
|  | Правила техники безопасности при монтаже, пусконаладочных работах и испытаниях холодильного оборудования. |  | 6 |
| Тема 2.2 Работа с технической документацией на подлежащее монтажу оборудование | Студент должен иметь практический опыт: - понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем. |  |  |
|  | Техническая документация на подлежащее монтажу оборудование. |  | 6 |
| Тема 2.3. Составление графика выполнения работ, согласование его с другими службами | Студент должен иметь практический опыт: - планировании и организации работы по проведению монтажа. |  |  |
|  | График выполнения работ, согласование его с другими службами |  | 6 |
| Тема 2.4. Проверка наличия необходимого оборудования, приспособлений и инструмента для ведения монтажных и пуско-наладочных работ. | Студент должен иметь практический опыт: - применения приспособлений и инструментов для ведения монтажных и пуско-наладочных работ. |  |  |
|  | Оборудование, приспособления и инструменты для ведения монтажных и пуско-наладочных работ. |  | 6 |
| Тема 2.5. Монтаж холодильных агрегатов | Студент должен иметь практический опыт: - подготовке оборудования и систем к монтажу; - подготовке рабочего места к проведению монтажа; - монтаже фундаментов, строповки, перемещении и фиксации оборудования; - монтаже трубопроводов; - монтаже проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики. |  |  |
|  | Монтаж холодильных агрегатов |  | 6 |
| Тема 2.6. Подготовка компрессоров к пуску под нагрузку. | Студент должен иметь практический опыт: - заправке холодильных систем техническими жидкостями; - настройке и регулировании параметров систем автоматики; - подготовке оборудования и систем к проведению испытаний; - проведении испытаний систем различного типа. |  |  |
|  | Подготовка компрессоров к пуску под нагрузку. |  | 6 |
| Тема 2.7. Эксплуатация основного и вспомогательного холодильного оборудования | Студент должен иметь практический опыт: - контроле показателей работы отдельных узлов и систем в целом; - проведении анализа работы систем холодоснабжения; - определении логики программного управления режимами работы оборудования исходя из требований заказчика; - программировании работы холодильного оборудования; - контроля правильности и эффективности работы программ управления; - оформлении отчетной документации. |  |  |
|  | Эксплуатация основного и вспомогательного холодильного оборудования |  | 6 |
| Тема 2.8. Определение и устранение неисправностей несложных механизмов запорной арматуры | Студент должен иметь практический опыт: - диагностировать и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. |  |  |
|  | Определение и устранение неисправностей несложных механизмов запорной арматуры. |  | 6 |
| Тема 2.9. Соблюдение и поддержание режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными. | Студент должен иметь практический опыт: - проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования. |  |  |
|  | Соблюдение и поддержание режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными. |  | 6 |
| Тема 2.10 Заправка холодильной системы хладагентом, маслом | Студент должен иметь практический опыт: - заправлять холодильную систему хладагентом, маслом. |  |  |
|  | Заправка холодильной системы хладагентом, маслом. |  | 6 |
| Тема 2.11 Участие в монтаже холодильных установок | Студент должен иметь практический опыт: - подготовке оборудования и систем к монтажу; - подготовке рабочего места к проведению монтажа; - монтаже фундаментов, строповки, перемещении и фиксации оборудования; - монтаже трубопроводов; - монтаже проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики. |  |  |
|  | Монтаж холодильных установок |  | 6 |
| Тема 2.12 Участие в пусконаладке холодильных установок | Студент должен иметь практический опыт: - заправке холодильных систем техническими жидкостями; - настройке и регулировании параметров систем автоматики; - подготовке оборудования и систем к проведению испытаний; - проведении испытаний систем различного типа. |  |  |
|  | Подготовка компрессоров к пуску под нагрузку. Проверка состояния двигателей, крепления оборудования и трубопроводов |  | 6 |
|  | Всего часов: |  | 72 |
| ПМ.03 «РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ» |  |  |  |
| Тема 3.1 Требования к разработке, подготовке, нормоконтролю и комплектованию рабочей документации | Студент должен иметь практический опыт: - сборе и подготовке исходных данных для разработки рабочей документации. |  |  |
|  | Требования к разработке, подготовке, нормоконтролю и комплектованию рабочей документации |  | 6 |
| Тема 3.2 Разработка графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей | Студент должен иметь практический опыт: - оформлении рабочей документации, чертежей, схем, спецификаций, планов-графиков проведения работ, регламентов обслуживания и ремонт, журналов учета, требований к охране труда, безопасности, техническим параметрам холодильных систем; - проверки и согласования рабочей документации. |  |  |
|  | Разработка графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей и т.д. |  | 6 |
| Тема 3.3 Производство строительных и монтажных работ | Студент должен иметь практический опыт: - проектирования новых холодильных установок; - проведении расчетов технико-экономического обоснования, выборе проектного решения, оформлении проектной документации. |  |  |
|  | Производство строительных и монтажных работ |  | 6 |
| Тема 3.4 Спецификация материалов, инструмента, оборудования | Студент должен иметь практический опыт: - оформлении конструкторской документации и научных отчетов. |  |  |
|  | Спецификация материалов, инструмента, оборудования |  | 6 |
| Тема 3.5 Типовые проекты холодильного оборудования для складов, производства и промышленности | Студент должен иметь практический опыт: - сборе информации для разработки технических заданий проектов холодоснабжения, согласовании требований заказчика, планировании этапов разработки проектной документации. |  |  |
|  | Типовые проекты холодильного оборудования для складов, производства и промышленности |  | 6 |
| Тема 3.6 Исходные данные и расчеты для проектирования систем | Студент должен иметь практический опыт: - проведении расчетов технико-экономического обоснования, выборе проектного решения, оформлении проектной документации. |  |  |
|  | Исходные данные и расчеты для проектирования систем |  | 6 |
| Тема 3.7 Порядок разработки проектной документации | Студент должен иметь практический опыт: - оформлении рабочей документации, чертежей, схем, спецификаций, планов-графиков проведения работ, регламентов обслуживания и ремонт, журналов учета, требований к охране труда, безопасности, техническим параметрам холодильных систем. |  |  |
|  | Порядок разработки и оформления проектной документации |  | 6 |
| Тема 3.8 Порядок оформления проектной документации | Студент должен иметь практический опыт: - оформлении рабочей документации, чертежей, схем, спецификаций, планов-графиков проведения работ, регламентов обслуживания и ремонт, журналов учета, требований к охране труда, безопасности, техническим параметрам холодильных систем. |  |  |
|  | Порядок оформления проектной документации |  | 6 |
| Тема 3.9 Современные технологии, используемые в холодильных машинах | Студент должен иметь практический опыт: - проведения подготовки исследований параметров работы холодильного оборудования и свойств хладагентов; - проведения исследований параметров холодильного оборудования, свойств и поведения хладагентов, оценки и оформления результатов наблюдений. |  |  |
|  | Современные холодильные агенты и хладоносители |  | 6 |
| Тема 3.10 Проектирование запасных частей холодильной установки | Студент должен иметь практический опыт: - сборе информации для разработки технических заданий проектов холодоснабжения, согласовании требований заказчика, планировании этапов разработки проектной документации. |  |  |
|  | Проектирование запасных частей холодильной установки |  | 6 |
| Тема 3.11 Проектирование холодильной установки | Студент должен иметь практический опыт: - сборе информации для разработки технических заданий проектов холодоснабжения, согласовании требований заказчика, планировании этапов разработки проектной документации. |  |  |
|  | Проектирование запасных частей холодильной установки |  | 6 |
| Тема 3.12 Исследование хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения | Студент должен иметь практический опыт: - проведения подготовки исследований параметров работы холодильного оборудования и свойств хладагентов; - использовании прикладных программ; - проведения исследований параметров холодильного оборудования, свойств и поведения хладагентов, оценки и оформления результатов наблюдений. |  |  |
|  | Исследование хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения |  | 6 |
|  | Всего часов: |  | 72 |
| ПМн.04 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ПО ВЫБОРУ) |  |  |  |
| Тема 4.1. Общие принципы разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования | Студент должен иметь практический опыт: - разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования |  |  |
|  | Общие принципы разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования |  | 6 |
| Тема 4.2. Проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади | Студент должен иметь практический опыт: - разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади |  |  |
|  | Проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади |  | 6 |
| Тема 4.3. Проекты систем вентиляции и кондиционирования общественных зданий и коммерческих объектов | Студент должен иметь практический опыт: - разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования общественных зданий и коммерческих объектов |  |  |
|  | Проекты систем вентиляции и кондиционирования общественных зданий и коммерческих объектов |  | 6 |
| Тема 4.4. Проекты систем вентиляции и кондиционирования промышленных зданий и объектов специального назначения | Студент должен иметь практический опыт: - разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования промышленных зданий и объектов специального назначения |  |  |
|  | Проекты систем вентиляции и кондиционирования промышленных зданий и объектов специального назначения |  | 6 |
| Тема 4.5. Технология монтажа сетей воздуховодов | Студент должен иметь практический опыт: - подготовки рабочего места к проведению монтажа; - планировании и организации работы по проведению монтажа. |  |  |
|  | Технология монтажа сетей воздуховодов |  | 6 |
| Тема 4.6. Монтаж вентиляторов | Студент должен иметь практический опыт: - подготовки рабочего места к проведению монтажа; - планировании и организации работы по проведению монтажа |  |  |
|  | Монтаж вентиляторов |  | 6 |
| Тема 4.7. Монтаж устройств кондиционирования воздуха | Студент должен иметь практический опыт: - подготовки рабочего места к проведению монтажа; - планировании и организации работы по проведению монтажа. |  |  |
|  | Монтаж устройств кондиционирования воздуха |  | 6 |
| Тема 4.8. Пусконаладка и автоматизация работы систем вентиляции и кондиционирования | Студент должен иметь практический опыт: - подготовки, планирования и организации работ по пусконаладке оборудования; - настройки датчиков и режимов работы оборудования и систем; - проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации оборудования. |  |  |
|  | Пусконаладка и автоматизация работы систем вентиляции и кондиционирования |  | 6 |
| Тема 4.9. Техническое обслуживание сетей воздуховодов | Студент должен иметь практический опыт: - планировании работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем; - организации и выполнении работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем; - выполнять осмотр наружного и внутреннего контура вентиляционных систем; |  |  |
|  | Техническое обслуживание сетей воздуховодов |  | 6 |
| Тема 4.10. Техническое обслуживание вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха | Студент должен иметь практический опыт: - планировании работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем; - организации и выполнении работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем; - выполнять осмотр наружного и внутреннего контура вентиляционных систем. |  |  |
|  | Техническое обслуживание вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха |  | 6 |
| Тема 4.11 Ремонт вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха | Студент должен иметь практический опыт: - оценивать правильность работы системы, степень износа оборудования и назначать меры по его устранению; - анализировать и оценивать режимы работы оборудования; - участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту вентиляционных установок и систем; - участия в организации и выполнения работ по ремонту вентиляционных установок и систем, применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту. |  |  |
|  | Ремонт вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха |  | 6 |
| Тема 4.12 Испытание холодильных установок после ремонта. | Студент должен иметь практический опыт: - оценивать правильность работы системы, степень износа оборудования и назначать меры по его устранению; - анализировать и оценивать режимы работы оборудования. |  |  |
|  | Испытание холодильных установок после ремонта. |  | 6 |
|  | Всего часов: |  | 72 |
|  | ИТОГО: |  | 324 |

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению

Характеристика рабочих мест: на предприятиях, где планируется осуществлять прохождение учебной практики обучающими на рабочих местах должны быть следующие нормативные документации в действующем исполнении:

- правила безопасной эксплуатации технологического оборудования

- правила внутреннего трудового распорядка

- правила организации труда на рабочем месте

- действующие санитарные нормы и правила

- инструкция по технике безопасности

- требования к специальным знаниям рабочего

- технологическая инструкция по производству продукта.

3.2. Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 2015 (последняя редакция); Трудовой кодекс Российской Федерации, 2015 (с изменениями на 05.10.2015г.);

- ГОСТ Р 4.119-84 Система показателей качества продукции. Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,9 ки- ловатт (2500 ккал/ч). Номенклатура основных показателей.

- ГОСТ 27.001-95 Система стандартов "Надежность в технике". Основные положения.

- ГОСТ Р 12.2.142-99 Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности.

- ГОСТ Р 507779.44-2001 Статистические методы. Показатели возможностей процессов.

- Основные методы расчета.

- ГОСТ Р 51901.16-2005. Менеджмент риска. Повышение надежности статистических критериев и методы оценки.

- ВСН 218-85 Монтаж технологического оборудования предприятий мясо-молочной промышленности [Электронный ресурс]

- Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных установок [Электронный ресурс]

- Об утверждении Правил безопасности аммиачных холодильных установок [Электронный ресурс]: Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 79 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 № 4779)

- Шамратова А.Ю. Эксплуатация и ремонт холодильных установок/ Учебное пособие. – Димитровград: ОГБПОУ ДМТТМП, 2020 г.

- Шамратова А.Ю. Методические указания по выполнению курсового проекта по профессиональному модулю 01. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок/ Учебное пособие. – Димитровград: ОГБПОУ ДМТТМП, 2020 г.

Дополнительные источники:

- Лашутина Н.Г., Верхова Т.А., Суедов В.П. Холодильные машины и установки, М.; «КолосС», 2006г.- 440c.

- Канторович В.И., Подлипенцева З.В. Основы автоматизации холодильных установок. Учебное пособие для техникумов. - М.: ВО «Агропромиздат», 2007г.-287с.

- Филиппов В.И., Кременевская М.И., Куцакова В.Е. Холодильная технология пищевых продуктов: Учебник для вузов: Часть 2. Технологические основы. СПб.: ГИОРД, 2008 г.- 504с.

- Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника: Учебник для вузов. СПб: Изд-во «Профессия», 2005 г.- 365с.

- Курочкин А.А. и др. Практикум по сооружениям и оборудованию для хранения продукции растениеводства и животноводства. М.: Колосс, 2007 г.

- Бараненко А.В., Куцакова В.Е., Борзенко Е.И., Фролов С.В. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические основы: Учебное пособие. СПб.: ГИОРД, 2008 г.

- Ильясов В.С., Полушкин В.И., Васильева Н.Л. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2007г.

- Головкин Н.А. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2006 г.

- Полевой А.А. Монтаж холодильных установок и машин – СПб.: Профессия, 2007 год. – 264с.

- Невейкин В.Ф. Монтаж эксплуатация и ремонт  холодильных установок АГРОПРОМиздат 2006

# Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Санкт - Петербург. Изд. «Профессия» 2010г.-240с.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем.- СПб.: ЦОТПБСП, 2004.-51 с.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. – М.; ВНИИХИ, 2004.-228 с.

- Антипов А.В., Дубровин И.А. Монтаж и эксплуатация хладоновых установок. Учебное пособие. - М.: Изд. «Академия», 2009г. - 64 с.

- Антипов А.В., Дубровин И.А. Диагностика и ремонт торговой холодильной техники. Учебное пособие. - М.: «Академия», 2008 г.-62 с.

- Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. Холодильные установки, Санкт-Петербург, «Политехника», 2002 г.-576 с.

# Шавра В.М. Основы холодильной техники и технологии. М.: ДеЛи принт, 2004 г.- 272 с.

# Доссат Рой Дж. Основы холодильной техники.М.: Техносфера, 2008.-824 с.

- Колач С.Т. Бытовые холодильники и кондиционеры. Учебное пособие. М.: Изд. «Академия», 2006 г. - 240 с.

- Стрельцов А.Н., Шишов В.В. Справочник по холодильному оборудована предприятий торговли и общественного питания. Учебник. - М.:Изд. «Академия», 2006 г. - 395 с.

- Большаков С. А. Холодильная техника и технология продуктов питания. М.: ИЦ «Академия», 2003 г.-358 с.

- Бабакин Б.С., Выгодин В.А. Бытовые холодильники и морозильники. Справочник. - М.: Изд. «Колос», 2005г. - 630 с.

- Куцакова В.Е, Рогов И.А., ФроловС.В., Филиппов В.И. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теоретические основы консервирования. М.: Колос, 2001 г. - 264 с.

Интернет – ресурсы

http://www.holodilshchik.ru/

http://w ww.mir-klimata.com/archive/number50/article/27_journal/

http://www.holodteh.ru/

http://www.kriotek.ru/

http://giproholod.ru/bovaton/

http://refleader.ru/jgernabewyfsotr.html

3.3. Общие требования к организации учебной практики

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение  междисциплинарных курсов.

Учебная  практика профессиональных модулей ПМ,01, ПМ.02, ПМ.03, ПМн.04 проводится в образовательной организации, а также и/или в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов, на основании заключенных договоров с работодателями в рамках сотрудничества (ООО «Крео+», ООО «Холод Центр», ООО «Ак Барс», ООО «КЛИМАТЕХНИКА» и др.).

Условия проведения занятий на производстве максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением. Образовательное учреждение согласовывает программу практики с организациями, предоставляющие рабочие места практикантам.   Предприятие  участвует в организации и оценке результатов освоения профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики. Организации, участвующие в проведении практики предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от предприятия, определяют наставников, а также обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям  охраны труда.

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется преподавателем профессионального цикла  в процессе проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-производственных заданий.

| Результаты обучения (освоенный практический опыт) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПМ.01 «ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» |  |
| - осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования; - выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие герметичность установки - обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; - безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем; - анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования; - проверять и тестировать электрооборудование; - проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования; - оценивать правильность работы системы; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; - участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования; - безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; - заменять неисправные компоненты холодильной установки; - участия в организации и выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования; - применении приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования. | Зачет по освоенному практическому опыту |
| ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» |  |
| - подготовке оборудования и систем к монтажу; - планировании и организации работы по проведению монтажа; - подготовке рабочего места к проведению монтажа; - монтаже фундаментов, строповки, перемещении и фиксации оборудования; - монтаже трубопроводов; - заправке холодильных систем техническими жидкостями; - монтаже проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики; - настройке и регулировании параметров систем автоматики; - контроле показателей работы отдельных узлов и систем в целом; - проведении анализа работы систем холодоснабжения; - определении логики программного управления режимами работы оборудования исходя из требований заказчика; - программировании работы холодильного оборудования; - контроля правильности и эффективности работы программ управления; - подготовке оборудования и систем к проведению испытаний; - проведении испытаний систем различного типа; - оформлении отчетной документации. | Дифференцированный зачет по освоенному практическому опыту |
| ПМ.03 «РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ» |  |
| - сборе и подготовке исходных данных для разработки рабочей документации; - оформлении рабочей документации, чертежей, схем, спецификаций, планов-графиков проведения работ, регламентов обслуживания и ремонт, журналов учета, требований к охране труда, безопасности, техническим параметрам холодильных систем; - проверки и согласования рабочей документации; - сборе информации для разработки технических заданий проектов холодоснабжения, согласовании требований заказчика, планировании этапов разработки проектной документации; - проведении расчетов технико-экономического обоснования, выборе проектного решения, оформлении проектной документации; - проверки и согласования проектной документации; - проведения подготовки исследований параметров работы холодильного оборудования и свойств хладагентов; - проведения исследований параметров холодильного оборудования, свойств и поведения хладагентов, оценки и оформления результатов наблюдений; - проектирования новых холодильных установок; - оформлении конструкторской документации и научных отчетов; - использовании прикладных программ. | Дифференцированный зачет по освоенному практическому опыту |
| ПМн.04 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ПО ВЫБОРУ) |  |
| - планировании работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем; - организации и выполнении работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем; - выполнять осмотр наружного и внутреннего контура вентиляционных систем; - оценивать правильность работы системы, степень износа оборудования и назначать меры по его устранению; - анализировать и оценивать режимы работы оборудования; - проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации оборудования; - участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту вентиляционных установок и систем; - участия в организации и выполнения работ по ремонту вентиляционных установок и систем, применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту; - подготовки рабочего места к проведению монтажа; - планировании и организации работы по проведению монтажа; - подготовки, планирования и организации работ по пусконаладке оборудования; - настройки датчиков и режимов работы оборудования и систем. | Дифференцированный зачет по освоенному практическому опыту |