МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Специальность	15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

(код, наименование)

Димитровград 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ…………………… | 4 |
| --- | --- |
| - II ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ……………………………………………………………………………… | 7 |
| III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК………………….. | 16 |

I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

(по профилю специальности)

  - Область применения программы

- Рабочая программа производственной практики является частью основной образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям).

  - Цели и задачи производственной  практики по профилю специальности

Целью производственной практики является формирование и развитие общих и профессиональных компетенций.

Общие компетенции, включающие в себя способность:

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| - ОК 02 | - Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| - ОК 03 | - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| - ОК 04 | - Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| - ОК 05 | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| - ОК 06 | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| - ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| - ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. |

Профессиональные компетенции, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 1 | - Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования |
| - ПК 1.1 | - Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования |
| - ПК 1.2. | - Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий |
| - ПК 1.3. | - Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования |
| - ПК 1.4. | - Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования |

ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 2 | - Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования |
| - ПК 2.1 | - Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования |
| - ПК 2.2. | - Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования |
| - ПК 2.3. | - Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования |
| - ПК 2.4. | - Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования |
| - ПК 2.5. | - Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования |

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 3 | - Разрабатывать рабочую и проектную документацию систем холодоснабжения, проводить конструкторские и исследовательские работы |
| - ПК 3.1 | - Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения |
| - ПК 3.2. | - Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения |
| - ПК 3.3. | - Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода |
| - ПК 3.4. | - Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности |

ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ПО ВЫБОРУ)

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 4 | - Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) |
| - ПК 4.1 | - Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| - ПК 4.2. | - Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий |
| - ПК 4.3. | - Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| - ПК 4.4. | - Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| - ПК 4.5. | - Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| - ПК 4.6. | - Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |

Задачами производственной практики  являются:

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности обучающегося в сфере изучаемой специальности;

- освоение современных производственных процессов, технологий;

- адаптации обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различной организационно-правовых форм.

1.3 Количество часов на освоение  производственной практики:

- в рамках освоения ПМ 01 «ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» - 108 часов

- в рамках освоения ПМ 02 «ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» - 72 часа

- в рамках освоения ПМ 03 «РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ» - 108 часов

- в рамках освоения ПМн.04 «ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ПО ВЫБОРУ)»  - 72 часа

II ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

| Наименование профессионального модуля, тем | Содержание учебного материала | Объём часов |
| --- | --- | --- |
| ПМ.01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| Тема 1.1 Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. | Студент должен иметь практический опыт: - соблюдение инструкций по ТБ и ПБ. |  |
|  | Инструкции по ТБ и ПБ на рабочем месте | 6 |
| Тема 1.2 Выполнение слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности холодильного оборудования в составе ремонтных бригад | Студент должен иметь практический опыт: - выполнения слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности холодильного оборудования в составе ремонтных бригад |  |
|  | Выполнение слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности холодильного оборудования в составе ремонтных бригад | 12 |
| Тема 1.3 Производить сборку и разборку холодильного оборудования | Студент должен иметь практический опыт: - производить сборку и разборку холодильного оборудования |  |
|  | Производить сборку и разборку холодильного оборудования | 6 |
| Тема 1.4 Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад. | Студент должен иметь практический опыт: - выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад. |  |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад. | 12 |
| Тема 1.5 Проведение ремонта компрессоров, аппаратов, запорной арматуры. | Студент должен иметь практический опыт: - производить ремонт компрессоров, аппаратов, запорной арматуры. |  |
|  | Производить ремонт компрессоров, аппаратов, запорной арматуры. | 6 |
| Тема 1.6 Выявление дефектов механизмов и отдельных деталей | Студент должен иметь практический опыт: - выявлять дефекты механизмов и отдельных деталей |  |
|  | Выявлять дефекты механизмов и отдельных деталей | 6 |
| Тема 1.7 Проверка основных видов оборудования после ремонта | Студент должен иметь практический опыт: - проверять основные виды оборудования после ремонта |  |
|  | Проверять основные виды оборудования после ремонта | 6 |
| Тема 1.8 Составление графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование | Студент должен иметь практический опыт: - составления графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование |  |
|  | Составление графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование | 6 |
| Тема 1.9 Участие в диагностировании холодильного оборудования и дефектации его элементов. | Студент должен иметь практический опыт: - участия в диагностировании холодильного оборудования и дефектации его элементов. |  |
|  | Участие в диагностировании холодильного оборудования и дефектации его элементов. | 12 |
| Тема 1.10 Проведение испытания холодильной установки | Студент должен иметь практический опыт: - проводить испытания холодильной установки |  |
|  | Проводить испытания холодильной установки | 12 |
| Тема 1.11 Проверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | Студент должен иметь практический опыт: - проверки контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |  |
|  | Проверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | 12 |
| Тема 1.12 Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. | Студент должен иметь практический опыт: - выполнения наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  |
|  | Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. | 12 |
|  | Всего часов: | 108 |
| ПМ.02 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| Тема 2.1. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности | Студент должен иметь практический опыт: - соблюдение инструкций по ТБ и ПБ. |  |
|  | Инструкции по ТБ и ПБ на рабочем месте | 6 |
| Тема 2.2. Чтение рабочей схемы холодильной установки | Студент должен иметь практический опыт: - чтения рабочей схемы холодильной установки |  |
|  | Чтение рабочей схемы холодильной установки | 6 |
| Тема 2.3 Сборка узлов основного и вспомогательного оборудования | Студент должен иметь практический опыт: - сборки узлов основного и вспомогательного оборудования |  |
|  | Изучение узлов основного и вспомогательного оборудования | 6 |
| Тема 2.4 Выполнение схемы монтажных узлов | Студент должен иметь практический опыт: - выполнения схемы монтажных узлов |  |
|  | Выполнение схемы монтажных узлов | 6 |
| Тема 2.5 Осуществление операций по монтажу холодильного оборудования | Студент должен иметь практический опыт: - осуществления операций по монтажу холодильного оборудования |  |
|  | Участие в процессе монтажа отдельных узлов холодильного оборудования. Осуществление операций по монтажу холодильного оборудования. | 6 |
| Тема 2.6 Проведение работ по пусконаладке холодильного оборудования | Студент должен иметь практический опыт: - проведения работ по пусконаладке холодильного оборудования |  |
|  | Проведение работ по пусконаладке холодильного оборудования | 6 |
| Тема 2.7 Участие в проведении работ, связанных с применением грузоподъемных машин и механизмов при монтаже и ремонте холодильного оборудования | Студент должен иметь практический опыт: - участия в проведении работ, связанных с применением грузоподъемных машин и механизмов при монтаже и ремонте холодильного оборудования |  |
|  | Участвовать в проведении работ, связанных с применением грузоподъемных машин и механизмов при монтаже и ремонте холодильного оборудования | 6 |
| Тема 2.8 Контроль работ по монтажу холодильного оборудования с использованием контрольно-измерительных инструментов | Студент должен иметь практический опыт: - контроля работ по монтажу холодильного оборудования с использованием контрольно-измерительных инструментов |  |
|  | Контроль работ по монтажу холодильного оборудования с использованием контрольно-измерительных инструментов | 6 |
| Тема 2.9 Анализ и оценка режима работы холодильного оборудования. | Студент должен иметь практический опыт: - анализа и оценки режима работы холодильного оборудования. |  |
|  | Анализ и оценка режима работы холодильного оборудования. | 6 |
| Тема 2.10 Осуществление выбора технологического режима переработки и хранения продукции. | Студент должен иметь практический опыт: - осуществление выбора технологического режима переработки и хранения продукции. |  |
|  | Осуществление выбора технологического режима переработки и хранения продукции. | 6 |
| Тема 2.11 Программирование автоматизированных систем холодильного оборудования с учетом специфики технологических процессов. | Студент должен иметь практический опыт: - программирования автоматизированных систем холодильного оборудования с учетом специфики технологических процессов. |  |
|  | Программирование автоматизированных систем холодильного оборудования с учетом специфики технологических процессов. | 6 |
| Тема 2.12 Проведение работ по испытаниям холодильных систем | Студент должен иметь практический опыт: - проведения работ по испытаниям холодильных систем |  |
|  | Проведение работ по испытаниям холодильных систем | 6 |
|  | Всего часов: | 72 |
| ПМ.03 РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ |  |  |
| Тема 3.1 Разработка, подготовка, нормоконтроль и комплектование рабочей документации | Студент должен иметь практический опыт: - разработки, подготовки, нормоконтроля и комплектования рабочей документации |  |
|  | Требования к разработке, подготовке, нормоконтролю и комплектованию рабочей документации | 6 |
| Тема 3.2 Разработка графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей | Студент должен иметь практический опыт: - разработки графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей |  |
|  | Разработка графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей | 6 |
| Тема 3.3 Производство строительных и монтажных работ | Студент должен иметь практический опыт: - производства строительных и монтажных работ |  |
|  | Производство строительных и монтажных работ | 6 |
| Тема 3.4 Выполнение спецификации материалов, инструмента, оборудования | Студент должен иметь практический опыт: - выполнения спецификации материалов, инструмента, оборудования |  |
|  | Выполнение спецификации материалов, инструмента, оборудования | 6 |
| Тема 3.5 Выполнение типовых проектов холодильного оборудования для складов, производства и промышленности | Студент должен иметь практический опыт: - выполнения типовых проектов холодильного оборудования для складов, производства и промышленности |  |
|  | Выполнение типовых проектов холодильного оборудования для складов, производства и промышленности | 6 |
| Тема 3.6 Подготовка исходных данных и расчетов для проектирования систем | Студент должен иметь практический опыт: - подготовки исходных данных и расчетов для проектирования систем |  |
|  | Подготовка исходных данных и расчетов для проектирования систем | 6 |
| Тема 3.7 Порядок разработки проектной документации | Студент должен иметь практический опыт: - порядка разработки проектной документации |  |
|  | Порядок разработки проектной документации | 6 |
| Тема 3.8 Оформление проектной документации | Студент должен иметь практический опыт: - оформления проектной документации |  |
|  | Оформление проектной документации | 6 |
| Тема 3.9 Исследование современных холодильных агентов и хладоносителей | Студент должен иметь практический опыт: - исследования современных холодильных агентов и хладоносителей |  |
|  | Исследование современных холодильных агентов и хладоносителей | 12 |
| Тема 3.10 Исследование современных технологий, используемых в холодильных машинах | Студент должен иметь практический опыт: - исследование современных технологий, используемых в холодильных машинах |  |
|  | Исследование современных технологий, используемых в холодильных машинах | 12 |
| Тема 3.11 Проектирование запасных частей холодильной установки | Студент должен иметь практический опыт: - проектирования запасных частей холодильной установки |  |
|  | Проектирование запасных частей холодильной установки | 12 |
| Тема 3.12 Проектирование холодильной установки | Студент должен иметь практический опыт: - проектирования холодильной установки |  |
|  | Проектирование холодильной установки | 12 |
| Тема 3.13 Исследование хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения | Студент должен иметь практический опыт: - исследования хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения |  |
|  | Исследование хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения | 12 |
|  | Всего часов: | 108 |
| ПМн.04 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ПО ВЫБОРУ) |  |  |
| Тема 4.1 Выполнение слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования в составе ремонтных бригад | Студент должен иметь практический опыт: - выполнения слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования в составе ремонтных бригад |  |
|  | Выполнение слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования в составе ремонтных бригад | 6 |
| Тема 4.2 Производить сборку и разборку оборудования | Студент должен иметь практический опыт: - производить сборку и разборку оборудования |  |
|  | Производить сборку и разборку оборудования | 6 |
| Тема 4.3 Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад | Студент должен иметь практический опыт: - выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад |  |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад | 6 |
| Тема 4.4 Производить ремонт компрессоров | Студент должен иметь практический опыт: - производить ремонт компрессоров |  |
|  | Производить ремонт компрессоров | 6 |
| Тема 4.5 Выявлять дефекты механизмов и отдельных деталей | Студент должен иметь практический опыт: - выявления дефектов механизмов и отдельных деталей |  |
|  | Выявлять дефекты механизмов и отдельных деталей | 6 |
| Тема 4.6 Проверять основные виды оборудования после ремонта | Студент должен иметь практический опыт: - проверять основные виды оборудования после ремонта |  |
|  | Проверять основные виды оборудования после ремонта | 6 |
| Тема 4.7 Составление графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование | Студент должен иметь практический опыт: - составления графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование |  |
|  | Составление графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование | 6 |
| Тема 4.8 Участие в диагностировании оборудования и дефектации его элементов | Студент должен иметь практический опыт: - участия в диагностировании оборудования и дефектации его элементов |  |
|  | Участие в диагностировании оборудования и дефектации его элементов | 6 |
| Тема 4.9 Проверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | Студент должен иметь практический опыт: - проверки контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |  |
|  | Проверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | 12 |
| Тема 4.10 Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием | Студент должен иметь практический опыт: |  |
|  | Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием | 12 |
|  | Всего часов: | 72 |
|  | ИТОГО: | 360 |

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Общие требования к организации производственной практики по профилю специальности

Производственная практика всех профессиональных модулей проводится в организациях основании заключенных договоров с работодателями в рамках сотрудничества, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов, то есть ООО «Крео+», ООО «Холод Центр», ООО «Ак Барс».

Условия проведения занятий на производстве максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением. Учебное заведение согласовывает программу практики с организациями, предоставляющие рабочие места практикантам.  Предприятия участвует в организации и оценке результатов освоения профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики. Организации, участвующие в проведении практики предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от предприятия, определяют наставников, а также обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям  охраны труда.

3.2. Характеристика рабочих мест

Производственная практика профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМн.04  должна проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.

Характеристика рабочих мест: на предприятиях, где планируется осуществлять прохождение производственной практики студентами на рабочих местах должны быть следующие нормативные документации в действующем исполнении:

- правила безопасной эксплуатации холодильного оборудования;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила организации труда на рабочем месте;

- действующие санитарные нормы и правила;

- инструкция по технике безопасности;

- требования к специальным знаниям рабочего;

- технологическая инструкция по производству продукта.

3.3 Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 2015 (последняя редакция); Трудовой кодекс Российской Федерации, 2015 (с изменениями на 05.10.2015г.);

- ГОСТ Р 4.119-84 Система показателей качества продукции. Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,9 ки- ловатт (2500 ккал/ч). Номенклатура основных показателей.

- ГОСТ 27.001-95 Система стандартов "Надежность в технике". Основные положения.

- ГОСТ Р 12.2.142-99 Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности.

- ГОСТ Р 507779.44-2001 Статистические методы. Показатели возможностей процессов.

- Основные методы расчета.

- ГОСТ Р 51901.16-2005. Менеджмент риска. Повышение надежности статистических критериев и методы оценки.

- ВСН 218-85 Монтаж технологического оборудования предприятий мясо-молочной промышленности [Электронный ресурс]

- Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных установок [Электронный ресурс]

- Об утверждении Правил безопасности аммиачных холодильных установок [Электронный ресурс]: Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 79 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 № 4779)

- Шамратова А.Ю. Эксплуатация и ремонт холодильных установок/ Учебное пособие. – Димитровград: ОГБПОУ ДМТТМП, 2020 г.

- Шамратова А.Ю. Методические указания по выполнению курсового проекта по профессиональному модулю 01. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок/ Учебное пособие. – Димитровград: ОГБПОУ ДМТТМП, 2020 г.

Дополнительные источники:

- Лашутина Н.Г., Верхова Т.А., Суедов В.П. Холодильные машины и установки, М.; «КолосС», 2006г.- 440c.

- Канторович В.И., Подлипенцева З.В. Основы автоматизации холодильных установок. Учебное пособие для техникумов. - М.: ВО «Агропромиздат», 2007г.-287с.

- Филиппов В.И., Кременевская М.И., Куцакова В.Е. Холодильная технология пищевых продуктов: Учебник для вузов: Часть 2. Технологические основы. СПб.: ГИОРД, 2008 г.- 504с.

- Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника: Учебник для вузов. СПб: Изд-во «Профессия», 2005 г.- 365с.

- Курочкин А.А. и др. Практикум по сооружениям и оборудованию для хранения продукции растениеводства и животноводства. М.: Колосс, 2007 г.

- Бараненко А.В., Куцакова В.Е., Борзенко Е.И., Фролов С.В. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические основы: Учебное пособие. СПб.: ГИОРД, 2008 г.

- Ильясов В.С., Полушкин В.И., Васильева Н.Л. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2007г.

- Головкин Н.А. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2006 г.

- Полевой А.А. Монтаж холодильных установок и машин – СПб.: Профессия, 2007 год. – 264с.

- Невейкин В.Ф. Монтаж эксплуатация и ремонт  холодильных установок АГРОПРОМиздат 2006

# Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Санкт - Петербург. Изд. «Профессия» 2010г.-240с.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем.- СПб.: ЦОТПБСП, 2004.-51 с.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. – М.; ВНИИХИ, 2004.-228 с.

- Антипов А.В., Дубровин И.А. Монтаж и эксплуатация хладоновых установок. Учебное пособие. - М.: Изд. «Академия», 2009г. - 64 с.

- Антипов А.В., Дубровин И.А. Диагностика и ремонт торговой холодильной техники. Учебное пособие. - М.: «Академия», 2008 г.-62 с.

- Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. Холодильные установки, Санкт-Петербург, «Политехника», 2002 г.-576 с.

# Шавра В.М. Основы холодильной техники и технологии. М.: ДеЛи принт, 2004 г.- 272 с.

# Доссат Рой Дж. Основы холодильной техники.М.: Техносфера, 2008.-824 с.

- Колач С.Т. Бытовые холодильники и кондиционеры. Учебное пособие. М.: Изд. «Академия», 2006 г. - 240 с.

- Стрельцов А.Н., Шишов В.В. Справочник по холодильному оборудована предприятий торговли и общественного питания. Учебник. - М.:Изд. «Академия», 2006 г. - 395 с.

- Большаков С. А. Холодильная техника и технология продуктов питания. М.: ИЦ «Академия», 2003 г.-358 с.

- Бабакин Б.С., Выгодин В.А. Бытовые холодильники и морозильники. Справочник. - М.: Изд. «Колос», 2005г. - 630 с.

- Куцакова В.Е, Рогов И.А., ФроловС.В., Филиппов В.И. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теоретические основы консервирования. М.: Колос, 2001 г. - 264 с.

Интернет – ресурсы

http://www.holodilshchik.ru/

http://w ww.mir-klimata.com/archive/number50/article/27_journal/

http://www.holodteh.ru/

http://www.kriotek.ru/

http://giproholod.ru/bovaton/

http://refleader.ru/jgernabewyfsotr.html