- МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины 		ОП.08 Электрооборудование холодильных машин и установок

(индекс, наименование)

Специальность	15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

(код, наименование)

Димитровград 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК

- 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Электрооборудование холодильных машин и установок» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин 
и установок (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.01, ОК.02, ОК.09.

- 1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины студентами осваиваются умения 
и знания:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.09 | - обслуживать электрическое оборудование компрессоров, насосов, воздухоохладителей; - производить чистку, техническое обслуживание электродвигателей; - своевременно и рационально подготавливать к работе инструменты и приспособления, содержать их в надлежащем состоянии; - читать чертежи, монтажные схемы и принципиальные схемы, анализировать технологическую и конструкторскую документацию; - определять неисправности и устранять их, пользоваться измерительными приборами и оборудованием | - правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом; - принцип действия электродвигателей постоянного и переменного тока; - устройство измерительных приборов и оборудования, правила их использования; - физические основы электроники; - правила техники безопасности при проведении электротехнических работ |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 102 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 49 |
| в т.ч.: |  |
| теоретическое обучение | 53 |
| лабораторные работы и практические занятия | 49 |
| Промежуточная аттестация (комплексный экзамен) | - |

- 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  |  |  |  | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Теоретические основы построения циклов холодильных машин. |  |  |  | 26/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Термодинамические основы работы холодильных машин. | Занятие №1 | Содержание занятий: 1. Введение. Основные параметры состояния рабочего тела. Первый и второй законы термодинамики, применительно к холодильным машинам. | 10 |  |  |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №2 | Принципы получения умеренно низких температур. Получение холода с помощью фазовых превращений веществ, расширения газов с осуществлением внешней работы, дросселирования, вихревого и термоэлектрического эффектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №3 | Диаграмма «I - 1g Р» для хладагентов и изображение в них адиабатных, изотермических процессов, процессов дросселирования, работы сжатия и подведенную и отведенную теплоту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №4 | Обратный холодильный цикл Карно, цикл теплового насоса и комбинированный цикл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №5 | Холодильный коэффициент, удельная массовая и объемная холодопроизводительность, общая холодопроизводительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №6 | Практические занятия: 1. «Методика построения термодинамических процессов в диаграмме «I - 1g Р.» | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №7 | 2. «Методика построения термодинамических процессов в диаграмме «I - 1g Р.». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №8 | Построениетермодинамическихпроцессов в диаграмме «I — 1g Р». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №9 | Построениетермодинамическихпроцессов в диаграмме «I — 1g Р». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Теоретические основы построения холодильных циклов одноступенчатого сжатия. | Занятие №10 | Содержание занятий: 1. Схема действительного цикла паровой компрессионной холодильной машины. | 8 |  |  |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №11 | Принцип работы, назначение всех элементов схемы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №12 | Изображение действительной холодильной машины в «I - 1g Р» диаграммах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №13 | Расчет цикла. Зависимость холодопроизводительности от температур кипения, конденсации и переохлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №14 | Практические занятия: 1. «Построение циклов одноступенчатого сжатия в диаграмме «I - 1g Р». | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №15 | 2. «Определение параметров точек цикла одноступенчатого сжатия по диаграмме «I - 1g Р». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №16 | «Определение параметров точек цикла одноступенчатого сжатия по диаграмме «I - 1g Р». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Теоретические основы построения холодильных циклов многоступенчатого сжатия. | Занятие №17 | Содержание занятий: 1. Анализ причин перехода на многоступенчатое сжатие. Понятие полного и неполного промежуточного охлаждения. Выбор промежуточного давления. | 8 |  |  |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №18 | Схема и цикл в диаграммах «S - Т», «I - 1g Р» холодильной машины двухступенчатого сжатия с двойным регулированием и неполным промежуточным охлаждением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №19 | Схема и цикл в диаграммах «S - Т», «I - 1g Р» холодильной машины двухступенчатого сжатия с двойным регулированием и полным промежуточным охлаждением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №20 | Схема и цикл в диаграммах «S - Т», «I - 1g Р» холодильной машины двухступенчатого сжатия со змеевиковым промежуточным сосудом. Расчет цикла. Схема и цикл двухкаскадной холодильной машины, применяемые хладагенты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №21 | Практические занятия: 1. «Определение параметров цикла двухступенчатого сжатия в диаграмме «S-Т». | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №22 | 2. «Определение параметров цикла двухступенчатого сжатия в диаграмме «I - 1g Р». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №23 | 3. «Построение цикладвухступенчатого сжатия в диаграмме «I - 1g Р». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №24 | «Построение цикладвухступенчатого сжатия в диаграмме «I - 1g Р». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Основное и вспомогательное оборудование холодильных машин и установок. |  |  | 25/27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Конструктивные особенности компрессоров холодильных машин. | Занятие №25 | Содержание занятий: 1. Сравнительный анализ компрессоров по принципу действия, количеству ступеней сжатия, холодопроизводительности, виду хладагента, приводу, охлаждению, степени герметизации, температуре кипения, регулированию производительности. | 10 |  |  |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №26 | Крейцкопфные оппозитные и бескрейцкопфные поршневые компрессоры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №27 | Принцип работы. Конструкция, основные узлы и детали. Схема смазки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №28 | Винтовые и центробежные компрессоры, турбокомпрессоры. Компрессоры и агрегаты двухступенчатого сжатия с различными типами компрессоров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №29 | Объемные потери действительного компрессора. Коэффициент подачи компрессора. Холодопроизводительность компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №30 | Практические занятия: 1. Изучение конструкций поршневого компрессора, конструктивных особенностей системы смазки. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №31 | 2. Изучение конструкций винтового компрессора, конструктивных особенностей системы смазки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №32 | 3. Определение коэффициента подачи расчетным путем и по графикам. 4. Методика расчета и подбора одноступенчатого компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №33 | 5. Тепловой расчет и подбор одноступенчатого компрессора. 6. Методика расчета и подбора двухступенчатого компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №34 | 7. Тепловой расчет и подбор двухступенчатого компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Конструктивные особенности теплообменных аппаратов холодильных машин. | Занятие №35 | Содержание занятий: 1. Сравнительный анализ теплообменных аппаратов |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.09 |  |  |  |
|  | Занятие №36 | Классификация конденсаторов, требования, предъявляемые к ним. Коэффициент теплопередачи и плотность теплового потока конденсатора и факторы, влияющие на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №37 | Устройство для охлаждения оборотной воды. Классификация испарителей, требования предъявляемые к ним. Коэффициент теплопередачи и плотность теплового потока испарителя и факторы, влияющие на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №38 | Классификацияприборовохлаждения, конструкция, коэффициентытеплопередачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №39 | Практические занятия: 1. Методика расчета и подбора конденсаторов различных типов. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №40 | 2. Расчет и подбор конденсаторов различных типов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №41 | 3. Расчет и подбор конденсаторов различных типов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №42 | 4. Методика расчета и подбора батарей непосредственного охлаждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №43 | 5. Методика расчета и подбора воздухоохладителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Конструктивные особенности вспомогательного оборудования, аппаратура и трубопроводы | Занятие №44 | Содержание занятий: 1. Назначение, конструкции, схемы включения ресиверов. |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №45 | Назначение, конструкции, схемы включения и подбор маслоотделителей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №46 | маслособирателей, отделителей жидкости, воздухоотделителей, промежуточных сосудов, фильтров, насосов водяных, рассольных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №47 1час | Запорные и регулирующиевентили, обратные и предохранительныеклапаны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №47 1час | Практические занятия: 1. Расчет и подбор ресиверов. |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №48 | 2. Расчет и подбор маслоотделителей и маслосборников, отделителей жидкости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №49 | 3. Подбор регулирующих устройств и запорной арматуры. 4. Методика определения диаметра трубопроводов различного назначения и их подбор. 5. Расчетдиаметровтрубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие №50 | 5. Расчетдиаметровтрубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Промышленное холодильное и морозильное оборудование»,

оснащенный оборудованием:

- посадочными местами по количеству обучающихся;

- рабочим местом преподавателя, доской учебной;

- дидактическими пособиями по разделам дисциплины «Циклы холодильных машин», «Основное оборудование холодильных машин», «Вспомогательное оборудование холодильных машин»;

- программным обеспечением; видеофильмами;

- техническими средствами обучения – видеооборудованием (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или интерактивная доска), экраном, проектором.

- 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин, В.А. Яшков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование)

1. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 431 с.

2. Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники: учебник / Е.А. Лоторейчук. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 317 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0764-1.

3.2.2. Основные электронные издания

- Глазков, А. В. Электрические машины. Лабораторные работы: учебное пособие / А. В. Глазков. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 96 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01312-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1134544 (дата обращения: 11.08.2021). – Режим доступа: по подписке.

- Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники: учебник / Е.А. Лоторейчук. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 317 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0764-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/992810 (дата обращения: 11.08.2021). – Режим доступа: по подписке.

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 268 с. — ISBN 978-5-507-45810-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284081  (дата обращения: 09.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 407 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013394-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1242547 (дата обращения: 11.08.2021). – Режим доступа: по подписке.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Берикашвили, В. Ш. Электроника и микроэлектроника: импульсная и цифровая электроника: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 242 с. —

2. Источники электропитания: учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. -М.: Форум, 2019. - 400 с. - (Профессиональное образование)

3. Лунин, В. П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные цепи: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 255 с.

4. Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. ISBN 978-5-534-05793-5

5. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 382 с.

6. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач: учеб. пособие/ Е.А. Лоторейчук. — 2-е изд., испр, и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. —272 с.

7. Розанов, Ю. К. Силовая электроника: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. К. Розанов, М. Г. Лепанов; под редакцией Ю. К. Розанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 206 с.

8. Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники: учебное пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 448 с. ISBN 978-5-8199-0747-4

9. Электрические измерения: учебник / В. А. Панфилов. - 10-е изд., стер. - Москва: Академия, 2015. - 284 с.

10. Электроника: электронные аппараты: учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией П. А. Курбатова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 195 с.

- 11. Электротехника и электроника: учебник / М. В. Немцов, М. Л. Немцова. - 9-е изд., стер. - Москва: Академия, 2017. - 478 с. ISBN 978-5-4468-4623-8

- 12. Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: ил.;. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0360-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/494180 (дата обращения: 11.08.2021). – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом; - принцип действия электродвигателей постоянного и переменного тока; - устройство измерительных приборов и оборудования, правила их использования; - физические основы электроники; - правила техники безопасности при проведении электротехнических работ Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - обслуживать электрическое оборудование компрессоров, насосов, воздухоохладителей; - производить чистку, техническое обслуживание электродвигателей; - своевременно и рационально подготавливать к работе инструменты и приспособления, содержать их в надлежащем состоянии; - читать чертежи, монтажные схемы и принципиальные схемы, анализировать технологическую и конструкторскую документацию; - определять неисправности и устранять их, пользоваться измерительными приборами и оборудованием | - владение профессиональной терминологией; - понимание взаимосвязи разделов дисциплины с профессиональными модулями; - умение использовать справочники, учебники, компьютерные приложения и сайты для поиска и проверки требуемой информации; - описание характеристик изучаемых объектов и их взаимосвязей; - описание параметров изучаемых объектов; - описание алгоритмов выполнения трудовых действий по дисциплине; - подбор оптимальных объектов труда для выполнения производственной задачи; - корректная эксплуатация инструментов; - навыки проведения измерений, регистрации параметров и интерпретации результатов; - решение практических задач, связанных с расчётами параметров; - работа с прикладным программным обеспечением (при наличии) | Оценка результатов выполнения: - текущего контроля (устный/письменный опрос, контрольные вопросы и др.) - практических занятий; - лабораторных работ; - контрольных работ; - промежуточной аттестации. |

В соответствии с Приложением 3 ПООП.