- МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля 		ПМ.01 Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования

(индекс, наименование)

Специальность	15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

(код, наименование)

Димитровград 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 |
|  | 32 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 34 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

- 1.1.1. Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| - ОК 02 | - Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| - ОК 03 | - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| - ОК 04 | - Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| - ОК 05 | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| - ОК 06 | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| - ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| - ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. |

- 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 1 | - Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования |
| - ПК 1.1 | - Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования |
| - ПК 1.2. | - Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий |
| - ПК 1.3. | - Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования |
| - ПК 1.4. | - Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | - осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования; - выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие герметичность установки - обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; - безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем; - анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования; - проверять и тестировать электрооборудование; - проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования; - оценивать правильность работы системы; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; - участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования; - безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; - заменять неисправные компоненты холодильной установки; - участия в организации и выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования; - применении приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; |
| --- | --- |
| уметь | - эксплуатировать холодильное оборудование; - выполнять схемы монтажных узлов; - осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования; - осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного оборудования; - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - заменять неисправные компоненты холодильной установки; - проводить безопасную утилизацию хладагентов естественного происхождения (например, аммиак); - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - выбирать технологический режим переработки и хранения продукции; - выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы (без утечки хладагента в окружающую среду); - выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования; - определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; - участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; - определять, проверять и использовать различные типы газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ; - использовать инструменты и оборудование с целью нагнетания давления в рамках проверки прочности и герметичности холодильной системы; |
| знать | - устройство холодильно-компрессорных машин и установок; - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; - свойства хладагентов и хладоносителей; - электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ; - требования к проверке и тестированию электрического оборудования; - технологические процессы организации холодильной обработки продуктов; - технологию монтажа холодильного оборудования; - виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - технику безопасности относительно обращения с хладагентами; - решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; - основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования; - прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |

- 1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 538,

в том числе в форме практической подготовки – 120 часов.

Из них на освоение МДК – 322 часов,

в том числе самостоятельная работа – ___-__ часов,

практики, в том числе учебная – 108 часов,

производственная – 108 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена – ____ часов.

- 2. Структура и содержание профессионального модуля.

2.1. Структура профессионального модуля.

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1 ПК 1.2. | Раздел 1. Осуществление диагностирования состояния промышленного холодильного и морозильного оборудования, дефектация его узлов и элементов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2. | Раздел 2. Проведение работ по техническому обслуживанию промышленного холодильного и морозильного оборудования в соответствии с документацией завода изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2. | МДК 01.01 Управление технической эксплуатацией и обслуживанием холодильного оборудования | 176 | 60 | 176 | 60 | 24 | - | 2 |  |  |
| ПК 1.1.-1.4. | Раздел 3. Проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного холодильного и морозильного оборудования . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1.-1.4. | Раздел 4. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1.-1.4. | МДК 01.02 Управление ремонтом холодильного оборудования | 146 | 60 | 146 | 60 | 16 | - | 2 |  |  |
| ПК 1.1.-1.4. | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |
| ПК 1.1.-1.4. | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 538 | 336 | 332 | 120 | 40 | - | 4 | 108 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. Осуществление диагностирования состояния промышленного холодильного и морозильного оборудования, дефектация его узлов и элементов. |  |  |  | 88/40 |
| МДК 01.01 Управление технической эксплуатацией и обслуживанием холодильного оборудования |  |  |  | 176/60 |
| Тема 1.1. Информационные технологии в профессиональной деятельности |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - эксплуатировать холодильное оборудование; - выполнять схемы монтажных узлов; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; знать: - устройство холодильно-компрессорных машин и установок; - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; - свойства хладагентов и хладоносителей; - электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 1.1.1 Профессиональные программы и программное обеспечение |  | Занятие №1 | 1. Виды, классификация профессиональных программ. Поиск программ в сети Интернет. Преимущества, недостатки программного обеспечения. | 2 |
| Тема 1.1.2 Определение параметров точек в диаграмме «I |  | Занятие №2 | 1. Определение параметров точек в диаграмме «I | 2 |
| Тема 1.1.3 Построение цикла холодильной машины |  | Занятие №3 | 2. Построение цикла холодильной машины одноступенчатого сжатия в диаграмме «I | 2 |
| Тема 1.1.4 Определение параметров точек цикла холодильной машины |  | Занятие №4 | 3. Определение параметров точек цикла холодильной машины одноступенчатого сжатия в диаграмме «I | 2 |
| Тема 1.1.5 Построение цикла холодильной машины двухступенчатого сжатия |  | Занятие №5 | 4. Построение цикла холодильной машины двухступенчатого сжатия в диаграмме «I | 2 |
| Тема 1.1.6 Определение параметров точек цикла холодильной машины двухступенчатого сжатия |  | Занятие №6 | 5. Определение параметров точек цикла холодильной машины двухступенчатого сжатия в диаграмме «I | 2 |
|  |  | Занятие №7 | Практические занятия: ПЗ №1 в форме практической подготовки. Подбор компрессорного агрегата по программе «Данфосс». | 2 |
|  |  | Занятие №8 | ПЗ №2 в форме практической подготовки. Подбор компрессорного агрегата по программе «Битцер». | 2 |
|  |  | Занятие №9 | ПЗ №3 в форме практической подготовки. Подбор конденсаторов по программе «Данфосс». | 2 |
|  |  | Занятие №10 | ПЗ №4 в форме практической подготовки. Подбор конденсаторов с использованием профессиональных программ. | 2 |
|  |  | Занятие №11 | ПЗ №5 в форме практической подготовки. Подбор испарительной системы с использованием профессиональных программ. | 2 |
|  |  | Занятие №12 | ПЗ №6 в форме практической подготовки. Подбор терморегулирующих вентилей с использованием профессиональных программ. | 2 |
|  |  | Занятие №13 | ПЗ №7 в форме практической подготовки. Расчет диаметра трубопроводов с использованием профессиональных программ. | 2 |
|  |  | Занятие №14 | ПЗ №8 в форме практической подготовки. Расчет регулирующей и запорной арматуры с использованием профессиональных программ. | 2 |
|  |  | Занятие №15 | ПЗ №9 в форме практической подготовки. Создание рекламной презентации по специальности. | 2 |
| Тема 1.2. Профилактика неисправностей в холодильных установках |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - эксплуатировать холодильное оборудование; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; знать: - устройство холодильно-компрессорных машин и установок; - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; - свойства хладагентов и хладоносителей; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 1.2.1 Причины выхода оборудования из строя |  | Занятие №16 | 1. Основные причины выхода из строя оборудования. | 2 |
| Тема 1.2.2 Влияние соотношения температуры и давления на работу системы |  | Занятие №17 | 2. Определение соотношения давлений, влияние значений температуры на работу системы, профилактика частых запусков. | 2 |
| Тема 1.2.3 Уровень масла и наличие влаги в контуре |  | Занятие №18 | 3. Проверка уровня масла, профилактика наличия влаги и загрязнений в контуре, профилактика утечек хладагента. | 2 |
|  |  | Занятие №19 | Практические занятия: ПЗ №10 в форме практической подготовки. Профилактика наличия влаги, загрязнений в контуре, утечек хладагента. | 2 |
|  |  | Занятие №20 | ПЗ №11 в форме практической подготовки. Профилактика неисправностей, вызванных неполадками в системе электропитания. | 2 |
| Тема 1.3. Диагностирование состояния холодильного оборудования |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного оборудования; - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - эксплуатировать холодильное оборудование; знать: - устройство холодильно-компрессорных машин и установок; - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; - свойства хладагентов и хладоносителей; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 1.3.1 Неисправности и их диагностика в компрессорных агрегатах |  | Занятие №21 | 1. Диагностика неисправностей в работе компрессорных агрегатов. Снижение эффективности работы компрессора. | 2 |
| Тема 1.3.2 Стуки в деталях, повышенный нагрев трущихся частей |  | Занятие №22 | 2. Стуки в деталях, повышенный нагрев трущихся частей, неправильная сборка, утечка холодильного агента. | 2 |
| Тема 1.3.3 Устранения и предупреждения отказов и аварий компрессора |  | Занятие №23 | 3. Принятие мер для устранения и предупреждения отказов и аварий компрессора. | 2 |
| Тема 1.3.4 Неисправности теплообменного оборудования |  | Занятие №24 | 4. Диагностика неисправностей в работе теплообменного оборудования. | 2 |
| Тема 1.3.5 Загрязнение теплопередающей поверхности |  | Занятие №25 | 5. Загрязнение теплопередающей поверхности теплообменных аппаратов, излишняя снеговая шуба на приборах охлаждения. | 2 |
| Тема 1.3.6 Неконденсирующие газы в контуре |  | Занятие №26 | 6. Наличие воздуха и других неконденсирующихся газов. | 2 |
| Тема 1.3.7 Недостаток или избыток хладагента в системе |  | Занятие №27 | 7. Недостаток или избыток хладагента в системе, засорение фильтров, снижение производительности насоса. | 2 |
| Тема 1.3.8 . Диагностика неисправностей в работе регулирующих устройств |  | Занятие №28 | 8. Диагностика неисправностей в работе регулирующих устройств, вспомогательного оборудования и приборов автоматики. | 2 |
| Тема 1.3.9 . Принятие мер для устранения и предупреждения отказов и аварий приборов автоматики |  | Занятие №29 | 9. Принятие мер для устранения и предупреждения отказов и аварий приборов автоматики. | 2 |
|  |  | Занятие №30 | Практические занятия: ПЗ №12 в форме практической подготовки. Диагностика работы поршневых компрессоров. | 2 |
|  |  | Занятие №31 | ПЗ №13 в форме практической подготовки. Диагностика работы винтовых компрессоров. | 2 |
|  |  | Занятие №32 | ПЗ №14 в форме практической подготовки. Диагностика работы спиральных и ротационных компрессоров. | 2 |
|  |  | Занятие №33 | ПЗ №15 в форме практической подготовки. Диагностика работы приборов автоматики холодильных машин. | 2 |
|  |  | Занятие №34 | ПЗ №16 в форме практической подготовки. Диагностика работы теплообменных аппаратов холодильных машин. | 2 |
| Тема 1.4. Диагностика работы холодильной установки |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем; - анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования; знать: - эксплуатировать холодильное оборудование; - осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного оборудования; - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 1.4.1 Режимы работы холодильного оборудования |  | Занятие №35 | 1. Анализ и оценка режимов работы холодильного оборудования. | 2 |
| Тема 1.4.2 Регулировка параметров |  | Занятие №36 | 2. Основные параметры, подлежащие регулированию. | 2 |
| Тема 1.4.3 Оптимальный режим работы холодильной установки |  | Занятие №37 | 3. Оптимальный режим работы холодильной установки: оптимальная температура конденсации, температура кипения хладагента, перегрев пара, температура пара на нагнетательной стороне компрессора. | 2 |
| Тема 1.4.4 Температура переохлаждения |  | Занятие №38 | 4. Температура переохлаждения жидкого хладагента. | 2 |
| Тема 1.4.5 Отклонения от оптимального режима |  | Занятие №39 | 5. Отклонения от оптимального режима, причины отклонений и меры, принимаемые для установления нормальной работы холодильной установки. | 2 |
| Тема 1.4.6 Опасные режимы работы установки |  | Занятие №40 | 6. Опасные режимы работы установки. Мероприятия, обеспечивающие безопасную работу холодильных установок. | 2 |
|  |  | Занятие №41 | Практические занятия: ПЗ №17 в форме практической подготовки. Анализ и оценка режимов работы холодильной машины. | 2 |
|  |  | Занятие №42 | ПЗ №18 в форме практической подготовки. Отклонения от оптимального режима работы холодильной машины. Повышенное или пониженное давление конденсации. | 2 |
|  |  | Занятие №43 | ПЗ №19 в форме практической подготовки. Отклонения от оптимального режима работы холодильной машины. Повышенная температура нагнетания. | 2 |
|  |  | Занятие №44 | ПЗ №20 в форме практической подготовки. Отклонения от оптимального режима работы холодильной машины. Повышенное или пониженное давление кипения. | 2 |
| Раздел 2. Проведение работ по техническому обслуживанию промышленного холодильного и морозильного оборудования в соответствии с документацией завода изготовителя. |  |  |  | 86/10 |
| МДК 01.01 Управление технической эксплуатацией и обслуживанием холодильного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Гарантийное обслуживание оборудования, условия гарантии. |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - эксплуатировать холодильное оборудование; - выполнять схемы монтажных узлов; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; знать: - виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - технику безопасности относительно обращения с хладагентами; - решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки; - электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 2.1.1 Техника безопасности |  | Занятие №45 | 1. Техника безопасности при обслуживании холодильных установок | 2 |
| Тема 2.1.2 Требования к рабочему месту |  | Занятие №46 | 2. Требования к рабочему месту обслуживающего персонала, основные требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу. | 2 |
| Тема 2.1.3 Уровни мероприятий технического обслуживания |  | Занятие №47 | 3. Основные уровни мероприятий технического обслуживания. | 2 |
| Тема 2.1.4 Цели технического обслуживания |  | Занятие №48 | 4. Цели технического обслуживания. | 2 |
| Тема 2.1.5 Срок эксплуатации оборудования |  | Занятие №49 | 5. Срок эксплуатации оборудования. | 2 |
| Тема 2.1.6 Гарантии на поставленное оборудование |  | Занятие №50 | 6. Общие положения о гарантии на поставленное оборудование. | 2 |
| Тема 2.1.7 Перечень работ гарантийного технического обслуживания |  | Занятие №51 | 7. Перечень работ гарантийного технического обслуживания. | 2 |
| Тема 2.1.8 Причины нераспространения гарантии на техническое обслуживание |  | Занятие №52 | 8.Причины нераспространения гарантии на техническое обслуживание. | 2 |
|  |  | Занятие №53 | Практические занятия: ПЗ №21 в форме практической подготовки. Проверка внешних электрических соединений. | 2 |
|  |  | Занятие №54 | ПЗ №22 в форме практической подготовки. Проверка работы электрических нагревателей воздухоохладителей. | 2 |
|  |  | Занятие №55 | ПЗ №23 в форме практической подготовки. Проверка работы нагревателей трубопроводов для отвода талой воды. | 2 |
|  |  | Занятие №56 | ПЗ №24 в форме практической подготовки. Проверка состояния трубопроводов для отвода талой воды. | 2 |
|  |  | Занятие №57 | ПЗ №25 в форме практической подготовки. Проверка работы компрессоров и вентиляторов на отсутствие посторонних шумов и вибраций. | 2 |
| Тема 2.2. Техническое обслуживание холодильного оборудования. |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - эксплуатировать холодильное оборудование; - выполнять схемы монтажных узлов; - заменять неисправные компоненты холодильной установки; - проводить безопасную утилизацию хладагентов естественного происхождения (например, аммиак); - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы (без утечки хладагента в окружающую среду); знать: - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - технику безопасности относительно обращения с хладагентами; - решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 2.2.1 Операции при обслуживании |  | Занятие №58 | 1. Выполнение операций при обслуживании холодильной установки. | 2 |
| Тема 2.2.2 Выявление и устранение утечек холодильного агента |  | Занятие №59 | 2. Выявление и устранение утечек холодильного агента. Признаки работы установки при недостатке хладагента в системе. | 2 |
| Тема 2.2.3 Прием цистерн с холодильным агентом |  | Занятие №60 | 3. Прием цистерн с холодильным агентом. Добавление рабочего тела в систему из баллонов и цистерн. | 2 |
| Тема 2.2.4 Техника безопасности при работе с хладагентами |  | Занятие №61 | 4. Техника безопасности при работе с хладагентами. | 2 |
| Тема 2.2.5 Добавление масла в систему |  | Занятие №62 | 5. Добавление масла в систему. Обслуживание различных типов маслоотделителей и маслосборников. | 2 |
| Тема 2.2.6 Способы периодического удаления масла |  | Занятие №63 | 6. Способы периодического удаления масла из испарительной системы. | 2 |
| Тема 2.2.7 Удаление неконденсирующихся газов |  | Занятие №64 | 7. Удаление неконденсирующихся газов из системы. | 2 |
| Тема 2.2.8 Обслуживание воздухоотделителей |  | Занятие №65 | 8. Обслуживание воздухоотделителей. Меры безопасности. | 2 |
| Тема 2.2.9 . Оттаивание батарей и воздухоохладителей |  | Занятие №66 | 9. Оттаивание батарей и воздухоохладителей. | 2 |
| Тема 2.2.10 Чистка теплообменников, фильтров |  | Занятие №67 | 10. Чистка теплообменников, фильтров. | 2 |
| Тема 2.2.11 Обслуживание приборов контроля |  | Занятие №68 | 11. Обслуживание приборов контроля, автоматического управления и защиты. | 2 |
| Тема 2.2.12 Осмотр, проводимый с целью выявления внешних механических повреждений устройства |  | Занятие №69 | 12. Осмотр, проводимый с целью выявления внешних механических повреждений устройства. | 2 |
| Тема 2.2.13 Осмотр, проводимый с целью выявления повреждений электрического контура холодильной машины |  | Занятие №70 | 13. Осмотр, проводимый с целью выявления повреждений электрического контура холодильной машины. | 2 |
|  |  | Занятие №71 | Практические занятия: ПЗ №26 в форме практической подготовки. Проверка на наличие утечек фреона. | 2 |
|  |  | Занятие №72 | ПЗ №27 в форме практической подготовки. Контроль функционирования картерного нагревателя. | 2 |
|  |  | Занятие №73 | ПЗ №28 в форме практической подготовки. Очистка воздушного конденсатора. | 2 |
|  |  | Занятие №74 | ПЗ №29 в форме практической подготовки. Обслуживание воздухоотделителей. Меры безопасности. | 2 |
|  |  | Занятие №75 | ПЗ №30 в форме практической подготовки. Оттаивание батарей и воздухоохладителей. | 2 |
|  |  | Курсовой проект |  | 24 |
|  |  | Занятие №76 | Введение | 2 |
|  |  | Занятие №77 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №78 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №79 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №80 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №81 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №82 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №83 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №84 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №85 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №86 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №87 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №88 | Дифференцированный зачет | 2 |
| Раздел 3. Проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного холодильного и морозильного оборудования. |  |  |  | 100/50 |
| МДК 01.02 Управление ремонтом холодильного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Метрологическое обеспечение производства. |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; знать: - технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 3.1.1 Основные цели и задачи метрологии |  | Занятие №89 | 1. Основные цели и задачи метрологии. Объекты и субъекты метрологии. Основные термины и определения. | 2 |
| Тема 3.1.2 Организационно правовые основы законодательной метрологии |  | Занятие №90 | 2. Организационно правовые основы законодательной метрологии. Международные организации по метрологии. | 2 |
| Тема 3.1.3 Физические величины и их измерение |  | Занятие №91 | 3. Физические величины и их измерение. Системы физических величин. Основные и производные величины. Размерность физических величин. | 2 |
| Тема 3.1.4 Системы единиц физических величин |  | Занятие №92 | 4. Системы единиц физических величин. Международная система единиц (СИ). Наименования и обозначения единиц. | 2 |
| Тема 3.1.5 Определение числовых коэффициентов |  | Занятие №93 | 5. Определение числовых коэффициентов при переходе к системе СИ. | 2 |
| Тема 3.1.6 Понятие об измерении |  | Занятие №94 | 6. Понятие об измерении. Методы измерений и их классификация. Виды измерений. | 2 |
|  |  | Занятие №95 | Практические занятия: ПЗ №31 в форме практической подготовки. Вычисление абсолютной, относительной и приведенной погрешностей. Изучение их влияния на достоверность результатов. | 2 |
|  |  | Занятие №96 | ПЗ №32 в форме практической подготовки. Определение класса точности прибора. | 2 |
|  |  | Занятие №97 | ПЗ №33 в форме практической подготовки. Составление карт метрологического обеспечения производства различных видов мясной продукции. | 2 |
|  |  | Занятие №98 | ПЗ №34 в форме практической подготовки. Определение числовых коэффициентов при переходе к системе СИ. | 2 |
| Тема 3.2. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; знать: - технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 3.2.1 Термины, определения и обозначения по допускам гладких элементов |  | Занятие №99 | 1. Основные термины, определения и обозначения по допускам гладких элементов деталей. | 2 |
| Тема 3.2.2. Графическое изображение полей допусков деталей |  | Занятие №100 | 2. Графическое изображение полей допусков деталей. Годность деталей. | 2 |
| Тема 3.2.3 Единая система допусков и посадок |  | Занятие №101 | 4. ЕСДП. Термины, определения. Основные отклонения. Основные и парные детали. Квалитеты. Система отверстия и вала. | 2 |
| Тема 3.2.4 Поверхности прилегающие и реальные |  | Занятие №102 | 7. Поверхности прилегающие и реальные. Точность формы и расположения поверхностей. Термины, классификация. | 2 |
| Тема 3.2.5 Условные обозначения допусков формы |  | Занятие №103 | 8. Условные обозначения допусков формы и расположения поверхностей. База. Зависимый и независимый допуск. | 2 |
|  |  | Занятие №104 | Практические занятия: ПЗ №35 в форме практической подготовки. Расчет размерных цепей на максимум-минимум. | 2 |
|  |  | Занятие №105 | ПЗ №36 в форме практической подготовки. Расчет размерных цепей. | 2 |
|  |  | Занятие №106 | ПЗ №37 в форме практической подготовки. Подбор деталей ЦПГ по размерным группам. | 2 |
|  |  | Занятие №107 | ПЗ №38 в форме практической подготовки. Указание полей допусков, действительных размеров и заполнение таблицы годности. | 2 |
| Тема 3.3. Выполнение работ по подготовке к ремонту холодильного оборудования. |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - оценивать правильность работы системы; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; - участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования; - безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; - заменять неисправные компоненты холодильной установки; знать: - заменять неисправные компоненты холодильной установки; - проводить безопасную утилизацию хладагентов естественного происхождения (например, аммиак); - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - выбирать технологический режим переработки и хранения продукции; - выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы (без утечки хладагента в окружающую среду); - выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 3.3.1 Диагностирование работы холодильного оборудования |  | Занятие №108 | 1. Диагностирование работы холодильного оборудования. | 2 |
| Тема 3.3.2 Условия проверки параметров работы |  | Занятие №109 | 2. Условия проверки параметров работы, показатели нормальной работы холодильного оборудования. | 2 |
| Тема 3.3.3 Обнаружение дефектов холодильного оборудования |  | Занятие №110 | 3. Обнаружение дефектов холодильного оборудования. | 2 |
| Тема 3.3.4 Определение износа оборудования |  | Занятие №111 | 4. Определение износа оборудования. | 2 |
| Тема 3.3.5 Механический износ аппаратов и трубопроводов |  | Занятие №112 | 7. Механический износ. Износ схватыванием. Коррозионномеханический износ. Износ аппаратов и трубопроводов. Защита аппаратов и систем трубопроводов от коррозии. Факторы, влияющие на износ оборудования. | 2 |
| Тема 3.3.6 Определение износа методом наружного осмотра |  | Занятие №113 | 9. Определение износа методом наружного осмотра и обмером изношенных деталей. Определения износа дефектоскопией. | 2 |
|  |  | Занятие №114 | Практические занятия: ПЗ №39 в форме практической подготовки. Определение износа теплообменных аппаратов холодильного оборудования и назначение мер по его устранению. | 2 |
|  |  | Занятие №115 | ПЗ №40 в форме практической подготовки. Определение износа вспомогательного холодильного оборудования и назначение мер по его устранению. | 2 |
|  |  | Занятие №116 | ПЗ №41 в форме практической подготовки. Определение износа трубопроводов холодильного оборудования и назначение мер по его устранению. | 2 |
|  |  | Занятие №117 | ПЗ №42 в форме практической подготовки. Восстановление изношенных деталей и узлов. |  |
| Тема 3.4. Ремонт компрессоров и вспомогательных механизмов. |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; - участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; - определять, проверять и использовать различные типы газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ; знать: - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; - основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования; - прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 3.4.1 Требования техники безопасности при ремонтных работах |  | Занятие №118 | 1. Требования техники безопасности при ремонтных работах холодильного оборудования. | 2 |
| Тема 3.4.2 Общие технические требования, правила проведения работ. |  | Занятие №119 | 2. Общие технические требования, правила проведения работ. | 2 |
| Тема 3.4.3 . Система планово-предупредительного ремонта |  | Занятие №120 | 3. Система планово-предупредительного ремонта. | 2 |
| Тема 3.4.4 Технология ремонта поршневого компрессора |  | Занятие №121 | 4. Технология ремонта поршневого компрессора. | 2 |
|  |  | Занятие №122 | Практические занятия: ПЗ №43 в форме практической подготовки. Ремонт сальников. | 2 |
|  |  | Занятие №123 | ПЗ №44 в форме практической подготовки. Ремонт клапанов. | 2 |
|  |  | Занятие №124 | ПЗ №45 в форме практической подготовки. Ремонт цилиндров. | 2 |
|  |  | Занятие №125 | ПЗ №46 в форме практической подготовки. Ремонт поршней. | 2 |
|  |  | Занятие №126 | ПЗ №47 в форме практической подготовки. Ремонт поршневых колец. | 2 |
|  |  | Занятие №127 | ПЗ №48 в форме практической подготовки. Ремонт шатунов. | 2 |
|  |  | Занятие №128 | ПЗ №49 в форме практической подготовки. Ремонт коленчатых валов. | 2 |
|  |  | Занятие №129 | ПЗ №50 в форме практической подготовки. Ремонт подшипников. | 2 |
|  |  | Занятие №130 | ПЗ №51 в форме практической подготовки. Ремонт маслонасоса. | 2 |
|  |  | Занятие №131 | ПЗ №52 в форме практической подготовки. Ремонт деталей и узлов винтовых компрессоров. | 2 |
| Тема 3.5. Ремонт аппаратов и запорной арматуры. |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; - участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; - определять, проверять и использовать различные типы газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ; знать: - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; - основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования; - прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 3.5.1 Объемы и содержание ремонтных работ |  | Занятие №132 | 1. Объемы и содержание ремонтных работ аппаратов холодильных установок. | 2 |
| Тема 3.5.2 Очистка поверхности аппаратов от загрязнений |  | Занятие №133 | 2. Очистка поверхности аппаратов от загрязнений. | 2 |
| Тема 3.5.3 . Ремонт аппаратов и запорной арматуры |  | Занятие №134 | 3. Ремонт аппаратов и запорной арматуры. | 2 |
| Тема 3.5.4 Ремонт насосов и вентиляторов |  | Занятие №135 | 4. Ремонт насосов и вентиляторов. | 2 |
| Тема 3.5.5 Механизмы, инструменты и приспособления для ремонтных работ |  | Занятие №136 | 5. Механизмы, инструменты и приспособления для ремонтных работ. | 2 |
|  |  | Занятие №137 | Практические занятия: ПЗ №53 в форме практической подготовки. Ремонт сплит-систем. | 2 |
|  |  | Занятие №138 | ПЗ №54 в форме практической подготовки. Ремонт инверторных сплит-систем. | 2 |
|  |  | Занятие №139 | ПЗ №55 в форме практической подготовки. Пуско-наладка сплит-систем после выполнения ремонтных работ. | 2 |
| Раздел 4. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  |  |  | 16/10 |
| МДК 01.02 Управление ремонтом холодильного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Пуско-наладочные работы холодильных систем. |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования; - участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; - определять, проверять и использовать различные типы газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ; знать: - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 4.1.1 Техника безопасности при пуско-наладочных работах |  | Занятие №140 | 1. Техника безопасности при пуско-наладочных работах. | 2 |
| Тема 4.1.2 Пуск в работу холодильной установки по проектной схеме |  | Занятие №141 | 2. Пуск в работу холодильной установки по проектной схеме на режимах первоначального охлаждения. | 2 |
| Тема 4.1.3 Особенности запуска холодильных агрегатов в летний период |  | Занятие №142 | 3. Особенности запуска холодильных агрегатов в летний период. | 2 |
| Тема 4.1.4 Запуск холодильных агрегатов в зимний период |  | Занятие №143 | 4. Запуск холодильных агрегатов в зимний период. | 2 |
|  |  | Занятие №144 | Практические занятия: ПЗ №56 в форме практической подготовки. Запуск холодильных компрессоров в летний период. | 2 |
|  |  | Занятие №145 | ПЗ №57 в форме практической подготовки. Запуск герметичных холодильных компрессоров в зимний период. | 2 |
| Тема 4.2. Регулировочные работы холодильных систем. |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования; - участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; - определять, проверять и использовать различные типы газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ знать: - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 4.2.1 Регулировки работы холодильных компрессоров |  | Занятие №146 | 1. Особенности регулировки работы холодильных компрессоров. | 2 |
| Тема 4.2.2 Регулировки работы приборов автоматики |  | Занятие №147 | 2. Особенности регулировки работы приборов автоматики. | 2 |
| Тема 4.2.3 Выявление и анализ недостатков в работе холодильной установки |  | Занятие №148 | 3. Выявление и анализ недостатков в работе холодильной установки. | 2 |
|  |  | Занятие №149 | Практические занятия: ПЗ №58 в форме практической подготовки. Регулирование приборов автоматики реле давления. | 2 |
| Тема 4.3. Ремонт и пуско-наладочные работы промышленных систем кондиционирования воздуха. |  | В результате изучения темы студент должен уметь: - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования; - участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; - определять, проверять и использовать различные типы газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ; знать: - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |  |  |
|  |  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 4.3.1 Основные виды, методы и способы осуществления ремонтных и пуско-наладочных работ |  | Занятие №150 | 1. Основные виды, методы и способы осуществления ремонтных и пуско-наладочных работ промышленных систем кондиционирования воздуха. | 2 |
|  |  | Занятие №151 | Практические занятия: ПЗ №59 в форме практической подготовки. Ремонт сплит-систем. | 2 |
|  |  | Занятие №152 | ПЗ №60 в форме практической подготовки. Пуско-наладка сплит-систем после выполнения ремонтных работ. | 2 |
|  |  | Курсовой проект: |  |  |
|  |  | Занятие №153 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №154 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №155 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №156 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №157 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №158 | Основная часть | 2 |
|  |  | Занятие №159 | Заключение | 2 |
|  |  | Занятие №160 | Список использованных источников информации | 2 |
|  |  | Занятие №161 | Дифференцированный зачет | 2 |
| Курсовой проект |  | Тематика курсовых проектов: 1. Техническое обслуживание холодильных систем продовольственного склада. 2. Техническое обслуживание холодильных систем фабрики мороженного. 3. Техническое обслуживание холодильных систем на химическом производстве. 4. Диагностика и ремонт компрессоров холодильных установок отечественного производства. 5. Диагностика и ремонт холодильных установок иностранного производства. 6. Диагностика и ремонт контуров холодообеспечения и хладагента холодильных установок отечественного производства. 7. Диагностика и ремонт электрических кабелей и электронной аппаратуры холодильных установок. |  |  |
| Учебная практика | Виды работ: 1. Изучение правил техники безопасности при ремонте и техническому обслуживанию холодильного оборудования. 2. Изучение технической документации на подлежащее ремонту и техническое обслуживание оборудование. 3. Составление графика выполнения работ, согласовав его с другими службами. 4. Проверка наличия необходимого оборудования, приспособлений и инструмента для ведения 5. Ознакомление с ремонтом холодильных агрегатов. 6. Ознакомление с техническим обслуживанием холодильных агрегатов. 7. Сборка и разборка компрессоров. 8. Техническое обслуживание основного и вспомогательного холодильного оборудования. 9. Определение и устранение неисправностей несложных механизмов запорной арматуры. 10. Соблюдение и поддержание режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными. 11. Заправка холодильной системы хладагентом, маслом. 12. Участие в ремонте холодильных установок. 13. Участие в диагностике холодильных установок. 14. Проверка состояния двигателей, крепления оборудования и трубопроводов |  |  | 108 |
| Производственная практика | Виды работ: 1. Выполнение слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности холодильного оборудования в составе ремонтных бригад. 2. Производить сборку и разборку холодильного оборудования. 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад. 4. Производить ремонт компрессоров, аппаратов, запорной арматуры. 5. Выявлять дефекты механизмов и отдельных деталей. 6. Проверять основные виды оборудования после ремонта. 7. Составление графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование. 8. Участие в диагностировании холодильного оборудования и дефектации его элементов. 9. Проводить испытания холодильной установки. 10. Проверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. 11. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  |  | 108 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 464 |

- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

- 3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет “Промышленное холодильное и морозильное оборудование”, оснащенный оборудованием:

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, доска учебная, дидактические пособия; программное обеспечение, наглядные пособия и учебно-лабораторные комплекты по тематике кабинета; видеофильмы и электронные учебные курсы, технические средства: видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или интерактивная доска); экран, проектор.

Лаборатории “Автоматизация холодильных установок”, “Технология холодильной обработки продукции”, “Холодильно-компрессорные машины”, “Электроника и электрооборудование холодильных машин и установок”, оснащенные в соответствии с п.6.1.2.3примерной основной образовательной программы по специальности.

Мастерские “Сварочный участок”, “Слесарно-механический участок”, оснащенные в соответствии с п.6.1.2.4примерной основной образовательной программы по специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5примерной основной образовательной программы по специальности."

3.2. Информационное обеспечение реализации программы.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

Трухачев В.И., Атанов И.В., Капустин И.В. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2022. – 192 с.

Дополнительные печатные и электронные издания

- Будасова, С. А. Технологии использования холода. Физико-технические основы холодильной обработки пищевых продуктов : учебное пособие / С. А. Будасова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-7782-4086-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99359 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Дерюгин, В. В. Тепломассообмен : учебное пособие для спо / В. В. Дерюгин, В. Ф. Васильев, У. В. М.. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-6648-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151202  (дата обращения: 09.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Зеленцов, Д. В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение помещения : учебное пособие для СПО / Д. В. Зеленцов, В. Б. Жильников. — Саратов : Профобразование, 2022. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-1378-8. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116263 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Ильина, Т. Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение : учебное пособие для СПО / Т. Н. Ильина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 161 c. — ISBN 978-5-4488-0562-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87914 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Серегин, И. Г. Производственный ветеринарно-санитарный контроль на продовольственных холодильниках : учебное пособие / И. Г. Серегин, Г. П. Дюльгер, Н. И. Кульмакова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург :Квадро, 2021. — 224 c. — ISBN 978-5-906371-93-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/103133 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК / В. И. Трухачев, И. В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45063-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/256499  (дата обращения: 09.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Данзанов В.Д., Основы хладотехники. Электронный учебник М, Профессия, 2012.

2. Полевой А. А., Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха М, Профессия, 2013.

3.Буянов, О. Н. Холодильное технологическое оборудование : учебное пособие / О. Н. Буянов, Н. Н. Воробьёва, А. В. Усов. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. — 200 c. — ISBN 978-5-89289-542-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/14401 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. Кудинов, В. А.  Техническая термодинамика и теплопередача : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12196-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495923 (дата обращения: 14.06.2022).

5. Моделирование систем и процессов. Практикум : учебное пособие для вузов / В. Н. Волкова [и др.] ; под редакцией В. Н. Волковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01442-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490226 (дата обращения: 14.06.2022).

6. Филиппов В.И., Кременевская М. И., Куцакова В. Е., Технологические основы холодильной технологии пищевых продуктов М, Профессия, 2014.

7. Царегородцева, Е. В.  Физико-химические и биохимические процессы в мясе и мясных продуктах : учебник и практикум для вузов / Е. В. Царегородцева. — Москва :Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13301-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497417 (дата обращения: 14.06.2022).

8. Шиляев, М. И.  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Примеры расчета систем : учебное пособие для вузов / М. И. Шиляев, Е. М. Хромова, Ю. Н. Дорошенко ; под редакцией М. И. Шиляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09295-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494469 (дата обращения: 14.06.2022).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования. ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования. ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования | Владение профессиональной терминологией. Умение использовать справочники, учебники, компьютерные приложения и сайты для поиска и проверки требуемой информации. Описание характеристик изучаемых объектов и их взаимосвязей. Описание параметров изучаемых объектов. Описание алгоритмов выполнения трудовых действий. Нахождение ошибок в документации. Подбор оптимальных объектов труда для выполнения производственной задачи. Организация и осуществление технической эксплуатации и обслуживание. Организация и осуществление технической эксплуатации и обслуживания холодильного оборудования. Правильная диагностика холодильного оборудования и выявление неисправностей в ходе его работы. Системная организация работы по ремонту холодильного оборудования. Корректное оформление документации. | Экспертное наблюдение. Тестирование. Практическая работа. Контрольная работа. Экзамен. Проект. Устный опрос. Презентация. Деловая игра. |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.