- МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля 		ПМ.03 Разработка рабочей и проектной документации систем холодоснабжения, проведение конструкторских и исследовательских работ

(индекс, наименование)

Специальность	15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

(код, наименование)

Димитровград 2023

.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 29 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 31 |

.

.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

- 1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

- 1.1.1. Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| - ОК 02 | - Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| - ОК 03 | - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| - ОК 04 | - Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| - ОК 05 | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| - ОК 06 | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| - ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| - ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. |

.

- 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций.

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 3 | - Разрабатывать рабочую и проектную документацию систем холодоснабжения, проводить конструкторские и исследовательские работы |
| - ПК 3.1 | - Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения |
| - ПК 3.2. | - Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения |
| - ПК 3.3. | - Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода |
| - ПК 3.4. | - Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт в | - сборе и подготовке исходных данных для разработки рабочей документации; - оформлении рабочей документации, чертежей, схем, спецификаций, планов-графиков проведения работ, регламентов обслуживания и ремонт, журналов учета, требований к охране труда, безопасности, техническим параметрам холодильных систем; - проверки и согласования рабочей документации; - сборе информации для разработки технических заданий проектов холодоснабжения, согласовании требований заказчика, планировании этапов разработки проектной документации; - проведении расчетов технико-экономического обоснования, выборе проектного решения, оформлении проектной документации; - проверки и согласования проектной документации; - проведения подготовки исследований параметров работы холодильного оборудования и свойств хладагентов; - проведения исследований параметров холодильного оборудования, свойств и поведения хладагентов, оценки и оформления результатов наблюдений; - проектирования новых холодильных установок; - оформлении конструкторской документации и научных отчетов; - использовании прикладных программ; - публикации, обсуждении результатов и планировании исследовательской деятельности |
| --- | --- |
| уметь | - определять состав рабочей документации; - производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать компоненты систем холодоснабжения, инструменты, комплектующие; - оформлять рабочую документацию по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту систем холодоснабжения согласно требованиям ГОСТ и отраслевых стандартов; - согласовывать рабочую документацию с заказчиком, проверяющими органами и смежными подразделениями; - составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе холодильной установки ; - вести учет расхода основных запасных частей; - использовать стандартный набор коммуникационных технологий; - обеспечивать выполнение производственных заданий; - организовывать работу персонала; - читать, понимать и находить необходимые технические данные и указания в руководствах и другой документации; - осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на производственном участке ; - анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда; - определять состав рабочей документации; - производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать виды и типы систем холодоснабжения, определять их структуру, технические параметры, состав оборудования; - оформлять проектную документацию: пояснительные записки, архитектурные и планировочные решения, систему электроснабжения, холодоснабжения, технологические решения, проекты организации строительства и монтажа; - готовить холодильное оборудование и хладагенты к проведению испытаний; - проводить исследования параметров холодильного оборудованяи и поведения хладагентов; - конструировать детали и узлы холодильных машин, предлагать новые проектные решения; - оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности; - пользоваться пакетами прикладных программ для моделирования и расчета параметов процессов производства холода; - вести обсуждение, защиту и развитие результатов исследовательской и констукторской деятельности |
| знать | - структура и содержание рабочей документации систем холодоснабжения; - требования к оформлению рабочей документации; - порядок разработки, оформления и согласования рабочей документации; - содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - систему технологической подготовки производства холода; - личности и рабочие функции членов строительной бригады и области инженерных систем; - как передавать технические понятия, принятые в конкретной компетенции, другим работникам в области инженерных систем; - правила оформления технической и технологической документации; - ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи ; - спектр и назначение документации, включая текстовую, графическую, печатную и электронную; - основы теории принятия управленческих решений; - ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи; - структура и содержание проектной документации систем холодоснабжения; - требования к оформлению проектной документации; - порядок и типовые алгоритмы разработки, оформления и согласования проектной документации; - физические явления и процессы, протекающие при производстве холода; - взаимосвязь состава и химического строения компонентов современных хладагентов с их техническими характеристиками; - методы расчета параметров работы холодильных машин; - состав, структуру, требования к оформлению конструкторской документации и результатов исследовательской деятельности; - интерфейс и алгоритмы работы в пакетах профессиональных прикладных программ моделирования, расчета и статистического анализа процессов производства холода; - принципы публикации и обсуждения научных отчетов, планирования исследований на основании полученных результатов и конструктивной критики научного сообщества;" |

- 1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля.

.

Всего часов: – 430,

в том числе в форме практической подготовки: – 50 часов.

Из них на освоение МДК – 250 часов,

в том числе самостоятельная работа –_________ часов,

практики, в том числе учебная – 72 часа,

производственная – 108 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена: – _____ часов.

- 2. Структура и содержание профессионального модуля.

2.1. Структура профессионального модуля.

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1 | Раздел 1. Проверка и разработка рабочей документации. | 68 | 16 | 68 | 16 | 30 |  |  |  |  |
| ПК 3.2. | Раздел 2. Проверка и разработка проектной документации | 84 | 24 | 84 | 24 |  |  |  |  |  |
| ПК 3.3.-3.4 | Раздел 3. Новые технологии и тех.процессы при производстве холода. | 30 | 10 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |
| ПК 3.3.-3.4 | Раздел 4. Оформление результатов конструкторской и исследовательской деятельности. | 36 | 10 | 36 | 10 |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1.-3.4 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
| ПК 3.1.-3.4 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 398 | 230 | 218 | 50 | 30 |  | 2 | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. Проверка и разработка рабочей документации. |  |  | 68/16 |
| МДК 03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения |  |  | 68/16 |
| Тема 1.1. Требования к разработке, подготовке, нормоконтролю и комплектованию рабочей документации | В результате изучения темы студент должен уметь: - определять состав рабочей документации; - производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать компоненты систем холодоснабжения, инструменты, комплектующие; - оформлять рабочую документацию по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту систем холодоснабжения согласно требованиям ГОСТ и отраслевых стандартов; знать: - структура и содержание рабочей документации систем холодоснабжения; - требования к оформлению рабочей документации; - порядок разработки, оформления и согласования рабочей документации; - содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 1.1.1 Требования охраны труда и техники безопасности | Занятие №1 | 1. Требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда | 2 |
| Тема 1.1.2 Требования нормативных правовых актов к разработке текстовой и графической частей рабочей документации | Занятие №2 | 2. Требования нормативных правовых актов к разработке текстовой и графической частей рабочей документации системы холодоснабжения | 2 |
| Тема 1.1.3 Требования к подготовке рабочей документации | Занятие №3 | 3. Требования нормативных правовых актов к разработке эскизных и габаритных чертежей нетиповых изделий и оборудования элементов системы холодоснабжения | 2 |
| Тема 1.1.4 Требования нормативных правовых актов к разработке чертежей вспомогательных строительных конструкций | Занятие №4 | 4. Требования нормативных правовых актов к разработке чертежей вспомогательных строительных конструкций для установки оборудования и элементов системы холодоснабжения | 2 |
| Тема 1.1.5 Требования к нормоконтролю рабочей документации | Занятие №5 | 5. Разработка чертежей вспомогательных строительных конструкций, предназначенных для установки, крепления и фиксации элементов системы холодоснабжения | 2 |
| Тема 1.1.6 Разработка основного комплекта рабочих чертежей | Занятие №6 | 6. Разработка основного комплекта рабочих чертежей элементов системы холодоснабжения | 2 |
| Тема 1.1.7 Требования к комплектованию рабочей документации | Занятие №7 | 7. Порядок и правила осуществления нормоконтроля комплекта рабочей документации системы холодоснабжения | 2 |
| Тема 1.1.8 Системы менеджмента качества, принятые в организации | Занятие №8 | 8. Требования локальных нормативных правовых актов и процедуры системы менеджмента качества, принятые в организации | 2 |
|  | Занятие №9 | Практические занятия: ПЗ №1 в форме практической подготовки. Выбор алгоритма подготовки к нормоконтролю рабочей документации системы холодоснабжения | 2 |
|  | Занятие №10 | ПЗ №2 в форме практической подготовки. Комплектование рабочей документации системы холодоснабжения | 2 |
| Тема 1.2. Разработка графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей. | В результате изучения темы студент должен уметь: - согласовывать рабочую документацию с заказчиком, проверяющими органами и смежными подразделениями; - составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе холодильной установки ; - вести учет расхода основных запасных частей. знать: - содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - систему технологической подготовки производства холода; - личности и рабочие функции членов строительной бригады и области инженерных систем. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 1.2.1 Разработка графических документов рабочей документации | Занятие №11 | 1. ГОСТ Р 21.1101-2009. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 2 |
| Тема 1.2.2 Принципиальные схемы систем охлаждения | Занятие №12 | 2. Принципиальные схемы систем охлаждения. Виды и классификация. | 2 |
| Тема 1.2.3 Разработка планов | Занятие №13 | 3. Условные обозначения на принципиальных схемах охлаждения. | 2 |
| Тема 1.2.4 Разработка планов помещений | Занятие №14 | 4. Разработка планов помещений: требования, особенности | 2 |
| Тема 1.2.5 Разработка схем | Занятие №15 | 5. Разработка строительной документации для проведения фундаментных работ. | 2 |
| Тема 1.2.6 Разработка строительной документации для монтажа стен и потолков | Занятие №16 | 6. Разработка строительной документации для монтажа стен и потолков. | 2 |
| Тема 1.2.7 Разработка эскизов и чертежей | Занятие №17 | 7. Эскизы нетиповых изделий | 2 |
| Тема 1.2.8 Разработка локальных смет на основе спецификации | Занятие №18 | 8. Разработка локальных смет на основе спецификации оборудования, изделий и материалов для системы холодоснабжения | 2 |
|  | Занятие №19 | Практические занятия: ПЗ №3 в форме практической подготовки. Проверка и разработка рабочей документации для монтажа холодильных систем | 2 |
| Тема 1.3. Производство строительных и монтажных работ | В результате изучения темы студент должен уметь: - использовать стандартный набор коммуникационных технологий; - обеспечивать выполнение производственных заданий; - организовывать работу персонала; - читать, понимать и находить необходимые технические данные и указания в руководствах и другой документации; знать: - как передавать технические понятия, принятые в конкретной компетенции, другим работникам в области инженерных систем; - правила оформления технической и технологической документации; - ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи ; - спектр и назначение документации, включая текстовую, графическую, печатную и электронную. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 1.3.1 Производство строительных работ | Занятие №20 | 1. Конструирование узловых соединений, стыков и соединений элементов системы холодоснабжения | 2 |
| Тема 1.3.2 Составление и оформление ведомости монтажных работ | Занятие №21 | 2. Составление и оформление ведомости монтажных работ при различных схемах системы холодоснабжения, составе оборудования и применяемых материалах | 2 |
| Тема 1.3.3 Производство монтажных работ | Занятие №22 | 3. Правила работы в САПР для оформления чертежей элементов системы холодоснабжения | 2 |
| Тема 1.3.4 Требования нормативных правовых актов в сфере технического регулирования и стандартизации | Занятие №23 | 4. Требования нормативных правовых актов в сфере технического регулирования и стандартизации к изготовлению и монтажу системы холодоснабжения | 2 |
| Тема 1.3.5 Разработка информационных моделей | Занятие №24 | 5. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей | 2 |
| Тема 1.3.6 Функциональные возможности программного обеспечения для информационного моделирования | Занятие №25 | 6. Функциональные возможности программного обеспечения для информационного моделирования. | 2 |
|  | Занятие №26 | Практические занятия: ПЗ №4 в форме практической подготовки. Просмотр и извлчение данных информационных моделей, созданных смежными разработчиками и другими специалистами | 2 |
|  | Занятие №27 | ПЗ №5 в форме практической подготовки. Создание элементов системы холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели объекта | 2 |
| Тема 1.4. Спецификация материалов, инструмента, оборудования. | В результате изучения темы студент должен уметь: - оформлять проектную документацию: пояснительные записки, архитектурные и планировочные решения, систему электроснабжения, холодоснабжения, технологические решения, проекты организации строительства и монтажа; знать: - требования к оформлению проектной документации; - порядок и типовые алгоритмы разработки, оформления и согласования проектной документации. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 1.4.1 Спецификации материалов | Занятие №28 | 1. ГОСТ 21.110 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов. 2. Единицы измерений в спецификации. | 2 |
| Тема 1.4.2 Спецификации инструментов и оборудования | Занятие №29 | 3. Порядок записи спецификации инструментов и оборудования. | 2 |
| Тема 1.4.3 Спецификации арматуры, закладных конструкций, трубопроводов | Занятие №30 | 4. Порядок записи в спецификации арматуры, закладных конструкций, трубопроводов. | 2 |
| Тема 1.4.4 Спецификации различных проектов систем холодоснабжения | Занятие №31 | 5. Примеры спецификаций различных проектов систем холодоснабжения. | 2 |
|  | Занятие №32 | Практические занятия: ПЗ №6 в форме практической подготовки. Ознакомление с типовыми спецификациями. | 2 |
|  | Занятие №33 | ПЗ №7 в форме практической подготовки. Проверка спецификаций на соответствие графическим документам рабочего проекта. | 2 |
|  | Занятие №34 | ПЗ №8 в форме практической подготовки. Разработка и оформление спецификации на основании проектной документации. | 2 |
| Раздел 2. Проверка и разработка проектной документации |  |  | 84/24 |
| МДК 03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения |  |  | 84/24 |
| Тема 2.1. Типовые проекты холодильного оборудования для складов, производства и промышленности. | В результате изучения темы студент должен уметь: - конструировать детали и узлы холодильных машин, предлагать новые проектные решения; - оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности. знать: - структура и содержание проектной документации систем холодоснабжения; - требования к оформлению проектной документации; - порядок и типовые алгоритмы разработки, оформления и согласования проектной документации. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 2.1.1Типовые проекты холодильного оборудования | Занятие №35 | 1. Классификация проектов систем холодообеспечения по различным параметрам: температурный режим, мощность, специфика требований заказчика. | 2 |
| Тема 2.1.2 Проекты систем холодообеспечения для мясокомбинатов | Занятие №36 | 2. Проекты систем холодообеспечения для мясокомбинатов. Производственные и распределительные склады, камеры краткосрочного хранения. | 2 |
| Тема 2.1.3 Проекты холодильного оборудования для машиностроительных предприятий | Занятие №37 | 3. Проекты камер испытания холодом для машиностроительных предприятий. | 2 |
| Тема 2.1.4 Проекты систем холодообеспечения для рыбоперерабатывающей промышленности и овощехранилищ. | Занятие №38 | 4. Проекты систем холодообеспечения для рыбоперерабатывающей промышленности и овощехранилищ. | 2 |
| Тема 2.1.5 Проекты систем холодообеспечения для химической промышленности | Занятие №39 | 5. Проекты систем холодообеспечения для химической промышленности. | 2 |
|  | Занятие №40 | Практические занятия: ПЗ №9 в форме практической подготовки. Изучение проектной документации типовых систем холодообеспечения. | 2 |
|  | Занятие №41 | ПЗ №10 в форме практической подготовки. Сравнение характеристик различных проектов (по индивидуальномузаданию). | 2 |
| Тема 2.2. Исходные данные и расчеты для проектирования систем | В результате изучения темы студент должен уметь: - проводить исследования параметров холодильного оборудованяи и поведения хладагентов; знать: - физические явления и процессы, протекающие при производстве холода; - взаимосвязь состава и химического строения компонентов современных хладагентов с их техническими характеристиками; - методы расчета параметров работы холодильных машин. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 2.2.1 Исходные данные и расчеты для проектирования систем | Занятие №42 | 1. Постановка технического задания на проектирование систем. Исходные данные. 2. Температурный режим в холодильной системе. 3. Параметры окружающей среды. | 2 |
| Тема 2.2.2 Требования к мощности холодильной системы | Занятие №43 | 4. Требования к мощности холодильной системы. Объем помещения | 2 |
| Тема 2.2.3 Факторы, влияющие на проектирование систем | Занятие №44 | 5. Факторы, влияющие на выбор холодильной техники. | 2 |
| Тема 2.2.4 Факторы, влияющие на выбор хладагента | Занятие №45 | 6. Факторы, влияющие на выбор хладагента. | 2 |
| Тема 2.2.5Факторы, влияющие на выбор систем автоматики и электрообеспечения | Занятие №46 | 7. Факторы, влияющие на выбор систем автоматики и электрообеспечения. | 2 |
|  | Занятие №47 | Практические занятия: ПЗ №11 в форме практической подготовки. Формулирование технического задание на проектирование холодильной системы (по индивидуальному заданию). | 2 |
|  | Занятие №48 | ПЗ №12 в форме практической подготовки. Проверка технического задания, поиск несоответствий. | 2 |
|  | Занятие №49 | ПЗ №13 в форме практической подготовки. Подбор типовых проектов-аналогов (по индивидуальному заданию). | 2 |
| Тема 2.3. Порядок разработки проектной документации | В результате изучения темы студент должен уметь: - производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать виды и типы систем холодоснабжения, определять их структуру, технические параметры, состав оборудования. знать: - методы расчета параметров работы холодильных машин; - состав, структуру, требования к оформлению конструкторской документации и результатов исследовательской деятельности. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 2.3.1 Технико-экономическое обоснование проекта холодильной системы | Занятие №50 | 1. Технико-экономическое обоснование проекта холодильной системы. | 2 |
| Тема 2.3.2 Изучение местных условий для получения исходных данных для проектирования | Занятие №51 | 2. Проведение технических изысканий, изучение местных условий для получения исходных данных для проектирования | 2 |
| Тема 2.3.3 Выбор мощности холодильной системы | Занятие №52 | 3. Выбор мощности холодильной системы. 4. Сравнение с типовыми проектами. | 2 |
| Тема 2.3.4 Выбор площадки строительства и необходимых ресурсов | Занятие №53 | 5.Выбор площадки строительства. Учет гидрогеологической характеристики грунта.. | 2 |
| Тема 2.3.5 Влияния источников водоснабждения, энергоснабжения, мест сброса сточных вод | Занятие №54 | 6. Учет влияния источников водоснабждения, энергоснабжения, мест сброса сточных вод. | 2 |
| Тема 2.3.6 Определение емкости и этажности помещений | Занятие №55 | 7. Определение емкости и этажности помещений. | 2 |
| Тема 2.3.7 Определение параметров грузооборота | Занятие №56 | 8. Определение параметров грузооборота | 2 |
| Тема 2.3.8 Проектирование распределительных холодильников | Занятие №57 | 9. Проектирование распределительных холодильников. Порядок расчетов и разработки документации. | 2 |
| Тема 2.3.9 Проектирование производственных холодильников. | Занятие №58 | 10. Проектирование производственных холодильников. Порядок расчетов и разработки документации. | 2 |
| Тема 2.3.10 Определение тепловых нагрузок на холодильное оборудование | Занятие №59 | 11. Определение тепловых нагрузок на холодильное оборудование. | 2 |
| Тема 2.3.11 Расчет составляющих притока тепла от различных источников | Занятие №60 | 12. Расчет составляющих притока тепла от различных источников. | 2 |
| Тема 2.3.12Расчет параметров оборудования холодильных камер | Занятие №61 | 13. Расчет параметров оборудования холодильных камер. | 2 |
| Тема 2.3.13 Расчет и подбор приборов охлаждения. Подбор батарей и воздухоохладителей | Занятие №62 | 14. Расчет и подбор приборов охлаждения. Подбор батарей и воздухоохладителей. | 2 |
| Тема 2.3.14 Расчет и подбор увлажнительных устройств | Занятие №63 | 15. Расчет и подбор увлажнительных устройств. | 2 |
|  | Занятие №64 | Практические занятия: ПЗ №14 в форме практической подготовки. Анализ технического задания на проектирование холодильной системы. Разработка технико-экономического обоснования. | 2 |
|  | Занятие №65 | ПЗ №15 в форме практической подготовки. Проведение технических изысканий, определение местных условий (по индивидуальному заданию). | 2 |
|  | Занятие №66 | ПЗ №16 в форме практической подготовки. Расчет тепловых нагрузок на оборудование, подбор оборудования, приборов охлаждения и увлажнительных устройств. | 2 |
| Тема 2.4. Оформление проектной документации | В результате изучения темы студент должен уметь: - оформлять проектную документацию: пояснительные записки, архитектурные и планировочные решения, систему электроснабжения, холодоснабжения, технологические решения, проекты организации строительства и монтажа. знать: - состав, структуру, требования к оформлению конструкторской документации и результатов исследовательской деятельности. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 2.4.1 Требования к оформлению теплотехнических расчетов проектной документации | Занятие №67 | 1. Требования к оформлению теплотехнических расчетов проектной документации. | 2 |
| Тема 2.4.2 Система контроля и автоматизации холодильных установок | Занятие №68 | 2. Система контроля и автоматизации холодильных установок. | 2 |
| Тема 2.4.3 Спецификация оборудования и материалов | Занятие №69 | 3. Спецификация оборудования и материалов. | 2 |
| Тема 2.4.4 Графические документы проекта. | Занятие №70 | 4. Графические документы проекта. План размещения холодильного оборудования, план системы холодоснабжения. | 2 |
| Тема 2.4.5 Планы смежных инженерных сетей (электроснабжения, канализации, вентиляции холодоснабжения). | Занятие №71 | 5. Планы смежных инженерных сетей (электроснабжения, канализации, вентиляции холодоснабжения). | 2 |
| Тема 2.4.6 Строительная документация. | Занятие №72 | 6. Строительная документация. | 2 |
|  | Занятие №73 | Практические занятия: ПЗ №17 в форме практической подготовки. Оформление текстовой части проекта (по индивидуальному заданию). | 2 |
|  | Занятие №74 | ПЗ №18 в форме практической подготовки. Оформление планов размещения холодильного оборудования и системы холодоснабжения. | 2 |
|  | Занятие №75 | ПЗ №19 в форме практической подготовки. Оформление планов инженерных сетей. | 2 |
|  | Занятие №76 | ПЗ №20 в форме практической подготовки. Проверка строительной документации. | 2 |
| Раздел 3. Новые технологии и технологические процессы при производстве холода. |  |  | 30/0 |
| МДК 03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения |  |  | 30/0 |
| Тема 3.1. Современные холодильные агенты и хладоносители | В результате изучения темы студент должен уметь: - готовить холодильное оборудование и хладагенты к проведению испытаний; - проводить исследования параметров холодильного оборудованяи и поведения хладагентов. знать: - физические явления и процессы, протекающие при производстве холода; - взаимосвязь состава и химического строения компонентов современных хладагентов с их техническими характеристиками. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 3.1.1 Использование природных хладагентов | Занятие №77 | 1. Использование природных хладагентов: воздух, вода, углеводороды, диоксид углерода и аммиак. | 2 |
| Тема 3.1.2 Использование двухфазных хладоносителей | Занятие №78 | 2. Использование двухфазных хладоносителей. | 2 |
| Тема 3.1.3 Использование синтетических хладагентов | Занятие №79 | 3. Использование синтетических хладагентов. | 2 |
| Тема 3.1.4 Устранение озоноразрушающих и парниковых газов из пользования в системах холодонабжения | Занятие №80 | 4. Требования Монреальского протокола по устранению озоноразрушающих и парниковых газов. Влияние на современные хладагенты. | 2 |
| Тема 3.1.5 Особенности применения наиболее распространенных хладагентов | Занятие №81 | 5. Особенности применения наиболее распространенных хладагентов. R600a, R134A, R507, R407C, R404A, R410A. | 2 |
| Тема 3.1.6 Хладоносители на основе органических солей. | Занятие №82 | 6. Хладоносители на основе органических солей: формиаты и ацетаты. | 2 |
| Тема 3.1.7 Энергосберегающие хладоносители | Занятие №83 | 7. Энергосберегающие хладоносители, сверхнизковязкие хладоносители с нижним пределом замерзания в -60ºС. | 2 |
| Тема 3.2. Современные технологии, используемые в холодильных машинах | В результате изучения темы студент должен уметь: - готовить холодильное оборудование и хладагенты к проведению испытаний; - проводить исследования параметров холодильного оборудованяи и поведения хладагентов. знать: - физические явления и процессы, протекающие при производстве холода; - взаимосвязь состава и химического строения компонентов современных хладагентов с их техническими характеристиками. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 3.2.1 Конструктивные особенности современных высокоэффективных компрессоров | Занятие №84 | 1. Технологии повышения надежности, долговечности и безопасности холодильного оборудования. 2. Конструктивные особенности современных высокоэффективных компрессоров. | 2 |
| Тема 3.2.2 Частотные регуляторы скорости вращения электродвигателей холодильного оборудования | Занятие №85 | 3. Частотные регуляторы скорости вращения электродвигателей холодильного оборудования. Перспективы использования. | 2 |
| Тема 3.2.3 Современные теплообменные аппараты | Занятие №86 | 4. Современные теплообменные аппараты. Микроканальные теплообменники. | 2 |
| Тема 3.2.4 Алгоритм непрерывного регулирования холодопроизводительности | Занятие №87 | 5. Алгоритм непрерывного регулирования холодопроизводительности. | 2 |
| Тема 3.2.5 Снижение пусковых токов для чиллерного оборудования | Занятие №88 | 6. Снижение пусковых токов для чиллерного оборудования. | 2 |
| Тема 3.2.6 Использование магнитных подшипников | Занятие №89 | 7. Использование магнитных подшипников. | 2 |
| Тема 3.2.7 Новые принципы получения промышленного холода | Занятие №90 | 8. Возможность интеграции холодильного оборудования в системы удаленного мониторинга объектов. | 2 |
| Тема 3.2.8 Новые принципы получения промышленного холода | Занятие №91 | 9. Новые принципы получения промышленного холода. Использование в холодильных установках эффекта Пельтье, получение холода с помощью звука, пароэжекторные холодильные машины | 2 |
| Раздел 4. Оформление результатов конструкторской и исследовательской деятельности. |  |  | 36/10 |
| МДК 03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения |  |  | 36/10 |
| Тема 4.1. Проектирование запасных частей холодильной установки | В результате изучения темы студент должен уметь: - вести учет расхода основных запасных частей; - использовать стандартный набор коммуникационных технологий; - обеспечивать выполнение производственных заданий. знать: - ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 4.1.1 Проектирование комплектов прокладок компрессора. | Занятие №92 | 1. Проектирование комплектов прокладок компрессора: порядок, содержание, требования. | 2 |
| Тема 4.1.2 Проектирование поршневой группы. | Занятие №93 | 2. Проектирование поршневой группы: порядок, содержание, требования. | 2 |
| Тема 4.1.3 Проектирование вентелей на всасывание и нагнетание. | Занятие №94 | 3. Проектирование вентелей на всасывание и нагнетание: порядок, содержание, требования. | 2 |
| Тема 4.1.4 Проектирование клапанной доски. | Занятие №95 | 4. Проектирование клапанной доски: порядок, содержание, требования. | 2 |
|  | Занятие №96 | Практические занятия: ПЗ №21 в форме практической подготовки. Разработка и оформление рабочих чертежей деталей компрессоров. | 2 |
| Тема 4.2. Проектирование холодильной установки | В результате изучения темы студент должен уметь: - оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности; - вести обсуждение, защиту и развитие результатов исследовательской и конструкторской деятельности знать: - состав, структуру, требования к оформлению конструкторской документации и результатов исследовательской деятельности. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 4.2.1 Основные этапы конструирования холодильного агрегата | Занятие №97 | 1. Основные этапы конструирования холодильного агрегата. | 2 |
| Тема 4.2.2 Предварительная расстановка основных элементов системы. | Занятие №98 | 2. Предварительная расстановка основных элементов системы. Компрессор, ресивер, маслоотделитель, отделитель жидкости. | 2 |
| Тема 4.2.3 Обвязка основных элементов системы трубопроводами | Занятие №99 | 3. Обвязка основных элементов системы трубопроводами с учетом норм и правил их прокладки. Добавление линейных компонентов (вентиля, клапана, фильтра и т п.). | 2 |
| Тема 4.2.4 Разработка опорной конструкции (рамы) | Занятие №100 | 4. Разработка опорной конструкции (рамы) – нижняя и верхняя обвязки, стойки. | 2 |
| Тема 4.2.5 Учет мест для крепления силового электрического щита, клеммных коробок, прессостатов. | Занятие №101 | 5. Учет мест для крепления силового электрического щита, клеммных коробок, прессостатов. | 2 |
| Тема 4.2.6 Подготовка комплекта чертежей для сварочного участка | Занятие №102 | 6. Подготовка комплекта чертежей для сварочного участка, комплекта для участка сборки. | 2 |
|  | Занятие №103 | Практические занятия: ПЗ №22 в форме практической подготовки. Проектирование холодильной установки на основе заданной спецификации основных элементов. | 2 |
|  | Занятие №104 | ПЗ №23 в форме практической подготовки. Подготовка комплекта чертежей для сварочного участка, комплекта для участка сборки. | 2 |
| Тема 4.3. Исследование хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения. | В результате изучения темы студент должен уметь: - пользоваться пакетами прикладных программ для моделирования и расчета параметов процессов производства холода; - вести обсуждение, защиту и развитие результатов исследовательской и констукторской деятельности знать: - интерфейс и алгоритмы работы в пакетах профессиональных прикладных программ моделирования, расчета и статистического анализа процессов производства холода; - принципы публикации и обсуждения научных отчетов, планирования исследований на основании полученных результатов и конструктивной критики научного сообщества. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 4.3.1Термодинамические диаграммы хладагентов | Занятие №105 | 1. Термодинамические диаграммы хладагентов. | 2 |
| Тема 4.3.2 Расчет термодинамических и теплофизических свойств хладагентов с помощью пакетов прикладных программ. | Занятие №106 | 2. Расчет термодинамических и теплофизических свойств хладагентов с помощью пакетов прикладных программ. | 2 |
| Тема 4.3.3 Расчета циклов паро-компрессорных холодильных машин с помощью пакетов прикладных программ. | Занятие №107 | 3. Расчета циклов паро-компрессорных холодильных машин с помощью пакетов прикладных программ. | 2 |
|  | Занятие №108 | Практические занятия: ПЗ №24 в форме практической подготовки. Математическое моделирование процессов холодильных систем. | 2 |
|  | Занятие №109 | ПЗ №25 в форме практической подготовки. Математическое моделирование работы системы холодообеспечения с помощью пакетов прикладных программ. | 2 |
|  | Курсовой проект |  |  |
|  | Занятие №110 | Введение | 2 |
|  | Занятие №111 | Основная часть | 2 |
|  | Занятие №112 | Основная часть | 2 |
|  | Занятие №113 | Основная часть | 2 |
|  | Занятие №114 | Основная часть | 2 |
|  | Занятие №115 | Основная часть | 2 |
|  | Занятие №116 | Основная часть | 2 |
|  | Занятие №117 | Основная часть | 2 |
|  | Занятие №118 | Основная часть | 2 |
|  | Занятие №119 | Основная часть | 2 |
|  | Занятие №120 | Основная часть | 2 |
|  | Занятие №121 | Основная часть | 2 |
|  | Занятие №122 | Основная часть | 2 |
|  | Занятие №123 | Заключение | 2 |
|  | Занятие №124 | Список использованных источников информации | 2 |
|  | Занятие №125 | Дифференцированный зачет | 2 |
| Курсовой проект | Тематика курсовых проектов (работ): 1. Конструирование узловых соединений, стыков и соединений элементов системы холодоснабжения 2. Математическое моделирование процессов холодильных систем. 3. Новые принципы получения промышленного холода 4. Особенности применения наиболее распространенных хладагентов. R600a, R134A, R507, R407C, R404A, R410A 5. Оформление планов инженерных сетей 6. Оформление планов размещения холодильного оборудования и системы холодоснабжения 7. Подготовка комплекта чертежей для сварочного участка, комплекта для участка сборк 8. Проектирование вентелей на всасывание и нагнетание 9. Проектирование комплектов прокладок и поршневой группы компрессора 10. Проектирование производственных холодильников. 11. Проектирование распределительных холодильников. 12. Разработка опорной конструкции (рамы) – нижняя и верхняя обвязки, стойки 13. Разработка строительной документации для монтажа стен и потолков 14. Разработка строительной документации для проведения фундаментных работ 15. Расчет тепловых нагрузок на оборудование 16. Расчет термодинамических и теплофизических свойств хладагентов с помощью пакетов прикладных программ |  |  |
| Учебная практика | Виды работ: 1. Требования к разработке, подготовке, нормоконтролю и комплектованию рабочей документации 2. Разработка графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей 3. Производство строительных и монтажных работ 4. Спецификация материалов, инструмента, оборудования 5. Типовые проекты холодильного оборудования для складов, производства и промышленности 6. Исходные данные и расчеты для проектирования систем 7. Порядок разработки проектной документации 8. Оформление проектной документации 9. Современные холодильные агенты и хладоносители 10. Современные технологии, используемые в холодильных машинах 11. Проектирование запасных частей холодильной установки 12. Проектирование холодильной установки 13. Исследование хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения |  | 72 |
| Производственная практика | Виды работ: 1. Требования к разработке, подготовке, нормоконтролю и комплектованию рабочей документации 2. Разработка графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей 3. Производство строительных и монтажных работ 4. Спецификация материалов, инструмента, оборудования 5. Типовые проекты холодильного оборудования для складов, производства и промышленности 6. Исходные данные и расчеты для проектирования систем 7. Порядок разработки проектной документации 8. Оформление проектной документации 9. Современные холодильные агенты и хладоносители 10. Современные технологии, используемые в холодильных машинах 11. Проектирование запасных частей холодильной установки 12. Проектирование холодильной установки 13. Исследование хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения |  | 108 |
| Всего |  |  | 430 |

.

- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

- 3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет “Промышленное холодильное и морозильное оборудование”, оснащенный оборудованием:

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, доская учебная, дидактические пособия; программное обеспечение, наглядные пособия и учебно-лабораторные комплекты по тематике кабинета; видеофильмы и электронные учебные курсы, технические средства: видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или интерактивная доска); экран, проектор.

Лаборатории “Автоматизация холодильных установок”, “Холодильно-компрессорные машины”, “Электроника и электрооборудование холодильных машин и установок”, оснащенные в соответствии с п.6.1.2.3примерной основной образовательной программы по специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5примерной основной образовательной программы по специальности."	.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания.

Трухачев В.И., Атанов И.В., Капустин И.В. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2022. – 192 с.

1. Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, 1-е изд. / Федоров В. В., Латыпова Л. М..– Академия, 2021. - 256 с.

2. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей, 1-е изд. / Бычков А. В., Савватеев А. С., Бычкова О. М..– Академия, 2021. - 272 с.

3. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей, 1-е изд. / Бычков А. В., Бычкова О. М. – Академия, 2021. - 192 с.

4. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, 4-е изд. / Сидорова Л. Г. – Академия, 2021. - 320 с.

5. Технология электромонтажных работ, 16-е изд. / Нестеренко В.М., МысьяновА.М..– Академия, 2022. - 592 с.

3.2.2. Основные электронные издания.

1. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие для СПО / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4488-0692-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92179 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники.

1. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы, 2-е изд., стер. / Синельников А.Ф.. - Академия2022. - 352 с.

2. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного оборудования / Игнатьев В.Г., Самойлов А.И.. - Агропромиздат1986. - 232 с.

3. Организация рабочей среды (гигиена, безопасность, законы) для компетенции «Электромонтаж»: ПУМ / Бычков А. В., Шашкова И. В., Савватеев А. С., Бычкова О. М.. - Академия2021. -  с.

4. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: В 2 ч. Часть 1, 4-е изд., стер. / Феофанов А.Н., Схиртладзе А. Г., Гришина Т. Г. . - Академия2021. - 240 с.

5. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: В 2 ч. Часть 2, 4-е изд., стер. / Феофанов А.Н., Схиртладзе А. Г., Гришина Т. Г. . - Академия2021. - 256 с.

6. Фещенко, В. Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлении и ремонте машин. Книга 1 : учебное пособие / В. Н. Фещенко. — Москва : Инфра-Инженерия, 2013. — 464 c. — ISBN 978-5-9729-0053-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13546 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

3.3 Реализация учебной дисциплины.

Профессиональный модуль ПМ.03 Разработка рабочей и проектной документации систем холодоснабжения, проведение конструкторских 
и исследовательских работ реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация учебной дисциплины ПМ.03 Разработка рабочей и проектной документации систем холодоснабжения, проведение конструкторских 
и исследовательских работ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 100%, в полном объеме.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. ПК 3.1. Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения. ПК 3.2. Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения. ПК 3.3. Участвовать в разработке новых технологий и технологических процессов при производстве холода. ПК 3.4. Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности | Владение профессиональной терминологией. Умение использовать справочники, учебники, компьютерные приложения и сайты для поиска и проверки требуемой информации. Описание характеристик изучаемых объектов и их взаимосвязей. Описание параметров изучаемых объектов. Описание алгоритмов выполнения трудовых действий. Нахождение ошибок в документации. Оптимизация выбора структуры и содержания рассматриваемых технологических процессов. Разработка и оформление технологической документации. Подбор оптимальных объектов труда для выполнения производственной задачи. Выполнение проверки рабочей документации. Выполнение разработки рабочей документации по требованиям заказчика. Выполнение проверки проектной документации. Выполнение разработки проектной документации по требованиям заказчика. Конструирование деталей и узлов холодильного оборудования. Исследование параметров технологических процессов производства холода | Экспертное наблюдение. Тестирование. Практическая работа. Контрольная работа. Экзамен. Проект. Устный опрос. Презентация. Деловая игра. |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.