- МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля 		ПМн.04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору)

(индекс, наименование)

Специальность	15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

(код, наименование)

Димитровград 2023

.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМн.04 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ПО ВЫБОРУ)

- 1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

- 1.1.1. Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| - ОК 02 | - Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| - ОК 03 | - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| - ОК 04 | - Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| - ОК 05 | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| - ОК 06 | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| - ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| - ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. |

- 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций.

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 4 | - Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) |
| - ПК 4.1 | - Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| - ПК 4.2. | - Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий |
| - ПК 4.3. | - Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| - ПК 4.4. | - Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| - ПК 4.5. | - Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| - ПК 4.6. | - Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | - планировании работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем; - организации и выполнении работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем; - выполнять осмотр наружного и внутреннего контура вентиляционных систем; - оценивать правильность работы системы, степень износа оборудования и назначать меры по его устранению; - анализировать и оценивать режимы работы оборудования; - проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации оборудования; - участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту вентиляционных установок и систем; - участия в организации и выполнения работ по ремонту вентиляционных установок и систем, применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту; - подготовки рабочего места к проведению монтажа; - планировании и организации работы по проведению монтажа; - подготовки, планирования и организации работ по пусконаладке оборудования; - настройки датчиков и режимов работы оборудования и систем; |
| --- | --- |
| уметь | - осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание вентиляционных установок и систем; - выбирать технологический режим работы вентиляционных установок и систем; - выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы ; - эксплуатировать холодильное оборудование ; - выполнять схемы монтажных узлов; - осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования; - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования ; - выбирать температурный режим работы холодильной установки ; - выбирать технологический режим переработки и хранения продукции; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования ; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; - обнаруживать неисправную работу установок, наружного и внутреннего контура вентиляционных систем и определять причины неисправностей; - проверять и тестировать электрооборудование, безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - проводить анализ и оценку качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту оборудования; - проводить различные виды испытаний оборудования; - заменять неисправные вентиляционных установок и систем; - обеспечивать безопасность работ при ремонте ; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного оборудования вентиляционных установок и систем; - готовить оборудование, инструменты, рабочее место, рабочие материалы и техническую документацию к проведению монтажа вентиляционных систем; - выполнять операции по монтажу внешнего и внутреннего контура вентиляционных систем; - контролировать качество работ по монтажу, определять дефекты и неисправности; - планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу вентиляционных систем; - подключать и настраивать работу контрольно-измерительных приборов и автоматики на заданные режимы; - определять и устранять неисправности в работе вентиляционных систем; |
| знать | - устройство и принцип действия вентиляционных установок и систем; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания вентиляционных установок и систем; - устройство холодильно-компрессорных машин и установок ; - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок ; - свойства хладагентов и хладоносителей; - технологию монтажа холодильного оборудования ; - виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования ; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - электрические стандарты, применимые в сфере оборудования, требования к проверке и тестированию; - прогнозирование отказов в работе и методы обнаружения дефектов холодильного оборудования ; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - основные пути и средства повышения долговечности оборудования; - технологические процессы ремонта деталей и узлов вентиляционных установок и систем, виды и характеристики инструмента, оборудования, расходных материалов; - основы и последовательность выполнения ремонтно-диагностических работ; - принцип действия и устройство вентиляционных установок, систем внутреннего и внешнего контура; - условные обозначения, используемые в монтажных проектах и документации; - специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; - требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности ; - назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими ; - приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе; - технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов, правила монтажа; - способы регулирования вентиляционных установок и систем; - порядок вакуумирования и заправки внутреннего и внешнего контура; - конструкцию и принцип действия приборов автоматики. |

- 1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля.

Всего часов – 340,

в том числе в форме практической подготовки – 60 часа.

.

Из них на освоение МДК – 196 часов,

в том числе самостоятельная работа –_____ часов,

практики, в том числе учебная – 72 часа,

производственная – 72 часа.

Промежуточная аттестация в форме экзамена –______ часов.

- 2. Структура и содержание профессионального модуля.

2.1. Структура профессионального модуля.

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 5.1.-5.6. | Раздел 1. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования. | 56 | 36 | 32 | 12 |  |  |  | 24 |  |
| ПК 5.5.-5.6. | Раздел 2. Монтаж и пусконаладка систем вентиляции и кондиционирования. | 74 | 50 | 50 | 26 |  |  |  | 24 |  |
| ПК 5.1-5.4 | Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. | 64 | 46 | 40 | 22 |  |  |  | 24 |  |
| ПК 5.1.-5.6. | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 266 | 204 | 112 | 60 |  |  |  | 72 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования. |  |  | 36/12 |
| МДКн 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  |  | 36/12 |
| Тема 1.1. Общие принципы разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования. | В результате изучения темы студент должен уметь: - готовить оборудование, инструменты, рабочее место, рабочие материалы и техническую документацию к проведению монтажа вентиляционных систем; - выполнять операции по монтажу внешнего и внутреннего контура вентиляционных систем; - контролировать качество работ по монтажу, определять дефекты и неисправности; - планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу вентиляционных систем. знать: - принцип действия и устройство вентиляционных установок, систем внутреннего и внешнего контура; - условные обозначения, используемые в монтажных проектах и документации; - специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; - требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности ; - назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими ; - приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе; - технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов, правила монтажа. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 1.1.1 Исходные данные для проектирования систем вентиляции | Занятие №1 | 1. Исходные данные для проектирования систем вентиляции. | 2 |
| Тема 1.1.2 Процессы изменения состояния воздуха, температура, влагосодержание | Занятие №2 | 2. Процессы изменения состояния воздуха, температура, влагосодержание. Требование к газовому составу и чистоте воздуха. | 2 |
| Тема 1.1.3 Порядок разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования | Занятие №3 | 3. Порядок разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования. Состав технической документации, требования отраслевых стандартов, этапы разработки и согласования. | 2 |
|  | Занятие №4 | Практические занятия: ПЗ№ 1 в форме практической подготовки. Составление технического задания на разработку проекта системы вентиляции (по вариантам). | 2 |
|  | Занятие №5 | ПЗ№ 2 в форме практической подготовки. Разработка технико-экономического обоснования проекта и выбора типа вентиляционной системы. | 2 |
| Тема 1.2. Проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади. | В результате изучения темы студент должен уметь: - готовить оборудование, инструменты, рабочее место, рабочие материалы и техническую документацию к проведению монтажа вентиляционных систем; - выполнять операции по монтажу внешнего и внутреннего контура вентиляционных систем; - контролировать качество работ по монтажу, определять дефекты и неисправности; - планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу вентиляционных систем. знать: - принцип действия и устройство вентиляционных установок, систем внутреннего и внешнего контура; - условные обозначения, используемые в монтажных проектах и документации; - специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; - требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности ; - назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими ; - приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе; - технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов, правила монтажа. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 1.2.1 Типовые проекты систем вентиляции жилых квартир | Занятие №6 | 1. Типовые проекты систем вентиляции жилых квартир. | 2 |
| Тема 1.2.2 Типовые проекты систем вентиляции загородных домов | Занятие №7 | 2. Типовые проекты систем вентиляции загородных домов. | 2 |
| Тема 1.2.3 Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади | Занятие №8 | 3. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади (магазинов, офисов). | 2 |
|  | Занятие №9 | Практические занятия: ПЗ№ 3 в форме практической подготовки. Разработка проекта вентиляции загородного дома (по вариантам). | 2 |
|  | Занятие №10 | ПЗ№ 4 в форме практической подготовки. Разработка рабочей документации для монтажа системы вентиляции и кондиционирования. | 2 |
| Тема 1.3. Проекты систем вентиляции и кондиционирования общественных зданий и коммерческих объектов. | В результате изучения темы студент должен уметь: - готовить оборудование, инструменты, рабочее место, рабочие материалы и техническую документацию к проведению монтажа вентиляционных систем; - выполнять операции по монтажу внешнего и внутреннего контура вентиляционных систем; - контролировать качество работ по монтажу, определять дефекты и неисправности; - планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу вентиляционных систем. знать: - принцип действия и устройство вентиляционных установок, систем внутреннего и внешнего контура; - условные обозначения, используемые в монтажных проектах и документации; - специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; - требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности ; - назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими ; - приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе; - технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов, правила монтажа. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 1.3.1 Типовые проекты систем вентиляции образовательных учреждений | Занятие №11 | 1. Типовые проекты систем вентиляции образовательных учреждений. | 2 |
| Тема 1.3.2 Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений розничной торговли | Занятие №12 | 2. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений розничной торговли. | 2 |
| Тема 1.3.3 Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования административных зданий | Занятие №13 | 3. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования административных зданий. | 2 |
|  | Занятие №14 | Практические занятия: ПЗ№ 5 в форме практической подготовки. Разработка проекта вентиляции образовательного учреждения (по вариантам). | 2 |
|  | Занятие №15 | ПЗ№ 6 в форме практической подготовки. Разработка рабочей документации для монтажа системы вентиляции и кондиционирования. | 2 |
| Тема 1.4. Проекты систем вентиляции и кондиционирования промышленных зданий и объектов специального назначения. | В результате изучения темы студент должен уметь: - выполнять схемы монтажных узлов; - осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования; знать: - устройство и принцип действия вентиляционных установок и систем; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания вентиляционных установок и систем; - устройство холодильно-компрессорных машин и установок ; - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок ; - свойства хладагентов и хладоносителей. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 1.4.1 Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования производственных цехов машиностроительных предприятий | Занятие №16 | 1. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования производственных цехов машиностроительных предприятий. | 2 |
| Тема 1.4.2 Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования складских помещений машиностроительных предприятий | Занятие №17 | 2. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования складских помещений машиностроительных предприятий. | 2 |
| Тема 1.4.3 Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования объектов специального назначения | Занятие №18 | 3. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования объектов специального назначения (нефтяной, химической, фармацевтической промышленности). | 2 |
|  | Занятие №19 | Практические занятия: ПЗ№ 7 в форме практической подготовки. Разработка проекта вентиляции производственного предприятия (по вариантам). | 2 |
|  | Занятие №20 | ПЗ№ 8 в форме практической подготовки. Разработка рабочей документации для монтажа системы вентиляции и кондиционирования. | 2 |
| Раздел 2. Монтаж и пусконаладка систем вентиляции и кондиционирования. |  |  | 54/26 |
| МДКн 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  |  | 54/26 |
| Тема 2.1. Технология монтажа сетей воздуховодов. | В результате изучения темы студент должен уметь: - выполнять схемы монтажных узлов. знать: - технологию монтажа вентиляторов; - виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 2.1.1 Классификация и конструкционные особенности воздуховодов | Занятие №21 | 1. Классификация и конструкционные особенности воздуховодов. Металлические и неметаллические воздуховоды. Схемы крепления воздуховодов. | 2 |
| Тема 2.1.2 Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже сетей воздуховодов | Занятие №22 | 2. Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже сетей воздуховодов. Подготовка рабочего места и организация работы. | 2 |
| Тема 2.1.3 Порядок монтажа сетей воздуховодов | Занятие №23 | 3. Порядок монтажа сетей воздуховодов. Обеспечение качества, производительности и безопасности проведения работ. | 2 |
|  | Занятие №24 | Практические занятия: ПЗ№ 9 в форме практической подготовки.. Практические занятия по монтажу элементов сетей воздуховодов. | 2 |
|  | Занятие №25 | ПЗ№ 10 в форме практической подготовки. Практические занятия по монтажу элементов сетей воздуховодов. | 2 |
| Тема 2.2. Монтаж вентиляторов. | В результате изучения темы студент должен уметь: - выполнять схемы монтажных узлов. знать: - технологию монтажа вентиляторов; - виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 2.2.1 Классификация и конструкционные особенности вентиляторов | Занятие №26 | 1. Классификация и конструкционные особенности вентиляторов. Технические характеристики вентиляторов: давление, мощность, производительность, КПД, характеристики воздуха, энергопотребление и др. Рекомендации по выбору вентиляторов. | 2 |
| Тема 2.2.2 Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже вентиляторов | Занятие №27 | 2. Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже вентиляторов. Подготовка рабочего места и организация работы. Порядок монтажа вентиляторов. | 2 |
| Тема 2.2.3 Проверка комплектности и сохранности, сборка, особенности установки вентиляторов различных типов | Занятие №28 | 3. Проверка комплектности и сохранности, сборка, особенности установки вентиляторов различных типов. Проверка качества фиксации и подключения к сети воздуховодов. | 2 |
|  | Занятие №29,30 | Практические занятия: ПЗ№ 11 в форме практической подготовки. Практические занятия по монтажу вентиляторов малой мощности. | 4 |
|  | Занятие №31,32 | ПЗ№ 12 в форме практической подготовки. Практические занятия по монтажу вентиляторов высокой мощности. | 4 |
| Тема 2.3. Пусконаладка и автоматизация работы систем вентиляции и кондиционирования. | В результате изучения темы студент должен уметь: - подключать и настраивать работу контрольно-измерительных приборов и автоматики на заданные режимы; знать: - конструкцию и принцип действия приборов автоматики. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 2.3.1 Порядок проведения пусконаладки систем вентиляции и кондиционирования | Занятие №33 | 1. Порядок проведения пусконаладки систем вентиляции и кондиционирования. Внешний осмотр, проверка параметров и характеристик отдельных элементов, настройка параметров работы, проверка работы оборудования под нагрузкой, обеспечение устойчивости работы, документирование. | 2 |
| Тема 2.3.2 Проверка правильности выполнения схем коммутации | Занятие №34 | 2. Проверка правильности выполнения схем коммутации. Регулировка автоматики. Опробование схем управления, защиты и сигнализации в рабочих режимах. | 2 |
| Тема 2.3.3 Порядок оформления оформление отчетной и приемо-сдаточной документации | Занятие №35 | 3. Порядок оформления отчетной и приемо-сдаточной документации. | 2 |
|  | Занятие №36,37 | Практические занятия: ПЗ№ 13 в форме практической подготовки. Практические занятия по настройке параметров элементов систем вентиляции и кондиционирования. | 4 |
|  | Занятие №38,39 | ПЗ№ 14 в форме практической подготовки. Проверка работоспособности систем, снятие характеристик, оформление приемо-сдаточной документации. | 4 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. |  |  | 44/22 |
| МДКн 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  |  | 44/22 |
| Тема 3.1. Техническое обслуживание сетей воздуховодов. | В результате изучения темы студент должен уметь: - обнаруживать неисправную работу установок, наружного и внутреннего контура вентиляционных систем и определять причины неисправностей; - проверять и тестировать электрооборудование, безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - проводить анализ и оценку качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту оборудования; - проводить различные виды испытаний оборудования; - заменять неисправные вентиляционных установок и систем. знать: - требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности; - назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими; - приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования ; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - электрические стандарты, применимые в сфере оборудования, требования к проверке и тестированию; - прогнозирование отказов в работе и методы обнаружения дефектов холодильного оборудования ; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - основные пути и средства повышения долговечности оборудования. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 3.1.1 Проверка работы элементов сети воздуховодов | Занятие №40 | 1. Проверка работы элементов сети воздуховодов. Внешний осмотр. Наиболее распространенные неисправности. Методы диагностики и восстановления нормальной работы. | 2 |
| Тема 3.1.2 Проверка показателей циркуляции воздуха | Занятие №41 | 2. Проверка показателей циркуляции воздуха. Проверка работы увлажнителей, осущителей, нагревателей, фильтров. | 2 |
| Тема 3.1.3 Проверка работы систем автоматики | Занятие №42 | 3. Проверка работы систем автоматики. | 2 |
|  | Занятие №43,44 | Практические занятия: ПЗ№ 15 в форме практической подготовки. Отработка навыков диагностики состояния сети воздуховодов. | 4 |
|  | Занятие №45,46 | ПЗ№ 16 в форме практической подготовки. Отработка навыков технического обслуживания сети воздуховодов. | 4 |
| Тема 3.2. Техническое обслуживание вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. | В результате изучения темы студент должен уметь: - обнаруживать неисправную работу установок, наружного и внутреннего контура вентиляционных систем и определять причины неисправностей; - проверять и тестировать электрооборудование, безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - проводить анализ и оценку качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту оборудования; - проводить различные виды испытаний оборудования; - заменять неисправные вентиляционных установок и систем. знать: - требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности; - назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими; - приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования ; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - электрические стандарты, применимые в сфере оборудования, требования к проверке и тестированию; - прогнозирование отказов в работе и методы обнаружения дефектов холодильного оборудования ; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - основные пути и средства повышения долговечности оборудования. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 3.2.1 Порядок проверки вентиляторов | Занятие №47 | 1. Порядок проверки вентиляторов. Проверка правильности направления вращения рабочего колеса вентилятора, отсутствия ненормальных шумов, вибраций и подсосов. Плановые осмотры для оборудования, порядок и периодичность проведения. | 2 |
| Тема 3.2.2 Контроль состояния и смазки подшипников, шкивов, ременной передачи, креплений вентиляторов | Занятие №48 | 2. Контроль состояния и смазки подшипников, шкивов, ременной передачи, креплений вентиляторов. Контроль исправности виброгасящих устройств. Осмотр кожуха вентилятора, наблюдение за состоянием лопаток рабочего колеса. Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий. | 2 |
| Тема 3.2.3 Очистка поверхностей и деталей внутреннего и наружного блока кондиционеров | Занятие №49 | 3. Очистка поверхностей и деталей внутреннего и наружного блока кондиционеров. Дезинфекция систем внутреннего блока. Чистка/замена фильтров. Проверка фреоновой трассы, контроль на отсутствие утечки хладагента, дозаправка фреоном при необходимости. Проверка работы системы дренажа. Проверка температуры воздуха на выходе из испарителя. Замер температуры воздуха, выходящего из внутреннего блока. Подтягивание резьбовых соединений. Проверка контактов электрического соединения. | 2 |
|  | Занятие №50,51 | Практические занятия: ПЗ№ 17 в форме практической подготовки. Отработка навыков по замене технических жидкостей кондиционеров. | 4 |
|  | Занятие №52,53 | ПЗ№ 18 в форме практической подготовки. Отработка навыков диагностики состояния отдельных элементов вентиляторов и кондиционеров. | 4 |
| Тема 3.3. Ремонт вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. | В результате изучения темы студент должен уметь: - подключать и настраивать работу контрольно-измерительных приборов и автоматики на заданные режимы; - определять и устранять неисправности в работе вентиляционных систем; знать: - способы регулирования вентиляционных установок и систем; - порядок вакуумирования и заправки внутреннего и внешнего контура; - основы и последовательность выполнения ремонтно-диагностических работ; - конструкцию и принцип действия приборов автоматики; - технологические процессы ремонта деталей и узлов вентиляционных установок и систем, виды и характеристики инструмента, оборудования, расходных материалов. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 3.3.1 Замена запасных частей в основных узлах вентиляторов и кондиционеров | Занятие №54 | 1. Замена запасных частей в основных узлах вентиляторов и кондиционеров. | 2 |
| Тема 3.3.2 Интерфейс управляющей системы | Занятие №55 | 2. Интерфейс управляющей системы. Диагностика, коды ошибок и регламент действий по ремонту. | 2 |
| Тема 3.3.3 Промывка теплообменников | Занятие №56 | 3. Промывка теплообменников. Устранение утечек хладагента. | 2 |
|  | Занятие №57,58 | Практические занятия: ПЗ№ 19 в форме практической подготовки. Проверка и замена при необходимости подшипников. Замена дефектных лопаток рабочего колеса. Ремонт валов, исправление шпоночной канавки, исправление или замена шпонки. | 4 |
|  | Занятие №59,60 | ПЗ№ 20 в форме практической подготовки. Ремонт кожуха, динамическая балансировка рабочего колеса, сборка, установка и центровка электродвигателя, опробование работы агрегатов вхолостую. | 4 |
| Тема 3.4. Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт теплонасосного оборудования | В результате изучения темы студент должен уметь: - осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание теплонасосных установок и систем; - выбирать технологический режим работы теплонасосных установок и систем; - выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы; - обнаруживать неисправную работу установок, наружного и внутреннего контура теплонасосных систем и определять причины неисправностей; - проверять и тестировать электрооборудование, безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы. знать: - устройство и принцип действия теплонасосных установок и систем; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания теплонасосных установок и систем; - устройство холодильно-компрессорных машин и установок ; - основы и последовательность выполнения ремонтно-диагностических работ ; - принцип действия и устройство теплонасосных установок, систем внутреннего и внешнего контура ; - условные обозначения, используемые в монтажных проектах и документации; - специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; - способы регулирования теплонасосных установок и систем. |  |  |
|  | Содержание занятий: |  |  |
| Тема 3.4.1. Особенности использования компрессионных теплонасосов. | Занятие №61 | 1. Особенности использования компрессионных теплонасосов. | 2 |
| Тема 3.4.2. Особенности использования теплонасосов абсорбционного типа. | Занятие №62 | 2. Особенности использования теплонасосов абсорбционного типа. | 2 |
| Тема 3.4.3. Особенности использования теплонасосов адсорбционного типа. | Занятие №63 | 3. Особенности использования теплонасосов адсорбционного типа. | 2 |
| Тема 3.4.4.Ограничения внедрения теплонасосных установок. | Занятие №64 | 4.Ограничения внедрения теплонасосных установок. | 2 |
| Тема 3.4.5. Выбор теплонасосного оборудования для утилизации теплоты. | Занятие №65 | 5. Выбор теплонасосного оборудования для утилизации теплоты. | 2 |
| Тема 3.4.6. Схемы реализации теплонасосных систем для металлургического производства. | Занятие №66 | 6. Схемы реализации теплонасосных систем для металлургического производства. | 2 |
| Тема 3.4.7. Схемы реализации теплонасосных систем для машиностроительного производства | Занятие №67 | 7. Схемы реализации теплонасосных систем для машиностроительного производства | 2 |
| Тема 3.4.8. Расчет технико-экономических показателей теплонасосных систем промышленных предприятий. | Занятие №68 | 8. Расчет технико-экономических показателей теплонасосных систем промышленных предприятий. | 2 |
| Тема 3.4.9. Технические характеристики теплонасосов высокой мощности. | Занятие №69 | 9. Технические характеристики теплонасосов высокой мощности. | 2 |
| Тема 3.4.10. Конструктивные особенности. | Занятие №70 | 10. Конструктивные особенности. | 2 |
| Тема 3.4.11. Схемы использования теплонасосов высокой мощности. | Занятие №71 | 11. Схемы использования теплонасосов высокой мощности. | 2 |
| Тема 3.4.12. Технико-экономические характеристики систем. | Занятие №72 | 12. Технико-экономические характеристики систем. Преимущества использования. | 2 |
| Тема 3.4.13. Особенности работы с хладагентами для мощных теплонасосов. | Занятие №73 | 13. Особенности работы с хладагентами для мощных теплонасосов. | 2 |
| Тема 3.4.14. Расчет технико-экономических показателей теплонасосных систем высокой мощности. | Занятие №74 | 14. Расчет технико-экономических показателей теплонасосных систем высокой мощности. | 2 |
| Тема 3.4.15. Требования к помещению расположения теплонасосов. | Занятие №75 | 15. Требования к помещению расположения теплонасосов. | 2 |
| Тема 3.4.16. Выполнение операций монтажа основных элементов внутренней теплонасосной системы. | Занятие №76 | 16. Выполнение операций монтажа основных элементов внутренней теплонасосной системы. | 2 |
| Тема 3.4.17. Подключение внешнего контура к теплонасосу и внутреннего контура системы отопления. | Занятие №77 | 17. Подключение внешнего контура к теплонасосу и внутреннего контура системы отопления. Типовые схемы подключения. | 2 |
| Тема 3.4.18. Особенности монтажа запорной арматуры и обвязки теплонасосов. | Занятие №78 | 18. Особенности монтажа запорной арматуры и обвязки теплонасосов. | 2 |
| Тема 3.4.19. Выбор хладагентов и теплоносителей для теплонасосов. | Занятие №79 | 19. Выбор хладагентов и теплоносителей для теплонасосов. | 2 |
| Тема 3.4.20. Требования к заправке контура системы отопления. | Занятие №80 | 20. Требования к заправке контура системы отопления. | 2 |
| Тема 3.4.21. Система индикации и управления режимами работы теплонасосов. | Занятие №81 | 21. Система индикации и управления режимами работы теплонасосов. Основные элементы. | 2 |
| Тема 3.4.22. Электрическая схема подключения. | Занятие №82 | 22. Электрическая схема подключения. | 2 |
| Тема 3.4.23. Виды и назначение датчиков. | Занятие №83 | 23. Виды и назначение датчиков. Порядок установки датчиков. | 2 |
| Тема 3.4.24. Выбор режимов работы. | Занятие №84 | 24. Выбор режимов работы. Параметры режимов работы. Настройка параметров системы управления. | 2 |
| Тема 3.4.25. Выполнение электромонтажных работ по вводу в эксплуатацию теплонасоса. | Занятие №85 | 25. Выполнение электромонтажных работ по вводу в эксплуатацию теплонасоса. | 2 |
| Тема 3.4.26. Проверка работы элементов внешнего контура. | Занятие №86 | 26. Проверка работы элементов внешнего контура. Внешний осмотр. Наиболее распространенные неисправности. Методы диагностики и восстановления нормальной работы. | 2 |
| Тема 3.4.27. Проверка показателей циркуляции контура. | Занятие №87 | 27. Проверка температуры теплоносителей. Проверка показателей циркуляции контура. Проверка трубопроводов, радиаторов и коллекторов на герметичность, очистка фильтров, проверка состояния вентиляторов. | 2 |
| Тема 3.4.28. Проверка работы насосного оборудования. | Занятие №88 | 28. Проверка работы насосного оборудования. | 2 |
| Тема 3.4.29. Проверка давления теплоносителей в системе и проверка качества масла и состояния фильтров. | Занятие №89 | 29. Проверка давления теплоносителей в системе и проверка качества масла и состояния фильтров. | 2 |
| Тема 3.4.30. Анализ времени работы и энергопотребления теплонасоса. | Занятие №90 | 30. Анализ времени работы и энергопотребления теплонасоса. Сравнение со средним показателем за период. | 2 |
| Тема 3.4.31. Проверка деталей насоса, клапанов, изоляции, арматуры, электропроводки. | Занятие №91 | 31. Проверка деталей насоса, клапанов, изоляции, арматуры, электропроводки. Устранение неисправностей. | 2 |
| Тема 3.4.32. Дозаправка масла, теплоносителей и хладагентов. | Занятие №92 | 32. Дозаправка масла, теплоносителей и хладагентов. | 2 |
| 33. Проверка работы систем управления, автоматики и аварийного отключения. | Занятие №93 | 33. Проверка работы систем управления, автоматики и аварийного отключения. | 2 |
| Тема 3.4.34. Ремонт трубопроводов и арматуры. | Занятие №94 | 34. Ремонт трубопроводов и арматуры. | 2 |
| Тема 3.4.35. Замена запасных частей в основных узлах теплонасосов. | Занятие №95 | 35. Замена запасных частей в основных узлах теплонасосов. | 2 |
| Тема 3.4.36. Интерфейс управляющей системы. | Занятие №96 | 36. Интерфейс управляющей системы. Диагностика, коды ошибок и регламент действий по ремонту. | 2 |
| Тема 3.4.37. Промывка теплообменников. | Занятие №97 | 37. Промывка теплообменников. Устранение утечек хладагента. | 2 |
|  | Занятие №98 | Дифференцированный зачет | 2 |
| УПн.04 Учебная практика | Виды работ: 1. Общие принципы разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования. 2. Проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади. 3. Проекты систем вентиляции и кондиционирования общественных зданий и коммерческих объектов. 4. Проекты систем вентиляции и кондиционирования промышленных зданий и объектов специального назначения. 5. Технология монтажа сетей воздуховодов. 6. Монтаж вентиляторов. 7. Монтаж устройств кондиционирования воздуха. 8. Пусконаладка и автоматизация работы систем вентиляции и кондиционирования. 9. Техническое обслуживание сетей воздуховодов. 10. Техническое обслуживание вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. 11. Ремонт вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. |  | 72 |
| ППн.04 Производственная практика | Виды работ: 1. Выполнение слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования в составе ремонтных бригад. 2. Производить сборку и разборку оборудования. 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад. 4. Производить ремонт компрессоров 5. Выявлять дефекты механизмов и отдельных деталей. 6. Проверять основные виды оборудования после ремонта. 7. Составление графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование. 8. Участие в диагностировании оборудования и дефектации его элементов. 9. Проверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. 10. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  | 72 |
| Всего |  |  | 278 |

- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- 3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет “Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха”, оснащенный оборудованием:

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, доская учебная, дидактические пособия; программное обеспечение, наглядные пособия и учебно-лабораторные комплекты по тематике кабинета; видеофильмы и электронные учебные курсы, технические средства: видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или интерактивная доска); экран, проектор.

Лаборатории “Автоматизация холодильных установок”, “Системы вентиляции и кондиционирования”, “Холодильно-компрессорные машины”, “Электроника и электрооборудование холодильных машин и установок”, оснащенные в соответствии с п.6.1.2.3примерной основной образовательнойпрограммы поспециальности.

Мастерские “Сварочный участок”, “Слесарно-механический участок”, оснащенные в соответствии с п.6.1.2.4примерной основной образовательнойпрограммы поспециальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5примерной основной образовательнойпрограммы поспециальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания.

Краснов, В. И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие / В.И. Краснов. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Бодров, М. В. Проектирование систем кондиционирования воздуха / М. В. Бодров, В. Ю. Кузин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-9910-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/238655  (дата обращения: 09.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Володин, Г. И. Монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования : учебное пособие для спо / Г. И. Володин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 212 с. — ISBN 978-5-507-44503-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/233276  (дата обращения: 09.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Иванова, Е. Е.  Технология морепродуктов : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Иванова, Г. И. Касьянов, С. П. Запорожская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09389-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492647 (дата обращения: 14.06.2022).

- Ларкин, Д. К.  Тепломассообменное оборудование предприятий : учебное пособие для вузов / Д. К. Ларкин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12032-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495297 (дата обращения: 14.06.2022).

- Царегородцева, Е. В.  Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и мясопродуктов : учебное пособие для вузов / Е. В. Царегородцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13259-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497415 (дата обращения: 14.06.2022).

3.2.2. Дополнительные источники.

1. Кашкинбаев, И. З. Технология и организация контроля качества строительно-монтажных работ : учебник / И. З. Кашкинбаев, Т. И. Кашкинбаев. — Алматы : Нур-Принт, 2016. — 279 c. — ISBN 978-601-7390-99-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67157 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

2. Кожухов, В. А. Ремонт технологического оборудования : учебное пособие / В. А. Кожухов, Н. Ю. Кожухова, Ю. Д. Алашкевич. — Красноярск : Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018. — 114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94904 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

3. Олейник, П. П. Проектирование организации строительства и производства строительно-монтажных работ : учебное пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 40 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13197 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. Сабанчиев, З. М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ / З. М. Сабанчиев, А. Л. Маилян ; под редакцией Л. Р. Маилян. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 248 c. — ISBN 978-5-222-19733-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/59016 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

5. Щукина, Т. В. Монтажное проектирование и технология сборки систем кондиционирования микроклимата зданий и сооружений : учебное пособие для СПО / Т. В. Щукина ; под редакцией И. И. Полосина. — Саратов : Профобразование, 2019. — 180 c. — ISBN 978-5-4488-0370-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87272 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

6. Холодильное оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие / Г. Г. Лутошкина. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 64 с. — (Повар, кондитер).

7. Малеткин, И. В. Внутренние электромонтажные работы / И. В. Малеткин. — Москва : Инфра-Инженерия, 2013. — 288 c. — ISBN 978-5-9729-0050-3. — Текст :электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13534 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

8. Широкий, Г. Т. Материаловедение для монтажников технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций : учебное пособие / Г. Т. Широкий, П. И. Юхневский, М. Г. Бортницкая. — Минск :Вышэйшая школа, 2012. — 301 c. — ISBN 978-985-06-2102-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/20224 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

9. Гидравлика, пневматика и термодинамика / Филин В.М. . - ИНФРА-М, 2018. - 318 с.

10. Холодильная техника. Энцикл. справ. Книга 2 / КобулашвилиШ.Н.. – Госторгиздат, 1961. - 574 с.

11. Холодильная техника. Энцикл. справ. Книга 3 / КобулашвилиШ.Н.. – Госторгиздат, 1961. - 488 с.

12. Холодильные компрессоры. Справочник / Быков А.В.. - Легкая и пищевая промышленность, 1981. - 280 с.

13. Эксплуатационная и ремонтная документация. Сборник ГОСТов. / . - Издательство стандартов, 2006. -  с.

14. Гидравлика / Ухин Б.В., Гусев А.А.. - ИНФРА-М, 2010. - 432 с.

15. Основы гидравлики и теплотехники / Замалеев З.Х., Посохин В.Н., ЧефановВ.М.. - Лань2020. - 352 с.

16. Гидравлика и гидравлические машины / К.Н. Спасский, Е.Н.Лелеева. - Изд-во МГОУ2009. -  с.

17. Гидравлические машины: Турбины и насосы / Кривченко Г.Е.. - Энергия1978. - 320 с.

18. Основы технической термодинамики / Овчинников Ю. В. . - НГТУ2010. - 292 с.

19. Учебник по холодильной технике / В. Мааке, Г.Ю. Эккерт, Ж. Кошпен. - Ордена ""Знак Почета"" издательство Московского университета1998. - 1142 с.

20. Холодильная техника. Энцикл. справ. Книга 1 / КобулашвилиШ.Н.. - Госторгиздат1960. - 544 с.

- Глобин, А. Н. Монтаж и эксплуатация технологического оборудования для переработки продукции животноводства : учебное пособие / А. Н. Глобин, А. И. Удовкин. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 257 c. — ISBN 978-5-906172-15-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/61089 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. ПК 5.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. ПК 5.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. ПК 5.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. ПК 5.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. ПК 5.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. | Владение профессиональной терминологией. Умение использовать справочники, учебники, компьютерные приложения и сайты для поиска и проверки требуемой информации. Описание характеристик изучаемых объектов и их взаимосвязей. Описание параметров изучаемых объектов. Описание алгоритмов выполнения трудовых действий. Нахождение ошибок в документации. Оптимизация выбора структуры и содержания рассматриваемых технологических процессов. Разработка и оформление технологической документации. Подбор оптимальных объектов труда для выполнения производственной задачи. Корректная эксплуатация и техническое обслуживание оборудования. Верная диагностика состояния установок, обнаружение неисправностей и причин их возникновения. Определение действий, необходимых для оптимизации работы оборудования. Выполнение планового, текущего и капитального ремонта оборудования. Оперативная и качественная подготовка узлов, блоков, инструмента и рабочего места к монтажу оборудования. Корректная пусконаладка оборудования и программирование систем автоматизации | Экспертное наблюдение. Тестирование. Практическая работа. Контрольная работа. Экзамен. Проект. Устный опрос. Презентация. Деловая игра. |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.