МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

Димитровградский механико-технологический техникум

молочной промышленности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины 		ОП.05 Электротехника и основы электроники

(индекс, наименование)

Специальность	15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

(код, наименование)

Димитровград, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 18 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 19 |
| - ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП | 20 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 05 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи  с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 Инженерная графика, ОП. 02 Материаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия, ОП.06 Технологическое оборудование, ОП. 07 Технология отрасли, ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты, ОП. 09 Охрана труда и бережливое производство, ОП. 10 Экономика отрасли, ОП. 11 Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности, профессиональными модулями ПМ.01. Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы, ПМ.02. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования и ПМ. 03. Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному оборудованию.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1.-3.4. | выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; производить расчеты простых электрических цепей; рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями | классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; параметры электрических схем и единицы их измерения; принцип выбора электрических и электронных приборов; принципы составления простых электрических и электронных цепей; способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей |

Содержание дисциплины направлено на формирование элементов следующих компетенций:

Общие компетенции (ОК):

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06 Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1  Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией

ПК 1.3 Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его узлов и элементов

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промышленного оборудования

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием

ПК 3.1 Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного оборудования

ПК 3.2 Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии требованиям технических регламентов

ПК 3.3 Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования

ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Обязательная учебная нагрузка | 69 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 46 |
| лабораторные занятия | 10 |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная работа | 1 |
| Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов |  |  |  | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |  | 38 |  |
| Тема № 1: Электрическое поле | В результате изучения темы студент должен уметь: - рассчитывать электрическое напряжённость и разность потенциалов в поле единичного заряда. - объяснять физическую сущность поляризации диэлектрика, электростатической защиты - определять общую электрическую ёмкость, заряд и энергию электрического поля конденсаторов при различных способах их соединения знать: - основные свойства и характеристики электрического поля. Закон Кулона. - связь между напряженностью и разностью потенциалов. - влияние электрического поля на проводники и диэлектроны. - конденсаторы и их соединение. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ОК 01, 02 -11, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
|  | Занятие № 1 |  | Электрическое поле, его свойства и характеристики Электропроводность вещества. Проводники и диэлектрики. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Реферат на тему – Влияние электрического поля на проводники и диэлектроны |  |  |  | - |  |
| Тема № 2: Электрические цепи постоянного тока | В результате изучения темы студент должен уметь: - различать и классифицировать проводниковые материалы по удельному сопротивлению. - раскрывать понятие э.д.с, электрическое сопротивление, электрическая проводимость. - производить анализ электрической цепи, определять полное сопротивление цепи, ток, мощность на каждом участке, составлять уравнение баланса мощности, определять к.п.д электрической цепи. - применять закон Ома и законы Кирхгофа для расчета электрических цепей постоянного тока. Знать: - классификацию электрических цепей, режим их работы. - параметры активных и пассивных элементов электрической цепи. - законы Ома, Джоуля – Ленца, Кирхгофа. - зависимость электрического сопротивления проводника от его геометрических размеров, рода метала и температуры. - методы преобразования (свертывания) схем. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 | ОК 01, 09, ПК 1.3. ПК 2.4. ПК 3.4. |
|  | Занятие № 2 |  | Основные элементы электрических цепей, их параметры и характеристики. Основы расчета электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Основы расчета электрических цепей произвольной конфигурации методами: наложения, контурных токов, узловых потенциалов, преобразований. |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 4 |  |
|  | Занятие № 3* |  | ЛР № 1 «Опытная проверка свойств последовательного, параллельного и смешанного соединения резисторов». |  | 2 |  |
|  | Занятие № 4 |  | ПЗ № 1 Решение задач по теме: «Электрические цепи постоянного тока». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Механизм возникновения электрического сопротивления. - Сверхпроводимость. |  |  |  | - |  |
| Тема № 3: Магнитное поле | В результате изучения темы студент должен знать: - магнитные свойства вещества - электромагнитная индукция |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ОК 07, 08, 10, ПК 1.1.-1.3. |
|  | Занятие № 5 |  | Основные свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущимся в магнитном поле. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Презентация «ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции» |  |  |  | - |  |
| Тема № 4: Электрические цепи переменного тока. | В результате изучения темы студент должен уметь: - применять законы Ома и Кирхгофа для расчета цепей переменного тока. - определять характер электрической цепи, производить расчет цепи. - определять по параметрам цепи, содержащей активное сопротивление, индуктивность и ёмкость, резонансную частоту, коэффициент мощности. Знать: - параметры электрической цепи переменного тока и их сущность - формулы активной, реактивной и полной мощности цепей, коэффициент мощности и его технико-экономическое значение - порядок построения векторных диаграмм - условия возникновения резонанса напряжений и токов и их применение. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 | ОК 01, 05, 06, ПК 1.1.-1.3. |
| Тема 4.1 Переменный ток | Занятие № 6 |  |  | Переменный ток. Действующая и средняя величина переменного тока. Электрические цепи с активным или реактивным сопротивлением. | 2 |  |
| Тема 4.2 Электрические цепи переменного тока | Занятие № 7 |  |  | Неразветвленная и разветвленная цепь электрическая цепь. Условие возникновения резонанса токов и напряжений. | 2 |  |
| Тема 4.3 Электрический ток в радиотехнике | Занятие № 8 |  |  | Использование электрического тока в радиотехнике | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 2 |  |
|  | Занятие № 9* |  |  | ЛР№ 2: «Исследование R,L,C – цепей переменного тока» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Использование электрического тока в радиотехнике |  |  |  | - |  |
| Тема № 5: Трехфазные электрические цепи. | В результате изучения темы студент должен уметь: -определять вид трехфазной электрической цепи при подключении нагрузки звездой и треугольником. - производить расчет трехфазной цепи при симметрической нагрузке. - определять фазные и линейные напряжения, токи и мощности при активной и реактивной нагрузке. - производить измерения в трехфазных электрических целях знать: - достоинство трёхфазной электрической цепи, область её применения. - схемы соединения звездой и треугольником обмоток трёхфазных генераторов и приемников электрической энергии. - соотношение между фазными линейными напряжениями и токами. - назначение нейтрального (нулевого) провода. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 | ОК 01, 02 -11, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
|  | Занятие № 10 |  |  | Соединение обмоток генератора и потребителей методами звезды и треугольника. Симметричные и несимметричные трехфазные цепи. Несимметричные трехфазные цепи. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 2 |  |
|  | Занятие № 11 |  |  | ПЗ № 2: «Расчет трехфазных электрических цепей переменного тока» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов История применения трехфазного электрического тока |  |  |  | - |  |
| Тема № 6: Трансформаторы. | В результате изучения темы студент должен уметь: - объяснить принцип действия трансформатора. - определить тип трансформатора - определить параметры трансформатора по паспортным данным. - определить потери мощности и к.п.д. трансформатора. знать: - устройство, принцип действия и назначение однофазного трансформатора, - режимы работы трансформатора, коэффициент трансформации. - назначение и устройство трёхфазного трансформатора. - назначение, устройство и принцип действия измерительных и автотрансформаторов. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ОК 01, 03, 05, ПК 1.2. ПК 2.2 ПК 3.3. |
|  | Занятие № 12 |  |  | Принципы действия и устройство трансформатора.Режим, типы и применение трансформаторов. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - История применения трансформаторов переменного тока. |  |  |  | - |  |
| Тема № 7: Электрические машины постоянного тока. | В результате изучения темы студент должен уметь: - определять параметры электрических машин постоянного тока. - строить рабочие характеристики. - определять потери мощности и к.п.д. электрических машин знать: - назначение и классификацию электрических машин постоянного тока. - устройство и принцип работы машин постоянного тока. - принцип обратимости машин. основные характеристики и параметры электрических машин - способы пуска в ход и регулирование скорости вращения якоря. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ОК 07, 08, 10, ПК 1.1.-1.3. |
|  | Занятие № 13 |  |  | Устройство, конструкция и принцип работы электрической машины постоянного тока. Рабочий процесс машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация. Генераторы и электродвигатели постоянного тока. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Область применения электродвигателей постоянного тока |  |  |  | - |  |
| Тема № 8: Электрические машины переменного тока. | В результате изучения темы студент должен уметь: - определить тип и параметры машин переменного тока по их маркировке. - определить скольжение, номинальный ток, номинальный, пусковой и максимальный вращающий моменты двигателя по паспортным данным. знать: - назначение и область применения электрических машин переменного тока. - устройство и принцип работы машин постоянного тока. - основные характеристики асинхронных двигателей. - способы пуска в ход и способы регулирования частоты вращения двигателя. - назначение пусковой обмотки статора однофазного двигателя переменного тока. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ОК 07, 08, 10, ПК 1.1.-1.3. |
|  | Занятие № 14 |  |  | Устройство и назначение асинхронных электродвигателей. Получение вращающегося магнитного поля. Вращающий момент, скольжение, пуск и регулирование частоты асинхронного двигателя. Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механические характеристики. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов История изобретения электродвигателя переменного тока |  |  |  | - |  |
| Тема № 9: Основы электропривода. | В результате изучения темы студент должен уметь: - по функциональной схеме объяснить устройство электропривода. - собирать схему управления трёхфазными асинхронными двигателями. - выбирать тип двигателя по механической характеристике рабочей машины. - производить расчёт мощности двигателя при различных режимах работы. знать: - функциональную блок - схему электропривода. - методику расчёта мощности электродвигателя при различных режимах работы. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 5 | ОК 01, 03, 05, ПК 1.2. ПК 2.2 ПК 3.3. |
|  | Занятие № 15 | Общие сведения об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Механические характеристики нагрузочных устройств. |  |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 2 |  |
|  | Занятие № 16 | ПЗ № 3 «Расчет мощности и выбор двигателя при различных режимах работы. Аппаратура для управления электроприводом» |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  | - |  |
|  | Электромобиль: достоинства и недостатки. |  |  |  | 1 |  |
| Тема № 10: Электрические измерения. | В результате изучения темы студент должен уметь: - измерять ток, напряжение, сопротивление, мощность и энергию в электрических цепях знать: - приборы и схемы измерения |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ОК 01, 02 -11, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
|  | Занятие № 17 | Общие сведения об электрических измерениях и измерительных приборах. Классификация электроизмерительных приборов. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  | - |  |
| Тема № 11: Передача и распределение электрической энергии. | В результате изучения темы студент должен уметь: - определять конструкцию и область применения проводов и кабелей по их маркам. - выбирать сечение проводов и кабелей по допустимой токовой нагрузке и потери напряжения. - отличать защитное заземление от защитного зануления знать: - преимущества объединения энергосистем. - знать причину возникновения потери напряжения в линиях электропередачи. - методику выбора сечения проводов по таблицам допустимых нагрузок. - основные наиболее часто применяемые марки проводов и кабелей. - назначение защитного заземления электроустановок. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 | ОК 01, 05, 08 ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
| Тема 11.1 Передача и распределение электрической энергии | Занятие № 18 | Электрические сети промышленных предприятий. Выбор сечений проводов и кабелей цепей по требуемому параметру. |  |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 2 |  |
|  | Занятие № 19 | ПЗ №4 «Расчет сечений проводов и кабелей по допустимой нагрузке и потере напряжений» |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Примерная схема электропитания жилого многоквартирного дома |  |  |  | - |  |
| Раздел № 2: Основы электроники |  |  |  |  | 28 |  |
| Тема № 12: Полупроводниковые приборы. Тема 12.1 Полупроводниковые приборы Тема 12.2 Интегральные схемы | В результате изучения темы студент должен уметь: - объяснить устройство и принцип работы полупроводниковых приборов. - определить параметры по их характеристикам. - пользоваться справочной литературой. - проводить измерения токов и напряжений и по ним строить характеристики биполярного транзистора и фотоэлементов. знать: - физические процессы, происхождения в «р-п» переходе при его прямом и обратном включениях. - принцип работы и устройство полупроводниковых диодов, транзисторов. - принципы работы и область применения фотоэлектронных приборов. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 | ОК 01, 02 -11, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
|  | Занятие № 20 |  |  | Электропроводность полупроводников. Полупроводниковые приборы: диоды, биполярные транзисторы, униполярные (полевые) транзисторы: физические процессы, схемы включения, параметры и характеристики.. | 2 |  |
|  | Занятие № 21 |  |  | Интегральные схемы | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 2 |  |
|  | Занятие № 22* |  |  | ЛР №3 «Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  | - |  |
|  | Подготовка докладов Достоинства и недостатки полупроводниковых приборов |  |  |  | - |  |
| Тема № 13: Электронные выпрямители и стабилизаторы. | В результате изучения темы студент должен уметь: - составлять схемы электроники, выпрямителей, производить расчёт выпрямителей. - объяснять работу различных сглаживающих фильтров, электронных стабилизаторов напряжения и тока. знать: - основные параметры электронных выпрямителей. - принцип работы электронных выпрямителей. - основные параметры электронных стабилизаторов напряжения и тока. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 | ОК 07, 08, 10, ПК 1.1.-1.3. |
| Тема 13.1 Электронные выпрямители | Занятие № 23 |  |  | Основные параметры выпрямителей. Принцип работы и схема однополупериодного, двухполупериодного и трехфазного выпрямителей. Коэффициент выпрямления схемы. | 2 |  |
| Тема 13.2 Стабилизаторы | Занятие № 24 |  |  | Основные параметры электронных стабилизаторов напряжения и тока Работа различных сглаживающих фильтров, электронных стабилизаторов напряжения и тока. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 2 |  |
|  | Занятие № 25* |  |  | ЛР № 4 «Исследование одно - и двухполупериодных выпрямителей. Графики выпрямления переменного тока» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Область применения электронных выпрямителей тока. |  |  |  | - |  |
| Тема № 14: Электронные усилители. | В результате изучения темы студент должен уметь: - по частотной характеристике определять коэффициент усиления. - объяснять сущность температурной стабилизации знать: - основные характеристики электронных усилителей. - принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. - назначение обратной связи в усилителях. - методы температурной стабилизации режима работы усилителя. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 | ОК 01, 09, ПК 1.3. ПК 2.4. ПК 3.4. |
| Тема 14.1 Электронные усилители | Занятие № 26 |  |  | Основные показатели и схемы усилителей электрических сигналов. Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. | 2 |  |
| Тема 14.2 Методы температурной стабилизации режима работы усилителя Тема 14.3 Многокаскадные усилители | Занятие № 27 |  |  | Методы температурной стабилизации режима работы усилителя | 2 |  |
|  | Занятие № 28 |  |  | Многокаскадные усилители, обратная связь и температурная стабилизация режима работы усилителя. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 2 |  |
|  | Занятие № 29 |  |  | ПЗ № 5 «Расчет схемы одно- и двухполупериодных выпрямителей. Определение величины коэффициента сглаживания и коэффициента выпрямления схемы, при различных конфигурациях схем выпрямления». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  | - |  |
|  | Подготовка докладов Достоинства и недостатки электронных усилителей. - Усилители низкой частоты на биполярном транзисторе. - Обратная связь в усилителях. |  |  |  |  |  |
| Тема № 15: Электронные генераторы и измерительные приборы. | В результате изучения темы студент должен уметь: - объяснить принцип работы генераторов типа lс и rс. - пользоваться осциллографом для наблюдения формы напряжения и тока. - с помощью осциллографа определять параметры электронных сигналов. знать: - принцип работы и устройство различных типов электронных генераторов. - сущность переходных процессов в rс цепях. - принципы работы электронного осциллографа. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 | ОК 07, 08, 10, ПК 1.1.-1.3. |
| Тема 15.1 Электронные генераторы | Занятие № 30 |  |  | Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Генераторы синусоидальных колебаний LC- и RC- типа.. | 2 |  |
| Тема 15.2 Электронные измерительные приборы. | Занятие № 31 |  |  | Электронные измерительные приборы. Принципы и схемы получения импульсных сигналов различных конфигураций | 2 |  |
| Тема 15.3 Импульсные генераторы | Занятие № 32 |  |  | Импульсные генераторы | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 2 |  |
|  | Занятие № 33* |  |  | ЛР №5: «Исследование формы выходного сигнала электронных генераторов» | 2 |  |
|  |  |  |  |  | - |  |
|  | Занятие № 34 |  |  | Самостоятельная работа студентов Написание докладов, сообщений на тему «Электронно-лучевая трубка: устройство и принцип действия» | 1 |  |
| Промежуточная аттестация | Занятие № 35 |  |  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 69 |  |

Занятия со знаком « * » реализуются только в непосредственном взаимодействии педагогического работника со студентом.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет» Электротехники и электроники».

оснащенный оборудованием: - посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»;

- объемные модели электрического двигателя постоянного тока;

- объемные модели электрического двигателя переменного тока;

- объемные модели электрических трансформаторов;

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);

- образцы неметаллических материалов.

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и интерактивная доска с мультимедиа проектором.

Лаборатория Электротехники и электроники, оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием:

- приборы;

- лабораторные стенды;

- наборы элементов (сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, транзисторы);

- осциллографы;

- электрические генераторы;

- вытяжная и приточная вентиляция.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. -   Текст: электронный

- Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники: учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106242-5. - Текст: электронный.

Дополнительные источники:

- Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М.: Высшая школа, 2015.

- Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. М.: Высшая школа, 2015.

- Сатаров А.А Электротехника и электроника. Линейные электрические цепи постоянного тока: Учебное пособие. М.: РГОТУПС, 2012.

3.3 Реализация учебной дисциплины.

Учебная дисциплина ОП.05 Электротехника и основы электроники реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация  учебной дисциплины ОП.05 Электротехника и основы электроники с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 85%.

Перечень тем (занятий) реализуемых только в непосредственном взаимодействии педагогического работника со студентом.

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов |  | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |  |
| Тема № 2: Электрические цепи постоянного тока | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 | ОК 01, 09, ПК 1.3. ПК 2.4. ПК 3.4. |
|  | Занятие № 3* | ЛР № 1 «Опытная проверка свойств последовательного, параллельного и смешанного соединения резисторов». | 2 |  |
| Тема № 4: Электрические цепи переменного тока. | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 | ОК 01, 05, 06, ПК 1.1.-1.3. |
|  | Занятие № 9* | ЛР№ 2: «Исследование R,L,C – цепей переменного тока» | 2 |  |
| Раздел № 2: Основы электроники |  |  |  |  |
| Тема № 12: Полупроводниковые приборы. |  |  |  | ОК 01, 02 -11, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
| Тема 12.2 Интегральные схемы | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Занятие № 22* | ЛР №3 «Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора» | 2 |  |
| Тема № 13: Электронные выпрямители и стабилизаторы. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | ОК 07, 08, 10, ПК 1.1.-1.3. |
| Тема 13.2 Стабилизаторы | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Занятие № 25* | ЛР № 4 «Исследование одно - и двухполупериодных выпрямителей. Графики выпрямления переменного тока» | 2 |  |
| Тема № 15: Электронные генераторы и измерительные приборы. |  |  |  |  |
| Тема 15.3 Импульсные генераторы | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 | ОК 07, 08, 10, ПК 1.1.-1.3. |
|  | Занятие № 33* | ЛР №5: «Исследование формы выходного сигнала электронных генераторов» | 2 |  |

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| - выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; | 75% правильных ответов | Экспертная оценка выполнения ЛР 1 |
| - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; |  | Экспертная оценка выполнения Л 3 |
| - производить расчеты простых электрических цепей; |  | Экспертная оценка выполнения ПЗ 1 |
| - рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; |  | Экспертная оценка выполнения ПЗ 2, ПЗ 3, ПЗ 4, ПЗ 5 |
| - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями |  | Экспертная оценка выполнения ЛР 2, ЛР 4 |
| Знания: |  |  |
| - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; - методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; - основные законы электротехники; - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - принцип выбора электрических и электронных приборов; - принципы составления простых электрических и электронных цепей; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей | 75% правильных ответов | Экспертная оценка ответов на задание (тестирование, письменный опрос, фронтальный устный опрос) |

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) с целью обновления умений, знаний в рамках специальности.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы студентов, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.