МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

Димитровградский технико-экономический колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины 	ОП.13 Основы холодильной техники и технологии

(индекс, наименование)

Специальность	15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

(код, наименование)

Димитровград, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 17 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 19 |
| - ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП | 20 |

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.13 Основы холодильной техники и технологии

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи

с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 Инженерная графика, ОП. 02 Материаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия, ОП. 05 Электротехника и основы электроника, ОП.06 Технологическое оборудование, ОП. 07 Технология отрасли, ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты, ОП. 10 Экономика отрасли, ОП. 11 Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности, профессиональными модулями ПМ.01. Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы, ПМ.02. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования и ПМ. 03. Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному оборудованию

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01-9, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1.-3.4. | - определять длительность охлаждения и замораживания пищевых продуктов, организовывать их хранение; - технически грамотно измерять и контролировать технологические параметры холодильного хранения; - грамотно осуществлять расчет размеров холодильников и подбор технологического холодильного оборудования; - внедрять в практику необходимую и достоверную информацию о принципах сохранения пищевых продуктов и факторах, влияющих на изменение их свойств. | - основные физические свойства и теплофизические характеристики сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - основные технические задачи и приемы сохранения пищевых продуктов с помощью холода; - состав, структуру и пищевую ценность продуктов животного и растительного происхождения, физические явления, происходящие в процессах холодильной обработки; - влияние различных технологических факторов на изменения свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - основы применения охлаждающих сред, холодильных агентов и хладоносителей для целей холодильной обработки и хранения продуктов; - технологию производства охлажденных и замороженных продуктов - принципы работы и правила эксплуатации технологического холодильного оборудования; - современные тенденции развития низкотемпературного консервирования |

Содержание дисциплины направлено на формирование элементов следующих компетенций:

Общие компетенции (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной среде, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06 Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1  Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией

ПК 1.3 Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его узлов и элементов

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промышленного оборудования

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием

ПК 3.1 Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного оборудования

ПК 3.2 Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии требованиям технических регламентов

ПК 3.3 Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования

ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка | 90 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Объем образовательной программы | 88 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 30 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 52 |
| практические занятия | 34 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.13 Основы холодильной техники и технологии»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов |  | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Введение | Занятие № 1 | Содержание дисциплины технология холодильной обработки продукции. Значение отдельных ее разделов. Задачи и методы изучения дисциплины. Роль и значение применения низких температур в производстве пищевых продуктов. История, современное состояние и перспективы дальнейшего развития низкотемпературного консервирования в различных областях науки и производства. | 2 | ОК 01-09, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
| Раздел 1. Холодильная техника |  |  | 38 |  |
| Тема 1.1. Физические принципы получения низких температур | В результате изучения темы студент должен знать: - основные физические свойства и теплофизические характеристики сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - основные технические задачи и приемы сохранения пищевых продуктов с помощью холода; |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК 01-09, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
|  | Занятие № 2 | Фазовый переход вещества, адиабатическое дросселирование, адиабатическое расширение газа, вихревой эффект, термоэлектрический эффект. Характеристика газообразной, жидкой и твердой сред, их особенности. Параметры различных теплоотводящих сред, способы их контроля и регулирования. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  | Работа с нормативно-технической документацией |  | - |  |
| Тема 1.2. Термодинамические основы холодильных машин. | В результате изучения темы студент должен знать: - основные физические свойства и теплофизические характеристики сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - основные технические задачи и приемы сохранения пищевых продуктов с помощью холода; - основы применения охлаждающих сред, холодильных агентов и хладоносителей для целей холодильной обработки и хранения продуктов; - принципы работы и правила эксплуатации технологического холодильного оборудования. |  |  | ОК 01-09, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
|  | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК 01-09, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
|  | Занятие № 3 | Система охлаждения холодильной установки Холодильные агенты и хладоносители Типы холодильных машин. Рабочие вещества паровых холодильных машин и хладоносители. Паровые компрессионные холодильные машины. Одноступенчатые и многоступенчатые паровые холодильные машины Системы с естественным и побудительным движением воздуха; виды воздухоохладителей. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  | Работа с нормативно-технической документацией |  | - |  |
| Тема 1.3. Охлаждаемые сооружения и холодильное оборудование. | В результате изучения темы студент должен уметь: - определять длительность охлаждения и замораживания пищевых продуктов, организовывать их хранение; - технически грамотно измерять и контролировать технологические параметры холодильного хранения; - грамотно осуществлять расчет размеров холодильников и подбор технологического холодильного оборудования; знать: - основные физические свойства и теплофизические характеристики сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - основные технические задачи и приемы сохранения пищевых продуктов с помощью холода; - состав, структуру и пищевую ценность продуктов животного и растительного происхождения, физические явления, происходящие в процессах холодильной обработки; - влияние различных технологических факторов на изменения свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - основы применения охлаждающих сред, холодильных агентов и хладоносителей для целей холодильной обработки и хранения продуктов; - технологию производства охлажденных и замороженных продуктов - принципы работы и правила эксплуатации технологического холодильного оборудования; - современные тенденции развития низкотемпературного консервирования |  |  | ОК 01-09, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
|  | Содержание учебного материала |  | 14 |  |
|  | Занятие № 4 | Классификация холодильников для пищевых продуктов. Конструкции холодильников. Охлаждающие среды, их свойства и параметры. Тепловой баланс охлаждаемых помещений, системы охлаждения холодильных камер, способы отвода теплоты от потребителя холода. Приборы измерения и контроля параметров охлаждающих сред и продуктов. Холодильное технологическое оборудование. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 10 |  |
|  | Занятие № 5 | ПЗ № 1 в форме практической подготовки «Исследование устройства и работы холодильных камер на молокоперерабатывающих предприятиях» I часть. | 2 |  |
|  | Занятие № 6 | ПЗ № 2 в форме практической подготовки «Исследование устройства и работы холодильных камер на молокоперерабатывающих предприятиях» II часть. | 2 |  |
|  | Занятие № 7 | ПЗ № 3 в форме практической подготовки «Исследование устройства и работы холодильных камер на молокоперерабатывающих предприятиях» III часть. | 2 |  |
|  | Занятие № 8 | ПЗ № 4 в форме практической подготовки «Сравнение свойства хладагентов» |  |  |
|  | Занятие № 9 | ПЗ № 5 в форме практической подготовки «Расчет хладагента, область применения» | 2 |  |
|  | Занятие № 10 | ПЗ № 6 в форме практической подготовки «Расчет размеров холодильников» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  | Виды холодильного транспорта: железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный; их особенности, сферы использования. Контейнерные способы транспортирования охлажденных и замороженных продуктов. Механизация погрузочно-разгрузочных работ и транспортно-складских операций |  | - |  |
| Тема 1.4 Холодильные машины. | В результате изучения темы студент должен уметь: - определять длительность охлаждения и замораживания пищевых продуктов, организовывать их хранение; - технически грамотно измерять и контролировать технологические параметры холодильного хранения; знать: - основные физические свойства и теплофизические характеристики сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - основные технические задачи и приемы сохранения пищевых продуктов с помощью холода; - влияние различных технологических факторов на изменения свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - основы применения охлаждающих сред, холодильных агентов и хладоносителей для целей холодильной обработки и хранения продуктов; - технологию производства охлажденных и замороженных продуктов - принципы работы и правила эксплуатации технологического холодильного оборудования; - современные тенденции развития низкотемпературного консервирования |  |  | ОК 01-09, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
|  | Содержание учебного материала |  | 12 |  |
| Тема 1.4.1 Основные типы компрессоров холодильных машин | Занятие № 11 | Теоретический и действительный процессы в цилиндре поршневого компрессора с учетом объемных потерь. Сравнительная оценка холодопроизводительности холодильных машин. Основные типы компрессоров холодильных машин, конструктивные особенности, влияющие на условия их практической эксплуатации. | 2 |  |
| Тема 1.4.2 Конденсаторы холодильных машин | Занятие № 12 | Конденсаторы холодильных машин, классификация, основные характеристики. Особенности теплообмена в конденсаторах. Конденсаторы с воздушным охлаждением, область применения, особенности эксплуатации. | 2 |  |
| Тема 1.4.3 Конденсаторы холодильных машин для систем централизованного холодоснабжения | Занятие № 13 | Конденсаторы холодильных машин для систем централизованного холодоснабжения. Утилизация теплоты, отводимой при охлаждении в системах централизованного холодоснабжения. Конденсаторы с водяным охлаждением, основные типы. Методы охлаждения воды, поступающей в конденсатор. | 2 |  |
| Тема 1.4.4 Испарители холодильных машин | Занятие № 14 | Испарители холодильных машин, классификация, основные характеристики. Особенности теплообмена в испарителях, влияние «снеговой шубы» на эффективность теплообмена | 2 |  |
| Тема 1.4.5 Воздухоохладители | Занятие № 15 | Воздухоохладители, конструктивные особенности, область применения. Регенеративные теплообменники, область применения. Тенденции развития конструкций теплообменных аппаратов холодильных машин. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Занятие № 16 | ПЗ № 7 в форме практической подготовки «Изучение назначения, принципа действия и устройства одноступенчатого поршневого компрессора. Тепловой расчет и подбор одноступенчатого компрессора» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 1.5 Технические средства производства искусственного холода | В результате изучения темы студент должен уметь: - определять длительность охлаждения и замораживания пищевых продуктов, организовывать их хранение; - технически грамотно измерять и контролировать технологические параметры холодильного хранения; - грамотно осуществлять расчет размеров холодильников и подбор технологического холодильного оборудования; знать: - основные физические свойства и теплофизические характеристики сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - основные технические задачи и приемы сохранения пищевых продуктов с помощью холода; - состав, структуру и пищевую ценность продуктов животного и растительного происхождения, физические явления, происходящие в процессах холодильной обработки; - современные тенденции развития низкотемпературного консервирования |  |  | ОК 01-09, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
|  | Содержание учебного материала |  | 8 |  |
| Тема 1.5.1 Основные способы получения искусственного холода | Занятие № 17 | Цикл Карно, анализ цикла. Теоретический цикл паровой компрессионной холодильной машины, отличие теоретического цикла от цикла Карно. Расчет теоретического цикла паровой компрессионной холодильной машины. | 2 |  |
| Тема 1.5.2 Основные свойства холодильных агентов | Занятие № 18 | Основные свойства холодильных агентов, влияние свойств холодильных агентов на холодопроизводительность холодильной машины. Смазочное масло, вода, воздух, загрязнения в холодильном агенте. Влияние примесей в холодильном агенте на работу холодильной машины. Влияние свойств хладоносителей на эффективность работы холодильной машины и распределение холода в холодильных камерах. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | Занятие № 19 | ПЗ № 8 «Построение цикла Карно в тепловых диаграммах» | 2 |  |
|  | Занятие № 20 | ПЗ № 9 в форме практической подготовки «Определение параметров состояния хладагента R717 по таблицам» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Раздел 2. Холодильная технология пищевых продуктов |  |  | 30 |  |
| Тема 2.1. Теоретические основы холодильного консервирования пищевых продуктов | В результате изучения темы студент должен знать: - состав, структуру и пищевую ценность продуктов животного и растительного происхождения, физические явления, происходящие в процессах холодильной обработки; - влияние различных технологических факторов на изменения свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - основы применения охлаждающих сред, холодильных агентов и хладоносителей для целей холодильной обработки и хранения продуктов; - технологию производства охлажденных и замороженных продуктов - современные тенденции развития низкотемпературного консервирования |  |  | ОК 01-09, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
|  | Содержание учебного материала |  | 10 | ОК 01, 03, 05, ПК 1.2. ПК 2.2 ПК 3.3. |
| Тема 2.1.1 Химический состав, пищевая ценность и структура продуктов животного и растительного происхождения. | Занятие № 21 | Химический состав, пищевая ценность и структура продуктов животного и растительного происхождения. Физические свойства и теплофизические характеристики пищевых продуктов. Микрофлора пищевых продуктов. Бактерии. Грибы. Дрожжи. | 2 |  |
| Тема 2.1.2 Биохимическая деятельность микроорганизмов | Занятие № 22 | Биохимическая деятельность микроорганизмов. Ферменты микроорганизмов. Факторы, влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов и на изменение свойств пищевых продуктов. Причины порчи пищевых продуктов | 2 |  |
| Тема 2.1.3 Методы консервирования пищевых продуктов | Занятие № 23 | Принципы сохранения пищевых продуктов. Задачи холодильной технологии | 2 |  |
| Тема 2.1.4 Характер температурных кривых замерзания воды | Занятие № 24 | Изменения состояния воды пищевых продуктов при охлаждении, замораживании и холодильном хранении. Характер температурных кривых замерзания воды и пищевых продуктов в зависимости от условий холодильной обработки. | 2 |  |
| Тема 2.1.5 Переохлаждение и кристаллизация влаги | Занятие № 25 | Переохлаждение и кристаллизация влаги. Криоскопическая и эвтектическая температуры. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Анализ способов охлаждения помещений. Непосредственный способ охлаждения. Способ охлаждения хладоносителем. |  | - |  |
| Тема 2.2. Холодильная обработка пищевых продуктов | В результате изучения темы студент должен уметь: - определять длительность охлаждения и замораживания пищевых продуктов, организовывать их хранение; - грамотно осуществлять расчет размеров холодильников и подбор технологического холодильного оборудования; знать: - состав, структуру и пищевую ценность продуктов животного и растительного происхождения, физические явления, происходящие в процессах холодильной обработки; - влияние различных технологических факторов на изменения свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - основы применения охлаждающих сред, холодильных агентов и хладоносителей для целей холодильной обработки и хранения продуктов; - технологию производства охлажденных и замороженных продуктов - принципы работы и правила эксплуатации технологического холодильного оборудования; |  |  | ОК 01-09, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
|  | Содержание учебного материала |  | 20 | ОК 01-09, ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.4. |
| Тема 2.2.1 Понятие холодильной обработки | Занятие № 26 | Особенности пищевых продуктов как объекта холодильной технологии. Задачи сохранения пищевых продуктов с помощью холода Методы холодильной обработки продуктов. | 2 |  |
| Тема 2.2.2 Охлаждение продуктов, теплофизические основы и технология процесса | Занятие № 27 | Охлаждение продуктов, теплофизические основы и технология процесса. Выбор технологических параметров охлаждения. Замораживание продуктов, теплофизические основы и технологические процессы. | 2 |  |
| Тема 2.2.3 Холодильное хранение продуктов | Занятие № 28 | Технологические основы производства замороженной продукции. Криоизмельчение и криоразделение пищевых продуктов. | 2 |  |
| Тема 2.2.4 Технология отепления и размораживания | Занятие № 29 | Теплофизические основы процесса хранения охлажденной и замороженной продукции, технологические параметры холодильного хранения. |  |  |
| Тема 2.2.5 Санитарно-гигиенические условия работы холодильников | Занятие № 30 | Применение холода в сочетании с другими методами консервирования. Тепломассообмен при холодильной обработке пищевых продуктов. Принципы построения непрерывной холодильной цепи. Микрофлора камер холодильников. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 10 |  |
|  | Занятие № 31 | ПЗ № 10 в форме практической подготовки «Определение теплофизических характеристик пищевых продуктов» | 2 |  |
|  | Занятие № 32 | ПЗ № 11 в форме практической подготовки «Определение длительности охлаждения пищевых продуктов» | 2 |  |
|  | Занятие № 33 | ПЗ № 12 в форме практической подготовки «Определение длительности замораживания и температуры замерзания пищевых продуктов» | 2 |  |
|  | Занятие № 34 | ПЗ № 13 в форме практической подготовки «Изучение различных способов отепления и размораживания продуктов» | 2 |  |
|  | Занятие № 35 | ПЗ № 14 «Расчет закалочной камеры для мороженого» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Раздел 3. Использование холода в пищевой промышленности |  |  | 16 |  |
| Тема 3.1. Применение холода в молочной промышленности | В результате изучения темы студент должен уметь: - внедрять в практику необходимую и достоверную информацию о принципах сохранения пищевых продуктов и факторах, влияющих на изменение их свойств. знать: - современные тенденции развития низкотемпературного консервирования |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  | 5 | ОК 07, 08, ПК 1.1.-1.3. |
| Тема 3.1.1 Холодильная обработка молока в первичной сети | Занятие № 35 | Холодильная обработка молока в первичной сети. | 2 |  |
| Тема 3.1.2 Транспортирование охлажденного молока | Занятие № 37 | Транспортирование охлажденного молока. |  |  |
| Тема 3.1.3 Производство цельномолочных продуктов | Занятие № 38 | Производство цельномолочной продукции: молоко пастеризованное и молочные напитки, сливки пастеризованные и сливочные напитки, кисломолочные продукты. |  |  |
| Тема 3.1.4 Производство сыра и масла | Занятие № 39 | Производство молочных консервов. Производство масла. Производство сыра. |  |  |
| Тема 3.1.5 Производство мороженого | Занятие №40 | Производство мороженого | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |  |
|  | Занятие № 41 | ПЗ № 15 в форме практической подготовки «Расчет площади камер холодильной камеры охлаждения для молочной продукции» | 2 |  |
|  | Занятие № 42 | ПЗ № 16 в форме практической подготовки «Расчет площади камер холодильной камеры охлаждения для молочной продукции» | 2 |  |
|  | Занятие № 43 | ПЗ № 17 в форме практической подготовки «Расчет площади камер холодильной камеры охлаждения для молочной продукции» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 2 |  |
|  | Занятие № 44 | Самостоятельная работа студентов Доклад «Биохимические, физические, микробиологические изменения в молоке при хранении с использованием холода.» | 2 |  |
|  | Занятие № 45 | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Всего: |  |  | 90 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Холодильных машин и установок».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс по дисциплине. Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- принтер;

- проектор и экран

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1. Трухачев В.И., Атанов И.В., Капустин И.В. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2022. – 192 с.

3.2.2 Дополнительные источники

- Цуранов О.А., Крысин А.Г. Холодильная техника и технология/ под ред. проф. В.А. Гуляева – СПб. Лидер, 2004 – 448 с

- Филиппов В. И. Технологические основы холодильной технологии пищевых продуктов: учебник / В. И. Филиппов, М. И. Кременевская, В. Е. Куцакова. — Санкт-Петербург: ГИОРД, 2014. — 576 с.Буянов О. Н. Холодильное технологическое оборудование: учеб. пособие / О.Н. Буянов, Н.Н. Воробьева, А.В. Усов. — Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. — 200 с

- Бараненко А.В. и др. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические основы: учебное пособие для студентов вузов / - СПб. : ГИОРД, 2013. - 272 с.

- Куцакова В.Е., Уварова Н.А. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Ч.2 Общая технология отрасли: Учебники и учебные пособия для студентов ВУЗов/ В.Е.Куцакова, Н.А.Уварова – М.: КолосС, 2011. – 240 с.

- Трухачев В.И., Атанов И.В., Капустин  И.В. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2018. – 192 с

Интернет-ресурсы.

1. Лекции. [Электронный ресурс]. – URL: http://refleader.ru/jgernabewyfsotr.html

2. Лекции. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.c-o- k.ru/images/library/watermarked/cok/393/39384/33d1ab98ffc33496b19150f9a3e2 22c1.pdf

3. Лекции. [Электронный ресурс]. – URL: https://litmy.ru/knigi/professii/200189-tehnologicheskie-osnovy-holodilnoy- tehnologii-pischevyh-produktov.html

3.3 Реализация учебной дисциплины.

Учебная дисциплина ОП.13 основы холодильной техники и технологии   реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация учебной дисциплины ОП.13 Основы холодильной техники и технологии с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 100%, в полном объеме.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| Основные физические свойства и теплофизические характеристики сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; | 75% правильных ответов | Экспертная оценка результатов деятельности студента при выполнении и защите результатов практических занятий и лабораторных работ, выполнении самостоятельных работ, тестирования, контрольных работ и других видов текущего контроля, Зачет |
| Основные технические задачи и приемы сохранения пищевых продуктов с помощью холода; | 75% правильных ответов |  |
| Состав, структуру и пищевую ценность продуктов животного и растительного происхождения, физические явления, происходящие в процессах холодильной обработки; | 75% правильных ответов |  |
| Влияние различных технологических факторов на изменения свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; | 75% правильных ответов |  |
| Основы применения охлаждающих сред, холодильных агентов и хладоносителей для целей холодильной обработки и хранения продуктов; | 75% правильных ответов |  |
| Технологию производства охлажденных и замороженных продуктов; | 75% правильных ответов |  |
| Принципы работы и правила эксплуатации технологического холодильного оборудования; | 75% правильных ответов |  |
| Современные тенденции развития низкотемпературного консервирования. | 75% правильных ответов |  |
| Умения: |  |  |
| Определять длительность охлаждения и замораживания пищевых продуктов, организовывать ее хранение; | Демонстрировать знание условных обозначений | Экспертная оценка результатов деятельности студента при выполнении и защите результатов практических занятий ПР №1-17, Тестирование, Контрольные работы, Дифференцированный зачет |
| Технически грамотно измерять и контролировать технологические параметры холодильного хранения; | Экспертное наблюдение |  |
| Грамотно осуществлять расчет размеров холодильников и подбор технологического холодильного оборудования; | Демонстрировать знание условных обозначений |  |
| Внедрять в практику необходимую и достоверную информацию о принципах сохранения пищевых продуктов и факторах, влияющих на изменение их свойств. | Экспертное наблюдение |  |

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) с целью обновления умений, знаний в рамках специальности.