МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский механико-технологический техникум

молочной промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины       ОП.03    Электротехника и   электроника

Специальность 15.02.13  Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

Димитровград 2020

| # СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| # ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Электротехника и электроника» | Error: Reference source not found |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Электротехника и электроника» | Error: Reference source not found |
| # условия реализации учебной дисциплины «Электротехника и электроника» | Error: Reference source not found |
| # 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины «Электротехника и электроника» | Error: Reference source not found |

# 1. 1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника и электроника

## 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является обязательной частью профессионального учебного цикла основной профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии/специальности  15.02.13  Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования.

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности  15.02.13  Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК ______________.

## 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

- основные законы электротехники;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

- параметры электрических схем и единицы их измерения принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

Содержание дисциплины направлено на формирование элементов следующих компетенций:

Общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 06 Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем;

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода изготовителя;

ПК 1.3.Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования;

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков;

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования;

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта.

ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;

ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольноизмерительных приборов;

ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;

ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных.

## 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов.

# 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 22 |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | - |
| в том числе: |  |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы |  |
| Промежуточная аттестация: экзамен |  |

## 2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника и электронная техника

| Наименование разделов и тем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студентов: |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен знать: - цели и задачи изучения дисциплины - историю развития дисциплины. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 занятие | История развития электротехники. Роль электрической энергии в жизни современного общества. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Основные свойства и характеристики электрического поля. Закон Кулона. - Связь между напряженностью и разностью потенциалов. - Влияние электрического поля на проводники и диэлектроны. - Конденсаторы и их соединение. Уметь: - Рассчитывать электрическое напряжённость и разность потенциалов в поле единичного заряда. - Объяснять физическую сущность поляризации диэлектрика, электростатической защиты |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Определять общую электрическую ёмкость, заряд и энергию электрического поля конденсаторов при различных способах их соединения ПК 1.1,1.2,2.1.,2.2,3.2;ОК.1-5,ОК7,ОК9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 занятие | Электрическое поле и его параметры. Конденсаторы и их соединение. Электрическая емкость. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов:: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; |  |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Классификацию электрических цепей, режим их работы. - Параметры активных и пассивных элементов электрической цепи. - Законы Ома, Джоуля - Ленца, Кирхгофа. - Зависимость электрического сопротивления проводника от его геометрических размеров, рода метала и температуры. - Методы преобразования (свертывания) схем. Уметь: Уметь: - Различать и классифицировать проводниковые материалы по удельному сопротивлению. -Раскрывать понятие э.д.с, электрическое сопротивление, электрическая проводимость. - Производить анализ электрической цепи, определять полное сопротивление цепи, ток, мощность на каждом участке, составлять уравнение баланса мощности, определять к.п.д электрической цепи. - Применять закон Ома и законы Кирхгофа для расчета электрических цепей постоянного тока. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 занятие |  | Основные законы электрических цепей постоянного тока. Режимы работы цепи. Элементы цепи и их параметры. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 занятие |  | Расчёт электрической цепи методом преобразования. Способы соединения потребителей и источников питания. Баланс мощности, к.п.д. электрической цепи. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 занятие |  | Расчёт цепи постоянного тока с несколькими источниками питания и цепи постоянного тока методом контурных токов с использованием законов Кирхгофа |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 занятие |  | Практические занятия. |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЗ №1.Опытная проверка свойств последовательного и параллельного соединения потребителей. |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 занятие |  | ПЗ №2.Рассчет цепи постоянного тока с использованием законов Кирхгофа. |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 занятие |  | ПЗ №3.Определение разности потенциалов между точками поля, образованного двумя заряженными телами. |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; Доклад: - Механизм возникновения электрического сопротивления; - Сверхпроводимость. |  |  |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Основные свойства и характеристики магнитного поля, закон Ампера. - Физическую сущность явления намагничивания и применение ферромагнитных материалов. - Явление электромагнитной и самоиндукции, явления взаимной индукции. Уметь: - Определять параметры магнитного поля и направление магнитной индукции. - Определять величину и направление э.д.с индукции, индуктивность и э.д.с самоиндукции. - Определять величину силы Ампера и её направление. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 занятие | Основные свойства и параметры магнитного поля. Явление намагничивания и применение магнитных цепей. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 занятие | Э.д.с индукции движущееся в магнитном поле проводника и в контуре. Явление самоиндукции и взаимная индуктивность. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 занятие | Практические занятия. |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЗ №4. Определение силы взаимодействия проводников, по которым проходят токи. |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 занятие | ПЗ №5. Определение Э.д.с. и внутреннего сопротивления источника тока. |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; |  |  |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Параметры электрической цепи переменного тока и их сущность - Формулы активной, реактивной и полной мощности цепей, коэффициент мощности и его технико-экономическое значение - Порядок построения векторных диаграмм - Условия возникновения резонанса напряжений и токов и их применение. Уметь: - Применять законы Ома и Кирхгофа для расчета цепей переменного тока. - Определять характер электрической цепи, производить расчет цепи. - Определять по параметрам цепи, содержащей активное сопротивление, индуктивность и ёмкость, резонансную частоту, коэффициент мощности. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 занятие |  |  | Переменный электрический ток. Активное и реактивное сопротивление. Понятие генератора тока. Явление резонанса токов и его применение. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 занятие |  |  | Электрические цепи переменного тока с активным и реактивными элементами. Баланс мощности электрической цепи. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 занятие |  |  | Общий ток и полная мощность разветвленной электрической цепи с активным и индуктивным сопротивлениями. Расчет разветвленной электрической цепи с активным и индуктивным сопротивлениями. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия. |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 занятие |  |  | ПЗ № 6. Расчет полной мощности электрической цепи. |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу |  |  |  |
| Тема 1.5. Электрические измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Роль и значение электрических измерений в науке и технике. - Назначение, устройство и принцип действия электроизмерительных приборов. - Условия обозначения на школах приборов. - Формулы погрешностей измерений. Уметь: - Различать тип и характеристики измерительных приборов по условным обозначениям. - Включать в работу электроизмерительные приборы. - Определять погрешности по данным измерений. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17 занятие |  |  |  | Основные понятия измерения. Погрешность измерения и классификация приборов. Измерение тока, напряжения, мощности и сопротивления. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 18 занятие |  |  |  | Измерение мощности, электрического сопротивления и энергии в цепях постоянного и переменного тока. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия. |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 занятие |  |  |  | ПЗ №7. Измерение напряжения. Проверка измерительного прибора по эталонному. |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 занятие |  |  |  | ПЗ №8.Измерение электрического сопротивления. |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; |  |  |  |
| Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Достоинство трёхфазной электрической цепи, область её применения. - Схемы соединения звездой и треугольником обмоток трёхфазных генераторов и приемников электрической энергии. - Соотношение между фазными линейными напряжениями и токами. - Назначение нейтрального (нулевого) провода. Уметь: - Определять вид трехфазной электрической цепи при подключении нагрузки звездой и треугольником. - Производить расчет трехфазной цепи при симметрической нагрузке. - Определять фазные и линейные напряжения, токи и мощности при активной и реактивной нагрузке. - Производить измерения в трехфазных электрических целях. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 занятие |  |  |  |  |  | Симметрическая трёхфазная система ЭДС. Получение трехфазной ЭДС с помощью трёхфазного генератора |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 22 занятие |  |  |  |  |  | Соединение обмоток трёхфазного генератора и приёмников электрической энергии звездой. Нейтральный провод и его значение. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 23 занятие |  |  |  |  |  | Трёхфазные несимметрические цепи. Соединение обмоток трёхфазного генератора и потребителей треугольником. Мощность трёхфазной цепи. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 24 занятие |  |  |  |  |  | Виды, назначение, устройство и принцип действия трансформаторов. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия. |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 25 занятие |  |  |  |  |  | ПЗ №9.Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; |  |  |  |
| Тема 1.7. Электрические машины переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Назначение и область применения электрических машин переменного тока. - Устройство и принцип работы машин постоянного тока. - Основные характеристики асинхронных двигателей. - Способы пуска в ход и способы регулирования частоты вращения двигателя. - Назначение пусковой обмотки статора однофазного двигателя переменного тока. Уметь: - Определить тип и параметры машин переменного тока по их маркировке. - Определить скольжение, номинальный ток, номинальный, пусковой и максимальный вращающий моменты двигателя по паспортным данным. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 занятие |  |  |  |  | Электрические машины переменного тока. Трехфазные асинхронные двигатели. Потери мощности и к.п.д. электрических машин переменного тока. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | 27 занятие |  |  |  |  | Рабочий процесс и вращающий момент асинхронного двигателя. Пуск и регулирование скорости трёхфазных асинхронных двигателей. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практические Занятия. |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 28 занятие |  |  |  |  | ПЗ №10. Расчёт основных показателей трёхфазного асинхронного двигателя |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; Доклад: - История изобретения электродвигателя переменного тока. |  |  |  |
| Тема 1.8. Электрические машины постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Назначение и классификацию электрических машин постоянного тока. - Устройство и принцип работы машин постоянного тока. - Принцип обратимости машин. основные характеристики и параметры электрических машин - Способы пуска в ход и регулирование скорости вращения якоря. Уметь: - Определять параметры электрических машин постоянного тока. - Строить рабочие характеристики. - Определять потери мощности и к.п.д. электрических машин. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 29 занятие |  |  |  | Электрические машины постоянного тока. Потери мощности и к.п.д. электрических машин постоянного тока. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 30 занятие |  |  |  | Электродвигатели постоянного тока. Пуск и регулирование электрического двигателя. Потери мощности и к.п.д. электрических машин постоянного тока. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; |  |  |  |
| Тема 1.9. Основы электропривода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Функциональную блок - схему электропривода. - Методику расчёта мощности электродвигателя при различных режимах работы. Уметь: - По функциональной схеме объяснить устройство электропривода. - Собирать схему управления трёхфазными асинхронными двигателями. - Выбирать тип двигателя по механической характеристике рабочей машины. - Производить расчёт мощности двигателя при различных режимах работы. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31 занятие |  |  |  | Электропривод- его назначение, виды, режимы работы. Выбор мощности двигателя для повторно – кратковременного режима работы. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 32 занятие |  |  |  | Аппаратура управления и защиты электрическим приводом. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; Доклад: - Электромобиль: достоинства и недостатки. |  |  |  |
| Тема 1.10. Передача и распределение электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Преимущества объединения энергосистем. - Знать причину возникновения потери напряжения в линиях электропередачи. - Методику выбора сечения проводов по таблицам допустимых нагрузок. - Основные наиболее часто применяемые марки проводов и кабелей. - Назначение защитного заземления электроустановок. Уметь: - Определять конструкцию и область применения проводов и кабелей по их маркам. - Выбирать сечение проводов и кабелей по допустимой токовой нагрузке и потери напряжения. - Отличать защитное заземление от защитного зануления. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 занятие |  |  |  |  |  | Передача и распределение электрической энергии. Электроснабжение промышленных предприятий. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 34 занятие |  |  |  |  |  | ПЗ № 11. Расчет сечения подводящего кабеля по потребляемой мощности. |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; |  |  |  |
| Раздел II Электроника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Физические основы электроники. Электронные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Физические процессы, происхождения в «р-п» переходе при его прямом и обратном включениях. - Принцип работы и устройство полупроводниковых диодов, транзисторов. - Принципы работы и область применения фотоэлектронных приборов. Уметь: - Объяснить устройство и принцип работы полупроводниковых приборов. - Определить параметры по их характеристикам. - Пользоваться справочной литературой. - Проводить измерения токов и напряжений и по ним строить характеристики биполярного транзистора и фотоэлементов. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 занятие |  |  |  |  |  | Физические основы электроники. Электрическая проводимость полупроводников. Электронно – дырочный переход и его свойства. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; Доклад:- Достоинства и недостатки полупроводниковых приборов. |  |  |  |
| Тема 2.2. Электронные выпрямители |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Основные параметры электронных выпрямителей. - Принцип работы электронных выпрямителей. - Основные параметры электронных стабилизаторов напряжения и тока. Уметь: - Составлять схемы электроники, выпрямителей, производить расчёт выпрямителей. - Объяснять работу различных сглаживающих фильтров, электронных стабилизаторов напряжения и тока. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 36 занятие |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронные выпрямители. Общие сведения. Однополупериодные выпрямители. Двухполупериодные выпрямители. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; |  |  |  |
| Тема 2.3. Электронные усилители |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Основные характеристики электронных усилителей. - Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. - Назначение обратной связи в усилителях. - Методы температурной стабилизации режима работы усилителя. Уметь: - По частотной характеристике определять коэффициент усиления. - Объяснять сущность температурной стабилизации. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  |  | 37 занятие |  |  |  |  |  |  | Электронные усилители - основные характеристики и параметры. Принцип работы усилителя низкой частоты на транзисторе. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов:: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; |  |  |  |
| Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Принцип работы и устройство различных типов электронных генераторов. - Сущность переходных процессов в RС цепях. - Принципы работы электронного осциллографа. Уметь: - Объяснить принцип работы генераторов типа LС и RС. - Пользоваться осциллографом для наблюдения формы напряжения и тока. - С помощью осциллографа определять параметры электронных сигналов. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  |  | 38 занятие |  |  |  |  |  |  |  | Электронные генераторы. Генераторы синусоидальных колебаний тип «LC» и «RC». Электронный осциллограф. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; Доклад: - Электронно-лучевая трубка: устройство и принцип действия. |  |  |  |
| Тема 2.5. Электронные устройства автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен. Знать: - Назначение автоматического контроля, у правления регулирования. - Назначение и типы измерительных преобразователей и исполнительных элементов. - Устройство, принцип работы и назначение электромагнитного ферромагнитного реле. Уметь: - Различать измерительные преобразователи по принципу действия и назначению. - Различать типы исполнительных элементов по принципу работы и назначению. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 39 занятие |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронные устройства автоматики- структура и управление. Измерительные преобразователи. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу |  |  |  |
| Тема 2.6. Микропроцессоры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате изучения темы студент должен Знать: - Место микропроцессора и микро - ЭВМ в структуре средств вычислительной техники. - Объективную необходимость применения микропроцессора и микро - ЭВМ для комплексной автоматизации управления производством. - Принцип работы микропроцессора и микро - ЭВМ. Уметь: - Описывать архитектуру и функции микропроцессоров и микро - ЭВМ. - Объяснять место и роль интерфейса в микропроцессоре и микро - ЭВМ. Коды формируемых компетенций: ОК.1-5,ОК7,ОК9; ПК 1.1-1.2,3.1 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | 40 занятие |  |  |  |  |  |  |  |  | Микропроцессоры- структура и схема взаимодействия блоков. Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессора. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа студентов:: |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80/80 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации программы дисциплины

## 3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники и электроники», лаборатории электротехники и электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

-  автоматизированное рабочее место преподавателя (SDDL-ETBL840M)

- комплект учебно-наглядных пособий, кодотранспоранты

- типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с основами электроники»  (www.labstend.ru.)

- стенд для изучения правил ТБ

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиа проектор, интерактивная доска, электронная информационная база «Лектор».

Оборудование мастерской:

Рабочее место преподавателя;

Рабочее место студентов;

Лабораторные шкафы и столы;

Лабораторная установка ЭВ 4;

Электрометр учебный;

Макеты:

- транзистор и полупроводниковый диод;

- цепей измерения активного и реактивного сопротивления;

-фотореле;

- реле времени на тиратроне.

Стенды:

-источники питания и гальванические элементы;

-электромеханический генератор;

-трансформаторы;

-измерители тока и напряжения;

-электроизмерительные механизмы;

-аппараты ручного управления;

-пусковые аппараты;

-электронные лампы и полупроводниковые приборы.

## 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

-   Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники: учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106242-5. - Текст: электронный.

INTERNET-РЕСУРСЫ.

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии").

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»).

- http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

- http://www.edu.ru.

3.3 Реализация учебной дисциплины.

Учебная дисциплина ОУД.04 Математика реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация учебной дисциплины ОУД.04 Математика с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 100%, в полном объеме.

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | Экспертная оценка выполнения практических занятий: № 1, 7, 8 |
| - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | Экспертная оценка выполнения практических занятий: № 9, 10, 11 |
| - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; | Экспертная оценка выполнения практических занятий: № 2, 3, 4, 5 |
| - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | Экспертная оценка выполнения практических занятий: № 1, 7, 8 |
| - собирать электрические схемы; | Экспертная оценка выполнения практических занятий: № 8 |
| - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | Экспертная оценка выполнения практических занятий: № 2, 3, 4, 5 |
| Знания: |  |
| - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; | Экспертная оценка выполнения тестирования |
| -основные законы электротехники | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; | Экспертная оценка выполнения тестирования |
| - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| - параметры электрических схем и единицы их измерения принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; | Экспертная оценка выполнения тестирования |
| - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| - характеристики и параметры электрических и магнитных полей; | Экспертная оценка выполнения тестирования |