МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

Димитровградский механико-технологический техникум

молочной промышленности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля	ПМ.01. Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования

(индекс, наименование)

Специальность	15.02.13 Техническое обслуживание и

ремонт систем вентиляции и кондиционирования

(код, наименование)

Димитровград 2020

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 49 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 50 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 54 |

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01. Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования и соответствующие ему элементы профессиональных и общих компетенции:

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 1.1. | Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем. |
| ПК 1.2. | Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя |
| ПК 1.3. | Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования |

1.1.2. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практичес-кий опыт | иметь практический опыт в: определении порядка проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; определении перечня необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов; определении трудоемкости и длительности работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; разработке сопутствующей технической документации при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; организации деятельности структурного подразделения и контроле выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. Подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента. Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя; Подготовки расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Чистки теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, чистки или замены воздушных фильтров, устранения очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих гигиеническое исполнение; Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде. Выполнения работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования |
| --- | --- |
| Уметь | уметь: Обеспечивать выполнение производственных заданий; Организовывать работу персонала; Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования; Вести учет инструментов, расходных материалов и запасных частей; Осуществлять контроль над выполнением работ; Анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем; Разбираться в проектной и нормативной документации; Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции отключаемого оборудования и воздуховодов; Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формировать график технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выявлять признаки нештатной работы оборудования; Определять причины отклонений в работе и устранять их; Выбирать инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; Проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников; Проводить санитарную обработку оборудования; Выполнять пробный запуск и останов оборудования; Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при нарушении требований охраны труда или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; Применять технические средства автоматизации; Выполнять работы по наладке систем автоматизации; Программировать микроконтроллеры; Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; Оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации; Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Определять производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Визуально оценивать безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций; Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности при консервации или расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде |
| Знать | Содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; Порядок обеспечения производственного процесса материалами, запасными частями и инструментами; Правила оформления технической и технологической документации; Основы теории принятия управленческих решений. Условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Типы креплений воздуховодов и фасонных частей; Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Устройство и правила пользования электрического инструмента для демонтажа элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Назначение и виды слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Правила по охране труда. Устройство систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, особенности ухода за ними; Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к техническому обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Назначение, порядок применения и выбора инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования; Назначение, принцип работы и устройство оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Порядок пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; Правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; Требования охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. Алгоритм выполнения работ по консервации и расконсервации систем вентиляции и кондиционирования; Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; Техническую документацию систем автоматизации; Технические средства систем автоматизации; Показатели качества работы систем автоматического регулирования. Нормативные документы, относящиеся к эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах, формулы для расчета производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и предельные значения параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; Требования охраны труда и экологической безопасности, необходимые при эксплуатации систем кондиционирования; |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -  574 часов

Из них на освоение МДК-  250 часов  на практики, в том числе учебную - 144 часов

и производственную- 180 часов

Самостоятельная работа *

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Объем образова-тельной программы, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  | Практики |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | всего, часов | Лабораторных и практических занятий | в т.ч., курсовая проект (работа)*, часов | учебная практика, часов | Производственная практика, часов |  |
|  | ПМ.01 Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования | 586 | 228 | 108 | 40 | 144 | 180 | 34 |
| ПК. 1.1.-1.2., ОК 01-11 | Раздел 1.Осуществление монтажа, технического обслуживания и технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с требованиями технической документации, принципов бережливого производства и экологической безопасности МДК.01.01 Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 172 | 157 | 64 | 30 |  |  | 15 |
| ПК 1.3., ОК 01-11 | Раздел 2.Обслуживание и управление системами автоматического регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха МДК.01.02 Управление автоматизированными системами систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 90 | 71 | 44 | 10 |  |  | 19 |
| ОК 01-11 ПК 1.1.-1.3. | Практика | 324 |  |  |  | 144 | 180 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа студентов, курсовая работа (проект) |  |  |  |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Осуществление монтажа, технического обслуживания и технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с требованиями технической документации, принципов бережливого производства и экологической безопасности |  |  |  |  |  | 172 |
| МДК 01.01 Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  | 172 |
| Тема 1.1. Общие понятия о системах вентиляции и кондиционирования воздуха |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - разборки узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента. уметь: - разбираться в проектной и нормативной документации; - определять производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; знать: - устройство систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, особенности ухода за ними; - нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к техническому обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; - назначение, принцип работы и устройство оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формируемые компетенции ОК 1-11, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 36 |
| Тема 1.1.1 Физические и гигиенические задачи вентиляции и кондиционирования воздуха |  | Занятие № 1 | Основные свойства воздуха. Понятие о I – d - диаграмме влажного воздуха. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. Расчет воздухообмена. |  |  | 2 |
| Тема 1.1.2 Системы вентиляции. |  | Занятие № 2 | Классификация систем вентиляции. Общеобменная вентиляция с естественным побуждением. Общеобменная и местная механическая вентиляция. Аэрация промышленных зданий. Системы аспирации и пневмотранспорта. |  |  | 2 |
| Тема 1.1.3 Элементы вентиляционной сети |  | Занятие № 3 | Элементы вентиляционной сети. Воздуховоды, фасонные детали, регулирующие устройства, противопожарные клапаны и заслонки. |  |  | 2 |
| Тема 1.1.4 Вентиляционное оборудование |  | Занятие № 4 | Вентиляторы. Калориферы. Пылеочистное оборудование. Приточные и вытяжные камеры, их назначение, конструкции и размещение. Типовые приточные камеры. Воздушные и тепловые завесы. Методика подбора вентиляционного оборудования. |  |  | 2 |
| Тема 1.1.5 Вентиляция жилых и общественных зданий. |  | Занятие № 5 | Основные принципы устройства вентиляции жилых и общественных зданий. Вентиляция жилых зданий, устройство вентиляции, элементы системы вентиляции. Вентиляция кинозалов, учебных классов, бань, столовых и др. |  |  | 2 |
| Тема 1.1.6 Системы вентиляции промышленных зданий. |  | Занятие № 6 | Вентиляция промышленных зданий с избытками тепла и влаги. Вентиляция механических и сварочных цехов. Вентиляция окрасочных цехов. Вентиляция гальванических и травильных цехов. Вентиляция деревообрабатывающих цехов. Вентиляция помещений для технического обслуживания транспортных средств. Аварийная и противопожарная системы вентиляции. |  |  | 2 |
| Тема 1.1.7 Системы и оборудование для кондиционирования воздуха. |  | Занятие № 7 | Классификация кондиционеров. Центральные кондиционеры, их виды, устройство и область применения. Местные кондиционеры. Сплит-системы. Схемы систем кондиционирования воздуха. Системы с чиллерами и фэнкойлами, сплит - системы. Тепло- и холодоснабжение систем кондиционирования воздуха. Источники шума и вибрации |  |  | 2 |
| Тема 1.1.8 Работа кондиционеров в холодный и теплый периоды года. |  | Занятие № 8 | Работа кондиционеров в холодный и теплый периоды года: условия эксплуатация, возможные неисправности. |  |  | 2 |
| Тема 1.1.9 Работа с нормативно-технической документацией. |  | Занятие № 9 | Работа с нормативно-технической документацией: порядок изучения, составление краткого содержания. |  |  | 2 |
| Тема 1.1.10 Основные элементы системы вентиляции |  | Занятие № 10 | Основные элементы системы вентиляции: составление кроссворда. |  |  | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий: |  |  |  | 16 |
|  |  | Занятие № 11 | ПЗ №1Определение параметров и построение процессов на I-d диаграмме влажного воздуха. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 12 | ПЗ №2 Определение воздухообмена по кратности и нормативным данным. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 13 | ПЗ №3 Определение воздухообмена общеобменной вытяжной вентиляции на разбавление вредных выделений (тепла, влаги, вредных веществ). |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 14 | ПЗ №4 Оформление отчетов по практическим занятиям с помощью текстового редактора. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 15 | ПЗ №5 Определение воздухообмена местной вытяжной вентиляции. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 16 | ПЗ №6 Подбор калориферов и вентиляторов |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 17 | ПЗ № 7 Подбор пылеочистного оборудования и шумоглушителей. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 18 | ПЗ №8 Чтение чертежей систем кондиционирования воздуха и вентиляции по рабочим проектам. |  |  | 2 |
| Тема 1.2. Заготовительные работы по производству деталей, узлов для систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента. уметь: - применять ручной и механизированный слесарный инструмент; - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. знать: - назначение, порядок применения и выбора инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования; - назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда. Формируемые компетенции ОК 1-11, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 30 |
| Тема 1.2.1 Основные сведения по организации заготовительного производства. |  | Занятие № 19 | Заготовительные предприятия, их виды и номенклатура выпускаемых изделий. Технологический процесс изготовления трубных заготовок и деталей систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Производственная база монтажных организаций. Применяемые машины, механизмы и приспособления. Заготовка монтажных узлов систем вентиляции и кондиционирования. Материалы и изделия, применяемые в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Технология централизованного производства заготовок деталей и узлов систем вентиляции и кондиционирования воздух. |  |  | 2 |
| Тема 1.2.2 Технология изготовления монтажных узлов из металлических и неметаллических труб. |  | Занятие № 20 | Технология изготовления монтажных узлов из металлических труб: правка, разметка, резка, зенковка, нарезание и накатывание трубной резьбы, гнутье труб, сборка, испытание и маркировка трубных узлов. Меры безопасности при изготовлении монтажных узлов. |  |  | 2 |
| Тема 1.2.3 Изготовление металлических и неметаллических воздуховодов |  | Занятие № 21 | Изготовление металлических и неметаллических воздуховодов, соединительных деталей и сетевого оборудования. |  |  | 2 |
| Тема 1.2.4 Виды соединений воздуховодов. |  | Занятие № 22 | Виды соединений воздуховодов. Технология изготовления прямых участков и фасонных частей металлических и неметаллических воздуховодов. |  |  | 2 |
| Тема 1.2.5 Защита изделий от коррозии. |  | Занятие № 23 | Защита изделий от коррозии. Покрытия и способы окраски воздуховодов. Меры безопасности при антикоррозийных работах. |  |  | 2 |
| Тема 1.2.6 Основные понятия и элементы монтажного проектирования. |  | Занятие № 24 | Основные понятия и элементы монтажного проектирования. Назначение монтажного проектирования. Условные обозначения трубных узлов и деталей в монтажных чертежах. |  |  | 2 |
| Тема 1.2.7 Техническая документация для разработки монтажных чертежей |  | Занятие № 25 | Техническая документация для разработки монтажных чертежей. Виды монтажного проектирования: по рабочим чертежам, по замерам с натуры. |  |  | 2 |
| Тема 1.2.8 Проверка качества, комплектование и транспортировка заготовок. |  | Занятие № 26 | Проверка качества, комплектование и транспортировка заготовок. Требования к качеству исполнения заготовок. Правила комплектования заготовок, их маркировка. Правила транспортировки и хранения заготовок. |  |  | 2 |
| Тема 1.2.9 Меры безопасности при транспортировании и складировании заготовок |  | Занятие № 27 | Меры безопасности при транспортировании и складировании заготовок: средства индивидуальной защиты, меры безопасности перед началом работ, во время работ, после окончания работ. |  |  | 2 |
| Тема 1.2.10 Инструменты, приборы и приспособления при эксплуатации систем вентиляции |  | Занятие № 28 | Инструменты, приборы и приспособления при эксплуатации систем вентиляции: составление кроссворда |  |  | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий: |  |  |  | 10 |
|  |  | Занятие № 29 | ПЗ №9 Определение заготовительной длины детали. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 30 | ПЗ №10 Разработка деталировки укрупненных узлов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 31 | ПЗ №11 Построение разверток деталей вентиляционной сети. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 32 | ПЗ №12 Составление плана изготовления деталей вентиляционной сети. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 33 | ПЗ №13 Комплектование узлов в пакеты, их маркировка. |  |  | 2 |
| Тема 1.3. Основные технологии производства работ по монтажу систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; уметь: - разбираться в проектной и нормативной документации; - применять ручной и механизированный слесарный инструмент для монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; - применять технологии монтажных работ систем вентиляции; - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. знать: - порядок пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формируемые компетенции ОК 1-11, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 18 |
| Тема 1.3.1 Подготовка объекта к монтажу |  | Занятие № 34 | Общестроительные работы, связанные с устройством систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Подготовительные, монтажные, сдаточные работы на объекте при устройстве вентиляции и кондиционирования воздух. Подготовка объекта к монтажу. |  |  | 2 |
| Тема 1.3.2 Монтажное производство. |  | Занятие № 35 | Монтажное производство. Выполнения монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Техническая документация на производство работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Организация рабочего места при производстве монтажных работ. Инструменты, приспособления и механизмы для монтажных работ для монтажной бригады. Последовательность выполнения монтажных работ. Меры безопасности при проведении монтажных работ. |  |  | 2 |
| Тема 1.3.3 Обработка технической документации входного контроля. |  | Занятие № 36 | Обработка технической документации входного контроля. Нормативно-справочные требования пересечения трубопроводов со строительными конструкциями. План пробивки отверстий под трубопроводы. |  |  | 2 |
| Тема 1.3.4 Оснащение производства для монтажа |  | Занятие № 37 | Оснащение производства для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приёмка объекта под монтаж. |  |  | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий |  |  |  | 10 |
|  |  | Занятие № 38,39 | ПЗ №14 Оформление документации входного контроля объекта на монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  | 4 |
|  |  | Занятие № 40,41 | ПЗ №15 Определение последовательности выполнения монтажных работ в различных производственных условиях |  |  | 4 |
|  |  | Занятие № 42 | ПЗ №16 Оформление акта приемки объекта под монтаж. |  |  | 2 |
| Тема 1.4. Технологии монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя; уметь: - разбираться в проектной и нормативной документации; - применять ручной и механизированный слесарный инструмент для монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; - применять технологии монтажных работ систем вентиляции; - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. знать: - порядок пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формируемые компетенции ОК 1-11, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 42 |
| Тема 1.4.1 Поставка, хранение и проверка комплектности оборудования. |  | Занятие № 43 | Правила поставки, хранения и проверки комплектности оборудования вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха. |  |  | 2 |
| Тема 1.4.2 Подготовительные работы на начало монтажа систем. |  | Занятие № 44 | Подготовительные работы на начало монтажа систем. Требования к строительной готовности зданий и помещений. Механизация монтажных работ. Организация строительной площадки. Меры безопасности на строительной площадке. |  |  | 2 |
| Тема 1.4.3 Монтаж вентиляторов и кондиционеров. |  | Занятие № 45 | Порядок монтажа вентиляторов и кондиционеров. |  |  | 2 |
| Тема 1.4.4 Монтаж камеры орошения, приточных камер, пылеулавливающих устройств. |  | Занятие № 46 | Монтаж камеры орошения. Монтаж приточных камер. Монтаж пылеулавливающих устройств. |  |  | 2 |
| Тема 1.4.5 Монтаж воздуховодов. |  | Занятие № 47 | Подготовительные мероприятия по установке воздуховодов. Монтаж воздухораспределительных и воздухоприемных устройств. Такелажные работы при монтаже вентиляционного оборудования. |  |  | 2 |
| Тема 1.4.6 Проведение испытания и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздух |  | Занятие № 48 | Проведение испытания и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  | 2 |
| Тема 1.4.7 Заполнение технологической карты по вариантам. |  | Занятие № 49 | Заполнение технологической карты по вариантам |  |  | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий |  |  |  | 28 |
|  |  | Занятие № 50,51 | ПЗ №17 Разработка технологической карты на погрузо-разгрузочные работы. |  |  | 4 |
|  |  | Занятие № 52,53 | ПЗ №18 Выбор машин и механизмов для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  | 4 |
|  |  | Занятие № 54,55 | ПЗ №19 Разработка технологической карты на установку машин и механизмов. |  |  | 4 |
|  |  | Занятие № 56,57 | ПЗ №20 Разработка технологических карт на монтаж воздуховодов и сетевого оборудования. |  |  | 4 |
|  |  | Занятие № 58,59 | ПЗ №21 Разработка технологических карт на монтаж оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  | 4 |
|  |  | Занятие № 60,61 | ПЗ №22 Разработка технологической карты монтажа приборов и устройств систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  | 4 |
|  |  | Занятие № 62,63 | ПЗ № 23 Разработка технологической карты на монтаж элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха укрупненными узлами. |  |  | 4 |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя; - подготовки расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - чистки теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, чистки или замены воздушных фильтров, устранения очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих гигиеническое исполнение; - занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде. знать: - правила визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; - правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха. |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  | 14 |
| Тема 1.5.1 Правила визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  | Занятие № 64 | Правила визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  |  | 2 |
| Тема 1.5.2 Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек |  | Занятие № 65 | Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек |  |  | 2 |
| Тема 1.5.3 Правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ |  | Занятие № 66 | Правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  |  | 2 |
| Тема 1.5.4 Способы измерения и контроля параметров работы оборудования |  | Занятие № 67 | Способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  |  | 2 |
| Тема 1.5.5 Правила выполнения регулировочно-настроечных операций |  | Занятие № 68 | Правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  |  | 2 |
| Тема 1.5.6 Свойства хладагентов и водорастворимых теплоносителей |  | Занятие № 69 | Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха |  |  | 2 |
| Тема 1.5.7 Оптимальные режимы эксплуатации |  | Занятие № 70 | Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и предельные значения параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; |  |  | 2 |
|  |  | Курсовое проектирование: |  |  |  | 30 |
|  |  | Занятие № 71 | Введение и аннотация курсового проекта |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 72 | Исходные данные для расчета |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 73 | Характеристика объекта |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 74 | Расчетная часть |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 75 | Расчетная часть |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 76 | Расчетная часть |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 77 | Расчетная часть |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 78 | Расчетная часть |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 79 | Описательная часть |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 80 | Описательная часть |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 81 | Описательная часть |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 82 | Техника безопасности при выполнении монтажных работ |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 83 | Список использованных источников информации заключение |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 84 | Оформление курсового проекта |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 85 | Сдача курсового проекта |  |  | 2 |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа: Разработка презентации на тему «Правила по технике безопасности при обслуживании систем вентиляции и кондиционирования воздуха» |  | 2 |
|  |  | Занятие № 86 |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 2 |
| Раздел 2. Обслуживание и управление системами автоматического регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  | 90 |
| МДК 01.02 Управление автоматизированными системами систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  | 90 |
| Тема 2.1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; уметь: Применять технические средства автоматизации; Программировать микроконтроллеры; Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; знать: Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; Техническую документацию систем автоматизации; Технические средства систем автоматизации; Показатели качества работы систем автоматического регулирования. Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формируемые компетенции ОК 1-11, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 14 |
| Тема 2.1.1 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления |  | Занятие № 1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления. Основные элементы автоматики: датчики, регуляторы, регулирующие органы и исполнительные механизмы. |  |  | 2 |
| Тема 2.1.2 Требования, предъявляемые к СКВ |  | Занятие № 2 | Требования, предъявляемые к СКВ. Этапы проектирования системы обеспечения микроклимата. Технические требования. |  |  | 2 |
| Тема 2.1.3 Составление компоновочной схемы СКВ. |  | Занятие № 3 | Составление компоновочной схемы СКВ. Инженерные средства и устройства, обеспечивающие заданные параметры микроклимата в помещениях здания. Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха. Структурная схема системы кондиционирования воздуха. |  |  | 2 |
| Тема 2.1.4 Составление схемы управляющих функций СКВ. |  | Занятие № 4 | # Основные технологические функции управления СКВ. Типовые функции управления и методы их реализации. |  |  | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий: |  |  |  | 6 |
|  |  | Занятие № 5 | ПЗ №24 Основные компоновочные схемы СКВ |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 6 | ПЗ №25 Автоматизация СКВ. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 7 | ПЗ №26 Автоматизация однозональных сплит-систем. |  |  | 2 |
| Тема 2.2. Основы теории автоматического управления |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя; Подготовки расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; уметь: Применять технические средства автоматизации; Программировать микроконтроллеры; Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; знать: Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; Техническую документацию систем автоматизации; Технические средства систем автоматизации; Показатели качества работы систем автоматического регулирования. Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формируемые компетенции ОК 1-11, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала Основные понятия и определения. Классификация систем автоматического регулирования. Показатели качества работы систем автоматического регулирования. Функциональные устройства как объект регулирования. Обслуживаемые помещения, теплообменные аппараты, смесительные камеры, вентиляционные сети, датчики и регулирующие органы. |  |  |  | 8 |
| Тема 2.2.1 Термины и определения автоматического управления. |  | Занятие № 8 |  |  | Термины и определения автоматического управления. Современные системы управления. Измеряемый и (или) регулируемый параметр | 2 |
| Тема 2.2.2 Классификация систем автоматического регулирования |  | Занятие № 9 |  |  | Классификация систем автоматического регулирования. Входные и выходные величины. Основными признаками деления автоматических систем. | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий: |  |  |  | 4 |
|  |  | Занятие № 10 |  |  | ПЗ №27 Настройка устройств автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха | 4 |
| Тема 2.3. Технические средства систем автоматизации |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; уметь: Применять технические средства автоматизации; Программировать микроконтроллеры; Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; знать: Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; Техническую документацию систем автоматизации; Технические средства систем автоматизации; Показатели качества работы систем автоматического регулирования. Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формируемые компетенции ОК 1-11, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 16 |
| Тема 2.3.1 Измерительные преобразователи. |  | Занятие № 11 | Измерительные преобразователи. Классификация. Преобразователи температуры. Манометрические термометры. Термометры сопротивлений. Измерительные преобразователи влажности. Измерительные преобразователи давления, расхода, уровня и газового состава среды. |  |  | 2 |
| Тема 2.3.2 Элементная база систем автоматизации. |  | Занятие № 12 | Элементная база систем автоматизации. Электромеханические коммутационные элементы. Автоматические коммутационные элементы. |  |  | 2 |
| Тема 2.3.3 Регулирующие устройства. |  | Занятие № 13 | Регулирующие устройства. Регуляторы прямого действия. Позиционные регуляторы. Импульсные регуляторы. Управляющие контроллеры. Электродвигатели. Классификация. Устройство. |  |  | 2 |
| Тема 2.3.4 Конденсаторные электродвигатели |  | Занятие № 14 | Конденсаторные электродвигатели. Синхронные электрические машины. Электрические машины постоянного тока. Электрические приводы. Регулирующие элементы СКВ. |  |  | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий: |  |  |  | 8 |
|  |  | Занятие № 15,16 | ПЗ № 28 Изучение конструкции контрольно- измерительных приборов. |  |  | 4 |
|  |  | Занятие № 17 | ПЗ №29 Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 18 | ПЗ №30 Построение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  | 2 |
| Тема 2.4. Техническая документация систем автоматизации |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; уметь: Применять технические средства автоматизации; Программировать микроконтроллеры; Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; знать: Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; Техническую документацию систем автоматизации; Технические средства систем автоматизации; Показатели качества работы систем автоматического регулирования. Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формируемые компетенции ОК 1-11, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 10 |
| Тема 2.4.1 Состав технической документации. Схемы функциональные |  | Занятие № 19 | Состав технической документации. Правила работы с технической документацией. Схемы функциональные. Схемы принципиальные электрические. Условные обозначения. |  |  | 2 |
| Тема 2.4.2 Правила заполнения технической документации |  | Занятие № 20 | Правила заполнения технической документации. Классификационные группы, обозначения и наименования стандартов ЕСТД. Виды и комплектность технических документов. Формы технических документов. |  |  | 2 |
| Тема 2.4.3 Правила составление функциональной схемы |  | Занятие № 21 | ## Функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы). Правила выполнения принципиальных схем |  |  | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий: |  |  |  | 4 |
|  |  | Занятие № 22 | ПЗ №31 Состав, оформление и комплектование рабочей документации. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 23 | ПЗ №32 Работа со схемами автоматизации СКВ. |  |  | 2 |
| Тема 2.5. Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; уметь: Применять технические средства автоматизации; Программировать микроконтроллеры; Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; знать: Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; Техническую документацию систем автоматизации; Технические средства систем автоматизации; Показатели качества работы систем автоматического регулирования. Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формируемые компетенции ОК 1-11, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 12 |
| Тема 2.5.1 Основные этапы монтажа |  | Занятие № 24 | Основные этапы работ по монтажу оборудования систем автоматизации СКВ. |  |  | 2 |
| Тема 2.5.2 Монтаж датчиков, приборов, регуляторов. |  | Занятие № 25 | Монтаж датчиков, приборов, регуляторов. Общие требования. Монтаж датчиков в воздуховодах. Монтаж датчиков в обслуживаемых помещениях. Монтаж датчиков в трубопроводах. Монтаж регуляторов прямого действия. Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов. |  |  | 2 |
| Тема 2.5.3 Основные этапы работ по монтажу регулирующих органов и исполнительных механизмов |  | Занятие № 26 | Основные этапы работ по монтажу регулирующих органов и исполнительных механизмов. Монтаж электрических проводок Способы монтажа. Выбор типа и сечения проводов. Общие правила выполнения электропроводов. Основные этапы работ по монтажу щитов и пультов управления. |  |  | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий: |  |  |  | 8 |
|  |  | Занятие № 27 | ПЗ №33 Cоставление перечня средств малой механизации и инструментов для монтажа систем автоматизации СКВ. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 28* | ПЗ №34 Монтаж электрических проводок. Монтаж приборов на технологическом оборудовании. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 29* | ПЗ №35 Монтаж щитов и пультов управления. Разработка схемы расположения щитового оборудования. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 30* | ПЗ №36 Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов. |  |  | 2 |
| Тема 2.6. Наладка систем автоматизации СКВ |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; уметь: Применять технические средства автоматизации; Программировать микроконтроллеры; Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; знать: Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; Техническую документацию систем автоматизации; Технические средства систем автоматизации; Показатели качества работы систем автоматического регулирования. Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формируемые компетенции ОК 1-11, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 |
|  |  | Подготовительная работа. Порядок выполнения работ. Производственная база. Прибор и оборудование. Техника безопасности при выполнении наладочных работ. |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий: |  |  |  | 8 |
|  |  | Занятие № 31* | ПЗ №37 Наладочные работы первой стадии. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 32* | ПЗ №38 Наладочные работы второй стадии. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 33* | ПЗ № 39 Наладочные работы третьей стадии. |  |  | 2 |
| Тема 2.7. Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде. уметь: Применять технические средства автоматизации; Выполнять работы по наладке систем автоматизации; Программировать микроконтроллеры; Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; знать: Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; Техническую документацию систем автоматизации; Технические средства систем автоматизации; Показатели качества работы систем автоматического регулирования. Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формируемые компетенции ОК 1-11, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |
|  |  | В том числе практических занятий: |  |  |  | 6 |
|  |  | Занятие № 34 | ПЗ №40 Автоматизация однозональных и многозональных кондиционеров. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 35 | ПЗ №41 Автоматизация кондиционеров с утилизацией тепла. |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 36 | ПЗ №42 Автоматизация кондиционеров с наращиваемой производительностью. |  |  | 2 |
| Тема 2.8. Жестко программируемые контроллеры для систем вентиляций и кондиционирования |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде. уметь: Применять технические средства автоматизации; Выполнять работы по наладке систем автоматизации; Программировать микроконтроллеры; Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; знать: Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; Техническую документацию систем автоматизации; Технические средства систем автоматизации; Показатели качества работы систем автоматического регулирования. Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формируемые компетенции ОК 1-11, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 37 | Сравнительный анализ регуляторов и контроллеров стран-производителей. Контроллеры для фэнкойлов. |  |  |  |
| Тема 2.9. Свободно программируемые контроллеры для систем вентиляций и кондиционирования |  | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде. уметь: Применять технические средства автоматизации; Выполнять работы по наладке систем автоматизации; Программировать микроконтроллеры; Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; знать: Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; Техническую документацию систем автоматизации; Технические средства систем автоматизации; Показатели качества работы систем автоматического регулирования. Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формируемые компетенции ОК 1-11, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |
|  |  | Занятие № 38 |  |  | Контроллеры. Назначение. Панель управления. Программирование. Режим работы. Настройка регулятора. Системы управления микроклиматом. | 1 |
|  |  | В том числе практических занятий: |  |  |  | 2 |
|  |  | Занятие № 39 |  |  | ПЗ №43 Приборы и средства контроля наличия вредных веществ и пыли в воздухе | 2 |
|  |  | Курсовое проектирование: |  |  |  | 10 |
|  |  | Занятие № 40 |  |  | Введение и аннотация курсового проекта | 2 |
|  |  | Занятие № 41 |  |  | Характеристика системы автоматизации СВВ/СКВ | 2 |
|  |  | Занятие № 42 |  |  | Построение схем автоматизации СВВ/СКВ | 2 |
|  |  | Занятие № 43 |  |  | Монтаж оборудования систем автоматизации СВВ/СКВ | 2 |
|  |  | Занятие № 44 |  |  | Техника безопасности при проведении монтажных работ. Заключение. | 2 |
|  |  | Занятие № 45 |  |  | Самостоятельная работа: Разработка презентации на тему «Основные операции по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха» | 2 |
|  |  | Занятие № 46 |  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля |  |  |  |  |  | 34 |
| тематика самостоятельной работы: 1. Изучение проектной документации по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 2. Изучение правил техники безопасности при выполнении монтажных работ; 3. Энерго- и ресурсосбережение при проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 4.Построение чертежей с помощью системы автоматизированного проектирования; 5. Изучение возможностей применения новых материалов и технологий в условиях своего региона. |  |  |  |  |  | * |
| Учебная практика по профессиональному модулю Виды работ: 1. Организация рабочего места; 2. Чтение чертежей проектов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 3.Выполнение замеров, составление эскизов, проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 4.Составление монтажных чертежей, документации на монтажные работы. 5.Выбор материалов и оборудования по сортаменту, в соответствии с требованиями проекта, нормативно-справочной литературы и технико- экономической целесообразности их применения. 6.Изготовление стандартных и типовых деталей систем. 7. Использование подъёмных средств при производстве монтажных работ; 8. Производство монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 9. Пуск в работу смонтированных систем вентиляции и кондиционирования; 10. Проведение контрольных операций по определению качества монтажа; 11.Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности при монтаже, обслуживании и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 12.Приемка смонтированных систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 13.Выбор схем компоновки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 14.Расчёт режимов работы средств автоматики с учётом их функционального назначения, технических характеристик и правил эксплуатации; 15.Расчёт и проверка параметров работы средств автоматики; 16.Регулирование приборов автоматики; 17. Обеспечение бесперебойной работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |  | 144 |
| Производственная практика по профессиональному модулю Виды работ: 1.Выполнение основных требований, предъявляемых к монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 3.Применение инструментов и подъёмных средств при сборке и монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 4.Использование технической документации при производстве монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 5. Виды испытаний смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 6. Требования к монтажу, проверка монтажа на горизонтальность и вертикальность, проверка сварных швов, крепления, установка арматуры, КИП и предохранительных устройств. 7.Определение последовательности работ при отсутствии технической документации; 8.Подбор инструментов и оборудования для монтажа; 9.Пуск систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 10.Проведение контрольных операций по определению качества монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 11. Ознакомление с системой автоматического регулирования систем вентиляции и кондиционирования. Назначение КИП и средств автоматизации, установленных на оборудовании и щитах управления; 12. Освоение приемов по установке и демонтажу приборов и средств; 13. Освоение приемов обслуживания приборов для измерения и регулирования давления, температуры и уровня. Принятие мер при отклонении показателей. |  |  |  |  |  | 180 |
| Курсовой проект: Примерная тематика курсовых проектов 1.Проект производства работ на монтаж системы вентиляции/кондиционирования воздуха зданий различного назначения (жилого, административного, промышленного, общественного здания). 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ |  |  |  |  |  | 40 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 586 |

Занятия со знаком « *» реализуются только в непосредственном взаимодействии педагогического работника со студентом.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты:

1. Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт систем вентиляций и кондиционирования воздуха», оснащенный

оборудованием:

рабочее место преподавателя;

- стенды: «Виды слесарных инструментов для работы в профессии», «Виды фальцевых соединений», «Способы крепления воздуховодов»; «Образцы материалов для изготовления воздуховодов»;

- стенды тренажеры: «Работа приточно-вытяжной вентиляционной установки», «Функционирование системы кондиционирования»,

- оригиналы вентиляторов (радиального, осевого), бытового кондиционера;

- детали вентиляционных систем;

- плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания.

- рабочие места по количеству студентов;

техническими средствами:

- диапроекторы;

- телевизионный комплекс (видеодвойка);

- компьютеры;

- сканер;

- мультимедийный проектор;

- лицензионное программное обеспечение.

Лаборатории «Сварка и резка материалов», «Сварочный участок»:«Монтаж, техническое обслуживание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха», оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по профессии/специальности.

Мастерские «Слесарно-механическая и заготовительная мастерская», Монтажная мастерская, оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии/специальности.

Оснащенные базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по /специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

Дополнительные источники:

1. Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции.,.2016.

2. Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2016.

3. Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2016.

5.Сибикин Ю.Д.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-
Academia, 2013.

6. Бодров В.И.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Современные кондиционеры. Монтаж, эксплуатация и ремонт: Практическое пособие - Москва: СОЛОН-Пр., 2015. - 192 с.: ISBN 978-5-91359-157-9. - Текст: электронный.

- Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. - Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: ил.;. - (ПРОФИль). ISBN 978-5-98281-170-7. - Текст: электронный.

- Краснов, В. И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учебное пособие / В.И. Краснов. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102757-8. - Текст: электронный.

- Режим доступа: www.conditionery.ru.

- Режим доступа: www.mir-klimata.com.

- Режим доступа: www.mkc-ltd.ru.

- Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

- Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.

3.3 Реализация профессионального модуля.

ПМ.01. Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация ПМ.01. Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 98%.

Перечень тем (занятий) реализуемых только в непосредственном взаимодействии педагогического работника со студентом.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект) |  |  | Объем часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| МДК 01.02 Управление автоматизированными системами систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ |  | В том числе практических занятий: |  |  |  |
|  |  | Занятие № 28* | ПЗ №34 Монтаж электрических проводок. Монтаж приборов на технологическом оборудовании. |  | 2 |
|  |  | Занятие № 29* | ПЗ №35 Монтаж щитов и пультов управления. Разработка схемы расположения щитового оборудования. |  | 2 |
|  |  | Занятие № 30* | ПЗ №36 Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов. |  | 2 |
| Тема 2.6. Наладка систем автоматизации СКВ |  | В том числе практических занятий: |  |  |  |
|  |  | Занятие № 31* | ПЗ №37 Наладочные работы первой стадии. |  | 2 |
|  |  | Занятие № 32* | ПЗ №38 Наладочные работы второй стадии. |  | 2 |
|  |  | Занятие № 33* | ПЗ № 39 Наладочные работы третьей стадии. |  | 2 |

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем | Демонстрирует системные знания: условных обозначений, применяемых в схемах рабочих и монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха; требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха; типов креплений воздуховодов и фасонных частей; требований нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; устройств и правил пользования электрического инструмента для демонтажа элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; назначения и видов слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; назначений каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Правила по охране труда. Демонстрирует профессиональные навыки: Отключения оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем; пользования проектной и нормативной документации; применения ручного и механизированного слесарного инструмента для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; применения технологий демонтажных работ систем вентиляции, отключаемого оборудования и воздуховодов; соблюдения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. | Тестирование Решение ситуационных задач Защита лабораторных и практических занятий,, в том числе по учебной и производственной практике Защита проекта Демонстрационный экзамен |
| ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя | Демонстрирует системные знания: устройства систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, особенности ухода за ними; нормативных документов и профессиональных терминов, относящихся к техническому обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; условных обозначений в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения, порядка применения и выбора инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования; назначения, принципов работы и устройств оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; порядка пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха; способов проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; правил отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондиционирования воздуха; способов измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; свойств наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; требований охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения и правил применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. Демонстрирует профессиональные навыки: работы с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; владения принципами построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; формирования графика технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выявления признаков нештатной работы оборудования; определения причины отклонений в работе и устранять их; подбора инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; осуществления контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; чистки воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников; проведения санитарной обработки оборудования; выполнения пробного запуска и остановки оборудования; выполнения контрольных операций, указанных в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; | Тестирование Решение ситуационных задач Защита лабораторных и практических занятий,, в том числе по учебной и производственной практике Защита проекта Демонстрационный экзамен |
| ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | Демонстрирует системные знания: алгоритма выполнения работ по консервации и расконсервации систем вентиляции и кондиционирования; жестко и свободно программируемых контроллеров для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; технической документации систем автоматизации; технических средств систем автоматизации; показателей качества работы систем автоматического регулирования. нормативных документы, относящихся к эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; формул для расчета производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения, принципов работы и способов регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ энергосберегающих технологий; оптимальных режимов эксплуатации, признаков нештатной работы и предельных значений параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; свойств наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющих на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; Демонстрирует профессиональные навыки: осуществления консервацию и расконсервацию оборудования; применения технических средств автоматизации; выполнения работ по наладке систем автоматизации; программирования микроконтроллеры; введения управляющих программ в процессоры и программируемые контроллеры и контроля циклов их выполнения при работе; использования микропроцессорной техники и библиотек управляющих программ; оформления документации по техническому обслуживанию и эксплуатации; работы с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; применения слесарного инструмента, необходимого при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; определения производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; визуальной оценки безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; систематизирования и анализа информации, полученной при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принятия решения о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; настройка устройств автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнение пуска, остановки, консервации и расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренная остановка при возникновении аварийных ситуаций; | Тестирование Решение ситуационных задач Защита лабораторных и практических занятий,, в том числе по учебной и производственной практике Защита проекта Демонстрационный экзамен |

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки с целью обновления умений, знаний в рамках специальности.

тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы студентов, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.