МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технико-экономический колледж» РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины ОП.03. Электротехника и электронная техника (индекс, наименование) Специальность19.02.07. Технология молока и молочных продуктов (код, наименование) Димитровград 2022

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # 2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| # 3. условия реализации программы учебной дисциплины | 21 |
| # 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 26 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника и электронная техника

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина Электротехника и электронная техникаявляется общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

-использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности;

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

-рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

-подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

-собирать электрические схемы;

знать:

-способы получения, передачи и использования электрической энергии;

-электротехническую терминологию;

-основные законы электротехники;

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей;

-свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

-принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электрических и электронных цепей;

-правила эксплуатации электрооборудования.

Содержание дисциплины направлено на формирование элементов следующих компетенций и личностных результатов:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии с его качеством.

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных сортов сливочного масла.

ПК 3.3. Вести технологические процессы производства напитков из пахты.

ПК 3.4. Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты.

ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов сливочного масла и напитков из пахты.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ЛР13- Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР14- Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР15- Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР16- Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР17- Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации.

ЛР18- Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение

ЛР19- Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,

Лр20- Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР21- Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

ЛР32- Способный к сотрудничеству в разных социальных ситуациях

ЛР33- Способный ориентироваться в технико-экономических показателях в отрасли

ЛР34- Способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, конструктивно разрешать конфликты

ЛР35- контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях

ЛР36- Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире

ЛР37-Способный к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников

ЛР38- Способный к  самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  96часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента64 часов;

самостоятельной работы студента32 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника и электронная техника

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 96 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 64 |
| в том числе в форме практической подготовки | 12 |
| в том числе: | 30 |
| лабораторные занятия(не предусмотрено) | - |
| практические занятия | 30 |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа по решению практических заданий | 32 |
| Промежуточная аттестация в формедифференцированного зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электронная техника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студентов |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |  |
| Введение | В результате изучения темы студент должен знать: - цели и задачи изучения дисциплины - историю развития дисциплины. Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1, ОК 3, ОК 5, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 3.5, ПК 4.6,ЛР 13-21, 32-38. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 1 | История развития электротехники. Роль электрической энергии в жизни современного общества.Значение и место курса «Электротехника и электронная техника» в подготовке специалистов |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов Реферат на тему - История развития электротехники |  | 1 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле. | В результате изучения темы студент должен знать: - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - электротехническую терминологию; - основные законы электротехники - основные свойства и характеристики электрического поля. Закон Кулона. - связь между напряженностью и разностью потенциалов. - влияние электрического поля на проводники и диэлектроны. - конденсаторы и их соединение. уметь: - - использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; - объяснять физическую сущность поляризации диэлектрика, электростатической защиты - определять общую электрическую ёмкость, заряд и энергию электрического поля конденсаторов при различных способах их соединения Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1, ОК 2, ОК 6, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 3.5, ПК 4.6, ЛР 13-21, 32-38. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 2 | В форме практической деятельности. Электрическое поле и его параметры. Электрическая ёмкость.Конденсаторы.Соединение конденсаторов. |  | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 3 | ПЗ № 1в форме практической подготовки «Решение задач по темам: Закон Кулона. Электроемкость. Конденсаторы.» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Реферат на тему – Влияние электрического поля на проводники и диэлектроны. |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | В результате изучения темы студент должен знать: - характеристики и параметры электрических и магнитных полей; - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - классификацию электрических цепей, режим их работы. - параметры активных и пассивных элементов электрической цепи. - законы Ома, Джоуля - Ленца, Кирхгофа. - зависимость электрического сопротивления проводника от его геометрических размеров, рода метала и температуры. - методы преобразования (свертывания) схем. уметь: - -рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; - различать и классифицировать проводниковые материалы по удельному сопротивлению. - раскрывать понятие э.д.с, электрическое сопротивление, электрическая проводимость. - производить анализ электрической цепи, определять полное сопротивление цепи, ток, мощность на каждом участке, составлять уравнение баланса мощности, определять к.п.д электрической цепи. - применять закон Ома и законы Кирхгофа для расчета электрических цепей постоянного тока. Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1, ОК 7, ОК 9, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 3.5, ПК 4.6, ЛР 13-21, 32-38. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 4 | Основные законы электрических цепей постоянного тока. Элементы электрической цепи и их параметры. Режимы работы цепи: холостого хода, нагрузочного и короткого замыкания. Закон Ома.Закон Джоуля – Ленца. |  | 2 |
|  |  | Законы Кирхгофа. Расчёт электрической цепи постоянного тока с одним источником питания.Способы соединения потребителей.Баланс мощности, к.п.д. электрической цепи. |  |  |
|  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  | Занятие № 5 | ПЗ № 2«Решение задач по теме: Законы Кирхгофа» | 2 |  |
|  | Занятие № 6 | ПЗ № 3 «Решение задач по теме: Э.д.с. индукции» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Механизм возникновения электрического сопротивления. - Сверхпроводимость. |  | 3 |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока | В результате изучения темы студент должен знать: - параметры электрической цепи переменного тока и их сущность - формулы активной, реактивной и полной мощности цепей, коэффициент мощности и его технико-экономическое значение - порядок построения векторных диаграмм - условия возникновения резонанса напряжений и токов и их применение. уметь: - применять законы Ома и Кирхгофа для расчета цепей переменного тока. - определять характер электрической цепи, производить расчет цепи. - определять по параметрам цепи, содержащей активное сопротивление, индуктивность и ёмкость, резонансную частоту, коэффициент мощности. Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 3.5, ПК 4.6, ЛР 13-21, 32-38. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 7 | Переменный электрический ток.Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением.Электрические цепи переменного тока с реактивными элементами.Неразветвленная электрическая цепь с активным и реактивными элементами.Баланс мощности. |  | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 8 | ПЗ № 4 «Расчет разветвленной и неразветвленной цепи переменного тока с активными сопротивлениями и индукциями» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Использование электрического тока в радиотехнике. |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Электрические измерения | В результате изучения темы студент должен знать: - роль и значение электрических измерений в науке и технике. - назначение, устройство и принцип действия электроизмерительных приборов. - условия обозначения на школах приборов. - формулы погрешностей измерений. уметь: - различать тип и характеристики измерительных приборов по условным обозначениям. - включать в работу электроизмерительные приборы. - определять погрешности по данным измерений. Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1, ОК 3, ОК 5, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 3.5, ПК 4.6, ЛР 13-21, 32-38. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 9 | Основные понятия измерения.Классификация электрических измерительных приборов.Погрешности измерения.Измерение силы тока. Измерение напряжения.Измерение мощности и электрического сопротивления.Измерение электрической энергии. |  | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 10 | ПЗ № 5«Расчет электрических цепей переменного тока с активной индуктивной и емкостной нагрузкой | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Доклад на тему - Измерение мощности и электрического сопротивления |  | 2 |  |
|  | Тематика внеаудиторной деятельности: - Расширение приделов измерения аналоговых измерительных приборов. |  |  |  |
| Тема 1.5. Трансформаторы | В результате изучения темы студент должен знать: - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; - устройство, принцип действия и назначение однофазного трансформатора, - режимы работы трансформатора, коэффициент трансформации. - назначение и устройство трёхфазного трансформатора. - назначение, устройство и принцип действия измерительных и автотрансформаторов. уметь: - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - объяснить принцип действия трансформатора. - определить тип трансформатора - определить параметры трансформатора по паспортным данным. - определить потери мощности и к.п.д. трансформатора. Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР:ОК 1,ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 3.5, ПК 4.6, ЛР 13-21, 32-38. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 11 | Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора.Режимы работы трансформатора |  |  |
|  |  | Потери мощности и к.п.д. трансформатора.Специальные трансформаторы.Трёхфазные трансформаторы.Измерительные трансформаторы.Автотрансформаторы. Понятие о сварочных трансформаторах |  | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 12 | ПЗ № 6 «Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - История применения трансформаторов переменного тока. |  | 2 |  |
| Тема 1.6. Электрические машины переменного и постоянного тока | В результате изучения темы студент должен знать: - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; - правила эксплуатации электрооборудования. - назначение и область применения электрических машин переменного тока. - устройство и принцип работы машин постоянного тока. - основные характеристики асинхронных двигателей. уметь: - определить тип и параметры машин переменного тока по их маркировке. - определить скольжение, номинальный ток, номинальный, пусковой и максимальный вращающий моменты двигателя по паспортным данным. Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 2.5-2.6, ПК 3.4-3.5, ПК 4.3, ЛР 13-21, 32-38. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 4 |  |
| Тема 1.6.1 Электрические машины переменного тока | Занятие № 13 | Электрические машины переменного тока.Назначение и классификация электрических машин переменного тока.Потери мощности и к.п.д. электрических машин переменного токаПуск и регулирование скорости | 2 | 2 |
| Тема 1.6.2 Электрические машины постоянного тока | Занятие № 14 | Электрические машины постоянного тока.Назначение и классификация электрических машин постоянного тока.Трёхфазные асинхронные двигатели.Рабочий процесс асинхронных двигателей.Пуск и регулирование скорости | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  | Занятие № 15* | ПЗ № 7 в форме практической деятельности «Исследование режимов работы однофазного трансформатора» | 2 |  |
|  | Занятие № 16 | ПЗ № 8 «Расчет электрической цепи с одним и несколькими источниками питания» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; - подготовка к выполнению практических работ; - подбор дидактических материалов; - анализ и реферирование методической и учебной литературы; Тематика внеаудиторной деятельности: - История изобретения электродвигателя переменного тока. |  | 4 |  |
| Тема 1.7. Основы электропривода | В результате изучения темы студент должен знать: - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электрических и электронных цепей; - правила эксплуатации электрооборудования. - функциональную блок - схему электропривода. - методику расчёта мощности электродвигателя при различных режимах работы. уметь: - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - собирать электрические схемы; - по функциональной схеме объяснить устройство электропривода. - собирать схему управления трёхфазными асинхронными двигателями. - выбирать тип двигателя по механической характеристике рабочей машины. - производить расчёт мощности двигателя при различных режимах работы. Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР:ОК 1-9, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 3.5, ПК 4.6, ЛР 13-21, 32-38. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 17 | Основы электропривода.Назначение электрического привода.Виды электрических приводов.Режимы работы электропривода. Выбор мощности двигателя для повторно – кратковременного режима работы. Аппаратура управления и защиты электрическим приводом. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов - Электромобиль: достоинства и недостатки. |  | 1 |  |
| Тема 1.8. Передача и распределение электрической энергии | В результате изучения темы студент должен знать: - преимущества объединения энергосистем. - знать причину возникновения потери напряжения в линиях электропередачи. - методику выбора сечения проводов по таблицам допустимых нагрузок. - основные наиболее часто применяемые марки проводов и кабелей. - назначение защитного заземления электроустановок. уметь: - определять конструкцию и область применения проводов и кабелей по их маркам. - выбирать сечение проводов и кабелей по допустимой токовой нагрузке и потери напряжения. - отличать защитное заземление от защитного зануления Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР:ОК 1, ОК 4, ОК 9, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.6, ЛР 13-21, 32-38. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 4 |  |
| Тема 1.8.1Передача и распределение электрической энергии | Занятие № 18 | Передача и распределение электрической энергии. Электроснабжение промышленных предприятий. | 2 | 2 |
| Тема 1.8.2 Защитные заземление и занудение | Занятие № 19 | Электрические сети: воздушные, кабельные и сети внутренних проводов. Защитное заземление.Защитное зануление. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  | Занятие № 20 | ПЗ № 9 «Расчет электрической цепи методом преобразования» | 2 |  |
|  | Занятие № 21 | ПЗ № 10 «Расчет сечения проводящего кабеля по потребляемой мощности» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Примерная схема электропитания жилого многоквартирного дома. |  | 4 |  |
| Раздел II Электроника |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Физические основы электроники. Электронные приборы | В результате изучения темы студент должен знать: - физические процессы, происхождения в «р-п» переходе при его прямом и обратном включениях. - принцип работы и устройство полупроводниковых диодов, транзисторов. - принципы работы и область применения фотоэлектронных приборов. уметь: - объяснить устройство и принцип работы полупроводниковых приборов. - определить параметры по их характеристикам. - пользоваться справочной литературой. - проводить измерения токов и напряжений и по ним строить характеристики биполярного транзистора и фотоэлементов. Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР:ОК 1, ОК 5, ОК 8, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.3, ЛР 13-21, 32-38. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 22 | Физические основы электроники. Электрическая проводимость полупроводников. Электронно – дырочный переход и его свойства. Полупроводниковые диоды. Интегральные схемы микроэлектроники. Электронные приборы. Биполярные транзисторы. Схемы включения транзистора в работу. Фотоэлектронные приборы: фотоэлементы, фотоэлектронные умножители, фоторезисторы. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов - Достоинства и недостатки полупроводниковых приборов. |  | 1 |  |
| Тема 2.2. Электронные выпрямители | В результате изучения темы студент должен знать: - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - основные параметры электронных выпрямителей. - принцип работы электронных выпрямителей. - основные параметры электронных стабилизаторов напряжения и тока. уметь: - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - собирать электрические схемы; - объяснять работу различных сглаживающих фильтров, электронных стабилизаторов напряжения и тока. Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1, ОК 5, ОК 7, ПК 1.3, ПК 2.3 – 2.6, ПК 3.2-3.5, ПК 4.3-4.6, ЛР 13-21, 32-38. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 23 | Электронные выпрямители. Общие сведения. Однополупериодные выпрямители. Двухполупериодные выпрямители. Сглаживающие фильтры. |  | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  | Занятие № 24* | ПЗ № 11в форме практической подготовки«Электронные выпрямители. Однополупериодные и двухполупериодные выпрямители» | 2 |  |
|  | Занятие № 25 | ПЗ № 12 «Структурная схема автоматического контроля, управления и регулирования» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Область применения электронных выпрямителей тока. |  | 3 |  |
| Тема 2.3. Электронные усилители Электронные генераторы и измерительные приборы | В результате изучения темы студент должен знать: - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электрических и электронных цепей; - правила эксплуатации электрооборудования. - основные характеристики электронных усилителей. - принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. - назначение обратной связи в усилителях. - методы температурной стабилизации режима работы усилителя. - принцип работы и устройство различных типов электронных генераторов. - сущность переходных процессов в RС цепях. - принципы работы электронного осциллографа. уметь: - по частотной характеристике определять коэффициент усиления. - объяснять сущность температурной стабилизации. - объяснить принцип работы генераторов типа LС и RС. - пользоваться осциллографом для наблюдения формы напряжения и тока. - с помощью осциллографа определять параметры электронных сигналов Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР:ОК 1-9, ПК 1.3, ПК 2.3 – 2.6, ПК 3.2-3.5, ПК 4.3-4.6, ЛР 13-21, 32-38. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 4 |  |
| Тема 2.3.1 Электронные усилители | Занятие № 26 | Электронные усилители.Общие сведения.Основные характеристики и параметры усилителей.Принцип работы усилителя низкой частоты на транзисторе.Виды обратных связей. | 2 | 2 |
| Тема 2.3. 2 Электронные генераторы и измерительные приборы | Занятие № 27 | Электронные генераторы. Колебательный контур. Генераторы синусоидальных колебаний тип «LC» и «RC» Электронный осциллограф | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  | Занятие № 28* | ПЗ № 13 в форме практической подготовки «Принцип работы усилителя низкой частоты на транзисторе» | 2 |  |
|  | Занятие № 29* | ПЗ № 14 в форме практической подготовки «Генераторы синусоидальных колебаний» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Достоинства и недостатки электронных усилителей. - Усилители низкой частоты на биполярном транзисторе. - Обратная связь в усилителях. - Электронно-лучевая трубка: устройство и принцип действия. |  | 4 |  |
| Тема 2.4. Электронные устройства автоматики и микропроцессоры | В результате изучения темы студент должен. знать: - назначение автоматического контроля, у правления регулирования. - назначение и типы измерительных преобразователей и исполнительных элементов. - устройство, принцип работы и назначение электромагнитного ферромагнитного реле. - место микропроцессора и микро - ЭВМ в структуре средств вычислительной техники. - объективную необходимость применения микропроцессора и микро - ЭВМ для комплексной автоматизации управления производством. - принцип работы микропроцессора и микро - ЭВМ. уметь: - различать измерительные преобразователи по принципу действия и назначению. - различать типы исполнительных элементов по принципу работы и назначению. - описывать архитектуру и функции микропроцессоров и микро - ЭВМ. - объяснять место и роль интерфейса в микропроцессоре и микро - ЭВМ. Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1, ОК 5, ОК 8, ПК 1.3, ПК 2.3 – 2.6, ПК 3.2-3.5, ПК 4.3, ЛР 13-21, 32-38. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  | 4 |  |
| Тема 2.4.1 Электронные устройства автоматики | Занятие № 30 | Электронные устройства автоматики. Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. Измерение не электронных величин, электрическими методами. | 2 | 2 |
| Тема 2.4.2 Микропроцессоры | Занятие № 31 | Микропроцессоры.Понятие о микропроцессорах.Структурная схема взаимодействия блоков. Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессора. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 32* | ПЗ № 15 в форме практической подготовки «Измерение не электронных величин, электрическими методами» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Область применения устройств автоматики. Микропроцессор как основа современной электронной техники. |  | 3 |  |
| Всего |  |  | 96 |  |
| Промежуточный контроль: дифференцированный зачет |  |  |  |  |

Занятия со знаком « * » реализуются только в непосредственном взаимодействии педагогического работника со студентом.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации программы УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники и электроники», учебной лаборатории Электротехники и электронной техники.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;

-  автоматизированное рабочее место преподавателя (SDDL-ETBL840M)

- комплект учебно-наглядных пособий, кодотранспоранты

- типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с основами электроники»  (www.labstend.ru.)

- стенд для изучения правил ТБ

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиапроектор, интерактивная доска, электронная информационная база «Лектор».

Оборудование мастерской:

- технологическая оснастка;

- наборы инструментов;

- заготовки

Для проведения лабораторных работ необходима специализированная лаборатория, оборудованная стендами типа ЭВ4 и измерительной аппаратурой, обеспечивающими проведение всех  предусмотренных в программе лабораторных работ.

Для моделирования и исследования электрических схем и устройств при проведении лабораторного практикума, выполнении индивидуальных заданий на практических занятиях, а также текущего и рубежного контроля уровня усвоения знаний необходим  специализированный компьютерный класс  на 12 – 15 рабочих мест, на базе процессоров Pentium и программ Electronics Workbench, PSpice или LabView и WEWB” (Электронная скамья).

Моделирование и исследование электрических цепей и устройств с установкой параметров реальных устройств, используемых в лабораторном практикуме, а также с установкой параметров, приводящих к аварийным режимам, недопустимым в реальном эксперименте. Рекомендуется проводить в компьютерном классе.

Практические занятия рекомендуется проводить в компьютерном классе (на 12 ...15 рабочих мест) с выдачей индивидуальных заданий после изучения решения типовой задачи. Настоятельно рекомендуется на практических занятиях осуществлять деление группы на подгруппы не более 15 человек, так чтобы за компьютером работал только один студент. Работа бригадой в два человека допускается лишь временно и в качестве исключения.

Проведение контроля подготовленности студентов к выполнению лабораторных и практических занятий, рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр рекомендуется проводить в компьютерном классе с использованием сертифицированных тестов и автоматизированной обработки результатов тестирования (АОС-КТ)

Преподавание электроники должно опираться на современную элементную базу, аналоговые и цифровые устройства, интегральные микросхемы и микропроцессорную технику.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. -   Текст: электронный

- Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники: учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106242-5. - Текст: электронный.

Дополнительные источники:

- Кузовкин, В. А.   Электротехника и электроника : учебник для СПО / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. — (Серия : Профессиональное образование).

- Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 406 с. — (Серия : Профессиональное образование).

- Электронная техника: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

- Миловзоров, О. В. Основы электроники : учебник для СПО / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 344 с. — (Серия : Профессиональное образование).

- Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники», М, «Форум-инфра М», 2011

- Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. — (Серия : Профессиональное образование).

- Электронная техника.Ч.1 Электронные приборы и устройства: Учебник / Фролов В.А. - М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2015. - 532 с.

- Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника»,М, «Академия»,2009.

- Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД), С-Пб, «Корона»,2009.

- Дубина А.Г., Орлова С.С. « MSExcel в электротехнике и электронике», С-Пб, «БХВ-Петербург»,2008.

INTERNET-РЕСУРСЫ.

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/ (Сайт содержит информацию по разделу «Электроника»)

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»)

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»)

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии").

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»).

- http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

3.3 Реализация учебной дисциплины.

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электронная техника  реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация  учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электронная техника  с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 84%.

Перечень тем (занятий) реализуемых только в непосредственном взаимодействии педагогического работника со студентом

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студентов |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Электрические машины переменного и постоянного тока | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 15* | ПЗ № 7 «Исследование режимов работы однофазного трансформатора» | 2 | 2 |
| Раздел II Электроника |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Электронные выпрямители | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 24* | ПЗ № 11 «Электронные выпрямители. Однополупериодные и двухполупериодные выпрямители» | 2 |  |
| Тема 2.3. Электронные усилители Электронные генераторы и измерительные приборы | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  | Занятие № 28* | ПЗ № 13 «Принцип работы усилителя низкой частоты на транзисторе» | 2 |  |
|  | Занятие № 29* | ПЗ № 14 «Генераторы синусоидальных колебаний» | 2 |  |
| Тема 2.4. Электронные устройства автоматики и микропроцессоры | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | Занятие № 32* | ПЗ № 15 «Измерение не электронных величин, электрическими методами» | 2 |  |

# 4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности; | Экспертная оценка по выполнению практических занятий: № 1, 2, 3 |
| читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | Экспертная оценка по выполнению практического занятия: № 12 |
| рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; | Экспертная оценка по выполнению практических занятий: № 4, 5, 6, 8, 9, 10 |
| пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | Экспертная оценка по выполнению практического занятия: № 7 |
| подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | Экспертная оценка по выполнению практических занятий: № 11, 13, 14 |
| собирать электрические схемы; | Экспертная оценка по выполнению практического занятия: № 15 |
| Знания: |  |
| способы получения, передачи и использования электрической энергии; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| электротехническую терминологию; | Экспертная оценка выполнения письменной работы |
| основные законы электротехники; | Экспертная оценка выполнения тестирования |
| характеристики и параметры электрических и магнитных полей; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; | Экспертная оценка выполнения письменной работы |
| основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; | Экспертная оценка выполнения письменной работы |
| принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электрических и электронных цепей; | Экспертная оценка выполнения тестирования |
| правила эксплуатации электрооборудования | Экспертная оценка выполнения тестирования |