МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины 	ОП.06 Автоматизация технологических

процессов

(индекс, наименование)

Специальность    19.02.07. Технология молока и молочных продуктов

(код, наименование)

Димитровград 2022

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 29 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 31 |

1 паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Автоматизация технологических процессов» является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров в рамках специальности на базе  среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Учебная дисциплина «Автоматизация технологических процессов является профессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному учебному циклу.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины студент должен

уметь:

- использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации технологических процессов;

- проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации.

знать:

- понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи;

- принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса;

- основные понятия автоматизированной обработки информации;

- классификацию автоматических систем и средств измерений;

- общие сведения об автоматизированных системах управления (далее - АСУ) и системах автоматического управления (далее - САУ);

- классификацию технических средств автоматизации;

- основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их применения;

- типовые средства измерений, область их применения;

- типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область их применения.

Содержание дисциплины направлено на формирование элементов следующих компетенций и личностных результатов:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку.

ПК 1.2. Контролировать качество сырья.

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии с его качеством.

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски.

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке различных сортов сливочного масла и напитков из пахты.

ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных сортов сливочного масла.

ПК 3.3. Вести технологические процессы производства напитков из пахты.

ПК 3.4. Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты.

ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов сливочного масла и напитков из пахты.

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации.

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

ЛР 32 Способный к сотрудничеству в разных социальных ситуациях

ЛР 33 Способный ориентироваться в технико-экономических показателях в отрасли

ЛР 34 Способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, конструктивно разрешать конфликты

ЛР 35 Способность самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях

ЛР 36 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире

ЛР 37 Способный к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников

ЛР 38 Способный к  самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности

1.3.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины в соответствии с требованиями профессионального стандарта № 251 «Оператор тепловых/холодильных установок»  код 22.001 (утв. Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ № 1127н от 25.12.2014 г. и зарегистрированным в Минюсте от 16.02.2015 г. № 36023).

С целью углубления знаний, не предусмотренных ФГОС специальности,  в рабочей программе учебной дисциплины ОП.06 Автоматизация технологических процессов, внесены изменения путем добавления Раздела 4 «Управление процессом охлаждения или замораживания пищевой продукции, полуфабрикатов и сырья в холодильных установках и его регулирование. Обслуживание и контроль работы холодильных установок», в котором предусмотрено изучение тем с учетом Трудовых функций в соответствии с требованиями ПС:

3.2.1.Трудовая функция.

Управление процессом охлаждения или замораживания пищевой продукции, полуфабрикатов и сырья в холодильных установках и его регулирование.

3.2.2 Трудовая функция.

Обслуживание холодильных установок с различными охладителями и контроль их работы.

В части «уметь»:

3.2.1 Трудовые действия.

Наблюдение за ходом процесса охлаждения или замораживания по внешним признакам и показаниям КИП.

3.2.2 Трудовые действия.

Ежесменное техническое обслуживание холодильных (морозильных) установок и КИП.

3.2.1 Необходимые умения

Осуществлять контроль и регулировку температурного режима при помощи КИП.

Применять специальные и регулировочные приспособления.

3.2.2 Необходимые умения

Обслуживать холодильное (морозильное) оборудование и КИП в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей.

В части «знать»:

3.2.1 Необходимые знания.

Основы процесса охлаждения (заморозки) (сырье, способы ведения процесса, оптимальные условия, аппаратурное оформление с обвязкой КИП).

3.2.2 Необходимые знания.

Назначение, устройство, принцип действия, правила обслуживания и применения холодильного (морозильного) оборудования и КИП.

Использование часов вариативной части ОПОП

| № п/п | Дополнительные знания, умения | Номер, наименование темы | Количество часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умения: - наблюдать за ходом процесса охлаждения или замораживания по внешним признакам и показаниям КИП. Знания: - назначение, устройство, принцип действия, правила обслуживания и применения холодильного (морозильного) оборудования и КИП. | Тема 4.1 Контрольно-измерительные приборы (КИП) холодильных установок | 2 | Профессиональный стандарт №251 «Оператор тепловых/холодильных установок» код 22.001, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 1127н и зарегистрированным в Минюсте России 16.02.2015 г. № 36023. |
| 2 | Умения: - осуществлять контроль и регулировку температурного режима при помощи КИП; - применять специальные и регулировочные приспособления. Знания: - назначение, устройство, принцип действия КИП. | Тема 4.2 Управление и регулирование процессов охлаждения или замораживания в холодильных установках | 2 |  |
| 3 | Умения: - осуществлять ежесменное техническое обслуживание холодильных (морозильных) установок и КИП. Знания: - назначение, устройство, принцип действия, правила обслуживания и применения холодильного (морозильного) оборудования и КИП. | Тема 4.3 Обслуживание холодильных установок с различными охладителями и контроль их работы | 2 |  |
| 4 | Умения: - читать и составлять функциональные схемы автоматического контроля, сигнализации, регулирования и управления технологическими параметрами (процессами охлаждения или замораживания в холодильных установках). Знания: - правила чтения и построения принципиальных и функциональных схем автоматизации (ФСА). | Тема 4.4 Функциональные и принципиальные схемы автоматизации процессов охлаждения или замораживания в холодильных установках | 4 |  |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента - 135 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 90 часов;

самостоятельной работы студента - 45 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 135 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 90 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 26 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 40 |
| практические занятия | 6 |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 45 |
| в том числе: |  |
| подготовка и написание сообщений, докладов на заданные темы | 24 |
| работа с периодической печатью, подготовка тематических обзоров по периодике | 11 |
| оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, слайдового сопровождения докладов | 11 |
| Промежуточная аттестация форме дифференцированного зачета | - |

# 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 Технические средства автоматизации |  |  |  | 60(18/18/4) |  |
| Тема 1.1 Классификация технических средств измерения | В результате изучения темы студент должен знать: - классификацию технических средств измерения, области их применения Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.6;, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.6, ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | 2 |
| Тема 1.1.1 Классификация средств измерения | Занятие №1 | Показывающие, регистрирующие, сигнализирующие, компарирующие, регулирующие приборы. Метрологические характеристики средств измерения. Понятие о ГСП. Краткая характеристика ветвей ГСП. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  |  | 2 |  |
|  | Занятие №2 | ПЗ№ 1 в форме практической подготовки «Определение основных средств измерения по внешнему виду». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - понятие погрешности измерения - абсолютная и относительная погрешность - вариация прибора - понятие надежности приборов - работоспособность, ремонтопригодность |  |  | 2 |  |
| Тема 1.2 Средства измерения давления | В результате изучения темы студент должен знать: - основные методы измерения давления - устройство и принцип действия основных средств измерения давления - точки технологического процесса, в которых необходим контроль В результате изучения темы студент должен уметь: - пользоваться средствами измерения давления Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1, 1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | 2 |
| Тема 1.2.1 Приборы для измерения давления | Занятие №3 |  | Основные понятия, определения, единицы измерения давления. Методы измерения давления. Классификация, устройство, принцип действия основных средств измерения давления, технические характеристики, область применения. Жидкостные манометры. Деформационные манометры: пружинные, мембранные, сильфонные. Дифференциальные манометры. Вакуумметры, мановакуумметры, тяго- и напоромеры. | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 2 |  |
|  | Занятие №4 |  | ЛР №1 «Определение основных метрологических характеристик технического деформационного манометра». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - примеры использования стандартных условных обозначений средств контроля, сигнализации и регулирования основных параметров технологических процессов |  |  | 2 |  |
| Тема 1.3 Средства измерения температуры | В результате изучения темы студент должен знать: - основные методы измерения температуры - устройство и принцип действия основных средств измерения температуры - точки технологического процесса, в которых необходим контроль, сигнализация и регулирование температуры (в соответствии с конкретной отраслью) В результате изучения темы студент должен уметь: - пользоваться средствами измерения температуры Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.2-1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 4 | 2 |
| Тема 1.3.1 Методы измерения температуры | Занятие №5 |  | Основные понятия, определения, единицы измерения температуры. Классификация, устройства принцип действия основных средств измерения температуры, технические характеристики, область применения. | 2 |  |
| Тема 1.3.2 Приборы для измерения температуры | Занятие №6 |  | Термометры расширения: жидкостные, стеклянные, механические (биметаллические, дилатометрические), манометрические. Электрические термометры: термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи (термопары). Вторичные приборы, работающие в комплекте с термопреобразователями сопротивления, логометры и автоматические мосты, их основные типы, применение. Вторичные приборы, работающие в комплекте с термоэлектрическими преобразователями: милливольтметры и автоматические потенциометры, их основные типы, применение. Понятие о пирометрах излучения. | 2 | 2 |
|  | Лабораторыне работы: |  |  | 4 |  |
|  | Занятие №7 |  | ЛР №2 в форме практической подготовки «Определение основных метрологических характеристик манометрического термометра». | 2 |  |
|  | Занятие №8 |  | ЛР №3 в форме практической подготовки «Определение основных метрологических характеристик логометра». | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  |  | 2 |  |
|  | Занятие №9 |  | ПЗ №2 «Построение и анализ характеристик термоэлектрических преобразователей». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - примеры использования стандартных условных обозначений средств контроля, сигнализации и регулирования температуры для построения функциональных схем автоматизации |  |  | 5 |  |
| Тема 1.4 Средства измерения расхода и количества вещества | В результате изучения темы студент должен знать: - основные методы измерения расхода и количества вещества - устройство и принцип действия основных средств измерения расхода и количества вещества - точки технологического процесса, в которых необходим контроль, сигнализация и регулирование расхода и количества вещества (в соответствии с конкретной отраслью) В результате изучения темы студент должен уметь: - использовать средства измерения расхода и количества вещества Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.2-1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 4 |  |
| Тема 1.4.1 Методы измерения расхода и количества вещества | Занятие №10 | Основные понятия, определения, единицы измерения расхода и количества вещества. Классификация, устройство, принцип действия основных средств измерения расхода и количества вещества, технические характеристики и область применения. |  | 2 |  |
| Тема 1.4.2 Приборы для измерения расхода и количества вещества | Занятие №11 | Расходомеры переменного перепада давления. Стандартные сужающие устройства. Вторичные приборы, работающие в комплекте с расходомерами переменного перепада давления (дифманометры), технические характеристики, применение. Расходомеры постоянного перепада давления (ротаметры). Местные и дистанционные ротаметры. Технические характеристики, область применения. Общая характеристика и применение объемных тахометрических, электромагнитных преобразователей расхода. Автоматические весоизмерительные устройства. Счетчики автоматического учета штучной продукции, общая характеристика, область применения. |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 4 |  |
|  | Занятие №12 | ЛР №4 в форме практической подготовки «Измерение расхода воды ротаметром». |  | 2 |  |
|  | Занятие №13 | ЛР №5 в форме практической подготовки «Определение основных метрологических характеристик ротаметра». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - примеры использования стандартных условных обозначений средств контроля, сигнализации и регулирования расхода и количества вещества для построения функциональных схем автоматизации |  |  | 4 |  |
| Тема 1.5 Средства измерения уровня | В результате изучения темы студент должен знать: - основные методы измерения уровня - устройство и принцип действия основных средств измерения уровня - точки технологического процесса, в которых необходим контроль, сигнализация и регулирование уровня (в соответствии с конкретной отраслью) В результате изучения темы студент должен уметь: - пользоваться средствами измерения уровня Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.2-1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | 2 |
| Тема 1.5.1 Приборы для измерения уровня | Занятие №14 | Основные понятия, определения, единицы измерения уровня. Методы измерения уровня. Классификация, устройство, принцип действия основных средств измерения уровня, технические характеристики, область применения. Визуальные уровнемеры. Мерные стекла проходящего и отраженного света. Уровнемеры и сигнализаторы уровня жидких сред: поплавковые, буйковые, гидростатические, пьезометрические. Электрические: емкостные и кондуктометрические уровнемеры и сигнализаторы уровня. Уровнемеры и сигнализаторы уровня для сыпучих веществ: весовые, мембранные. Понятие о радиационных, ультразвуковых и других бесконтактных методах и средствах измерения уровня. |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 4 |  |
|  | Занятие №15 | ЛР №6 «Изучение работы поплавкового реле и сигнализатора уровня». |  | 2 |  |
|  | Занятие №16 | ЛР №7 в форме практической подготовки «Исследование работы электрического сигнализатора уровня, его настройка». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - примеры использования стандартных условных обозначений средств контроля, сигнализации и регулирования уровня для построения функциональных схем автоматизации |  |  | 3 |  |
| Тема 1.6 Средства измерения свойств и химического состава | В результате изучения темы студент должен знать: - основные методы измерения химического состава и свойств вещества - устройство и принцип действия основных средств измерения химического состава и свойств вещества - точки технологического процесса, в которых необходим контроль, сигнализация и регулирование химического состава и свойств вещества (в соответствии с конкретной отраслью) В результате изучения темы студент должен уметь: - пользоваться средствами измерения химического состава и свойств вещества Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1-1.2; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 4 | 2 |
| Тема 1.6.1 Основные методы измерения состава и свойств веществ | Занятие №17 | Основные понятия, определения, единицы измерения химического состава и свойств вещества. Классификация, устройство, принцип действия основных средств измерения химического состава и свойств вещества, технические характеристики и область применения Методы измерения влажности воздуха, газов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Физико-химические основы метода измерения рН растворов. Методы измерения концентрации веществ в растворе. Методы измерения вязкости жидкости. Методы измерения плотности жидких веществ. Методы измерения состава газовой смеси. |  | 2 |  |
| Тема 1.6.2 Приборы для измерения состава и свойства вещества | Занятие №18 | Автоматические психрометры, гигрометры, кондукто-метрические и диэлькомстрические влагомеры. Автоматические рН-метры их основные элементы. Вискозиметры. Автоматические рефрактометры, поляриметры, нефелометры, колориметры концентратомеры. Автоматические газоанализаторы и сигнализаторы для определения состава дымовых газов в печах и котлах, токсичных веществ и паров в воздухе. |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 4 |  |
|  | Занятие №19 | ЛР №8 в форме практической подготовки «Настройка и поверка рН-метра по буферным растворам». |  | 2 |  |
|  | Занятие №20 | ЛР №9 в форме практической подготовки «Определение абсолютной влажности воздуха автоматическим психрометром». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - примеры использования стандартных условных обозначений средств контроля, сигнализации и регулирования химического состава и свойств вещества для построения функциональных средств автоматизации |  |  | 4 |  |
| Раздел 2 Основы теории автоматического регулирования |  |  |  | 36(12/10/2) |  |
| Тема 2.1 Общие свойства систем регулирования | В результате изучения темы студент должен знать: - состав регулирующей системы, свойства основных элементов - основные принципы регулирования (регулирование по ошибке, регулирование по возмущению), свойства основных элементов Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 |
| Тема 2.1.1 Основные понятия теории автоматического регулирования | Занятие №21 | Структурная схема автоматического регулирования в общем виде, ее основные элементы. Классификация систем автоматического регулирования по принципам регулирования. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - виды систем автоматического регулирования, их основные свойства (стабилизирующие, программные, следящие, оптимизирующие) - примеры систем автоматического регулирования в конкретной отрасли пищевой промышленности - понятие о функциональных схемах автоматического регулирования (ФСА) |  |  | 1 |  |
| Тема 2.2 Объекты автоматического регулирования, системы автоматического регулирования | В результате изучения темы студент должен знать: - основные свойства объектов регулирования, влияющие на качество автоматического регулирования Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | 2 |
| Тема 2.2.1 Характеристики объектов автоматического регулирования | Занятие №22 | Объекты автоматического регулирования, их особенности, статические и динамические характеристики. Свойства объектов регулирования: емкость, самовыравнивание, запаздывание. Понятие о переходных режимах в объектах. Характеристика свойств объектов регулирования в конкретной отрасли. Классификация систем автоматического регулирования. Понятие о настройке систем автоматического регулирования. Показатели качества автоматических регуляторов: время регулирования, перерегулирование, динамическая ошибка, установившаяся погрешность. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  |  | 2 |  |
|  | Занятие №23 | ПЗ №3 «Определение свойств объекта регулирования по кривой разгона». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - применение регуляторов в конкретной отрасли при автоматизации технологических процессов |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3 Законы регулирования и автоматические регуляторы | В результате изучения темы студент должен знать: - законы регулирования, их влияние на качество автоматического регулирования - устройство и принцип действия основных типов пропорциональных и интегральных регуляторов В результате изучения темы студент должен уметь: - определять точки технологического процесса, где необходимо Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 |
| Тема 2.3.1 Автоматические регуляторы | Занятие №24 | Классификация регуляторов: по способу действия (прямого и непрямого), по виду регулирующего воздействия (непрерывного и прерывного), по виду регулируемого параметра. Основные законы непрерывного регулирования: пропорциональный, интегральный, дифференциальный, их комбинации, математическое выражение. Влияние закона регулирования на качество автоматического регулирования. Классификация регуляторов по закону регулирования. Пропорциональные, интегральные регуляторы, их схемы, принцип действия, область применения. Понятие об изодромном и изодромном с предварением регуляторах, их область применения. Применение регуляторов в конкретной отрасли при автоматизации технологических процессов. |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 4 |  |
|  | Занятие №25 | ЛР №10 в форме практической подготовки «Изучение работы регулятора температуры». |  | 2 |  |
|  | Занятие №26 | ЛР №11 в форме практической подготовки «Изучение работы регулятора давления». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - примеры использования стандартных условных обозначений регуляторов для построения функциональных схем автоматизации |  |  | 3 |  |
| Тема 2.4 Системы автоматического регулирования | В результате изучения темы студент должен знать: - определения основных показателей и параметров качества автоматического регулирования Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |
| Тема 2.4.1 Классификация систем автоматического регулирования | Занятие №27 | Основные понятия и определения. Устойчивость систем регулирования, механический аналог устойчивых и неустойчивых систем. Понятие о настройке систем автоматического регулирования. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - показатели качества автоматических регуляторов: время регулирования, перерегулирование, динамическая ошибка, установившаяся погрешность |  |  | 1 |  |
| Тема 2.5 Регулирующие органы и исполнительные механизмы | В результате изучения темы студент должен знать: - назначение и основные типы регулирующих органов и исполнительных механизмов В результате изучения темы студент должен уметь: - определять вид и тип исполнительных механизмов и регулирующих органов по внешнему виду Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 4 | 2 |
| Тема 2.5.1 Регулирующие органы | Занятие №28 | Регулирующие органы, их назначение, классификация. Устройство, принцип действия регулирующих органов основных типов. |  | 2 |  |
| Тема 2.5.2 Исполнительные механизмы | Занятие №29 | Исполнительные механизмы, их классификация. Электрические, пневматические и гидравлические исполнительные механизмы, их назначение, типы, устройство, принцип действия, краткая техническая характеристика, область применения. Применение исполнительных механизмов и регулирующих органов в конкретной отрасли. |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 6 |  |
|  | Занятие №30 | ЛР №12 в форме практической подготовки «Исследование работы электродвигательного исполнительного механизма ПР-1М». |  | 2 |  |
|  | Занятие №31 | ЛР №13 в форме практической подготовки «Исследование работы электродвигательного исполнительного механизма СВВ». |  | 2 |  |
|  | Занятие №32 | ЛР №14 в форме практической подготовки «Исследование пневматического исполнительного механизма». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - применение исполнительных механизмов и регулирующих органов в конкретной отрасли - примеры использования стандартных условных обозначений исполни тельных механизмов и регулирующих органов для построения ФСА |  |  | 5 |  |
| Раздел 3 Автоматизация технологических процессов отрасли |  |  |  | 24(6/10/0) |  |
| Тема 3.1 Основы построения АСУТП | В результате изучения темы студент должен знать: - основные функции АСУ ТП Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 |
| Тема 3.1.1 Структура АСУТП | Занятие №33 | Функции АСУТП: информационная, управляющая. Иерархический принцип построения АСУТП. Подсистемы АСУТП, их задачи. Виды обеспечения АСУТП: техническое, программное, информационное, организационное. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - перспективы развития АСУ ТП в пищевой промышленности |  |  | 1 |  |
| Тема 3.2 Функциональные и принципиальные схемы автоматизации технологических процессов | В результате изучения темы студент должен знать: - правила чтения и построения принципиальных и функциональных схем автоматизации (ФСА) В результате изучения темы студент должен уметь: - читать и составлять функциональные схемы автоматизации основных технологических параметров (процессов) Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 4 | 2 |
| Тема 3.2.1 Основные принципы и правила построения ФСА | Занятие №34 | Общие сведения о составе документации проекта автоматизации. Чтение и анализ ФСА технологических процессов: механических, гидравлических, гидромеханических, тепловых, массообменных (в соответствии с конкретной отраслью). |  | 2 |  |
| Тема 3.2.2 ФСА технологических процессов | Занятие №35 | Принципиальные электрические схемы. |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 10 |  |
|  | Занятие №36 | ЛР №15 «Изучение функциональной схемы автоматизации приёмки молока». |  | 2 |  |
|  | Занятие №37 | ЛР №16 «Изучение функциональной схемы автоматизации управления хранением молока». |  | 2 |  |
|  | Занятие №38 | ЛР №17 «Изучение функциональной схемы автоматизации трубчатой пастеризационной установки». |  | 2 |  |
|  | Занятие №39 | ЛР №18 «Изучение функциональной схемы автоматизации в производстве кефира». |  | 2 |  |
|  | Занятие №40 | ЛР №19 «Изучение функциональной схемы автоматизации моечной станции». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - изображение технологического оборудования и трубопроводов на схемах автоматизации. Условные обозначения приборов и средств автоматизации на ФСА |  |  | 7 |  |
| Раздел 4 Управление процессом охлаждения или замораживания пищевой продукции, полуфабрикатов и сырья в холодильных установках и его регулирование. Обслуживание и контроль работы холодильных установок.* |  |  |  | 15(8/2/0) |  |
| Тема 4.1 Контрольно-измерительные приборы (КИП) холодильных установок | В результате изучения темы студент должен знать: - назначение, устройство, принцип действия, правила обслуживания и применения холодильного (морозильного) оборудования и КИП В результате изучения темы студент должен уметь: - наблюдать за ходом процесса охлаждения или замораживания по внешним признакам и показаниям КИП Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | 2 |
| Тема 4.1.1 КИП холодильных установок | Занятие №41 | Применение КИП в процессах охлаждения или замораживания пищевой продукции, полуфабрикатов и сырья. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - основы процесса охлаждения (заморозки) (сырье, способы ведения процесса, оптимальные условия) |  |  | 1 |  |
| Тема 4.2 Управление и регулирование процессов охлаждения или замораживания в холодильных установках | В результате изучения темы студент должен знать: - назначение, устройство, принцип действия КИП В результате изучения темы студент должен уметь: - осуществлять контроль и регулировку температурного режима КИП - применять специальные и регулировочные приспособления Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | 2 |
| Тема 4.2.1 КИП управления и регулирования холодильных установок | Занятие №42 | КИП управления и регулирования процессов охлаждения или замораживания в холодильных установках. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - составить таблицу «Достоинства и недостатки автоматического управления и регулирования процессов охлаждения или замораживания в холодильных установках» |  |  | 1 |  |
| Тема 4.3 Обслуживание холодильных установок с различными охладителями и контроль их работы | В результате изучения темы студент должен знать: - назначение, устройство, принцип действия, правила обслуживания и применения холодильного (морозильного) оборудования и КИП В результате изучения темы студент должен уметь: - осуществлять ежесменное техническое обслуживание холодильных (морозильных) установок и КИП Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.2-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | 2 |
| Тема 4.3.1 Обслуживание и контроль работы холодильных установок | Занятие №43 | Обслуживание холодильных установок с различными охладителями и контроль их работы. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - составить график обслуживания холодильных установок и контроль их работы на месяц |  |  | 1 |  |
| Тема 4.4 Функциональные и принципиальные схемы автоматизации процессов охлаждения или замораживания в холодильных установках | В результате изучения темы студент должен знать: - правила чтения и построения принципиальных и функциональных схем автоматизации (ФСА) В результате изучения темы студент должен уметь: - читать и составлять функциональные схемы автоматического контроля, сигнализации, регулирования и управления технологическими параметрами (процессами охлаждения или замораживания в холодильных установках Формируемые элементы ОК, ПК и ЛР: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.6; ПК 3.2-3.5; ПК 4.2-4.6; ПК 5.1-5.5, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | 2 |
| Тема 4.4.1 ФСА холодильных установок | Занятие №44 | Основные принципы и правила построения ФСА процессов охлаждения или замораживания в холодильных установках. |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 2 |  |
|  | Занятие №45 | ЛР №20 «Изучение функциональной схемы автоматизации холодильной установки». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: - условные обозначения приборов и средств автоматизации на ФСА процессов охлаждения или замораживания в холодильных установках |  |  | 2 |  |
| Промежуточная аттестация студентов по итогам семестра - дифференцированный зачет |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 135(44/40/6) |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Примечание: курсивом внесены изменения в рабочую программу соответствии с профессиональным стандартом № 251 «Оператор тепловых/холодильных установок» код 22.001, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 25.12.2014 г. № 1127н     и зарегистрированным в Минюсте России 16.02.2015 г. № 36023.

# 3 условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной дисциплины «Автоматизация технологических процессов» в ОГБПОУ ДиТЭК имеется учебный кабинет и  лаборатория Автоматизации технологических процессов.

Учебный кабинет и учебная лаборатория обеспечивают проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,  предусмотренных программой учебной дисциплины.

Оборудование учебного кабинета «Автоматизация технологических процессов»:

- комплекс учебно-наглядных пособий по дисциплине

- стенды

- плакаты.

Технические средства обучения:

- приборы;

- макеты приборов.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- комплект инструкционно - технологических карт;

- средства измерения.

Перечисленное оборудование и технические средства обучения обеспечивают проведение всех видов практических занятий и лабораторных работ, предусмотренных программой учебной дисциплины.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Петрова, А. М. Автоматическое управление : учебное пособие / А.М. Петрова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106012-4. - Текст: электронный.

- Автоматизация технологических процессов, В.Ю. Шишмарев. - М.:  Академия, 2016 г., - 352 с.

Дополнительные источники:

1. Автоматизация технологических процессов и производств,  А.А. Иванов, - М.:  Форум, 2019 г., - 224 с.

2. ГОСТ 21.404-85 Автоматизация технологических процессов.

Средства обучения:

- Плакаты; комплект таблиц технических характеристик оборудования; схемы, рисунки изучаемого оборудования.

- Инструкционно - технологические карты.

Интернет ресурсы:

И-Р 1 http://www.oilbranch.com/publ/view/45.html

И-Р 2 http://www.bestreferat.ru/referat-209848.html

И-Р 3 http://bib.convdocs.org/v28945/

И-Р 4 khtl.com/books/

И-Р 5 http://knu.znate.ru/docs/index-556723.html

3.3 Реализация учебной дисциплины

Учебная дисциплина ОП.06 Автоматизация технологических процессов реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация учебной дисциплины ОП.06 Автоматизация технологических процессов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 100%, в полном объеме.

- 4 Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| уметь: - использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации технологических процессов; | Экспертная оценка по выполнению практических занятий: № 1-3, лабораторных работ: № 1-17 |
| - проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации | Экспертная оценка по выполнению лабораторных работ: № 18-20 |
| знать: - понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| - принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса; | Экспертная оценка выполнения письменной работы |
| - основные понятия автоматизированной обработки информации; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| - классификацию автоматических систем и средств измерений; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| - общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах автоматического управления (САУ); | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| - классификацию технических средств автоматизации; | Экспертная оценка выполнения письменной работы |
| - основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их применения; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| - типовые средства измерений, область их применения; | Экспертная оценка выполнения индивидуального фронтального опроса |
| - типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область их применения. | Итоговый контроль: - дифференцированный зачет. |