МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Специальность	20.02.04 Пожарная безопасность

(код, наименование)

Димитровград 2023

I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность в части освоения квалификации: техник и вида деятельности: ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  и проводится в форме практической подготовки.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  .

Цели и задачи производственной  практики – требования к результатам освоения практики:

| Наименование ПМ | Наименование результата практики |
| --- | --- |
| ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Студент должен иметь навыки: Планирование пожарно-профилактических работ на объекте защиты Проведение всех видов противопожарных инструктажей с работниками объекта защиты Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения на объекте защиты Разработка паспортов на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ Обеспечение объекта защиты знаками пожарной безопасности Контроль исполнения работниками объекта защиты локальных нормативных актов в области пожарной безопасности Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на объекте защиты Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта защиты Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования по прямому назначению Представление интересов объекта защиты по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах Разработка и контроль выполнения графиков работ по проверке средств противопожарной защиты Выдача предписаний для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности руководителям структурных подразделений объекта защиты Приостановка полностью или частично работы объектов, агрегатов, помещений, отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей Разработка предложений по созданию на объекте защиты подразделений пожарной охраны Обучение работников объекта защиты действиям при возникновении пожара, правилам пользования первичными средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания и зрения Предоставление в установленном порядке при тушении пожаров на территории объекта защиты необходимых сил и средств, горюче-смазочных материалов Организация действий по спасению людей при пожаре с использованием для этого имеющихся на объекте защиты сил и средств Общее руководство действиями по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений Организация эвакуации материальных ценностей из опасной зоны, определение места их складирования и обеспечение, при необходимости, их охраны Разработка регламента по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты Контроль проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации систем противопожарной защиты Контроль наличия и содержания в исправном состоянии первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара Организация и контроль прохождения всеми работниками объекта защиты противопожарных инструктажей Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников объекта защиты, ответственных за пожарную безопасность Работа в составе комиссий по проверке знаний требований пожарной безопасности Содержание учебной практики направлено на формирование элементов следующих компетенций: ПК 4.1. Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты ПК 4.2. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности ПК 4.3. Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты ПК 4.4. Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты ПК 4.5. Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.3 Количество часов на освоение  учебной практики: всего -  108 часов

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ

| Наименование ПМ и видов работ УП | ПК | Наименование темы производственной практики | Содержание темы | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  | 36 |
| 1. Виды работ Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты | ПК 4.1. Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты | Тема 1 Инструктаж по ТБ | Инструктаж по ТБ при работе в лаборатории. | 2 |
|  |  | Тема 2 Планирование пожарно-профилактических работ на объекте защиты | Планирование пожарно-профилактических работ на объекте защиты | 2 |
|  |  | Тема 3 Проведение всех видов противопожарных инструктажей с работниками объекта защиты | Проведение всех видов противопожарных инструктажей с работниками объекта защиты | 2 |
| 2. Виды работ Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности | ПК 4.2. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности | Тема 4 Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения на объекте защиты | Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения на объекте защиты | 6 |
|  |  | Тема 5 Разработка паспортов на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ | Разработка паспортов на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ | 6 |
|  |  | Тема 6 Обеспечение объекта защиты знаками пожарной безопасности | Обеспечение объекта защиты знаками пожарной безопасности | 6 |
|  |  | Тема 7 Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на объекте защиты | Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на объекте защиты | 6 |
| 3.Виды работ Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты | ПК 4.3. Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты | Тема 8 Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта защиты | Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта защиты | 6 |
|  |  | Тема 9 Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования по прямому назначению | Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования по прямому назначению | 6 |
|  |  | Тема 10 Представление интересов объекта защиты по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах | Представление интересов объекта защиты по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах | 6 |
|  |  | Тема 11 Разработка и контроль выполнения графиков работ по проверке средств противопожарной защиты | Разработка и контроль выполнения графиков работ по проверке средств противопожарной защиты | 6 |
| 4. Виды работ Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты | ПК 4.4. Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты | Тема 12 Предоставление в установленном порядке при тушении пожаров на территории объекта защиты необходимых сил и средств, горюче-смазочных материалов | Предоставление в установленном порядке при тушении пожаров на территории объекта защиты необходимых сил и средств, горюче-смазочных материалов | 6 |
|  |  | Тема 13 Организация действий по спасению людей при пожаре с использованием для этого имеющихся на объекте защиты сил и средств | Организация действий по спасению людей при пожаре с использованием для этого имеющихся на объекте защиты сил и средств | 6 |
|  |  | Тема 14 Общее руководство действиями по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений | Общее руководство действиями по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений | 6 |
|  |  | Тема 15 Организация эвакуации материальных ценностей из опасной зоны, определение места их складирования и обеспечение, при необходимости, их охраны | Организация эвакуации материальных ценностей из опасной зоны, определение места их складирования и обеспечение, при необходимости, их охраны | 6 |
|  |  | Тема 16 Разработка регламента по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты | Разработка регламента по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты | 6 |
| 5.Виды работ Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности | ПК 4.5. Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности | Тема 17 Контроль наличия и содержания в исправном состоянии первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара | Контроль наличия и содержания в исправном состоянии первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара | 6 |
|  |  | Тема 18 Организация и контроль прохождения всеми работниками объекта защиты противопожарных инструктажей | Организация и контроль прохождения всеми работниками объекта защиты противопожарных инструктажей | 6 |
|  |  | Тема 19 Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников объекта защиты, ответственных за пожарную безопасность | Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников объекта защиты, ответственных за пожарную безопасность | 6 |
|  |  | Тема 20 Работа в составе комиссий по проверке знаний требований пожарной безопасности | Работа в составе комиссий по проверке знаний требований пожарной безопасности | 6 |
| ИТОГО |  |  |  | 108 |

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению

Программа производственной практики ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих должна проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентами, то есть пожарных частях.

Характеристика рабочих мест: на предприятиях, где планируется осуществлять прохождение производственной  практики студентами на рабочих местах должны быть следующие нормативные документации в действующем исполнении:

- правила  эксплуатации технологического оборудования

- правила внутреннего трудового распорядка

- правила организации труда на рабочем месте

- действующие санитарные нормы и правила

- инструкция по технике безопасности

- требования к специальным знаниям рабочего.

3.2. Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

- Ветошкин, А. Г. Тактика и технологии спасательных работ. Защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / А. Г. Ветошкин. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2023. - 324 с.

Дополнительные источники:

- Бабуров В.П. и др. Производственная и пожарная автоматика. Ч.II. Пожарная автоматика: учебник – М.: Академия ГПС МВД РФ, 2007.- 298 с. -  ISBN 5-9659-0047-3

- Гинзберг, Л.А. Пожарная безопасность конструктивных решений проектируемых и реконструируемых зданий: учебное пособие для СПО / Л.А. Гинзберг, П.И. Барсукова под редакцией Н.Н. Кагановича. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-4488-0419-9, 978-5-7996-2832-1.

- Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3

Нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации.

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022).

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/  (дата обращения 12.04.2022 г.).

Интернет - ресурсы

1. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: официальный сайт. Обновляется в течение суток. - Текст: электронный.- URL: https://www.mchs.gov.ru/ -Доступ: свободный.

3.3. Общие требования к организации производственной  практики

Производственная практика профессионального модуля  ПМ.04 должна проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов, то есть пожарных частей.

Условия проведения занятий на производстве максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. Производственная практика производится на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и молокоперерабатывающими предприятиями. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением. Учебное заведение согласовывает программу практики с организациями, предоставляющие рабочие места практикантам.  Пожарная часть участвует в организации и оценке результатов освоения профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики. Организации, участвующие в проведении практики предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от предприятия, определяют наставников, а также обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям  охраны труда.

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется преподавателем профессионального цикла  в процессе проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-производственных заданий.

| Показатели сформированности результатов практики | Результаты обучения | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты | Регистрация видов инструктажей Разработка локальных нормативных актов объектов защиты | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период ПП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| ПК 4.2. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности | Разработка мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров Составление предписаний по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил Анализ тревожных сигналов приемно-контрольных приборов, поступающие от автоматических систем пожарной сигнализации Разработка мероприятий по профилактике пожара | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период ПП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| ПК 4.3. Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты | Процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения Определение точного места и площади горения, пути распространения дыма и огня Определение возможных путей ввода сил и средств для спасания людей и тушения пожара, а также иные данные, необходимые для выбора решающего направления боевых действий Определение наличия электроустановок, находящихся под напряжением, подлежащих отключению в случае возникновения пожара | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период ПП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| ПК 4.4. Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты | Работа с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Работа с автоматической системой пожарной сигнализации и с системой противодымной защиты Работа с автоматической установкой тушения пожара Определение наличия и возможности вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте защиты Проверка технического состояния и соответствия эксплуатационных характеристик источников противопожарного водоснабжения паспортным (проектным) данным, подготавливать их к использованию в зимних условиях | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период ПП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| ПК 4.5. Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности | Расследование, оформление и учет случаев пожаров, возгораний в пределах своей компетенции Разработка программы обучения мерам пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты Обучение работников методам правильного применения первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты от опасных факторов пожара Обучение работников универсальному алгоритму оказания первой помощи | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период ПП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |