МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля	ПМн2. 03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ОБЪЕКТЕ

(индекс, наименование)

Специальность	20.02.04 Пожарная безопасность

(код, наименование)

Димитровград 2024

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 9 |
| # 3 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 39 |
| # 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 41 |
| # 5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП | 45 |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМн2.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ОБЪЕКТЕ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Обеспечение противопожарного режима на объекте и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции и инвариантных целевых ориентиров воспитания выпускников образовательной организации, реализующей программы СПО:

1.1.1. Перечень общих компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВДн2 3 | Обеспечение противопожарного режима на объекте |
| ПКн2 3.1. | Планировать пожарно-профилактические работы на объекте |
| ПКн2 3.2. | Организовывать систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты |
| ПКн2 3.3. | Осуществлять планирование и проведение проверок объектов защиты |
| ПКн2 3.4. | Обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами |
| ПКн2 3.5. | Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений |
| ПКн2 3.6. | Участвовать в дознании (расследовании) по делам о пожарах |
| ПКн2 3.7. | Контролировать содержание в исправном состоянии технических средств и систем автоматической противопожарной защиты, правильность монтажа и обслуживания оборудования |
| ПКн2 3.8. | Рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений |
| ПКн2 3.9. | Проводить расчеты необходимых расходов воды на наружное и внутреннее пожаротушение |
| ПКн2 3.11. | Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров |
| ПКн2 3.12. | Разрабатывать технические решения по профилактике пожаров |

1.1.3 Инвариантные целевые ориентиры воспитания выпускников образовательной организации, реализующей программы СПО

ЦО Целевые ориентиры

ЦОГрВ Гражданское воспитание

ЦОГрВ 1. Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.

ЦОПВ Патриотическое воспитание

ЦОПВ 1. Осознающий свою национальную, этническую принадлежность, демонстрирующий приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.

ЦОДНВ Духовно-нравственное воспитание

ЦОДНВ 2. Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, традиционных религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. ЦОДНВ 3. Понимающий и деятельно выражающий понимание ценности межнационального, межрелигиозного согласия, способный вести диалог с людьми разных национальностей и вероисповеданий, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.

ЦОЭВ Эстетическое воспитание

ЦОЭВ 2. Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние.

ЦОФВ Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия

ЦОФВ 1. Понимающий и выражающий в практической деятельности понимание ценности жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. ЦОФВ 2. Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде.

ЦОПТВ Профессионально-трудовое воспитание

ЦОПТВ 1. Понимающий профессиональные идеалы и ценности, уважающий труд, результаты труда, трудовые достижения российского народа, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны. ЦОПТВ 2. Участвующий в социально значимой трудовой и профессиональной деятельности разного вида в семье, образовательной организации, на базах производственной практики, в своей местности. ЦОПТВ 3. Выражающий осознанную готовность к непрерывному образованию и самообразованию в выбранной сфере профессиональной деятельности. ЦОПТВ 4. Понимающий специфику профессионально-трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, готовый учиться и трудиться в современном высокотехнологичном мире на благо государства и общества. ЦОПТВ 5. Ориентированный на осознанное освоение выбранной сферы профессиональной деятельности с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, государства и общества. ЦОПТВ 6. Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе.

ЦОЭкВ Экологическое воспитание

ЦОЭкВ 1. Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.

ЦОЦНВ Ценности научного познания

ЦОЦНВ 1. Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений, выбранного направления профессионального образования и подготовки. ЦОЦНВ 2. Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки и технологий для развития российского общества и обеспечения его безопасности. ЦОЦНВ 3. Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверности научной информации, в том числе в сфере профессиональной деятельности. ЦОЦНВ 4. Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ЦОЦНВ 5. Использующий современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. ЦОЦНВ 6. Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской и профессиональной деятельности

1.1.4  В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Применения всех видов профилактических (противопожарных) мероприятий на объекте; Организации пожарной безопасности, соблюдении противопожарного режима; Организации контроля за выполнением требований пожарной безопасности на объекте контроля; Оформления предписаний руководителям подразделений объекта по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил; Применения процессуального законодательства в дознании дел о пожарах; Проверки содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров; Составления плана эвакуации персонала из зданий и сооружений; Расчета путей эвакуации; Проведения мероприятий по ограничению распространения пожара за пределы очага |
| --- | --- |
| уметь | Применять нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности; Применять противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов; Определять пожарную опасность контролируемых объектов, в т.ч. используемых производственных технологий, особенностей эксплуатации оборудования, применяемого в организации, определять средства пожаротушения, используемые на объекте; Составлять схемы действий персонала организации при пожаре; Определять причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы; Применять организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; Руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории предприятия необходимых сил и средств; Проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы; Проводить анализ и прогноз обстановки по обеспечению пожарной безопасности на обслуживаемой территории; Осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; Обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции; Проверять исполнение персоналом организации положений инструкции о мерах пожарной безопасности; Рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений; Определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; Осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для защиты зданий и сооружений и технологических установок; Осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий; Применять меры административного воздействия при нарушении требований пожарной безопасности; Принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах; Информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий; Готовить проекты приказов (распоряжений) по вопросам пожарной безопасности по обслуживаемому объекту; Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; Представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой организацией продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов КЗ, релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем ОПС, датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики; осуществлять контроль за эксплуатацией линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; Осуществлять контроль за эксплуатацией ОПС, СКУД, СОТ, систем оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; Осуществлять контроль за эксплуатацией приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; Осуществлять контроль за эксплуатацией датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; Контролировать порядок обслуживания источников бесперебойного электропитания, резервного электропитания, защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания |
| знать | Порядок разработки инструкции и регламентов с учетом местных условий (порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; Порядок аварийной остановки технологического оборудования); Порядок оформления необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; Порядок разработки мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров; Принцип проведения пожарно-технического обследования объектов; Порядок руководства действиями работников при пожаре; Законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора; основы пожарно-технической экспертизы проектов и методику проведения пожарно-технического обследования объектов; Основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций; Принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий; Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах; Цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору; Порядок лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности; Методики расчета путей эвакуации персонала организации; Порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности; Порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности по делам о пожарах, о нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной безопасности; Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности; Порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности; Порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора); Формы дознания, обязанности органа дознания (государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы), компетенции органов государственного пожарного надзора как органа дознания, назначение пожарно-технической экспертизы, права, обязанности, компетенцию и ответственность эксперта, версии о причине пожара, порядок осмотра места пожара; Форма и содержание заключения пожарно-технического эксперта; Методы исследование параметров развития пожара; Нормы и правила установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (далее - КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (далее - ОПС); Нормы и правила установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения; нормы и правила установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики; Порядок эксплуатации линейных сооружений ОПС, системы контроля и управления доступом (далее – СКУД), системы охранного телевидения (далее – СОТ), систем оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; порядок обслуживания источников бесперебойного электропитания; Порядок обслуживания источников резервного электропитания; порядок выявления и устранения неисправности источников электропитания; Порядок обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания; Порядок выполнения работ по замене химических источников электропитания |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 720

в том числе в форме практической подготовки 436 часов,

Из них на освоение МДК – 496 часов,

в том числе самостоятельная работа – 	8	,

в том числе промежуточная аттестация – 	4	.

в том числе квалификационный экзамен - 	6

практики, в том числе учебная – 108 часов,

производственная – 108 часов.

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля (вариант для СПО)

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация. | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПКн2 3.3, 3.5. ОК 01.-09 | Раздел 1. Организация деятельности государственного пожарного надзора | 130 | 74 | 130 | 74 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ПКн2 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11. ОК 01.-09 | Раздел 2. Организация пожарно-профилактических работ на объекте защиты | 126 | 70 | 126 | 70 | 20 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| ПКн2 3.4, 3.7, 3.11. ОК 01.-09 | Раздел 3. Пожарная автоматика | 128 | 40 | 128 | 40 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ПКн2 3.6 ОК 01.-09 | Раздел 4. Расследование и экспертиза пожаров | 114 | 36 | 114 | 36 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| ПКн2 3.1- 3.12, ОК 01.-09 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| ПКн2 3.1 – 3.12, ОК 01.-09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 720 | 436 | 498 | 220 | 20 | 8 | 4 |  | 108 |  | 108 |

# 2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. Организация деятельности государственного пожарного надзора |  |  | 130/74 |
| МДКн2 03.01 Организация деятельности государственного пожарного надзора |  |  | 130/74 |
| Тема 1.1. Общие положения правового регулирования деятельности органов государственного пожарного надзора МЧС России | В результате изучения темы студент должен уметь: Применять нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности; Применять противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов знать: Общие положения правового регулирования деятельности органов государственного пожарного надзора МЧС России |  | 24/14 |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 1.1.1 Органы ГПН, их структура, функции и задачи | Занятие № 1 | Введение. Органы ГПН, их структура, функции и задачи. | 2 |
| Тема 1.1.2 Планирование профилактических мероприятий | Занятие № 2 | Планирование профилактических мероприятий ЦОГрВ 1 Дискуссия на тему «Осознание своей российской гражданской принадлежности (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе» | 2 |
| Тема 1.1.3 Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору | Занятие № 3 | Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. | 2 |
| Тема 1.1.4 Межведомственное взаимодействие органов ГПН | Занятие № 4 | Межведомственное взаимодействие органов ГПН. ЦОПВ 1. Коллективное обсуждение «Осознание своей национальной, этнической принадлежности, демонстрирующий приверженность к родной культуре, любовь к своему народу» | 2 |
| Тема 1.1.5 Межведомственное информационное взаимодействие органов ГПН | Занятие № 5 | Межведомственное информационное взаимодействие органов ГПН | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 14 |
|  | Занятие № 6 | ПЗ № 1 Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность органов ГПН. | 2 |
|  | Занятие № 7 | ПЗ № 2 Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность органов ГПН. | 2 |
|  | Занятие № 8 | ПЗ № 3 Предмет государственного надзора | 2 |
|  | Занятие № 9 | ПЗ № 4 Предмет государственного надзора | 2 |
|  | Занятие № 10 | ПЗ № 5 Права и обязанности должностных лиц органов ГПН. | 2 |
|  | Занятие № 11 | ПЗ № 6 Права и обязанности должностных лиц органов ГПН. | 2 |
|  | Занятие № 12 | ПЗ № 7 Права и обязанности должностных лиц органов ГПН. | 2 |
| Тема 1.2. Государственная функция и порядок информирования о ее исполнении | В результате изучения темы студент должен уметь: информировать об исполнении государственных функций знать: Государственная функция и порядок информирования о ее исполнении |  | 22/12 |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 1.2.1 Государственная функция | Занятие № 13 | Государственная функция. ЦОДНВ 2 Коллективное обсуждение «Проявления уважения к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, традиционных религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан» | 2 |
| Тема 1.2.2 Информирование о выполнении государственной функции. | Занятие № 14 | Информирование о выполнении государственной функции. | 2 |
| Тема 1.2.3 Информирование о выполнении государственной функции. | Занятие № 15 | Информирование о выполнении государственной функции. | 2 |
| Тема 1.2.4 Сроки информирования об исполнении государственной функции | Занятие № 16 | Сроки информирования об исполнении государственной функции ЦОДНВ 3 Дискуссия на тему «Понимание и деятельно выражающий понимание ценности межнационального, межрелигиозного согласия, способный вести диалог с людьми разных национальностей и вероисповеданий, находить общие цели и сотрудничать для их достижения» | 2 |
| Тема 1.2.5 Сроки информирования об исполнении государственной функции | Занятие № 17 | Сроки информирования об исполнении государственной функции | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных рабо |  | 12 |
|  | Занятие № 18 | ПЗ № 8 Надлежащее исполнение государственной функции. | 2 |
|  | Занятие № 19 | ПЗ № 9 Надлежащее исполнение государственной функции. | 2 |
|  | Занятие № 20 | ПЗ № 10 Надлежащее исполнение государственной функции. | 2 |
|  | Занятие № 21 | ПЗ № 11 Принцип работы в информационно-телекоммуникационных сетях. | 2 |
|  | Занятие № 22 | ПЗ № 12 Принцип работы в информационно-телекоммуникационных сетях. | 2 |
|  | Занятие № 23 | ПЗ № 13 Принцип работы в информационно-телекоммуникационных сетях. | 2 |
| Тема 1.3. Административные процедуры и требования к порядку их исполнения | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить административные процедуры и исполнять требования к ним знать: Административные процедуры и требования к порядку их исполнения |  | 26/16 |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 1.3.1 Ведение учета объектов защиты | Занятие № 24 | Ведение учета объектов защиты. | 2 |
| Тема 1.3.2 Планирование проверок в органах ГПН. | Занятие № 25 | Планирование проверок в органах ГПН. | 2 |
| Тема 1.3.3 Проведение плановых проверок | Занятие № 26 | Проведение плановых проверок. | 2 |
| Тема 1.3.4 Мероприятий, направленные на профилактику нарушений в области пожарной безопасности. | Занятие № 27 | Мероприятий, направленные на профилактику нарушений в области пожарной безопасности. | 2 |
| Тема 1.3.5 Мероприятий, направленные на профилактику нарушений в области пожарной безопасности. | Занятие № 28 | Мероприятий, направленные на профилактику нарушений в области пожарной безопасности. ЦОЭВ 2 Обсуждение темы «Проявление восприимчивости к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние» | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 16 |
|  | Занятие № 29 | ПЗ № 14 Составление плана проверок. | 2 |
|  | Занятие № 30 | ПЗ № 15 Проведение плановой проверки с использованием проверочного листа. | 2 |
|  | Занятие № 31 | ПЗ № 16 Проведение внеплановых проверок. | 2 |
|  | Занятие № 32 | ПЗ № 17 Проведение внеплановой проверки. | 2 |
|  | Занятие № 33 | ПЗ № 18 Оформление результатов проверок. | 2 |
|  | Занятие № 34 | ПЗ № 19 Принятие мер по результатам проведенных проверок. | 2 |
|  | Занятие № 35 | ПЗ № 20 Принятие мер по результатам проведенных проверок. | 2 |
|  | Занятие № 36 | ПЗ № 21 Регистрация и учет проверок | 2 |
| Тема 1.4. Контроль за деятельностью, осуществляемой органами ГПН. Обжалование незаконных действий и решений должностных лиц | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить контроль за деятельностью, осуществляемой органами ГПН. знать: Контроль за деятельностью, осуществляемой органами ГПН. Обжалование незаконных действий и решений должностных лиц |  | 22/12 |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 1.4.1 Проведение контроля за исполнением государственной функции инспекторами ГПН. | Занятие № 37 | Проведение контроля за исполнением государственной функции инспекторами ГПН. ЦОФВ 1 Коллективное обсуждение «Понимание и выражение в практической деятельности понимание ценности жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей» | 2 |
| Тема 1.4.2 Проведение контроля за исполнением государственной функции инспекторами ГПН. | Занятие № 38 | Проведение контроля за исполнением государственной функции инспекторами ГПН. ЦОФВ 2. Коллективное обсуждение «Соблюдение правил личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде» | 2 |
| Тема 1.4.3 Досудебное обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. | Занятие № 39 | Досудебное обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. | 2 |
| Тема 1.4.4 Досудебное обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. | Занятие № 40 | Досудебное обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. | 2 |
| Тема 1.4.5 Досудебное обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. | Занятие № 41 | Досудебное обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. ЦОЭкВ 1 Обсуждение вопроса «Демонстрация в поведении сформированности экологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде» | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 12 |
|  | Занятие № 42 | ПЗ № 22 Права заинтересованных лиц на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции. | 2 |
|  | Занятие № 43 | ПЗ № 23 Права заинтересованных лиц на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции. | 2 |
|  | Занятие № 44 | ПЗ № 24 Права заинтересованных лиц на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции. | 2 |
|  | Занятие № 45 | ПЗ № 25 Обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН в суд лицами, в отношении которых проводилась проверка. | 2 |
|  | Занятие № 46 | ПЗ № 26 Обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН в суд лицами, в отношении которых проводилась проверка. | 2 |
|  | Занятие № 47 | ПЗ № 27 Обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН в суд лицами, в отношении которых проводилась проверка. | 2 |
| Тема 1.5. Рассмотрение дел об административных правонарушениях | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить рассмотрение дел об административных правонарушениях знать: Рассмотрение дел об административных правонарушениях |  | 32/20 |
|  | Содержание |  | 12 |
| Тема 1.5.1 Назначение административного наказания | Занятие № 48 | Административная ответственность. | 2 |
| Тема 1.5.2 Назначение административного наказания | Занятие № 49 | Назначение административного наказания. | 2 |
| Тема 1.5.3 Административные правонарушения в области пожарной безопасности. | Занятие № 50 | Административные правонарушения в области пожарной безопасности. ЦОПТВ 1 Коллективное обсуждение «Понимание профессиональных идеалов и ценности, уважающий труд, результаты труда, трудовые достижения российского народа, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны» | 2 |
| Тема 1.5.4 Возбуждение дел об административных правонарушениях | Занятие № 51 | Возбуждение дел об административных правонарушениях. | 2 |
| Тема 1.5.5 Возбуждение дел об административных правонарушениях | Занятие № 52 | Возбуждение дел об административных правонарушениях | 2 |
| Тема 1.5.6 Рассмотрение дел об административных правонарушениях | Занятие № 53 | Рассмотрение дел об административных правонарушениях | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 20 |
|  | Занятие № 54 | ПЗ № 28 Административное правонарушение. | 2 |
|  | Занятие № 55 | ПЗ№ 29 Административное правонарушение | 2 |
|  | Занятие № 56 | ПЗ № 30 Виды административных наказаний. | 2 |
|  | Занятие № 57 | ПЗ № 31 Виды административных наказаний. | 2 |
|  | Занятие № 58 | ПЗ № 32 Порядок производства по делам об административных правонарушениях, участники производства по делам об административных правонарушениях. | 2 |
|  | Занятие № 59 | ПЗ№ 33 Порядок производства по делам об административных правонарушениях, участники производства по делам об административных правонарушениях. | 2 |
|  | Занятие № 60 | ПЗ № 34 Процесс доказывания вины | 2 |
|  | Занятие № 61 | ПЗ № 35 Процесс доказывания вины | 2 |
|  | Занятие № 62 | ПЗ № 36. Обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности | 2 |
|  | Занятие № 63 | ПЗ № 37 Обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности. | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся | Занятие № 64 | Самостоятельная работа обучающихся Презентация Процесс доказывания вины | 2 |
| Промежуточная аттестации | Занятие № 65 | Комплексный дифференцированный зачет | 2 |
| Учебная практика раздела № 1 Виды работ: 1. Планирование профилактических мероприятий. 2. Межведомственное информационное взаимодействие органов ГПН. 3. Работа в информационно-телекоммуникационных сетях. 4. Составление плана проверок. 5. Проведение плановой проверки с использованием проверочного листа. 6. Проведение внеплановых проверок. 7. Оформление результатов проверок. 8. Регистрация и учет проверок. 9. Обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН в суд лицами, в отношении которых проводилась проверка. 10. Процесс доказывания вины. |  |  | 36 |
| Раздел 2. Организация пожарно-профилактических работ на объекте защиты |  |  | 126/70 |
| МДКн2 03.02 Организация пожарно-профилактических работ на объекте защиты |  |  | 126/70 |
| Тема 2.1. Основные законодательные акты в области пожарной безопасности. | В результате изучения темы студент должен уметь: читать основные законодательные акты в области пожарной безопасности. знать: Основные законодательные акты в области пожарной безопасности. |  | 4/2 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 1 | Законодательные акты в области пожарной безопасности в РФ. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 2 | ПЗ № 1 Федеральный закон № 69 от 21.12.94 «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 04.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ЦОПТВ 2 Коллективное обсуждение «Участие в социально значимой трудовой и профессиональной деятельности разного вида в семье, образовательной организации, на базах производственной практики, в своей местности» | 2 |
| Тема 2.2. Общие требования противопожарного режима | В результате изучения темы студент должен уметь: применять общие требования противопожарного режима |  | 4/4 |
|  | Содержание |  | - |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 3 | ПЗ № 2 Пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. | 2 |
|  | Занятие № 4 | ПЗ № 3 Пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. | 2 |
| Тема 2.3. Режимные противопожарные мероприятия на объектах и населенных пунктах | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить противопожарные мероприятия, знать: Режимные противопожарные мероприятия на объектах и населенных пунктах |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 5 | Меры пожарной безопасности в населенных пунктах и садоводческих товариществах. Содержание пожарной техники и средств тушения ЦОПТВ 3. Обсуждение «Выражение осознанной готовности к непрерывному образованию и самообразованию в выбранной сфере профессиональной деятельности» | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 6 | ПЗ № 4 Противопожарные мероприятия, проводимые в период особого противопожарного режима. | 2 |
|  | Занятие № 7 | ПЗ № 5 Противопожарные мероприятия, проводимые в период особого противопожарного режима. | 2 |
| Тема 2.4. Требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений | В результате изучения темы студент должен уметь: читать планы эвакуации знать: Требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 8 | Противопожарный режим в помещениях. Содержание путей эвакуации. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 9 | ПЗ № 6 Порядок изменения объемно- планировочных решений. | 2 |
|  | Занятие № 10 | ПЗ № 7 Отработка планов эвакуации. | 2 |
| Тема 2.5. Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий | В результате изучения темы студент должен уметь: готовить документацию к проведению массовых мероприятий знать: Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 11 | Подготовка помещений, назначение ответственных Оборудование помещений первичными средствами тушения пожаров | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 12 | ПЗ № 8 Подготовка документов к проведению массовых мероприятий. | 2 |
|  | Занятие № 13 | ПЗ № 9 Подготовка документов к проведению массовых мероприятий. | 2 |
| Тема 2.6. Меры пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей | В результате изучения темы студент должен уметь: работать с системами оповещений о пожаре знать: Меры пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 14 | Содержание эвакуационных выходов из помещений ЦОПТВ 4 Коллективное обсуждение «Понимание специфики профессионально-трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, готовый учиться и трудиться в современном высокотехнологичном мире на благо государства и общества» | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 15 | ПЗ № 10 Системы оповещения о пожаре. | 2 |
|  | Занятие № 16 | ПЗ № 11 Системы оповещения о пожаре. | 2 |
| Тема 2.7. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, систем вентиляции | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить анализ пожарной опасности систем вентиляции и кондиционирования знать: Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, систем вентиляции |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 17 | Требования пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 18 | ПЗ № 12 Пожарная опасность аппаратов защиты. | 2 |
|  | Занятие № 19 | ПЗ № 13 Анализ пожарной опасности систем вентиляции и кондиционирования. | 2 |
| Тема 2.8. Добровольные пожарные дружины и пожарно- технические комиссии | В результате изучения темы студент должен уметь: пользоваться законом о добровольной пожарной охране знать: понятие о добровольных пожарных дружинах и пожарно- технических комиссий |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 20 | Понятие о добровольной пожарной охране. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 21 | ПЗ № 14 Основные положения закона о добровольной пожарной охране | 2 |
|  | Занятие № 22 | ПЗ № 15 Основные положения закона о добровольной пожарной охране | 2 |
| Тема 2.9. Классификация и виды противопожарных преград | В результате изучения темы студент должен уметь: пользовать и применять противопожарными преградами знать: Классификация и виды противопожарных преград |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 23 | Назначение и типы противопожарных преград ЦОПТВ 5 Коллективное обсуждение «Ориентирование на осознанное освоение выбранной сферы профессиональной деятельности с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, государства и общества» | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 24 | ПЗ № 16 Эффективность противопожарных преград. | 2 |
|  | Занятие № 25 | ПЗ № 17 Виды противопожарных стен. | 2 |
| Тема 2.10. Противодымная защита зданий | В результате изучения темы студент должен уметь: принимать меры для противодымной защиты подвалов и цокольных этажей для лестничных клеток и тамбуров знать: Противодымная защита зданий |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 26 | Противодымная защита ЦОПТВ 6 Коллективное обсуждение «Обладание сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе» | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 27 | ПЗ № 18 Меры для противодымной защиты подвалов и цокольных этажей. | 2 |
|  | Занятие № 28 | ПЗ № 19 Меры для противодымной защиты лестничных клеток и тамбуров. | 2 |
| Тема 2.11. Лестничные клетки, требования пожарной безопасности | В результате изучения темы студент должен уметь: применять нормы к лестничным клеткам знать:, требования пожарной безопасности к лестничным клеткам |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 29 | Назначение лестничных клеток | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 30 | ПЗ № 20 Применение норм к лестничным клеткам. | 2 |
|  | Занятие № 31 | ПЗ № 21 Применение норм к лестничным клеткам. | 2 |
| Тема 2.12. Параметры движения людей при эвакуации | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить расчет параметров эвакуации знать: Параметры движения людей при эвакуации |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 32 | Эвакуации людей при пожарах. ЦОЦНВ 1 Коллективное обсуждение «Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений, выбранного направления профессионального образования и подготовки» | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 33 | ПЗ № 22 Расчет параметров эвакуации. | 2 |
|  | Занятие № 34 | ПЗ № 23 Расчет параметров эвакуации. | 2 |
| Тема 2.13. Требования пожарной безопасности к печному отоплению | В результате изучения темы студент должен уметь: готовиться к отопительному сезону знать: Требования пожарной безопасности к печному отоплению |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 35 | Подготовка к отопительному сезону. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 36 | ПЗ № 24 Устройство дымоходов. | 2 |
|  | Занятие № 37 | ПЗ № 25 Устройство дымоходов. | 2 |
| Тема 2.14. Пожарная опасность и меры пожарной безопасности в жилых зданиях | В результате изучения темы студент должен уметь: использовать меры пожарной безопасности в жилье знать: Пожарная опасность и меры пожарной безопасности в жилых зданиях |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 38 | Причины пожаров в жилых домах. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 39 | ПЗ № 26 Меры пожарной безопасности в жилье. | 2 |
|  | Занятие № 40 | ПЗ № 27 Меры пожарной безопасности в жилье. | 2 |
| Тема 2.15. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | В результате изучения темы студент должен уметь: организовывать круглосуточное дежурство на объектах с ночным пребыванием людей знать: Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 4/2 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 41 | Пожарная безопасность в общественных зданиях. Требования пожарной безопасности к зданиям высотой более 50 метров. Организация круглосуточного дежурства на объектах с ночным пребыванием людей | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 42 | ПЗ № 28 Издание приказов о мерах пожарной безопасности | 2 |
| Тема 2.16. Контроль взрывоопасности воздушной среды промышленных предприятий | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить Контроль взрывоопасности воздушной среды промышленных предприятий знать: Контроль взрывоопасности воздушной среды промышленных предприятий |  | 8/6 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 43 | Технические средства производственной автоматики. Принципы построения анализаторов взрывоопасных газов и паров. Технические условия установки газоанализаторов в производственных помещениях и на промышленной территории. Приборы контроля концентрации взрывоопасных паров и газов. Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и материалов. Профилактика промышленных предприятий ЦОЦНВ 2 Обсуждение «Обладание представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки и технологий для развития российского общества и обеспечения его безопасности» | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |
|  | Занятие № 44 | ПЗ № 29 Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях. | 2 |
|  | Занятие № 45 | ПЗ № 30 Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты. | 2 |
|  | Занятие № 46 | ПЗ № 31 Профилактика сельскохозяйственных объектов. | 2 |
| Тема 2.17. Приборы контроля параметров технологических процессов | В результате изучения темы студент должен уметь: применять требования пожарной безопасности к технологическим процессам знать: Приборы контроля параметров технологических процессов |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 47 | Принципы работы приборов контроля температуры. Принципы работы приборов контроля расхода. Принципы работы приборов контроля уровня. Принципы работы приборов контроля давления. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 48 | ПЗ № 32 Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий, сооружений и строений. | 2 |
|  | Занятие № 49 | ПЗ № 33 Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям. | 2 |
| Тема 2.18. Автоматическая пожарная защита многофункциональных зданий повышенной этажности | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить расчет времени удаления дыма из помещения при помощи дымососа на АГ-20. знать: Автоматическая пожарная защита многофункциональных зданий повышенной этажности |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 50 | Область применения и устройство систем противопожарной защиты зданий повышенной этажности. Принципиальные схемы систем дымоудаления в зданиях повышенной этажности. Технические средства защиты людей от опасных факторов пожара. Методика проверки работоспособности систем противопожарной защиты зданий повышенной этажности. ЦОЦНВ 3 Коллективное обсуждение «Демонстрация навыков критического мышления, определения достоверности научной информации, в том числе в сфере профессиональной деятельности» | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 51 | ПЗ № 34 Расчет времени удаления дыма из помещения при помощи дымососа на АГ-20. | 2 |
|  | Занятие № 52 | ПЗ № 35 Расчет времени удаления дыма из помещения при помощи стационарной системы дымоудаления. | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся | Занятие № 53 | Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) - определение задач работы - изучение литературных источников проведение предпроектного исследования | 2 |
| Курсовой проект (работа) | Тематика курсовых проектов (работ) 1. Анализ проводимых мероприятий, направленных на профилактику нарушений в области пожарной безопасности на промышленном предприятии ОАО «Химпром». 2. Анализ проводимых мероприятий, направленных на профилактику нарушений в области пожарной безопасности на объекте с постоянным пребыванием людей ГУЗ «Клиническая больница №1». 3. Разработка плана профилактических мероприятий для объекта торговли ТЦ «Монолит». 4. Разработка плана противопожарных мероприятий для г. Москва в период особого противопожарного режима. 5. Анализ применяемых мер пожарной безопасности в г. Красногорск Московской области. 6. Создание добровольных пожарных формирований на предприятии ООО «Телеком». |  | 20 |
|  | Занятие № 54 | Анализ мероприятий, направленных на профилактику нарушений в области пожарной безопасности на промышленном предприятии | 2 |
|  | Занятие № 55 | Анализ проводимых мероприятий, направленных на профилактику нарушений в области пожарной безопасности на объекте с постоянным пребыванием людей | 2 |
|  | Занятие № 56 | Анализ проводимых мероприятий, направленных на профилактику нарушений в области пожарной безопасности на объекте с постоянным пребыванием людей | 2 |
|  | Занятие № 57 | Разработка плана профилактических мероприятий для объекта торговли | 2 |
|  | Занятие № 58 | Разработка плана противопожарных мероприятий для населенного пункта в период особого противопожарного режима |  |
|  | Занятие № 59 | Анализ применяемых мер пожарной безопасности в населенном пункте |  |
|  | Занятие № 60 | Анализ применяемых мер пожарной безопасности в населенном пункте |  |
|  | Занятие № 61 | Создание добровольных пожарных формирований на предприятии |  |
|  | Занятие № 62 | Создание добровольных пожарных формирований на предприятии |  |
|  | Занятие № 63 | Сдача курсового проекта (работы) |  |
| Учебная практика раздела № 2 Виды работ: 1. Противопожарный режим. 2. Требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. 3. Содержание эвакуационных выходов из помещений. 4. Добровольные пожарные дружины и пожарно- технические комиссии. 5. Противопожарные преграды. 6. Противодымная защита. 7. Лестничные клетки, требования пожарной безопасности. 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 9. Взрывоопасность воздушной среды промышленных предприятий. 10. Приборы контроля параметров технологических процессов. |  |  | 36 |
| Раздел 3. Пожарная автоматика |  |  | 128/40 |
| МДКн2 03.03 Пожарная автоматика |  |  | 128/40 |
| Тема 3.1. Технические средства автоматической пожарной сигнализации | В результате изучения темы студент должен Уметь Представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой организацией продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; Знать: нормы и правила установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (далее - КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (далее - ОПС); |  | 24/10 |
|  | Содержание |  | 14 |
| Тема 3.1.1 Основные функции, характеристики принципы построения и размещения пожарных извещателей на объекте | Занятие № 1 | Основные функции, характеристики принципы построения и размещения пожарных извещателей на объекте. | 2 |
| Тема 3.1.2 Назначение пожарных извещателей | Занятие № 2 | Назначение пожарных извещателей | 2 |
| Тема 3.1.3 Область применения пожарных извещателей | Занятие № 3 | Область применения пожарных извещателей | 2 |
| Тема 3.1.4 Методика установки пожарных извещателей в электросхемах проектной документации на объект | Занятие № 4 | Методика установки пожарных извещателей в электросхемах проектной документации на объект | 2 |
| Тема 3.1.5 Методика проверки работоспособности пожарных извещателей | Занятие № 5 | Методика проверки работоспособности пожарных извещателей | 2 |
| Тема 3.1.6 Основные функции и характеристики пожарных приемно-контрольных приборов | Занятие № 6 | Основные функции и характеристики пожарных приемно-контрольных приборов | 2 |
| Тема 3.1.7 Оформление необходимой документации после проведения проверки пожарной сигнализации | Занятие № 7 | Технические требования к установке пожарной сигнализации. Нормативные документы. Оформление необходимой документации после проведения проверки пожарной сигнализации. ЦОЦНВ 4 Коллективное обсуждение «Умение выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам» | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 10 |
|  | Занятие № 8 | ПЗ №1 Проверка работоспособности охранно-пожарных приемно-контрольных приборов. | 2 |
|  | Занятие № 9 | ПЗ №2 Проверка работоспособности охранно-пожарных приемно-контрольных приборов. | 2 |
|  | Занятие № 10 | ПЗ № 3 Проверка монтажа, работоспособности и обеспечения электропитания действующих установок пожарной сигнализации в зданиях колледжа | 2 |
|  | Занятие № 11 | ПЗ № 4 Проверка монтажа, работоспособности и обеспечения электропитания действующих установок пожарной сигнализации в зданиях колледжа | 2 |
|  | Занятие № 12 | ПЗ № 5 Проверка монтажа, работоспособности и обеспечения электропитания действующих установок пожарной сигнализации в зданиях колледжа | 2 |
| Тема 3.2. Обеспечение работоспособности систем противопожарной защиты и водоснабжения | В результате изучения темы студент должен Уметь Представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой организацией продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; Знать: нормы и правила установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (далее - КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (далее - ОПС); Нормы и правила установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения; нормы и правила установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики; |  | 20/6 |
|  | Содержание |  | 14 |
| Тема 3.2.1 Проверка работоспособности систем противопожарной автоматики | Занятие № 13 | Проверка работоспособности систем противопожарной автоматики. | 2 |
| Тема 3.2.2 Виды регламентных работ и ППР систем ППА | Занятие № 14 | Виды регламентных работ и ППР систем ППА. | 2 |
| Тема 3.2.3 Требования к содержанию техники и средств тушения | Занятие № 15 | Требования к содержанию техники и средств тушения. | 2 |
| Тема 3.2.4 Порядок использования технических средств тушения | Занятие № 16 | Порядок использования технических средств тушения | 2 |
| Тема 3.2.5 Порядок использования технических средств тушения | Занятие № 17 | Порядок использования технических средств тушения | 2 |
| Тема 3.2.6 Содержание первичных средств пожаротушения | Занятие № 18 | Содержание первичных средств пожаротушения. | 2 |
| Тема 3.2.7 Содержание первичных средств пожаротушения | Занятие № 19 | Содержание первичных средств пожаротушения. ЦОЦНВ 5 Коллективное обсуждение «Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности» | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |
|  | Занятие № 20 | ПЗ № 6 Заполнение документации на пожарную технику и средства тушения. | 2 |
|  | Занятие № 21 | ПЗ № 7 Заполнение документации на пожарную технику и средства тушения | 2 |
|  | Занятие № 22 | ПЗ № 8 Заполнение документации на пожарную технику и средства тушения | 2 |
| Тема 3.3. Основы проектирования и приема-сдачи в эксплуатацию установок пожарной автоматики | В результате изучения темы студент должен Уметь Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов КЗ, релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем ОПС, датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики; осуществлять контроль за эксплуатацией линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; Знать: нормы и правила установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (далее - КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (далее - ОПС); Нормы и правила установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения; нормы и правила установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики; |  | 30/10 |
|  | Содержание |  | 20 |
| Тема 3.3.1 Выбор основных нормативных параметров для проектирования пожарной автоматики. | Занятие № 23 | Выбор основных нормативных параметров для проектирования пожарной автоматики. | 2 |
| Тема 3.3.2 Требования к проектам по пожарной автоматике | Занятие № 24 | Требования к проектам по пожарной автоматике. | 2 |
| Тема 3.3.3 Требования к проектам по пожарной автоматике | Занятие № 25 | Требования к проектам по пожарной автоматике | 2 |
| Тема 3.3.4 Порядок оформления документов по рассмотрению проектов | Занятие № 26 | Порядок оформления документов по рассмотрению проектов | 2 |
| Тема 3.3.5 Порядок оформления документов по рассмотрению проектов | Занятие № 27 | Порядок оформления документов по рассмотрению проектов | 2 |
| Тема 3.3.6 Порядок оформления документов по рассмотрению проектов | Занятие № 28 | Порядок оформления документов по рассмотрению проектов | 2 |
| Тема 3.3.7 Пожарно-техническое обследование конкретных объектов с наличием средств пожарной автоматики | Занятие № 29 | Пожарно-техническое обследование конкретных объектов с наличием средств пожарной автоматики | 2 |
| Тема 3.3.8 Пожарно-техническое обследование конкретных объектов с наличием средств пожарной автоматики | Занятие № 30 | Пожарно-техническое обследование конкретных объектов с наличием средств пожарной автоматики | 2 |
| Тема 3.3.9 Пожарно-техническое обследование конкретных объектов с наличием средств пожарной автоматики | Занятие № 31 | Пожарно-техническое обследование конкретных объектов с наличием средств пожарной автоматики | 2 |
| Тема 3.3.10 Пожарно-техническое обследование конкретных объектов с наличием средств пожарной автоматики | Занятие № 32 | Пожарно-техническое обследование конкретных объектов с наличием средств пожарной автоматики ЦОЦНВ 6 Коллективное обсуждение «Развитие и применение навыков наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской и профессиональной деятельности» | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 10 |
|  | Занятие № 33 | ПЗ № 9 Размещение на плане помещения под офис средств пожарной автоматики и оповещения. | 2 |
|  | Занятие № 34 | ПЗ № 10 Размещение на плане помещения под офис средств пожарной автоматики и оповещения. | 2 |
|  | Занятие № 35 | ПЗ № 11 Составление необходимой разрешительной документации при установке средств пожарной автоматики. | 2 |
|  | Занятие № 36 | ПЗ № 12 Составление необходимой разрешительной документации при установке средств пожарной автоматики. | 2 |
|  | Занятие № 37 | ПЗ № 13 Составление необходимой разрешительной документации при установке средств пожарной автоматики. | 2 |
| Тема 3.4. Технические средства установок автоматического пожаротушения | В результате изучения темы студент должен Уметь Осуществлять контроль за эксплуатацией датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; Знать: Порядок эксплуатации линейных сооружений ОПС, системы контроля и управления доступом (далее – СКУД), системы охранного телевидения (далее – СОТ), систем оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; порядок обслуживания источников бесперебойного электропитания; |  | 36/14 |
|  | Содержание |  | 22 |
| Тема 3.4.1 Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения | Занятие № 38 | Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения. Автоматические установки пожаротушения. | 2 |
| Тема 3.4.2 Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения | Занятие № 39 | Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения. Автоматические установки пожаротушения. | 2 |
| Тема 3.4.3 Обслуживание установок пенного пожаротушения | Занятие № 40 | Составление документации по техническому облуживанию и эксплуатации установок пенного пожаротушения. Обслуживание установок пенного пожаротушения. | 2 |
| Тема 3.4.4 Обслуживание установок водяного пожаротушения | Занятие № 41 | Составление документации по техническому облуживанию и эксплуатации установок водяного пожаротушения. Обслуживание установок водяного пожаротушения. | 2 |
| Тема 3.4.5 Автоматические установки газового пожаротушения | Занятие № 42 | Эксплуатация установок пенного и водяного пожаротушения. Автоматические установки газового пожаротушения. | 2 |
| Тема 3.4.6 Установки аэрозольного и углекислотного пожаротушения | Занятие № 43 | Область применения и классификация установок газового пожаротушения. Установки аэрозольного и углекислотного пожаротушения. | 2 |
| Тема 3.4.7 Автоматические установки порошкового пожаротушения | Занятие № 44 | Порядок ведения нормативных документов. Автоматические установки порошкового пожаротушения. | 2 |
| Тема 3.4.8 Автоматические установки порошкового пожаротушения | Занятие № 45 | Порядок ведения нормативных документов. Автоматические установки порошкового пожаротушения. | 2 |
| Тема 3.4.9 Требования к защищаемым помещениям. Нормативные документы | Занятие № 46 | Область применения и классификация установок порошкового пожаротушения. Требования к защищаемым помещениям. Нормативные документы | 2 |
| Тема 3.4.10 Эксплуатация модульных установок порошкового пожаротушения | Занятие № 47 | Расчет количества модулей для модульных установок порошкового пожаротушения при тушении по всей площади защищаемого помещения и при тушении по всему объему. Эксплуатация модульных установок порошкового пожаротушения | 2 |
| Тема 3.4.11 Эксплуатация модульных установок порошкового пожаротушения | Занятие № 48 | Расчет количества модулей для модульных установок порошкового пожаротушения при тушении по всей площади защищаемого помещения и при тушении по всему объему. Эксплуатация модульных установок порошкового пожаротушения | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 14 |
|  | Занятие № 49 | ПЗ № 14 Расчет массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом. | 2 |
|  | Занятие № 50 | ПЗ № 15 Расчет массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом. | 2 |
|  | Занятие № 51 | ПЗ № 16 Расчет массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом. | 2 |
|  | Занятие № 52 | ПЗ № 17 Обслуживание установок газового пожаротушения. | 2 |
|  | Занятие № 53 | ПЗ № 18 Обслуживание установок газового пожаротушения. | 2 |
|  | Занятие № 54 | ПЗ № 19 Эксплуатация установок газового пожаротушения |  |
|  | Занятие № 55 | ПЗ № 20 Эксплуатация установок газового пожаротушения |  |
| Тема 3.5. Системы оповещения и управления эвакуации | В результате изучения темы студент должен Знать: Системы оповещения и управления эвакуации; |  | 14/- |
|  | Содержание |  | 14 |
| Тема 3.5.1 Структурная схема систем оповещения и управления эвакуацией людей | Занятие № 56 | Структурная схема систем оповещения и управления эвакуацией людей. | 2 |
| Тема 3.5.2 Структурная схема систем оповещения и управления эвакуацией людей | Занятие № 57 | Структурная схема систем оповещения и управления эвакуацией людей. | 2 |
| Тема 3.5.3 Типы систем оповещения | Занятие № 58 | Типы систем оповещения. | 2 |
| Тема 3.5.4 Типы систем оповещения | Занятие № 59 | Типы систем оповещения | 2 |
| Тема 3.5.5 Определение времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации людей из здания колледжа | Занятие № 60 | Определение времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации людей из здания колледжа | 2 |
| Тема 3.5.6 Определение времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации людей из здания колледжа | Занятие № 61 | Определение времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации людей из здания колледжа | 2 |
| Тема 3.5.7 Определение времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации людей из здания колледжа | Занятие № 62 | Определение времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации людей из здания колледжа | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся | Занятие № 63 | Презентация «Пожарная автоматика» | 2 |
| Промежуточная аттестация | Занятие № 64 | Комплексный дифференцированный зачет | 2 |
| Учебная практика раздела № 3 Виды работ: 1. Пожарные извещатели. 2. Оформление необходимой документации после проведения проверки пожарной сигнализации. 3. Проверка работоспособности систем противопожарной автоматики. 4. Порядок использования технических средств тушения. 5. Содержание первичных средств пожаротушения. 6. Автоматические установки пожаротушения. 7. Обслуживание установок пенного и водяного пожаротушения. 8. Автоматические установки газового пожаротушения. 9. Установки аэрозольного и углекислотного пожаротушения. 10. Определение времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. |  |  | 18 |
| Раздел 4. Расследование и экспертиза пожаров |  |  | 120/36 |
| МДКн2 03.04 Расследование и экспертиза пожаров |  |  | 120/36 |
| Тема 4.1. Общие положения правового регулирования деятельности органов дознания МЧС России по делам, связанным с пожарами | В результате изучения темы студент должен Уметь проводить предварительное расследование пожара ; Знать: Общие положения правового регулирования деятельности органов дознания МЧС России по делам, связанным с пожарами |  | 14/4 |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 4.1.1 Органы ГПН ФПС, их роль в расследовании преступлений, связанных с пожарам | Занятие № 1 | Органы ГПН ФПС, их роль в расследовании преступлений, связанных с пожарами. Преступление, его виды. | 2 |
| Тема 4.1.2 Объект и субъект преступления | Занятие № 2 | Объект преступления. Субъект преступления | 2 |
| Тема 4.1.3 Объективная и субъективная стороны преступления | Занятие № 3 | Субъективная сторона преступления. Объективная сторона преступления. | 2 |
| Тема 4.1.4 Предварительная проверка сообщений о преступлении и сбор доказательств | Занятие № 4 | Предварительная проверка сообщений о преступлении и сбор доказательств. | 2 |
| Тема 4.1.5 Возбуждение уголовного дела | Занятие № 5 | Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 6 | ПЗ № 1 Порядок проведения предварительного расследования | 2 |
|  | Занятие № 7 | ПЗ № 2 Порядок проведения предварительного расследования | 2 |
| Тема 4.2. Квалификация преступлений, связанных с пожарами | В результате изучения темы студент должен Знать: Квалификацию преступлений, связанных с пожарами |  | 10/- |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 4.2.1 Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности | Занятие № 8 | Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. | 2 |
| Тема 4.2.2. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности | Занятие № 9 | Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности | 2 |
| Тема 4.2.3 Уничтожение или повреждение лесных насаждений | Занятие № 10 | Уничтожение или повреждение лесных насаждений | 2 |
| Тема 4.2.4 Уничтожение или повреждение лесных насаждений | Занятие № 11 | Уничтожение или повреждение лесных насаждений | 2 |
| Тема 4.2.5 Нарушение требований пожарной безопасности | Занятие № 12 | Нарушение требований пожарной безопасности | 2 |
| Тема 4.3. Следственные версии и следственные действия при расследовании пожаров | В результате изучения темы студент должен Уметь составлять постановление о возбуждении уголовного дела, проводить осмотр места преступлений, составлять протокол осмотр Знать: Следственные версии и следственные действия при расследовании пожаров |  | 24/14 |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 4.3.1 Выдвижение и проверка следственных версий при установлении причин пожара | Занятие № 13 | Выдвижение и проверка следственных версий при установлении причин пожара. | 2 |
| Тема 4.3.2 Общая характеристика следственных действий | Занятие № 14 | Общая характеристика следственных действий. | 2 |
| Тема 4.3.3 Порядок проведения отдельных видов следственных (процессуальных) действий по делам о пожарах. | Занятие № 15 | Порядок проведения отдельных видов следственных (процессуальных) действий по делам о пожарах. | 2 |
| Тема 4.3.4 Особенности проведения осмотра места происшествия | Занятие № 16 | Особенности проведения осмотра места происшествия. | 2 |
| Тема 4.3.5 Процессуальные документы | Занятие № 17 | Процессуальные документы. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 14 |
|  | Занятие № 18 | ПЗ № 3 Составление постановления о возбуждении уголовного дела. | 2 |
|  | Занятие № 19 | ПЗ № 4 Составление постановления о возбуждении уголовного дела. | 2 |
|  | Занятие № 20 | ПЗ № 5 Составление постановления о возбуждении уголовного дела. | 2 |
|  | Занятие № 21 | ПЗ № 6 Проведение осмотра места происшествия. | 2 |
|  | Занятие № 22 | ПЗ № 7 Проведение осмотра места происшествия | 2 |
|  | Занятие № 23 | ПЗ № 8 Составление протокола осмотра. | 2 |
|  | Занятие № 24 | ПЗ № 9 Составление протокола осмотра. | 2 |
| Тема 4.4. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с пожарами | В результате изучения темы студент должен Уметь составлять видео – и фотосъемку места происшествия, составлять фототаблицы при проведении процессуальных действий ; Знать: Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с пожарами |  | 30/14 |
|  | Содержание |  | 16 |
| Тема 4.4.1 Понятие и содержание технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, сопряженных с пожарами | Занятие № 25 | Понятие и содержание технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, сопряженных с пожарами. | 2 |
| Тема 4.4.2 Понятие и содержание технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, сопряженных с пожарами | Занятие № 26 | Понятие и содержание технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, сопряженных с пожарами | 2 |
| Тема 4.4.2 Понятие и содержание технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, сопряженных с пожарами | Занятие № 27 | Понятие и содержание технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, сопряженных с пожарами | 2 |
| Тема 4.4.3 Применение технических средств для исследования объектов пожарно-технической экспертизы | Занятие № 28 | Применение технических средств для исследования объектов пожарно-технической экспертизы | 2 |
| Тема 4.4.3 Применение технических средств для исследования объектов пожарно-технической экспертизы | Занятие № 29 | Применение технических средств для исследования объектов пожарно-технической экспертизы | 2 |
| Тема 4.4.4 Применение технических средств для исследования объектов пожарно-технической экспертизы | Занятие № 30 | Применение технических средств для исследования объектов пожарно-технической экспертизы. | 2 |
| Тема 4.4.5 Процессуальные вопросы применения судебной фотографии и видеозаписи | Занятие № 31 | Применение технических средств для исследования объектов пожарно-технической экспертизы | 2 |
| Тема 4.4.5 Процессуальные вопросы применения судебной фотографии и видеозаписи | Занятие № 32 | Процессуальные вопросы применения судебной фотографии и видеозаписи. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 14 |
|  | Занятие № 33 | ПЗ № 10 Судебная фотография. Виды и методы запечатлевающей съемки. | 2 |
|  | Занятие № 34 | ПЗ № 11 Судебная фотография. Виды и методы запечатлевающей съемки. | 2 |
|  | Занятие № 35 | ПЗ № 12 Составление фототаблицы при проведении процессуальных действий | 2 |
|  | Занятие № 36 | ПЗ № 13 Составление фототаблицы при проведении процессуальных действий | 2 |
|  | Занятие № 37 | ПЗ № 14 Составление видеофайла при проведении процессуальных действий | 2 |
|  | Занятие № 38 | ПЗ № 15 Составление видеофайла при проведении процессуальных действий | 2 |
|  | Занятие № 39 | ПЗ № 16 Решение тематических задач | 2 |
| Тема 4.5. Применение специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с пожарами | В результате изучения темы студент должен Уметь применять специальные знания при расследовании преступлений, связанных с пожарами.; Знать: специальные знания при расследовании преступлений, связанных с пожарами. |  | 20/4 |
|  | Содержание |  | 16 |
| Тема 4.5.1 Применение специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с пожарами. | Занятие № 40 | Применение специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с пожарами. | 2 |
| Тема 4.5.2 Применение специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с пожарами. | Занятие № 41 | Применение специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с пожарами. | 2 |
| Тема 4.5.3 Судебная экспертиза, классификация, понятие, задачи и процессуальные особенности ее проведения | Занятие № 42 | Судебная экспертиза, классификация, понятие, задачи и процессуальные особенности ее проведения. | 2 |
| Тема 4.5.4 Судебная экспертиза, классификация, понятие, задачи и процессуальные особенности ее проведения | Занятие № 43 | Судебная экспертиза, классификация, понятие, задачи и процессуальные особенности ее проведения. | 2 |
| Тема 4.5.5 Составление постановления о назначении экспертизы | Занятие № 44 | Составление постановления о назначении экспертизы. | 2 |
| Тема 4.5.6 Составление постановления о назначении экспертизы | Занятие № 45 | Составление постановления о назначении экспертизы | 2 |
| Тема 4.5.7 Направление постановления о назначении экспертизы в экспертное учреждение | Занятие № 46 | Направление постановления о назначении экспертизы в экспертное учреждение. | 2 |
| Тема 4.5.8 Направление постановления о назначении экспертизы в экспертное учреждение | Занятие № 47 | Направление постановления о назначении экспертизы в экспертное учреждение | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 48 | ПЗ № 17 Решение тематических задач. | 2 |
|  | Занятие № 49 | ПЗ № 18 Решение тематических задач. | 2 |
| Тема 4.6. Завершение предварительного расследования | В результате изучения темы студент должен Знать: этапы завершения предварительного расследования |  | 12/- |
|  | Содержание |  | 12 |
| Тема 4.6.1 Порядок подготовки и оформления обвинительного акта и обвинительного постановления. | Занятие № 50 | Порядок подготовки и оформления обвинительного акта и обвинительного постановления. | 2 |
| Тема 4.6.2 Порядок подготовки и оформления обвинительного акта и обвинительного постановления. | Занятие № 51 | Порядок подготовки и оформления обвинительного акта и обвинительного постановления. | 2 |
| Тема 4.6.3 Порядок подготовки и оформления обвинительного акта и обвинительного постановления. | Занятие № 52 | Порядок подготовки и оформления обвинительного акта и обвинительного постановления. | 2 |
| Тема 4.6.4 Оформление обвинительного акта. | Занятие № 53 | Оформление обвинительного акта. | 2 |
| Тема 4.6.5 Оформление обвинительного акта. | Занятие № 54 | Оформление обвинительного акта. | 2 |
| Тема 4.6.6 Оформление обвинительного акта. | Занятие № 55 | Оформление обвинительного акта. | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся | Занятие № 56 | Презентация Расследование и экспертиза пожаров | 2 |
| Консультация перед экзаменом | Занятие № 57 | Консультация перед экзаменом | 2 |
| Учебная практика раздела № 4 Виды работ: 1. Преступление, его виды. 2. Положения правового регулирования деятельности органов дознания МЧС России по делам, о пожарах. 3. Следственные действия при расследовании пожаров. 4. Расследования преступлений, связанных с пожарами. 5. Закрепление доказательной базы при расследовании пожаров. |  |  | 18 |
| Производственная практика – (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ: 1. Планирование профилактических мероприятий. 2. Межведомственное взаимодействие органов ГПН. 3. Межведомственное информационное взаимодействие органов ГПН. 4. Планирование проверок в органах ГПН. 5. Участие в проведении проверок. 6. Оформление результатов проверок. 7. Регистрация и учет проверок. 8. Возбуждение дел об административных правонарушениях. 9. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 10. Порядок производства по делам об административных правонарушениях, участники производства по делам об административных правонарушениях. 11. Процесс доказывания вины. 12. Противопожарные мероприятия, проводимые в период особого противопожарного режима. 13. Меры пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей. 14. Назначение и типы противопожарных преград. 15. Требования пожарной безопасности к зданиям различного назначения. 16. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. 17. Автоматическая пожарная защита зданий. 18. Основы проектирования и приема-сдачи в эксплуатацию установок пожарной автоматики. 19. Проведение осмотра места происшествия. |  |  | 108 |
| Квалификационный экзамен |  |  | 6 |
| Всего |  |  | 720 |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Профилактики пожаров», оснащенный в соответствии с образовательной программой по профессии/специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с образовательной программой по специальности.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Зверева, В. П. Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты объекта: учебник / В.П. Зверева, А.В. Назаров. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2023. — 320 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1.	Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183784 (дата обращения: 01.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.	Широков, Ю.А. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-8114-6799-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152631 (дата обращения: 01.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022).

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/  (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Бабуров В.П. и др. Производственная и пожарная автоматика. Ч.II. Пожарная автоматика: учебник – М.: Академия ГПС МВД РФ, 2007.- 298 с. -  ISBN 5-9659-0047-3

- Гинзберг, Л.А. Пожарная безопасность конструктивных решений проектируемых и реконструируемых зданий: учебное пособие для СПО / Л.А. Гинзберг, П.И. Барсукова под редакцией Н.Н. Кагановича. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-4488-0419-9, 978-5-7996-2832-1.

- Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3

3.3 Реализация профессионального модуля.

Профессиональный модуль ПМ.03 Обеспечение противопожарного режима на объекте  реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация  профессионального модуля П ПМ.03 Обеспечение противопожарного режима на объекте  с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 100%, в полном объеме.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПКн2 3.1. Планировать пожарно-профилактические работы на объекте | Демонстрирует умения: планировать пожарно-профилактические работы на объекте; определять пожарную опасность объектов, в т.ч. используемых производственных технологий, особенностей эксплуатации оборудования, применяемого в организации, определять средства пожаротушения, используемые на объекте; Демонстрирует знания: требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности в части планирования пожарно-профилактических работ на объекте | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн2 3.2. Организовывать систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | Демонстрирует умения: проводить обследования и проверки объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы. Демонстрирует знания: требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности с учетом специфики объекта | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн2 3.3. Осуществлять планирование и проведение проверок объектов защиты | Демонстрирует умения: разрабатывать план проверки объекта защиты; проводить пожарно-технические обследования объектов. Демонстрирует знания: законодательства, требований уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн2 3.4. Обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами | Демонстрирует умения: проведения противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции. Демонстрирует знания: порядка проведения противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн2 3.5. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | Демонстрирует умения: ведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. Демонстрирует знания: законодательства, требований уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн2 3.6. Участвовать в дознании (расследовании) по делам о пожарах | Демонстрирует умения: участвует в проверках дел о пожарах, авариях в рамках своих полномочий; проводит дознание по делам о пожарах; участвует в проведении пожарно-технической экспертизы. Демонстрирует знания: порядка расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара; конструктивных особенностей, технических характеристик и правил эксплуатации средств противопожарной защиты объекта | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн2 3.7. Контролировать содержание в исправном состоянии технических средств и систем автоматической противопожарной защиты, правильность монтажа и обслуживания оборудования | Демонстрирует умения: осуществлять контроль за содержанием систем пожарной автоматики, диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре. Демонстрирует знания: порядка организации работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения; норм и правил обеспечения огнетушителями объектов защиты; регламент по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн2 3.8. Рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений | Демонстрирует умения: рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений. Демонстрирует знания: принципов работы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; порядка действий и обязанностей работников объекта защиты при пожарах; свода правил системы противопожарной защиты; требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн2 3.9. Проводить расчеты необходимых расходов воды на наружное и внутреннее пожаротушение | Демонстрирует умения: выполнять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий. Демонстрирует знания: норм расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды и пожаротушение, их гидравлического расчета; устройства противопожарных насосно-рукавных систем, наружных и внутренних противопожарных сетей. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн2 3.11. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров | Демонстрирует умения: руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории предприятия необходимых сил и средств Демонстрирует знания: порядка действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта; особенностей эксплуатации оборудования, применяемого на объекте защиты; опасных факторов пожара; мероприятий, направленных на предотвращение пожара на объекте защиты, техники, способов и приемов обеспечения пожарной безопасности, технических средств и способов их применения для обеспечения пожарной безопасности | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн2 3.12. Разрабатывать технические решения по профилактике пожаров | Демонстрирует умения: разрабатывать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов. Демонстрирует знания: норм и правил обеспечения первичными средствами пожаротушения объектов защиты; правил размещения знаков пожарной безопасности; требований пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты; организационных основ обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Применяет нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности, противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Проводит анализ и прогноз обстановки по обеспечению пожарной безопасности на обслуживаемой территории. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Планирует и реализует основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций, принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий, порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах, цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Применяет порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора). | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Осуществляет устную и письменную коммуникацию, представляет, по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы, сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой организацией продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Контролирует исполнение приказов: о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях объекта, о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в подразделениях объекта. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Разрабатывает инструкции и регламенты с учетом местных условий (порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, определяет порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы и порядок аварийной остановки технологического оборудования). | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Оформляет необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) с целью обновления умений, знаний в рамках специальности.