МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля	ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

(индекс, наименование)

Специальность	20.02.04 Пожарная безопасность

(код, наименование)

Димитровград 2023

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 10 |
| # 3 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 43 |
| # 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 52 |
| 5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП | 57 |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ |
| ПК 1.1. | Осуществлять караульную службу |
| ПК 1.2. | Выполнять работы по приемке (передаче) и обслуживанию технических средств, пожарного оборудования, инструмента и средств индивидуальной защиты |
| ПК 1.3. | Выполнять работы по спасению, защите, эвакуации людей и имущества из зоны пожара, оказанию первой помощи пострадавшим |
| ПК 1.4. | Выполнять работы по тушению пожаров и проводить аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, в том числе в составе звена газодымозащитной службы |
| ПК 1.5. | Выполнять работы по эксплуатации первичных средств пожаротушения и установок пожаротушения |
| ПК 1.6. | Применять средства телефонной и радиосвязи |
| ПК 1.7. | Выполнять работы по защите населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы лесных (природных) пожаров |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Несения службы в составе дежурного караула пожарно-спасательного подразделения; Несения службы в составе внутреннего наряда караула; Выполнение обязанности пожарного; Выполнения распорядка дня дежурного караула Применения пожарного оборудования и инструмента; Проведения технического обслуживания пожарного оборудования и инструмента в соответствии с требованиями организации-изготовителя; Проверки состояния работоспособности средств, оборудования и инструмента; Проведения работ по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; Проведения приема (передачи) пожарного оборудования и инструмента; содержания в полной технической исправности СИЗОД, другого закрепленного за газодымозащитником оборудования ГДЗС; проведения технического обслуживания СИЗОД; Подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство Проведения спасательных работ с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей; Определения основных признаков нарушения жизненно важных функций организма человека; Оказания первой помощи пострадавшим на пожаре Выполнения следования (самостоятельного) к месту вызова в течение времени, не превышающего нормативное, с применением мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты пожарных; Выполнения сбора информации (разведка) на месте пожара, в местах проведения аварийно-спасательных работ; Предотвращения возможности дальнейшего распространения огня (локализация пожара) с применением мобильных средств пожаротушения, первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарных спасательных устройств и снаряжения, средств индивидуальной защиты, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим; Прекращения горения и устранение условий для его самопроизвольного возникновения (ликвидация пожара) с применением мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарных спасательных устройств и снаряжения, средств индивидуальной защиты, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим Следования (самостоятельного следования) к месту расположения с применением мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты пожарных; Поиска пострадавших в зоне проведения аварийно-спасательных работ; Спасения пострадавших с целью прекращения или ослабления воздействия опасных факторов пожара с применением первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты; Оказания первой помощи пострадавшим при пожаре; Спасения имущества и животных при пожаре; Выполнения проведения расчетов запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; Использования первичных средств пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарной сигнализации Использования средств телефонной и радиосвязи Проведения радиообмена с использованием позывных; Выполнения работ по проведению обследования лесного (природного) пожара, остановке распространения лесного (природного) пожара на критических направлениях с использованием ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники, локализации лесного (природного) пожара с использованием ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники, дотушивания очагов горения с использованием ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники; Инструктирования привлеченных к работам по тушению лесных (природных) пожаров лиц по методам и способам тушения, особенностям применения средств и техники пожаротушения, требованиям охраны труда и безопасности работ в лесу, на пожаре, при передвижениях в лесу; Выполнения работы по реализации противопожарных мероприятий, препятствующих распространению лесного (природного) пожара на населенные пункты, объекты инфраструктуры, регулированию запасов пожароопасных горючих материалов растительного происхождения, информирование населения о возникновении угрозы лесных (природных) пожаров и возможных негативных последствиях, мероприятиях по минимизации негативных последствий; |
| --- | --- |
| Уметь | Осуществлять службу во внутреннем наряде караула; Осуществлять службу в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы; Выполнять обязанности пожарного; Выполнять распорядок дня дежурного караула Применять пожарное оборудование и инструмент; проводить техническое обслуживание пожарного оборудования и инструмента; Применять правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; Эксплуатировать средства, оборудование и инструмент в соответствии с требованиями организации-изготовителя; Проверять состояние работоспособности средств, пожарного оборудования и инструмента; Проводить работы по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; Осуществлять прием (передачу) пожарного оборудования и инструмента; Выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств индивидуальной защиты и спасения; готовить к использованию и проводить техническое обслуживание СИЗОД; Определять необходимость, пути, порядок и способы спасения людей и имущества в зависимости от обстановки на пожаре и состояния спасаемых; Проводить спасательные работы с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей, и проведением мероприятий по предотвращению паники; Определять и устранять факторы риска при спасении людей; Определять основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; Оказать первую помощь пострадавшим при пожаре; Применять средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного; Осуществлять посадку в пожарный автомобиль в соответствии с номерами табеля основных обязанностей; Проводить визуальный осмотр места вызова; Проводить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара; Пользоваться первичными средствами пожаротушения; Пользоваться пожарным оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением, приспособлениями и средствами оказания первой помощи пострадавшим, применять средства индивидуальной защиты; Пользоваться специальной техникой и инструментом для создания минерализованных полос, противопожарных барьеров, для расчистки участков от горючих природных и строительных материалов; Проводить визуальную проверку сохранности пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты; Содержать в постоянной готовности пожарное оборудование и инструмент, пожарное снаряжение и средства индивидуальной защиты; Определять зоны безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; Проводить подъем на высоту (спуск с высоты); Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы; Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы; проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре; Ориентироваться в условиях ограниченной видимости Пользоваться первичными средствами пожаротушения, установками пожаротушения, средствами пожарной автоматики, пожарной сигнализации применять средства телефонной и радиосвязи; проводить радиообмен на пожаре с использованием позывных; При проведении обследования лесного (природного) пожара идентифицировать основные характеристики и факторы, определяющие его поведение и распространение, необходимые для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению, самостоятельно; Выявлять оптимальные опорные линии и рубежи, места для создания минерализованных полос с учетом выбранной технологии проведения работ, места организации источников забора воды, подъезда транспорта, места расположения людей, расположения полевого лагеря и стоянок пожарной, тракторной и специальной техники; Выбирать оптимальные методы и способы тушения на различных стадиях тушения лесного (природного) пожара, оптимальные тактические приемы с учетом лесорастительных, погодных, орографических условий; Читать и применять схемы тушения лесных пожаров; Оценивать уровень природной пожарной опасности участка леса (местности), уровень пожарной опасности по условиям погоды, степень захламленности лесных (природных) участков; |
| Знать | Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих несение караульной и гарнизонной службы; Порядок несения службы в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы; Задачи гарнизонной и караульной службы; Обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены караула; Порядок допуска на территорию пожарно-спасательного подразделения; Распорядок дня дежурного караула Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих обслуживание пожарного оборудования и инструмента; Классификация, устройство, характеристики и порядок работы пожарного оборудования и инструмента; Сроки и порядок проведения технического обслуживания пожарного оборудования и инструмента; Оборудование, приспособления, применяемые при техническом обслуживании и эксплуатации средств, оборудования и инструмента; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; Порядок проведения работ по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; Порядок проведения приема (передачи) пожарного оборудования и инструмента; Порядок подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство; Порядок содержания в полном технической исправности СИЗОД, другой закрепленный за ним пожарный инструмент и оборудование ГДЗС; Сроки и порядок проведения технического обслуживания СИЗОД; Служебная документация ГДЗС и порядок её ведения; Порядок действий, методы и способы спасения людей и имущества; Оборудование, приспособления, применяемые при поиске и спасении людей; Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих оказание первой помощи пострадавшим при пожаре; Инструкции, методические рекомендации по видам травм, поражений; Правила оказания первой помощи пострадавшим; Оборудование, приспособления, применяемые при оказании первой помощи; Психологические особенности общения с пострадавшими; Нормативные правовые акты и локальные акты организаций по тушению пожаров Нормативы и способы применения средств индивидуальной защиты и снаряжения; Первичные признаки пожара; Способы проведения разведки; Классификация пожаров; Опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; Нормативные правовые акты и локальные акты организаций по тушению пожаров; Правила пользования, устройство и способы применения пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим; Тактика тушения и правила борьбы с распространением пожара в составе подразделений пожарной охраны; Способы тушения возгораний в электроустановках; Правила применения средств индивидуальной защиты при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ в очаге возгорания Способы локализации и ликвидации пожара в неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступной местности; Адресное расположение объектов и оперативная обстановка в районе выезда пожарной охраны Принцип организации сетей противопожарного водопровода, расположение пожарных гидрантов в районе выезда подразделений пожарной охраны Способы локализации горения Способы ликвидации горения Пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов Перечень документов, регламентирующих газодымозащитную службу (далее - ГДЗС); Порядок тушения пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) в непригодной для дыхания среде; Порядок проведения расчётов запаса воздуха (кислорода) и времени работы звена ГДЗС в СИЗОД; Правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с применением средств индивидуальной защиты и спасения Правила ведения телефонной и радиосвязи Правила применения, функциональное назначение и технические характеристики первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты Особенности осмотра и проведения поиска при пожарах и аварийно-спасательных работах Инструкции, порядок действий, методы и способы спасения людей и имущества Инструкции, методические рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим, виды травм, поражений Правила оказания первой помощи пострадавшим Оборудование, приспособления, применяемые при оказании первой помощи, поиске и спасении Психологические особенности общения с пострадавшими Способы вскрытия конструкций и разборки завалов Правила применения, функциональное назначение и технические характеристики первичных средств пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарной сигнализации; Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих правила ведения телефонной и радиосвязи; Правила работы с средствами телефонной и радиосвязи; Основы организации диспетчерской службы; Организацию связи на пожаре; Правила и порядок ведения радиообмена на пожаре; Правила и порядок передачи информации с места пожара; Позывные радиоабонентов и порядок их построения; Основные характеристики лесных (природных) пожаров, факторы, определяющие их поведение и распространение, необходимые для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению; Требования охраны труда и обеспечения безопасности при осуществлении работ по тушению лесных (природных) пожаров; Требования, предъявляемые к лицам, привлеченным к тушению лесных (природных) пожаров; Наставления, инструкции, нормативные правовые акты, регламентирующие проведение охраны лесов и тушение лесных пожаров, привлечение граждан к работам по тушению пожаров; Принципы защиты населенных пунктов от лесных (природных) пожаров и минимизации вероятного ущерба от них; Тактику тушения природных и лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам и объектам инфраструктуры; требования законодательства Российской Федерации по проведению инструктажей привлеченных к тушению лиц; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 910

в том числе в форме практической подготовки – 492 часов,

Из них на освоение МДК – 688 часов,

в том числе самостоятельная работа – 	10	,

в том числе промежуточная аттестация – 	8	.

практики, в том числе учебная – 108 часов,

производственная – 108 часов,

квалификационный экзамен - 	6

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля (вариант для СПО)

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостояте-льная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1-1.7 ОК 01-09 | Раздел 1. Основы караульной службы | 80 | 20 | 80 | 20 |  | 2 | 2 |  |  |
| ПК 1.1-1.7 | Раздел 2. Тактика тушения пожаров | 148 | 60 | 148 | 60 |  | 2 |  |  |  |
| ОК 01-09 | Раздел 3. Тактика аварийно-спасательных работ | 90 | 46 | 90 | 46 |  | 2 | 2 |  |  |
| ПК 1.1-1.7 | Раздел 4. Пожарно-спасательная техника и оборудование | 262 | 100 | 262 | 100 |  | 2 | 2 |  |  |
| ПК 1.3 ОК 01-09 | Раздел 5. Оказание первой помощи и психологическая подготовка | 108 | 50 | 108 | 50 |  | 2 | 2 |  |  |
| ПК 1.1-1.7 ОК 01-09 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |
| ПК 1.1-1.7 ОК 01-09 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Всего: | 910 | 492 | 688 | 276 | 20 | 10 | 14 | 108 | 108 |

# 2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. Основы караульной службы |  |  | 80/20 |
| МДК 01.01 Основы караульной службы |  |  | 80/20 |
| Тема 1.1 Организация гарнизонной службы пожарной охраны | В результате изучения темы студент должен знать: требования наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы; |  | 4/- |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 1.1.1 Основные задачи и функции Федеральной противопожарной службы | Занятие № 1 | Основные задачи и функции Федеральной противопожарной службы | 2 |
| Тема 1.1.2 Пожарно-спасательный гарнизон. Границы, виды, задачи гарнизонов | Занятие № 2 | Организационно-структурное построение пожарных подразделений, организацию и порядок их взаимодействия Пожарно-спасательный гарнизон. Границы, виды, задачи гарнизонов | 2 |
| Тема 1.2 Тактические возможности пожарно-спасательных подразделений | В результате изучения темы студент должен уметь: Осуществлять службу в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы знать: тактические возможности пожарно-спасательных подразделений; Порядок несения службы в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы |  | 10/4 |
|  | Содержание |  | 6 |
| Тема 1.2.1 Тактические возможности пожарно-спасательных подразделений | Занятие № 3 | Тактические возможности пожарно-спасательных подразделений Органы управления. | 2 |
| Тема 1.2.2 Нештатные службы гарнизона | Занятие № 4 | Нештатные службы гарнизона | 2 |
| Тема 1.2.3 Организация службы в объектовой пожарно-спасательных частях | Занятие № 5 | Организация службы в объектовой пожарно-спасательных частях Порядок организации деятельности пожарно-спасательных гарнизонов | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 4 |
|  | Занятие № 6 | ПЗ № 1 «Деловая игра | 2 |
|  | Занятие № 7 | ПЗ № 2 «Деловая игра | 2 |
| Тема 1.3 Организация караульной службы | В результате изучения темы студент должен уметь: Осуществлять службу в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы знать: тактические возможности пожарно-спасательных подразделений; Порядок несения службы в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы |  | 18/6 |
|  | Содержание |  | 12 |
| Тема 1.3.1 Организация караульной службы | Занятие № 8 | Организация караульной службы Обязанности пожарного при приеме пожарной техники Документация караульной службы | 2 |
| Тема 1.3.2 Организация службы внутреннего наряда | Занятие № 9 | Обязанности должностных лиц по организации караульной службы Организация службы внутреннего наряда | 2 |
| Тема 1.3.3 Действия личного состава на марше | Занятие № 10 | Смена караулов в пожарно-спасательных подразделениях Действия личного состава на марше | 2 |
| Тема 1.3.4 Выполнение работ по локализации и ликвидации пожара | Занятие № 11 | Выполнение работ по локализации и ликвидации пожара Мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач по предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий. | 2 |
| Тема 1.3.5 Прием от заявителя и фиксация информации о пожаре | Занятие № 12 | Прием от заявителя и фиксация информации о пожаре Размещение личного состава и мобильных средств пожаротушения | 2 |
| Тема 1.3.6 Подготовка СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство | Занятие № 13 | Подготовка средств индивидуальной защиты органов дыхания к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство Приемка (передача), содержание в исправном состоянии средств индивидуальной защиты органов дыхания вперед заступления и в период несения дежурства в составе караула | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 6 |
|  | Занятие № 14* | ПЗ № 3 «Отработка действий смены дежурства в пожарно-спасательных подразделениях» | 2 |
|  | Занятие № 15* | ПЗ № 4 «Принятие закрепленного за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-техническое вооружения, аварийно-спасательного оборудования, средств связи и содержание их в постоянной готовности к применению по назначению» | 2 |
|  | Занятие № 16* | ПЗ № 5 «Принятие закрепленного за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-техническое вооружения, аварийно-спасательного оборудования, средств связи и содержание их в постоянной готовности к применению по назначению» | 2 |
| Тема 1.4 Функции и задачи караульной службы | В результате изучения темы студент должен уметь: Выполнять распорядок дня дежурного караула знать: Задачи гарнизонной и караульной службы; Обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены караула; |  | 18/8 |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 1.4.1 Порядок подготовки личного состава караула пожарной охраны | Занятие № 17 | Порядок подготовки личного состава караула пожарной охраны Обеспечение постоянной готовности дежурного караула подразделения к проведению боевых действий по тушению пожаров в период боевого дежурства | 2 |
| Тема 1.4.2 Оперативно-тактическое изучение района (подрайона) выезда подразделения | Занятие № 18 | Оперативно-тактическое изучение района (подрайона) выезда подразделения | 2 |
| Тема 1.4.3 Контроль за состоянием противопожарного водоснабжения в районе (подрайоне) выезда подразделения | Занятие № 19 | Контроль за состоянием противопожарного водоснабжения в районе (подрайоне) выезда подразделения; Документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров | 2 |
| Тема 1.4.4 Поддержание связи между подразделениями гарнизона и службами жизнеобеспечения | Занятие № 20 | Поддержание связи между подразделениями гарнизона и службами жизнеобеспечения Техническое обслуживание и ремонт техники и вооружения Обеспечение охраны помещений и территории подразделения, поддержание в них порядка и выполнение требований пожарной безопасности, а также проведение административно-хозяйственных работ силами личного состава дежурного караула подразделения | 2 |
| Тема 1.4.5 Восстановление боеготовности отделений после проведения боевых действий по тушению пожаров | Занятие № 21 | Восстановление боеготовности отделений после проведения боевых действий по тушению пожаров Порядок привлечения караулов подразделения, свободных от несения караульной службы, к боевым действиям по тушению пожаров Иные мероприятия, необходимые для выполнения задач караульной службы | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 8 |
|  | Занятие № 22* | ПЗ № 6 «Отработка действий личного состава караула при получении сообщения о пожаре» | 2 |
|  | Занятие № 23* | ПЗ № 7 «Отработка действий личного состава караула при следовании на пожар» | 2 |
|  | Занятие № 24* | ПЗ № 8 «Отработка действий личного состава караула на пожаре» | 2 |
|  | Занятие № 25* | ПЗ № 9 «Отработка действий личного состава караула по возвращению с пожара и приведение подразделения в исходное положение» | 2 |
| Тема 1.5 Выполнение обязанностей пожарного при смене дежурства в пожарно-спасательном подразделении | В результате изучения темы студент должен уметь: Выполнять распорядок дня дежурного караула знать: Обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены караула; Распорядок дня дежурного караула |  | 8/- |
|  | Содержание |  | 8 |
| Тема 1.5.1 Обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во внутреннем наряде | Занятие № 26 | Обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во внутреннем наряде. | 2 |
| Тема 1.5.2 Подача сигнала «Тревога» и передача информации о пожаре начальнику караула | Занятие № 27 | Подача сигнала «Тревога» и передача информации о пожаре начальнику караула. | 2 |
| Тема 1.5.3 Действия пожарного по сигналу «Тревога». | Занятие № 28 | Оформление и вручение должностному лицу, возглавляющему караул (дежурную смену), путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) и оперативную документацию Действия пожарного по сигналу «Тревога». | 2 |
| Тема 1.5.4 Хозяйственные работы, направленные на обеспечение жизнедеятельности подразделения | Занятие № 29 | Мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач по предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий Хозяйственные работы, направленные на обеспечение жизнедеятельности подразделения | 2 |
| Тема 1.6 Организация связи при несении караульной службы в пожарных подразделениях | В результате изучения темы студент должен уметь: применять средства телефонной и радиосвязи; знать: принципы организации связи при несении караульной службы в пожарных подразделениях, Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих правила ведения телефонной и радиосвязи; Правила работы с средствами телефонной и радиосвязи; Основы организации диспетчерской службы; Организацию связи на пожаре |  | 6/- |
|  | Содержание |  | 6 |
| Тема 1.6.1 Связь на пожаре | Занятие № 30 | Принципы организации связи. Связь извещения. Связь на пожаре. Оперативно-диспетчерская связь. | 2 |
| Тема 1.6.2 Ультра коротковолновые и коротковолновые радиостанции | Занятие № 31 | Ультра коротковолновые и коротковолновые радиостанции Центральное управление силами и техникой (ЦУС) | 2 |
| Тема 1.6.3 Подвижный пункт связи | Занятие № 32 | Подвижный пункт связи. Порядок осуществления радиообмена между абонентами | 2 |
| Тема 1.7 Организация подготовки личного состава караула противопожарной службы | В результате изучения темы студент должен знать: Организацию подготовки личного состава караула противопожарной службы |  | 2/- |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 33 | Профессиональная и служебная подготовка личного состава караула противопожарной службы | 2 |
| Тема 1.8 Охрана труда в пожарно-спасательной части | В результате изучения темы студент должен уметь: составлять инструкцию по технике безопасности и охраны труда при выполнении профессиональных задач во время несения службы знать: требования законодательства Российской Федерации по проведению инструктажей привлеченных к тушению лиц |  | 6/2 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 1.8.1 Требования охраны труда при несении караульной службы | Занятие № 34 | Правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты Требования охраны труда при несении караульной службы | 2 |
| Тема 1.8.2 Требования охраны труда при выезде и следовании к месту вызова | Занятие № 35 | Требования охраны труда при выезде и следовании к месту вызова Требования охраны труда при сборе и возвращении в пожарно-спасательное подразделение Требования безопасности к помещениям и объектам пожарного депо | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 2 |
|  | Занятие № 36 | ПЗ № 10 «Инструкция по технике безопасности и охраны труда при выполнении профессиональных задач во время несения службы» | 2 |
| Тема 1.9 Документация караульной службы | В результате изучения темы студент должен знать: Документацию караульной службы |  | 4/- |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 1.9.1 Карточка тушения на охраняемый объект | Занятие № 37 | Схемы противопожарного водоснабжение. Карточка тушения на охраняемый объект. | 2 |
| Тема 1.9.2 Документация караула | Занятие № 38 | Документация караула | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся | Занятие № 39 | Самостоятельная работа обучающихся Презентация Схемы противопожарного водоснабжения. | 2 |
| Промежуточная аттестация | Занятие № 40 | Дифференцированный зачет | 2 |
| Раздел 2. Тактика тушения пожаров |  |  | 148/60 |
| МДК 01.02 Тактика тушения пожаров |  |  | 148/60 |
| Тема 2.1. Пожар. Основные понятия | В результате изучения темы студент должен знать: Первичные признаки пожара, Классификация пожаров; Способы локализации горения Способы ликвидации горения, Пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов |  | 8/4 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 2.1.1 Общее понятие о пожаре | Занятие № 1 | Общее понятие о пожаре. Краткая характеристика явлений, происходящих на пожаре. Опасные факторы пожара и их вторичные проявления. | 2 |
| Тема 2.1.2 Классификация пожаров | Занятие № 2 | Условия, способствующие развитию пожара. Классификация пожаров | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 4 |
|  | Занятие № 3 | ПЗ № 1 «Горение легковоспламеняющихся жидкостей» | 2 |
|  | Занятие № 4 | ПЗ № 2 «Горение легковоспламеняющихся жидкостей» | 2 |
| Тема 2.2. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые до прибытия к месту пожара | В результате изучения темы студент должен уметь: Осуществлять службу в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы знать: тактические возможности пожарно-спасательных подразделений; Порядок несения службы в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы |  | 8/4 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 2.2.1 Тушение пожаров – основные положения | Занятие № 5 | Тушение пожаров – основные положения Прием и обработка сообщения о пожаре | 2 |
| Тема 2.2.2 Выезд и следование к месту пожара | Занятие № 6 | Выезд и следование к месту пожара | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 4 |
|  | Занятие № 7* | ПЗ № 3 «Действия пожарных по посадке в пожарный автомобиль и следованию к месту пожара» | 2 |
|  | Занятие № 8* | ПЗ № 4 «Действия пожарных по посадке в пожарный автомобиль и следованию к месту пожара» | 2 |
| Тема 2.3. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые на месте пожара | В результате изучения темы студент должен уметь: Применять пожарное оборудование и инструмент; проводить техническое обслуживание пожарного оборудования и инструмента; знать: Способы проведения разведки; Опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей |  | 18/10 |
|  | Содержание |  | 8 |
| Тема 2.3.1 Прибытие к месту пожара | Занятие № 9 | Прибытие к месту пожара Управление тушением пожара с момента получения заявки и до прибытия к объекту пожара | 2 |
| Тема 2.3.2 Разведка пожара | Занятие № 10 | Разведка пожара Понятие о решающем направлении оперативно-тактических действий на пожаре | 2 |
| Тема 2.3.3 Боевое развертывание сил и средств | Занятие № 11 | Спасение людей Боевое развертывание сил и средств | 2 |
| Тема 2.3.4 Ликвидация горения | Занятие № 12 | Ликвидация горения Проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара, и других специальных работ | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 10 |
|  | Занятие № 13* | ПЗ № 5 «Действия пожарных при проведении боевого развертывания» | 2 |
|  | Занятие № 14* | ПЗ № 6 «Действия пожарных при проведении боевого развертывания» | 2 |
|  | Занятие № 15* | ПЗ № 7 «Действия личного состава при проведении спасения пострадавшего из 4 этажа учебной башни» | 2 |
|  | Занятие № 16* | ПЗ № 8 «Действия личного состава при проведении спасения пострадавшего из 4 этажа учебной башни» | 2 |
|  | Занятие № 17* | ПЗ № 9 «Действия личного состава при проведении спасения пострадавшего из 4 этажа учебной башни» | 2 |
| Тема 2.4. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые после тушения пожара | В результате изучения темы студент должен уметь: Осуществлять боевые действия по тушению пожаров, проводимые после тушения пожара знать: Боевые действия по тушению пожаров, проводимые после тушения пожара |  | 10/6 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 2.4.1 Сбор и следование в место постоянной дислокации | Занятие № 18 | Сбор и следование в место постоянной дислокации | 2 |
| Тема 2.4.2 Восстановление боеготовности подразделения пожарной охраны | Занятие № 19 | Восстановление боеготовности подразделения пожарной охраны | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 6 |
|  | Занятие № 20* | ПЗ № 10 «Действия личного состава по сбору пожарно-технического вооружения после пожара, приведение пожарной техники в исходное положение» | 2 |
|  | Занятие № 21* | ПЗ № 11 «Действия личного состава по сбору пожарно-технического вооружения после пожара, приведение пожарной техники в исходное положение» | 2 |
|  | Занятие № 22* | ПЗ № 12 «Действия личного состава по сбору пожарно-технического вооружения после пожара, приведение пожарной техники в исходное положение» | 2 |
| Тема 2.5 Применение СИЗОД при тушении пожаров в составе звена ГДЗС | В результате изучения темы студент должен уметь: Выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств индивидуальной защиты и спасения; готовить к использованию и проводить техническое обслуживание СИЗОД; Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы; Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы; проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; знать: Порядок подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство; Порядок содержания в полном технической исправности СИЗОД, другой закрепленный за ним пожарный инструмент и оборудование ГДЗС; Сроки и порядок проведения технического обслуживания СИЗОД; Служебная документация ГДЗС и порядок её ведения; Перечень документов, регламентирующих газодымозащитную службу (далее - ГДЗС); Порядок тушения пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) в непригодной для дыхания среде; Порядок проведения расчётов запаса воздуха (кислорода) и времени работы звена ГДЗС в СИЗОД; Правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с применением средств индивидуальной защиты и спасения |  | 42/30 |
|  | Содержание |  | 12 |
| Тема 2.5.1 Организация газодымозащитной службы на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ | Занятие № 23 | Организация газодымозащитной службы на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ | 2 |
| Тема 2.5.2 Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания | Занятие № 24 | Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. | 2 |
| Тема 2.5.3 Обязанности и ответственность постового поста безопасности | Занятие № 25 | Обязанности и ответственность постового поста безопасности. Состав сил и средств ГДЗС на месте пожара (аварии) и порядок их использования. | 2 |
| Тема 2.5.4 Порядок организации, состава и оснащения звена ГДЗС | Занятие № 26 | Порядок организации, состава и оснащения звена ГДЗС. Требования к организации поста безопасности и контрольно-пропускного пункта | 2 |
| Тема 2.5.5 Организация поста безопасности на пожаре | Занятие № 27 | Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ). | 2 |
| Тема 2.5.6 Поиск по пострадавшего звеном ГДЗС в задымленной зоне | Занятие № 28 | Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК). Поиск по пострадавшего звеном ГДЗС в задымленной зоне. | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 30 |
|  | Занятие № 29* | ПЗ № 13 «Надевание, снятие, укладка СИЗОД» | 2 |
|  | Занятие № 30* | ПЗ № 14 «Надевание, снятие, укладка СИЗОД» | 2 |
|  | Занятие № 31* | ПЗ № 15 «Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Рабочая проверка ДАСВ» | 2 |
|  | Занятие № 32* | ПЗ № 16 «Проведение аварийно-спасательных работ на месте пожара звеном газодымозащитной службы (ГДЗС)» | 2 |
|  | Занятие № 33* | ПЗ № 17 «Проведение аварийно-спасательных работ на месте пожара звеном газодымозащитной службы (ГДЗС)» | 2 |
|  | Занятие № 34* | ПЗ № 18 «Спасение пострадавшего из непригодной для дыхания среды в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС)» | 2 |
|  | Занятие № 35* | ПЗ № 19 «Спасение пострадавшего из непригодной для дыхания среды в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС)» | 2 |
|  | Занятие № 36 | ПЗ № 20 «Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы» | 2 |
|  | Занятие № 37 | ПЗ № 21 «Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы» | 2 |
|  | Занятие № 38 | ПЗ № 22 «Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы» | 2 |
|  | Занятие № 39 | ПЗ № 23 «Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ).» | 2 |
|  | Занятие № 40 | ПЗ № 24 «Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ).» | 2 |
|  | Занятие № 41 | ПЗ № 25 «Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ).» | 2 |
|  | Занятие № 42 | ПЗ № 26 «Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК)» | 2 |
|  | Занятие № 43 | ПЗ № 27 «Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК)» | 2 |
| Тема 2.6 Тушение пожаров в зданиях | В результате изучения темы студент должен знать: тактику тушения пожаров в зданиях |  | 10/1 |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 2.6.1 Оперативно-тактическая характеристика зданий | Занятие № 44 | Оперативно-тактическая характеристика зданий | 2 |
| Тема 2.6.2 Особенности тушения пожаров в жилых и общественных зданиях | Занятие № 45 | Особенности тушения пожаров в жилых и общественных зданиях |  |
| Тема 2.6.3 Особенности тушения пожаров в зданиях театрально-зрелищных учреждений | Занятие № 46 | Особенности тушения пожаров в зданиях театрально-зрелищных учреждений | 2 |
| Тема 2.6.4 Особенности тушения пожаров в промышленных зданиях | Занятие № 47 | Особенности тушения пожаров в промышленных зданиях |  |
| Тема 2.6.5 Особенности тушения пожаров на электростанциях и подстанциях | Занятие № 48 | Особенности тушения пожаров на электростанциях и подстанциях | 2 |
| Тема 2.6.6 Пожаротушение на объектах метрополитена и ликвидация горения | Занятие № 49 | Пожаротушение на объектах метрополитена и ликвидация горения |  |
| Тема 2.6.7 Пожаротушение на морских и речных судах | Занятие № 50 | Пожаротушение на морских и речных судах | 2 |
| Тема 2.6.8 Пожаротушение на складах лесоматериалов | Занятие № 51 | Пожаротушение на складах лесоматериалов | 2 |
| Тема 2.6.9 Пожаротушение на объектах железнодорожного транспорта | Занятие № 52 | Пожаротушение на объектах железнодорожного транспорта |  |
| Тема 2.7 Тактика тушения пожаров на различных объектах | В результате изучения темы студент должен знать: Тактику тушения пожаров на различных |  | 10/- |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 2.7.1 Тушение пожаров в гражданских зданиях | Занятие № 53 | Тушение пожаров в гражданских зданиях. Расчет сил и средств для тушения пожара | 2 |
| Тема 2.7.2 Тушение пожаров в промышленных зданиях | Занятие № 54 | Тушение пожаров в промышленных зданиях. Расчет сил и средств для тушения 2пожара |  |
| Тема 2.7.3 Тушение пожаров в резервуарных парках хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | Занятие № 55 | Тушение пожаров в резервуарных парках хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. | 2 |
| Тема 2.7.4 Расчет сил и средств для тушения пожара | Занятие № 56 | Расчет сил и средств для тушения пожара. |  |
| Тема 2.7.5 Тушение пожаров на объектах транспорта | Занятие № 57 | Тушение пожаров на объектах транспорта. Расчет сил и средств для тушения пожара. | 2 |
| Тема 2.7.6 Тушение пожаров на открытом пространстве | Занятие № 58 | Тушение пожаров на открытом пространстве. Расчет сил и средств для тушения пожара | 2 |
| Тема 2.7.7 Тушение пожаров на объектах воздушного транспорта | Занятие № 59 | Тушение пожаров на объектах воздушного транспорта | 2 |
| Тема 2.7.8 Тушение пожаров на объектах водного транспорта | Занятие № 60 | Тушение пожаров на объектах водного транспорта |  |
| Тема 2.8 Тушение лесных пожаров | В результате изучения темы студент должен уметь: работать с воздуходувкой знать: Основные характеристики лесных (природных) пожаров, факторы, определяющие их поведение и распространение, необходимые для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению; Требования охраны труда и обеспечения безопасности при осуществлении работ по тушению лесных (природных) пожаров; |  | 12/2 |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 2.8.1 Условия прекращения горения | Занятие № 61 | Условия прекращения горения | 2 |
| Тема 2.8.2 Условия прекращения горения | Занятие № 62 | Классификация огнетушащих средств | 2 |
| Тема 2.8.3 Методы и способы тушения лесных пожа | Занятие № 63 | Методы и способы тушения лесных пожаров | 2 |
| Тема 2.8.4 Захлестывание кромки лесного пожара, сбивание пламени воздушной струей | Занятие № 64 | Захлестывание кромки лесного пожара, сбивание пламени воздушной струей | 2 |
| Тема 2.8.5 Воздуходувки применение в тушении лесных пожаров | Занятие № 65 | Воздуходувки применение в тушении лесных пожаров | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 2 |
|  | Занятие № 66* | ПЗ № 28 «Работа с воздуходувкой» | 2 |
| Тема 2.9 Прогнозирование лесных пожаров | В результате изучения темы студент должен уметь: При проведении обследования лесного (природного) пожара идентифицировать основные характеристики и факторы, определяющие его поведение и распространение, необходимые для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению, самостоятельно; Выявлять оптимальные опорные линии и рубежи, места для создания минерализованных полос с учетом выбранной технологии проведения работ, места организации источников забора воды, подъезда транспорта, места расположения людей, расположения полевого лагеря и стоянок пожарной, тракторной и специальной техники; Выбирать оптимальные методы и способы тушения на различных стадиях тушения лесного (природного) пожара, оптимальные тактические приемы с учетом лесорастительных, погодных, орографических условий; Читать и применять схемы тушения лесных пожаров; знать: Требования, предъявляемые к лицам, привлеченным к тушению лесных (природных) пожаров; Наставления, инструкции, нормативные правовые акты, регламентирующие проведение охраны лесов и тушение лесных пожаров, привлечение граждан к работам по тушению пожаров; Принципы защиты населенных пунктов от лесных (природных) пожаров и минимизации вероятного ущерба от них; Тактику тушения природных и лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам и объектам инфраструктуры; |  | 8/4 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 2.9.1 Прогнозирование лесных пожаров | Занятие № 67 | Исходные данные для прогнозирования появления источника поражающих факторов - возникновения лесного пожара | 2 |
| Тема 2.9.2 Относительная оценка степени пожарной опасности лесных участков по условиям возникновения в них лесных пожаров и возможной их интенсивности | Занятие № 68 | Относительная оценка степени пожарной опасности лесных участков по условиям возникновения в них лесных пожаров и возможной их интенсивности |  |
| Тема 2.9.3 Прогнозирование лесных пожаров | Занятие № 69 | Прогнозы распределения лесных пожаров по территории | 2 |
| Тема 2.9.4 Предпосылки чрезвычайной лесопожарной ситуации | Занятие № 70 | Предпосылки чрезвычайной лесопожарной ситуации |  |
| Тема 2.9.5 Предпосылки чрезвычайной лесопожарной ситуации | Занятие № 71 | Предпосылки чрезвычайной лесопожарной ситуации |  |
|  | В том числе практических занятий |  | 4 |
|  | Занятие № 72 | ПЗ № 29 «Прогноз пожарной опасности в лесу по шкале условий погоды» | 2 |
|  | Занятие № 73 | ПЗ № 30 «Прогноз пожарной опасности в лесу по шкале условий погоды» | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся | Занятие № 74 | Самостоятельная работа обучающихся Презентация Тактические возможности пожарных подразделений при подаче огнетушащих веществ | 2 |
| Раздел 3. Тактика аварийно-спасательных работ |  |  | 90/46 |
| МДК 01.03 Тактика аварийно-спасательных работ |  |  | 90/46 |
| Тема 3.1 Характеристики чрезвычайных ситуаций | В результате изучения темы студент должен знать: Характеристики чрезвычайных ситуаций |  | 6/- |
|  | Содержание |  | 6 |
| Тема 3.1.1 Понятие о чрезвычайной ситуации | Занятие № 1 | Понятие о чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайной ситуации по природе возникновения, по масштабам распространения последствий, по причине возникновения, по скорости развития, по возможности предотвращения, по ведомственной принадлежности. | 2 |
| Тема 3.1.2 Аварии на различных объектах | Занятие № 2 | Аварии на химически опасных объектах, радиационно-опасных объектах, пожаро- и взрывоопасных объектах, на транспорте, на гидродинамически опасных объектах, коммунально-энергетических сетях. | 2 |
| Тема 3.1.3 Геологические, метеорологические, гидрологические ЧС, природные пожары, биологические ЧС | Занятие № 3 | Геологические, метеорологические, гидрологические ЧС, природные пожары, биологические ЧС | 2 |
| Тема 3.2 Аварийно-спасательные работы с применением технологий промышленного альпинизма | В результате изучения темы студент должен уметь: Определять необходимость, пути, порядок и способы спасения людей и имущества в зависимости от обстановки на пожаре и состояния спасаемых; Проводить спасательные работы с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей, и проведением мероприятий по предотвращению паники знать: порядок проведения аварийно-спасательных работ с применением технологий промышленного альпинизма |  | 20/14 |
|  | Содержание |  | 6 |
| Тема 3.2.1 Понятие работы на высоте | Занятие № 4 | Понятие работы на высоте. СИЗ, оборудование и снаряжение при работе в опорном и безопорном пространстве. Охрана труда при работе на высоте. Классификация узлов. Узлы для закрепления веревки за конструкцию Пожарные узлы. Узлы для связывания двух веревок Специальные (вспомогательные) узлы | 2 |
| Тема 3.2.2 Подъем, передвижение по траверсу, спуск в безопорном пространстве | Занятие № 5 | Подъем, передвижение по траверсу, спуск в безопорном пространстве Подъем, передвижение по траверсу, спуск в безопорном пространстве с перестежкой через узлы или в точках стационарной страховки Полиспаст. Подъем пострадавшего с помощью полиспаста Спуск пострадавшего по вертикали и по косому траверсу. | 2 |
| Тема 3.2.3 Наведение навесной переправы | Занятие № 6 | Наведение навесной переправы. Передвижение пострадавшего по навесной переправе. Самосброс веревок Работы на высоте. Охрана труда при работе на высоте. Узлы и соединения. Работа в безопорном пространстве. Переправа. | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 14 |
|  | Занятие № 7 | ПЗ № 1 «Узлы и соединения. Пожарные узлы» | 2 |
|  | Занятие № 8 | ПЗ № 2 «Узлы и соединения. Специальные узлы» | 2 |
|  | Занятие № 9* | ПЗ № 3 «Работа в безопорном пространстве. Передвижение по траверсу» | 2 |
|  | Занятие № 10* | ПЗ № 4 «Работа в безопорном пространстве. Подъем и спуск» | 2 |
|  | Занятие № 11* | ПЗ № 5 «Работа с пострадавшем в безопорном пространстве. Полиспаст» | 2 |
|  | Занятие № 12* | ПЗ № 6 «Работа с пострадавшем в безопорном пространстве. Спуск пострадавшего по вертикали» | 2 |
|  | Занятие № 13* | ПЗ № 7 «Работа с пострадавшем в безопорном пространстве. Спуск пострадавшего по вертикали» | 2 |
| Тема 3.3. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий происшествий на транспорте | В результате изучения темы студент должен уметь: Определять зоны безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; знать: порядок проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий происшествий на транспорте |  | 18/10 |
|  | Содержание |  | 8 |
| Тема 3.3.1 ЧС на транспорте | Занятие № 14 | ЧС на транспорте. Классификация. Причины. Основные поражающие факторы | 2 |
| Тема 3.3.2 Основные виды ДТП | Занятие № 15 | Основные виды ДТП. Устройство и конструкция автомобилей Оборудование, применяемое для ликвидации последствий ДТП. СИЗ, правила работы с оборудованием. Уход за оборудованием | 2 |
| Тема 3.3.3 Базовые методы спасения из автомобиля | Занятие № 16 | Организация на месте ДТП. Техника безопасности на месте аварии. Общий подход к ликвидации последствий ДТП. Базовые методы спасения из автомобиля. Стабилизация. Демонтаж двери. Демонтаж боковой стороны. Преобразование третьей двери. Базовые методы спасения из автомобиля. Удаление крыши. Перемещение приборной панели. Доступ к ногам пострадавшего | 2 |
| Тема 3.3.4 . Оборудование, применяемое для ликвидации последствий ДТП | Занятие № 17 | Основные виды ДТП. Оборудование, применяемое для ликвидации последствий ДТП. СИЗ, правила работы с оборудованием. Организация на месте ДТП. Техника безопасности на месте аварии. Общий подход к ликвидации последствий ДТП. Базовые методы спасения из автомобиля. Тяжелые транспортные средства Особенности ликвидации ДТП на транспорте, перевозящем опасные грузы. Аварийные карточки. Особенности ликвидации происшествий на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 10 |
|  | Занятие № 18* | ПЗ № 8 «ЧС на автомобильном транспорте. Удаление крыши» | 2 |
|  | Занятие № 19* | ПЗ № 9 «ЧС на автомобильном транспорте. Удаление крыши» | 2 |
|  | Занятие № 20* | ПЗ № 10 «ЧС на автомобильном транспорте. Извлечение пострадавшего» | 2 |
|  | Занятие № 21* | ПЗ № 11 «ЧС на автомобильном транспорте. Извлечение пострадавшего» | 2 |
|  | Занятие № 22* | ПЗ № 12 «ЧС на автомобильном транспорте. Извлечение пострадавшего» | 2 |
| Тема 3.4. Аварийно-спасательные работы при ликвидации пожара | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить аварийно-спасательные работы при ликвидации пожара знать: порядок проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации пожара |  | 14/10 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 3.4.1 Вскрытие конструкций (дверей, решеток, ворот) аварийно-спасательным инструментом | Занятие № 23 | Вскрытие конструкций (дверей, решеток, ворот) аварийно-спасательным инструментом. | 2 |
| Тема 3.4.2 Спасание и самоспасание пострадавших на пожаре с верхних этажей здания | Занятие № 24 | Спасание и самоспасание пострадавших на пожаре с верхних этажей здания, общие принципы применения альпинистской техники оборудования и снаряжения на пожаре. | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 10 |
|  | Занятие № 25 | ПЗ № 13 «Применение аварийно-спасательного оборудования на пожаре» | 2 |
|  | Занятие № 26 | ПЗ № 14 «Применение аварийно-спасательного оборудования на пожаре» | 2 |
|  | Занятие № 27* | ПЗ № 15 «Спасание и самоспасание на пожаре с верхних этажей здания» | 2 |
|  | Занятие № 28* | ПЗ № 16 «Спасание и самоспасание на пожаре с верхних этажей здания» | 2 |
|  | Занятие № 29* | ПЗ № 17 «Спасание и самоспасание на пожаре с верхних этажей здания» | 2 |
| Тема 3.5. Аварийно-спасательные работы при авариях на химически опасных объектах | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить аварийно-спасательные работы при авариях на химически опасных объектах знать: порядок проведения аварийно-спасательных работ при авариях на химически опасных объектах |  | 4/- |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 3.5.1 Классификация химически опасных веществ по действию на организм человека | Занятие № 30 | Классификация химически опасных веществ по действию на организм человека. Основные типы химической обстановки. Классификация химически опасных объектов по степени опасности для населения территорий. | 2 |
| Тема 3.5.2 Типовые ситуации, связанные с выбросом (разливом) токсичных веществ | Занятие № 31 | Типовые ситуации, связанные с выбросом (разливом) токсичных веществ. Характер химических аварий и масштабы их последствий | 2 |
| Тема 3.6. Аварийно-спасательные работы в завалах при ликвидации последствий землетрясений, взрывов, обрушений зданий | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить аварийно-спасательные работы в завалах при ликвидации последствий землетрясений, взрывов, обрушений зданий знать: порядок проведения аварийно-спасательных работ в завалах при ликвидации последствий землетрясений, взрывов, обрушений зданий |  | 12/6 |
|  | Содержание |  | 6 |
| Тема 3.6.1 Характеристика завалов | Занятие № 32 | Классификация зданий и сооружений в соответствии с Международной модифицированной сейсмической шкалой. Характеристика завалов. | 2 |
| Тема 3.6.2 Разведка и поиск пострадавших | Занятие № 33 | Разведка и поиск пострадавших. Разборка завалов. Устройство лаза в завале | 2 |
| Тема 3.6.3 Устройство галереи | Занятие № 34 | Устройство галереи. Устройство проходов и проемов в блокированном помещении. Деблокирование и эвакуация пострадавших с верхних уровней разрушенных зданий и сооружений. | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 6 |
|  | Занятие № 35 | ПЗ № 18 «Применение средств спасения на воде» | 2 |
|  | Занятие № 36 | ПЗ № 19 «Применение средств спасения на воде» | 2 |
|  | Занятие № 37 | ПЗ № 20 «Применение средств спасения на воде» | 2 |
| Тема 3.7. Поисково-спасательные работы на воде | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить поисково-спасательные работы на воде знать: порядок проведения поисково-спасательных работ на воде |  | 12/6 |
|  | Содержание |  | 6 |
| Тема 3.7.1 Поисково-спасательные работы на воде | Занятие № 38 | Типовые причины и обстоятельства ЧС. Локализация района поиска. Средства спасения на воде. Способы поиска объекта. Окончание поиска. Страховка с воды, страховка с берега, страховка "корабликом", взаимная страховка. Фактор времени. Организация спасения с берега. Попадание в прижимы. Правила действий в завалах | 2 |
| Тема 3.7.2 Правила при использовании плавсредс | Занятие № 39 | Правила при использовании плавсредств. Подача спасательного круга. Правила спасения вплавь. | 2 |
| Тема 3.7.3 Спасение из полыньи. | Занятие № 40 | Приемы буксировки. Способы освобождения от захватов. Подъем утонувшего. Спасение из полыньи. | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 6 |
|  | Занятие № 41* | ПЗ № 21 «Разбор завалов с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента» | 2 |
|  | Занятие № 42* | ПЗ № 22 «Разбор завалов с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента» | 2 |
|  | Занятие № 43* | ПЗ № 23 «Разбор завалов с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента» | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся | Занятие № 44 | Самостоятельная работа обучающихся Презентация Спасение из полыньи. | 2 |
| Промежуточная аттестация | Занятие № 45 | Дифференцированный зачет | 2 |
| Раздел 4. Пожарно-спасательная техника и оборудование |  |  | 268/100 |
| МДК 01.04 Пожарно-спасательная техника и оборудование |  |  | 268/100 |
| Тема 4.1 Боевая одежда и снаряжение пожарного | В результате изучения темы студент должен уметь: надевать боевую одежду и снаряжение пожарного знать: требования предъявляемые к боевой одежде и снаряжению пожарного |  | 32/12 |
|  | Содержание |  | 20 |
| Тема 4.1.1 Техническая служба ГПС МЧС России | Занятие № 1 | Содержание предмета и его значение в подготовке специалистов для Государственной противопожарной службы. Краткая история развития пожарной техники в России и за границей, современное состояние пожарной техники. | 2 |
| Тема 4.1.2 Техническая служба ГПС МЧС России | Занятие № 2 | Техническая служба ГПС МЧС России, назначение и основы организации. Понятия о нештатной службе гарнизона пожарной охраны. Силы и средства технической службы. Контроль и оценка состояния технической службы. Основные нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность технической службы | 2 |
| Тема 4.1.3. Пожарно-спасательные средства | Занятие № 3 | Классификацию пожарно-спасательных средств, их назначение, характеристики и принцип работы; порядок проведения периодического испытаний технических средств; | 2 |
| Тема 4.1.4 Снаряжение пожарного | Занятие № 4 | Снаряжение пожарного: спасательный пояс, карабин и кобур с пожарным топором. Основные нормативные технические параметры. Назначение, устройство, порядок использования, сроки и методика проверки технического состояния, обслуживание при хранении и эксплуатации. | 2 |
| Тема 4.1.5 Снаряжение пожарного | Занятие № 5 | Каска (шлем) пожарная. Специальная защитная обувь для пожарных. Назначение, характеристика, устройство, порядок использования. |  |
| Тема 4.1.6 Спасательные устройства | Занятие № 6 | Спасательные устройства: спасательные верёвки, пневматическое прыжковое спасательное устройство (ППСУ), натяжное спасательное полотно, спасательный рукав, пожарно-спасательные системы. Назначение, устройство, область применения, требования к эксплуатации и применению, технические характеристики. | 2 |
| Тема 4.1.7 Спасательные устройства | Занятие № 7 | Осветительные приборы, назначение, классификация, технические характеристики. Правила эксплуатации. Принципы учета пожарного и спасательного снаряжения. | 2 |
| Тема 4.1.8 Состав и предназначение боевой одежды пожарного (БОП-1) | Занятие № 8 | Состав и предназначение боевой одежды пожарного (БОП-1) | 2 |
| Тема 4.1.9 Тактико-технические характеристики боевой одежды пожарного | Занятие № 9 | Тактико-технические характеристики боевой одежды пожарного | 2 |
| Тема 4.1.10 Состав и предназначение снаряжения пожарного | Занятие № 10 | Состав и предназначение снаряжения пожарного |  |
|  | В том числе практических занятий |  | 12 |
|  | Занятие № 11* | ПЗ № 1 Проведение испытания снаряжения пожарного; | 2 |
|  | Занятие № 12* | ПЗ № 2 Проведение испытания снаряжения пожарного; | 2 |
|  | Занятие № 13* | ПЗ № 3 Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного | 2 |
|  | Занятие № 14* | ПЗ № 4 Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного | 2 |
|  | Занятие № 15* | ПЗ № 5 Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного | 2 |
|  | Занятие № 16 | ПЗ № 6 Расчет необходимого резерва боевой одежды. | 2 |
| Тема 4.2 Специальное аварийно-спасательное оборудование и механизированный пожарный и аварийно-спасательный инструмент | В результате изучения темы студент должен уметь: Применять правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного инструмента; Эксплуатировать инструмент в соответствии с требованиями организации-изготовителя; Проверять состояние работоспособности пожарного инструмента; Проводить работы по устранению неисправностей пожарного инструмента; Осуществлять прием (передачу) пожарного инструмента знать: Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих обслуживание пожарного оборудования и инструмента; Классификация, устройство, характеристики и порядок работы пожарного оборудования и инструмента; Сроки и порядок проведения технического обслуживания пожарного оборудования и инструмента; |  | 66/36 |
|  | Содержание |  | 30 |
| Тема 4.2.1 Состав, назначение аварийно-спасательного оборудования | Занятие № 17 | Состав, назначение аварийно-спасательного оборудования. | 2 |
| Тема 4.2.2 Состав, назначение аварийно-спасательного оборудования | Занятие № 18 | Состав, назначение аварийно-спасательного оборудования | 2 |
| Тема 4.2.3 Тактико-технические характеристики аварийно-спасательного оборудования | Занятие № 19 | Тактико-технические характеристики аварийно-спасательного оборудования | 2 |
| Тема 4.2.4 Тактико-технические характеристики аварийно-спасательного оборудования | Занятие № 20 | Тактико-технические характеристики аварийно-спасательного оборудования | 2 |
| Тема 4.2.5 Состав, назначение механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента | Занятие № 21 | Состав, назначение механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента. | 2 |
| Тема 4.2.6 Состав, назначение механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента | Занятие № 22 | Состав, назначение механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента. | 2 |
| Тема 4.2.7 Тактико-технические характеристики механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента | Занятие № 23 | Тактико-технические характеристики механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента. | 2 |
| Тема 4.2.8 Тактико-технические характеристики механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента | Занятие № 24 | Тактико-технические характеристики механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента. | 2 |
| Тема 4.2.9 Пожарный инструмент и инвентарь | Занятие № 25 | Пожарный инструмент и инвентарь (ломы, багры, лопаты, топоры, пилы и т.д.). Основные нормативные технические параметры | 2 |
| Тема 4.2.10 Пожарный инструмент и инвентарь | Занятие № 26 | Пожарный инструмент и инвентарь (ломы, багры, лопаты, топоры, пилы и т.д.). Основные нормативные технические параметры | 2 |
| Тема 4.2.11 Электрозащитные средства | Занятие № 27 | Назначение, устройство, область применения, техническое обслуживание при хранении и эксплуатации. Электрозащитные средства (перчатки диэлектрические, галоши, боты и т.д.) назначение, порядок использования сроки испытания, техническое обслуживание при хранении и эксплуатации | 2 |
| Тема 4.2.12 Электрозащитные средства | Занятие № 28 | Назначение, устройство, область применения, техническое обслуживание при хранении и эксплуатации. Электрозащитные средства (перчатки диэлектрические, галоши, боты и т.д.) назначение, порядок использования сроки испытания, техническое обслуживание при хранении и эксплуатации | 2 |
| Тема 4.2.13 Основные нормативные технические параметры пожарного оборудования | Занятие № 29 | Основные нормативные технические параметры пожарного оборудования | 2 |
| Тема 4.2.14 Основные нормативные технические параметры пожарного оборудования | Занятие № 30 | Порядок и периодичность проведение технического обслуживания ручного пожарного инструмента, виды выполняемых работ, сроки проведения испытания электрозащитных средств. | 2 |
| Тема 4.2.15 Основные нормативные технические параметры пожарного оборудования | Занятие № 31 | Учетная документация по эксплуатации немеханизированного и механизированного пожарного инструмента. Осуществление ТО и внешнего осмотра электрозащитных средств | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 36 |
|  | Занятие № 32 | ПЗ № 7 «Применение оборудования, размещенного в пожарном автомобиле по назначению» | 2 |
|  | Занятие № 33 | ПЗ № 8 «Применение оборудования, размещенного в пожарном автомобиле по назначению» | 2 |
|  | Занятие № 34* | ПЗ № 9 «Боевое развертывание пожарно-технического вооружения от пожарного автомобиля» | 2 |
|  | Занятие № 35* | ПЗ № 10 «Боевое развертывание пожарно-технического вооружения от пожарного автомобиля» | 2 |
|  | Занятие № 36* | ПЗ № 11 «Постановка пожарного автомобиля на учебный гидрант наружного пожарного водоснабжения» | 2 |
|  | Занятие № 37* | ПЗ № 12 «Постановка пожарного автомобиля на учебный гидрант наружного пожарного водоснабжения» | 2 |
|  | Занятие № 38* | ПЗ № 13 «Пополнение запасов воды в пожарном автомобиле из открытого источника, при помощи пожарного гидроэлеватора» | 2 |
|  | Занятие № 39* | ПЗ № 14 «Пополнение запасов воды в пожарном автомобиле из открытого источника, при помощи пожарного гидроэлеватора» | 2 |
|  | Занятие № 40 | ПЗ № 15 Механизированный пожарный инструмент. Аварийно-спасательный комплект, назначение (пневматического, гидравлического, электрического инструмента), его комплектность и требования, предъявляемые к нему. | 2 |
|  | Занятие № 41 | ПЗ № 16 Механизированный пожарный инструмент. Аварийно-спасательный комплект, назначение (пневматического, гидравлического, электрического инструмента), его комплектность и требования, предъявляемые к нему. | 2 |
|  | Занятие № 42* | ПЗ № 17 Проведение технического обслуживания ручного пожарного инструмента Проведение внешнего осмотра электрозащитных средств | 2 |
|  | Занятие № 43* | ПЗ № 18 Проведение технического обслуживания ручного пожарного инструмента Проведение внешнего осмотра электрозащитных средств | 2 |
|  | Занятие № 44* | ПЗ № 19 Эксплуатация и приведение в готовность бензопилы. Партнер К 650 | 2 |
|  | Занятие № 45* | ПЗ № 20 Эксплуатация и приведение в готовность бензопилы. Партнер К 650 | 2 |
|  | Занятие № 46* | ПЗ № 21 Эксплуатация и приведение в готовность аварийно-спасательного оборудования «HURSN» | 2 |
|  | Занятие № 47* | ПЗ № 22 Техническое обслуживание и подготовка к использованию резака «CHALLENGE»200, 301 | 2 |
|  | Занятие № 48* | ПЗ № 23 Техническое обслуживание и подготовка к использованию силовых телескопических цилиндров Т 41, Т 59. | 2 |
|  | Занятие № 49* | ПЗ № 24 Техническое обслуживание и подготовка к использованию силовых телескопических цилиндров Т 41, Т 59. | 2 |
| Тема 4.3 Пожарные рукава и рукавное оборудование | В результате изучения темы студент должен уметь: Применять правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарных рукавов и рукавного оборудования знать: Классификация, устройство, характеристики и порядок работы пожарных рукавов и рукавного оборудования; Сроки и порядок проведения технического обслуживания пожарных рукавов и рукавного оборудования; |  | 50/20 |
|  | Содержание |  | 30 |
| Тема 4.3.1 Всасывающие рукава, назначение, устройство, правила эксплуатации | Занятие № 50 | Всасывающие рукава, назначение, устройство, правила эксплуатации Назначение пожарных рукавов, их классификация. Основные нормативные технические параметры Всасывающие рукава. Конструктивные элементы рукавов. Классы. Технические требования к всасывающим рукавам по НПБ 152-96. Использование, техническое обслуживание, методы испытаний, ремонт и хранение всасывающих рукавов. | 2 |
| Тема 4.3.2 Всасывающие рукава, назначение, устройство, правила эксплуатации | Занятие № 51 | Всасывающие рукава, назначение, устройство, правила эксплуатации Назначение пожарных рукавов, их классификация. Основные нормативные технические параметры Всасывающие рукава. Конструктивные элементы рукавов. Классы. Технические требования к всасывающим рукавам по НПБ 152-96. Использование, техническое обслуживание, методы испытаний, ремонт и хранение всасывающих рукавов. | 2 |
| Тема 4.3.3 Всасывающие рукава, назначение, устройство, правила эксплуатации | Занятие № 52 | Всасывающие рукава, назначение, устройство, правила эксплуатации Назначение пожарных рукавов, их классификация. Основные нормативные технические параметры Всасывающие рукава. Конструктивные элементы рукавов. Классы. Технические требования к всасывающим рукавам по НПБ 152-96. Использование, техническое обслуживание, методы испытаний, ремонт и хранение всасывающих рукавов. | 2 |
| Тема 4.3.4 Всасывающие рукава, назначение, устройство, правила эксплуатации | Занятие № 53 | Всасывающие рукава, назначение, устройство, правила эксплуатации Назначение пожарных рукавов, их классификация. Основные нормативные технические параметры Всасывающие рукава. Конструктивные элементы рукавов. Классы. Технические требования к всасывающим рукавам по НПБ 152-96. Использование, техническое обслуживание, методы испытаний, ремонт и хранение всасывающих рукавов. | 2 |
| Тема 4.3.5 Напорные рукава, назначение, устройство, технические характеристики | Занятие № 54 | Напорные рукава, назначение, устройство, технические характеристики Напорные рукава. Основные нормативные технические параметры Типы рукавов. Группы рукавов. Конструкция рукавов. Технические требования к напорным рукавам по НПБ 152-96. Подготовка рукавов к использованию. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и хранение напорных рукавов. Методика проведения испытания напорных рукавов. Учет работы рукавов. Принципы учета пожарных рукавов | 2 |
| Тема 4.3.6 Напорные рукава, назначение, устройство, технические характеристики | Занятие № 55 | Напорные рукава, назначение, устройство, технические характеристики Напорные рукава. Основные нормативные технические параметры Типы рукавов. Группы рукавов. Конструкция рукавов. Технические требования к напорным рукавам по НПБ 152-96. Подготовка рукавов к использованию. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и хранение напорных рукавов. Методика проведения испытания напорных рукавов. Учет работы рукавов. Принципы учета пожарных рукавов | 2 |
| Тема 4.3.7 Напорные рукава, назначение, устройство, технические характеристики | Занятие № 56 | Напорные рукава, назначение, устройство, технические характеристики Напорные рукава. Основные нормативные технические параметры Типы рукавов. Группы рукавов. Конструкция рукавов. Технические требования к напорным рукавам по НПБ 152-96. Подготовка рукавов к использованию. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и хранение напорных рукавов. Методика проведения испытания напорных рукавов. Учет работы рукавов. Принципы учета пожарных рукавов | 2 |
| Тема 4.3.8 Пожарные рукава и рукавное оборудование, виды пожарных рукавов, технические характеристики | Занятие № 57 | Пожарные рукава и рукавное оборудование, виды пожарных рукавов, технические характеристики | 2 |
| Тема 4.3.9 Правила содержания пожарных рукавов на пожарных автомобилях и рукавных базах | Занятие № 58 | Правила содержания пожарных рукавов на пожарных автомобилях и рукавных базах. | 2 |
| Тема 4.3.10 Порядок испытания всасывающих и напорных рукавов | Занятие № 59 | Порядок испытания всасывающих и напорных рукавов. | 2 |
| Тема 4.3.11 Пожарные рукава и рукавное оборудование, виды пожарных рукавов, технические характеристики | Занятие № 60 | Пожарные рукава и рукавное оборудование, виды пожарных рукавов, технические характеристики | 2 |
| Тема 4.3.12 Эксплуатация пожарных рукавов | Занятие № 61 | Система эксплуатации пожарных рукавов. Базы по обслуживанию и ремонту рукавов. Порядок постановки в боевой расчет, техническое обслуживание и ремонт пожарных рукавов. | 2 |
| Тема 4.3.13 Порядок проведения испытания пожарных рукавов | Занятие № 62 | . Порядок и периодичность проведения испытания пожарных рукавов, заполнение документации | 2 |
| Тема 4.3.14 Рукавное оборудование | Занятие № 63 | Всасывающая сетка, соединительные головки, водосборник, разветвления. Ручные и лафетные пожарные стволы. Назначение, устройство, технические характеристики. Пожарные гидранты и колонки: назначение, виды, устройство, работа и порядок использования. | 2 |
| Тема 4.3.15 ТО пожарной колонки. | Занятие № 64 | Техническое обслуживание разветвлений СВ- 125 и т.д., составление составление документации | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 20 |
|  | Занятие № 65* | ПЗ № 25 «Прокладка магистральных и рабочих линий пожарных рукавов» | 2 |
|  | Занятие № 66* | ПЗ № 26 «Способы сборки пожарных рукавов, сушка рукавов» | 2 |
|  | Занятие № 67* | ПЗ № 27 «Прокладка магистральных и рабочих линий пожарных рукавов» | 2 |
|  | Занятие № 68* | ПЗ № 28 Подготовка к работе и использование рукавомоечной машины | 2 |
|  | Занятие № 69* | ПЗ № 29 Подготовка к работе и использование оборудования для навязки соединительных головок | 2 |
|  | Занятие № 70 | ПЗ № 30 Учет пожарных рукавов, заполнение документации | 2 |
|  | Занятие № 71* | ПЗ № 31 Испытание всасывающих пожарных рукавов | 2 |
|  | Занятие № 72* | ПЗ № 32 Испытание всасывающих пожарных | 2 |
|  | Занятие № 73* | ПЗ № 33 Использование, техническое обслуживание, методы испытаний, ремонт и хранение всасывающих рукавов. | 2 |
|  | Занятие № 74* | ПЗ № 34 Использование, техническое обслуживание, методы испытаний, ремонт и хранение всасывающих рукавов. | 2 |
| Тема 4.4 Пожарные стволы | В результате изучения темы студент должен уметь: Применять правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарных стволов я знать: Классификация, устройство, характеристики и порядок работы пожарных стволов; Сроки и порядок проведения технического обслуживания пожарных стволов |  | 32/12 |
|  | Содержание |  | 20 |
| Тема 4.4.1 Пенообразователи их состав и характеристики | Занятие № 75 | Основы пенного тушения. Стационарные и переносные дозирующие устройства Пенообразователи их состав и характеристики. Характеристики пен и смачивателей, их огнетушащие свойства. Пеносмесители: виды, устройство, принцип действия и технические характеристики. Возможные неисправности и способы устранения. Техническое обслуживание в период эксплуатации. Проверка дозирующей способности пеносмесителя в условиях пожарной части. | 2 |
| Тема 4.4.2 Стационарные и переносные дозирующие устройства | Занятие № 762 | Стационарные и переносные дозирующие устройства: назначение, виды, особенности конструкции, порядок применения, техническое обслуживание. Правила по охране труда при эксплуатации оборудования пенного тушения Пенообразующие устройства | 2 |
| Тема 4.4.3 Пеносливные устройства для защиты и тушения резервуаров | Заняти2е № 77 | Пеносливные устройства для защиты и тушения резервуаров: устройство, правила установки и использования, технические параметры. Правила охраны труда и мероприятия по защите окружающей среды при использовании пенообразующих устройств. | 2 |
| Тема 4.4.4 Ручные пожарные стволы стволы. | Занятие № 78 | Ручные пожарные стволы стволы. Виды и характеристика. | 2 |
| Тема 4.4.5 Лафетные пожарные стволы | Занятие № 79 | Лафетные пожарные стволы. Виды и характеристика | 2 |
| Тема 4.4.6 Воздушно-пенные стволы | Занятие № 80 | Воздушно-пенные стволы | 2 |
| Тема 4.4.7 Воздушно-пенные стволы | Занятие № 81 | Воздушно-пенные стволы: назначение, виды, устройство, принцип действия, технические характеристики. Генераторы для получения воздушно-механической пены средней и высокой кратности, принцип действия, техническая характеристика, обслуживание в период эксплуатации. | 2 |
| Тема 4.4.8 Воздушно-пенные стволы | Занятие № 82 | Воздушно-пенные стволы: назначение, виды, устройство, принцип действия, технические характеристики. Генераторы для получения воздушно-механической пены средней и высокой кратности, принцип действия, техническая характеристика, обслуживание в период эксплуатации. | 2 |
| Тема 4.4.9 Ручные пожарные лестницы | Занятие № 83 | Лестница-палка, лестница-штурмовка, лестница Л-60К: назначение, устройство, технические характеристики. Особенности ухода за лестницами в зимнее время. Мероприятия, обеспечивающие безопасность при использовании. Сроки и порядок проведения испытания. Эксплуатационная документация. Правила охраны труда при использовании.Принципы учета. | 2 |
| Тема 4.4.10 Ручные пожарные лестницы | Занятие № 84 | Лестница-палка, лестница-штурмовка, лестница Л-60К: назначение, устройство, технические характеристики. Особенности ухода за лестницами в зимнее время. Мероприятия, обеспечивающие безопасность при использовании. Сроки и порядок проведения испытания. Эксплуатационная документация. Правила охраны труда при использовании.Принципы учета. | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 12 |
|  | Занятие № 85 | ПЗ № 35 «Порядок применения ручных пожарных стволов» | 2 |
|  | Занятие № 86 | ПЗ № 36 «Порядок применения ручных пожарных стволов» | 2 |
|  | Занятие № 87 | ПЗ № 37 «Порядок применения ручных пожарных стволов» | 2 |
|  | Занятие № 88* | ПЗ № 38 Получение воздушно-механической пены различной кратности с помощью приборов: генераторов ГПС, стволов СВП от пожарной автоцистерны | 2 |
|  | Занятие № 89* | ПЗ № 39 Испытание ручных пожарных лестниц. Оформление документации. | 2 |
|  | Занятие № 90 | ПЗ № 40 Заполнение журналов испытаний ПТВ. ТО и ремонт ручных пожарных лестниц. | 2 |
| Тема 4.5 Первичные средства пожаротушения | В результате изучения темы студент должен уметь: Применять правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании первичных средств пожаротушения я знать: Классификация, устройство, характеристики и порядок работы первичных средств пожаротушения я; Сроки и порядок проведения технического обслуживания первичных средств пожаротушения я; |  | 34/14 |
|  | Содержание |  | 20 |
| Тема 4.5.1 Огнетушители, классификация, предназначение | Занятие № 91 | Огнетушители, классификация, предназначение | 2 |
| Тема 4.5.2 Огнетушители жидкостные, пенные, газовые, аэрозольные | Занятие № 92 | Огнетушители жидкостные, пенные, газовые, аэрозольные Состав заряда, принцип действия и характеристика переносных и передвижных огнетушителей: жидкостных (ОЖ), пенных (ОХВП, ОВП), углекислотных (ОУ), порошковых (ОП), хладоновых (ОХ), аэрозольных (ОА) Назначение и классификация огнетушителей, область применения, зарядка, проверка. Классификация огнетушителей, назначение, виды, устройство, область применения. Эксплуатация и хранение огнетушителей. | 2 |
| Тема 4.5.3 Огнетушители жидкостные, пенные, газовые, аэрозольные | Занятие № 93 | Огнетушители жидкостные, пенные, газовые, аэрозольные Состав заряда, принцип действия и характеристика переносных и передвижных огнетушителей: жидкостных (ОЖ), пенных (ОХВП, ОВП), углекислотных (ОУ), порошковых (ОП), хладоновых (ОХ), аэрозольных (ОА) Назначение и классификация огнетушителей, область применения, зарядка, проверка. Классификация огнетушителей, назначение, виды, устройство, область применения. Эксплуатация и хранение огнетушителей. | 2 |
| Тема 4.5.4 Применение, техническое обслуживание УК ПТ « Пурга 7» | Занятие № 94 | Применение, техническое обслуживание УК ПТ « Пурга 7», ОУ 5, ОП 5 (тушение условного пожара) | 2 |
| Тема 4.5.5 Применение, техническое обслуживание УК ПТ « Пурга 7» | Занятие № 95 | Применение, техническое обслуживание УК ПТ « Пурга 7», ОУ 5, ОП 5 (тушение условного пожара) | 2 |
| Тема 4.5.6 Правила проверки пригодности заряда и зарядка огнетушителей | Занятие № 96 | Особенности эксплуатации в зимнее время. Сроки и порядок проведения испытания корпусов огнетушителей. Правила охраны труда и мероприятия по защите окружающей среды при использовании огнетушителей. | 2 |
| Тема 4.5.7 Правила проверки пригодности заряда и зарядка огнетушителей | Занятие № 97 | Особенности эксплуатации в зимнее время. Сроки и порядок проведения испытания корпусов огнетушителей. Правила охраны труда и мероприятия по защите окружающей среды при использовании огнетушителей. | 2 |
| Тема 4.5.8 Пожарный щит | Занятие № 98 | Пожарный щит. Комплектация и размещение пожарных щитов | 2 |
| Тема 4.5.9 Пожарный щит | Занятие № 99 | Пожарный щит. Комплектация и размещение пожарных щитов | 2 |
| Тема 4.5.10 Внутренний пожарный кран | Занятие № 100 | Внутренний пожарный кран. Схема внутреннего противопожарного водоснабжения | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 14 |
|  | Занятие № 101 | ПЗ № 41 «Порядок использования первичных средств пожаротушения» | 2 |
|  | Занятие № 102 | ПЗ № 42 «Порядок использования первичных средств пожаротушения» | 2 |
|  | Занятие № 103 | ПЗ № 43 «Порядок использования первичных средств пожаротушения» | 2 |
|  | Занятие № 104 | ПЗ № 44 «Порядок применения оборудования и инструментов с пожарного щита» | 2 |
|  | Занятие № 105 | ПЗ № 45 «Порядок применения оборудования и инструментов с пожарного щита» | 2 |
|  | Занятие № 106* | ПЗ № 46 Зарядка порошковым составом огнетушителей на стенде KAESERPremiumcompact 160/4W | 2 |
|  | Занятие № 107* | ПЗ № 47 Проверка пригодности огнетушителей. Заполнение эксплуатационной документации | 2 |
| Тема 4.6 Противопожарное водоснабжение | В результате изучения темы студент должен уметь: Применять правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании противопожарного водоснабжения знать: Классификация, устройство, характеристики и порядок работы противопожарного водоснабжения Сроки и порядок проведения технического обслуживания противопожарного водоснабжения; |  | 32/6 |
|  | Содержание |  | 26 |
| Тема 4.6.1 Основные характеристики движения жидкостей | Занятие № 108 | Основные характеристики движения жидкостей | 2 |
| Тема 4.6.2 Гидравлическое сопротивление трубопроводов | Занятие № 109 | Гидравлическое сопротивление трубопроводов | 2 |
| Тема 4.6.3 Гидравлическое сопротивление трубопроводов | Занятие № 110 | Гидравлическое сопротивление трубопроводов | 2 |
| Тема 4.6.4 Гидроудар в трубопроводах | Занятие № 111 | Гидроудар в трубопроводах | 2 |
| Тема 4.6.5 Наружное противопожарное водоснабжение | Занятие № 112 | Наружное противопожарное водоснабжение | 2 |
| Тема 4.6.6 Наружное противопожарное водоснабжение | Занятие № 113 | Наружное противопожарное водоснабжение | 2 |
| Тема 4.6.7 Наружное противопожарное водоснабжение | Занятие № 114 | Наружное противопожарное водоснабжение | 2 |
| Тема 4.6.8 Внутренне противопожарное водоснабжение | Занятие № 115 | Внутренне противопожарное водоснабжение | 2 |
| Тема 4.6.9 Внутренне противопожарное водоснабжение | Занятие № 116 | Внутренне противопожарное водоснабжение | 2 |
| Тема 4.6.10 Внутренне противопожарное водоснабжение | Занятие № 117 | Внутренне противопожарное водоснабжение | 2 |
| Тема 4.6.11 Основные характеристики движения жидкостей | Занятие № 118 | Основные характеристики движения жидкостей | 2 |
| Тема 4.6.12 Основные характеристики движения жидкостей | Занятие № 119 | Основные характеристики движения жидкостей | 2 |
| Тема 4.6.13 Основные характеристики движения жидкостей | Занятие № 120 | Основные характеристики движения жидкостей | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 6 |
|  | Занятие № 121 | ПЗ № 48 «Порядок использования пожарных кранов (ПК)» | 2 |
|  | Занятие № 122 | ПЗ № 49 «Порядок использования пожарных кранов (ПК)» | 2 |
|  | Занятие № 123 | ППЗ № 50 «Порядок использования пожарных кранов (ПК)» | 2 |
| Тема 4.7 Приборы и аппараты пенно-воздушного тушения | В результате изучения темы студент должен уметь: Применять правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании приборов и аппаратов пенно-воздушного тушения знать: Классификация, устройство, характеристики и порядок работы приборов и аппаратов пенно-воздушного тушения; Сроки и порядок проведения технического обслуживания приборов и аппаратов пенно-воздушного тушения |  | 14/- |
|  | Содержание |  | 14 |
| Тема 4.7.1 Состав и технические характеристики аппаратов пенно-воздушного тушения | Занятие № 124 | Состав и технические характеристики аппаратов пенно-воздушного тушения | 2 |
| Тема 4.7.2 Состав и технические характеристики аппаратов пенно-воздушного тушения | Занятие № 125 | Состав и технические характеристики аппаратов пенно-воздушного тушения | 2 |
| Тема 4.7.3 Состав и технические характеристики аппаратов пенно-воздушного тушения | Занятие № 126 | Состав и технические характеристики аппаратов пенно-воздушного тушения | 2 |
| Тема 4.7.4 Порядок работы и применение приборов пенно-воздушного тушения | Занятие № 127 | Порядок работы и применение приборов пенно | 2 |
| Тема 4.7.5 Порядок работы и применение приборов пенно-воздушного тушения | Занятие № 128 | Порядок работы и применение приборов пенно | 2 |
| Тема 4.7.6 Порядок работы и применение приборов пенно-воздушного тушения | Занятие № 129 | Порядок работы и применение приборов пенно | 2 |
| Тема 4.7.7 Порядок работы и применение приборов пенно-воздушного тушения | Занятие № 130 | Порядок работы и применение приборов пенно | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся | Занятие № 131 | Самостоятельная работа обучающихся Презентация «Состав и технические характеристики аппаратов пенно-воздушного тушения» | 2 |
| Раздел 5. Оказание первой помощи и психологическая подготовка |  |  | 108/50 |
| МДК 01.05 Оказание первой помощи и психологическая подготовка |  |  | 108/50 |
| Тема 5.1 Понятие первой помощи. Травмы и травматизм. | В результате изучения темы студент должен знать: Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих оказание первой помощи пострадавшим при пожаре; Инструкции, методические рекомендации по видам травм, поражений |  | 6/- |
|  | Содержание |  | 6 |
| Тема 5.1.1 Определение первой помощи | Занятие № 1 | Определение первой помощи Задачи, сущность и этапы оказания первой помощи | 2 |
| Тема 5.1.2 Виды первой помощи, принципы ее оказания | Занятие № 2 | Виды первой помощи, принципы ее оказания Классификация травм в зависимости от травмирующего фактора, от характера и глубины повреждения, точки приложения силы | 2 |
| Тема 5.1.3 Травматизм, определение уровней травматизма | Занятие № 3 | Травматизм, определение уровней травматизма | 2 |
| Тема 5.2 Открытые повреждения. Раны | В результате изучения темы студент должен уметь: оказывать первую помощь при ранениях знать: Правила оказания первой помощи пострадавшим при открытых ранениях, виды ран |  | 12/8 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 5.2.1 Определение раны, признаки | Занятие № 4 | Определение раны, признаки. Классификация ран по виду ранящего орудия, по причине возникновения, инфицированности, наличию осложнений и по отношению к полостям тела. | 2 |
| Тема 5.2.2 Первая помощь при ранениях | Занятие № 5 | Осложнения ран: нагноение раны, сепсис, газовая гангрена, столбняк, их профилактика. Первая помощь при ранениях | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 8 |
|  | Занятие № 6* | ПЗ № 1 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ранениях» | 2 |
|  | Занятие № 7* | ПЗ № 2 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ранениях» | 2 |
|  | Занятие № 8* | ПЗ № 3 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ранениях» | 2 |
|  | Занятие № 9* | ПЗ № 4 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ранениях» | 2 |
| Тема 5.3 Кровотечения, их виды, способы остановки | В результате изучения темы студент должен уметь: оказывать первую помощь при кровотечениях знать: Правила оказания первой помощи пострадавшим при кровотечениях, виды кровотечений, способы их остановки |  | 14/8 |
|  | Содержание |  | 6 |
| Тема 5.3.1 Определение кровотечений, кровоизлияния, гематомы | Занятие № 10 | Определение кровотечений, кровоизлияния, гематомы. Классификация кровотечений. Признаки капиллярного, венозного, артериального кровотечения, способы временной остановки. наружных кровотечений стандартными и подручными средствами. | 2 |
| Тема 5.3.2 Острое малокровие, оказание помощи | Занятие № 11 | Острое малокровие, оказание помощи. Кровотечения из носа, причины, признаки, оказание помощи. | 2 |
| Тема 5.3.3 Внутренние кровотечения, признаки, оказание помощи | Занятие № 12 | Кровотечения из уха, из легких, из пищеварительного тракта, кровотечение после удаления зуба, оказание первой помощи. Внутренние кровотечения, признаки, оказание помощи | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 8 |
|  | Занятие № 13* | ПЗ № 5 «Отработка действий по оказанию первой помощи при кровотечениях» | 2 |
|  | Занятие № 14* | ПЗ № 6 «Отработка действий по оказанию первой помощи при кровотечениях» | 2 |
|  | Занятие № 15* | ПЗ № 7 «Отработка действий по оказанию первой помощи при кровотечениях» | 2 |
|  | Занятие № 16* | ПЗ № 8 «Отработка действий по оказанию первой помощи при кровотечениях» | 2 |
| Тема 5.4 Закрытые повреждения | В результате изучения темы студент должен уметь: оказывать первую помощь при закрытых повреждениях знать: Правила оказания первой помощи пострадавшим при закрытых повреждений |  | 14/8 |
|  | Содержание |  | 6 |
| Тема 5.4.1 Понятие закрытых повреждений, основные виды | Занятие № 17 | Понятие закрытых повреждений, основные виды. Ушибы мягких тканей, этиология, признаки Порядок оказания первой помощи при ушибах | 2 |
| Тема 5.4.2 Определение вывихов, классификация. Признаки | Занятие № 18 | Растяжение и разрывы связок, сухожилий, мышц. Признаки, оказание первой помощи Краткая анатомическая характеристика суставов, виды Определение вывихов, классификация. Признаки Первая помощь при вывихах | 2 |
| Тема 5.4.3 Первая помощь при травматическом токсикозе | Занятие № 19 | Синдром длительного сдавливания, этиология, механизм развития и клиническая картина Первая помощь при травматическом токсикозе | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 8 |
|  | Занятие № 20* | ПЗ № 9 «Отработка действий по оказанию первой помощи при вывихах» | 2 |
|  | Занятие № 21* | ПЗ № 10 «Отработка действий по оказанию первой помощи при вывихах» | 2 |
|  | Занятие № 22* | ПЗ № 11 «Отработка действий по оказанию первой помощи при синдроме длительного сдавливания» | 2 |
|  | Занятие № 23* | ПЗ № 12 «Отработка действий по оказанию первой помощи при синдроме длительного сдавливания» | 2 |
| Тема 5.5 Десмургия | В результате изучения темы студент должен уметь: оказывать первую помощь при десмургии знать: Правила оказания первой помощи пострадавшим при десмургии |  | 20/8 |
|  | Содержание |  | 12 |
| Тема 5.5.1 Учение о повязках и методах их наложения | Занятие № 24 | Учение о повязках и методах их наложения. Составляющие повязки. | 2 |
| Тема 5.5.2 Классификация повязок | Занятие № 25 | Классификация повязок Косыночная повязка, контурные повязки, лейкопластырные, бинтовые | 2 |
| Тема 5.5.3 Правила и варианты бинтовых повязок | Занятие № 26 | Правила и варианты бинтовых повязок. Виды и правила наложения повязок на голову | 2 |
| Тема 5.5.4 Повязки на верхнюю конечность | Занятие № 27 | Повязки на верхнюю конечность | 2 |
| Тема 5.5.5 Виды и правила наложения повязок на палец, кисть, предплечье, локтевой сустав, плечевой сустав | Занятие № 28 | Виды и правила наложения повязок на палец, кисть, предплечье, локтевой сустав, плечевой сустав | 2 |
| Тема 5.5.6 Повязки на грудную клетку и живот, нижнюю конечность | Занятие № 29 | Повязки на грудную клетку и живот, нижнюю конечность | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 8 |
|  | Занятие № 30* | ПЗ № 13 «Отработка действий по наложению повязки типа «чепец» | 2 |
|  | Занятие № 31* | ПЗ № 14 «Отработка действий по наложению повязки типа «чепец» | 2 |
|  | Занятие № 32* | ПЗ № 15 «Отработка действий по наложению повязки на предплечье» | 2 |
|  | Занятие № 33* | ПЗ № 16 «Отработка действий по наложению повязки на предплечье» | 2 |
| Тема 5.6 Переломы костей | В результате изучения темы студент должен уметь: оказывать первую помощь при переломах костей знать: Правила оказания первой помощи пострадавшим при переломах костей |  | 12/8 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 5.6.1 Определение, классификация переломов | Занятие № 34 | Определение, классификация переломов. Клинические признаки переломов: относительные и абсолютные. Осложнения при переломах. | 2 |
| Тема 5.6.2 Первая помощь при переломах | Занятие № 35 | Первая помощь при переломах. Транспортная иммобилизация Правили наложения шин. Способы наложения шин при повреждении различных частей конечностей. Особенности оказания помощи при открытых переломах. | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 8 |
|  | Занятие № 36* | ПЗ № 17 «Отработка действий по наложению шины Крамера» | 2 |
|  | Занятие № 37* | ПЗ № 18 «Отработка действий по наложению шины Крамера» | 2 |
|  | Занятие № 38* | ПЗ № 19 «Отработка действий по наложению шины Крамера» | 2 |
|  | Занятие № 39* | ПЗ № 20 «Отработка действий по наложению шины Крамера» | 2 |
| Тема 5.7 Термические повреждения | В результате изучения темы студент должен уметь: оказывать первую помощь при термических повреждениях знать: Правила оказания первой помощи пострадавшим при термических повреждениях |  | 8/4 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 5.7.1 Термические ожоги | Занятие № 40 | Термические ожоги. Степени ожогов в зависимости от глубины поражения, клинические признаки. Способы примерного определения площади ожогов. Этапы оказания первой помощи. | 2 |
| Тема 5.7.2 Признаки, степени отморожений, оказание помощи | Занятие № 41 | Солнечный, тепловой удар, причины, признаки, оказание первой помощи. Отморожения, причины, способствующие ему. Признаки, степени отморожений, оказание помощи. | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 4 |
|  | Занятие № 42* | ПЗ № 21 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ожогах» | 2 |
|  | Занятие № 43* | ПЗ № 22 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ожогах» | 2 |
| Тема 5.8 Простейшие реанимационные мероприятия | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить простейшие реанимационные мероприятия знать: Правила провдения простейших реанимационных мероприятий |  | 10/6 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 5.8.1 Признаки клинической смерти – показание для реанимации | Занятие № 44 | Терминальное состояние, стадии. Признаки клинической смерти – показание для реанимации. | 2 |
| Тема 5.8.2 Признаки биологической смерти | Занятие № 45 | Признаки биологической смерти. Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Их цель при оказании первой помощи. | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  | 6 |
|  | Занятие № 46* | ПЗ № 23 «Отработка действий сердечно-легочной реанимации на тренажере» | 2 |
|  | Занятие № 47* | ПЗ № 24 «Отработка действий сердечно-легочной реанимации на тренажере» | 2 |
|  | Занятие № 48* | ПЗ № 25 «Отработка действий сердечно-легочной реанимации на тренажере» | 2 |
| Тема 5.9 Основы психологической помощи. | В результате изучения темы студент должен знать: Психологические особенности общения с пострадавшими |  | 4/- |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 5.9.1 Принципы и этические нормы оказания помощи | Занятие № 49 | Принципы и этические нормы оказания помощи. Острое стрессовое расстройство. Психотравма. | 2 |
| Тема 5.9.2 Профилактика панических реакций | Занятие № 50 | Динамика состояний. Профилактика панических реакций | 2 |
| Тема 5.10 Способы общения с пострадавшими. | В результате изучения темы студент должен знать: Психологические особенности общения с пострадавшими |  | 4/- |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 5.10.1 Этапы общения | Занятие № 51 | Этапы общения. Основные элементы коммуникации. | 2 |
| Тема 5.10.2 Барьеры непонимания | Занятие № 52 | Барьеры непонимания. Основные техники экстренной помощи в различных психотравмирующих ситуациях (бред, апатия, ступор, агрессия, двигательное возбуждение, страх, нервная дрожь, плач, истерика, угроза для жизни (насилие), суицидальное поведение) | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся | Занятие № 53 | Самостоятельная работа с обучающимися Презентация «Способы общения с пострадавшими | 2 |
| Промежуточная аттестация | Занятие № 54 | Комплексный дифференцированный зачет | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы Виды работ - Презентация на тему: «Крупные лесные пожары – история и современность» - Презентация на тему: «Лесной пожар и его развитие» - Презентация на тему: «Основные способы прекращения горения при тушении лесных пожаров» - Презентация на тему: «Опыт применения роботизированной техники в пожаротушении» - Презентация на тему: «Специальные пожарные автомобили. История развития» - Презентация на тему: «Пожарно-прикладной спорт» - Презентация на тему: «Применение автомобилей пенного тушения в гражданской авиации» - Презентация на тему: «Основная и вспомогательная пожарная техника» - Сообщение на тему: «Современное состояние развития пожарной и аварийно-спасательной техники, состоящей на вооружении в пожарно-спасательном гарнизоне» Презентация на тему: «Пожар и его развитие» |  |  | * |
| Учебная практика Виды работ Оформление путевых листов о выезде на пожар. Применение закрепленного за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования, средств связи и содержание их в постоянной готовности. Смена караулов в учебной пожарной части, учебный развод караула перед сменой. Выполнение обязанностей внутреннего наряда в учебной пожарной части. Выполнение действий по сосредоточению сил и средств на пожаре. Расчет сил и средств. Развертывание сил и средств при различных условиях, этапы развертывания. Локализация и ликвидация пожаров, порядок действий. Оперативно-тактические действия пожарных подразделений по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Организация связи на пожаре. Отработка правильности подачи огнетушащих средств в зависимости от класса пожарной опасности. Радиообмен с использованием радиосредств и переговорных устройств. Осуществление разведки пожара в пути следования к месту вызова и при возвращении в подразделение. Установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение пожарного насоса в рабочее состояние. Отработка схем подачи огнетушащих веществ к месту пожара. Вскрытие и разборка конструкций для обнаружения пострадавших и с целью предотвращения повторного возгорания с использованием специальных агрегатов, механизмов. Расчёт времени работы приборов подачи огнетушащих средств и предельно возможной площади пожара отделений на АЦ. Расчёт сил и средств тушения пожаров. Выполнение обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре. Разведка пожара. Работа на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-техническим вооружением, инструментом и оборудованием. Отработка навыков организации и тактики тушения пожаров горючих жидкостей и газов. Отработка навыков организации и тактика тушения открытых пожаров твердых горючих материалов. Оперативно-тактические действия по тушению пожаров в гражданских зданиях. Техническое обслуживание СИЗОД. Первая проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания с помощью технических средств. Техническое обслуживание СИЗОД: содержание, проведение, порядок документирование. Определение возможных неисправностей СИЗОД. - способы их устранения. Применение СИЗОД и осуществление оперативно-тактических действий при тущении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Выполнение работ по неполной разборке, сборке, чистке сушке СИЗОД. Применение приборов для контроля эксплуатационных параметров СИЗОД. Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Работа в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС) при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Обнаружение и эвакуация пострадавших из непригодной для дыхания среды. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Порядок заполнения документации постового на посту безопасности. Тренировка газодымозащитников в условиях плохой видимости. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в условиях задымления. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в зданиях и подвальных помещениях. Отработка приемов поиска и выноса пострадавших. Работа с оборудованием, вывозимом на пожарных автомобилях газодымозащитной службы. Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. |  |  | 108 |
| Производственная практика Виды работ Смена караулов в пожарной части, развод караула перед сменой. Выполнение обязанностей внутреннего наряда в пожарной части. Расчет сил и средств. Развертывание сил и средств при различных условиях, этапы развертывания. Организация связи на пожаре. Радиообмен с использованием радиосредств и переговорных устройств. Установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение пожарного насоса в рабочее состояние. Отработка схем подачи огнетушащих веществ к месту пожара. Расчёт времени работы приборов подачи огнетушащих средств и предельно возможной площади пожара отделений на АЦ. Расчёт сил и средств тушения пожаров. Работа на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-техническим вооружением, инструментом и оборудованием. Техническое обслуживание СИЗОД. Первая проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания с помощью технических средств. Техническое обслуживание СИЗОД: содержание, проведение, порядок документирование. Определение возможных неисправностей СИЗОД. - способы их устранения. Выполнение работ по неполной разборке, сборке, чистке сушке СИЗОД. Применение приборов для контроля эксплуатационных параметров СИЗОД. Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Порядок заполнения документации постового на посту безопасности. Тренировка газодымозащитников в условиях плохой видимости. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в условиях задымления. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в зданиях и подвальных помещениях. Отработка приемов поиска и выноса пострадавших. Работа с оборудованием, вывозимом на пожарных автомобилях газодымозащитной службы. Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. |  |  | 108 |
| Квалификационный экзамен |  |  | 6 |
| Всего |  |  | 892 |

Занятия со знаком « * » реализуются только в непосредственном взаимодействии педагогического работника со студентом.

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Тактика тушения пожаров и аварийно-спасательных работ», оснащенный в соответствии с образовательной программой по специальности.

Лаборатории «Пожарная и аварийно-спасательная техника», «Обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)», «Оказания первой помощи», оснащенные в соответствии с образовательной программой по специальности.

Мастерская «Ремонт и обслуживание пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования», оснащенная в соответствии с образовательной программой по данной специальности.

Тренажеры, тренажерные комплексы:

- для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов);

- теплодымокамера для работы в непригодной для дыхания среде;

- для работы на высотных объектах;

- для работы с дорожно-транспортными происшествиями;

- учебный пожарный автомобиль;

- учебная пожарная башня;

- полоса психологической подготовки пожарных;

- учебный пожарный гидрант;

- тренажер вскрытия дверей;

- мишень спортивная пожарная;

- огневой тренажер-симулятор.

Оснащенные базы практики, в соответствии с образовательной программой по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1 Основные печатные издания

- Масаев, В. Н. Основы организации и ведения аварийно-спасательных работ. Спасательная техника и базовые машины: Учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов / Масаев В.Н., Вдовин О.В., Муховиков Д.В. - Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2018. - 179 с.

- Ветошкин, А. Г. Тактика и технологии спасательных работ. Защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / А. Г. Ветошкин. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2023. - 324 с.

    - Основные электронные ресурсы

- Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / ГВ. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155671  (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Борисова, С.Ю. Терминальные состояния. Алгоритм проведения базовой (элементарной) сердечно-легочной реанимации в условиях дефицита времени: учебное пособие для спо / С. Ю. Борисова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 84 с. — ISBN 978-5-8114-7183-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158961  (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Кошелев, А.А. Медицина катастроф. Теория и практика: учебное пособие для спо / А.А. Кошелев. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-9243-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/199913  (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Смирнов, А.П. Охрана и защита лесов. Лесные пожары: учебное пособие для спо / А.П. Смирнов, А.А. Смирнов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-7087-7. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154405  (дата обращения: 01.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

    - Дополнительные источники

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022).

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 28.12.2021) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации» [Электронный источник] https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_dekabrya_1994_g_68_fz.html. (дата обращения 23.03.2022).

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/  (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей)» (последняя редакция) [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7746/ (дата обращения 30.03.2022).

- Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г.В. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5.

- Дежурный Л.И. Оказание первой помощи: учебное пособие, Москва: Просвещение, 2021 г. – 96 с. - ISBN 978-5-09-065412-8

- Кошелев, А. А. Медицина катастроф. Теория и практика: учебное пособие для спо / А. А. Кошелев. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-9243-5

- Савин, М.А. Пожарно-спасательная техника: практикум для СПО / М.А. Савин, И.В. Клочков; под редакцией Л.Н. Маскаевой. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2021. — 97 c. — ISBN 978-5-4488-1133

- Смирнов, А.П. Охрана и защита лесов. Лесные пожары: учебное пособие для спо / А.П. Смирнов, А.А. Смирнов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-7087-7

- Теребнёв В.В. Основы организации и управления силами и средствами на пожаре: Учебник / В.В.Теребнев - Москва: КУРС, 2021 - 256 с. - ISBN:978-5-907064-72-0;

- Теребнёв В.В. Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: Учебное пособие. – Москва: КУРС, 2018. –256 с. – ISBN 978-5-906818-53-

- Теребнев В.В., Грачев В.А., Андреев Д. В., Коршунов И. В. – Организация газодымозащитной службы: учебник – Москва: Курс, 2018 – 296 с. – ISBN 978-5-906818-81-2

- Теребнёв, В.В. Пожаротушение в ограждениях и на открытой местности: Учебное пособие – Москва, КУРС, 2018. –256 с. – ISBN 978-5-906818-52-2

3.3 Реализация профессионального модуля.

Профессиональный модуль ПМ 01 Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация профессионального модуля ПМ 01 Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 71%.

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. Основы караульной службы |  |  | 80/20 |
| МДК 01.01 Основы караульной службы |  |  | 80/20 |
| Тема 1.3 Организация караульной службы | В том числе практических занятий |  | 6 |
|  | Занятие № 14* | ПЗ № 3 «Отработка действий смены дежурства в пожарно-спасательных подразделениях» | 2 |
|  | Занятие № 15* | ПЗ № 4 «Принятие закрепленного за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-техническое вооружения, аварийно-спасательного оборудования, средств связи и содержание их в постоянной готовности к применению по назначению» | 2 |
|  | Занятие № 16* | ПЗ № 5 «Принятие закрепленного за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-техническое вооружения, аварийно-спасательного оборудования, средств связи и содержание их в постоянной готовности к применению по назначению» | 2 |
| Тема 1.4 Функции и задачи караульной службы | В том числе практических занятий |  | 8 |
|  | Занятие № 22* | ПЗ № 6 «Отработка действий личного состава караула при получении сообщения о пожаре» | 2 |
|  | Занятие № 23* | ПЗ № 7 «Отработка действий личного состава караула при следовании на пожар» | 2 |
|  | Занятие № 24* | ПЗ № 8 «Отработка действий личного состава караула на пожаре» | 2 |
|  | Занятие № 25* | ПЗ № 9 «Отработка действий личного состава караула по возвращению с пожара и приведение подразделения в исходное положение» | 2 |
| Раздел 2. Тактика тушения пожаров |  |  | 148/60 |
| МДК 01.02 Тактика тушения пожаров |  |  | 148/60 |
| Тема 2.2. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые до прибытия к месту пожара | В том числе практических занятий |  | 4 |
|  | Занятие № 7* | ПЗ № 3 «Действия пожарных по посадке в пожарный автомобиль и следованию к месту пожара» | 2 |
|  | Занятие № 8* | ПЗ № 4 «Действия пожарных по посадке в пожарный автомобиль и следованию к месту пожара» | 2 |
| Тема 2.3. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые на месте пожара | В том числе практических занятий |  | 10 |
|  | Занятие № 13* | ПЗ № 5 «Действия пожарных при проведении боевого развертывания» | 2 |
|  | Занятие № 14* | ПЗ № 6 «Действия пожарных при проведении боевого развертывания» | 2 |
|  | Занятие № 15* | ПЗ № 7 «Действия личного состава при проведении спасения пострадавшего из 4 этажа учебной башни» | 2 |
|  | Занятие № 16* | ПЗ № 8 «Действия личного состава при проведении спасения пострадавшего из 4 этажа учебной башни» | 2 |
|  | Занятие № 17* | ПЗ № 9 «Действия личного состава при проведении спасения пострадавшего из 4 этажа учебной башни» | 2 |
| Тема 2.4. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые после тушения пожара | В том числе практических занятий |  | 6 |
|  | Занятие № 20* | ПЗ № 10 «Действия личного состава по сбору пожарно-технического вооружения после пожара, приведение пожарной техники в исходное положение» | 2 |
|  | Занятие № 21* | ПЗ № 11 «Действия личного состава по сбору пожарно-технического вооружения после пожара, приведение пожарной техники в исходное положение» | 2 |
|  | Занятие № 22* | ПЗ № 12 «Действия личного состава по сбору пожарно-технического вооружения после пожара, приведение пожарной техники в исходное положение» | 2 |
| Тема 2.5 Применение СИЗОД при тушении пожаров в составе звена ГДЗС | В том числе практических занятий |  | 14 |
|  | Занятие № 29* | ПЗ № 13 «Надевание, снятие, укладка СИЗОД» | 2 |
|  | Занятие № 30* | ПЗ № 14 «Надевание, снятие, укладка СИЗОД» | 2 |
|  | Занятие № 31* | ПЗ № 15 «Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Рабочая проверка ДАСВ» | 2 |
|  | Занятие № 32* | ПЗ № 16 «Проведение аварийно-спасательных работ на месте пожара звеном газодымозащитной службы (ГДЗС)» | 2 |
|  | Занятие № 33* | ПЗ № 17 «Проведение аварийно-спасательных работ на месте пожара звеном газодымозащитной службы (ГДЗС)» | 2 |
|  | Занятие № 34* | ПЗ № 18 «Спасение пострадавшего из непригодной для дыхания среды в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС)» | 2 |
|  | Занятие № 35* | ПЗ № 19 «Спасение пострадавшего из непригодной для дыхания среды в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС)» | 2 |
| Тема 2.8 Тушение лесных пожаров | В том числе практических занятий |  | 2 |
|  | Занятие № 66* | ПЗ № 28 «Работа с воздуходувкой» | 2 |
| Раздел 3. Тактика аварийно-спасательных работ |  |  | 90/46 |
| МДК 01.03 Тактика аварийно-спасательных работ |  |  | 90/46 |
| Тема 3.2 Аварийно-спасательные работы с применением технологий промышленного альпинизма | В том числе практических занятий |  | 10 |
|  | Занятие № 9* | ПЗ № 3 «Работа в безопорном пространстве. Передвижение по траверсу» | 2 |
|  | Занятие № 10* | ПЗ № 4 «Работа в безопорном пространстве. Подъем и спуск» | 2 |
|  | Занятие № 11* | ПЗ № 5 «Работа с пострадавшем в безопорном пространстве. Полиспаст» | 2 |
|  | Занятие № 12* | ПЗ № 6 «Работа с пострадавшем в безопорном пространстве. Спуск пострадавшего по вертикали» | 2 |
|  | Занятие № 13* | ПЗ № 7 «Работа с пострадавшем в безопорном пространстве. Спуск пострадавшего по вертикали» | 2 |
| Тема 3.3. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий происшествий на транспорте | В том числе практических занятий |  | 10 |
|  | Занятие № 18* | ПЗ № 8 «ЧС на автомобильном транспорте. Удаление крыши» | 2 |
|  | Занятие № 19* | ПЗ № 9 «ЧС на автомобильном транспорте. Удаление крыши» | 2 |
|  | Занятие № 20* | ПЗ № 10 «ЧС на автомобильном транспорте. Извлечение пострадавшего» | 2 |
|  | Занятие № 21* | ПЗ № 11 «ЧС на автомобильном транспорте. Извлечение пострадавшего» | 2 |
|  | Занятие № 22* | ПЗ № 12 «ЧС на автомобильном транспорте. Извлечение пострадавшего» | 2 |
| Тема 3.4. Аварийно-спасательные работы при ликвидации пожара | В том числе практических занятий |  | 6 |
|  | Занятие № 27* | ПЗ № 15 «Спасание и самоспасание на пожаре с верхних этажей здания» | 2 |
|  | Занятие № 28* | ПЗ № 16 «Спасание и самоспасание на пожаре с верхних этажей здания» | 2 |
|  | Занятие № 29* | ПЗ № 17 «Спасание и самоспасание на пожаре с верхних этажей здания» | 2 |
| Тема 3.7. Поисково-спасательные работы на воде | В том числе практических занятий |  | 6 |
|  | Занятие № 41* | ПЗ № 21 «Разбор завалов с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента» | 2 |
|  | Занятие № 42* | ПЗ № 22 «Разбор завалов с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента» | 2 |
|  | Занятие № 43* | ПЗ № 23 «Разбор завалов с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента» | 2 |
| Раздел 4. Пожарно-спасательная техника и оборудование |  |  | 250/100 |
| МДК 01.04 Пожарно-спасательная техника и оборудование |  |  | 250/100 |
| Тема 4.1 Боевая одежда и снаряжение пожарного | В том числе практических занятий |  | 10 |
|  | Занятие № 11* | ПЗ № 1 Проведение испытания снаряжения пожарного; | 2 |
|  | Занятие № 12* | ПЗ № 2 Проведение испытания снаряжения пожарного; | 2 |
|  | Занятие № 13* | ПЗ № 3 Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного | 2 |
|  | Занятие № 14* | ПЗ № 4 Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного | 2 |
|  | Занятие № 15* | ПЗ № 5 Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного | 2 |
| Тема 4.2 Специальное аварийно-спасательное оборудование и механизированный пожарный и аварийно-спасательный инструмент | В том числе практических занятий |  | 28 |
|  | Занятие № 34* | ПЗ № 9 «Боевое развертывание пожарно-технического вооружения от пожарного автомобиля» | 2 |
|  | Занятие № 35* | ПЗ № 10 «Боевое развертывание пожарно-технического вооружения от пожарного автомобиля» | 2 |
|  | Занятие № 36* | ПЗ № 11 «Постановка пожарного автомобиля на учебный гидрант наружного пожарного водоснабжения» | 2 |
|  | Занятие № 37* | ПЗ № 12 «Постановка пожарного автомобиля на учебный гидрант наружного пожарного водоснабжения» | 2 |
|  | Занятие № 38* | ПЗ № 13 «Пополнение запасов воды в пожарном автомобиле из открытого источника, при помощи пожарного гидроэлеватора» | 2 |
|  | Занятие № 39* | ПЗ № 14 «Пополнение запасов воды в пожарном автомобиле из открытого источника, при помощи пожарного гидроэлеватора» | 2 |
|  | Занятие № 42* | ПЗ № 17 Проведение технического обслуживания ручного пожарного инструмента Проведение внешнего осмотра электрозащитных средств | 2 |
|  | Занятие № 43* | ПЗ № 18 Проведение технического обслуживания ручного пожарного инструмента Проведение внешнего осмотра электрозащитных средств | 2 |
|  | Занятие № 44* | ПЗ № 19 Эксплуатация и приведение в готовность бензопилы. Партнер К 650 | 2 |
|  | Занятие № 45* | ПЗ № 20 Эксплуатация и приведение в готовность бензопилы. Партнер К 650 | 2 |
|  | Занятие № 46* | ПЗ № 21 Эксплуатация и приведение в готовность аварийно-спасательного оборудования «HURSN» | 2 |
|  | Занятие № 47* | ПЗ № 22 Техническое обслуживание и подготовка к использованию резака «CHALLENGE»200, 301 | 2 |
|  | Занятие № 48* | ПЗ № 23 Техническое обслуживание и подготовка к использованию силовых телескопических цилиндров Т 41, Т 59. | 2 |
|  | Занятие № 49* | ПЗ № 24 Техническое обслуживание и подготовка к использованию силовых телескопических цилиндров Т 41, Т 59. | 2 |
| Тема 4.3 Пожарные рукава и рукавное оборудование | В том числе практических занятий |  | 18 |
|  | Занятие № 65* | ПЗ № 25 «Прокладка магистральных и рабочих линий пожарных рукавов» | 2 |
|  | Занятие № 66* | ПЗ № 26 «Способы сборки пожарных рукавов, сушка рукавов» | 2 |
|  | Занятие № 67* | ПЗ № 27 «Прокладка магистральных и рабочих линий пожарных рукавов» | 2 |
|  | Занятие № 68* | ПЗ № 28 Подготовка к работе и использование рукавомоечной машины | 2 |
|  | Занятие № 69* | ПЗ № 29 Подготовка к работе и использование оборудования для навязки соединительных головок | 2 |
|  | Занятие № 71* | ПЗ № 31 Испытание всасывающих пожарных рукавов | 2 |
|  | Занятие № 72* | ПЗ № 32 Испытание всасывающих пожарных | 2 |
|  | Занятие № 73* | ПЗ № 33 Использование, техническое обслуживание, методы испытаний, ремонт и хранение всасывающих рукавов. | 2 |
|  | Занятие № 74* | ПЗ № 34 Использование, техническое обслуживание, методы испытаний, ремонт и хранение всасывающих рукавов. | 2 |
| Тема 4.4 Пожарные стволы | В том числе практических занятий |  | 4 |
|  | Занятие № 88* | ПЗ № 38 Получение воздушно-механической пены различной кратности с помощью приборов: генераторов ГПС, стволов СВП от пожарной автоцистерны | 2 |
|  | Занятие № 89* | ПЗ № 39 Испытание ручных пожарных лестниц. Оформление документации. | 2 |
| Тема 4.5 Первичные средства пожаротушения | В том числе практических занятий |  | 4 |
|  | Занятие № 106* | ПЗ № 46 Зарядка порошковым составом огнетушителей на стенде KAESERPremiumcompact 160/4W | 2 |
|  | Занятие № 107* | ПЗ № 47 Проверка пригодности огнетушителей. Заполнение эксплуатационной документации | 2 |
| Раздел 5. Оказание первой помощи и психологическая подготовка |  |  | 108/50 |
| МДК 01.05 Оказание первой помощи и психологическая подготовка |  |  | 108/50 |
| Тема 5.2 Открытые повреждения. Раны | В том числе практических занятий |  | 8 |
|  | Занятие № 6* | ПЗ № 1 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ранениях» | 2 |
|  | Занятие № 7* | ПЗ № 2 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ранениях» | 2 |
|  | Занятие № 8* | ПЗ № 3 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ранениях» | 2 |
|  | Занятие № 9* | ПЗ № 4 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ранениях» | 2 |
| Тема 5.3 Кровотечения, их виды, способы остановки | В том числе практических занятий |  | 8 |
|  | Занятие № 13* | ПЗ № 5 «Отработка действий по оказанию первой помощи при кровотечениях» | 2 |
|  | Занятие № 14* | ПЗ № 6 «Отработка действий по оказанию первой помощи при кровотечениях» | 2 |
|  | Занятие № 15* | ПЗ № 7 «Отработка действий по оказанию первой помощи при кровотечениях» | 2 |
|  | Занятие № 16* | ПЗ № 8 «Отработка действий по оказанию первой помощи при кровотечениях» | 2 |
| Тема 5.4 Закрытые повреждения | В том числе практических занятий |  | 8 |
|  | Занятие № 20* | ПЗ № 9 «Отработка действий по оказанию первой помощи при вывихах» | 2 |
|  | Занятие № 21* | ПЗ № 10 «Отработка действий по оказанию первой помощи при вывихах» | 2 |
|  | Занятие № 22* | ПЗ № 11 «Отработка действий по оказанию первой помощи при синдроме длительного сдавливания» | 2 |
|  | Занятие № 23* | ПЗ № 12 «Отработка действий по оказанию первой помощи при синдроме длительного сдавливания» | 2 |
| Тема 5.5 Десмургия | В том числе практических занятий |  | 8 |
|  | Занятие № 30* | ПЗ № 13 «Отработка действий по наложению повязки типа «чепец» | 2 |
|  | Занятие № 31* | ПЗ № 14 «Отработка действий по наложению повязки типа «чепец» | 2 |
|  | Занятие № 32* | ПЗ № 15 «Отработка действий по наложению повязки на предплечье» | 2 |
|  | Занятие № 33* | ПЗ № 16 «Отработка действий по наложению повязки на предплечье» | 2 |
| Тема 5.6 Переломы костей | В том числе практических занятий |  | 8 |
|  | Занятие № 36* | ПЗ № 17 «Отработка действий по наложению шины Крамера» | 2 |
|  | Занятие № 37* | ПЗ № 18 «Отработка действий по наложению шины Крамера» | 2 |
|  | Занятие № 38* | ПЗ № 19 «Отработка действий по наложению шины Крамера» | 2 |
|  | Занятие № 39* | ПЗ № 20 «Отработка действий по наложению шины Крамера» | 2 |
| Тема 5.7 Термические повреждения | В том числе практических занятий |  | 4 |
|  | Занятие № 42* | ПЗ № 21 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ожогах» | 2 |
|  | Занятие № 43* | ПЗ № 22 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ожогах» | 2 |
| Тема 5.8 Простейшие реанимационные мероприятия | В том числе практических занятий |  | 6 |
|  | Занятие № 46* | ПЗ № 23 «Отработка действий сердечно-легочной реанимации на тренажере» | 2 |
|  | Занятие № 47* | ПЗ № 24 «Отработка действий сердечно-легочной реанимации на тренажере» | 2 |
|  | Занятие № 48* | ПЗ № 25 «Отработка действий сердечно-легочной реанимации на тренажере» | 2 |

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять караульную службу | Демонстрирует умения: осуществлять службу во внутреннем наряде караула; осуществлять службу в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы; выполнять обязанности пожарного; выполнять распорядок дня дежурного караула; Демонстрирует знания: требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих несение караульной и гарнизонной службы; порядка несения службы в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы; задач гарнизонной и караульной службы; обязанностей должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены караула; порядка допуска на территорию пожарно-спасательного подразделения; распорядка дня дежурного караула; | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК.1.2. Выполнять работы по приемке (передаче) и обслуживанию технических средств, пожарного оборудования, инструмента и средств индивидуальной защиты | Демонстрирует умения: проводить техническое обслуживание пожарного оборудования и инструмента; применять правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; проверять состояние работоспособности средств, пожарного оборудования и инструмента; проводить работы по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; осуществлять прием (передачу) пожарного оборудования и инструмента; выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств индивидуальной защиты и спасения; готовить к использованию и проводить техническое обслуживание СИЗОД; Демонстрирует знания: требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих обслуживание пожарного оборудования и инструмента; классификации, устройства, характеристик и порядка работы пожарного оборудования и инструмента; сроков и порядка проведения технического обслуживания пожарного оборудования и инструмента; оборудования, приспособлений, применяемых при техническом обслуживании и эксплуатации средств, оборудования и инструмента; правил охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; порядка проведения работ по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; порядка проведения приема (передачи) пожарного оборудования и инструмента; порядка подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство; порядка содержания в полном технической исправности СИЗОД, другой закрепленный за ним пожарный инструмент и оборудование ГДЗС; сроков и порядка проведения технического обслуживания СИЗОД; служебной документации ГДЗС и порядок её ведения; | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.3 Выполнять работы по спасению, защите, эвакуации людей и имущества из зоны пожара, оказанию первой помощи пострадавшим | Демонстрирует умения: определять необходимость, пути, порядка и способов спасения людей и имущества в зависимости от обстановки на пожаре и состояния спасаемых; проводить спасательные работы с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей, и проведением мероприятий по предотвращению паники; определять и устранять факторы риска при спасении людей; определять основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре; проводить подъем на высоту (спуск с высоты) пострадавшего; Демонстрирует знания: порядка действий, методов и способов спасения людей и имущества; оборудования, приспособлений, применяемых при поиске и спасении людей; требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих оказание первой помощи пострадавшим при пожаре; инструкций, методических рекомендаций по видам травм, поражений; правил оказания первой помощи пострадавшим; оборудования, приспособлений, применяемых при оказании первой помощи; психологических особенностей общения с пострадавшими; нормативных правовых актов и локальных актов по организации тушения пожаров | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.4. Выполнять работы по тушению пожаров и проводить аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, в том числе в составе звена газодымозащитной службы | Демонстрирует умения: осуществлять работы по тушению пожаров с применением мобильных средств пожаротушения; применять средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного; осуществлять посадку в пожарный автомобиль в соответствии с номерами табеля основных обязанностей; проводить визуальный осмотр места вызова; определять вероятные очаги пожара и пути распространения пожара; проводить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара; проводить визуальный осмотр места проведения аварийно-спасательных работ; соблюдать требования безопасности пребывания на месте проведения аварийно-спасательных работ; определять зоны безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; проводить подъем на высоту (спуск с высоты); вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы; проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы; проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре в составе звена ГДЗС; ориентироваться в условиях ограниченной видимости Демонстрирует знания: порядка работы по тушению пожаров с применением мобильных средств пожаротушения; правил проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с применением средств индивидуальной защиты и спасения; особенностей осмотра и проведения поиска при пожарах и аварийно-спасательных работах; первичных признаков пожара; способов ведения разведки; классификации пожаров; опасных факторов пожара и последствий их воздействия на людей; тактики тушения и порядка действий, направленных на предотвращение распространения пожара в составе подразделений пожарной охраны; способов тушения пожаров в электроустановках; правил применения средств индивидуальной защиты при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ на месте пожара; принципы организации сетей противопожарного водопровода; способов локализации горения; способов ликвидации горения; способов локализации и ликвидации пожара в неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступной местности; требований охраны труда и личной безопасности; требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих выполнение аварийно-спасательных работ; видов и порядка проведения аварийно-спасательных работ; документов, регламентирующих газодымозащитную службу; организацию деятельности ГДЗС и порядок тушения пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) в непригодной для дыхания среде; обязанностей личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде; обязанностей газодымозащитника и постового на посту безопасности при осуществлении своей деятельности; обязанностей газодымозащитника при использовании СИЗОД в непригодной для дыхания среде; порядка проведения расчётов запаса воздуха (кислорода) и времени работы звена ГДЗС в СИЗОД; устройства, характеристик и порядка работы СИЗОД и другого оборудования ГДЗС, закрепленного за ним | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.5. Выполнять работы по эксплуатации первичных средств пожаротушения и установок пожаротушения | Демонстрирует умения: пользоваться первичными средствами пожаротушения, установками пожаротушения, средствами пожарной автоматики, пожарной сигнализации Демонстрирует знания: правил применения, функционального назначения и технических характеристик первичных средств пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарной сигнализации | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.6. Применять средства телефонной и радиосвязи | Демонстрирует умения: применять средства телефонной и радиосвязи; проводить радиообмен на пожаре с использованием позывных; Демонстрирует знания: требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих правила ведения телефонной и радиосвязи; правил работы со средствами телефонной и радиосвязи; основ организации диспетчерской службы; организации связи на пожаре; правил и порядка ведения радиообмена на пожаре; правил и порядка передачи информации с места пожара; позывных радиоабонентов и порядка их построения | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.7. Выполнять работы по защите населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы лесных (природных) пожаров | Демонстрирует умения: при проведении обследования лесного (природного) пожара идентифицировать основные характеристики и факторы, определяющие его поведение и распространение, необходимые для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению, самостоятельно; выявлять оптимальные опорные линии и рубежи, места для создания минерализованных полос с учетом выбранной технологии проведения работ, места организации источников забора воды, подъезда транспорта, места расположения людей, расположения полевого лагеря и стоянок пожарной, тракторной и специальной техники; выбирать оптимальные методы и способы тушения на различных стадиях тушения лесного (природного) пожара, оптимальные тактические приемы с учетом лесорастительных, погодных, орографических условий; читать и применять схемы тушения лесных пожаров; оценивать уровень природной пожарной опасности участка леса (местности), уровень пожарной опасности по условиям погоды, степень захламленности лесных (природных) участков; Демонстрирует знания: основных характеристик лесных (природных) пожаров, факторов, определяющих их поведение и распространение, необходимых для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению; требований охраны труда и обеспечения безопасности при осуществлении работ по тушению лесных (природных) пожаров; требований, предъявляемых к лицам, привлеченным к тушению лесных (природных) пожаров; наставлений, инструкций, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение охраны лесов и тушение лесных пожаров, привлечение граждан к работам по тушению пожаров; принципов защиты населенных пунктов от лесных (природных) пожаров и минимизации вероятного ущерба от них; тактики тушения природных и лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам и объектам инфраструктуры; требований законодательства Российской Федерации по проведению инструктажей привлеченных к тушению лиц; |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; проводит адекватную оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по профессии для решения профессиональных задач | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; обосновывает анализ работы членов команды (подчиненных) | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | понимает значимость гражданско-патриотической позиции, значимость традиционных общечеловеческих ценностей; демонстрирует свою гражданско-патриотическую позицию, осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; применяет стандарты антикоррупционного поведения. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | демонстрирует знания алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях; демонстрирует знания правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; понимает значимость необходимости сохранения окружающей среды, ресурсосбережения | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности на иностранных языках | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) с целью обновления умений, знаний в рамках специальности.