МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля	ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ

(индекс, наименование)

Специальность	20.02.04 Пожарная безопасность

(код, наименование)

Димитровград 2023

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 6 |
| # 3 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 26 |
| # 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 28 |
| # 5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП | 32 |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по профилактике пожаров и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение работ по профилактике пожаров |
| ПК 2.1. | Анализировать пожарную опасность объектов |
| ПК 2.2. | Организовывать противопожарный режим на объекте защиты |
| ПК 2.3. | Проводить противопожарную пропаганду |
| ПК 2.4. | Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте защиты |
| ПК 2.5. | Проводить обучение работников организаций и граждан мерам пожарной безопасности, мероприятиям по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| ПК 2.6. | Осуществлять контроль за состоянием противопожарного водоснабжения в районе выезда подразделения |

1.1.3  В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | анализа состояния пожарной опасности объектов контроля, их классификации; определения порядка поведения людей, организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности; разработки планов работы по противопожарной пропаганде, проведения противопожарной пропаганды; осуществления контроля за соблюдением противопожарного режима; обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных дружин и нештатных аварийно-спасательных формирований пожарно-техническому минимуму; проверки систем противопожарного водоснабжения |
| --- | --- |
| уметь | применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение; определять взрывопожарную опасность веществ и материалов, категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны, огнестойкость строительных конструкций, степень огнестойкости зданий, классы функциональной пожарной опасности; определять классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; применять требования по проверке систем противопожарного водоснабжения; вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов |
| знать | основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; характеристики потенциально-опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля за их состоянием; основы обеспечения безопасности технологических процессов; способы, виды эвакуации персонала промышленных объектов; организацию и функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; организация работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения; классификацию взрывопожарной опасности веществ и материалов; категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны; огнестойкость строительных конструкций; степень огнестойкости зданий; классы функциональной пожарной опасности; классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; порядок проверки систем противопожарного водоснабжения |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 468 час

в том числе в форме практической подготовки – 278 часов,

Из них на освоение МДК – 354 часов,

в том числе самостоятельная работа – 	4	,

а том числе промежуточная аттестация – 	4	.

практики, в том числе учебная – 36 часов,

производственная – 72 часов,

Квалификационный экзамен - 	6

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля (вариант для СПО)

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостояте-льная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, ОК 01.-09 | МДК.02.01 Пожарная профилактика | 230 | 100 | 230 | 100 | 20 | 2 | 2 |  |  |
| ПК 2.4 ОК 01.-09 | МДК.02.02 Правовые основы деятельности в области обеспечения пожарной безопасности | 124 | 70 | 124 | 70 |  | 2 | 2 |  |  |
| ПК 2.1-2.6 ОК 01-09 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 2.1-2.6 ОК 01-09 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 468 | 278 | 357 | 170 | 20 | 4 | 4 | 36 | 72 |

# 2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. Пожарная профилактика |  |  | 230/100 |
| МДК 02.01 Пожарная профилактика |  |  | 230/100 |
| Тема 1.1. Основные понятия по обеспечению пожарной безопасности | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить организацию противопожарного режима на объекте защиты знать: Основные понятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 4/2 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 1 | Введение в пожарную профилактику. Цель и задачи пожарной профилактики. Аварийный выход, безопасная зона. Система противопожарной защиты. Анализ пожарной опасности объектов. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 2 | ПЗ № 1 Организация противопожарного режима на объекте защиты. | 2 |
| Тема 1.2. Пожарная опасность строительных материалов, конструкций и зданий | В результате изучения темы студент должен уметь: определять взрывопожарную опасность веществ и материалов, категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны, огнестойкость строительных конструкций, степень огнестойкости зданий, классы функциональной пожарной опасности; знать: Пожарную опасность строительных материалов, конструкций и зданий |  | 24/14 |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 1.2.1 Пожароопасные материалы | Занятие № 3 | Пожароопасные материалы. Категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны. Пожароопасные зоны и их категории. Категории по взрывопожарной опасности, классификация. | 2 |
| Тема 1.2.2 Анализ пожарной опасности объектов | Занятие № 4 | Анализ пожарной опасности объектов. Организация противопожарного режима на объекте защиты. | 2 |
| Тема 1.2.3 Классификация строительных конструкций по огнестойкости | Занятие № 5 | Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Классы пожарной опасности. | 2 |
| Тема 1.2.4 Виды степеней огнестойкости, основные и подгруппы | Занятие № 6 | Виды степеней огнестойкости, основные и подгруппы. Определение степени огнестойкости зданий и сооружений | 2 |
| Тема 1.2.5 Классы функциональной пожарной опасности | Занятие № 7 | Классы функциональной пожарной опасности Понятие функциональной пожарной опасности Определение функциональной пожарной опасности в зависимости от назначения. Выбор систем и мер пожарной безопасности в зависимости от опасности | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 14 |
|  | Занятие № 8 | ПЗ № 2 Категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны. | 2 |
|  | Занятие № 9 | ПЗ № 3 Категории по взрывопожарной опасности, классификация. | 2 |
|  | Занятие № 10 | ПЗ № 4 Классы пожарной опасности. | 2 |
|  | Занятие № 11 | ПЗ № 5 Определение степени огнестойкости зданий и сооружений. | 2 |
|  | Занятие № 12 | ПЗ № 6 Классы функциональной пожарной опасности. | 2 |
|  | Занятие № 13 | ПЗ № 7 Определение функциональной пожарной опасности в зависимости от назначения. | 2 |
|  | Занятие № 14 | ПЗ № 8 Выбор систем и мер пожарной безопасности в зависимости от опасности. | 2 |
| Тема 1.3. Классификация пожаров и опасные факторы пожаров | В результате изучения темы студент должен уметь: определять классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; знать: классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; |  | 4/2 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 15 | Назначение классификации пожаров. Виды классов пожара. Подбор первичных средств тушения в зависимости от класса пожара. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 16 | ПЗ № 9 Подбор первичных средств тушения в зависимости от класса пожара | 2 |
| Тема 1.4. Эвакуационные пути и выходы | В результате изучения темы студент должен уметь: применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; знать: эвакуационные пути и выходы, требования к ним |  | 4/2 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 17 | Требования ПБ к эвакуационным путям. Порядок и содержание путей эвакуации. Эвакуационные пути и выходы. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 18 | ПЗ № 10 Эвакуационные пути и выходы | 2 |
| Тема 1.5. Обучение мерам пожарной безопасности | В результате изучения темы студент должен уметь: применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; знать: основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; |  | 4/2 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 19 | Требования ПБ к эвакуационным путям. Порядок и содержание путей эвакуации. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 20 | ПЗ № 11 Виды и работа с противопожарными инструктажами | 2 |
| Тема 1.6. Планы эвакуации | В результате изучения темы студент должен уметь: составлять планы эвакуации знать: основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; правила составления планов пожарной эвакуации |  | 6/4 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 21 | Виды планов эвакуации. Составление планов эвакуации. Программное обеспеченье, используемое при составлении планов эвакуации. Требование к установки (размещению) планов эвакуации на объекте. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 22 | ПЗ № 12 Виды планов эвакуации. | 2 |
|  | Занятие № 23 | ПЗ № 13 Составление планов эвакуации. | 2 |
| Тема 1.7. Инструкции о мерах пожарной безопасности | В результате изучения темы студент должен уметь: применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов знать: основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; организацию и функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; организация работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения; |  | 28/6 |
|  | Содержание |  | 22 |
| Тема 1.7.1 Содержание территорий, зданий, систем водоснабжения, средств ППА | Занятие № 24 | Содержание территорий, зданий, систем водоснабжения, средств ППА. Нормы хранения веществ и материалов. | 2 |
| Тема 1.7.2 Противопожарный режим | Занятие № 25 | Противопожарный режим. | 2 |
| Тема 1.7.3 Нормативно-правовые акты, применяемые при разработке инструкции о мерах пожарной безопасности | Занятие № 26 | Нормативно-правовые акты, применяемые при разработке инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.). | 2 |
| Тема 1.7.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ. | Занятие № 27 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ. | 2 |
| Тема 1.7.5 Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов. | Занятие № 28 | Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов. | 2 |
| Тема 1.7.6 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы | Занятие № 29 | Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ. | 2 |
| Тема 1.7.7 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды. | Занятие № 30 | Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды. | 2 |
| Тема 1.7.8 Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши | Занятие № 31 | Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши. | 2 |
| Тема 1.7.9 Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв. | Занятие № 32 | Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв. | 2 |
| Тема 1.7.10 Обязанности и действия работников при пожаре | Занятие № 33 | Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения). | 2 |
| Тема 1.7.11 Обязанности и действия работников при пожаре | Занятие № 34 | Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |
|  | Занятие № 35 | ПЗ № 14 Содержание территорий, зданий, систем водоснабжения, средств ППА. | 2 |
|  | Занятие № 36 | ПЗ № 15 Нормы хранения веществ и материалов. | 2 |
|  | Занятие № 37 | ПЗ № 16 Противопожарный режим. | 2 |
| Тема 1.8. Обучение мерам пожарной безопасности | В результате изучения темы студент должен уметь: применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение; знать: основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; |  | 2/- |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 38 | Требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. | 2 |
| Тема 1.9. Противопожарный инструктаж | В результате изучения темы студент должен уметь: применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; знать: основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; |  | 14/10 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 1.9.1 Цели противопожарного инструктажа | Занятие № 39 | Цели противопожарного инструктажа. Ответственные лица, проводящие противопожарный инструктаж. Специфика проведения противопожарного инструктажа. | 2 |
| Тема 1.9.2 Виды противопожарного инструктажа | Занятие № 40 | Виды противопожарного инструктажа. Категория работников с кем проводится противопожарный инструктаж. Учет проведения противопожарного инструктажа. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 10 |
|  | Занятие № 41 | ПЗ № 17 Проведение вводного противопожарного инструктажа. | 2 |
|  | Занятие № 42 | ПЗ № 18 Проведение первичного противопожарного инструктажа. | 2 |
|  | Занятие № 43 | ПЗ № 19 Проведение повторного противопожарного инструктажа. | 2 |
|  | Занятие № 44 | ПЗ № 20 Проведение внепланового противопожарного инструктажа. | 2 |
|  | Занятие № 45 | ПЗ № 21 Проведение целевого противопожарного инструктажа. | 2 |
| Тема 1.10. Пожарно-технический минимум | В результате изучения темы студент должен знать: основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; пожарно-технический минимум |  |  |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 46 | Организация обучения пожарно-техническому минимуму. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации. Обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства. Обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства. | 2 |
| Тема 1.11. Проверка знаний правил пожарной безопасности | В результате изучения темы студент должен уметь: проводить проверку знаний правил пожарной безопасности знать: основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; |  | 16/6 |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 1.11.1 Порядок проверки знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации | Занятие № 47 | Порядок проверки знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации. | 2 |
| Тема 1.11.2 Состав квалификационной комиссии | Занятие № 48 | Состав квалификационной комиссии | 2 |
| Тема 1.11.3 Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности | Занятие № 49 | Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации независимо от срока проведения предыдущей проверки | 2 |
| Тема 1.11.4 Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности | Занятие № 50 | Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности | 2 |
| Тема 1.11.5 Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций | Занятие № 51 | Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |
|  | Занятие № 52 | ПЗ № 22 Разработка перечня контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти. | 2 |
|  | Занятие № 53 | ПЗ № 23 Разработка перечня контрольных вопросов для иных организаций. | 2 |
|  | Занятие № 54 | ПЗ № 24 Работа квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности работников организации. | 2 |
| Тема 1.12. Специальные программы | В результате изучения темы студент должен уметь: разрабатывать специальные программы по пожарной безопасности; знать: методику разработки специальных программ по пожарной безопасности; |  | 40/30 |
|  | Содержание |  | 10 |
| Тема 1.12.1 Порядок разработки и утверждения специальных программ | Занятие № 55 | Порядок разработки и утверждения специальных программ | 2 |
| Тема 1.12.2 Порядок согласования специальных программ | Занятие № 56 | Порядок согласования специальных программ | 2 |
| Тема 1.12.3 Тематические планы и типовые учебные программы для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность | Занятие № 57 | Тематические планы и типовые учебные программы для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность | 2 |
| Тема 1.12.4 Специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых | Занятие № 58 | Специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых | 2 |
| Тема 1.12.5 Тематические планы и типовые учебные программы | Занятие № 59 | Тематические планы и типовые учебные программы | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 30 |
|  | Занятие № 60 | ПЗ № 25 Разработка тематического плана и учебной программы для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств. | 2 |
|  | Занятие № 61 | ПЗ № 26 Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для газоэлектросварщиков. | 2 |
|  | Занятие № 62 | ПЗ № 27 Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы. | 2 |
|  | Занятие № 63 | ПЗ № 28 Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций. | 2 |
|  | Занятие № 64 | ПЗ № 29 Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность. | 2 |
|  | Занятие № 65 | ПЗ № 30 Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов. | 2 |
|  | Занятие № 66 | ПЗ № 31 Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов. | 2 |
|  | Занятие № 67 | ПЗ № 32 Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. | 2 |
|  | Занятие № 68 | ПЗ № 33 Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для воспитателей дошкольных учреждений | 2 |
|  | Занятие № 69 | ПЗ № 34 Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания. | 2 |
|  | Занятие № 70 | ПЗ № 35 Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 2 |
|  | Занятие № 71 | ПЗ № 36 Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений. | 2 |
|  | Занятие № 72 | ПЗ № 37 Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений. | 2 |
|  | Занятие № 73 | ПЗ № 38 Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов. Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах). | 2 |
|  | Занятие № 74 | ПЗ № 39 Проведение занятия по пожарно-техническому минимуму. | 2 |
| Тема 1.13. Система противопожарной пропаганды | В результате изучения темы студент должен уметь: вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов знать: основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; |  | 4/- |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 1.13.1 Нормативно-правовое обеспечение противопожарной пропаганды | Занятие № 75 | Нормативно-правовое обеспечение противопожарной пропаганды. Основные понятия. Цели, задачи, принципы противопожарной пропаганды. | 2 |
| Тема 1.13.2 Формы, методы и средства противопожарной пропаганды | Занятие № 76 | Формы, методы и средства противопожарной пропаганды. Дифференцированное воздействие противопожарной пропаганды. Социально-психологические факторы в противопожарной пропаганде | 2 |
| Тема 1.14. Система органов противопожарной пропаганды | В результате изучения темы студент должен уметь: вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов знать: основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; |  | 10/8 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 77 | Цели противопожарного инструктажа. Организация противопожарной пропаганды в системе МЧС России | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |
|  | Занятие № 78 | ПЗ № 40 Деятельность федеральных органов исполнительной власти в области противопожарной пропаганды. | 2 |
|  | Занятие № 79 | ПЗ № 41 Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области противопожарной пропаганды. | 2 |
|  | Занятие № 80 | ПЗ № 42 Деятельность органов местного самоуправления в области противопожарной пропаганды. | 2 |
|  | Занятие № 81 | ПЗ № 43 Деятельность организаций в области противопожарной пропаганды. | 2 |
| Тема 1.15. Особенности противопожарной пропаганды среди отдельных групп населения и организаций | В результате изучения темы студент должен уметь: вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов знать: организация работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения; классификацию взрывопожарной опасности веществ и материалов; |  | 8/6 |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 82 | Противопожарная пропаганда среди населения по месту жительства. Особенности противопожарной пропаганды среди граждан пожилого возраста и инвалидов. Противопожарная пропаганда в системе образования. Лесопожарная пропаганда. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |
|  | Занятие № 83 | ПЗ № 44 Формы, методы и средства проведения противопожарной пропаганды среди граждан, проживающих в жилых домах. | 2 |
|  | Занятие № 84 | ПЗ № 45 Лица, осуществляющие противопожарную пропаганду по месту жительства. | 2 |
|  | Занятие № 85 | ПЗ № 46 Проведение рейда. | 2 |
| Тема 1.16. Противопожарная пропаганда в средствах массовой информации | В результате изучения темы студент должен уметь:вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов знать: основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; организация работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения; |  | 18/2 |
|  | Содержание |  | 16 |
| Тема 1.16.1 Методы работы со средствами массовой информации | Занятие № 86 | Методы работы со средствами массовой информации. | 2 |
| Тема 1.16.2 Методы работы со средствами массовой информации | Занятие № 87 | Методы работы со средствами массовой информации. | 2 |
| Тема 1.16.3 Противопожарная пропаганда в печатных средствах массовой информации | Занятие № 88 | Противопожарная пропаганда в печатных средствах массовой информации | 2 |
| Тема 1.16.4 Радиовещание в противопожарной пропаганде | Занятие № 89 | Радиовещание в противопожарной пропаганде. . | 2 |
| Тема 1.16.5 Телевидение в противопожарной пропаганде | Занятие № 90 | Телевидение в противопожарной пропаганде | 2 |
| Тема 1.16.6 Использование интернет ресурсов в противопожарной пропаганде | Занятие № 91 | Использование интернет ресурсов в противопожарной пропаганде | 2 |
| Тема 1.1.6.7 Организация противопожарной пропагандистской кампании | Занятие № 92 | Организация противопожарной пропагандистской кампании | 2 |
| Тема 1.1.6.8 Организация противопожарной пропагандистской кампании | Занятие № 93 | Организация противопожарной пропагандистской кампании | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 94 | ПЗ № 47 Отработка методов работы со средствами массовой информации (Звонок в СМИ, Метод косвенного участия, Метод ответа, Метод участия, Метод написания пресс-релизов, Метод проведения пресс-конференций, Метод работы с телеканалами, Метод работы с альтернативными носителями информации, Метод работы с информационными агентствами, Методы распространения информации в интернете, Метод работы с радиостанциями, Официальное письмо в СМИ). | 2 |
| Тема 1.17. Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды | В результате изучения темы студент должен уметь: вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов знать: основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; организация работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения; |  | 6/2 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 1.17. 1 Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды | Занятие № 95 | Наглядные средства противопожарной пропаганды | 2 |
| Тема 1.17. 2 Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды | Занятие № 96 | Наглядные средства противопожарной пропаганды | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 97 | ПЗ № 48 Отработка навыков использования номенклатуры документов в области пожарной безопасности | 2 |
| Тема 1.18. Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды в субъекте Российской Федерации | В результате изучения темы студент должен уметь: вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов знать: основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; организация работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения; |  | 6/2 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 1.18.1 Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды | Занятие № 98 | Наглядные средства противопожарной пропаганды в субъекте Российской Федерации | 2 |
| Тема 1.18. 2 Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды | Занятие № 99 | Наглядные средства противопожарной пропаганды в субъекте Российской Федерации | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 100 | ПЗ № 49 Отработка навыков использования номенклатуры документов в области пожарной безопасности | 2 |
| Тема 1.19. Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды в муниципальном образовании | В результате изучения темы студент должен уметь: вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов знать: основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; организация работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения; |  | 6/2 |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 1.19.1 Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды | Занятие № 101 | Наглядные средства противопожарной пропаганды в муниципальном образовании | 2 |
| Тема 1.19.1 Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды | Занятие № 102 | Наглядные средства противопожарной пропаганды в муниципальном образовании | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 103 | ПЗ № 50 Плакат. Листовка. | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся | Занятие № 104 | Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) - определение задач работы - изучение дополнительных источников - проведение предпроектного исследования |  |
| Курсовой проект (работа) (предусмотрен для ОП с направленностью Специалист по организации тушения пожаров) | Тематика курсовых проектов (работ) 1. Выбор первичных средств пожаротушения для производственного предприятия хлебопекарной промышленности с обоснование потребности. 2. Описание системы противопожарной защиты и доказание ее эффективности нефтеперерабатывающего предприятия. 3. Описание применения противопожарных преград с обоснованием требований на объектах с круглосуточным пребыванием людей. 4. Анализ применяемых мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности и обоснованность этих мероприятий при эксплуатации оборудования и производстве легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 5. Организация обучения мерам пожарной безопасности на предприятии. 6. Создание макетов наглядных средств противопожарной пропаганды для предприятия торговли. 7. Разработка специальной программы обучения в области пожарной безопасности работников для объекта с массовым пребыванием людей. |  |  |
|  | Занятие № 105 | Выбор первичных средств пожаротушения для производственного предприятия хлебопекарной промышленности с обоснование потребности. |  |
|  | Занятие № 106 | Описание системы противопожарной защиты и доказательство ее эффективности в нефтеперерабатывающем предприятии |  |
|  | Занятие № 107 | Описание системы противопожарной защиты и доказательство ее эффективности в нефтеперерабатывающем предприятии |  |
|  | Занятие № 108 | Описание применения противопожарных преград с обоснованием требований на объектах с круглосуточным пребыванием людей |  |
|  | Занятие № 109 | Анализ применяемых мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности и обоснованность этих мероприятий при эксплуатации оборудования и производстве легковоспламеняющихся и горючих жидкостей |  |
|  | Занятие № 110 | Анализ применяемых мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности и обоснованность этих мероприятий при эксплуатации оборудования и производстве легковоспламеняющихся и горючих жидкостей |  |
|  | Занятие № 111 | Организация обучения мерам пожарной безопасности на предприятии |  |
|  | Занятие № 112 | Создание макетов наглядных средств противопожарной пропаганды для предприятия торговли. |  |
|  | Занятие № 113 | Разработка специальной программы обучения в области пожарной безопасности работников для объекта с массовым пребыванием людей. |  |
|  | Занятие № 114 | Сдача курсового проекта |  |
| Промежуточная аттестация | Занятие № 115 | Дифференцированный зачет |  |
| Учебная практика раздела № 1 Виды работ: 1. Обеспечение пожарной безопасности. 2. Опасность строительных материалов, конструкций и зданий. 3. Опасные факторы пожаров. 4. Эвакуационные пути и выходы. 5. Планы эвакуации. 6. Инструкции о мерах пожарной безопасности. 7. Правовые основы деятельности. 8. Обучение мерам пожарной безопасности 9. Противопожарная пропаганда. |  |  | 20 |
| Раздел 2. Правовые основы деятельности в области обеспечения пожарной безопасности |  |  | 124/70 |
| МДК 02.02 Правовые основы деятельности в области обеспечения пожарной безопасности |  |  | 124/70 |
| Тема 2.1. Основные правовые положения субъектов правоотношений в области пожарной безопасности | В результате изучения темы студент должен уметь: применять законодательство, регулирующее отношения субъектов правоотношений в области пожарной безопасности знать: Основные правовые положения субъектов правоотношений в области пожарной безопасности |  | 74/40 |
|  | Содержание |  | 34 |
| Тема 2.1.1 Система законодательства РФ в области ПБ. | Занятие № 1 | Система законодательства РФ в области ПБ. | 2 |
| Тема 2.1.2 Основные понятия в области пожарной безопасности | Занятие № 2 | Основные понятия в области пожарной безопасности | 2 |
| Тема 2.1.3 Система законодательства РФ в области ПБ. | Занятие № 3 | Система законодательства РФ в области ПБ. | 2 |
| Тема 2.1.4 Основные понятия в области пожарной безопасности | Занятие № 4 | Основные понятия в области пожарной безопасности | 2 |
| Тема 2.1.5 Система обеспечения пожарной безопасности | Занятие № 5 | Система обеспечения пожарной безопасности. | 2 |
| Тема 2.1.6 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ | Занятие № 6 | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Система обеспечения пожарной безопасности. Разработка и реализация мер пожарной безопасности. | 2 |
| Тема 2.1.7 Органы государственной власти и органы местного самоуправления | Занятие № 7 | Органы государственной власти и органы местного самоуправления | 2 |
|  | Практические занятия |  | 8 |
|  | Занятие № 8 | ПЗ № 1 Разработка и реализация мер пожарной безопасности | 2 |
|  | Занятие № 9 | ПЗ № 2 Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | 2 |
|  | Занятие № 10 | ПЗ № 3 Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | 2 |
|  | Занятие № 11 | ПЗ № 4 Разработка памятки пожарной безопасности | 2 |
| Тема 2.1.8 Введение в пожарную профилактику | Занятие № 12 | Введение в пожарную профилактику. Подтверждение отчётными материалами | 2 |
| Тема 2.1.9 Введение в пожарную профилактику | Занятие №13 | Введение в пожарную профилактику | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | Занятие № 14 | ПЗ № 5 Организация противопожарного режима на объекте защиты | 2 |
| Тема 2.1.10 Пожароопасные материалы | Занятие № 15 | Пожароопасные материалы. | 2 |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | Занятие № 16 | ПЗ № 6 Организация противопожарного режима на объекте защиты | 2 |
|  | Занятие № 17 | ПЗ № 7 Категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны | 2 |
| Тема 2.1.11 Пожароопасные материалы | Занятие № 18 | Пожароопасные материалы. Категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны. Пожароопасные зоны и их категории. Категории по взрывопожарной опасности, классификация. | 2 |
| Тема 2.1.12 Виды степеней огнестойкости | Занятие № 19 | Виды степеней огнестойкости. | 2 |
|  | Практические занятия |  | 6 |
|  | Занятие № 20 | ПЗ № 8 Классы функциональной пожарной опасности. | 2 |
|  | Занятие № 21 | ПЗ № 9 Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон. | 2 |
|  | Занятие № 22 | ПЗ № 10 Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон. | 2 |
| Тема 2.1.13 Классы пожарной опасности | Занятие № 23 | Классы пожарной опасности. | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | Занятие № 24 | ПЗ № 11 Классификация строительных конструкций по огнестойкости. | 2 |
| Тема 2.1.14 Виды степеней огнестойкости, основные и подгруппы | Занятие № 25 | Виды степеней огнестойкости, основные и подгруппы. Определение степени огнестойкости зданий и сооружений. | 2 |
|  | Практические занятия |  | 8 |
|  | Занятие № 26 | ПЗ № 12 Классы пожарной опасности. | 2 |
|  | Занятие № 27 | ПЗ № 13 Определение степени огнестойкости зданий и сооружений. | 2 |
|  | Занятие № 28 | ПЗ № 14 Классы функциональной пожарной опасности. |  |
|  | Занятие № 29 | ПЗ № 15 Определение функциональной пожарной опасности в зависимости от назначения. | 2 |
| Тема 2.1.15 Классификация пожаров | Занятие № 30 | Классификация пожаров. Первичные средства тушения. | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | Занятие № 31 | ПЗ № 16 Требования ПБ к путям эвакуации. | 2 |
| Тема 2.1.16 Полномочия и правовое положение органов государственной власти. | Занятие № 32 | Полномочия и правовое положение органов государственной власти. | 2 |
| Тема 2.1.17 Права и обязанности организаций и граждан | Занятие № 33 | Права и обязанности организаций и граждан. | 2 |
|  | Практические занятия |  | 8 |
|  | Занятие № 34 | ПЗ № 17 Правовая экспертиза учредительных документов | 2 |
|  | Занятие № 35 | ПЗ № 18 Правовая экспертиза учредительных документов | 2 |
|  | Занятие № 36 | ПЗ № 19 Правовая экспертиза учредительных документов | 2 |
|  | Занятие № 37 | ПЗ № 20 Правовая экспертиза учредительных документов | 2 |
| Тема 2.2. Разрешение трудовых споров | В результате изучения темы студент должен уметь: Разрешать трудовые споры знать: методику разрешения трудовых споров |  | 50/30 |
|  | Содержание |  | 20 |
| Тема 2.2.1 Понятие трудовых споров | Занятие № 38 | Понятие трудовых споров | 2 |
| Тема 2.2.4 Понятие трудовых споров | Занятие № 39 | Понятие трудовых споров | 2 |
| Тема 2.2.5 Классификация трудовых споров. | Занятие № 40 | Составление искового заявления | 2 |
| Тема 2.2.6 Классификация трудовых споров. | Занятие № 41 | Составление искового заявления | 2 |
| Тема 2.2.7 Классификация трудовых споров. | Занятие № 42 | Составление искового заявления | 2 |
| Тема 2.2.8 Составление искового заявления | Занятие № 43 | Составление искового заявления | 2 |
| Тема 2.2.9 Составление искового заявления | Занятие № 44 | Составление искового заявления | 2 |
| Тема 2.2.10 Составление искового заявления | Занятие № 45 | Составление искового заявления | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 30 |
|  | Занятие № 46 | ПЗ № 21 Трудовые споры. | 2 |
|  | Занятие № 47 | ПЗ № 22 Трудовые споры | 2 |
|  | Занятие № 48 | ПЗ № 23 Трудовые споры | 2 |
|  | Занятие № 49 | ПЗ № 24 Трудовые споры | 2 |
|  | Занятие № 50 | ПЗ № 25 Трудовые споры | 2 |
|  | Занятие № 51 | ПЗ № 26 Судебная защита защиты трудовых прав и свобод. | 2 |
|  | Занятие № 52 | ПЗ № 27 Судебная защита защиты трудовых прав и свобод. | 2 |
|  | Занятие № 53 | ПЗ № 28 Судебная защита защиты трудовых прав и свобод. | 2 |
|  | Занятие № 54 | ПЗ № 29 Судебная защита защиты трудовых прав и свобод. | 2 |
|  | Занятие № 55 | ПЗ № 30 Судебная защита защиты трудовых прав и свобод. | 2 |
|  | Занятие № 56 | ПЗ № 31 Составление искового заявления | 2 |
|  | Занятие № 57 | ПЗ № 32 Составление искового заявления | 2 |
|  | Занятие № 58 | ПЗ № 33 Составление искового заявления | 2 |
|  | Занятие № 59 | ПЗ № 34 Составление искового заявления | 2 |
|  | Занятие № 60 | ПЗ № 35 Составление искового заявления | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся | Занятие № 61 | Самостоятельная работа обучающихся Презентация Составление искового заявления | 2 |
| Промежуточная аттестация | Занятие № 62 | Дифференцированный зачет | 2 |
| Учебная практика раздела № 2 Виды работ: 1. Правовая экспертиза учредительных документов. 2. Составление трудового договора. 3. Правовая экспертиза контракта. 4. Составление учредительных документов. 5. Досудебные способы защиты трудовых прав. 6. Судебная защита трудовых прав. 7. Составление искового заявления. |  |  | 16 |
| Производственная практика – (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ: |  |  | 72 |
| 1. Определение пожарной опасности строительных материалов, конструкций и зданий. 2. Выбор первичных средств тушения в зависимости от класса пожара. 3. Установление соответствия путей эвакуации нормативным требованиям. 4. Проведение обучения мерам пожарной безопасности. 5. Составление плана эвакуации на здание. 6. Проведение экспертизы учредительных документов. 7. Составление искового заявления. 8. Досудебные способы защиты трудовых прав. 9. Судебная защита трудовых прав. 10. Проведение противопожарного инструктажа. 11. Разработка специальных программ обучения в области пожарной безопасности. 12. Отработка форм, методов и средств противопожарной пропаганды. 11. Создание макетов наглядных средств противопожарной пропаганды. |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 4 |
| Квалификационный экзамен |  |  | 6 |
| Всего |  |  | 468 |

Занятия со знаком « * » реализуются только в непосредственном взаимодействии педагогического работника со студентом.

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Профилактики пожаров», оснащенный в соответствии с образовательной программой по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с образовательной программой по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность: учебное пособие для вузов / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 282 с. — (Высшее образование)

3.2.2. Основные электронные издания

- Пожарная профилактика: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - Москва: КУРС, 2017. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906923-10-3 - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/780566 (дата обращения: 20.04.2022)

- Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049 — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183784  (дата обращения: 25.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

    - Дополнительные источники

      - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022)

      - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

      - Гинзберг, Л.А. Пожарная безопасность конструктивных решений проектируемых и реконструируемых зданий [Текст]: учебное пособие для СПО / Л.А. Гинзберг, П.И. Барсукова; под редакцией Н. Н. Кагановича. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-4488-0419-9, 978-5-7996-2832-1.

      - Организация деятельности государственного пожарного надзора [Текст]: учебное пособие для СПО / С.В. Макаркин, Е.И. Пустовалова, В.А. Шемятихин, Н.А. Коробова; под редакцией И.В. Клочкова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 247 c. — ISBN 978-5-4488-0466-3, 978-5-7996-2822-2.

      - Серков, Б.Б., Пожарная профилактика [Текст]: учебник по специальности 20.02.04 "Пожарная безопасность" / Б.Б. Серков, Т. Ф. Фирсова. - Москва: Курс, 2017. - 297, [1] с.: ил., табл.; 22 см. - (Среднее профессиональное образование).; ISBN 978-5-906923-10-3.

      - Хлистун, ЮВ. Организация деятельности государственного пожарного надзора [Текст]: учебное пособие для СПО / Ю.В. Хлистун. — Саратов: Профобразование, 2018. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0188-4.

      - Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности [Текст]: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3

3.3 Реализация профессионального модуля.

Профессиональный модуль ПМ.02 Выполнение работ по профилактике пожаров реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация  профессионального модуля ПМ.02 Выполнение работ по профилактике пожаров с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 100%, в полном объеме.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Анализировать пожарную опасность объектов | Применяет законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности при формировании контрольно-наблюдательного дела на объекте защиты; определять классификацию пожаров и опасные факторы пожаров. Применяет методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий. Демонстрирует знание классификации взрывопожарной опасности веществ и материалов | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 2.2. Организовывать противопожарный режим на объекте защиты | Применяет основы нормативного правового регулирования при категорировании помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. Демонстрирует знание характеристик потенциально-опасных промышленных объектов, основных видов и систем контроля их состоянием, основ обеспечения безопасности технологических процессов; способов и видов эвакуации персонала промышленных объектов; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 2.3. Проводить противопожарную пропаганду | Демонстрирует умение организации пропаганды противопожарных знаний среди населения с применением различных форм и методов. Демонстрирует знания принципов информационного обеспечения противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; организации работы со средствами массовой информации, порядка публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядка взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 2.4. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте защиты | Применяет требования законодательства и иных нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности при проведении контрольных мероприятий по соблюдению противопожарного режима на объекте защиты. Демонстрирует знания основ норма-тивного правового регулирования контрольных мероприятий по соблю-дению противопожарного режима на объекте защиты; огнестойкости строительных конструкций; степени огнестойкости зданий; классов функциональной пожарной опасности; классификации пожаров и их опасных факторов | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 2.5. Проводить обучение работников организаций и граждан мерам пожарной безопасности, мероприятиям по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Демонстрирует умение разрабатывать инструкции о мерах пожарной безопасности и проводить все виды инструктажей о пожарной безопасности на основе нормативно-правовых актов, регулирующих организацию обучения работников предприятий и граждан мерам пожарной безопасности | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 2.6. Осуществлять контроль за состоянием противопожарного водоснабжения в районе выезда подразделения | Демонстрирует умение в проведении проверки систем противопожарного водоснабжения; Демонстрирует умение в проведении расчета необходимого расхода воды на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение; Демонстрирует знание в применении требований по проверке систем противопожарного водоснабжения; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Демонстрирует знание обоснований в постановке целей, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Демонстрирует умение проводить адекватную оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач; Демонстрирует знание в разработке планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности; Демонстрирует умение проводить проверку систем противопожарного водоснабжения; Демонстрирует знание в применении законодательства, регулирующего отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; Демонстрирует умение определять взрывопожарную опасность веществ и материалов, категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны, огнестойкость строительных конструкций, степень огнестойкости зданий, классы функциональной пожарной опасности; Демонстрирует знание классификации пожаров и их опасные факторы; Демонстрирует знание по применению требований в проверке систем противопожарного водоснабжения; Демонстрирует знание основ нормативного, правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; Демонстрирует умение применять нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; Демонстрирует умение применять методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; Демонстрирует знание особенностей пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; Демонстрирует знание характеристики потенциально-опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их состоянием; Демонстрирует знание способов, видов эвакуации персонала промышленных объектов; Демонстрирует умение использования основных задач, форм и методов противопожарной агитации и пропаганды; Демонстрирует умение классифицировать взрывопожарную опасность веществ и материалов; Демонстрирует умение категорировать помещения по взрывопожарной и пожароопасные опасности; Демонстрирует умение определять огнестойкость строительных конструкций и степень огнестойкости зданий, классы функциональной пожарной опасности; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Демонстрирует умение применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; Демонстрирует знание использования основ нормативного правового регулирования и осуществления, государственных мер в области пожарной безопасности; Демонстрирует умение применять нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; Демонстрирует умение применять методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; Демонстрирует знание в учитывании особенностей пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; Демонстрирует знание основных задач, форм и методов противопожарной агитации и пропаганды; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Демонстрирует умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; Демонстрирует ответственность за принятые решения; Демонстрирует умение проводить самоанализ и коррекцию результатов собственной работы; Демонстрирует умение разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде, инструктажи и обучению правилам пожарной безопасности; Демонстрирует знание возможных траекторий профессионального развития и самообразования. Демонстрирует знание в применении законодательства, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Демонстрирует умение взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; Демонстрирует умение обосновать анализ работы членов команды (подчиненных); Демонстрирует умение проводить противопожарную пропаганду, инструктажи и обучение граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности; Демонстрирует знание в применении законодательства, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Демонстрирует умение разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде, инструктажи и обучению правилам пожарной безопасности; Демонстрирует умение в проведении противопожарной пропаганды, инструктажи и обучение граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности; Демонстрирует умение проводить пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов, принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; Демонстрирует знание в осуществлении организации работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Демонстрирует знание в применении законодательства, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; Демонстрирует знание в использовании основ нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; Демонстрирует умение проявлять гражданско-патриотическую позицию; Демонстрирует осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Демонстрирует умение применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; Демонстрирует знание в использовании основ нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; Демонстрирует умение применять нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; Демонстрирует умение применять методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; Демонстрирует знание характеристик потенциально-опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их состоянием; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Демонстрирует умение применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; Демонстрирует умение определять взрывопожарную опасность веществ и материалов, категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны, огнестойкость строительных конструкций, степень огнестойкости зданий, классы функциональной пожарной опасности; Демонстрирует умение применять требования по проверке систем противопожарного водоснабжения; Демонстрирует знание в использовании основ нормативного правового регулирования и осуществления, государственных мер в области пожарной безопасности; Демонстрирует умение применять нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; Демонстрирует умение применять методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) с целью обновления умений, знаний в рамках специальности.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.