МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

профессионального модуля ПМн2.03 Обеспечение противопожарного режиа на объекте

Специальность	20.02.04 Пожарная безопасность

(код, наименование)

Димитровград 20___

I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность в части освоения квалификации: техник и вида деятельности: ВДн2 3 Обеспечение противопожарного режима на объекте и проводится в форме практической подготовки.

Обеспечение противопожарного режима на объекте.

  - Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практики:

| Наименование ПМ | Наименование результата практики |
| --- | --- |
| ПМн2.03 Обеспечение противопожарного режима на объекте | Студент должен уметь: - Применять нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности; - Применять противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов; - Определять пожарную опасность контролируемых объектов, в т.ч. используемых производственных технологий, особенностей эксплуатации оборудования, применяемого в организации, определять средства пожаротушения, используемые на объекте; - Составлять схемы действий персонала организации при пожаре; - Определять причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы; - Применять организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; - Руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории предприятия необходимых сил и средств; - Проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы; - Проводить анализ и прогноз обстановки по обеспечению пожарной безопасности на обслуживаемой территории; - Осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; - Обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции; - Проверять исполнение персоналом организации положений инструкции о мерах пожарной безопасности; - Рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений; - Определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; - Осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для защиты зданий и сооружений и технологических установок; - Осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий; - Применять меры административного воздействия при нарушении требований пожарной безопасности; Принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах; - Информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий; - Готовить проекты приказов (распоряжений) по вопросам пожарной безопасности по обслуживаемому объекту; - Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; - Представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой организацией продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; - Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов КЗ, релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем ОПС, датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики; осуществлять контроль за эксплуатацией линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - Осуществлять контроль за эксплуатацией ОПС, СКУД, СОТ, систем оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - Осуществлять контроль за эксплуатацией приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - Осуществлять контроль за эксплуатацией датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - Контролировать порядок обслуживания источников бесперебойного электропитания, резервного электропитания, защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания Содержание учебной практики направлено на формирование элементов следующих компетенций: ПКн2 3.1. Планировать пожарно-профилактические работы на объекте ПКн2 3.2. Организовывать систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты ПКн2 3.3. Осуществлять планирование и проведение проверок объектов защиты ПКн2 3.4. Обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами ПКн2 3.5. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений ПКн2 3.6. Участвовать в дознании (расследовании) по делам о пожарах ПКн2 3.7. Контролировать содержание в исправном состоянии технических средств и систем автоматической противопожарной защиты, правильность монтажа и обслуживания оборудования ПКн2 3.8. Рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений ПКн2 3.9. Проводить расчеты необходимых расходов воды на наружное и внутреннее пожаротушение ПКн2 3.11. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров ПКн2 3.12. Разрабатывать технические решения по профилактике пожаров ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.3 Количество часов на освоение  учебной практики: всего -  108 часов

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

| Наименование ПМ и видов работ УП | ПК | Наименование темы учебной практики | Содержание темы | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМн2.03 Обеспечение противопожарного режима на объекте |  |  |  | 36 |
| 1. Виды работ Планирование пожарно-профилактические работы на объекте | ПКн2 3.1. Планировать пожарно-профилактические работы на объекте | Тема 1 Инструктаж по ТБ | Инструктаж по ТБ при работе в лаборатории. | 2 |
|  |  | Тема 2 Планирование пожарно-профилактические работ на объекте | Пожарно-профилактические работы на объекте | 4 |
| 2. Виды работ Организация системы обеспечения пожарной безопасности объекта защит | ПКн2 3.2. Организовывать систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | Тема 3 Организация системы обеспечения пожарной безопасности объекта защит | Организация системы обеспечения пожарной безопасности объекта защит | 6 |
|  |  | Тема 4 Организация системы обеспечения пожарной безопасности объекта защит | Организация системы обеспечения пожарной безопасности объекта защит | 6 |
| 3.Виды работ Осуществление планирование и проведение проверок объектов защиты | ПКн2 3.3. Осуществлять планирование и проведение проверок объектов защиты | Тема 5 Планирование проверок объектов защиты | Планирование проверок объектов защиты | 6 |
|  |  | Тема 6 Проведение проверок объектов защиты | Проведение проверок объектов защиты | 6 |
| 4. Виды работ Обеспечение выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами | ПКн2 3.4. Обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами | Тема 7 Выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами | Выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами | 6 |
| 5.Виды работ Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | ПКн2 3.5. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | Тема 8 Проведение правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | Проведение правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | 6 |
|  |  | Тема 9 Проведение правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | Проведение правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | 6 |
| 6. Виды работ Участие в дознании (расследовании) по делам о пожарах | ПКн2 3.6. Участвовать в дознании (расследовании) по делам о пожарах | Тема 10 Участие в дознании (расследовании) по делам о пожарах | Участие в дознании (расследовании) по делам о пожарах | 6 |
|  |  | Тема 11 Участие в дознании (расследовании) по делам о пожарах | Участие в дознании (расследовании) по делам о пожарах | 6 |
| 7. Виды работ Контроль за содержанием в исправном состоянии технических средств и систем автоматической противопожарной защиты, правильность монтажа и обслуживания оборудования | ПКн2 3.7. Контролировать содержание в исправном состоянии технических средств и систем автоматической противопожарной защиты, правильность монтажа и обслуживания оборудования | Тема 12 Контроль содержания в исправном состоянии технических средств и систем автоматической противопожарной защиты, правильность монтажа и обслуживания оборудования | Контроль содержания в исправном состоянии технических средств и систем автоматической противопожарной защиты, правильность монтажа и обслуживания оборудования | 6 |
| 8. Виды работ Расчет пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений | ПКн2 3.8. Рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений | Тема 13 Расчет пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений | Расчет пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений | 6 |
| 9. Виды работ Расчет необходимых расходов воды на наружное и внутреннее пожаротушение | ПКн2 3.9. Проводить расчеты необходимых расходов воды на наружное и внутреннее пожаротушение | Тема 14 Расчет необходимого расхода воды на наружное пожаротушение | Расчет необходимого расхода воды на наружное пожаротушение | 6 |
|  |  | Тема 15 Расчет необходимого расхода воды на внутреннее пожаротушение | Расчет необходимого расхода воды на внутреннее пожаротушение | 6 |
| 11. Виды работ Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров | ПКн2 3.11. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров | Тема 16 Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров | Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров | 6 |
|  |  | Тема 17 Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров | Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров | 6 |
| 12. Виды работ Разработка технических решений по профилактике пожаров | ПКн2 3.12. Разрабатывать технические решения по профилактике пожаров | Тема 18 Разработка технических решений по профилактике пожаров | Разработка технических решений по профилактике пожаров | 6 |
|  |  | Тема 19 Разработка технических решений по профилактике пожаров | Разработка технических решений по профилактике пожаров | 6 |
| ИТОГО |  |  |  | 108 |

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению

Программа учебной практики ПМ.03 Обеспечение противопожарного режима на объекте  реализуется в лабораториях и учебных кабинетах образовательного учреждения  также на учебных базах практики иных структурных подразделениях техникума, либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля и Учреждением.

Оборудование рабочих мест проведение учебной практики:

- Операционные системы Windows, стандартные офисные программы;

- Электронные версии нормативных правовых актов, учебников, пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных рабочей программой, находящихся в свободном доступе для студентов;

- Мультимедийная установка для показа фильмов, электронных презентаций и слайдов.

- Производственное оборудование лаборатории соответствует современным требованиям и стандартам.

3.2. Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

- Зверева, В. П. Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты объекта: учебник / В.П. Зверева, А.В. Назаров. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2023. — 320 с.

Дополнительные источники:

- Бабуров В.П. и др. Производственная и пожарная автоматика. Ч.II. Пожарная автоматика: учебник – М.: Академия ГПС МВД РФ, 2007.- 298 с. -  ISBN 5-9659-0047-3

- Гинзберг, Л.А. Пожарная безопасность конструктивных решений проектируемых и реконструируемых зданий: учебное пособие для СПО / Л.А. Гинзберг, П.И. Барсукова под редакцией Н.Н. Кагановича. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-4488-0419-9, 978-5-7996-2832-1.

- Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3

Нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации.

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022).

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/  (дата обращения 12.04.2022 г.).

Интернет - ресурсы

1. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: официальный сайт. Обновляется в течение суток. - Текст: электронный.- URL: https://www.mchs.gov.ru/ -Доступ: свободный.

3.3. Общие требования к организации учебной практики

Учебная практика по ПМ.03 проводится после теоретического обучения МДК 03.01 Организация деятельности государственного пожарного инспектора, МДК 03.02 Организация пожарно-профилактических работ на объектах защиты, МДК 03.03 Пожарная автоматика и МДК 03.04 Расследование и экспертиза пожаров.  Учебной практике предшествует изучение дисциплин ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Техническая механика, ОП.03 Автоматизированные системы и связь, ОП.07 Теория взрывов и горения. Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом работ учебной практики, предусмотренных ее содержанием. Объектами текущего контроля является выполнение текущих заданий. Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет.

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется преподавателем профессионального цикла  в процессе проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-производственных заданий.

| Результаты обучения | Показатели сформированности результатов практики | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| - планирование пожарно-профилактических работ на объекте; - определение пожарной опасности объектов, в т.ч. используемых производственных технологий, особенностей эксплуатации оборудования, применяемого в организации, определять средства пожаротушения, используемые на объекте | ПКн2 3.1. Планировать пожарно-профилактические работы на объекте | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| - проведение обследования и проверки объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформление необходимых документов. | ПКн2 3.2. Организовывать систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| - разработка плана проверки объекта защиты; - проведение пожарно-технических обследований объектов. . | ПКн2 3.3. Осуществлять планирование и проведение проверок объектов защиты | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| - проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции. | ПКн2 3.4. Обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| - ведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. | ПКн2 3.5. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| - участие в проверках дел о пожарах, авариях в рамках своих полномочий; проводит дознание по делам о пожарах; участвует в проведении пожарно-технической экспертизы. | ПКн2 3.6. Участвовать в дознании (расследовании) по делам о пожарах | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| - осуществление контроля за содержанием систем пожарной автоматики, диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре. | ПКн2 3.7. Контролировать содержание в исправном состоянии технических средств и систем автоматической противопожарной защиты, правильность монтажа и обслуживания оборудования | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| - расчет пути эвакуации, составление планов эвакуации персонала из зданий и сооружений. | ПКн2 3.8. Рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| - выполнение расчетов систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий. . | ПКн2 3.9. Проводить расчеты необходимых расходов воды на наружное и внутреннее пожаротушение | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| - руководство за действиями работников при пожаре, в том числе организация эвакуацию людей, получение указаний по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организация применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организация эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории предприятия необходимых сил и средств | ПКн2 3.11. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| - разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов. | ПКн2 3.12. Разрабатывать технические решения по профилактике пожаров | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |