МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технико-экономический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Специальность	20.02.04 Пожарная безопасность

(код, наименование)

Димитровград 2024

I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность в части освоения квалификации: техник и вида деятельности: ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  и проводится в форме практической подготовки.

Обеспечение противопожарного режима на объекте.

  - Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практики:

| Наименование ПМ | Наименование результата практики |
| --- | --- |
| ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Студент должен уметь: Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами Регистрировать все виды инструктажей Разрабатывать локальные нормативные акты объекта защиты в соответствии со спецификой его пожарной опасности Проводить пожарно-техническое обследование объектов Использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности Работать с информационно-правовыми системами Составлять предписания по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами Анализировать тревожные сигналы приемно-контрольных приборов, поступающие от автоматических систем пожарной сигнализации Анализировать тревожные сигналы приемно-контрольных приборов, поступающие от систем автоматической установки тушения пожара Использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку результатов с использованием прикладных компьютерных программ Контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности Разрабатывать совместно с руководством объекта защиты и сторонними организациями мероприятия по профилактике пожаров, оказывать организационную помощь руководителям подразделений в выполнении запланированных мероприятий Обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта Выполнять процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения Определять точное место и площадь горения, пути распространения огня и дыма Определять наличие, состояние и возможность использования средств противопожарной защиты объекта; местонахождение, состояние, возможные способы использования ближайших водоисточников Определять наличие электроустановок, находящихся под напряжением, подлежащих отключению в случае возникновения пожара Определять возможные пути ввода сил и средств для спасания людей и тушения пожара, а также иные данные, необходимые для выбора решающего направления боевых действий Работать с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Работать с автоматической системой пожарной сигнализации Работать с системой противодымной защиты Работать с автоматической установкой тушения пожара Расследовать, оформлять и учитывать случаи пожаров, возгораний в пределах своей компетенции Определять наличие и характер угрозы людям, пути, способы и средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества Определять наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте защиты Осуществлять техническое обслуживание, учет огнетушителей и ведение эксплуатационно-технической документации первичных средств пожаротушения Разрабатывать регламент на автоматическую пожарную сигнализацию, автоматическую установку пожаротушения, систему противодымной защиты, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод Определять номенклатуру, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и размещения рабочих мест Проверять техническое состояние и соответствие эксплуатационных характеристик источников противопожарного водоснабжения паспортным (проектным) данным, подготавливать их к использованию в зимних условиях Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами Использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов Разрабатывать программы обучения мерам пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты Обучать работников методам правильного применения первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты от опасных факторов пожара Обучать работников универсальному алгоритму оказания первой помощи Содержание учебной практики направлено на формирование элементов следующих компетенций и инвариантных целевых ориентиров воспитания выпускников образовательной организации, реализующей программы СПО: ПК 4.1. Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты ПК 4.2. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности ПК 4.3. Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты ПК 4.4. Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты ПК 4.5. Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках ЦО Целевые ориентиры ЦОГрВ Гражданское воспитание ЦОГрВ 1. Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. ЦОПВ Патриотическое воспитание ЦОПВ 1. Осознающий свою национальную, этническую принадлежность, демонстрирующий приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. ЦОДНВ Духовно-нравственное воспитание ЦОДНВ 2. Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, традиционных религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. ЦОДНВ 3. Понимающий и деятельно выражающий понимание ценности межнационального, межрелигиозного согласия, способный вести диалог с людьми разных национальностей и вероисповеданий, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. ЦОЭВ Эстетическое воспитание ЦОЭВ 2. Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. ЦОФВ Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия ЦОФВ 1. Понимающий и выражающий в практической деятельности понимание ценности жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. ЦОФВ 2. Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде. ЦОПТВ Профессионально-трудовое воспитание ЦОПТВ 1. Понимающий профессиональные идеалы и ценности, уважающий труд, результаты труда, трудовые достижения российского народа, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны. ЦОПТВ 2. Участвующий в социально значимой трудовой и профессиональной деятельности разного вида в семье, образовательной организации, на базах производственной практики, в своей местности. ЦОПТВ 3. Выражающий осознанную готовность к непрерывному образованию и самообразованию в выбранной сфере профессиональной деятельности. ЦОПТВ 4. Понимающий специфику профессионально-трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, готовый учиться и трудиться в современном высокотехнологичном мире на благо государства и общества. ЦОПТВ 5. Ориентированный на осознанное освоение выбранной сферы профессиональной деятельности с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, государства и общества. ЦОПТВ 6. Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе. ЦОЭкВ Экологическое воспитание ЦОЭкВ 1. Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. ЦОЦНВ Ценности научного познания ЦОЦНВ 1. Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений, выбранного направления профессионального образования и подготовки. ЦОЦНВ 2. Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки и технологий для развития российского общества и обеспечения его безопасности. ЦОЦНВ 3. Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверности научной информации, в том числе в сфере профессиональной деятельности. ЦОЦНВ 4. Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ЦОЦНВ 5. Использующий современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. ЦОЦНВ 6. Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской и профессиональной деятельности |

1.3 Количество часов на освоение  учебной практики: всего -  108 часов

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

| Наименование ПМ и видов работ УП | ПК | Наименование темы учебной практики | Содержание темы | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  | 36 |
| 1. Виды работ Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты | ПК 4.1. Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты | Тема 1 Инструктаж по ТБ | Инструктаж по ТБ при работе в лаборатории. | 2 |
|  |  | Тема 2 Регистрация видов инструктажей | Виды инструктажей | 2 |
|  |  | Тема 3 Разработка локальных нормативных актов объектов защиты | Разработка локальных нормативных актов объектов защиты | 2 |
| 2. Виды работ Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности | ПК 4.2. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности | Тема 4 Разработка мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров | Разработка мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров | 6 |
|  |  | Тема 5 Составление предписаний по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил | Составление предписаний по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил | 6 |
|  |  | Тема 6 Анализ тревожных сигналов приемно-контрольных приборов, поступающие от автоматических систем пожарной сигнализации | Анализ тревожных сигналов приемно-контрольных приборов, поступающие от автоматических систем пожарной сигнализации | 6 |
|  |  | Тема 7 Разработка мероприятий по профилактике пожара | Разработка мероприятий по профилактике пожара | 6 |
| 3.Виды работ Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты | ПК 4.3. Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты | Тема 8 Процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения | Процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения | 6 |
|  |  | Тема 9 Определение точного места и площади горения, пути распространения дыма и огня | Определение точного места и площади горения, пути распространения дыма и огня | 6 |
|  |  | Тема 10 Определение возможных путей ввода сил и средств для спасания людей и тушения пожара, а также иные данные, необходимые для выбора решающего направления боевых действий | Определение возможных путей ввода сил и средств для спасания людей и тушения пожара, а также иные данные, необходимые для выбора решающего направления боевых действий | 6 |
|  |  | Тема 11 Определение наличия электроустановок, находящихся под напряжением, подлежащих отключению в случае возникновения пожара | Определение наличия электроустановок, находящихся под напряжением, подлежащих отключению в случае возникновения пожара | 6 |
| 4. Виды работ Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты | ПК 4.4. Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты | Тема 12 Работа с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Работа с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 6 |
|  |  | Тема 13 Работа с автоматической системой пожарной сигнализации и с системой противодымной защиты | Работа с автоматической системой пожарной сигнализации и с системой противодымной защиты | 6 |
|  |  | Тема 14 Работа с автоматической установкой тушения пожара | Работа с автоматической установкой тушения пожара | 6 |
|  |  | Тема 15 Определение наличия и возможности вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте защиты | Определение наличия и возможности вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте защиты | 6 |
|  |  | Тема 16 Проверка технического состояния и соответствия эксплуатационных характеристик источников противопожарного водоснабжения паспортным (проектным) данным, подготавливать их к использованию в зимних условиях | Проверка технического состояния и соответствия эксплуатационных характеристик источников противопожарного водоснабжения паспортным (проектным) данным, подготавливать их к использованию в зимних условиях | 6 |
| 5.Виды работ Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности | ПК 4.5. Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности | Тема 17 Расследование, оформление и учет случаев пожаров, возгораний в пределах своей компетенции | Расследование, оформление и учет случаев пожаров, возгораний в пределах своей компетенции | 6 |
|  |  | Тема 18 Разработка программы обучения мерам пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты | Разработка программы обучения мерам пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты | 6 |
|  |  | Тема 19 Обучение работников методам правильного применения первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты от опасных факторов пожара | Обучение работников методам правильного применения первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты от опасных факторов пожара | 6 |
|  |  | Тема 20 Обучение работников универсальному алгоритму оказания первой помощи | Обучение работников универсальному алгоритму оказания первой помощи | 6 |
| ИТОГО |  |  |  | 108 |

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению

Программа учебной практики ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих реализуется в лабораториях и учебных кабинетах образовательного учреждения  также на учебных базах практики иных структурных подразделениях техникума, либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля и Учреждением.

Оборудование рабочих мест проведение учебной практики:

- Операционные системы Windows, стандартные офисные программы;

- Электронные версии нормативных правовых актов, учебников, пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных рабочей программой, находящихся в свободном доступе для студентов;

- Мультимедийная установка для показа фильмов, электронных презентаций и слайдов.

- Производственное оборудование лаборатории соответствует современным требованиям и стандартам.

3.2. Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

- Ветошкин, А. Г. Тактика и технологии спасательных работ. Защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / А. Г. Ветошкин. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2023. - 324 с.

Дополнительные источники:

- Бабуров В.П. и др. Производственная и пожарная автоматика. Ч.II. Пожарная автоматика: учебник – М.: Академия ГПС МВД РФ, 2007.- 298 с. -  ISBN 5-9659-0047-3

- Гинзберг, Л.А. Пожарная безопасность конструктивных решений проектируемых и реконструируемых зданий: учебное пособие для СПО / Л.А. Гинзберг, П.И. Барсукова под редакцией Н.Н. Кагановича. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-4488-0419-9, 978-5-7996-2832-1.

- Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3

Нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации.

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022).

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/  (дата обращения 12.04.2022 г.).

Интернет - ресурсы

1. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: официальный сайт. Обновляется в течение суток. - Текст: электронный.- URL: https://www.mchs.gov.ru/ -Доступ: свободный.

3.3. Общие требования к организации учебной практики

Учебная практика по ПМ.04 проводится после теоретического обучения МДК 04.01 Технология выполнения работ.  Учебной практике предшествует изучение дисциплин ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Техническая механика, ОП.03 Автоматизированные системы и связь, ОП.07 Теория взрывов и горения. Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом работ учебной практики, предусмотренных ее содержанием. Объектами текущего контроля является выполнение текущих заданий. Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет.

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется преподавателем профессионального цикла  в процессе проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-производственных заданий.

| Результаты обучения | Показатели сформированности результатов практики | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Регистрация видов инструктажей Разработка локальных нормативных актов объектов защиты | ПК 4.1. Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| Разработка мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров Составление предписаний по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил Анализ тревожных сигналов приемно-контрольных приборов, поступающие от автоматических систем пожарной сигнализации Разработка мероприятий по профилактике пожара | ПК 4.2. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| Процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения Определение точного места и площади горения, пути распространения дыма и огня Определение возможных путей ввода сил и средств для спасания людей и тушения пожара, а также иные данные, необходимые для выбора решающего направления боевых действий Определение наличия электроустановок, находящихся под напряжением, подлежащих отключению в случае возникновения пожара | ПК 4.3. Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| Работа с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Работа с автоматической системой пожарной сигнализации и с системой противодымной защиты Работа с автоматической установкой тушения пожара Определение наличия и возможности вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте защиты Проверка технического состояния и соответствия эксплуатационных характеристик источников противопожарного водоснабжения паспортным (проектным) данным, подготавливать их к использованию в зимних условиях | ПК 4.4. Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |
| Расследование, оформление и учет случаев пожаров, возгораний в пределах своей компетенции Разработка программы обучения мерам пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты Обучение работников методам правильного применения первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты от опасных факторов пожара Обучение работников универсальному алгоритму оказания первой помощи | ПК 4.5. Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности | Экспертная оценка наблюдения за процессом деятельности в период УП Экспертная оценка качества выполненной работы Экспертная оценка продукта деятельности |